车载CT、医用直线加速器三年全保服务及激光治疗系统两年全保服务更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GGZC2025-G3-810202-XGZX

原公告的采购项目名称：车载CT、医用直线加速器三年全保服务及激光治疗系统两年全保服务

首次公告日期： 2025.10.17

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：1、分标2：医用直线加速器设备维保服务  第二章 采购需求“序号2、5、及六、质量标准、验收条件及标准序号2，第四章  评标方法及评标标准 三、评标标准维修服务团队分（满分 8分）、备件来源保障分（客观分7分）”，现更正详见附件。

2、四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：2025年11月10日10时00 分（北京时间），现更正为“2025年11月20日10时00分（北京时间）”

更正日期：2024.11.4

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：桂平市人民医院

地    址：桂平市人民西路7号

联系方式：0775-3388571

2.采购代理机构信息

名    称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地　　址：南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际T2栋9楼910

联系方式：0771-8053720

3.项目联系方式

项目联系人：梁丽

电　　 话：18078186809

附件：第二章采购需求及第四章 评标方法及评标标准

- 更正后：

分标2：医用直线加速器设备维保服务 一、采购需求（技术参数） 序号2.提供同型号同级别设备的维修资质技术水平工程师或具备原厂工程师或同等水平资质的工程师，故障维修问题须工程师协调保障服务。 序号5.提供具有同型号同级别设备的维修资质技术水平工程师，并提供24小时免费服务热线技术支持；工程师远程维修技术支持；维修网络、电话、传真、邮件等技术支持；现场维修相应时间：用户维修服务响应≤2小时，平均到场≤24小时；要求开机率不低于原厂保证的全年开机率≥96%，提供每年不少于4次现场免费保养，并出具正式保养报告。 六、质量标准、验收条件及标准：2、验收条件及标准：为了保证设备正常运转和质量控制要求，所提供设备的高值零部件，其来源必须正规合法，符合国家相关规定,更换直线加速器相关高值零部件时需要提供出厂检验报告等证件，保证其备件为全新并确保可溯源，因维护更换零配件损坏设备的要以原价赔偿，因损坏耽误治疗所引起的后果由供应商承担。

第四章 评标方法及评标标准 三、评标标准： （1）维修服务团队分（满分8分）投标人提供维修服务团队人员同型号同级别设备的维修资质技术水平工程师或具备原厂工程师或同等水平资质的工程师，具备维修服务工程师2名以上（含2人）的，得4分，具备应用培训工程师有3名以上（含3人），满足支持维保保障服务，得4分，满分8分（投标文件提供相应证书及身份证复印件并加盖投标单位电子章的） （2）备件来源保障分（客观分7分）投标人提供设备备件且能与原设备完全适配，满足设备使用要求，必须符合整机注册要求，投标人提供设备备件的供货协议书或服务代理授权书。（响应文件提供承诺函，格式自拟），满分7分