云之龙咨询集团有限公司蚕桑基因测序及分子育种数据分析平台、茧丝检测仪器采购（GXZC2025-G1-003509-YZLZ）更正公告一

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-003509-YZLZ

原公告的采购项目名称：蚕桑基因测序及分子育种数据分析平台、茧丝检测仪器采购
首次公告日期：2025年11月19日
二、更正信息
更正事项：√采购公告 √采购文件 □采购结果     
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	《第二章  采购需求》“测序数据分析平台”技术要求
	…

2.1.3 内存：配置≥8条32GB DDR4 ECC REG 3200MHz内存（≥256GB内存）；支持≥32个DDR4 DIMM，最高可支持4TB ECC DDR4-3200MHz内存；
…

2.2.3内存：配置≥10条64GB DDR4 ECC REG 3200MHz内存（≥640GB内存）；支持≥32个DDR4 DIMM，最高可支持4TB ECC DDR4-3200MHz内存；
…

2.3.3 内存： 配置≥16条64GB DDR4 ECC REG 3200MHz内存（≥1TB内存）；支持≥32个DDR4 DIMM，最高可支持8TB ECC DDR4-3200MHz内存；
…

2.5.3 内存： 配置≥4条32GB DDR4 ECC REG 3200MHz内存（≥128GB内存）；支持≥32个DDR4 DIMM，最高可支持3TB ECC DDR4 3200MHz内存；

	…

▲2.1.3 内存：配置≥8条32GB DDR4 ECC REG 3200MHz内存（≥256GB内存）；支持≥32个DDR4 DIMM，最高可支持4TB ECC DDR4-3200MHz内存；
…

▲2.2.3内存：配置≥10条64GB DDR4 ECC REG 3200MHz内存（≥640GB内存）；支持≥32个DDR4 DIMM，最高可支持4TB ECC DDR4-3200MHz内存；
…

▲2.3.3 内存： 配置≥16条64GB DDR4 ECC REG 3200MHz内存（≥1TB内存）；支持≥32个DDR4 DIMM，最高可支持8TB ECC DDR4-3200MHz内存；
…

▲2.5.3 内存： 配置≥4条32GB DDR4 ECC REG 3200MHz内存（≥128GB内存）；支持≥32个DDR4 DIMM，最高可支持3TB ECC DDR4 3200MHz内存；

	2
	《第二章  采购需求》“原子力显微镜”技术要求
	…

2.噪音水平：≤0.03nm。
…

4.扫描器和扫描范围：高速扫描器XY≥20µm, Z≥1.5µm；或者广域扫描器XY≥125µm, Z≥7µm。
…

10.控制系统与成像通道：8通道同步，扫描像素≥2048×2048。
	…

▲2.噪音水平：≤0.03nm。
…

▲4.扫描器和扫描范围：高速扫描器XY≥20µm, Z≥1.5µm；或者广域扫描器XY≥125µm, Z≥7µm。
…

▲10.控制系统与成像通道：8通道同步，扫描像素≥2048×2048。

	3
	《第二章  采购需求》“热重-红外(TGA-FTIR)联用系统”技术要求
	…

2.5热重测试动态漂移：重量基线极差≤25μg。
…

2.10升温速率（线性）≥250℃/min。

2.11配置降温系统，降温速率（线性）≥200℃/min。
…

4.2 逸出气体控制：管线标配双级质量流量计平衡载气模块，且流速在至少0.1-200 mL/min范围任意可调。

	…

▲2.5热重测试动态漂移：重量基线极差≤25μg。
…

▲2.10升温速率（线性）≥250℃/min。

▲2.11配置降温系统，降温速率（线性）≥200℃/min。
…

▲4.2 逸出气体控制：管线标配双级质量流量计平衡载气模块，且流速在至少0.1-200 mL/min范围任意可调。

	4
	《第二章  采购需求》“激光共聚焦显微镜”技术要求
	…

2.6光谱分辨率（最小光谱检测范围）：≤2nm。
	…

▲2.6光谱分辨率（最小光谱检测范围）：≤2nm。

	5
	《第三章  投标人须知》投标人须知前附表29.2
	第1项采购标的：技术要求评审中允许负偏离（未标▲参数）的条款数为3项。

第2、3、4、5项采购标的：技术要求评审中允许负偏离（未标▲参数）的条款数合计为6项。
	技术要求评审中允许负偏离（未标▲参数）的条款数为6项。



	6
	《第四章  评标方法及评标标准》三、评标标准
	详见原招标文件
	详见本公告附件

	7
	《第一章 招标公告》项目概况
	蚕桑基因测序及分子育种数据分析平台、茧丝检测仪器采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年12月10日  9 时 30 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
	蚕桑基因测序及分子育种数据分析平台、茧丝检测仪器采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年12月15日  9 时 30 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

	8
	《第一章 招标公告》四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
	2025 年12月10日 9时 30分（北京时间）
	2025 年12月15日 9时 30分（北京时间）


更正日期：2025年11月28日
三、其他补充事宜
说明：按采购人要求更正
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区蚕业技术推广站

地址：广西南宁市西乡塘区下均路10号

联系方式：毛威；0771-3248148

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、岑昌桦、韦明剑

电话：0771-2611898、2618118、2618199
附件
综合评分法
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（50分）
	投标报价

（满分50分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（6）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价／评标报价）× 50分                                           

	2
	技术分

（满分38分）
	设备性能

（满分18分）
	投标文件的技术要求中无负偏离的得18分，满分18分 。
非实质性要求的技术要求（未标▲）有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣3分，扣分不能超过满分分值）。

	
	
	项目实施方案
（满分16分）
	评委根据投标人提供的实施方案的内容（主要针对组织机构安排、进度控制措施、质量保障措施等方面的描述）进行评审，并按确定后的所属档次进行打分。

一档（4分）：实施方案内容有缺失。
二档（8分）：对本项目总体要求的理解及实施方案措施，包括但不限于：项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施等，投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施等有基本框架。
三档（12分）：投标人对本项目总体要求的理解及实施方案措施，包括但不限于：项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施等完整且符合本次采购需求，项目实施方案进度安排合理，且有相关保障措施；对各项关键工作安排有序；对本项目的项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施合理；项目管理方案完整，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确。
四档（16分）：投标人对本项目总体要求的理解及实施方案措施，包括但不限于：项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施等完善详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理，能够提供完整详细的施工进度计划横道图确保项目实施；对本项目的项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施完备，有完善且有针对性的解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确。了解本次项目的重点、难点并能提出相应解决办法。
未提供方案或方案达不到进档要求的得0分。

	
	
	售后服务方案
（满分4分）
	一档（1分）：售后服务方案满足采购要求，仅对采购人提出的要求进行了部分细化。

二档（2分）：满足招标文件售后服务要求的同时，售后服务方案内容有针对性，故障响应时间、到达现场维护时间、修复时间优于招标文件要求； 

三档（3分）：满足招标文件售后服务要求的同时，售后服务方案内容有针对性，故障响应时间、到达现场维护时间、修复时间优于招标文件要求；有项目售后实施计划；培训方案内容应包括培训的对象、培训内容。

四档（4分）：满足招标文件售后服务要求的同时，售后服务方案内容有针对性，故障响应时间、到达现场维护时间、修复时间优于招标文件要求，有售后服务流程图，且流程图清晰，有售后服务热线电话、有服务规定完成时效、有定期回访（注明时间），有质保外维修方案、其他优惠措施，培训方案思路清晰，内容应包括培训的对象、培训内容、培训目标、培训方式、培训反馈与考核等有利于本项目顺利完成。

未提供方案或方案达不到进档要求的得0分。

	3
	商务分

（满分10分）
	业绩
（满分10分）
	投标人2022年1月1日至投标截止时间具有同类项目（至少包含本次采购任一产品）业绩，每项得1分，满分10分。投标文件提供合同复印件、验收证明复印件。资料缺漏的不予计分。

	4
	政策功能分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；

	总得分为以上各项评审因素得分合计。


注：计分方法按四舍五入取至百分位
7

