云之龙咨询集团有限公司广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心高端装备与智能技术实训设备采购GXZC2025-G1-003154-YZLZ更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-003154-YZLZ

原公告的采购项目名称：广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心高端装备与智能技术实训设备采购

首次公告日期：2025年10月29日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件中《第二章 采购需求》 01分标（新能源汽车制动系统检测实训设备） | 3.4教学平台： 设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区、仿真系统六大功能区、示波器组成。 | 3.4教学平台： 设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区、仿真系统六大功能区、示波器、万用表、电流钳、绝缘测试仪组成。 |
| 2 | 招标文件中《第二章 采购需求》 01分标（新能源汽车制动系统检测实训设备） | 3.4.6示波器 (1)双输入数字示波器。 (2)实时采样率：500MS/s，带宽：100MHz (3)存储深度：每通道7.5kpts (4)垂直灵敏度：5mV/div-50V/div (5)触发类型：脉宽、视频、边沿、交替 (6)精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌。 (7)屏幕拷贝功能 (8)U盘升级功能 (9)4400mAh锂电池供电，工作时间不低于3个小时 (10)工业级≥5.7英寸TFT LCD，64K色 | 3.4.6示波器 (1)带宽：≥200MHz; (2)模拟通道数≥2； (3)垂直刻度系统：1mV/div-10V/div (4)带宽限制：全带宽、低通（30KHz-最大带宽； (5接口：Wi-Fi、USB3.0/2.0Host、USB Type-C、接地插孔、HDMI、Trigger out； (6)存储：≥32GB； (7)显示：≥10.1英寸触控一体屏，分辨率≥1280*800； (8)电池：约7500Ah锂电池； (9)上升时间：≤1.75ns 3.4.7万用表 （1）占空比：1~90%； （2）转速：3/4/5/6/8CYL±(3%+5)； （3）闭合角：3/4/5/6/8CYL±(3%+5)； （4）交流电流：200mA/20A±(3%+10)； （5）直流电流：200mA/20A ±(2%+10)； （6）直流电压：2/20/200/1000V±(0.5%+5)； （7）交流电压：2/700V±(1.0%+5)； （8）温度：40~1000℃±(1.0%+3)； （9）电阻20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ/200MQ±(1.0%+1)。 3.4.8电流钳 （1）液晶显示屏，最大读数5999； （2）主要特性：交流 / 直流电压，交流/ 直流电流，电阻，频率，占空比， （3）电容，通断，二极管测试功能； （4）具有非接触测电功能，数据保持，屏幕背光，手电功能，全量程过载保护等特点。 3.4.9绝缘测试仪 (1)2.5倍快速绝缘电阻测量（输出电压：100V/125V/250V/500V/1000V；短路电流＜2mA）; (2)绝缘测量（范围:0.10MΩ~4000MΩ），交直流电压测量（测量范围:30.0V~600V）; (3)自动DAR和PI（当进行连续绝缘测量且时间满足时，自动运算结果，手动切换显示值) ; (4)自动放电（当停止绝缘电阻测量时，仪器自动把高压泄掉，保证安全）; (5)具有连续测量、比较测量、定时测量、遥控表笔测量功能; (6)安全锁（绝缘测量或低阻测量模式下，TEST键可以旋转并锁定) ; (7)具有外部带电检测功能（端口带电≥25V，蜂鸣）; (8)USB和蓝牙App数据传输（Type-C接口）; (9)具有手动背光/手动及自动关机功能 ; (10)内置可充电锂电池组（约11V，2600mAh)。 |
| 3 | 招标文件中《第二章 采购需求》 03分标（智能光学追踪 3D 重建焊接质量检验设备） | 四、3D相机 …… 21.相机分辨率： ≥400 万像素： 22.焊缝识别及检测系统软件： …… | 四、3D相机 …… 21.相机分辨率：≥400 万像素，相机帧率：≥60帧； 22.双目一体式碳纤维结构，模块化设计； 23.焊缝识别及检测系统软件： …… |
| 4 | 招标文件中《第二章 采购需求》 04分标（工业控制电气实训平台） | 二、组成：主机架(桌面平台单元)、机器人单元、装配单元、原料单元、轨迹单元、仓储单元、打磨单元、焊接单元、机器人行走轴、视觉单元、涂胶单元、码垛单元、快换工具单元、HMI交互单元、PLC控制单元、气泵单元、工件、通用快插模块、配套教学资源。 …… 3.装配单元 （1）功能：由井式送料模块、输送带模块、装配固定模块组成，配置可移动/固定式底板。将工件从送料模块送出到输送带运行至末端由机器人夹取搬运至装配固定气缸上进行装配操作。可实现送料、检测、运输、搬运、装配等实训操作。 （2）主要技术参数： 1）井式送料模块有双轴气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个、光纤传感器1个。配置标准安装机构； 2）输送带模块由三相异步电机1个、末端感应传感器及输送带标准配置安装机构组成； 3）装配固定模块由指夹气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个及安装支架组成，标准电气接口； | 二、组成：主机架(桌面平台单元)、机器人单元、装配单元、原料单元、轨迹单元、仓储单元、打磨单元、焊接单元、机器人行走轴、视觉单元、涂胶单元、码垛单元、快换工具单元、HMI交互单元、PLC控制单元、气泵单元、工件、通用快插模块、配套教学资源。 …… 7）工业机器人扩展模块;支持 DeviceNet,总线通讯，支持适配10模块，传输距离≥5000米，总线速率≥500kbps; 3.装配单元 （1）功能：由井式送料模块、输送带模块、装配固定模块组成，配置可移动/固定式底板。将工件从送料模块送出到输送带运行至末端由机器人夹取搬运至装配固定气缸上进行装配操作。可实现送料、检测、运输、搬运、装配等实训操作。 （2）主要技术参数： 1）井式送料模块有双轴气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个、光纤传感器1个。配置标准安装机构； 2）输送带模块由三相异步电机1个、末端感应传感器及输送带标准配置安装机构组成； 3）装配固定模块由指夹气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个及安装支架组成，标准电气接口； 4）平移滑台：有效工作行程≥700mm，有效负载重量≥50kg，额定运行速度≥15mm/s； 5）电气设备;台面长≥1360mm，宽≥680mm，厚≥20mm；底部柜体长≥1280mm，宽≥600mm，高≥700mm。 |
| 5 | 招标文件中《第二章 采购需求》 05分标（激光切割焊接实训设备） | 8.主要参数： ……; ……. 除尘器; 5.5KW. | 8.主要参数： ……; ……. 除尘器; 5.5KW. 激光器类别/激光波长; 连续激光器 /1080+5nm. 切割场景; ≤20mm 金属板材. |

上述更正后的内容详见附件《采购需求》

更正日期：2025年11月1日

其他内容不变。

三、其他补充事宜

按采购人要求更正。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西交通职业技术学院

地址：南宁市兴宁区昆仑大道1258号

联系方式：汪文琪  0771-5650225

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：刘健0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：刘健

电　　话：0771-2618199、0771-2618118