云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：医疗设备综合维保项目

项目编号：GXZC2025-G3-003909-YZLZ

采 购 人：桂林医科大学第二附属医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年  月  日

目  录

第一章 招标公告...............................................2

第二章 采购需求	...............................................5

第三章 投标人须知.............................................27

第四章 评标方法及评标标准.....................................52

第五章 拟签订的合同文本.......................................60

第六章 投标文件格式...........................................66

第一章 招标公告

项目概况

医疗设备综合维保项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年  月  日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-003909-YZLZ（代理编号：YZLGL2025-G3-112-GXZC）

项目名称：医疗设备综合维保项目

预算金额：6600000.00元

最高限价：4800000.00元

采购需求：

- 标的的名称、数量及单位：医疗设备综合维保服务1项；（2）简要技术需求或者服务要求：为做好医院医疗设备的综合管理，保障医疗设备的使用安全，提高设备的开机率，延长设备的使用寿命，更好地为临床服务，供应商对采购人全院医疗设备提供维保服务，保障医疗设备的全生命周期管理。如需进一步了解详细内容，详见招标文件第三章“采购需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起3年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年  月  日至2025年  月  日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政府采购云平台”获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 月 日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2025年  月  日9时30分（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）本项目强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电“广西政府采购云平台”客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

5.本项目采购代理服务费按招标文件第三章“投标人须知”第39.1条“采购代理费收取标准”规定收取，由中标供应商在获取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：桂林医科大学第二附属医院

地址：广西桂林市临桂区人民路

联系方式：曾洪华 0773-5590063

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

联系方式：0773-2887388  2887399  传真：0773-2889218

3.项目联系方式

项目联系人：吕雯

电话：0773-2887388  2887399

第二章 采购需求

Ⅰ.说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理。

3.服务内容及要求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。对于招标文件中要求服务内容及要求应当在投标文件中提供技术支持资料的，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目标的所属行业：本项目采购标的为医疗设备综合维保服务，采购标的属于其他未列明行业。

▲Ⅱ.服务内容及要求

一、服务内容及范围：

为做好医院医疗设备的综合管理，保障医疗设备的使用安全，提高设备的开机率，延长设备的使用寿命，更好地为临床服务，供应商对采购人全院医疗设备提供维保服务，保障医疗设备的全生命周期管理，具体内容如下：

（1）全院医疗设备全生命周期管理服务三年，协助采购人医疗设备管理部门完成在用医疗设备全生命周期管理服务，包含医疗设备固定资产信息、维修、保养、巡检、调配、培训、计量校准、设备验收、固定资产报废管理、设备质控、相关设备证件办理等管理。保障急救生命支持类设备100%完好率。

（2）全院医疗设备技术维保服务：服务设备范围以《医疗设备资产清单》中设备类型为准，包含采购人设备科采购或设备科管理范围内的所有设备。服务设备数量包含院内现有质保期内设备及保外设备，服务期间采购人新增设备纳入维保服务管理。《医疗设备资产清单》如下：

| 医疗设备资产清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 数量 | 设备价值（元） | 明细 |
| 1 | 病房护理类 | 3126 | 18803400 | 病床，检查床，转运车，治疗车，气垫床等 |
| 2 | 大型及医用X射线诊断设备 | 28 | 217134050 | 磁共振，数字化X射线机（DR,CT,C臂机等） |
| 3 | 防辐射监测仪及用品 | 166 | 2055368 | 防辐射用品，监测辐射仪器等 |
| 4 | 家具类 | 387 | 1158943 | 桌，椅，凳，工作台等 |
| 5 | 教学模型 | 277 | 3463890 | 各类模型 |
| 6 | 内窥镜类 | 129 | 59872150 | 各类内窥镜，支气管镜，喉镜，胃肠镜等 |
| 7 | 普通诊察仪器 | 39 | 366726 | 血压计，体重秤等 |
| 8 | 其他医疗设备 | 676 | 68485301 | 观片灯，吊塔，手术灯、电动门、呼叫系统等 |
| 9 | 器械类 | 16 | 548000 | 各类手术器械 |
| 10 | 软件 | 16 | 3762800 | 各类软件 |
| 11 | 生命支持类 | 898 | 52969022 | 监护仪，除颤仪，心电图机，呼吸机，麻醉机等 |
| 12 | 实验检验病理类 | 501 | 60088519.5 | 血气分析设备，生化分析设备，微生物学设备，输血设备及实验室辅助设备 |
| 13 | 输液辅助装置 | 492 | 3686530 | 输液泵，注射泵，营养泵 |
| 14 | 体外循环设备 | 83 | 20705800 | 临时起搏器，血液透析设备，血液净化设备 |
| 15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 329 | 18162380.8 | 电疗仪器，光疗仪器，亚低温治疗仪，排痰机，磁疗仪器等 |
| 16 | 消毒灭菌类 | 393 | 11810530 | 移动空气消毒机，壁挂式空气消毒机等灭菌设备 |
| 17 | 医用超声波仪器 | 67 | 63537776 | 超声诊断仪，超声治疗设备等 |
| 18 | 医用高频仪器设备 | 32 | 12658000 | 高频电刀，微波消融，射频消融 |
| 19 | 医用激光仪器 | 24 | 17653000 | 激光治疗仪器 |
| 20 | 专科设备 | 40 | 1737230 | 口腔综合治疗设备 |
| 总计 |  | 7719 | 638659416.3 |  |

（3）包含1000元及以下维修配件及易损件：服务设备范围以《备品备件库清单》中设备类型为准，维修配件及易损件包含但不限于《备品备件库清单》中的备件，以厂家报价或市场价为参考。《备品备件库清单》如下：

| 备品备件库清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 配件清单 |
| 1 | 监护、心电、脑电、肌电、胎监类设备等 | 心电导联线、血氧探头、血压袖带、电池，电源适配器等 |
| 2 | 电动、手动病床、床头柜、轮椅、平车、牙科治疗床类等 | 轮子、固定件、液压杆、电动床遥控手柄、水汽管、轮毂，轮胎等 |
| 3 | 呼叫系统 | 呼叫主机、呼叫分机、手柄线,电源适配器等 |
| 4 | 治疗仪等 | 微波线、支架等 |
| 5 | 输液装置类（高压注射泵除外） | 走速板、止液夹、气泡传感器、电池、拉杆等 |
| 6 | 消毒、清洗、灭菌类 | 灯管、镇流器、过滤器、陶瓷轴承、液位传感器、水枪、气枪、水电控制开关、管路、进水电磁阀、压力表、门封胶条、气动阀、安全阀等 |
| 7 | 电动门、铅门 | 门轨道轮、猫眼、控制器等 |
| 8 | 婴儿保暖治疗类 | 门卡扣、温度传感器等 |
| 9 | 透析滤过装置 | 水洗接头、快速接头、电磁阀、平衡室膜、电导度探头、漏血侦测器、管路接头（Y型、L型、I型0)、细菌过滤器、水洗接头底座等 |
| 10 | 呼吸、治疗、检查设备、UPS备用电源类 | 呼气膜、传感器、密封圈、电池等 |
| 11 | 灯泡类 | 红外灯泡、喉镜灯泡、牙椅灯泡等 |
| 12 | 氧浓度调节仪（CPAP） | 氧电池等 |
| 以上配件清单仅为部分配件举例，1000元及以下（包括1000元）的配件由投标人提供。 |  |  |

二、拟投入驻场团队和人员要求【中标人于驻场人员进场时向采购人提供拟投入本项目驻场人员的姓名、联系方式、学历证书复印件（能清晰反映相关专业）、工作履历表等】

1.要求投标人技术储备充足，有院外远程指导团队，保障采购人院内设备快速排查故障原因，及时修复设备。根据管理的医疗设备数量和规模情况，投标人拟投入本项目驻场人员须≥11人，其中工程师≥10名，档案信息专员≥1名，并根据工作量适时增加人员。团队人员配备合理，要求包含：项目经理、技术主管、医学工程师、信息专员等，驻场人员进场时提供驻院项目组架构图，包括但不限于行政管理组、质控计量组、设备维修组、巡查保养组等。

2.驻场工程师要有检验科、放射科、手术室、超声科、血透室、供应室等专业性较强的设备维修经验，5名及以上驻场工程师具有生物医学工程、电子技术、自动化等相关专业5年及以上医院设备维修经验，其余驻场工程师具有生物医学工程、电子技术、自动化等相关专业2年及以上医院设备维修经验。人员调动提前汇报给采购人设备科报备，团队人员受采购人及投标人双重管理。

3.驻场工程师具有影像设备、急救设备、内窥镜设备、超声设备、血透设备维保资质的工程师，可为采购人医疗设备提供服务。

4.驻场工程师具有特种设备安全管理和作业人员证的工程师，种类为特种设备安全管理（项目代号R1），可为医院特种设备进行管理。

5.驻场工程师的高压氧舱专项维护人员应符合特种设备操作维护人员的资质要求（具有特种设备安全管理和作业人员证，种类为压力容器作业，项目代号为R3）。

6.投标人需提供报修手机号码，要求24小时接听。

7.全天候24小时值班人员在院在岗值班，包含周末和节假日。当医疗设备出现故障时，应在收到通知后立即响应，紧急停机故障和紧急事件工程师15分钟到达服务现场，非紧急情况工程师30分钟到达服务现场，并对故障类型分类记录，及时判断故障并评估修复时间。

8.采购人提供办公及维修场地，水电费由投标人承担。投标人需自行提供服务所需家具、工具及消耗用品等，需配备专业的电子电路检测维修工具和焊接等工具，需配备必要的质量检测设备。

三、全院医疗设备综合管理技术服务要求

本项目包含的所有服务规范和实施细则须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《中华人民共和国计量法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规及地方政府、行业协会最新的行业标准和规范要求（如最新三甲医院评审标准等），并无条件执行。投标人对本项目服务内容所做的安排及计划需经采购人设备科审核通过后才能实施；投标人根据采购人要求做好月小结、季度总结和年度总结，并向采购人设备科反馈。

（一）服务团队管理

1.派驻的管理人员、技术人员需要相对固定，形成梯次性团队，由部门总监或者副总监负责监督管理，保障管理、技术传承不脱节。

2.投标人须具备完整有效的绩效管理方案管理在院服务团队，调动在院服务团队的积极性，确保服务质量。

3.投标人拟派的项目经理需要有丰富的项目管理经验。

（二）设备安装验收管理

在采购人医疗设备采购到货后，负责查验货物，组织设备厂家进行安装调试及培训、考核，完成医疗设备验收入库工作，确保医疗设备得到正确的安装，及时投入到临床使用，并协助后续设备发票报送财务的工作。建立设备到货、安装调试、培训、验收等工作流程。

1.到货接收

（1）工作内容：核准新到货设备信息及配置；判断新到货设备是否属于医疗器械；核准医疗器械标签内容是否合格；医疗器械接收。

（2）工作要求：

①依据合同中的设备信息和配置信息对新到货设备的品牌型号和配置进行核准。

②判断新到货设备是否属于医疗器械，判断标准：是否取得国家市场监督管理总局颁发的医疗器械注册证。属于医疗器械的依据《医疗器械说明书和标签管理规定》核准医疗器械标签内容是否齐全；依据医疗器械注册证中的信息核准医疗器械标签内容是否与医疗器械注册证中的信息一致；在确认完成新到货设备信息、配置与合同信息无误，医疗器械标签内容齐全、并与医疗器械注册证的信息一致后，可完成到货接收工作。不属于医疗器械的在确认完成新到货设备信息、配置与合同信息无误后完成到货接收工作。

（3）工作标准：确保合同中的设备、配置信息对新到货设备的设备、配置信息一致；确保医疗器械标签内容齐全，且与注册证的信息一致；每周更新并发送质量验收管控表。

2.安装调试

（1）工作内容：跟踪医疗器械安装及调试；资料收集。

（2）工作要求：

①跟踪医疗器械机械、电路、网络搭建的全过程；跟踪医疗器械软、硬件调试的全过程。

②在医疗器械安装调试完成后，进行资料收集，收集内容包括：CMC或CPA证书；简易操作说明（SOP）；维修手册；中、英文使用说明书；清洁规范；医疗器械铭牌照片；医疗器械注册证。

（3）工作标准：严格按照采购合同内的医疗器械技术标准编制安装调试报告，确保内容无遗漏；确保资料收集内容无遗漏，并真实有效。

3.测试运行

（1）工作内容：编制测试运行报告；进行功能和性能测试；更新质量验收管控表。

（2）工作要求：依据合同中的技术参数要求，找出相关的功能项和性能参数，并编制测试运行报告；按照测试运行报告，进行功能和性能测试；将测试运行完成时间更新至质量验收管控表。

（3）工作标准：确保测试运行报告内，严格按照合同中的技术参数要求进行编制，做到无遗漏。

4.培训考核

（1）工作内容：组织培训，并完成临床培训报告；组织考核，并完成临床考核报告；更新培训考核管控表。

（2）工作要求：

①综合考虑医疗器械使用科室的要求及其他客观条件的限制，安排培训时间。

②医疗器械使用科室所有的操作人员都必须参加操作使用培训并完成临床培训报告，培训过程中需全程进行录像。

③培训结束后，要组织所有参加培训的科室人员进行操作使用考核并完成培训考核报告。

④依据医疗器械的品类及特点，可以选择笔试或实际操作两种不同的方式进行考核。

⑤将培训考核内容和参加培训考核的人员更新培训考核管控表。

（3）工作标准：临床培训考核应在医疗器械测试运行完成后的一周内完成。

5.质量验收

（1）工作内容：在系统上完善质量验收报告内容；文件审核；完成质量验收报告；录入系统并关单；更新质量验收管控表。

（2）工作要求：

①依据实际设备信息在系统上完善医疗器械生产地点、设备序列号、生产日期、安装位置、安装日期，并依据《设备配置清单》在系统上填写设备附属配件。

②审核医疗器械到货质量验收业务流程中所生成和收集的文件，并确保生成文件的准确和完整，审核文件如下：安装调试报告；临床培训报告；培训考核报告；测试运行报告；出厂合格证；医疗器械注册证；CMC或CPA证书；简易操作说明（SOP）；维修手册；中、英文使用说明书；清洁规范；医疗器械铭牌照片；若新到货医疗器械为计量医疗器械，需额外审核计量检定证书；若新到货医疗器械为特种医疗器械需额外审核《中华人民共和国压力容器安全性能监督检验证书》、《中华人民共和国特种设备制造许可证》、《压力容器产品合格证》和材料清单。

③审核文件均合格后，完成质量验收报告，并在质量验收报告后附相关附件，内容如下：到货通知单；资产医疗器械技术确认表；医疗器械配置单；医疗器械技术参数；医疗器械技术服务条款；安装调试报告；测试运行报告；临床培训报告；培训考核报告（需在考核报告后附考核试题）；医疗器械铭牌；医疗器械注册证；计量证书复印件（如涉及）。

④质量验收报告应由医疗器械使用科室负责人、医疗器械厂家代表或经销商、资产管理科等部门共同签字确认；将验收信息更新至质量验收管控表。

⑤存档要求：质量验收业务流程中所生成和收集的文件均需要进行纸质和电子存档。

（3）工作标准：在医疗器械安装调试报告出具后1个月内，完成质量验收报告；确保质量验收资料齐全、正确完整，各流程均有签字确认。

（三）设备安全巡检管理

对医疗设备的运行环境、运行状态、设备外观、电源管路等方面，并根据设备的等级分类，按一定周期进行巡查，及时发现安全隐患并解决。建立巡检计划、巡检规范、执行计划、巡检报告等工作流程。

1.工作内容：制定全院各临床科室的安全巡检计划；每月完成全院各临床科室的安全巡检工作；汇总巡检结果，并录入安全巡检管控表。

2.工作要求：

（1）以临床科室为基本单位，每月25日前完成次月安全巡检工作计划制定，并在安全巡检管控表中规定每个科室的计划巡检时间。

（2）巡检范围为全院所有临床科室。

（3）安全巡检工作内容，分为正常关注、重点关注项目；正常关注的设备在操作使用安全规范性要求中只检查正常关注项，重点关注的设备在操作使用安全规范性要求中需要检查正常关注项及重点关注项。操作使用安全规范性要求内容包括如下：

正常关注：医疗器械存放、摆放位置是否合理；环境是否满足使用要求；是否按照一级保养操作手册中的内容进行保养并记录；计量器具是否均在检测周期内；医疗器械表面是否干净整洁；对于存在故障及安全隐患的医疗器械，使用科室是否及时报修；科室是否建立医疗器械使用安全管理制度；是否使用未经医院正式批准的、借用、试用设备及接受捐赠的设备，或未经医院正式批准外借医疗器械;急救医疗器械是否处于正常使用状态；配有充电电池的医疗器械，电池是否处于可正常充电状态或已充满电状态；对有特殊医疗器械的科室，是否按照填写规范填写稳定性测试表；单价50万元以上的大型医疗器械以及生命支持类医疗器械，每台医疗器械是否配备使用记录，并按要求填写。

重点关注项：医疗器械通风口是否通畅、散热是否良好；检查医疗器械附件是否齐全；医疗器械外置管路是否有漏液、漏气现象；医疗器械使用人员是否接受过使用操作培训；是否能按照操作规程对医疗器械进行操作。

（4）安全巡检结果需详细记录到安全巡检报告和安全巡检管控表中；安全巡检报告需进行纸质存档和电子存档。

3.工作标准：

（1）严格按照工作计划完成临床科室巡检工作，确保巡检科室无遗漏。

（2）严格按照临床科室巡检的工作内容进行巡检工作，确保巡检内容无遗漏。

（3）巡检结果详细记录到临床科室巡检报告中，由医疗器械使用部门负责人签字确认。

（4）安全巡检中发现的异常问题，督促科室及时进行整改，并详细记录至安全巡检管控表中，安全巡检管控表要做到每周更新。

（5）每月末最后一天完成所有临床科室安全巡检工作（包括巡检报告存档和安全巡检管控表更新）。

（四）设备预防性维护保养管理

根据医疗设备的安全性、重要性、使用率、故障率，结合设备维修保养手册的要求及相关设备管理规范,按照固定周期对医疗设备的外观、管路、过滤网等进行清洁保养，对医疗设备的性能进行测试、校准，对使用说明书中规定要定期更换的配件进行及时更换，排除设备明显的和潜在的各种故障，保障临床使用安全。建立预防性维护保养计划、预防性维护保养规范、预防性维护保养报告等工作流程。

1.工作内容：制定预防性保养计划；编制医疗器械预防性保养规范；执行预防性保养工作；维护预防性保养管控表。

2.工作要求：

（1）依据年度计划，制定月度计划，及周计划。

（2）依据不同医疗器械品类、品牌、型号、使用运行特征和医疗器械厂商提供的技术资料，并参考医疗器械厂商技术人员的意见，分别编制与其匹配的医疗器械预防性保养规范。

（3）按照医疗器械预防性保养规范，执行预防性保养工作，并完成医疗器械预防性保养报告和预防性保养原始记录单；若在预防性保养过程中，发现医疗设备存在故障，需通知设备维修组跟进处理。

（4）医疗器械预防性保养报告和预防性保养原始记录单需由科室医疗器械管理员或护士长签字确认。

（5）完成预防性保养工作后，需更新预防性保养管控表，记录预防性保养工作的执行情况。

3.工作标准：

（1）每月25日发送次月的医疗器械预防性保养月度计划和工作计划；严格按工作计划完成预防性保养工作，做到无遗漏。

（2）医疗器械预防性保养报告和预防性保养原始记录单，严格按照填写规范进行填写，确保内容真实、准确、无遗漏；每日更新预防性保养管控表。

（五）设备维修管理

1.全天候24小时值班人员在院在岗值班，建立全天候24小时报修响应机制，包含周末和节假日。当医疗设备出现故障时，应在收到通知后立即响应，紧急停机故障和紧急事件工程师15分钟到达服务现场，非紧急情况工程师30分钟到达服务现场，并对故障类型分类记录，及时判断故障并评估修复时间，尽快修复设备。

2.在保修期内的设备，负责联系保修方进行后续维修处理，督促保修方尽快修复设备；不在保修期内的设备，简单故障24小时内完成修复；对于复杂故障，需要更换配件才能完成修复的情况，如配件在1000元以内，由投标人负责采购，72小时内完成修复，如预估72小时无法修复，需提供备用机或提供解决方案满足临床使用；如配件在1000元及以上，投标人协助配件询价工作，调研至少三个服务商渠道，24小时内将报价单上报采购人，采购人按照院内相关流程完成采购，在接收维修配件后，在 24 小时内完成故障修复；若无法修复或维修价值不高的老旧设备，投标人协助进行技术鉴定，上报采购人作后续处理。

3.建立维修登记反馈等工作流程。

4.检验科、放射科、手术室、超声科、血透室、供应室等专业性较强的重点科室，投标人需重点安排管理服务。

5.投标人需建立常用备件库，包括但不限于《备品备件库清单》中的内容。

6.投标人须具备较好的医疗器械售后服务相关资源整合能力，协助提供采购人所需设备的维修供应商资源。

7.全年自修率不低于90%。（非自修是指设备外寄维修以及请厂家工程师上门处理，不包括日常自行判断出故障需要购买配件的维修）

8.工作内容：响应报修；现场判断；维修处理；对故障原因进行分析；更新维修管控表。

9.工作要求：

（1）在接到报修派单后应及时接单，并在规定时间内到达临床科室，同时悬挂停用标识。

（2）到达现场后根据故障进行现场判断，共分为“简单故障”和“复杂故障”。简单故障：可自行修复解决或通过厂家技术支持完成故障修复。复杂故障：无法自行修复解决，需通过厂家到场检测或需要付费更换配件的。

（3）对于简单故障需按工作标准完成修复，并出具资产设备维修报告。对于复杂故障，需要付费更换配件完成修复的情况，需按工作标准完成维修配件或服务询价工作，调研至少三个服务商渠道，将报价单上报院方完成采买。在接收维修配件后，应在24小时内完成故障修复，并完成资产设备维修报告。

（4）每个月10日前收集上月报修的医疗器械信息，依据故障原因、改进计划措施进行分类统计，并出具《故障原因分析及改进计划》。

10.工作标准：

（1）依据年度计划确认年度目标（年度工作计划根据实际业务需求，进行上下浮动）；维修及时率≥92%；自修率≥90%；返修率＜4%；完好率≥98%，急救生命支持类设备100%完好率。

（2）自行故障检修（简单故障）需要在24小时内完成修复工作；厂家故障检修（复杂故障）需要在4天内完成检修工作；质保期的医疗设备，需在48小时内完成修复工作；维修询价需要在故障判断完成后4天内完成询价工作，并索取至少三种渠道的报价单；配件采买到货后24小时内进行配件更换和完成维修；对于工作标准超期进行的医疗器械维修项目，需要在维修管控表中写明超期原因。

（3）资产设备维修报告严格按照填写规范完成填写工作，确保内容真实，无遗漏。

（4）每个月10日前完成上个月故障原因分析及改进计划。

（5）每日更新维修管控表，确保内容真实，无遗漏；实行24小时值班制，应保证每天至少1名维修人员值夜班。

（6）国家法定节假日，应保证至少1名一线维修人员在岗值班，以及1名待岗的二线值班人员随时准备支援。

（六）设备计量监测管理

协助完成需计量的医疗设备的计量检定，保障该类设备在有效的检定合格期内。建立年度计量计划，执行计量相关工作等工作流程。相关费用由医院方承担。

1.工作内容：制定计量工作计划；对计量设备进行报检；执行计量检测；维护计量台账。

2.工作要求：

（1）计量范围：《实施强制管理的计量器具目录》中所包含涉及的医疗器械；根据采购人实际应用要求，需要定期进行计量检测的其他依法检测类医疗器械。

（2）根据年度计划，制定月度计量计划。

（3）根据计量范围完成在用设备计量、校准业务，可委托国家级、市级计量院及其他具有检测资质的第三方检测机构完成计量检测工作，若产生相关检测费用，采购人根据国家级、市级计量院的收费标准与检测单位结算。

（4）对于新验收的医疗器械，将设备信息及检测周期，纳入计量台账，并按周期进行计量检测工作。

（5）对于计量检测不合格的医疗器械，通知设备维修组，进行维修处理，待维修完成，重新进行计量工作。

（6）在取得计量证书后，应在5天内完成计量证书扫描工作，并将计量结果维护至计量管控表。

3.工作标准：每月25日发送次月的计量检测月度计划；确保计量检测范围内的医疗器械，均按周期进行计量检测工作，做到无遗漏；每月更新计量管控表。

（七）设备的质量检测管理

利用专业的质量检测设备定期对以下设备性能进行检测，保障该类设备的各项功能、数值达到行业标准，从而保障临床使用安全。所涉及的质控检测范围：心电监护仪、输液泵、注射泵、除颤仪、心电图机、有创呼吸机、麻醉机、高频电刀、婴儿培养箱等。建立质量检测管理的工作流程。

1.工作内容：制定性能检测计划；编制性能检测技术规范；执行性能检测工作；维护性能检测管控表。

2.工作要求：

（1）依据年度计划，制定月度计划，及周计划。

（2）依据不同医疗器械品类、品牌、型号、使用运行特征和医疗器械厂商提供的技术资料，并参考国家相关标准或行业相关标准，分别编制与其匹配的医疗器械性能检测技术规范。

（3）依据性能检测技术规范，准备相关应用表单，检测仪器及相关附件。

（4）按照医疗器械性能检测技术规范，明确每一项测试的操作步骤及标准，对医疗器械进行性能检测，并完成性能检测报告和医疗器械性能检测原始记录单。

（5）性能检测报告和医疗器械性能检测原始记录单需由科室医疗器械管理员或护士长签字确认。

（6）性能检测过程中出现不合格的医疗器械，通知设备维修组跟进处理，在维修完成后，重新进行性能检测工作。

（7）完成性能检测工作后，需更新性能检测管控表，记录性能检测工作的执行情况。

3.工作标准：

（1）每月25日发送次月的医疗器械性能检测月度计划和工作计划。

（2）严格按工作计划完成性能检测工作，做到无遗漏。

（3）性能检测报告和医疗器械性能检测原始记录单，严格按照填写规范进行填写，确保内容真实、准确、无遗漏。

（4）每月更新性能检测管控表。

（八）设备培训考核管理

定期组织设备的维护培训、应用培训，提高临床使用人员对设备的操作、维护水平。对于大型设备、贵重设备及精密设备，制定针对性地培训与再培训、考核方案，确保临床使用人员经过培训及考核合格后才能使用设备。建立培训计划，组织培训，培训考核及反馈的工作流程。

1.工作内容：制定工作计划；制定培训内容；组织培训；组织考核；维护培训管控表。

2.工作要求：

（1）根据年度计划，制定月度工作计划，及周计划。

（2）培训方式：应用专题培训、维护培训、消毒培训。与临床科室共同协商培训时间及培训方式，制定培训内容并进行培训工作。

（3）依据培训内容，制定考核内容，对所有参加培训的人员，进行考核。

（4）因特殊原因未参加厂家组织的培训的医务人员，投标人协助科室做好二次培训及考核工作。

（5）对于考核不合格人员，不允许使用相关的医疗器械，同时组织二次培训及考核，直至参与的人员全部通过考核。

（6）将培训考核人员，内容，结果等信息更新培训管控表。

3.工作标准：严格按照工作计划完成培训考核工作；培训管控表要严格按照填写规范进行填写，并每周更新。

（九）设备调配管理

按设备类别和名称实时更新设备分布台账信息。接到设备调配指令时，依据台账信息，快速查找可调用的同类、同种医疗设备的使用科室，与科室医疗设备负责人或护士长进行沟通，协助科室间的医疗设备调配。做好调配相关记录。

1.工作内容：协助科室间调配；检测医疗器械配置及运行情况；执行医疗器械调配工作。

2.工作要求：

（1）在接到调配指令时，依据台账信息，查找可调用的同类、同种医疗器械的使用科室，与科室医疗器械负责人或护士长进行沟通，进行科室间的医疗器械调配。

（2）对需进行调配的医疗器械使用状态及配置情况进行检查，并将检查结果填写在调配单内，同时由科室护士长或医疗器械管理员签字确认后将医疗器械及时送达需求科室。

（3）将调配的医疗器械送至需求科室后，需由使用人确认医疗器械运行情况、配置及调配周期并进行签字。

（4）调配的医疗器械使用完成后，检测医疗器械的使用情况及附件配置情况，由需求科室护士长或医疗器械管理员签字确认，将医疗器械归还调配科室，完成医疗器械调配工作。

（5）每月汇总调配数据，形成调配汇总表，并以邮件形式发送至采购人。

3.工作标准：在接到调配指令时，应该在1小时内完成调配工作。

（十）设备报废管理

对无法修复或维修价值不高的老旧设备，进行技术鉴定，向采购人给出处置建议，协助报废相关工作。

（十一）设备资产信息和档案管理

1.根据国家最新规定对设备资产信息进行分类管理，便于设备的快速统计和查询分析。

2.对所有管理模块产生的成果文件、过程文件、以及相关附件进行整理并存档，便于溯源医疗设备的全生命管理记录。

3.具备一定的数据服务能力，为采购人的医疗设备管理提供数据支持。

（十二）设备效益分析管理

协助采购人完成大型医用设备及需要重点监管的医用设备的效益分析，反馈给相应科室。

（十三）医疗设备管理系统

针对本项目，投标人须提供医疗设备管理系统，该系统端口需免费向采购人开放，能为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理。同时需要和采购人现有信息化系统实现双轨运行，中标人于签订合同后2日内必须向采购人提供拟投入系统具有以下第1-12项功能要求的相关有效证明材料，可以是软件功能截图等：

1.首页全院设备状态展示：可显示当前操作人员的待办工作以及数量；可实时展示当前医院医疗设备的概况信息等情况。

2.设备采购管理：须具备整个采购的各个环节的流程，包含但不限于采购计划、采购审批、专家评审、论证结论、招标参数、招标记录、采购合同、设备安装验收入档和付款管理等功能。

3.设备管理：医疗设备综合查询，根据设备各种详细参数多条件筛选设备，设备详情页面可以直接快捷查询到设备相关的事务性信息。医疗设备借调管理，用于科室间的设备调配，设备科通过审批监控借调过程。医疗设备报废管理，用于医院资产的报废管理。

4.医疗设备维修管理，包含但不限于科室报修、派工响应、维修处理、维修过程展示、维修验收、记录查询。

5.巡查保养管理：保养计划及执行内容展示、科室验收、记录查询。

6.质量控制管理：质控计划及执行内容展示、科室验收、记录查询。

7.计量管理：计量台账、计量检测、计量查询。

8.不良事件管理：科室上报记录所有的不良事件，支持直导出保存文档，支持直接打印。

9.效益分析：展示所有需要进行效益分析的设备，通过信息系统对接或手工将收支信息进行录入；可根据不同的科室进行筛选形成报表。

10.统计分析：各个功能模块的报表管理统一查询，方便快捷。

11.厂商管理：厂商信息、资质管理、合同管理。

12.手机移动端：支持借调管理、维修管理、巡查保养和质量控制等相关功能。

（十四）其他协助工作

1.协助采购人办理辐射防护相关的证件申报、变更；协助采购人办理特种设备相关的证件申报、变更等。

2.协助采购人完成定期或临时性检查相关设备全生命周期管理相关资料的准备工作。

3.协助采购人完成与医疗设备相关的临时性任务。

（十五）提供服务承诺方案

投标人向采购人承诺按时按质完成本项目综合维保工作，如未按时按质完成，需向采购人作出包括经济赔偿在内的承诺方案。承诺内容必须包含但不限于以下内容：

（1）临床科室满意度调查，包含评价内容，分值，意见与建议。《满意度调查表》每月向临床科室发放一次，《满意度调查表》总分为100分，≥90分为满意，80-90分为及格，低于80分为不及格；低于80分的科室应及时调查原因，作出书面改进计划并落实。

| 临床科室满意度调查表 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 | 意见及建议 |
| 1.工程技术人员服务态度热情诚恳，主动真诚，能正确使用文明用语 | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 2.工程技术人员穿着得体，穿着整洁大方，佩戴工牌 | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 3.工程技术人员接到报修后及时到达现场（工作时间30分钟内，非工作时间60分钟内） | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 4.工程技术人员能及时解决设备的故障，未能及时解决的故障应向科室反馈 | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 5.工程技术人员能正确使用维修提示标记牌（如“故障维修”，“停止使用”等） | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 6.工程技术人员在维修结束后将现场打扫干净并将设备恢复原位 | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 7.工程技术人员定期对设备进行巡查监管，提出整改意见并落实，有相关记录 | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 8.工程技术人员定期对设备进行预防性维护，有相关记录 | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 9.工程技术人员能正确指导使用人员使用设备，减少误操作，提供技术咨询、培训服务 | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |
| 10.工程技术人员能积极配合设备的调配，完成设备调配工作 | □1 | □2 | □3 | □4 | □5 | □6 | □7 | □8 | □9 | □10 |  |  |

（2）服务质量考核，包含考核项目与考核标准。《服务质量考核表》每月由医疗设备主管部门进行评分考核，《服务质量考核表》总分为100分，90分为合格分，总分低于90分，投标人作出书面改进计划并落实，次月未进行改进，将扣除相应服务费用，标准为：低于合格分1分，按当月服务费的1%进行扣除，以此比例类推；三个月持续低于90分，采购人有权解除合同，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

| 服务质量考核表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核标准 | 得分 |
| 设备场地管理（3分） | 1.按时完成场地确认工作 |  |
|  | 2.按时组织设备厂家编制场地文件 |  |
|  | 3.按时完成场地验收工作，签订《场地验收报告》 |  |
| 设备安装、调试、验收管理（10分） | 1.按时完成设备安装、调试（大型设备一个月） |  |
|  | 2.按时完成设备和配件清点以及质量验收报告的签字确认流程 |  |
| 维修管理（20分） | 1.10分钟内对报修做出响应；30分钟内工程技术人员到达现场；24小时内对设备故障提出解决方案 |  |
|  | 2.对于可以自主维修的故障，要求在24小时内完成维修工作；需外送维修或更换配件的故障，要在院方完成采购流程（配件到货）后，继续跟进维修工作，24小时内解决故障 |  |
|  | 3.填写维修报告规范完整。 |  |
| 计量监测管理（10分） | 1.以计划计量时间为准，至少提前一个月提报给设备科审核 |  |
|  | 2.按计划完成计量工作，并取得检定证书 |  |
|  | 3.计量台账数据准确，每月提交及时 |  |
| 维护培训及应用培训管理（4分） | 1.按计划完成培训工作，并出具培训记录 |  |
|  | 2.按时组织培训考核，并出具考核结果 |  |
| 周期性巡检管理（8分） | 1.按时对所有科室进行安全巡视检查，特别是节假日来临前，发现隐患问题及时解决，防患于未然。 |  |
|  | 2.按时提交科室负责人签名巡检报告 |  |
| 周期性保养管理（8分） | 1.依据保养计划，按时完成计划设备的保养工作 |  |
|  | 2.按时提交保养记录，保养记录内容完整，无遗漏 |  |
| 质量控制管理（8分） | 1.依据质控计划，按时完成所有设备的质控工作 |  |
|  | 2.按时提交质控记录，质控记录内容完整，无遗漏 |  |
| 设备质量评估（10分） | 1.按要求提供质量评估报表，例如：巡检保养月度统计、应急维修月度统计、质量控制季度统计、技术服务量汇总及费用支出统计分析、单一科室技术服务量及费用支出汇总统计分析、单一科室费用支出比例分布、同类型设备故障率统计分析、单一科室故障原因统计分析等 |  |
|  | 2.每月更新全院资产设备台账 |  |
|  | 3.质量评估报表数据准确，完整 |  |
| 档案管理（6分） | 1.档案类别齐全，分类清晰 |  |
|  | 2.各项档案资料收集及时，填写完整、书写工整、内容真实 |  |
|  | 3.存档资料定期封存，无遗失 |  |
| 工作纪律（5分） | 1.遵守医院的各项规章制度 |  |
|  | 2.保持办公场所干净整齐，及时整理保管好个人的维修工具 |  |
|  | 3.下班前必须检查电源总闸、门、窗、插座、仪器设备等都处于关闭状态，增强用电安全及防盗防火意识 |  |
|  | 4.上班期间不玩手机电脑游戏、不扎堆聊天、不串岗、脱岗 |  |
| 考勤管理（4分） | 1.建立人员档案及人员定岗分区，内容完整真实，每月更新 |  |
|  | 2.按月制定员工排班表，安排合理，有效执行 |  |
|  | 3.考勤制度执行良好，无迟到、早退、缺勤现象 |  |
|  | 4.按月统计考勤情况，数据真实 |  |
| 临床满意度调查（4分） | 每月评分至少80分。 |  |
| 总分 |  |  |

（3）投标人团队人员数量及资质必须根据要求配备，当人员数量或人员资质不达标时，应在1个月内补充具备相应资质的人员。若超出1个月未补充人员，每少一人采购人有权按照当月服务费的10%执行相应扣款；若超出2个月未补充人员，则每少一人采购人有权按照当月服务费的30%执行相应扣款；若超出3个月未补充人员，则每少一人采购人有权按照当月服务费的50%执行相应扣款，且采购人有权解除合同，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

▲Ⅲ.商务要求

（一）服务期限及服务地点

1.服务期限：自签订合同之日起3年。

2.服务地点：广西桂林市桂林医科大学第二附属医院采购人指定地点。

（二）报价要求

1.采购预算：本项目采购预算为：人民币220万元/年，三年服务总预算价660万元，最高限价为：人民币160万元/年，三年服务总预算价480万元，报价超出最高限价的，投标文件作无效处理。

2.投标人投标报价应包含提供本项目履约过程中的人工费、资料费、维修材料费、差旅费、利润、税费、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、代理服务费及本文件未列明而投标人认为必需的费用等各项费用的总和。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

（三）付款条件

本项目合同总金额分三年平均支付，即每年合同金额=合同总金额/3年(如遇合同总金额无法除尽，原则上四舍五入到元，但三年支付的合同金额累计不超过合同总金额)，具体每年支付要求如下:

(1)第一年支付方式:自签订合同之日起7个工作日内支付年度合同金额的20%,剩余款项于每满三个月后的7个工作日内支付合同金额的20%。

(2)第二、三年支付方式:当年度服务期每满三个月后的7个工作日内支付年度合同金额的25%

注:以上均为无息支付，采购人支付每笔款项前，中标供应商须按采购人要求提供相应的发票办理支付手续。

（四）验收标准

1.采购人根据招标文件要求、中标供应商投标文件承诺及合同条款要求进行验收。

2.验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止。

3.本合同采购标的如有国家相关标准、行业标准等标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致，采购需求高于标准、规范的按具体采购需求执行，采购需求低于标准、规范的按标准、规范执行。

（五）权利保障

投标人所提供的标的涉及的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。

Ⅳ、与实现项目目标相关的其他要求

（一）项目实施方案

投标人根据项目需求，于投标文件中提供针对本项目的项目实施方案，包含但不限于：

1.技术维保服务方案，内容包含但不限于：①服务承诺及方案；②医疗设备安装管理方案；③医疗设备维护巡检管理方案；④定期保养方案；⑤医疗设备维修管理方案；⑥质量控制检测方案；⑦医疗设备报废管理方案；⑧常驻维修工程师管理方案。

2.项目管理组织架构，内容包含但不限于：①项目管理架构；②职责分工；③各岗位责任；④管理反馈机制。

3.日常管理及规章制度，内容包含但不限于：①设备档案管理；②预防性维护管理；③应急管理；④培训与考核。

4.拟投入人员配备方案。

具体评分详见“第四章评审办法”。

（二）履约能力

1.投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的（以上认证范围需含有医疗器械售后服务）。

2.投标人具有中国设备维修安装企业能力等级证书的。

3.投标人拟投入本项目具有专业技术支持情况。

4.投标人具有医疗设备管理系统研发能力情况。

5.投标人自2022年以来具有同类全院（或整体）医疗设备维保项目业绩。

具体评分详见“第四章评审办法”。

附件：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： \ 。 分包金额或者比例： \ 。 |
| 8.1 | 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标报价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： □依次按投标报价低的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修（维护）期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □随机抽取； □…… 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、项目实施方案分高的优先、履约能力分高的优先顺序推荐； □随机抽取； □…… |
| 11.2 | 本项目不组织现场考察 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： \ 年 \ 月 \ 日 \ 时 \分，逾期后果自负。会议地点：\ |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年1月以来任意一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的,则无需提交）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的,则无需提交]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2023年以来任一年度的财务报表复印件，或者2025年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子签章，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-7项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求承诺响应表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.项目实施方案（格式后附）；内容包含但不限于： （1）技术维保服务方案，内容包含但不限于：①服务承诺及方案；②医疗设备安装管理方案；③医疗设备维护巡检管理方案；④定期保养方案；⑤医疗设备维修管理方案；⑥质量控制检测方案；⑦医疗设备报废管理方案；⑧常驻维修工程师管理方案。 （2）项目管理组织架构，内容包含但不限于：①项目管理架构；②职责分工；③各岗位责任；④管理反馈机制。 （3）日常管理及规章制度，内容包含但不限于：①设备档案管理；②预防性维护管理；③应急管理；④培训与考核。 （4）拟投入人员配备方案。 6.投标人的业绩证明材料（格式后附）； 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附，详见“其他文书、文件格式”）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子签章，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.服务内容及要求响应表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.项目实施人员一览表（格式后附）； 3.对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）； 4.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）； 5.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务优惠（格式自拟）；注：投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子签章，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标人投标报价应包含提供本项目履约过程中的人工费、资料费、维修材料费、差旅费、利润、税费、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、代理服务费及本文件未列明而投标人认为必需的费用等各项费用的总和。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起180日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | □本项目不接受电子备份投标文件。 ☑本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下第（1）或（2）种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：桂林市公共资源交易中心9号开标室 号开标仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址： \ ，收件人： \ ，联系方式： \ ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格、\ |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 服务内容及要求评审中允许负偏离的条款数：0项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □\名 ☑根据[总得分由高到低（综合评分法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标供应商： ☑依次按投标报价低的优先、项目实施方案分高的优先、履约能力分高的优先顺序； □随机抽取； □…… 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标供应商： □依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修（维护）期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 □随机抽取； □…… |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 %。中标供应商必须在合同签订前向采购人足额缴纳履约保证金。 注：根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式 履约保证金退付方式、时间及条件： （1）履约保证金在设备验收合格并交付使用后，由中标供应商凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后30日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 （2）在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 （3）中标供应商在签订合同后存在违约情形的，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 履约保证金指定账户： 开户名称：桂林医科大学第二附属医院 开户银行：建设银行桂林临桂支行 账号：4500 1636 6010 5070 5997 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯，联系电话：0773-2887388 2887399 。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目采购代理服务费由中标供应商在获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以项目。采购代理服务费按以下“采购代理服务收费标准”中“服务招标”类收费标准下浮35%计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。 采购代理服务收费标准： 费率 服务类型 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 □固定收费：固定采购代理收费 \ 元。 3.开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司 银行账号：8113001014300158041 开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | - 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6.如本项目未划分分标的，招标文件中的“分标”是指本项目。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“服务”：是指按招标文件规定，投标人须承担的乐群院区有线网络改造以及本项目采购标的涉及的其他相关的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理。

2.9“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于该条款基本要求的情形，包括：①当某技术指标要求为≥或≤某指标时，则该指标为基本要求，投标响应值＞或＜该基本要求的，为正偏离；②除上述第①种情形外，经评委独立评审后认定该服务内容优于招标文件基本要求的其它情形。

2.10“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标。“投标文件”是指投标人按本招标文件规定提交的电子投标文件。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

        - 19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

        - 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

        - 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

        - 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

        - 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台”，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政府采购云平台”远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云平台”抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30.确定中标供应商

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人获取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可以追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.采购代理服务费

        - 采购代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳采购代理服务费。

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.广西线上“政采贷”政策详见附表2。

附表1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表2：

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 投标报价超过最高限价的；

- 投标人未就本项目所有内容进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投单项内容作唯一报价；投标人未就所投全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）项或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）服务内容及要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“技术文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价的，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部服务由符合政策要求的小微企业提供的，其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×10分 |
| 2 | 项目实施方案分（46分） | （1）技术维保服务方案分（16分） 评委对投标人提供的“技术维保服务方案（内容包含但不限于：①服务承诺及方案；②医疗设备安装管理方案；③医疗设备维护巡检管理方案；④定期保养方案；⑤医疗设备维修管理方案；⑥质量控制检测方案；⑦医疗设备报废管理方案；⑧常驻维修工程师管理方案）”内容进行独立评审，并按以下方式独立打分： 一档（2分）：8项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 二档（4分）：8项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 三档（6分）：8项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 四档（8分）：8项评审内容有4项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 五档（10分）：8项评审内容有5项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 六档（12分）：8项评审内容有6项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 七档（14分）：8项评审内容有7项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 八档（16分）：8项评审内容经评审均具有针对性、可操作性且内容合理。 注：未提供“技术维保服务方案”或所提供的相应内容未达相应一档档次的，相应不予计分。 （2）项目管理组织架构分（5分） 评委对投标人提供的“项目管理组织架构（内容包含但不限于：①项目管理架构；②职责分工；③各岗位责任；④管理反馈机制）”进行独立评审，并按以下方式独立打分： 一档（2分）：4项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 二档（3分）：4项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 三档（4分）：4项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 四档（5分）：4项评审内容经评审均具有针对性、可操作性且内容合理。 注：未提供“项目管理组织架构”或所提供的相应内容未达相应一档档次的，相应不予计分。 （3）日常管理及规章制度分（10分） 评委对投标人提供的“日常管理及规章制度（内容包含但不限于：①设备档案管理；②预防性维护管理；③应急管理；④培训与考核）”进行独立评审，并按以下方式独立打分： 一档（1分）：4项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 二档（4分）：4项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 三档（7分）：4项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性且内容合理； 四档（10分）：4项评审内容经评审均具有针对性、可操作性且内容合理。 注：未提供“日常管理及规章制度”或所提供的相应内容未达相应一档档次的，相应不予计分。 （4）拟投入人员配备方案分（15分） ①投标人拟投入本项目的实施服务人员具备维护、保养、维修的能力，拟投入实施服务人员（包括项目总负责人）中具有临床工程师证书的【于投标文件中提供拟投入实施服务人员相关证书复印件及实施服务人员为投标人正式员工的相关有效证明材料（可以是为其缴纳的2025年6月以来连续3个月社保证明或签订的劳动合同或2025年6月以来连续3个月的工资流水发放证明等），并加盖投标人电子签章，否则不予认可】，每有1人得2分，本项最多得10分。 ②投标人拟投入本项目的实施服务人员中，项目总负责人具有PMP项目管理资质的【于投标文件中提供项目总负责人相关资质证书复印件及为投标人正式员工的相关有效证明材料（可以是为其缴纳的2025年6月以来连续3个月社保证明或签订的劳动合同或2025年6月以来连续3个月的工资流水发放证明等），并加盖投标人电子签章，否则不予认可】，得5分。 |  |
| 3 | 履约能力分（44分） | （1）投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的【以上证书的认证范围需含有医疗器械售后服务，投标人于投标文件中提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖投标人电子签章，否则不予认可】，每有1个认证得2分，本项最多得8分。 （2）投标人具有中国设备维修安装企业能力等级证书的（投标人于投标文件中提供有效证书复印件，并加盖投标人电子签章，否则不予认可），得2分。 （3）专业技术支持：投标人具备医疗器械售后服务相关资源整合能力，能协助提供采购人所需设备的维修供应商资源，投标人能为采购人提供开放注册的医疗器械售后服务相关资源整合平台小程序、在线培训小程序使用的（投标人于投标文件中提供平台小程序、在线培训小程序的相关有效证明材料，并加盖投标人电子签章，否则不予认可），每提供1个得7分，本项最多得14分。 （4）投标人具有医疗设备管理系统研发能力，并于投标文件中提供拟投入本项目医疗设备管理系统的知识产权证明的（投标文件中提供相关证明材料复印件，可以是软件著作权登记证书复印件等，并加盖投标人电子签章，否则不予认可），得5分。 （5）投标人自2022年以来具有同类全院（或整体）医疗设备维保项目业绩的（业绩以中标、中标/成交通知书或合同为准，并能清晰反映项目名称、服务内容，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算1个业绩，并加盖投标人电子签章，否则不予认可），每提供1个业绩得3分，最多得15分。 |  |
| 4.总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章 拟签订的合同文本

采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：桂林医科大学第二附属医院

供应商（乙方）：

项目名称： 医疗设备综合维保项目

项目编号：GXZC2025-G3-003909-YZLZ            采购计划编号：

签订地点：  广西桂林市                       签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定的条款和乙方承诺，甲、乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同标的：医疗设备综合维保服务1项

2.根据《中标通知书》的中标内容，合同的金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币     （¥       ），即（大写）人民币          （¥            ）/年。

3.合同金额应包含提供本项目履约过程中的人工费、资料费、维修材料费、差旅费、利润、税费、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、代理服务费及本文件未列明而乙方认为必需的费用等各项费用的总和。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

第二条　服务内容及要求

乙方必须按照招标文件“项目服务内容及要求”中的所有要求向甲方提供服务。

第三条  服务期限及服务地点：

1.服务期限：自签订合同之日起3年。

2.服务地点：广西桂林市桂林医科大学第二附属医院甲方指定地点。

第四条  履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第五条  服务保证

乙方应按招标文件规定的服务要求及内容、投标文件的承诺向甲方提供相应的综合维保服务。

第六条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的其他权利。

第七条  服务条件

甲方应提供必要服务条件（如场地、电源、水源等）。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　付款方式

本项目合同总金额分三年平均支付，即每年合同金额=合同总金额/3年(如遇合同总金额无法除尽，原则上四舍五入到元，但三年支付的合同金额累计不超过合同总金额)，具体每年支付要求如下:

(1)第一年支付方式:自签订合同之日起7个工作日内支付年度合同金额的20%,剩余款项于每满三个月后的7个工作日内支付合同金额的20%。

(2)第二、三年支付方式:当年度服务期每满三个月后的7个工作日内支付年度合同金额的25%

注:以上均为无息支付，甲方支付每笔款项前，乙方须按甲方要求提供相应的发票办理支付手续。

第十条　违约责任

1.若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面敦促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过    日，或经    次整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的相关直接损失。

2.乙方未得到甲方同意，擅自更换维修服务工程师的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的相关直接损失。

3.乙方在服务期限内有义务对甲方相关信息进行保密，乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担相关责任。

5.服务期限内，甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提供服务的，每天向对方偿付当年服务费用金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过当年服务费用金额的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期支付服务费用金额的，每天向乙方偿付该笔服务费用金额的3‰ ，但累计不得超过该笔服务费用金额的5%。

7.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

8.乙方提供的服务成果在服务期限内，造成的问题由乙方负责。

9.其他违约行为按应支付服务费用金额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

10.因乙方的行为造成违约的，甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费等费用。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，因不可抗力事件导致不能履行合同，按以下方式处理：

（1）经双方协商同意合同履行期延长的，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（2）甲方有权终止合同，经双方友好协商按乙方已实际履行的合同据实支付合同价款。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十二条  合同争议解决

1.因服务或相关质量问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。经鉴定符合要求的，鉴定费由甲方承担；经鉴定不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经相关部门审批，并签订书面补充协议财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1.招标文件；

2.投标函、开标一览表

3.商务要求承诺响应表、服务内容及要求响应表

4.中标通知书。

第十七条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方五份、乙方二份、采购代理机构一份（可根据需要另行增加）。

| 甲方（章）桂林医科大学第二附属医院 | 乙方（章）乙方必填 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西壮族自治区桂林市临桂镇人民路212号 | 单位地址：乙方必填 |
| 法定代表人： | 法定代表人：手写签名 |
| 电话：0773-5590063招标采购管理科 0773-5582071 设备科 | 电话：乙方必填 手机：乙方必填 |
| 开户银行：建行桂林临桂支行 | 开户银行：乙方必填 |
| 账户名:桂林医科大学第二附属医院 | 账户名:乙方必填 |
| 账号：4500 1636 6010 5070 5997 | 账号：乙方必填 |
| 邮政编码：541199 | 邮政编码：乙方必填 |
| 邮箱：efyzbbht@163.com招标采购管理科 | 邮箱：乙方必填 |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

（含设备、耗材、后勤物资、基建工程、行业服务等）

甲方：桂林医科大学第二附属医院

乙方： 乙方必填

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定      必填        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式柒份，装订在医疗设备采购合同的末页，自签字及盖章之日起生效。

| 甲方（章）：桂林医科大学第二附属医院 | 乙方（章：） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 签订日期： 2025 年 月 日 |  |

第六章  投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.部分报价文件格式

投标函：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起180日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方承诺，如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：

①公司名称：

②纳税人识别号：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

10.与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_               邮编：_

电话：_               传真：_                电子邮箱：_

投标人名称:_

开户银行：_                  银行账号：_

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:___________

投标人名称（电子签章）：

年  月  日

开标一览表

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：                       单位：元

| 标的的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备综合维保服务 | 1 | 项 | 服务内容及要求、商务响应内容详见“服务内容及要求响应表、商务要求响应表” |
| 投标报价：（大写） （¥ ）， 每年报价金额为：（大写） （¥ ）/年 （每年报价金额=投标报价/3）。 |  |  |  |
| 注： （一）服务期限及服务地点 1.服务期限：自签订合同之日起3年。 2.服务地点：广西桂林市桂林医科大学第二附属医院采购人指定地点。 （二）报价要求 1.采购预算：本项目采购预算为：人民币220万元/年，三年服务总预算价660万元，最高限价为：人民币160万元/年，三年服务总预算价480万元，报价超出最高限价的，投标文件作无效处理。 2.投标人投标报价应包含提供本项目履约过程中的人工费、资料费、维修材料费、差旅费、利润、税费、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、代理服务费及本文件未列明而投标人认为必需的费用等各项费用的总和。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

1.投标人的开标一览表必须加盖供应商CA电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4.投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目_               （项目编号：_               ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.部分商务文件格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年   月   日

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：_

地    址：_

姓    名：_               性      别：_

年    龄：_               职      务：_

身份证号码：_

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年  月  日

注：自然人投标的无需提供

授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）_               系_               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

商务要求承诺响应表格式

| 项目 | 投标人对应“招标文件商务要求”的详细承诺响应 |
| --- | --- |

注：

说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

项目实施方案格式

项目实施方案

一、技术维保服务方案（内容包含但不限于：①服务承诺及方案；②医疗设备安装管理方案；③医疗设备维护巡检管理方案；④定期保养方案；⑤医疗设备维修管理方案；⑥质量控制检测方案；⑦医疗设备报废管理方案；⑧常驻维修工程师管理方案）

.......

二、项目管理组织架构（内容包含但不限于：①项目管理架构；②职责分工；③各岗位责任；④管理反馈机制）

.......

三、日常管理及规章制度（内容包含但不限于：①设备档案管理；②预防性维护管理；③应急管理；④培训与考核）

.......

四、拟投入人员配备方案

.......

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

投标人业绩证明材料

业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 部分技术文件格式

服务内容及要求响应表

服务内容及要求响应表

| 标的的名称 | 服务内容及要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“服务内容及要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据所投服务，对照招标文件服务内容及要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商CA电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（加盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

……

年	月	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日  期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：　　　　　邮编：

联系人：　　　　　联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：　　　　　邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：　　　　　邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：　　　　　联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：　　　　　联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：　　　　　邮编：

联系人：　　　　　联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否      公告期限：

采购结果公告：是/否      公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑授权委托书（格式）

##### 致：

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 委托代理人身份证号：

##### 供应商（公章）：

##### 法定代表人签字：

##### 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件。