云之龙咨询集团有限公司关于基础医学院细胞基因治疗研发与临床转化平台采购（项目编号：GXZC2025-G1-002605-YZLZ）

更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-002605-YZLZ

原公告的采购项目名称：基础医学院细胞基因治疗研发与临床转化平台采购

首次公告日期：2025年9月1日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “第二章 采购需求”“Ⅱ.采购需求一览表”“一、采购标的及技术需求”中第8项标的“AOPI细胞计数仪”第7条技术要求 | 7.细胞直径可测范围：2200μm。 | 7.细胞直径可测范围：2～200μm。 |
| 2 | “第二章 采购需求”“Ⅱ.采购需求一览表”“一、采购标的及技术需求”中第8项标的“AOPI细胞计数仪”第8条技术要求 | 8.细胞浓度可测范围：1×104～3×107/mL。 | 8.细胞浓度可测范围：1×104～3×107/mL |

更正日期：2025年9月5日

三、其他补充事宜

1.采购文件涉及以上更正内容的，均相应更正。

2.更正理由：采购人来函。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：桂林医科大学

地址：广西壮族自治区桂林市临桂区致远路1号

联系人：陈润华老师

联系方式：0773-3662950

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

联系方式：0773-2887388、2887399

3.项目联系方式

项目联系人：黄钏钏

电话：0773-2887388、2887399