## 封-1招标工程量清单
大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造
工程
招 标 工 程 量 清 单
大化瑶族自治县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
广西中旭达工程项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025-08-25
封-1

## 扉-1招标工程量清单
大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 大化瑶族自治县教育局 |  | 广西中旭达工程项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-08-25 | 复核时间: | 2025-08-25
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程为大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及广西壮族自治区实施细则。
2、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
3、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
4、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
5、人工费及有关费率按桂建标〔2023〕7 号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》计取。
6、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号文）。
7、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标[2016]16号文）。
8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）。
9、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2018〕14号)
三、材料价格按河池市2025年5月份《河池建设工程造价信息》信息价计取，不足的市场询价。
四、其他
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 大化县第三小学防雷整改工程
1.2 | 大化县第二小学防雷整改工程
1.3 | 大化县第一小学防雷整改工程
1.4 | 大化县实验中学防雷整改工程
1.5 | 大化镇中心小学防雷整改工程
1.6 | 大化县实验小学防雷整改工程
1.7 | 大化县第三中学防雷整改工程
1.8 | 江南乡初级中学防雷整改工程
1.9 | 江南乡中心小学防雷整改工程
1.10 | 古文乡中心小学防雷整改工程
1.11 | 六也乡中心小学防雷整改工程
1.12 | 板升乡中心小学防雷整改工程
1.13 | 板升乡初级中学防雷整改工程
1.14 | 七百弄实验学校防雷整改工程
1.15 | 北景镇初级中学防雷整改工程
1.16 | 北景镇中心小学防雷整改工程
1.17 | 大化县民族中学（第五中学）防雷整改工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
大化县第三小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县第二小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县第一小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县实验中学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化镇中心小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县实验小学防雷整改工程
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县第三中学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
江南乡初级中学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
江南乡中心小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
古文乡中心小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
六也乡中心小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
板升乡中心小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
板升乡初级中学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
七百弄实验学校防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
北景镇初级中学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
北景镇中心小学防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县民族中学（第五中学）防雷整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
大化县第三小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
1 | 030409006001 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 求真楼5根，求知楼4根，行知楼4根，求善楼4根 | 根 | 17
2 | 030409005001 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 求真楼75m，求知楼45m，行知楼45m，明德楼50m | m | 215.00
3 | 030409003001 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 明德楼4根，求善楼6根 | m | 100.00
4 | 030409001001 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 10
5 | 桂030413016001 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 50.00
6 | 桂030413013001 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 1.50
7 | 030414009001 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 5
8 | 030402010001 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 求真楼，求知楼，行知楼，求善楼，明德楼共5组 | 组 | 5
9 | 030404019001 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 5
10 | 桂030409013001 | 接地跨接（构架接地） 屋面消防管、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 20
11 | 030411004001 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 50.00
12 | 030411001001 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 20.00
13 | 030411005001 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 5
14 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 5
15 | 030408006001 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 30
16 | 桂031211002001 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 10.00
17 | 031202001001 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 10.00
18 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
大化县第二小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
19 | 030409006002 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 1号综合楼6根，2号综合楼6根， | 根 | 12
20 | 030409005002 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 一号教学楼40m，二号教学楼20m，三号教学楼30m，四号教学楼40m， 网格40m，网格40m | m | 210.00
21 | 030409005003 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 1号综合楼带100m，2号综合楼带100m | m | 200.00
22 | 030409003002 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 一号教学楼4根，三号教学楼4根，四号教学楼4根 1号综合楼6根，2号综合楼6根 | m | 300.00
23 | 030409001002 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 44
24 | 030409002001 | 接地母线 一号教学楼、1号综合楼，2号综合楼 | m | 60.00
25 | 桂030413016002 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 60.00
26 | 桂030413013002 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 22.80
27 | 030414009002 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 11
28 | 030402010002 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 教学楼、公寓楼等11栋建筑物，共11组 | 组 | 11
29 | 030404019002 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 11
30 | 桂030409013002 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、消防管、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 30
31 | 030411004002 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 70.00
32 | 030411001002 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 25.00
33 | 030411005002 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 11
34 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 11
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
35 | 030408006002 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 55
36 | 桂031211002002 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 20.00
37 | 031202001002 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 20.00
38 | 030414011002 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
大化县第一小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
39 | 030409006003 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 4号楼4根 | 根 | 4
40 | 030409005004 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 1号楼网格30m，2号楼网格30m，3号楼网格30m，4号楼网格30m， 6号楼网格30m，4号楼网格30m | m | 180.00
41 | 030409005005 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 4号楼100m | m | 100.00
42 | 030409003003 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 3号楼4根，4号楼5根， | m | 70.00
43 | 030409001003 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 9
44 | 桂030413016003 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 30.00
45 | 桂030413013003 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 1.35
46 | 030414009003 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 6
47 | 030402010003 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 1号-6号楼共6栋建筑物，共6组 | 组 | 6
48 | 030404019003 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 6
49 | 桂030409013003 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、消防管、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 30
50 | 030411004003 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 40.00
51 | 030411001003 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 50.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
52 | 030411005003 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 6
53 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 6
54 | 030408006003 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 40
55 | 桂031211002003 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 30.00
56 | 031202001003 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 30.00
57 | 030414011003 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
大化县实验中学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
58 | 030409006004 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 教学楼4根 | 根 | 4
59 | 030409005006 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 综合楼60m，学生食堂130m，1号学生公寓楼30m，3号学生公寓楼60m 4号学生公寓楼60m，5号学生公寓楼60m，教学楼（北）网格70m | m | 470.00
60 | 030409005007 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 教学楼（北）带140m | m | 140.00
61 | 030409003004 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 实验楼3根，学生食堂6根，教学楼（北）8根 | m | 210.00
62 | 030409001004 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 17
63 | 桂030413016004 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 80.00
64 | 桂030413013004 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 2.55
65 | 030414009004 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 9
66 | 030402010004 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 教学楼、综合楼等9栋建筑物，共9组 | 组 | 9
67 | 030404019004 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 9
68 | 桂030409013004 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、储水罐、热水机组、消防管等金属构件接地跨接 | 处 | 50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
φ10热镀锌圆钢跨接
69 | 030411004004 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 100.00
70 | 030411001004 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 50.00
71 | 030411005004 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 9
72 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 9
73 | 030408006004 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 60
74 | 桂031211002004 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 20.00
75 | 031202001004 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 20.00
76 | 030414011004 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
大化镇中心小学防雷整改工程
分部分项工程
|  | B4 电气设备安装工程 | 项 | 1
77 | 030409006005 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 南面教学楼4根 | 根 | 4
78 | 030409005008 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 北面综合楼网格30m，食堂网格30m，少年宫网格30m，南面教学楼网格30m | m | 120.00
79 | 030409005009 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 南面教学楼带100m | m | 100.00
80 | 030409003005 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 南面教学楼5根 | m | 80.00
81 | 030409001005 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 5
82 | 桂030413016005 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 20.00
83 | 桂030413013005 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 0.75
84 | 030414009005 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 4
85 | 030402010005 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 教学楼，综合楼，食堂等4栋建筑物，共4组 | 组 | 4
86 | 030404019005 | 控制开关 | 个 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P）
87 | 桂030409013005 | 接地跨接（构架接地） 屋面金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 15
88 | 030411004005 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 30.00
89 | 030411001005 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 20.00
90 | 030411005005 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 4
91 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 4
92 | 030408006005 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 25
93 | 030414011005 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
大化县实验小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
94 | 030409005010 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 3号教学楼40m，6号教学楼80m | m | 120.00
95 | 030414009006 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 6
96 | 030402010006 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 1-6号教学楼共6栋建筑物，共6组 | 组 | 6
97 | 030404019006 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 6
98 | 桂030409013006 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、消防管、走线槽等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 10
99 | 030411004006 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 40.00
100 | 030411001006 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 20.00
101 | 030411005006 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 6
102 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 6
103 | 030408006006 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 40
104 | 桂031211002005 | 设备除锈 | ㎡ | 20.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈
105 | 031202001005 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 20.00
106 | 030414011006 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
大化县第三中学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
107 | 030409006006 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 办公楼4根，1号公寓楼4根，3号公寓楼4根，学生食堂4根 | 根 | 16
108 | 030409005011 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 科技楼100m，1号教学楼70m，2号教学楼70m 2号公寓楼40m，3号公寓楼20m，学生食堂70m | m | 370.00
109 | 030409005012 | 避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 φ10热镀锌圆钢 办公楼30m，1号公寓楼20m | m | 50.00
110 | 030409003006 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 办公楼2根 | m | 30.00
111 | 030409001006 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 2
112 | 桂030413016006 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 10.00
113 | 桂030413013006 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 0.30
114 | 030414009007 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 8
115 | 030402010007 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 办公楼、科技楼等8栋建筑物，共8组 | 组 | 8
116 | 030404019007 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 8
117 | 桂030409013007 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、消防管、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 60
118 | 030411004007 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 80.00
119 | 030411001007 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 30.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
120 | 030411005007 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 8
121 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 8
122 | 030408006007 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 50
123 | 桂031211002006 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 50.00
124 | 031202001006 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 50.00
125 | 030414011007 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
江南乡初级中学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
126 | 030409006007 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 躬行楼4根，知行楼4根，学生食堂4根 | 根 | 12
127 | 030409005013 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 男生公寓（东）网格15m，男生公寓（西）网格15m，厚德楼10m 躬行楼网格20m，知行楼网格20m，学生食堂网格50m | m | 130.00
128 | 030409005014 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 躬行楼带90m，知行楼带80m，学生食堂带90m | m | 260.00
129 | 030409003007 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 厚德楼1根，躬行楼5根，知行楼4根，学生食堂4根 | m | 160.00
130 | 030409001007 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 14
131 | 桂030413016007 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 40.00
132 | 桂030413013007 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 2.10
133 | 030414009008 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 6
134 | 030402010008 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 厚德楼、公寓楼等6栋建筑物，共6组 | 组 | 6
135 | 030404019008 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 6
136 | 桂030409013008 | 接地跨接（构架接地） | 处 | 30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
屋面架空线支架、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接
137 | 030411004008 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 50.00
138 | 030411001008 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 50.00
139 | 030411005008 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 6
140 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 6
141 | 030408006008 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 40
142 | 030414011008 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
江南乡中心小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
143 | 030409006008 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 少年宫楼4根 | 根 | 4
144 | 030409005015 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 少年宫楼15m，行孝楼30m，崇孝楼30m，慎恩楼30m， 善恩楼40m，新教学楼40m，新宿舍楼40m | m | 225.00
145 | 030409003008 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 行孝楼1根，崇孝楼1根 | m | 20.00
146 | 030409001008 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 2
147 | 桂030413016008 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 8.00
148 | 桂030413013008 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 0.30
149 | 030414009009 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 8
150 | 030402010009 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 教学楼、综合楼（除新宿舍楼外）共8栋建筑物，共8组 | 组 | 8
151 | 030404019009 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 8
152 | 桂030409013009 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、标语牌等金属构件接地跨接 | 处 | 50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
φ10热镀锌圆钢跨接
153 | 030411004009 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 50.00
154 | 030411001009 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 30.00
155 | 030411005009 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 8
156 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 8
157 | 030408006009 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 40
158 | 030414011009 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
古文乡中心小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
159 | 030409006009 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 学生食堂4根，旧教学楼4根，学生宿舍楼4根，体育室4根，教学楼4根 | 根 | 20
160 | 030409005016 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 学生食堂网格20m，学生宿舍楼网格30m，旧教学楼网格30m 体育室网格30m，教学楼网格30m | m | 140.00
161 | 030409005017 | 避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 φ10热镀锌圆钢 旧教学楼带70m，体育室带70m，教学楼带70m | m | 210.00
162 | 030409003009 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 学生食堂1根，旧教学楼4根，学生宿舍楼2根，体育室4根，教学楼4根 | m | 100.00
163 | 030409001009 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 15
164 | 桂030413016009 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 30.00
165 | 桂030413013009 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 2.25
166 | 030414009010 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 6
167 | 030402010010 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 综合楼、食堂等6栋建筑物，共6组 | 组 | 6
168 | 030404019010 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
169 | 桂030409013010 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、消防管、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 30
170 | 030411004010 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 50.00
171 | 030411001010 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 30.00
172 | 030411005010 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 6
173 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 6
174 | 030408006010 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 40
175 | 桂031211002007 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 20.00
176 | 031202001007 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 20.00
177 | 030414011010 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
六也乡中心小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
178 | 030409006010 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 办公综合楼4根，2#教学楼4根 | 根 | 8
179 | 030409005018 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 2#教学楼30m，女生宿舍楼40m，男生宿舍楼40m，综合楼网格30m | m | 140.00
180 | 030409005019 | 避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 φ10热镀锌圆钢 综合楼带80m | m | 80.00
181 | 030409003010 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 女生宿舍楼2根，男生宿舍楼4根， | m | 40.00
182 | 030409001010 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 6
183 | 桂030413016010 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 10.00
184 | 桂030413013010 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 0.90
185 | 030414009011 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 6
186 | 030402010011 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 办公楼、宿舍楼等6栋建筑物，共6组 | 组 | 6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
187 | 030404019011 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 6
188 | 桂030409013011 | 接地跨接（构架接地） 屋面金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 20
189 | 030411004011 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 40.00
190 | 030411001011 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 20.00
191 | 030411005011 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 6
192 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 6
193 | 030408006011 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 30
194 | 桂031211002008 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 40.00
195 | 031202001008 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 40.00
196 | 030414011011 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
板升乡中心小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
197 | 030409006011 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 办公综合楼4根，学生食堂4根 | 根 | 8
198 | 030409005020 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 教学楼网格30m，教学综合楼网格30m，学生宿舍网格30m 学生食堂网格30m，办公综合楼网格30m | m | 150.00
199 | 030409005021 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 学生宿舍带40m，学生食堂带100m，办公综合楼带100m | m | 240.00
200 | 030409003011 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 办公综合楼5根，学生食堂5根 | m | 80.00
201 | 030409001011 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 10
202 | 桂030413016011 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 40.00
203 | 桂030413013011 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 1.50
204 | 030414009012 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
205 | 030402010012 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 教学楼，综合楼，食堂等5栋建筑物，共5组 | 组 | 5
206 | 030404019012 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 5
207 | 桂030409013012 | 接地跨接（构架接地） 屋面金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 10
208 | 030411004012 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 40.00
209 | 030411001012 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 20.00
210 | 030411005012 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 5
211 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 5
212 | 030408006012 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 30
213 | 桂031211002009 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 10.00
214 | 031202001009 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 10.00
215 | 030414011012 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
板升乡初级中学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
216 | 030409006012 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 实验楼4根，学生食堂4根，2号男生宿舍楼4根 | 根 | 12
217 | 030409005022 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 1号教学楼网格30m，2号教学楼网格30m，1号男生宿舍楼网格30m 女生宿舍旧楼网格30m，女生宿舍新楼网格30m，学生食堂网格30m 实验楼4网格30m，2号男生宿舍楼网格30m | m | 240.00
218 | 030409005023 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 学生食堂带100m，实验楼4带100m，2号男生宿舍楼带100m | m | 300.00
219 | 030409003012 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 | m | 120.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1号男生宿舍楼1根，女生宿舍旧楼1根，学生食堂5根， 实验楼5根，2号男生宿舍楼5根
220 | 030409001012 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 17
221 | 桂030413016012 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 70.00
222 | 桂030413013012 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 2.55
223 | 030414009013 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 8
224 | 030402010013 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 教学楼，宿舍楼，食堂等8栋建筑物，共8组 | 组 | 8
225 | 030404019013 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 8
226 | 桂030409013013 | 接地跨接（构架接地） 屋面金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 20
227 | 030411004013 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 50.00
228 | 030411001013 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 30.00
229 | 030411005013 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 8
230 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 8
231 | 030408006013 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 50
232 | 桂031211002010 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 20.00
233 | 031202001010 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 20.00
234 | 030414011013 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
七百弄实验学校防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
235 | 030409006013 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 小学部旧宿舍楼4根，初中部综合楼4根，学生食堂4根，办公楼4根 | 根 | 16
236 | 030409005024 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 | m | 330.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
初中部教学楼网格40m，男生宿舍楼网格40m，女生宿舍楼网格40m， 小学部1号教学楼网格30m，2号教学楼网格30m，少年宫网格30m， 小学部旧宿舍楼网格30m，初中部综合楼网格30m，学生食堂网格30m，办公楼网格30m
237 | 030409005025 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 小学部旧宿舍楼带80m，初中部综合楼带100m，学生食堂带80m，办公楼带100m | m | 360.00
238 | 030409003013 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 男生宿舍楼1根，旧宿舍楼4根，综合楼5根，学生食堂4根，办公楼5根 | m | 150.00
239 | 030409001013 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 19
240 | 桂030413016013 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 60.00
241 | 桂030413013013 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 2.85
242 | 030414009014 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 11
243 | 030402010014 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 小学部、初中部共11栋建筑物，共11组 | 组 | 11
244 | 030404019014 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 11
245 | 桂030409013014 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、消防管、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 60
246 | 030411004014 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 70.00
247 | 030411001014 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 30.00
248 | 030411005014 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 11
249 | 030409008014 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 11
250 | 030408006014 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 60
251 | 桂031211002011 | 设备除锈 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线除锈 | ㎡ | 10.00
252 | 031202001011 | 设备防腐蚀 避雷针，避雷带，避雷网格，引下线刷漆 | ㎡ | 10.00
253 | 030414011014 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
北景镇初级中学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
254 | 030409005026 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 厚德楼网格30m，躬行楼网格30m，稻香楼网格30m，秀慧楼网格30m， 慧惠楼网格30m，才俊楼网格30m，明志楼网格30m | m | 210.00
255 | 030414009015 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 8
256 | 030402010015 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 全校共8栋建筑物，共8组 | 组 | 8
257 | 030404019015 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 8
258 | 桂030409013015 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、消防管、水柜等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 50
259 | 030411004015 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 60.00
260 | 030411001015 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 50.00
261 | 030411005015 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 8
262 | 030409008015 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 8
263 | 030408006015 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 50
264 | 030414011015 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
北景镇中心小学防雷整改工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
265 | 030409006014 | 避雷针 φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m 1号办公楼4根，2号办公楼4根，教学综合楼（大）4根 教学综合楼（小）4根，学生食堂4根，少年宫4根 | 根 | 24
266 | 030409005027 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 | m | 260.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
综合楼网格40m，1号办公楼网格40m，2号办公楼网格40m，教学综合楼（大）网格50m 教学综合楼（小）网格30m，学生食堂网格30m，少年宫网格30m
267 | 030409005028 | 避雷网 沿女儿墙敷设 φ10热镀锌圆钢 1号办公楼带100m，2号办公楼带100m，教学综合楼（大）带120m 教学综合楼（小）带80m，学生食堂网格带80m，少年宫带80m | m | 560.00
268 | 030409003014 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 1号办公楼5根，2号办公楼5根，教学综合楼（大）8根 教学综合楼（小）5根，学生食堂5根，少年宫5根 | m | 300.00
269 | 030409001014 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 33
270 | 桂030413016014 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 90.00
271 | 桂030413013014 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 4.95
272 | 030414009016 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 7
273 | 030402010016 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 综合楼、教学楼等7栋建筑物，共7组 | 组 | 7
274 | 030404019016 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 7
275 | 桂030409013016 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 30
276 | 030411004016 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 50.00
277 | 030411001016 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 50.00
278 | 030411005016 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 7
279 | 030409008016 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 7
280 | 030408006016 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 50
281 | 030414011016 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
大化县民族中学（第五中学）防雷整改工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
282 | 030409005029 | 避雷网 沿隔热板敷设 φ10热镀锌圆钢 办公楼200m，试验楼120m，图书楼120m，1号教学楼120m，2号教学楼120m， 3号教学楼120m，学生食堂100m，1号公寓楼60m，2号公寓楼60m， 3号公寓楼60m，4号公寓楼30m，5号公寓楼30m，6号公寓楼60m，7号公寓楼60m | m | 1260.00
283 | 030409003015 | 避雷引下线 φ10热镀锌圆钢 1号公寓楼3根，4号公寓楼1根，5号公寓楼1根 | m | 80.00
284 | 030409001015 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m 引下线接地极制作 | 根 | 5
285 | 桂030413016015 | 拆除水泥路面 接地极制作，破水泥路面及恢复 | ㎡ | 20.00
286 | 桂030413013015 | 土方开挖 接地极制作，开挖路面及回填 |  | 0.75
287 | 030414009017 | 避雷器 电源避雷器调试 | 组 | 13
288 | 030402010017 | 避雷器 Ⅰ级试验避雷器（SPD）安装[380型/4P(Iimp：15KA,Up≤2.0KV)]/总配电箱 办公楼、试验楼等13栋建筑物，共13组 | 组 | 13
289 | 030404019017 | 控制开关 Ⅰ级试验避雷器（SPD）前端保护开关（空开100A/4P） | 个 | 13
290 | 桂030409013017 | 接地跨接（构架接地） 屋面架空线支架、消防管、标语牌等金属构件接地跨接 φ10热镀锌圆钢跨接 | 处 | 60
291 | 030411004017 | 配线 避雷器连接线/铜芯线BVR-6m㎡ Ⅰ级试验避雷器连接线三相五线 | m | 110.00
292 | 030411001017 | 配管 PC20 绝缘套管 | m | 50.00
293 | 030411005017 | 接线箱 避雷器安装箱16位 | 个 | 13
294 | 030409008017 | 等电位端子箱、测试板 避雷器接地端子（-40*4） | 个 | 13
295 | 030408006017 | 电力电缆头 避雷器连接电缆头/150A铜鼻子 | 个 | 80
296 | 030414011017 | 接地装置调试 接地网 接地网检测、测试 | 系统 | 1
单价措施项目
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 | [5 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
大化县第三小学防雷整改工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
大化县第二小学防雷整改工程
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
大化县第一小学防雷整改工程
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
大化县实验中学防雷整改工程
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010004 | 脚手架搭拆费
大化镇中心小学防雷整改工程
1 | 桂031401001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002005 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003005 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010005 | 脚手架搭拆费
大化县实验小学防雷整改工程
1 | 桂031401001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002006 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003006 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010006 | 脚手架搭拆费
大化县第三中学防雷整改工程
1 | 桂031401001007 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002007 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003007 | 雨季施工增加费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
9 | 桂031401010007 | 脚手架搭拆费
江南乡初级中学防雷整改工程
1 | 桂031401001008 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002008 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003008 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010008 | 脚手架搭拆费
江南乡中心小学防雷整改工程
1 | 桂031401001009 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002009 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003009 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010009 | 脚手架搭拆费
古文乡中心小学防雷整改工程
1 | 桂031401001010 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002010 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003010 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010010 | 脚手架搭拆费
六也乡中心小学防雷整改工程
1 | 桂031401001011 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002011 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003011 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010011 | 脚手架搭拆费
板升乡中心小学防雷整改工程
1 | 桂031401001012 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002012 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003012 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010012 | 脚手架搭拆费
板升乡初级中学防雷整改工程
1 | 桂031401001013 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002013 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003013 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010013 | 脚手架搭拆费
七百弄实验学校防雷整改工程
1 | 桂031401001014 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002014 | 检验试验配合费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂031401003014 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
9 | 桂031401010014 | 脚手架搭拆费
北景镇初级中学防雷整改工程
1 | 桂031401001015 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002015 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003015 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010015 | 脚手架搭拆费
北景镇中心小学防雷整改工程
1 | 桂031401001016 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002016 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003016 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010016 | 脚手架搭拆费
大化县民族中学（第五中学）防雷整改工程
1 | 桂031401001017 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002017 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003017 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010017 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
大化县第三小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4427.54
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 67.54 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
大化县第二小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4497.02
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 137.02 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
大化县第一小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4427.79
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 67.79 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
大化县实验中学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4482.66
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 122.66 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
大化镇中心小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4406.24
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 46.24 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
大化县实验小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4396.84
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 36.84 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
大化县第三中学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4441.52
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 81.52 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
江南乡初级中学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4445.73
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 85.73 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
江南乡中心小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4412.23
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 52.23 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
古文乡中心小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4445.16
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 85.16 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
六也乡中心小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4419.05
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 59.05 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
板升乡中心小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4434.19
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 74.19 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
板升乡初级中学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4472.16
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 112.16 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
七百弄实验学校防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4491.71
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 131.71 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
北景镇初级中学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4407.42
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 47.42 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
北景镇中心小学防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4511.62
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 151.62 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  | 第5页 共5页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
大化县民族中学（第五中学）防雷整改工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4482.64
1 | 暂列金额 | 4360 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 122.64 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 大化县第三小学防雷整改工程 |  | 4000
1 | 暂列金额 |  | 4000
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
大化县第二小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
大化县第一小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
大化县实验中学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
大化镇中心小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
大化县实验小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
大化县第三中学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
江南乡初级中学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
江南乡中心小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
古文乡中心小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
六也乡中心小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1
暂列金额明细表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
板升乡中心小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
板升乡初级中学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
七百弄实验学校防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
北景镇初级中学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
北景镇中心小学防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
大化县民族中学（第五中学）防雷整改工程
1 | 暂列金额
1.1 | 本项费用为材料人工二次搬运的暂列金额，结算时按实际发生做现场签证单 | 项 | 4000
| 合 计 |  | 4000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 | R99000010 | 人工调整 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
8 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
9 | 011504001 | 六角空心钢(综合) | kg
10 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个
11 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
12 | 022705004 | 棉纱头 | kg
13 | 022706010 | 破布 | kg
14 | 030127029 | 镀锌螺栓 M10×20～35 | 套
15 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
16 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套
17 | 030148016 | 地脚螺栓 M16×230 | 套
18 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
19 | 030157001 | 镀锌膨胀螺栓 M6 | 套
20 | 030168003 | 镀锌锁紧螺母 15～50 | 个
21 | 031301005 | 砂轮片 Φ200 | 片
22 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
23 | 031315001 | 铜焊条 | kg
24 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
25 | 031321003 | 焊锡 | kg
26 | 031325004 | 铜焊粉 | kg
27 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
28 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
29 | 031338002 | 合金钢钻头一字型 | 个
30 | 031345001 | 钢锯条 | 根
31 | 031345010 | 切割机刀片 | 片
32 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
33 | 031347004 | 铁砂布 | 张
34 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
35 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
36 | 040904001 | 石英粉 | kg
37 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
主要材料及价格表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 130503001 | 沥青漆 | kg
39 | 130507001 | 防锈漆 | kg
40 | 130705002 | 铅油 | kg
41 | 130904001 | 银粉漆 | kg
42 | 140101001 | 清油 | kg
43 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
44 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
45 | 143307001 | 乙二胺 | kg
46 | 143308002 | 邻苯二甲酸二丁脂 | kg
47 | 143309001 | 丙酮 | kg
48 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
49 | 143906001 | 氧气 | 
50 | 144116003 | 胶合剂 | kg
51 | 170102003 | 焊接钢管 DN25 | kg
52 | 170303006 | 镀锌钢管 DN50 | m
53 | 172706002 | 高压胶管 Φ25 | m
54 | 182513001 | 镀锌扁钢卡子 -25×4 | kg
55 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
56 | 280102006 | 裸铜绞线 TJ-35 | kg
57 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
58 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
59 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
60 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg
61 | 330108001 | 钢板底座 300×300×6 | kg
62 | 340902002 | 黄漆布带 20mm×40m | 卷
63 | 341101001 | 水 | 
64 | 341103001 | 电 | kW·h
65 | 341508001 | 其他材料费 | 元
66 | 341508006 | 其他材料费 | 元
67 | 341509001 | 校验材料费 | 元
68 | 350102001 | 钢模板 | kg
69 | 3509010001 | 钢肋板 6mm | kg
70 | 370905001 | 钢垫板 | kg
71 |  | ◆商品砼◆
72 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25 | 
73 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25 | 
74 | 043104004.3 | 预拌普通混凝土 C25 | 
主要材料及价格表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 043104004.4 | 预拌普通混凝土 C25 | 
76 | 043104004.5 | 预拌普通混凝土 C25 | 
77 | 043104004.6 | 预拌普通混凝土 C25 | 
78 | 043104004.7 | 预拌普通混凝土 C25 | 
79 | 043104004.8 | 预拌普通混凝土 C25 | 
80 |  | ◆主材◆
81 | 172500000 | 配管 PC20 | m
82 | 264902001 | 自动空气开关 | 个
83 | 270503001.1 | 避雷网 φ10热镀锌圆钢 | m
84 | 270503001.2 | 避雷网 φ10热镀锌圆钢 | m
85 | 270503001.3 | 避雷网 φ10热镀锌圆钢 | m
86 | 270503001.4 | 避雷网 φ10热镀锌圆钢 | m
87 | 270503001.5 | 避雷网 φ10热镀锌圆钢 | m
88 | 270503001.6 | 避雷网 φ10热镀锌圆钢 | m
89 | 270504001.1 | φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m | 根
90 | 270504001.2 | φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m | 根
91 | 270504001.3 | φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m | 根
92 | 270504001.4 | φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m | 根
93 | 270504001.5 | φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m | 根
94 | 270504001.6 | φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m | 根
95 | 270504001.7 | φ16热镀锌圆钢预制接闪杆，H：1.0m | 根
96 | 270508000.1 | 引下线 φ10热镀锌圆钢 | m
97 | 270508000.2 | 引下线 φ10热镀锌圆钢 | m
98 | 270508000.3 | 引下线 φ10热镀锌圆钢 | m
99 | 270508000.4 | 引下线 φ10热镀锌圆钢 | m
100 | 270508000.5 | 引下线 φ10热镀锌圆钢 | m
101 | 270508000.6 | 引下线 φ10热镀锌圆钢 | m
102 | 270605000 | 接地测试板 | 块
103 | 270606000.1 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m | 根
104 | 270606000.2 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m | 根
105 | 270606000.3 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m | 根
106 | 270606000.4 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m | 根
107 | 270606000.5 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m | 根
108 | 270606000.6 | 接地极 热镀锌50*50*5 2500m | 根
109 | B4-0053.1 | 避雷器安装 避雷器(kV) ≤1 | 组
110 | Z142101001 | 环氧树脂 | kg
111 | Z142107002 | 酚醛树脂2130 | kg
主要材料及价格表
工程名称:大化瑶族自治县第三小学等17所学校校舍防雷改造工程 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | Z270603001.1 | 铜芯线BVR-6m㎡ | m
113 | Z270603001.2 | 钢接地母线 | m
114 | Z291115001 | 接线箱 | 个
115 |  | ◆机械台班组成◆
116 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
117 | 341103001.1 | 电 | kW.h
118 | 341103001.2 | 电 | kW·h
119 | 994701004 | 折旧费 | 元
120 | 994701005 | 检修费 | 元
121 | 994701006 | 维护费 | 元
122 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
123 |  | ◆机械◆
124 | 341509003 | 其他机械费 | 元
125 | 980501001 | 兆欧表 3311 | 台班
126 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
127 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
128 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班
129 | 983222001 | 三参数测试仪 | 台班
130 | 984110001 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
131 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
132 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
133 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
134 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
135 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
136 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
137 | 993302002 | 手持式风动凿岩机 | 台班
138 | 994301003 | 电动空气压缩机 排气量3/min | 台班
139 | 994501001 | 轴流通风机 功率7.5kW | 台班
140 | 994506003 | 液压线钳 100t | 台班
141 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
142 |  | 合 计