目     录

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	46

第一节 投标人须知前附表	46

第二节 投标人须知正文	51

一、总  则	51

二、招标文件	54

三、投标文件的编制	55

四、开    标	57

五、资格审查	58

六、评   标	59

七、中标和合同	60

八、验收	65

九、其他事项	66

第四章  评标方法及评分标准	67

第一节 评标方法	67

第二节 评标程序	67

第三节 评分标准	70

第四节 中标候选人推荐原则	74

第五节 评标报告	74

第五章 拟签订的合同文本	76

第六章 投标文件格式	91

第一节 投标文件外层包装封面	92

第二节 资格证明文件格式	93

第三节 商务文件格式	100

第四节 技术文件格式	110

第五节 报价文件格式	114

第六节 其他文书、文件格式	120

第七章 质疑、投诉证明材料格式	122

第一节 质疑函（格式）	123

第二节 投诉书（格式）	126

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

智能化设备采购  招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年8月28日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G1-030102-NNSQ

采购计划文号：QXZC2025-G1-00387

项目名称：智能化设备采购

预算金额：1590898.57元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或分标基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化设备采购 | 1 | 批 | 159.089857 | 详见招标文件 | / |  |

合同履行期限：详见招标文件

本项目是否接受联合体投标：否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

√非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间： 2025年8月28日09时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年8月28日09时30分（北京时间）在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：http://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66601&articleId=ann_zVP4P9STa5vrcsyfXLghoND5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=

3.网上查询地址：广西壮族自治区政府采购网(http：//zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西·南宁）（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）、南宁市青秀区人民政府门户网站（http：//www.qingxiu.gov.cn/gongkai/fdzdgk/ggzypzlygk/zfcgly1/cgxmgg/）

4.本项目需要落实的政府采购政策： （1）政府采购促进中小企业发展。 （2）政府采购支持采用本国产品的政策。 （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。 （4）政府采购促进残疾人就业政策。 （5）政府采购支持监狱企业发展。 （6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会

地址：南宁市青秀区悦宾路1号

项目联系人：黄工

联系电话：0771-5826573

2.采购代理机构信息

名 称：南宁市青秀区政府采购中心

地　址：南宁市青秀区祥宾路1-1号晟大埌东市集三层310室

联系电话：0771-5826113

3.项目联系方式

项目联系人：宾工

电    话： 0771-5826113

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

南宁市青秀区政府采购中心

2025 年 7 月 28 日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

- 2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标有“●”的为重要技术指标，是保证产品质量的加分项，投标人应尽量满足，不满足要求的不得分。

3.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  |  | 单位 |  | 数量 | 功能及技术参数要求 |  |  |  | 分项预算合价（元） |
| 一、信息网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1内网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  |  | 台 |  | 1 | 1.交换容量≥758G/7.58Tbps； 2.包转发率≥240/430Mpps； 3.可用千兆combo口数≥24个，≥4个万兆光口，扩展卡槽位数≥1； 4.支持模块化电源，支持电源个数≥2，支持240V/336V高压直流； 5.可通过前面板指示灯获取各种设备重要信息，包括端口/内存/CPU使用状态等； 6.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台； 7.支持MAC地址≥64K； 8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 9.支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng，OSPFv2/v3，ISIS，ISISv6，BGP4，BGP4+，支持ECMP； 10.支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI、Telnet、SSH远程维护，网管系统管理； ●11.支持内嵌版SDN，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。 |  |  |  | 10240 |
| 2 | 48口交换机 |  |  | 台 |  | 2 | 1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps； 2.包转发率≥132Mpp/166Mpps； 3.支持≥48个千兆电口，≥4个千兆光口； 4.支持MAC地址≥32K； 5.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 6.支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7.支持SNMPv1/v2/v3、支持CLI，Telnet，SSH方式的设备管理。 |  |  |  | 15860 |
| 3 | 千兆光模块 |  |  | 台 |  | 4 | 1000BASE-LXSFP接口（单模10km/1310nm，LC接口）。 |  |  |  | 1320 |
| 1.2外网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 |  |  |  | 台 | 1 | 1、NAT能力：网络出口带宽≤500M，并发用户≤1000人； 2、交换容量：160Gbps；转发性能：2Mpps；SD-WAN业务加密性能：140Mbps； 3、内存：≥2G；FLASH：≥1G； 4、设备高度为≤1U，支持≥2个业务槽位； 5、集成2GECombo+4GE电； ●6、支持基础网络保护策略，对有攻击行为的用户进行隔离，保证网络安全稳定。 |  |  |  | 7970 |
| 2 | 防火墙 |  |  |  | 台 | 1 | 1、防火墙吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数120万，每秒新建连接数≥8万，IPSecVPN隧道数≥600，SSLVPN并发在线用户数≥100，IPSECVPN吞吐量≥3G； 2、配置要求：千兆电口≥8，千兆SFP光口≥4个；扩展槽位≥1个；USB接口≥2个；实配SSLVPN用户授权数量≥100个，实配虚拟防火墙≥8；2块千兆单模光模块，配套跳线； 3、支持上网行为管理功能，支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种； 4、支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套的流控界面截图； 5、支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配，并支持高、中、低优先级通道设置； 6、支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽； 7、支持WEB应用防火墙功能，可对100个站点制定Web应用防护策略；支持HTTP的异常检测，包括版本、方法、头域字段、传输文件等的合规性检查；支持WAF事件集库，不少于1000条，并支持自定义WAF事件； 8、支持静志路由、策略路由、RIP、OSPFv3、BGP等路由协议； 9、支持IPv6协议栈、IPV6路由协议，支持NAT66、NAT64、NAT46功能； 10、支持资产防护，内置主动、被动扫描器，支持通过主动及被动探测方式，识别终端类型（至少包括：PC、网络打印机、网络摄像机、网络设备、防火墙、负载均衡等），支持多种资产异常告警选项包括MAC地址、OS、厂商、类别、指纹等；指纹库不少于1000条；支持资产行为画像，通过资产的连接关系、应用、应用流量、应用并发连接等的图形化展示； 11、支持威胁情报，以应对未知威胁；同时支持本地和云查，本地威胁情报库，不少于30万；支持云端威胁情报大数据查询； 12、支持SSL流量解密，支持对HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS等应用协议进行解密，解密后的流量再进行IPS、AV、WAF等安全防护；支持根证书推送； 13、支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 14、防火墙日志查询应包含详细的IPS、防病毒、会话、包过滤等日志； 15、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略； 16、提供3年维保，IPS、AV、URL特征库授权3年升级服务。 |  |  |  | 27750 |
| 3 | 核心交换机 |  |  |  | 台 | 1 | 1.交换容量≥758G/7.58Tbps； 2.包转发率≥240/430Mpps； 3.可用千兆combo口数≥24个，≥4个万兆光口，扩展卡槽位数≥1； 4.支持模块化电源，支持电源个数≥2，支持240V/336V高压直流； 5.可通过前面板指示灯获取各种设备重要信息，包括端口/内存/CPU使用状态等； 6.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台； 7.支持MAC地址≥64K； 8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 9.支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng，OSPFv2/v3，ISIS，ISISv6，BGP4，BGP4+，支持ECMP； 10.支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI、Telnet、SSH远程维护，网管系统管理； 11.支持内嵌版SDN，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。 |  |  |  | 10240 |
| 4 | 千兆光模块 |  |  |  | 台 | 4 | 1000BASE-LXSFP接口（单模10km/1310nm，LC接口）。 |  |  |  | 1320 |
| 5 | 48口交换机 |  |  |  | 台 | 2 | 1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps； 2.包转发率≥132Mpp/166Mpps； 3.支持≥48个千兆电口，≥4个千兆光口； 4.支持MAC地址≥32K； 5.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 6.支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7.支持SNMPv1/v2/v3、支持CLI，Telnet，SSH方式的设备管理。 |  |  |  | 10020 |
| 6 | 千兆光模块 |  |  |  | 台 | 4 | 1000BASE-LXSFP接口（单模10km/1310nm，LC接口）。 |  |  |  | 1320 |
| 1.3无线网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 |  |  |  | 台 | 2 | 1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps； 2.包转发率≥156Mpps/168Mpps； 3.支持≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； 4.电口支持802.3af/at标准协议的PoE/PoE+供电，POE最大供电功率为370W； 5.支持MAC地址≥16K； 6.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 7.支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 8.支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 |  |  |  | 8960 |
| 2 | 无线AP |  |  |  | 台 | 10 | 1、网络侧接口提供≥1个GPON，用户侧接口提供≥1个GE以太网接口； 2、高密度802.11ax/acWave2室内无线接入点； 3、2.4G最大600Mbps，5G最大2400Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps； 4、支持直流12V供电、支持光口POF供电、支持网口POE供电； 5、吸顶安装。 |  |  |  | 12800 |
| 3 | AC控制器 |  |  |  | 台 | 1 | 网络接口：XGS-PON/GE，用户接口：1*GPON+1*1/2.5GE光+4*GE电+4*POTS+1个USB2.0接口，整机单路110/220V交流供电，含≥32个授权。 |  |  |  | 6190 |
| 4 | 千兆光模块 |  |  |  | 台 | 4 | 1000BASE-LXSFP接口（单模10km/1310nm，LC接口）。 |  |  |  | 1320 |
| 1.4智能化专网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  |  |  | 台 | 1 | 1.交换容量≥758G/7.58Tbps； 2.包转发率≥240/430Mpps； 3.可用千兆combo口数≥24个，≥4个万兆光口，扩展卡槽位数≥1； 4.支持模块化电源，支持电源个数≥2，支持240V/336V高压直流； 5.可通过前面板指示灯获取各种设备重要信息，包括端口/内存/CPU使用状态等； 6.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台； 7.支持MAC地址≥64K； 8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 9.支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng，OSPFv2/v3，ISIS，ISISv6，BGP4，BGP4+，支持ECMP； 10.支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI、Telnet、SSH远程维护，网管系统管理； 11.支持内嵌版SDN，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。 |  |  |  | 10240 |
| 2 | 千兆光模块 |  |  |  | 台 | 4 | 1000BASE-LXSFP接口（单模10km/1310nm，LC接口）。 |  |  |  | 1320 |
| 3 | 48口交换机 |  |  |  | 台 | 3 | 1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps； 2.包转发率≥132Mpp/166Mpps； 3.支持≥48个千兆电口，≥4个千兆光口； 4.支持MAC地址≥32K； 5.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 6.支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7.支持SNMPv1/v2/v3、支持CLI，Telnet，SSH方式的设备管理。 |  |  |  | 15030 |
| 4 | 千兆光模块 |  |  |  | 台 | 4 | 1000BASE-LXSFP接口（单模10km/1310nm，LC接口）。 |  |  |  | 1320 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清红外半球摄像机 |  |  |  | 台 | 14 | 1、采用高性能四百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、可输出≥400万（2560×1440）@25fps支持H.265编码，压缩比高，超低码流最大红外监控距离50米 3、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 4、支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 5、电压检测，网络断开，IP冲突，移动检测，视频遮挡，非法访问 6、支持内置MIC 7、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 8、支持IP67防护等级 |  |  |  | 10920 |
| 2 | 室外筒式摄像头 |  |  |  | 台 | 4 | 1、最高分辨率可达2560×1440@25fps； 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 5、支持ROI感兴趣区域增强编码； 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入； 7、1个内置麦克风； 8、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m； 9、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 |  |  |  | 2960 |
| 3 | 硬盘录像机（含4*6T硬盘） |  |  |  | 台 | 1 | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、支持多屏输出功能，可设置≥4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像。 3、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 4、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 5、支持日志回放功能，可对报警日志关联的录像进行回放，录像文件含设备的序列号、MAC地址、录像时间水印信息。 6、支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 7、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 8、支持对重要的数据进行备份，视频数据备份格式MP4和AVI可选，支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持即时回放功能，预览状态下可即时回放任一通道5～100分钟内的录像文件。 9、支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容。 10、总资源为满负载条件下的接入带宽≥640Mbps、存储带宽≥640Mbps、转发带宽≥640Mbps、回放带宽≥640Mbps。 11、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 12、支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC。 13、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 14、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级，支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |  |  |  | 10880 |
| 4 | 27英寸4K显示器 |  |  |  | 台 | 1 | 1.屏幕比例:≥16:9。 2.分辨率:≥3840*2160。 3.对比度:1000:1。 4.类型:直面屏。 5.响应时间:≤5ms。 6.屏幕尺寸:≥27英寸。 7.屏幕刷新率:60Hz。 8.HDR:HDR400。 9.面板:IPS技术。 10.接口:Type-C，DP，HDMI。 11.内置音箱。 |  |  |  | 1120 |
| 三、排队叫号及信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1排队叫号系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸取号机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 一、显示模块 1.尺寸：≥32英寸高清LCD液晶屏 2.分辨率：≥1920*1080P 3.屏幕比例：≥16：9 4.亮度：≥250cd/m2 5.对比度：≥1000：1 6.响应时间：<5ms 7.刷新频率：60Hz 8.可视角度：水平178度，垂直178度 9.内含身份证阅读器硬件及相关主控软件，实现预约时刷身份证取号，防倒卖号票功能(如:一张身份证号一天只能取一张号票等功能)，刷身份证获取客户年龄，实现65岁以上老人优先叫号处理等相关功能 10.支持一维二维，实现预约时刷预约二维码取号。 二、触摸模块 1.尺寸：≥32英寸 2.识别原理：电容识别 3.触摸点数：≥10点触摸 4.抗光干扰：光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 5.书写方式：用手或触控笔等导体接触操作 6.触摸精度：<2.5mm 7.书写屏表面硬度：≧6H 8.响应速度：<3ms 9.触摸使用寿命：承受超过>5000万次以上的触控 10.触摸表面：采用钢化玻璃，具有耐磨、防爆、防水、防油、防尘、防刮伤 三、工控主机 1.主频≥2.41GHz处理器 2.内存：≥DDR3L1333MHz4G 3.硬盘：≥64G固态硬盘 4.网卡：1*RealtekFELANchip(10/100/1000Mbps) 5.声卡：集成声卡 6.显卡：CPU集成显卡 四、机柜 1.机柜厚度：采用国标1.5mm厚度的冷轧钢板 2.表面处理：使用精密工业级标准进行加工，金属拷漆，多年色泽依旧，有质感、亮度，不生锈 3.声效系统：左右双路放大输出功放 4.频响范围：100Hz-20KHz，有效输出2*5W喇叭，最大音量较大，无噪音 五、凭条打印机 1.打印方式：行式热敏 2.打印密度：8点/mm 3.打印方向：进纸方向 4.打印速度：150mm/s（Max） 5.纸宽：79.5±0.5mm 6.有效打印宽度：72mm 7.纸处理方式：自动切纸 8.行宽：3.75mm 9.纸仓宽度：80mm 10.打印纸容量:外径不小于80mm 11.防堵功能：支持 12.蜂鸣器：支持 |  |  | 17760 |
| 2 | 无线叫号器 |  |  |  | 台 | 8 |  | 1.采用外形小巧美观流行曲线外观设计。 2.支持窗口登录模式，叫号器上电后就可以直接叫号，不用输入工号和密码，减少工作量。 3.支持工号登录模式，叫号器上电后输入工号和密码才能叫号，用于考核工作人员业绩。 4.液晶显示屏采用122X32点阵液晶显示模组，支持中英文显示，字迹清晰。 5.内置液晶背光灯，有等待人数时，液晶背光灯亮起，没有等待人数时，液晶背光灯灭。 6.内置蜂鸣器，顾客取票时，蜂鸣器发出“嘀”的响声，提醒工作人员有顾客取票。 7.十五个按键采用表面喷油工艺，持久耐用，手感好。 8.顾客评价器USB线直接插入无线叫号器USB口后，即可实现顾客评价功能。 9.支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相关叫号功能。 |  |  | 8240 |
| 3 | P2.5全彩窗口条屏 |  |  |  | ㎡ | 4.81 |  | 室内P2.5全彩LED电子显示屏，点间距：2.5mm，像素密度：160000Dots/㎡，每像素由1R1G1B组成。模组尺寸：≥320*160mm，分辨率：≥128*64，刷新≥3840，最佳观看距离≥2.5m，净显示面积：≥4.81㎡，整屏分辨率：≥770048点。 |  |  | 24320 |
| 4 | 窗口显示端软件 |  |  |  | 套 | 8 |  | 1.窗口液晶一体机叫号信息显示可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格，与服务大厅的装修格调匹配。 2.支持显示本窗口部门名称、本门名牌用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格。业务名称、排队号码、日期时间信息等相关信息。 3.当该窗口暂停服务时，可显示“暂停服务”。 4.支持动态显示当前窗口实时等待人数。 5.支持窗口人员顺呼时立即满屏显示当前排队号码，过一定的时间间隔(时间间隔可以自定义)，再显示当前窗口信息。 6.可随意输入需要显示的礼貌用语或其它文字类的提示信息。 7.可更改显示内容的字体、大小、颜色及位置。 8.可自定义背景图片。 9.系统嵌入TTS语音搜索引擎技术，使系统能够同步、清晰和准确的发音。支持人名呼叫。 10.支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，并且支持句中个别字、词的语速可独立调节。 每个窗口液晶一体机可以单独播放叫号声音，也可以同时播放。 |  |  | 7440 |
| 5 | 10.1寸平板服务评价器 |  |  |  | 台 | 8 |  | 1.CPU：≥四核 2.RAM：≥1GB 3.内存：≥16GB 4.操作系统：Android6.0 5.LCD屏：10.1"高清IPS屏 6.分辨率：≥1280*800 7.对比度：≥800 8.亮度：250cd/m2 9.屏幕比例：≥16：10 10.Wi-Fi：802.11b/g/n 11.蓝牙：蓝牙4.0 12.以太网：外接RJ45转换盒(可选功能） 13.TFcard：TF卡，(支持最大32GB) 14.MicroUSB：MicroUSBOTG 15.USBHost：USB2.0Host 16.HDMI：HDMIoutput 7.电源插孔：DC电源输入 18.串口：串口，扩展功能接口，4P-2.0mm 19.RJ45：4P-2.0mm，接RJ45转换盒 20.视频格式：MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4，H.263，H.264，VC1，RVetc. 21.支持最大：1920x1080p 22.音频格式：MP3/WMA/AACetc. 23.图片格式：jpeg |  |  | 15360 |
| 6 | 服务评价客户端软件 |  |  |  | 套 | 8 |  | 基本Android嵌入式系统，支持定时开关机。常规评价内容有“非常满意”“满意”、“一般”、“不满意”4个评价按键，评价项目可定制；支持工作人员相片，工号，姓名显示，支持图片，视频，文字等信息发布显示。可以根据客户需求进行定制软件及显示风格。 |  |  | 3070 |
| 7 | 排队叫号系统软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 1.支撑整个系统的协同工作，适用Windows各个版本系统中心控制管理系统，对排队系统软件进行远程维护的管理，并完成统计查询等工作，可根据需求设定界面增加功能，还可以与业务系统相结合，本次根据用户需求定制业务窗口和类型。 2.排队系统软件提供设置取号机的业务类型功能。 3.取号机的一种业务可能会由多个窗口业务共同完成。 4.排队系统软件能定义每种业务开始和结束办理的时间，每天处理的最大业务数量，并能设置该业务是否暂停办理，并能上下午数量分开设置。 5.能对业务优先权进行设定。 6.排队系统软件支持处理十个以上窗口同时呼叫的能力。 7.可以对叫号器、窗口及用户进行灵活设置，服务人员登录后，窗口显示屏能显示出本窗口的号码、服务人员工号、办理的业务种类等相关信息，同时要求窗口的服务类型、窗口显示内容与服务人员的操作权限相关。 8.票号的顺序可以是所有业务混排，也可以是每项业务单独排号，单独排号时号码由业务号和顺序号两部分组成。 9.系统的语音提示方面，能提供以下几种语音提示方式：A：只播放前导音；B：播放前导音加普通话；C：播放前导音加普通话加本地话；D：不播放语音。 10.系统必须提供完善的统计和查询功能。 11.对不同的业务种类进行统计功能。 12.同时提供各种图表统计和查询。 13.具有完善的权限控制功能，通过对不同职员进行权限分配 14.系统实时显示各个窗口的工作状态。 15.排队系统软件还能提供直接写屏功能，即直接向条屏发送显示信息功能，以便于灵活设置窗口显示内容。 16.排队系统软件提供遇到断电和异常关闭操作系统，重新启动排队系统软件时，不掉号功能。 17.可预约取票，实现微信预约，远程取号，微信查询，微信提醒，无声叫号。 18.可人证比对取票，灵活运用于各种业务类型，防止倒票和虚假取号。 |  |  | 18000 |
| 8 | 功率放大器 |  |  |  | 台 | 1 |  | 2路AUX输入，3路MIC输入，1路AUX输出；MIC1优先功能； 灵敏度：1V； 信噪比：85dB； 频响：60-17KHz； 失真率：﹥0.3%； 输出电压：70-100V； 输出阻抗：2-16OHM； 各输入通道独立音量控制，音乐高低音控制； 智能短路过热保护，功率：120W。 |  |  | 2340 |
| 9 | 吸顶喇叭 |  |  |  | 只 | 2 |  | 5寸喇叭单元，大功率天花喇叭、ABS材料定压输出：70-100V、频率：100-13KHz、功率：≥20W、天花板开孔尺寸mm：Φ170，装饰罩尺寸：≥203*80mm，装饰面板材料：锌网喷塑，安装形式：吸顶式、灵敏度88dB。 |  |  | 1080 |
| 3.2信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统硬件终端 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1、CPU：≥六核 2、内存≥8G 3、硬盘≥512G固态 4、显卡：集显 5、电源≥260W电源 6、显示器≥23.8寸显示器 |  |  | 8500 |
| 2 | 信息发布系统服务端软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 采用B/S架构，支持主流操作系统，如windows系统、linux系统。实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控）。终端远程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）。实用的权限与群组管理，完善的审核机制，联网集中并分权限管理。可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能。后台具有系统管理、模板管理、任务管理、用户管理、权限管理、监控管理等功能。 |  |  | 9360 |
| 3 | 信息发布系统显示端软件 |  |  |  | 套 | 2 |  | 采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃；支持远程定时开关机、支持全屏播放、分屏播放；支持跨网关、跨防火墙、跨路由网络；支持文件加密传输，对文件MD5校验。接收和执行服务端的信息及控制自动按照时间表播出，支持横屏、竖屏播放。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。可播放实时数据、紧急插播的时候，对于服务端已经分发过的节目，再次播放时无需再次发送。可提前预制节目单，在无人看管的情况下自动播放信息以及完成播放与显示设备的开关机，不实时依赖网络，可脱机发布。 |  |  | 4680 |
| 4 | 立式液晶信息显示一体机 |  |  |  | 台 | 2 |  | 显示尺寸：≥55英寸；CPU：≥四核，内存:≥2G，内置存储器：≥32G，支持网线或WIFI连接，内置两个5W8Ω喇叭。显示比例：≥16：9；分辨率:≥1920x1080；支持定时开关机。 |  |  | 17220 |
| 四、指挥中心指挥调度系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  |  |  | ㎡ | 10.45 |  | 1.像素间距(mm):≤1.25mm 2.屏幕尺寸：≥5.44米*1.92米 3.像素密度(点/㎡):640000 4.屏幕分辨率(点):5120X1664 5.像素结构:SMD 6.单元分辨率(点):256X128 7.单元尺寸(mm):320X160X12.15 8.单元重量(Kg):≤8 9.亮度(nit):≥500 10.色温(k):3000~38000可调 11.水平视角(°):160 12.垂直视角(°):140 13.对比度:5000:1 14.峰值功耗(W):440 15.平均功耗(W):148 16.换帧频率(Hz):50&60 17.刷新频率(Hz):≥3840 |  |  | 337502 |
| 2 | 接收卡 |  |  |  | 张 | 63 |  | 1、最多支持32组并行数据，64组串行数据 2、色彩管理 3、精细灰度 4、22bit+ 5、HDR功能，HDR功能支持HDR10和HLG两种视频源标准 6、低延迟 7、支持画面90°倍数旋转 8、逐点亮色度校正 9、快速亮暗线调节 10、3D功能 11、RGB独立Gamma调节12、Mapping功能 13、接收卡预存画面设置 14、灯板Flash管理 15、箱体液晶显示 16、误码监测 |  |  | 42210 |
| 3 | 4K发送盒 |  |  |  | 台 | 2 |  | 1、单台最大带载4096X2160@60Hz，可自定义分辨率，最宽或最高输出可达7680； 2、支持发送卡模式和光电转换模式互相切换； 3、支持3D功能； 4、输入接口包括DP1.2，4路DVI接口（2个双链DVI，2个单链DVI）； 5、支持16路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备； 6、支持视频源位深8bit\10bit\12bit； 7、支持逐点亮色度校正； 8、支持RGB独立gamma调节； 9、支持有限转完全。 |  |  | 26880 |
| 4 | 视频拼接服务器机箱 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1、纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，2U金属结构机箱； 2、内置3.5英寸液晶屏，进行设备状态监测； 3、单张输出板卡支持16个图层，支持图层在输出接口间漫游且规格不减，可进行图层参数设置； 4、支持屏幕背景图显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持对输入添加OSD文字或图片，属性可调； 5、搭配预监卡支持对所有输入源同时预监，对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 6、支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 7、支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作； 8、支持二合一网口输出，输出无需其他设备可直接连接LED显示屏显示，并支持LED屏亮度调节。 |  |  | 10248 |
| 5 | 视频输入板卡 |  |  |  | 张 | 3 |  | 1、支持4路HDMI视频输入，2路HDMI1.3+2路HDMI1.4； 2、分辨率最大支持3840×1080@60Hz并向下兼容； 3、支持10bit视频源输入和HDCP1.4； 4、支持伴随音频输入。 |  |  | 34650 |
| 6 | 视频输出板卡 |  |  |  | 张 | 1 |  | 1、支持4路HDMI视频输出，SL/DL模式可灵活切换； 2、分辨率最大支持3840×1080@60Hz并向下兼容； 3、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:28bit，YCbCr4:4:410bit格式输出； 4、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 |  |  | 10880 |
| 7 | 网口输出子卡 |  |  |  | 张 | 1 |  | 1、最大带载1040万像素点，最大带载宽度10240像素，最大高度10240像素； 2、当输出位深为8bit时，单网口最大带载65万像素点，当输出位深为10bit时，单网口最大带载32万像素点； 3、OPT1复制或热备份输出1~8网口数据，OPT2复制或热备份输出9~16网口数据； 4、支持网口间备份。 |  |  | 21120 |
| 8 | 供电系统 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1.可执行远程开关机操作； 2.容量20kW； 3.使用国家合格器件； 4.本配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 |  |  | 4990 |
| 9 | 安装调试 |  |  |  | ㎡ | 10.45 |  | 屏体部分安装调试。 |  |  | 15950 |
| 4.2数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1、高性能工业级嵌入式处理器，系统稳定，速度快。 2、无线列席单元采用FSK调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。 3、使用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯。 4、音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范围内可任意移动，使会场布置便捷灵活。 5、针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响。用户可灵活增减列席单元。 6、出厂默认的单台主机可挂载≦100席发言单元同时进行会议。 7、具有先进先出1-2-3-4-5、后进后出1-2-3-4-5、限制模式1-2-3-4-5、、主席专有多种会议发言模式。 8、主控机具有视像跟踪模块，实现会场列席单元的视像跟踪功能。 9、具有发言时间设置，话筒开启会自动计时并带提示功能。 10、具有30级系统电子音量调节。 11、具有USB录音功能。 12、具有系统场景保存和调用功能。 13、具有视像跟踪功能，可通过显示屏设置视像跟踪功能，跟踪模式：普通和自动。 14、支持摄像协议：PELCO-D、PELCO-P、BRC-Z330、EVI-70、YAAN。 15、具有多种摄像机控制接口：RS-232、RS-422、RS-485。 16、超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间，5号普通电池或厂家原配锂电池均可使用。配套的充电箱具有智能充电管理电路，有效保护电池，延长电池使用寿命和确保安全。 17、大屏幕3.5寸IPS显示屏。分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能。 18、主控机采用全金属结构设计，庄重大方；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，美观得体。 主控机参数指标： 1、话筒容量：≤100(包括主席单元与代表单元) 2、通信方式：UHF无线方式(双向) 3、频率范围：640MHz---690MHz 4、解调方式；FSK 5、接收灵敏度：-100dBm 6、音频信道数：5 7、控制信道数：10 8、电源输入：DC12V-15V，2A 9、消耗功率：<8W |  |  | 11880 |
| 2 | 会议话筒主席单元 |  |  |  | 只 | 1 |  | 1、新颖的结构设计，符合人体工程学，方型款式咪杆； 2、麦克风类型：驻极体超心形指向性话筒； 3、抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、2.8寸真彩显示屏，可显示话筒开关状态、电池电量、系统通道、单元地址号、单元音量及系统菜单； 5、独立电源开关键，智能电路管理电池电量； 6、具有单元音量调节按键和参数设置键；主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒； 7、设有话筒开关按键，按下开关键，绿色LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键； 8、具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合； 9、指示灯：红色LED开启话筒咪管灯环显示； 10、消耗功率：待机≦360mW，开启话筒状态≦630mW； 11、通信方式：UHF无线方式(双向)； 12、音频频率范围：640MHz---690MHz； 13、音频信道数：5路； 14、控制信道数：10路； 15、解调方式：FSK； 16、最大调制量：60K； 17、辐射功率：≤+9dBm； 18、频率偏差：<0.002； 19、咪管长度：240mm； 20、底座尺寸：≤155*110*60mm。 |  |  | 4480 |
| 3 | 会议话筒列席单元 |  |  |  | 只 | 9 |  | 1、新颖的结构设计，符合人体工程学，方型款式咪杆； 2、麦克风类型：驻极体超心形指向性话筒； 3、抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、2.8寸真彩显示屏，可显示话筒开关状态、电池电量、系统通道、单元地址号、单元音量及系统菜单； 5、独立电源开关键，智能电路管理电池电量； 6、具有单元音量调节按键和参数设置键，主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒； 7、设有话筒开关按键，按下开关键，绿色LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键； 8、具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合； 9、指示灯：红色LED开启话筒咪管灯环显示； 10、消耗功率：待机≦360mW，开启话筒状态≦630mW； 11、通信方式：UHF无线方式(双向)； 12、音频频率范围：640MHz---690MHz； 13、音频信道数：5路； 14、控制信道数：10路； 15、解调方式：FSK； 16、最大调制量：60K； 17、辐射功率：≤+9dBm； 18、频率偏差：<0.002； 19、咪管长度：240mm； 20、底座尺寸：≤155*110*60mm。 |  |  | 40320 |
| 4 | 8芯会议专用线缆 |  |  |  | 条 | 2 |  | ≥20米会议主机-会议话筒延长线 （航空8芯母头转塑料8芯母头） |  |  | 1780 |
| 5 | 真分集手持无线话筒 |  |  |  | 套 | 1 |  | 1.使用距离:≥200米(无障碍物) 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源:2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz 15.同时使用数量:支持≥300个信道，根据不同地域环境自动选择，最多可在同一场合同时使用≥100套。 |  |  | 5120 |
| 6 | 有线单支鹅颈话筒 |  |  |  | 只 | 8 |  | 1.超大静音开关设计 2.全金属长咪杆设计 3.高灵敏度咪芯设计，拾音距离≥80cm以上 4.红色雾面指示灯设计，指示发言状态 5.长距离传输对音质不会有任何影响 6.超强的抗手机RF干扰性 产品参数： 7.收音头：9.7毫米直径镀金电容式X1 8.拾音距离：800-1000mm 9.频率响应：60-18，000Hz，正负3db 10.灵敏度：-36dB 11.输出阻抗：小于200欧姆 12.最大承受声压：≥136dB(1%T.H.D.@1kHz，0dBSPL=2x10Pa) 13.等效噪声级：16dB，A计权 14.幻象供电：24V~48VDC 15.咪杆尺寸：480mm |  |  | 15360 |
| 7 | 自动混音器 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1、≥8路MIC话筒信号输入智能视像跟踪系统，⼀路RS485接⼝，可接⼀只摄像球；8路REC输出接⼝，分别对应各通道的声⾳信号。 2、每路可设定为优先发言，在优先通道发言时，其他通道的发言将自动关闭。 ▲3、输出阻抗：≥600Ω。 4、采用了第四代40位SHARC+高性能DSP处理器，24BIT/48KHZ模数/数模转换。 5、场景可编程预设，快速适应不同场景需求。 6、所有输入信道上配备4段参数均衡器、高通滤波器、压缩器和噪声门、相位、延时。 7、可与支持LAN网口的中控设备连接使用，可对每一支的话筒开启或关闭控制，实现远程控制话筒的开关。 ▲8、电压增益输出：34dB。 |  |  | 5760 |
| 4.3扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无源音柱系统 |  |  |  | 只 | 4 |  | 1.低音扬声器：≥8x3"； 3.频响范围：不劣于130Hz~20kHz； 4.阻抗：8Ω； 5.额定功率:≥220W； 7.灵敏度(1W/1m)：≥90dB； 8.最大指定频带内声压级（峰值）：≥113dB； 9.全防水箱体结构设计，防尘、防水等级:不低于IP65； 10.采用一体化金属壳身，全套模具加工，装配方便，操作便捷； 11.有定压和定阻两种配置，定压是100V的，不少于3档功率输出:100%、50%、25%。 |  |  | 23040 |
| 2 | 双通道功放 |  |  |  | 台 | 2 |  | 1.额定输出功率：8Ω立体声功率≥2x600W 2.输入灵敏度：1.4V/32dB/26dB 3.频率响应（@1W）：(20Hz-20kHz)±0.5dB 4.信噪比(A加权)：≥98dB 5.总谐波失真（额定输出功率）：<0.05%(MBW=80kHz，1kHz) 6.串音(A加权)：<-70dB 7.阻尼系数(1kHz8Ω)：>300 8.保护：限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 9.功率：110~120@220~240AC50/60Hz |  |  | 8440 |
| 3 | 12路调音台（4路编组） |  |  |  | 台 | 1 |  | 1.话筒输入：≥10 2.立体声输入：≥4 3.辅助：≥4 4.效果器：≥100种 5.单声道：≥1 6.立体左右输出：≥2 7.编组左右输出：≥4 8.增益70dB(Mic主输出) 9.单声道均衡器：±15dB高:12kHz，中:800-8kHz(可选)，低:80Hz 10.立体声通道均衡器：±15dB高:12kHz，中高:3kHz，中低:500Hz，低:80Hz 11.频率响应：(20-20kHz)±1dB 12.等效底噪：-127(不计权) 13.输出电平：+28dBu 14.主指示灯：12段(-30dB~18dB) 15.失真：≤0.01%(20-20kHz) |  |  | 7040 |
| 4 | 数字音频处理器 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1.模拟输入通道：≥8； 2.模拟输出通道：≥8； 3.处理器:ADISHARC21489@450MHzSIMD； 4.DSP处理能力:400MIPS，1.6GFLOPS； 5.采样率:48kHz，±100ppm； 6.THD+N:<-94dB@17dBu； 7.输入动态范围：≥110dB； 8.输出动态范围：≥112dB； 9.处理模块为可配置式，根据需求自由更换； 10.提供8台设备同时在线操作； 11.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）； 12.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB； ●13.每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节； ●14.内置反馈抑制，回声消除，降噪，自动混音，矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器功能； 15.≥16段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择：Parametric，Lowshelf，Highshelf，Lowpass，Highpass； 16.提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理； 17.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 |  |  | 16440 |
| 5 | 反馈抑制器 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1.采用≥7.8寸IPS触摸显示屏更直观图形化的PC中英文控制界面，清晰的信号流，不仅带来高品质音频，还具有兼容性强、控制灵活、操作简单的特点，提升环境声压/防止系统啸叫。 2.≥4进4出可指定任意输入至输出。 3.输入接口采用万能插座，可接卡侬头或6.35插头。 4.≥一组立体声线路输入莲花接口可指定任意到输出接口，独立静音、音量大小可调。 5.两组莲花输出接口可录音或者输出给其他设备。 6.每路输入有增益、反馈、均衡、压限、48V幻象供电开关、灵敏度06、12、18dB可选。 7.系统可设置面板锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱。 8.≥24BIT高性能A/D及D/A转换，它基于24位浮点DSP引擎，48KHz采样高速浮点运算，功能强大的数字音频信号处理平台。 9.内置一键直通/反馈模式可转换并自动扫描啸叫点并抑制能提升增益达6-15dB，全自动化操作的工作方式，免人工调试。 10.内置噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰，可过滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。 11.内置压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 12.内置≥15段PEQ均衡器调节。 13.输入每通道设有五档移频选择，配合均衡EQ使用，防啸叫效果出类拔萃。 14.输入每通道最多可设≥9个陷波器，可设置动态陷波器或静态陷波器，响应时间快中慢3速可设定。 15.支持≥10组场景预设功能，可通过面板、电脑PC软件调用。 |  |  | 7680 |
| 6 | 12路电源时序器 |  |  |  | 台 | 2 |  | 1.总容量：≥50A； 2.输出：≥16通道，每通道≥10A国标五孔插座； 3.面板控制：≥12路通道控制，SET，KEY，ON/OFF按键； 4.控制接口：EMGDC24V紧急启动接口，DC5~24V电压信号启动接口，标准RS232，RS485，状态输出，以太网控制； 5.功能：行为学习方式编程，单路键控，串口控制； 6.安全保护：≥50A空气开关； 7.净化滤波器：额定电流≥40A； 8.可设置任意一路或多路常开； 9.软件功能：参数设置，定时编程，实时控制，实时监测。 |  |  | 8740 |
| 7 | 会议及扩声系统辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  | 包含≥3个HDMI接口、≥3个卡侬接口、≥3个莲花接头、≥3个8芯手拉手会议接口，≥3个网络接口、≥1500米六类网线、≥90米RVV3*2.5国标电源线、≥100米300芯专业纯铜音箱线缆、≥200米128网RVPE双芯带屏蔽话筒线、≥12条卡侬公母线、≥20条30米HDMI光纤线缆等。 |  |  | 37900 |
| 8 | 摄像机三角支架 |  |  |  | 个 | 1 |  | 会议摄像机专用三角支架。 |  |  | 760 |
| 4.4指挥调度切换系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务端管理软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | ●1、对编/解码器进行统一管理，支持管理不少于2万路节点； 2、支持KVM可视化功能，可视化接管功能，可视化推送席位，可视化推送大屏； 3、具备可视化交互多点触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能，采用“所见即所得”的直观控制方式； 4、具备自由操控功能，支持拖拽视频源到显示控制区域，实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能； 5、支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式； 6、支持≥200个客户端同时登录操作，且多客户端操作信息完全同步； ●7、支持B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理； 8、支持自定义编辑和预存不同的场景，场景切换响应时间短，超低延时，画面流畅，窗口操作即时响应； 9、系统控制管理软件支持主流自主安全可控操作系统； 10、支持音频管理，可独立调节任意节点的音频音量大小。 |  |  | 32790 |
| 2 | 移动终端控制软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 1、支持鸿蒙、安卓系统，平板、手机使用。支持2K分辨率； 2、支持系统所有节点信号进行可视化操作管理； 3、支持系统所有设备状态进行实时监测； 4、支持实时反馈周边被控设备的运行情况； 5、支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理； 6、可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值； 7、实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等； 8、支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台球机的控制； 9、支持对投影，电视，DVD等设备的控制； 10、支持大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用； 11、支持对会议室音视频录播的控制，录制视频可实时反馈在操作端； 12、可实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报； 13、可实现定时任务，在某个时间执行既定的程序。 |  |  | 16390 |
| 3 | 4K60输入节点 |  |  |  | 台 | 16 |  | ●1、具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFPfiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、坐席系统支持全域扩展，系统可以通过专线、专网、广域网有效扩展，规模无上限； ●4、支持KVM座席管理功能，不少于全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限； ●5、信号源编码延时≤0.002ms； 6、KVM功能具备0SD菜单支持快速接管方式，支持可视化预览信号源画面及信息； 7、操作终端可支持龙芯、飞腾、申威、MPRC以及麒麟、磐石、UOS等国产操作系统； ●8、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频的输入，支持最高120帧的编码处理，同时分辨率和帧率支持向下兼容； ●9、支持中控功能，满足控制接口不少于：2路继电器RELAY接口、4路电平I/O接口、2个RS-232串口、1个RS-485串口、4路红外IR接口；； 10、具备远程KVM控制，支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持坐席信号源任意投到大屏上显示。 |  |  | 142240 |
| 4 | 4K60输出节点 |  |  |  | 台 | 2 |  | ●1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB3.0接口、≥2个USB2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFPfiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作； ●6、支持单台显示器同时查看并跨屏操控不少于128个不同业务系统的画面，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制； ●7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 9、支持信号协同推送，支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位，也可将当前接管画面直接推送到大屏幕上； ●10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容。 |  |  | 17780 |
| 5 | 4K@60Hz无损拼接输出节点 |  |  |  | 台 | 8 |  | ●1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB3.0接口、≥2个USB2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFPfiber接口； 2、前面板具备≥1个LCD液晶面板、≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； ●3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、单屏可支持≥128个不同源视频同时显示； ●6、拼接大屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差异≤10μs； 7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、支持4:4:4图像颜色采样方式，4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色； 9、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容。 |  |  | 102880 |
| 6 | 无线触摸屏 |  |  |  | 台 | 1 |  | 屏幕大小：11-11.9英寸 运行内存：≥8GB 存储容量：≥256GB |  |  | 4680 |
| 7 | 网络智能中控主机 |  |  |  | 台 | 1 |  | ▲1、设备接口应具备RS-232接口≥10路、HDMI4K输入接口≥8路、HDMI4K输出接口≥4路、HDMI2K输出接口≥4路、3.5mm立体声输入接口≥4路、3.5mm立体声输出接口≥4路、RJ-45千兆网口≥8路； 2、具备≥10路RS-232控制端口，用于控制接入对应的摄像头、窗帘、功放、PLC、灯控等设备，同时支持1路RS-485、1路RS-422全功能接口； ▲3、支持一个38K载波的红外接收器，直接学习红外并且从≧4路38K的红外IR接口进行发码控制红外设备； 4、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制； 5、兼容分布式系统输入输出节点混接入，可使用自带8口交换机进行便捷快速拓展； ●6、最高支持四路4K@30Hz、四路1080@60HzYUV4:4:4视频同时输出，分辨率和帧率向下兼容标准分辨率； ▲7、具备无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，最高可同时支持8路网络接入功能； 8、支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈； ▲9、支持标准的LCD、DLP、DID拼接功能，并支持任意分辨率的LED拼接且进行LED同步，支持无需额外增加拼控或者第三方设备即可进行上屏操作； ●10、平均无故障运行时间不少于100000小时。 |  |  | 21760 |
| 8 | 中控编程软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 1、支持严格分级权限管理控制功能，并通过256位无线加密技术与控制主机进行通讯，根据用户程序设定的JoinNumber发送对应的指令，使控制主机在接收指令后执行相应的控制命令，实现人机交互控制功能。 2、可根据现场情况编写各种满足功能需求的程序，针对不同场景定义不同功能模块。 3、可自定义软件LOGO、背景、所控制设备名称、排序、界面位置等。 4、支持实时反馈周边被控设备的运行情况。 5、支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理。 6、可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值。 7、实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等。 8、支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台球机的控制。 9、支持对投影，电视，DVD等设备的控制。 10、支持大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用。 11、支持系统所有设备状态进行实时监测。 12、可实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报。 13、可实现定时任务，在某个时间执行既定的程序。 |  |  | 9960 |
| 9 | 8路机架式电源管理控制器 |  |  |  | 台 | 2 |  | 1、T-BUS，串口，网络控制； 2、最多可以同时使用8路； 3、T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |  |  | 5620 |
| 10 | 48口千兆交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps 2.包转发率≥132Mpp/166Mpps 3.支持≥48个千兆电口，≥4个千兆光口 4.支持MAC地址≥32K 5.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口 6.支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 7.支持SNMPv1/v2/v3、支持CLI，Telnet，SSH方式的设备管理 |  |  | 5010 |
| 五、电动伸缩门系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸（单机芯） |  |  |  | 台 | 2 |  | 1、标准产品功能特点： 1）具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3)防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)； 4）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 5）摆臂同步可调（针对双摆情况）； 6)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； 7）可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求； 8）可与多种读卡设备相挂接； 9）单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； 10）可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 11）延时自动复位，系统默认为开启后10秒自动复位； 12）断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。 2、可扩展功能： 1）声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等； 2）计数功能； 3）红外复位功能； 4）机箱加长，摆臂加长等。 3、主要结构和配置 1）标准机箱1个 2）摆臂1个 3）控制板1套 4）方向指示板1个 5）开关电源1个 6）电机1个 7）机芯及传动部分1套 |  |  | 12800 |
| 2 | 伸缩门（机头） |  |  |  | 台 | 1 |  | 大鼓轮，自动感应刹车系统。 |  |  | 7680 |
| 3 | 伸缩门（门牌） |  |  |  | 米 | 4.8 |  | 高度≥1.6m，高强度铝合金材料，打开后净空≥3.5米。 |  |  | 6000 |
| 4 | 人脸识别机 |  |  |  | 台 | 2 |  | 1.一体式ID设计，健康码模块与身份证无需外接模块。 2.200W双目摄像头，7寸高清屏幕，拍的清晰，看的清楚。 3.支持3W大底库识别，6W离线识别记录存储。 4.人脸识别算法耗时仅需50ms，活体识别算法仅需80ms。 5.99.99%非活体拒识率，可成功抵御黑白照片、手机照片/视频等多种外来攻击。 6.多种验证方式，支持人脸识别、刷卡、身份证、测温、健康码等多种验证及组合验证方式。 7.VZSmartISP，图像质量可根据环境光自适应调节，辅助设备在复杂环境情况下进行人脸识别。 8.IP66防护等级，可兼顾室内室外场景。 |  |  | 5120 |
| 5 | 5口网络交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 5个千兆端口。 |  |  | 640 |
| 6 | 电动伸缩门系统辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  | ≥90米无氧铜电源线，GB国标标准，使用范围，电力工程系统，控制系统；≥90米4-6公分PVC管。 |  |  | 4200 |
| 7 | 管理服务器 |  |  |  | 套 | 1 |  | 至强四核2.8G或以上/4G内存/500G硬盘/Windows2008或以上服务器版本操作系统。 |  |  | 7680 |
| 六、机房信息化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1抗静电活动地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢抗静电活动地板（无边） |  |  |  | m2 | 13.80 |  | 1、防静电贴面对导电度要求在105Ω-107Ω。 2、规格：600*600mm。 3、地板尺寸度公差为600±0.2mm。 4、地板厚度≥35mm。 5、地板耐荷载值极限强度33360N以上。 6、防震横梁之极限强度130kgf以上。 |  |  | 3933 |
| 2 | 抗静电活动地板安装辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  | 含≥14米地板周边角钢，缓冲区踏步、砌筑精密空调防水低堰、≥15米踢脚线。 |  |  | 1400 |
| 6.2机柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IT柜 |  |  |  | 台 | 3 |  | 1、≥42U机柜；宽≥600，深≥1200，高≥2055MM； 2、高通风率六角网孔平板前门； 高通风率六角网孔后门，网孔通风率满足75%； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅弹力锁； 承载:静载满足800KG(带支架)； 防护等级:IP20； 3、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度要求满足：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm； 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑； 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。柜设多处进出线口：顶部后出线、下部后出线、下部前出线、下部中间出线。出线口管理：所有出线口均可关闭；下部中间出线口可调节大小。 |  |  | 7800 |
| 2 | 竖直PDU普通型 |  |  |  | 件 | 3 |  | 单相32A输入，输出12位国标10A插孔+4位国标16A；不带电源线，带接线盒；带总输入开关电源指示灯；竖直左侧安装。 |  |  | 492 |
| 6.3UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机30KVA |  |  |  | 台 | 1 |  | 容量≥30KVA；三进三出；输入功率因素：≧0.99； 输入频率：46Hz~54Hz@50Hz系统；56Hz~64Hz@60Hz系统； 电池电压：384～480VDC（32-40节可设置）； 通讯端口：RS232或USB； 高度：≥4U。 |  |  | 15675 |
| 2 | 蓄电池 |  |  |  | 节 | 32 |  | 容量≥12V/100Ah，尺寸：≥330*173*212*220mm。 |  |  | 23744 |
| 3 | 电池架 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1、可容纳≥32节100Ah的蓄电池电池箱； 2、电池箱应采用拼装方式，框架可免工具拼装，可实现多台电池箱多方位并柜； 3、电池箱为封闭式结构，预留敲落孔，支持任意侧安装电池空开箱； 4、箱体侧板分段式结构，具有条形散热孔，安装后平滑无突起； 5、电池箱采用优质冷轧钢材。 |  |  | 2656 |
| 4 | 电池开关箱 |  |  |  | 台 | 1 |  | 电池开关箱，包含UPS主机跟电池之间的连接线。 |  |  | 2656 |
| 6.4精密空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8K侧送风机房精密空调 |  |  |  | 台 | 1 |  | 1、精密空调要求采用变频压缩机，DC轴流风机，电子膨胀阀，室内机制冷量≥7.5kW，制热量≥9.4kW，上前送风，侧回风，循环风量≥1400m3/h；制冷功率≥2.27kW；制热功率≥2.85kW；室内机尺寸：≤515*370*1680mm；室内机重量：≤62kg；电源制式：380V3N~/50Hz；满载电流：约4.3A；配电开关规格：≥25A；制冷剂：R410A制冷剂。室外机尺寸：≤925*365*660mm；室外机重量：≤37kg。 2、工作环境温度：空调在夏季制冷工况时，温度设定范围在25℃~30℃，空调温度控制精度为士2℃，空调在冬季制热工况时，温度设定范围在16℃~20℃，空调温度控制精度为士2℃。 3、精密空调应具备较高的电源适用性。要求全部元件在电压380V±20%、频率50Hz±2Hz范围内正常工作，超出此电压范围自动保护，电压恢复到此范围自动启动。具备缺相保护、提示、告警等功能，并能够在电源恢复正常时自动启动。具备断电后来电自启动功能，并具备延时启动功能。 |  | 13900 |  |
| 2 | 精密空调系统辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  | 含≥30米ZR-YJV4*10+1*6mm精密空调内机电缆、≥80米ZR-VVR3*6市电输入机柜PDU接线电缆、≥40米ZR-BJV3*4mm2单相五孔插座线缆、≥50米镀锌线管、≥12米镀锌全封闭桥架等。 |  | 4000 |  |
| 6.5气体消防及自动报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 1、GQQ70/2.5（含箱体、灭火剂储瓶、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表）。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 | 3460 |  |
| 2 | HFC-227ea药剂 |  |  |  | Kg | 60 |  |  | 1、纯度≥99.6﹪。 2、水份/（mg/kg）≤10。 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1。 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 | 4740 |  |
| 3 | 气体灭火机械型泄压口 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 1、有效泄压面积：0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 500 |  |
| 4 | 气体灭火控制器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 1、壁挂式，2区，TFT彩色液晶汉字显示；总线制；具有火灾报警控制器功能，火灾报警总容量160点，可接控制模块、火灾显示盘。含DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机。 | 4850 |  |
| 5 | 感烟探测器 |  |  |  | 只 | 2 |  |  | 1、静态电流：＜200uA。 2、火警电流：＜2mA。 3、工作电压：DC13-24V。 4、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能。 5、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力。 6、具有双确认灯，在360度范围内可观察。 7、采用两总线无极性工作方式。 | 80 |  |
| 6 | 感温探测器 |  |  |  | 只 | 2 |  |  | 1、静态电流：＜210uA。 2、火警电流：＜1.5mA。 3、工作电压：DC13-24V。 4、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能。 5、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力。 6、具有双确认灯，在360度范围内可观察。 7、采用两总线无极性工作方式。 | 80 |  |
| 7 | 声光报警器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  | 无地址编码，DC24V，5mA，需配J-EIN89D底座。 | 48 |  |
| 8 | 紧急启停按钮 |  |  |  | 个 | 1 |  |  | 内含CPU，电子编码、唯一ID、两线制，带指示灯、防护罩，需配EI8029按钮底座，适用于JB-QB_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_EI8001QT/EI800。 | 60 |  |
| 9 | 放气指示灯 |  |  |  | 个 | 1 |  |  | 内含CPU，电子编码、唯一ID、两线制。 | 120 |  |
| 10 | 应急照明标志复合灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | 1、工作电压：交流220V、50Hz。 2、输入电压:AC220V/50Hz。 3、光源类型:LED。 4、应急时间:90min。 5、工作模式:持续式。 6、充电时间:≥24。 7、面板：玻璃；框架铝合金。 8、安装方式:挂壁式。 9、开关类型：停电自动亮。 | 58 |  |
| 11 | 安全出口灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | 1、光源材质：5050贴片绿光LED。 2、电池规格：镍铬AA型。 3、耗电功率：3W。 4、防护等级：IP30 | 58 |  |
| 12 | 呼吸器 |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 1、符合GB21976.7-2012标准要求。 2、防护时间：≥30min。 3、滤烟率≥95﹪。 4、吸气阻力≤800pa，呼吸阻力≤300pa。 | 120 |  |
| 14 | 安装施工 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 包含但不限于：地面防静电地板安装、IT机柜安装、UPS不间断电源系统安装、机房精密空调安装、气体消防及自动报警系统安装。 | 25000 |  |
| 15 | 集成服务 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 1.基础设施规划与部署 机房环境设计：规划空间布局（设备区、布线区、操作区）、承重结构、防静电地板、温湿度控制、消防系统（气体灭火）、UPS供电系统及冗余设计。 布线系统：实施结构化布线（光纤/铜缆）、机柜安装、配线架管理、标签标识，符合TIA-942或ISO11801标准。 2.硬件设备集成 网络设备：部署核心交换机、路由器、防火墙，完成VLAN划分、链路聚合。 3.网络与通信系统建设 网络架构设计：内网/外网拓扑，配置路由协议，实现多线路冗余。 IP地址规划：制定子网划分、DHCP/DNS服务配置，支持IPv4/IPv6双栈。 5G无线覆盖：部署企业级AP。 4.防护：配置下一代防火墙（NGFW）、IPS/IDS系统，设置DMZ区。 5.测试与验收 压力测试：网络链路测试。 文档交付：提供拓扑图、IP配置表、维护指南、培训材料。 | 66598.57 |  |
| 总预算：1590898.57元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  | 一、规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 ▲二、合同签订期自中标通知书发出之日起15日内。 三、交货时间及交货地点 交货时间：自签订合同之日起10天内安装验收完成。 交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 四、售后服务要求 1、负责送货上门，负责安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，负责定期回访及维护（费用包含在投标报价中）。 2、质保期：自验收合格之日起1年，采购需求中货物质保期另有要求的按照采购需求执行。 质保为整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由供应商负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。 3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，12个小时内排除故障。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 5、设备安装调试及技术培训（费用包含在投标报价中）：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师安装、调试。设备安装后，供应商为采购人提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由供应商自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 五、付款方式 1、合同签订生效后，所有设备及系统安装调试并通过验收后，采购人收到中标单位请款函一次性支付合同金额100%。 2、采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3、付款方式：银行转账。 六、投标报价要求 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、调试、系统集成，及投入使用后质量保修期内的维护、保养、人员培训、售后服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 七、验收要求 1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 3、中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本采购文件的相关要求。 5、国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、进口产品及核心产品等说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2、本项目第4.4指挥调度切换系统项中的产品“网络智能中控主机”为核心产品。 3、其他 （1）不进行演示 （2）不要求提供样品 （3）不组织现场踏勘 4、本项目主要标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲最高限价 |  |  | 本项目评标时以本项目预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超出最高限价的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 投标人可根据招标文件及评分办法的要求，可根据自身情况在投标文件中提供包括但不限于以下内容：项目实施方案、安装调试方案、售后服务方案及能够证明其履约能力的相关材料（包含但不限于信誉、业绩等内容）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | 不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[ 2025 年 1 月至 2025 年 6 月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[ 2025 年 1 月至 2025 年 6 月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 6、投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、（采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）；（如有要求必须提供，否则作无效投标处理）8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施））】；（如有请提供） 3、售后服务方案；（如有请提供） 4、项目采购需求中要求提供的相关证明材料；（如有要求请提供） 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，如《中小企业声明函》。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | √综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项（非实质性条款） | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 1 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； √采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | √随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）南宁市青秀区政府采购中心 ； 联系电话：0771-5826113， 通讯地址：南宁市青秀区祥宾路1-1号晟大埌东市集三层310室 （2）中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会； 联系电话：0771-5826573， 通讯地址：南宁市青秀区悦宾路1号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日9 时00分到12时00分，13时30分到17时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、地址：南宁市青秀区悦宾路1号16楼1608室 名称：南宁市青秀区财政局政府采购监督管理股 联系电话：0771-5826232 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | 本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 免费 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 无 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其他内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

28.6  在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的，应予以废标。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市青秀区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市青秀区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市青秀区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁市青秀区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

√综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分= 价格分+技术分+商务资信分

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

评分方法

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 1.（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）以及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）等的规定，对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定和要求，（投标人须如实填写《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责）。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 | 0~30 |
| 1 | 技术 | （1）技术性能分（满分20分） 为满足项目需求，采购文件中设备参数标“●”的为重要参数，投标人所投的产品设备技术参数全部满足招标采购文件要求且被评标委员会接受的，每提供一项“●”指标参数证明材料的得1分（证明材料为国家认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告或证书复印件），最多得20分，不提供或者提供的证明材料不满足要求的不得分，本项满分20分。 | 0~20 |
| 2 | 技术 | （2）项目实施方案（满分28分） 评标委员会根据投标人提供的资源配备计划、项目组织机构、投入的劳动力等计划、保障项目进度计划、安装保障措施、质量保证措施按照以下标准进行评审: 一档(6分):投标人对本项目总体要求的理解简单，提供的项目实施进度计划、工期保证措施、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，拟投入项目实施团队不少于5人； 二档(12分):在满足一档的基础上，投标人对本项目总体要求有一定的理解，功能说明、性能指标符合本次采购需求。有较好的项目实施进度计划和工期保证措施，有较好的安全控制措施及安装质量控制保证方案、实施质量保证措施及质量管理程序。售后培训制度、培训方案合理。拟投入项目实施团队不少于8人，项目经理具备计算机相关专业中级及以上职称或同等职业资格证书，投标人承诺项目实施期间不更换项目经理； 三档(18分):在满足二档的基础上，投标人对本项目总体理解充分，功能说明、性能指标、主要设备选型说明(质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程)详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求；对系统网络进行安全分析，为系统良好运行维护提供方案说明；项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位，对各项关键工作安排合理，对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；项目管理架构完整，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；有完整的培训制度，培训方案合理、完善；拟投入项目实施团队不少于12人，其中项目经理具备计算机相关专业中级及以上职称或同等技术资格证书，其他项目实施人员有不少于1人具备中级及以上职称或同等职业资格证书。投标人承诺项目实施期间不更换项目经理。 四档(28分)：在满足三档的基础上，拟投入项目实施团队不少于15个项目实施人员，其中项目经理具备计算机相关专业高级及以上职称或同等技术资格证书，其他项目实施人员有不少于5人具备中级及以上职称或同等职业资格证书。投标人承诺项目实施期间不更换项目经理。 注:响应文件中提供相关人员有效证书（人力资源和社会保障部认定的国家职业资格证书）并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0~28 |
| 3 | 商务资信 | （1）售后服务方案（满分12分） 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行独立打分。 一档(3分):供应商售后服务方案及售后服务承诺仅满足采购文件要求，无具体措施； 二档(6分):供应商售后服务方案及售后服务承诺符合招标文件要求，投标方案较规范，对采购人具体需求比较熟悉；针对本项目提供专门的服务技术支持、服务保障方案、故障处理流程及应急预案，可提供7X24小时免费售后服务热线；投标人拟投入售后服务团队人员不少于3人(含3人)，投标人参与项目的维护技术人员中至少1人具备初级及以上职称或同等职业资格证书； 三档(12分):供应商售后服务方案及售后服务承诺方案完全符合招标文件要求；投标方案描述全面，按照本项目建设要求提供售后运维团队架构规划、应急预案及培训，对采购人具体需求比较熟悉。在系统运维期(不超过免费质保期)提供服务内容包括:7X24小时响应和支持服务、故障处理服务、缺陷和系统漏洞处理服务、系统升级服务、巡检服务；投标人拟投入售后服务团队人员不少于5人(含5人)，投标人参与项目的维护技术人员中至少1人具备中级及以上职称或同等职业资格证书。 | 0~12 |
| 4 | 商务资信 | （2）企业信誉能力分（满分6分） 1)投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1.5分； 2)投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1.5分； 3)投标人具有有效的IS09001质量体系认证证书，得1.5分； 4)投标人具有有效的IS014001环境管理体系认证证书，得1.5分； 注:提供相应有效证书(认证)扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 | 0~6 |
| 5 | 商务资信 | （3）业绩分（满分2分） 投标人自2021年1月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分2分。【注：投标文件中要附业绩一览表，并列明采购人信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分】 | 0~2 |
| 6 | 商务资信 | （4）政策功能分（满分2分） 1）节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得1分，最多得1分。采购内容中的政府强制采购产品不加分。 2）环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得1分，最多得1分。 | 0~2 |
| 7 | 商务资信 | （5）诚信分（-6~0） 投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分，扣完为止。 | -6~0 |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

智能化设备采购 合同

项目编号： NNZC2025-G1-030102-NNSQ

采购计划文号： QXZC2025-G1-00387

采购人： 中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表 …………………………………………………………………（页码）

4.6投标技术需求偏离表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日， 中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会 以 公开招标方式 对智能化设备采购项目进行了采购。经 评标委员会 评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交货期：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付    （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采〔2019〕217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用：

首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务 承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需要提供的相关资料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

智能化设备采购

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 智能化设备采购 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 项目编号： | NNZC2025-G1-030102-NNSQ |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：智能化设备采购

项目编号：NNZC2025-G1-030102-NNSQ

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接管理关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_ 南宁市青秀区政府采购中心

我方愿意参加贵方组织的_智能化设备采购（项目编号：NNZC2025-G1-030102-NNSQ ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第一节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：智能化设备采购

项目编号：NNZC2025-G1-030102-NNSQ

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料…………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 南宁市青秀区政府采购中心

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  智能化设备采购  项目（项目编号： NNZC2025-G1-030102-NNSQ ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”、“●”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 智能化设备采购

项目编号： NNZC2025-G1-030102-NNSQ

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案………………………………………………………………（页码）

四、项目采购需求中要求提供的相关证明材料………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明………………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”、“●”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

4.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目采购需求中要求提供的相关证明材料

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 智能化设备采购

项目编号： NNZC2025-G1-030102-NNSQ

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：南宁市青秀区政府采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的  智能化设备采购  项目（项目编号：NNZC2025-G1-030102-NNSQ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 智能化设备采购    项目编号： NNZC2025-G1-030102-NNSQ

分标： （此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其他： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，按格式填写具体货物内容，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会的 智能化设备采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的智能化设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会 单位的智能化设备采购 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 智能化设备采购

质疑项目的编号： NNZC2025-G1-030102-NNSQ 包号：

采购人名称：  中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：  智能化设备采购

采购项目编号：  NNZC2025-G1-030102-NNSQ 包号：

采购人名称：  中国共产党南宁市青秀区委员会政法委员会

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。