2023年南宁市江南区卫生监督机构能力

建设项目设备采购（重2）

NNZC2024-J1-001-NNJN（重2）

变更公告

项目基本情况 ：
原公告的采购项目编号：NNZC2024-J1-001-NNJN（重2）

原公告的采购项目名称：2023年南宁市江南区卫生监督机构能力

建设项目设备采购（重2）

首次公告日期：2024年03月28日

更正信息：
更正事项：R采购公告 R采购文件 £采购结果     
更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式pH计 | 3.4 自动/手动温度补偿，手动/自动/定时终点； 3.5 数据存储：≥200个数据存储； 3.6 GLP标准 ：符合； 3.7 缓冲液标准：欧/美/NIST； 3.8 按键：T-Pad导航键改善您选择菜单的速度； 4.技术性能指标： 4.1通过连接任何InLab ISM(智能电极管理)电极，该仪器可自动识别电极并储存电极ID、序列号和上一次的校准数据； 4.2主机在连接电极后，IP防护等级可达到IP67，能测定防尘，并能在水下1米的深度工作30分钟；仪表连同电极掉入水中可自动浮出水面； 4.3通讯接口：USB2.0，USB微型接口, 蓝牙无线； 4.4供电方式：碱性电池/锂电池； | 3.4GLP标准 ：符合； 3.5缓冲液标准：欧/美/NIST； 4.技术性能指标： 4.1主机在连接电极后，IP防护等级可达到IP67 4.2通讯接口：USB2.0，USB微型接口, 蓝牙无线； |
| 2 | 便携式浊度仪 | 4.供电方式：4节AA电池，支持USB供电 ▲12.具有置原功能，能够校正样品容器磨损造成的偏差，提高检测准确度； 13.仪器无需调零，取水样后直接测试； 14.操作环境：温度：0～50℃；相对湿度：0～90%（不冷凝）； 15.产品组成：便携箱，含主机及测试附件 16.通讯接口：USB； ▲17.数据存储：可存储1000个测量值，支持PC数据管理软件； 18.电量显示图标，可指示电池电量； 19.屏幕显示：≥3.5英寸彩色液晶屏； | 4.供电方式：电池，支持USB供电 12.仪器无需调零，取水样后直接测试； 13.操作环境：温度：0～50℃；相对湿度：0～90%（不冷凝）； 14.产品组成：便携箱，含主机及测试附件 15.通讯接口：USB； 16.数据存储：支持PC数据管理软件； 17.电量显示图标，可指示电池电量； 18.屏幕显示：彩色液晶屏； |
| 3 | 便携式电导率仪 | 15.数据储存：≥1000组； 16.储存内容：测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间； 17.电源：3.7V/1800mA充电锂电池； 18.通讯接口：USB2.0，USB微型接口； 19.尺寸和重量：≥160×190×70mm，≥880g； 20.环境温度：5～35 ℃； 21.环境湿度：≤80%； 22.IP等级：IP54 防尘防溅。 | 15.储存内容：测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间； 16.电源：充电锂电池； 17.通讯接口：USB2.0，USB微型接口； 18.环境温度：5～35 ℃； 19.环境湿度：≤80%； 20.IP等级：IP54 防尘防溅。 |
| 4 | 便携式多参数水质测定仪 | 1.产品用途：采用散透射一体式技术，集多个水质指标于一体，最多可实现28个水质指标的测试。广泛应用于自来水、卫生监督、疾控、环保等领域的水质现场快检或实验室检测； 2.产品组成：便携箱，主机、耗材及测试附件； 3.供电方式：4节AA电池，支持USB供电； 4.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝）； ▲5.检测项目：游离氯、二氧化氯、总氯、化合性余氯、浊度、pH、铁、锰、亚氯酸盐、氨（氨氮）、氯化物、亚硝酸盐（亚硝酸盐氮）、硝酸盐（硝酸盐氮）、六价铬、硫化物、铝、总硬度、有效氯（低量程）、硫酸盐、氟化物、臭氧、溶解氧、氰化物、高锰酸盐指数（耗氧量）、色度、钙硬度、镁硬度； 检测项目、检测方法和检测范围 5.1余氯：DPD法，0.01～5.00mg/L 5.2二氧化氯：DPD法，0.02～10.00mg/L 5.3总氯：DPD法，0.01～5.00mg/L 5.4化合性余氯：DPD法，0.01～5.00mg/L 5.5浊度：90°散射法，0.00～40.0NTU 5.6pH：标准缓冲溶液法，6.5～8.5 5.7铁：二氮杂菲光度法，0.10～3.00mg/L 5.8锰：甲醛肟法，0.03～5.00mg/L 5.9亚氯酸盐：DPD法，0.00～2.00mg/L 5.10氨氮：纳氏试剂光度法，0.02～6.00mg/L 5.11氯化物：硫氰酸汞高铁光度法，0.2～20.0mg/L 5.12亚硝酸盐：重氮偶合光度法，0.003～0.500mg/L 5.13硝酸盐：麝香草酚光度法，0.5～15.0mg/L 5.14六价铬：二苯碳酰二肼光度法，0.004～1.500mg/L 5.15硫化物：N，N-二乙基对苯二胺光度法，0.02～1.00mg/L 5.16铝：铬天青S光度方法，0.008～0.250mg/L 5.17总硬度：钙镁试剂法，5～400mg/L 5.18有效氯（低量程）：碘量法，5～500mg/L 5.19硫酸盐：硫酸钡比浊法，5～80mg/L 5.20氟化物：SPADNS光度法，0.1～2.0mg/L 5.21臭氧：DPD法，0.01～10.00mg/L 5.22溶解氧：碘量法，0.2～15.0mg/L 5.23耗氧量：酸性高锰酸钾法，1.0～5.0mg/L 5.24氰化物：异烟酸-巴比妥酸光度法，0.002～0.400mg/L 5.25色度：铂-钴标准比色法，0～500 度 5.26钙硬度（高量程）：钙镁试剂法，5～400mg/L 5.27镁硬度（高量程）：钙镁试剂法，10～400mg/L 6.5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果； 7.1分钟完成有效氯检测，直接显示最终浓度结果； ▲8.pH测定采用光度法，无需繁琐的电极维护和校准操作； 9.光源：LED冷光源，光源稳定寿命长； 10.光学结构：散透射一体式，一台设备实现浊度分析和比色分析； 11.检测波长：380nm、420nm、520nm、470nm、600nm及白光，自动切换波长； 12.仪器零点漂移：±0.003A； 13.仪器重复性：≤0.003A； 14.吸光度测量线性：≤3%； 15.分辨率：≥0.001A（显示），≥0.0001A（计算）； 16.屏幕显示：3.5寸TFT彩屏显示，支持中英文菜单； 17.支持内置曲线修正； 18.读数模式：吸光度、浓度； 19.通讯接口：USB； ▲20.数据存储：可存储1000个测量值，支持PC数据管理软件； 21.电量指示，可显示当前电池电量； 22.外壳防护等级：IP65； 23.重量：<550g； 24.外壳材质：耐冲击性能的ABS塑料； 25.认证：CE； 26.便携箱材质：PP塑料。 | - 1.产品组成：便携箱，主机、耗材及测试附件； - 2.供电方式：电池，支持USB供电； 3.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝）； ▲4.检测项目：亚硝酸盐（亚硝酸盐氮）、硝酸盐（硝酸盐氮）、硫化物等； 检测项目和检测范围 5.1亚硝酸盐：0.003～0.500mg/L，±0.05mg/L 5.2硝酸盐：0.5～15.0mg/L,±0.5mg/L 5.3硫化物：0.02～1.00mg/L,±0.1mg/L 6.光源：LED冷光源，光源稳定寿命长； 7.检测波长：420nm、520nm、470nm及白光，自动切换波长； 8.仪器零点漂移：±0.003A； 9.仪器重复性：≤0.003A； 10.吸光度测量线性：≤3%； 11.分辨率：≥0.001A（显示），≥0.0001A（计算）； 12.屏幕显示：TFT彩屏显示，支持中英文菜单； 13.支持内置曲线修正； 14.读数模式：吸光度、浓度； 15.通讯接口：USB； 16.数据存储：支持PC数据管理软件； 17.外壳防护等级：IP65； 18.重量：<600g； 19.认证：CE； |
| 5 | 二氧化氯检测仪 | 1.产品用途：便携式比色计，用于二氧化氯和亚氯酸盐的现场检测； 2.产品组成：便携箱、主机、耗材及测试附件； 3.供电方式：锂电池/碱性电池； 4.操作环境：0～50℃；0～85%相对湿度（不冷凝）； 5.检测项目：二氧化氯、亚氯酸盐； 6.检测方法：GB/T 5750.11—2023 DPD光度法检测二氧化氯、亚氯酸盐； 7.测量范围： 二氧化氯：0.02～10.00mg/L 亚氯酸盐：0.00～2.00mg/L； 8.测量精度：±3%±0.01； ▲9、5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果； 10.光源：发光二极管（LED）； 11.显示：4位数码管； 12.读数模式：浓度直读； 13.支持内置曲线修正； 14.曲线数量：可设置200条； 15.数据存储：可存储5000条以上； ▲16.自动提示电池电量不足； 17.显示屏：彩色液晶屏，≥3英寸； 18.重量（含电池）：≤200g； 19.外壳材质：耐冲击性能的ABS塑料； 20.防护等级：IP54； 21.认证：CE； 22.便携箱材质：PP塑料。 | 1.产品组成：便携箱、主机、耗材及测试附件； 2.供电方式：锂电池/碱性电池； 3.操作环境：0～50℃；0～85%相对湿度（不冷凝）； 4.检测项目：二氧化氯、亚氯酸盐； 5.检测方法：GB/T 5750.11—2023 DPD光度法检测二氧化氯、亚氯酸盐； 6.测量范围： 二氧化氯：0.02～10.00mg/L 亚氯酸盐：0.00～2.00mg/L； 7.测量精度：±3%±0.01； ▲8、5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果； 9.光源：发光二极管（LED）； 10.显示：4位数码管； 11.读数模式：浓度直读； 12.支持内置曲线修正； 13.重量（含电池）：≤300g； 14.防护等级：IP54； 15.认证：CE； |
| 6 | 游离氯检测仪 | 3.供电方式：2节AA 碱性电池 13.自动提示电池电量不足 14.曲线数量：可设置200条 15.数据存储：可存储5000条以上 16.重量（含电池）：<500g 17.外壳材质：耐冲击性能的ABS塑料 18.防护等级：IP54 19.认证：CE 20.便携箱材质：PP塑料。 23.便携箱材质：PP塑料。 | 3.供电方式：电池 13.重量（含电池）：<500g； 14.防护等级：IP54； 15.认证：CE。 |
| 7 | ATP荧光检测仪 | 11.用户设定：100个以上分组号，100个以上检测点编号等； 12.供电电源：内置高性能锂电池(3AH)，连续工作时间12小时以上，待机时间300小时以上。可配太阳能充电器、手机充电宝、车载充电器； 13.内置校准光源、自动判断合格； 14.USB接口，可连接PC传输检测数据； 15.工作环境：5-40℃，环境湿度20-85%； 16.仪器尺寸(L×W×H)：190mm×78mm×36mm； 17.仪器重量：小于260g。 | 11.供电电源：锂电池，连续工作时间12小时以上，待机时间300小时以上。可配手机充电宝、车载充电器； 12.内置校准光源、自动判断合格； 13.USB接口，可连接PC传输检测数据； 14.工作环境：5-40℃，环境湿度20-85%； 15.仪器重量：＜300g。 |
| 8 | 气体检测仪 | 12.报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选； 13.响应时间：T90≤20秒； 14.恢复时间：≤30秒； 15.工作电源：DC3.6V； 16.电池容量：3.6VDC，4500mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能。 | 12.响应时间：T90≤20秒； 13.恢复时间：≤30秒。 |
| 9 | 辐射热计 | 3.标定精度：±5%；5.重量：300g。 | 3.标定精度：±10%； 4.功耗：30mW； 5.重量：＜400g。 |
| 10 | 风速仪 | 1.风速测量量程：0.05～30.0m/s； 2.风速测量误差：0.05～5.00m/s : ±（4%U+0.2）m/s；5.0～30.0m/s：±（4%U+0.3）m/s； 3.风温测量范围：-10～50 ℃；风温测量精度：≥±2℃； 4.附加误差：测头方向偏差在±15°以内时，其显示风速值的附加误差不大于±5％U。其中U为实测风速（上同）； 5.响应时间：测头的响应时间不大于3秒。 6.风速小分辨率：0.01m/s； 7.探头前段可弯曲，方便测量； 8.使用环境：环境温度5～40℃，相对湿度不大于90%RH的清洁空气中； 9.电源：锂电池/碱性电池； 10.电池寿命：持续测量10小时以上。 11.探头直径：φ11mm 12.探头引线长度:3 米 13.重量:≥600g(含电池) 14.数据存储：可记录900笔数据 15.防护等级：IP10。 | 1.风速测量量程：0.05～20.0m/s； 2.风速测量误差：量精度：±(0.2 m/s + 2 %测量值)s； 3.风温测量范围：-10～50 ℃；风温测量精度：≥±2℃； 4.风速小分辨率：0.01m/s； 5.使用环境：环境温度5～40℃； 6.电源：锂电池/碱性电池； 7.防护等级：IP10。 |
| 11 | 手持执法终端（平板电脑） | 屏幕:≥10英寸2.5K超全屏120Hz高刷新率； 8、后置摄像头：≥1300万像素摄像头（f/1.8光圈），支持自动对焦； 9、前置摄像头：≥800万像素，f/2.0光圈 | 2、屏幕:≥10英寸，分辨率2.5K，120Hz高刷新率； 8、后置摄像头：≥1300万像素摄像头，支持自动对焦； 9、前置摄像头：≥800万像素； |
| 12 | 执法记录仪 | 3、显示屏：执法记录仪具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸≥2.4英寸； | 3、显示屏：执法记录仪具有彩色显示屏； |
| 13 | 台式机 | 2、处理器：麒麟或飞腾/腾锐（八核，主频2.3Ghz）； 3、内存：8+8GB DDR4，支持扩展32GB以上； 7、机箱、接口：机箱≤10L，全免工具拆卸，USB2.0*4、USB3.0*4、HDMI*1、VGA*1、RJ45*1； 8、显示器：≥23.8英寸超窄边框，1920*1080dpi，支持VGA+HDMI，具备低蓝光认证； ▲10、桌面操作系统使用国产的台式机操作系统； | 2、处理器：国产CPU（八核，最高主频≥2.3Ghz）； 3、内存：16GB DDR4，支持扩展32GB以上； 7、接口： USB2.0*4、USB3.0*4、HDMI*1、VGA*1、RJ45*1； 8、显示器：≥23.8英寸，1920*1080dpi，支持VGA+HDMI； ▲10、桌面操作系统使用国产的计算机操作系统； |
| 14 | 笔记本电脑 | 3、硬盘：1T； 6、屏幕分辨率：≥2520x1680； | 3、硬盘：512G； 6、屏幕分辨率：≥1920*1080； |
| 3、屏幕：彩色中文液晶多点触控磨砂操作屏；15 18、数据清除功能：标配数据清除功能，可清除复印、打印、扫描时，临时产生存储介质上保存的数据，避免第三方读取，保证信息安全； 19、提供3年保修服务； 20、随机包含主机、双面自动输稿器，原厂工作柜各一个； ▲21、墨盒：随打印机配备10个原装墨盒； 22、提供2年保修服务。 ▲22、竞标时提供真实有效的3C、节能产品认证证书扫描件。 | 传真机 | 3、尺寸:≥宽22.2*长35.2高12.1mm； 4、重量:≤2.8kg； 5、电源:AC 220~240V,50/60Hz； 6、电源能耗:待机状态15W； 7、工作状态:110W； 8、自动送稿:多达10张； 9、耗材描述:热敏记录纸30米； 10、自动切纸:是(限KX-FT876CN)； 11、兼容方式:ITU-TG3； 12、纸张尺寸:宽度210mm,长度30m； 13、扫描宽度:(有效扫描)208mm； 14、分辨率:标准/精细/照片； 15、压缩方式:MHMRMMR； 16、存储容量:存储发送多达25页*3*4 限自动； 17、存储接收：多达28页*3*4切纸款； 18、照片清晰度:64级； 19、调制解调器速率:96kbps~24kbps(自动降速）； 20、拨号模式:音频[DTMF]脉冲； 21、一键通:10*2个； 22、电话薄:110个电话号码存储(包括10个单键拨号)； 23、提供2年保修服务。 | 3、重量:≤2.8kg；4、电源:AC 220~240V,50/60Hz；5、电源能耗:待机状态15W；6、工作状态:110W；7、自动送稿:多达10张；8、耗材描述:热敏记录纸30米；9、自动切纸:是；10、兼容方式:ITU-TG3；11、纸张尺寸:宽度210mm,长度30m；12、扫描宽度:(有效扫描)208mm；13、分辨率:标准/精细/照片；14、压缩方式:MHMRMMR；15、存储容量:存储发送多达25页*3*4 限自动；16、存储接收：多达28页*3*4切纸款；17、照片清晰度:64级；18、调制解调器速率:96kbps~24kbps(自动降速）；19、拨号模式:音频[DTMF]脉冲；20、提供2年保修服务。16 |
| 17A3复印一体机3、屏幕尺寸：10.1英寸彩色中文液晶多点触控磨砂操作屏（上下可调90度）； 18、暗码功能：标配暗码功能，开启后可实现日志、作业状态均以暗码显示，隐藏用户名称和作业名称（可分别设置用户名、文档名由暗码显示）； 19、数据清除功能：标配数据清除功能，可清除复印、打印、扫描时，临时产生存储介质上保存的数据，避免第三方读取，保证信息安全； 20、提供3年保修服务； 21、随机包含主机、双面自动输稿器，原厂工作柜各一个； ▲22、墨盒：随打印机配备10个原装墨盒； 22、提供2年保修服务。 ▲23、竞标时提供真实有效的3C、节能产品认证证书扫描件。 | 彩色打印机 | 2、打印速度：≥38页/分钟； 6、处理器：双核1GHz+双核1GHz； 7、内存：1GB+256MB； 8、控制面板：2.4英寸彩色显示屏； 9、标准进纸盒 ：250页；多功能进纸：1页； 10、纸张输出：125页； 11、打印功能：支持自动双面打印；支持PC端打印状态监视； 12、纸张尺寸纸盒：A4,B5,A5,A5横向,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片, Index Card,信封,自定义尺寸(最小76.2 x 127.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等； ▲13、墨盒：随彩色打印机配备6个原装彩色墨盒； 提供2年保修服务。 ▲15、竞标时提供真实有效的3C、节能产品认证证书扫描件。 | 2、打印速度：≥33页/分钟； 6、标准进纸盒 ：250页；多功能进纸：1页； 7、纸张输出：125页； 8、打印功能：支持自动双面打印；支持PC端打印状态监视； 9、纸张尺寸纸盒：A4,B5,A5,A5横向,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片, Index Card,信封等； ▲10、墨盒：随彩色打印机配备6个原装彩色、黑色墨盒； 11、提供2年保修服务； ▲12、竞标时提供真实有效的3C、节能产品认证证书扫描件。 |
| 18 | 微单相机及镜头 | 4.兼容镜头：可支持EF/EF-S镜头； 5.有效像素：约2420万像素； 6.图像感应器类型：CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOSAF)； 7.取景器类型：OLED彩色电子取景器； 8.监视器尺寸和点数：0.39”，约236万点； 9.视野率：垂直/水平方向约为100%； 10.自动对焦类型：全像素双核CMOSAF(Dual PixelCMOSAF)相差检测方式； 11.测光方式：使用图像感应器进行实时测光，384分区(24x16)测光； 12.兼容外接闪光灯：兼容EL/EX系列闪光灯； 13.短片记录尺寸：4KUHD(3840x2160)，全高清(1920x1080)； 14.电池：电池LP-E17(2块)可以通过家用电源插座附件使用交流电，可通过USB电源适配器PD-E1为相机内的理电池LP-E17进行充电或供电； 15.液晶监视器类型：TFT彩色液晶监视器； 16.监视器尺寸和点数：3”(3:2)，约162万点； 17.尺寸(宽x高x厚)：≤1325x861x70毫米； 18.重量：≤461克(含电池、存储卡)/≤414克(仅机身)； 19.配原厂补光灯、闪光灯； 20.提供2年保修服务。 镜头： 1.防抖：支持防抖； 2.焦距：55-210mm； 3.自动对焦马达：支持自动对焦； 4.AF/MF切换：支持； 5.镜头卡口：支持RF卡口； 6.最大光圈：F5-6.7； ▲7.适用机身类型：应适用本次采购的微单相机； 8.重量：≤280g。 | 4.有效像素：约2420万像素； 5.图像感应器类型：CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOSAF)； 6.取景器类型：OLED彩色电子取景器； 7.视野率：垂直/水平方向约为100%； 8.自动对焦类型：全像素双核CMOSAF(Dual PixelCMOSAF)相差检测方式； 9.测光方式：使用图像感应器进行实时测光，384分区(24x16)测光； 10.短片记录尺寸：4KUHD(3840x2160)，全高清(1920x1080)； 11.电池：电池(2块)可以通过家用电源插座附件使用交流电，可通过USB电源适配器为相机内的理电池进行充电或供电； 12.液晶监视器类型：TFT彩色液晶监视器； 13.监视器尺寸和点数：3”(3:2)，约162万点； 14.配原厂补光灯、闪光灯； 15.提供2年保修服务。 镜头： 1.防抖：支持防抖； 2.焦距：55-210mm； 3.自动对焦马达：支持自动对焦； 4.AF/MF切换：支持； 5.最大光圈：F5-6.7； ▲6.适用机身类型：应适用本次采购的微单相机； 7.重量：≤280g。 |
| 19 | 首次响应文件提交截止时间（北京时间） | 2024 年04月03日09时30分 | 2024 年04月08日09时30分 |

除上述更改外，其他内容不变。

三、其他补充事宜：已修改的竞争性谈判文件已上传，请各投标单位自行下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。 
 1.采购人信息

名 称：南宁市江南区卫生和计划生育监督所

地 址：南宁市江南区壮锦大道13-2号

联系方式：0771-4896810

联系人：黄林

2.采购代理机构信息

名  称：南宁市江南区政府采购中心

地　址：南宁市江南区壮锦大道19号

联系方式：0771-4950239

3.项目联系方式

项目联系人：曾丽婷

电　话：0771-4950239

4.监督部门

名称：江南区财政局政府采购监督管理办公室

电话：0771-4802805