**更正前的货物类主要标的信息：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 卧式离心泵 | 澜泉泵业 | 2台 | 36000.00 | D100-45\*5 |
| 2 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 恒压变频柜 | 神目 | 1个 | 75000.00 | 90kw |
| 3 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 配电柜 | 神目 | 1个 | 7500.00 | 37kw |
| 4 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 自动反冲洗叠片过滤器 | 华冠 | 1组 | 14000.00 | HG-QYF-3-3 |
| 5 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 反冲洗沙石过滤器 | 华冠 | 1组 | 23000.00 | HG-QYF-1000-2 |
| 6 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 智能施肥机 | 天卫 | 1台 | 23000.00 | TWSFJ |
| 7 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 施肥桶 | 天卫 | 5 个 | 3000.00 | TWSFT |
| 8 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 管道 | 天卫 | 1组 | 36000.00 | TWGD |
| 9 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 滴头组合滴箭 | 天卫 | 1组 | 36000.00 | TWDG |
| 10 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 变频恒压加压泵 | 艺巨 | 1台 | 23000.00 | 50CDL12-50 |
| 11 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 预冷间冷藏库 | 天卫 | 2套 | 185000.00 | TWLK-7.5\*6 |
| 12 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 成品冷藏库 | 天卫 | 3套 | 145000.00 | TWLK-12\*6 |
| 13 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 分拣包装车间 | 天卫 | 1套 | 111000.00 | TWLK-18\*12 |
| 14 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 电力变压器 | 中晶 | 1台 | 27500.00 | S11-M-315KVA10/0.4 |

**更正后的货物类主要标的信息：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 卧式离心泵 | 山西天海泵业有限公司 | 2台 | 8150.00 | ISW100-200 |
| 2 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 恒压变频柜 | 广州蓝朋友农业科技有限公司 | 1个 | 21000.00 | ST-KZ-BPG-SJ-22 |
| 3 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 配电柜 | 广州蓝朋友农业科技有限公司 | 1个 | 2250.00 | ST-PDG-37 |
| 4 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 自动反冲洗叠片过滤器 | 广州蓝朋友农业科技有限公司 | 1组 | 23400.00 | ST-F303-4 |
| 5 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 反冲洗沙石过滤器 | 广州蓝朋友农业科技有限公司 | 1组 | 23400.00 | ST-DMF32-2 |
| 6 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 智能施肥机 | 成都智棚农业科技有限公司 | 1台 | 83500.00 | FISMART-AM160 |
| 7 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 施肥桶 | 广州蓝朋友农业科技有限公司 | 5个 | 3200.00 | ST-SFT-DJB-1000 |
| 8 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 管道 | 广州蓝朋友农业科技有限公司 | 1组 | 68600.00 | ST-PEJSG |
| 9 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 滴头组合滴箭 | 广州蓝朋友农业科技有限公司 | 1组 | 189630.00 | ST-DJ-4L |
| 10 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 变频恒压加压泵 | 山西天海泵业有限公司 | 1台 | 7500.00 | BQJY12-50 |
| 11 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 预冷间冷藏库 | 东莞市三润冷库工程有限公司 | 2套 | 168280.00 | / |
| 12 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 成品冷藏库 | 东莞市三润冷库工程有限公司 | 3套 | 106580.00 | / |
| 13 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 分拣包装车间 | 东莞市三润冷库工程有限公司 | 1套 | 108120.00 | / |
| 14 | 特色果蔬种植基地建设项目-六堡镇合口村特色果蔬种植基地-设备采购部分 | 电力变压器 | 山东中能变压器制造有限公司 | 1台 | 55000.00 | S11-M-315KVA |