一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：NNZC2025-10011A

2.原公告的采购项目名称：南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目

3.首次公告日期：2025年07月10日

4.更改通知（1）

二、更正信息

1.更正事项：采购文件

2.更正内容：

（一） 采购文件 第二章采购需求 采购货物名称：B09大单星盆水池

货物参数原规格：1000*800*800并配有150mm背板1

现更正为

规格：1000*800*800并配有150mm背板

（二）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称：B14薯仔脱皮机

现更正为：B14脱皮机

（三）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称：B15多功能切菜机数量：5.2台

现更正为：

数量：1台

（四）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称：B16洗地龙头

货物参数规格：400*400*180mm

现更正为

规格：450*380*200mm

（五）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称： C21洗地龙头

货物参数规格：400*400*180mm

现更正为

规格：450*380*200mm

（六）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称： D07洗地龙头

货物参数规格：400*400*180mm

现更正为

规格：450*380*200mm

（七）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称：E08单星工作台（右星）

货物参数：

3.立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚

4.横撑采用?32*1.0mm圆通

现更正为

3.立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚

4.横撑采用32*1.0mm圆通

（八）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称： F12洗地龙头

货物参数规格：400*400*180mm

现更正为

规格：450*380*200mm

（九）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称： G03双层工作台

货物参数

1.容积，≥600升；

2.功率：1820w／220V；

3.不锈钢门热风循环高温消毒，自功控制；

4.可调控温控制，适应不同用户需求；

5.120分钟可调定时工作时间；

6.铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆，热风循环系统；

7.整体把手门，整体发泡,无磁不锈钢箱体,全无磁筛网层架,可调重力脚。

现更正为

规格：1800*800*800mm

1.整体采用SUS304不锈钢制作

2.台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固

3.下层板厚度1.0mm

4.脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管5.配不锈钢可调子弹脚

（十）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称：G12洗地龙头

货物参数规格：400*400*180mm

现更正为

规格：450*380*200mm

（十一）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称：I03冷藏双门高身柜

货物参数：K10

现更正为：

1.柜内温度：2~10℃；

2.制冷剂：R290；

●3.容积：≥470L；

4.隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷；

5.电源：220V 50Hz；

6.功率：210W；

7.门数：2；

8.搁物架层数：2；

9.压缩机数量：1；

10.冷凝器数量：1；

11.温控器形式：电子；

12.蒸发器材质：铜管；

13.不锈钢材质：SUS430/SUS201；

14.铰链形式：自动回归；

15.冷凝器材质：铜管。

（十二）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称： K08单星盆水池

货物参数

3.立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚

4.横撑采用?32*1.0mm圆通

现更正为：

3.立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚

4.横撑采用32*1.0mm圆通

（十三）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称： L01单通移门碗柜

货物参数1.*顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作

现更正为：

1.顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作

（十四）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称：L07洗地龙头

货物参数规格：400*400*180mm

现更正为：

规格：450*380*200mm

（十五）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称： N01预进双星洗手池

货物参数

格：1000*500*400㎜

现更正为：

规格：1000*500*400㎜

（十六）采购文件 第二章采购需求 采购货物名称： O07洗地龙头

货物参数规格：400*400*180mm

现更正为：

规格：450*380*200mm

（十七）采购文件第一章  招标公告

项目联系人：黄柄錞

现更正为：陈祖志

3.更正日期：2025年07月10日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市第九中学

地址：南宁市人民东路230号

联系方式：0771-2448070

2.采购代理机构信息

名称：南宁市政府集中采购中心

地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心

项目联系人：李工

电话：0771-5505162