## 封-1招标工程量清单
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程
工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程
工程
招标工程量清单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本项目为桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程。
二、编制依据：
1、设计图纸文本及其它有关文件。
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000-2013）。
3、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB505000-2013）广西壮族自治区实施细则》。
4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050854~50862-2013）。
5、《建设工程工程量清单计价规范（GB5050854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则。
6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
7、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额。
8、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
9、桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建筑建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
10、桂造价〔2019〕10号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
11、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
12、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第7期桂林信息价计算。
三、其他说明：
1、建筑垃圾及余土外运计算1km，增运4km，共计算5km，结算按现场实际签证结算。
2、本项目的安全生产责任保险费暂估价为5045.56元。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
1.1.2 | 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
1.1.3 | 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 铝扣板吊顶 | ㎡ | 1282.54
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 47.07
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 内墙 | ㎡ | 3110.17
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 拆除部位:卫生间地面、楼梯间一层地面 | ㎡ | 128.39
5 | 011605001002 | 平面块料拆除 拆除部位:楼梯地面 | ㎡ | 145.60
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 拆除部位:卫生间墙面、走廊墙裙 | ㎡ | 636.25
7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 拆除部位:天井原有围栏 |  | 1.80
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 318.43
9 | 011609001001 | 栏杆拆除 拆除部位:楼梯间栏杆扶手 | m | 53.87
10 | 011601001002 | 垫层拆除 拆除高度:500mm 拆除部位:卫生间 |  | 43.11
| 4. | 第四章渣土运输
11 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:1㎞ |  | 200.99
12 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运4km，现场按实际签证结算 | ·km | 803.96
13 | 010103002002 | 建筑垃圾人工搬运下楼费 |  | 200.99
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
14 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.挖土深度:2m 2.人机配合开挖 |  | 41.18
15 | 010103001001 | 回填方 1.填方材料:原土回填 |  | 24.99
16 | 010103002003 | 余土弃置 1.运距:1㎞ |  | 16.19
17 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂定增运4km | ·km | 64.76
18 | 桂010104002001 | 基础钎插 1.扦插方式:机械基底钎探 2.扦插深度:5m以内 | 孔 | 12
| 4. | 砌筑工程
19 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.墙体厚度:180mm 2.墙体类型:页岩烧结普通砖 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M7.5 |  | 48.44
20 | 010402001001 | 砌块墙 1.墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M5 |  | 35.76
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
21 | 010404001001 | 垫层 |  | 2.94
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15
22 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 12.24
23 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:非泵送混凝 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.13
24 | 010503004001 | 地圈梁 1.混凝土种类:非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 0.73
25 | 010503004002 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 5.35
26 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.51
27 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 16.24
28 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 5.44
29 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.83
30 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.09
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.005
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 2.042
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 3.217
34 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1.规格:钢筋电渣压力焊接≤18 | 个 | 192
35 | 桂010515012001 | 植筋 新增楼板的钢筋采用植筋方式锚入四周原结构梁中 | 根 | 128
36 | 桂010515013001 | 墙面钢筋网片 新旧墙体交接除用钢网铺设，表面用30×30铁皮 | ㎡ | 55.44
| 8. | 屋面及防水工程
37 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） | ㎡ | 84.41
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
38 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | ㎡ | 84.41
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型）,沿墙上翻至顶 | ㎡ | 427.99
| 10. | 楼地面装饰工程
40 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 3mmPVC地板 | ㎡ | 1271.86
41 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 10厚水泥自流平 | ㎡ | 1271.86
42 | 011104004001 | 防静电活动地板 600*600网络地板（防静电） | ㎡ | 6.15
43 | 011102003001 | 块料楼地面（用于卫生间） 600*600防滑地砖面层,同色水泥浆擦縫或同色美縫剂 20mm厚M20干硬性水泥砂浆粘合层,上酒1厚干水泥并洒清水适量 1.5mm厚JS聚合物木泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至顶（清单另计） 最薄15mm厚M15水泥砂浆找平兼找坡层，坡向地漏或排水沟 1：6水泥炉渣垫层(根据现场实际情况确定填埋厚度） 15厚M20干硬性水泥砂浆找平层 1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（清单另计） 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | ㎡ | 84.41
44 | 011102003002 | 块料楼地面（用于楼梯间一层地面） 800*800面砖铺贴 20~40厚干混地面砂浆 M15结合层 素水泥浆结合层一道 | ㎡ | 43.98
45 | 011102003003 | 块料楼地面（用于楼梯间） 800*800面砖铺贴 20~40厚干混地面砂浆 M15结合层 素水泥浆结合层一道 | ㎡ | 145.60
46 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.部位:除楼梯间以外室内 2.材料种类、高度:120mm铝合金踢脚线 | ㎡ | 138.37
47 | 011105006002 | 金属踢脚线 1.部位:楼梯间 2.材料种类、高度:120mm拉丝不锈钢踢脚线 | ㎡ | 22.79
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
48 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 铲除墙裙处重新抹灰 7厚干混普通抹灰砂浆M15 | ㎡ | 208.11
49 | 桂011204007001 | 块料墙面（用于卫生间） 300×600瓷砖面层,白色专用勾縫剂擦縫 5厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，(300mm高)（清单另计） | ㎡ | 428.14
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
刷基层处理剂一遍 15厚1:3水泥砂浆找平
50 | 桂011204005001 | 石材墙面 1.水泥砂浆结合层 2.20厚石材（大理石） | ㎡ | 0.98
51 | 桂011205006001 | 石材柱面 1.厚度:20mm 2.材料种类:大理石 3.L40角钢干挂 | ㎡ | 10.34
52 | 011210006001 | 其他隔断 1.基层材料种类、规格:12mm防水石膏板 2.轻钢龙骨 3.75mm岩棉 | ㎡ | 175.04
53 | 011210003001 | 铝合金框玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:12mm超白玻璃 | ㎡ | 172.10
54 | 011210003002 | 铝合金框玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 | ㎡ | 6.90
55 | 011210003003 | 玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 2.成品隔断 | ㎡ | 3.00
56 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.20厚干混普通抹灰砂浆 M10 | ㎡ | 612.93
57 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.20厚干混普通抹灰砂浆 M15 | ㎡ | 232.18
| 12. | 天棚工程
58 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.基层材料种类、规格:300×300mm铝扣板 2.轻钢龙骨 | ㎡ | 93.18
59 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.面层材料品种、规格:600×600mm铝扣板 2.轻钢龙骨 | ㎡ | 1189.36
60 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.轻钢龙骨，面板灯处 | ㎡ | 72.80
| 13. | 门窗工程
61 | 010802001001 | 金属门 铝合金70系列平开门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金平开门（含中空玻璃）≤2㎡ | ㎡ | 52.80
62 | 010802001002 | 金属门 铝合金70系列平开门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金平开门（含中空玻璃）＞2㎡ | ㎡ | 21.78
63 | 010802001003 | 金属门 铝合金100系列推拉门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金推拉门（含中空玻璃） | ㎡ | 16.99
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
64 | 010802001004 | 金属门 铝合金无框地弹门 12mm钢化玻璃 铝合金地弹＞2㎡ | ㎡ | 4.84
65 | 010801001001 | 木质门 定制木门及门套 | ㎡ | 8.58
66 | 010801001002 | 木质门 1.定制木门及门套 2.带观察窗 | ㎡ | 26.32
67 | 010802003001 | 钢质门 定制钢质门及门套 | ㎡ | 10.56
68 | 010802003002 | 钢质门 1.定制钢质门及门套 2.带观察窗 | ㎡ | 106.70
69 | 010802003003 | 甲级防火门 | ㎡ | 27.50
70 | 010802003004 | 甲级防火门 1.带观察窗 | ㎡ | 18.92
71 | 010802003005 | 乙级防火门 | ㎡ | 14.12
72 | 010802003006 | 乙级防火门 1.带观察窗 | ㎡ | 10.12
73 | 010807001001 | 乙级防火铝合金玻璃窗 | ㎡ | 11.10
74 | 010807001002 | 甲级防火铝合金玻璃窗 | ㎡ | 3.45
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
75 | 011406003001 | 满刮腻子 内墙腻子两遍 | ㎡ | 3604.49
76 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 内墙无机涂料 | ㎡ | 3604.49
77 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 天棚无机涂料 | ㎡ | 187.70
78 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 绿色反光无机涂料 | ㎡ | 7.50
| 15. | 其他装饰工程
79 | 011503003001 | 塑料扶手 成品宽140mmPVC医用扶手 | m | 218.48
80 | 011207001001 | 格栅装饰板 PVC仿木纹格栅板 | ㎡ | 2.24
81 | 011503001001 | 不锈钢扶手、栏杆 1.60不锈钢扶手 2.50不锈钢栏杆 | m | 53.87
82 | 011502003001 | 石材装饰线 1.线条材料品种、规格:20mm石材饰面 | m | 4.60
83 | 011503007001 | 不锈钢安全抓手 直径30mm | 套 | 20
84 | 011503007002 | 成品安全抓手 马桶旁 | 套 | 3
85 | 011503007003 | 成品安全抓手 洗手台旁 | 套 | 3
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
86 | 011505010001 | 成品5厘银镜 | ㎡ | 6.40
87 | 011210002001 | 成品挡鼠板(兼具挡水功能) 长1.0m，高0.6m | 块 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
88 | 桂011701001001 | 外脚手架 单排、双排脚手架:扣件式钢管外脚手架 双排 24米以内 | ㎡ | 258.92
89 | 桂011701002001 | 里脚手架 脚手架材质:扣件式钢管里脚手架 3.6米以内 | ㎡ | 93.10
90 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 4096.71
91 | 桂011701004002 | 内装修脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 1559.98
92 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架 | 座 | 1
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
93 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:满堂基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 13.36
94 | 011702001002 | 垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2.22
95 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 153.23
96 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 29.59
97 | 011702006001 | 矩形梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.36
98 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 61.57
99 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 6.30
100 | 011702011001 | 直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 37.05
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
101 | 011702014001 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 44.98
102 | 011702016001 | 平板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 23.56
| 011703 | 垂直运输
103 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 1983.37
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
104 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
105 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 37.39
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
106 | 030404017001 | AP配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
107 | 030404017002 | 1AL-4AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 4
108 | 030404017003 | 5DTAL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
109 | 030404017004 | QJS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
110 | 030404017005 | JYS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
111 | 030404017006 | 5RSAL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
112 | 030404017007 | WSCL-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
113 | 030404017008 | EAL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
114 | 030404017009 | XFS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
115 | 030404017010 | 5FJ-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
116 | 030404017011 | DR-AP配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
117 | 030404017012 | WYB配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
118 | 030404017013 | 1XFBA配电箱 箱内元器件详配电系统图 | 台 | 1
119 | 030404017014 | PTDT配电箱 随设备来，只计安装费 | 台 | 1
120 | 030404017015 | 挡烟垂壁控制箱 随设备来，只计安装费 | 台 | 4
121 | 030404017016 | PYFJ配电箱 随设备来，只计安装费 | 台 | 1
122 | 030404017017 | 消火栓泵控制箱/排污泵控制箱 随设备来，只计安装费 | 台 | 2
123 | 030414007001 | 不间断电源 10kvA | 套 | 1
124 | 030412001001 | 吸顶灯 LED吸顶灯24W | 套 | 14
125 | 030412001002 | 感应吸顶灯 带声控开关 | 套 | 14
126 | 030412001003 | 面板灯 300*300面板灯6W | 套 | 42
127 | 030412001004 | 面板灯 600*600面板灯40W | 套 | 214
128 | 030404033001 | 卫生间排气扇 吸顶安装 | 台 | 36
129 | 030412004001 | A型楼层标志灯 DC36V 1W LED灯 距地2.0明装 | 套 | 8
130 | 030412004002 | A型方向标志灯 DC36V 1W LED灯 距地0.5米暗装或距地2.5米吊装 | 套 | 29
131 | 030412004003 | A型壁装应急灯 DC36V 6W LED灯 壁装2.5米 | 套 | 53
132 | 030412004004 | A型壁装应急灯（IP67） DC36V 6W LED灯 壁装2.5米 | 套 | 5
133 | 030412004005 | A型疏散出口标志灯 DC36V 1W LED灯 | 套 | 16
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
底距门框上0.15米
134 | 030412004006 | A型安全出口标志灯 DC36V 1W LED灯 底距门框上0.15米 | 套 | 5
135 | 030412004007 | A型多信息复合标志灯 DC36V 1W LED灯 距地2.3米明装 | 套 | 8
136 | 030412001005 | 应急灯 LED吸顶灯48W | 套 | 1
137 | 030412001006 | 应急单管灯 LED灯21W 距地2.6米壁装 | 套 | 1
138 | 030412001007 | 单管荧光灯 LED灯21W | 套 | 1
139 | 030404034001 | 照明开关 单联单控开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 46
140 | 030404034002 | 照明开关 单控双联开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 76
141 | 030404034003 | 照明开关 单控三联开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 13
142 | 030404034004 | 照明开关 单控四联开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 5
143 | 030404034005 | 照明开关 双控单联开关 250V,10A 安装方式：距地1.4米暗装 | 套 | 2
144 | 030404035001 | 五孔插座 规格型号：250V,10A,单相二孔加三孔,暗装 | 套 | 348
145 | 030404035002 | 五孔插座 规格型号：250V,10A,单相二孔加三孔,带开关，暗装 | 套 | 4
146 | 030404035003 | 空调插座 规格型号：250V,16A 安装方式：暗装距地2.0米 | 套 | 53
147 | 030404018001 | 空调开关箱3P | 台 | 5
148 | 030404018002 | 空调开关箱5P | 台 | 4
149 | 030411001001 | 镀锌钢管SC150 埋地敷设 | m | 10.00
150 | 030411001002 | 镀锌钢管SC100 埋地敷设 | m | 10.00
151 | 030411001003 | 镀锌钢管SC50 埋地敷设 | m | 36.00
152 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY22-4*185m㎡ | m | 10.25
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
153 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJY22-4*70m㎡ | m | 10.25
154 | 030408001003 | 电力电缆 WDZN-YJY22-4*10m㎡ | m | 36.90
155 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY22-4*25m㎡ | m | 8.71
156 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+16m㎡ | m | 85.22
157 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZ-YJY-4*35+16m㎡ | 个 | 8
158 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+16m㎡ | m | 63.05
159 | 030408006002 | 电力电缆头 WDZ-YJY-4*25+16m㎡ | 个 | 2
160 | 030408001007 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10m㎡ | m | 33.56
161 | 030408006003 | 电力电缆头 WDZ-YJY-5*10m㎡ | 个 | 6
162 | 030408001008 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16m㎡ | m | 63.26
163 | 030408006004 | 电力电缆头 WDZ-YJY-5*16m㎡ | 个 | 6
164 | 030408001009 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6m㎡ | m | 30.68
165 | 030408001010 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*2.5 | m | 48.77
166 | 030411003001 | 镀锌钢制槽式桥架200*100 | m | 140.43
167 | 040503003001 | 桥架吊架制作安装 | kg | 237.36
168 | 031201003001 | 金属结构刷油 手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 237.36
169 | 030411001004 | 配管 PC20 吊棚内敷设 | m | 1864.63
170 | 030411001005 | 配管 PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 1073.05
171 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 1216.40
172 | 030411004001 | 配线 管内穿线 WDZ-BYJ2.5m㎡ | m | 3898.09
173 | 030411004002 | 配线 线槽配线 WDZ-BYJ2.5m㎡ | m | 703.09
174 | 030411004003 | 配线 管内穿线 WDZ-BYJ4m㎡ | m | 5498.21
175 | 030411004004 | 配线 线槽配线 | m | 3586.79
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
WDZ-BYJ4m㎡
176 | 030411001006 | 配管 PC32 吊棚内敷设 | m | 18.28
177 | 030411001007 | 配管 PC32 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 6.00
178 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤32mm） | m | 18.00
179 | 030411001008 | 配管 SC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 580.51
180 | 030411004005 | 配线 管内穿线 WDZN-RYJS-2*2.5m㎡ | m | 513.45
181 | 030411004006 | 配线 管内穿线 WDZN-BYJ6m㎡ | m | 15.75
182 | 030411004007 | 配线 管内穿线 WDZN-BYJ4m㎡ | m | 78.10
183 | 030411004008 | 配线 管内穿线 WDZN-BYJ2.5m㎡ | m | 126.32
184 | 030411001009 | 配管 SC15 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 8.14
185 | 030411001010 | 配管 SC25 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 15.58
186 | 030411001011 | 配管 SC32 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 33.76
187 | 030411001012 | 配管 SC40 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 27.59
188 | 030411001013 | 配管 SC50 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 3.91
189 | 030411001014 | 配管 PC50 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 7.04
| 4. | 光伏系统
190 | 030405002001 | 太阳能电池 多晶硅组件2108*1048*35 组件功率450Wp | 组 | 9
191 | 031002002001 | 太阳能电池钢架 | ㎡ | 19.88
192 | 030404017018 | 并网逆变器 功率：5KW | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
193 | 030404017019 | 光伏并网计量箱 功率：5KW | 台 | 1
194 | 桂030503013001 | GPRS数据采集器 | 个 | 1
195 | 030607001001 | 网络监测系统 | 套 | 1
196 | 030408001011 | 配线PV1-F 1*6 | m | 10.00
197 | 030408001012 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16 | m | 23.60
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
198 | 030507008001 | 高清摄像机 400万像素，自动切换日夜光片 | 台 | 35
199 | 030502004001 | 电视插座 | 个 | 23
200 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 90
201 | 030502004002 | 电话插座 | 个 | 31
202 | 030502004003 | 护理呼叫系统分机 | 个 | 43
203 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 122
204 | 030904003001 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 个 | 10
205 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 个 | 10
206 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 个 | 16
207 | FC0311015001 | 消防电话分机 | 部 | 3
208 | 030904008001 | 输入/输出模块 | 个 | 14
209 | 030904008002 | 输入模块 | 个 | 2
210 | 030904008003 | 隔离模块 | 个 | 8
211 | 桂030904020001 | 火灾显示器 | 台 | 4
212 | 030904007001 | 火灾报警扬声器 | 个 | 25
213 | 030404032001 | 消防接线端子箱 | 台 | 4
214 | 030411003002 | 镀锌钢制槽式桥架200*100 | m | 156.90
215 | 040503003002 | 桥架吊架制作安装 | kg | 264.48
216 | 031201003002 | 金属结构刷油 手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 264.48
217 | 030411001015 | 镀锌钢管SC50 埋地敷设 | m | 32.00
218 | 030502008001 | 管内穿放视频同轴电缆 SYWV-75-5 | m | 148.50
219 | 030502008002 | 沿桥架视频同轴电缆 SYWV-75-5 | m | 338.60
220 | 030502005001 | 管内穿放双绞线缆 UTP6-4P | m | 1144.25
221 | 030502005002 | 管内穿放双绞线缆 RVS-2*1.0 | m | 134.10
222 | 030502005003 | 桥架内布放双绞线缆 | m | 2624.40
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
UTP6-4P
223 | 030502005004 | 桥架内布放双绞线缆 RVS-2*1.5 | m | 291.70
224 | 030502005005 | 线槽内布放双绞线缆 RVS-2*1.0 | m | 28.40
225 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 138.10
226 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤32mm） | m | 85.75
227 | 030502005006 | 管内穿放双绞线缆 ZN-RVS-2*1.5 | m | 550.83
228 | 030502005007 | 管内穿放双绞线缆 NH-RVS-2*1.5 | m | 814.20
229 | 030411001016 | 配管 PC20 吊棚内敷设 | m | 210.85
230 | 030411001017 | 配管 PC25 吊棚内敷设 | m | 174.50
231 | 030411001018 | 配管 PC16 吊棚内敷设 | m | 80.30
232 | 030411001019 | 配管 SC15 砖、混凝土结构暗配 | m | 1175.53
233 | 030411001020 | 配管 SC20 砖、混凝土结构暗配 | m | 301.10
234 | 030411001021 | 配管 PC16 砖、混凝土结构暗配 | m | 45.00
235 | 030411001022 | 配管 PC20 砖、混凝土结构暗配 | m | 23.00
236 | 030411001023 | 配管 PC25 砖、混凝土结构暗配 | m | 85.75
237 | 030411004009 | 配线 管内穿线 NH-BV2.5m㎡ | m | 585.20
238 | 030408002001 | 控制电缆 NH-KVV-4*1.5 | m | 16.90
239 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
| 7. | B7 通风空调工程
240 | 030108003001 | 消防排烟专用轴流风机 风量：17120m³/h，风压6680pa，电量5.5KW，电压380V | 台 | 1
241 | 030404033002 | 窗式排气扇 | 台 | 34
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
242 | 030703011001 | 百叶风口500*600 | 个 | 8
243 | 030703011002 | 防雨风口1250*1000 | 个 | 1
244 | 030702001001 | 镀锌薄钢板型通风管道 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（≤1000mm） | ㎡ | 144.44
245 | FA0803003001 | 活动挡烟垂壁 贴吊顶安装 | m | 11.82
246 | 030702001002 | 镀锌薄钢板型通风管道 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（≤1250mm） | ㎡ | 47.20
247 | 030703001001 | 280°排烟防火阀1000*200 | 个 | 8
248 | 030703001002 | 280°电控防火阀 | 个 | 1
249 | 030703001003 | 排烟阀1000*200 | 个 | 4
250 | 031208002001 | 管道绝热 风管耐火极限不低于1.0h 9mm厚纤维增强硅酸盐(钙)防火板+轻钢龙骨(U50*50*0.6mm) +50mm厚岩棉 | ㎡ | 144.44
| 9. | B9 给排水、燃气工程
251 | 030901002001 | 消火栓钢管 镀锌钢管DN100 | m | 240.50
252 | 030901002002 | 消火栓钢管 镀锌钢管DN50 | m | 7.40
253 | 030901002003 | 消火栓钢管 镀锌钢管DN65 | m | 23.10
254 | 031003003001 | DN100蝶阀 沟槽连接 | 个 | 20
255 | 031003003002 | DN100止回阀 沟槽连接 | 个 | 2
256 | 031003003003 | DN50闸阀 螺纹连接 | 个 | 2
257 | 031003003004 | DN50蝶阀 螺纹连接 | 个 | 2
258 | 031003003005 | DN50止回阀 螺纹连接 | 个 | 3
259 | 031003003006 | 旋流防止器DN50 螺纹连接 | 个 | 2
260 | 031003003007 | 流量开关 Q=2.5L/S | 个 | 1
261 | 031003003008 | 可曲挠橡胶接头DN50 螺纹连接 | 个 | 4
262 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 4
263 | 030901010001 | 室内消火栓 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜DN65 | 套 | 16
264 | 030901013001 | 灭火器 MF/ABC4(含箱子) | 个 | 44
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
265 | 031002003001 | 过楼板钢套管 管道直径DN100 | 个 | 12
266 | 031002003002 | 刚性防水套管 管道直径DN100 | 个 | 1
267 | 031001006001 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de50 空调冷凝管 | m | 7.80
268 | 031001006002 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de75 废水管 | m | 87.90
269 | 031001006003 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de160 污水管 | m | 20.60
270 | 031001006004 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de110 污水管 | m | 32.00
271 | 031001006005 | 塑料管 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管de75 污水管 | m | 20.36
272 | 桂031004021001 | 地漏De75 | 个 | 5
273 | 031002003003 | 过楼板塑料套管 管道直径De75 | 个 | 2
274 | 031002003004 | 过楼板塑料套管 管道直径De110 | 个 | 6
275 | 031002003005 | 刚性防水套管 管道直径De75 | 个 | 1
276 | 031002003006 | 刚性防水套管 管道直径De110 | 个 | 2
277 | 031001007001 | 复合管 钢塑复合管de32 给水管 | m | 27.00
278 | 031001007002 | 复合管 钢塑复合管de40 给水管 | m | 15.10
279 | 031001007003 | 复合管 钢塑复合管de63 给水管 | m | 97.30
280 | 031001007004 | 复合管 钢塑复合管de110 给水管 | m | 55.50
281 | 031001006006 | 塑料管 PP－R给水管de63 | m | 51.00
282 | 031001006007 | 塑料管 PP－R给水管de50 | m | 49.80
283 | 031001006008 | 塑料管 PP－R给水管de40 | m | 79.20
284 | 031001006009 | 塑料管 PP－R给水管de32 | m | 129.30
285 | 031001006010 | 塑料管 PP－R给水管de25 | m | 79.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
286 | 031001006011 | 塑料管 PP－R给水管de20 | m | 73.50
287 | 031002003007 | 过楼板塑料套管 管道直径De63 | 个 | 10
288 | 031002003008 | 过楼板塑料套管 管道直径De40 | 个 | 4
289 | 031002003009 | 过楼板塑料套管 管道直径De32 | 个 | 3
290 | 031002003010 | 过楼板塑料套管 管道直径De25 | 个 | 1
291 | 031002003011 | 刚性防水套管 管道直径De63 | 个 | 3
292 | 031002003012 | 刚性防水套管 管道直径De40 | 个 | 1
293 | 031003001001 | 截止阀DN20 | 个 | 12
294 | 031003001002 | 截止阀DN25 | 个 | 11
295 | 031003001003 | 截止阀DN32 | 个 | 24
296 | 031003001004 | 闸阀DN20 | 个 | 1
297 | 031003001005 | 闸阀DN25 | 个 | 2
298 | 031003001006 | 闸阀DN32 | 个 | 3
299 | 031003001007 | 闸阀DN40 | 个 | 1
300 | 031003001008 | 闸阀DN50 | 个 | 4
301 | 031003001009 | 闸阀DN65 | 个 | 10
302 | 031003001010 | 可调式减压阀De20 | 个 | 1
303 | 031003001011 | 可调式减压阀De25 | 个 | 10
304 | 031003001012 | 可调式减压阀De32 | 个 | 10
305 | 031003001013 | 泄水阀DN40 | 个 | 1
306 | 031003001014 | 止回阀DN65 | 个 | 4
307 | 031003001015 | 截止阀DN63 | 个 | 12
308 | 031003003009 | 闸阀DN100 | 个 | 6
309 | 031004006001 | 蹲式大便器 自闭式冲洗 | 套 | 30
310 | 031004006002 | 坐式大便器 | 套 | 3
311 | 031004003001 | 立式洗脸盆 冷热水 | 套 | 40
312 | 031004010001 | 淋浴器莲蓬喷头 | 套 | 21
313 | 031006015001 | 18立方消防水箱 | 个 | 1
314 | 031006015002 | 3立方加热水箱 | 个 | 1
315 | 桂040601033001 | 设备基础 水箱基础 |  | 0.42
316 | 031006006001 | 空气源热泵 | 组 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
制热量90KW，N=20KW
317 | 030211002001 | 热水系统变频加压泵 Q=8m3/h,H=15m,N=1.5KW | 台 | 2
318 | 030211003001 | 热泵循环泵 Q=14m3/h,H=14m,N=2.2KW | 台 | 4
319 | 030109012001 | 稳压泵 XW(L)-I-2.0-20-ADL Q=2.0L/s,H=20m,N=1.1KW | 台 | 2
320 | 031006004001 | 气压罐 SQL1000*0.6 P0=0.16MPa | 台 | 1
321 | 030703022001 | 自动排气阀 | 个 | 7
322 | 031003013001 | 水表DN25 螺纹连接 | 个 | 1
323 | 031003013002 | 水表DN40 螺纹连接 | 个 | 1
324 | 031003013003 | 水表De63 螺纹连接 | 个 | 2
325 | 031003013004 | 水表DN100 螺纹连接 | 个 | 1
326 | 031003001016 | 止回阀DN100 螺纹连接 | 个 | 2
327 | 031003001017 | 电磁阀De110 螺纹连接 | 个 | 1
328 | 031003001018 | 电磁阀De63 螺纹连接 | 个 | 2
329 | 031003001019 | 电磁阀DN50 螺纹连接 | 个 | 1
330 | 031003001020 | 浮球阀De110 螺纹连接 | 个 | 1
331 | 031003001021 | 浮球阀De63 螺纹连接 | 个 | 2
332 | 030601002002 | 压力仪表 | 台 | 2
333 | 031003001022 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 个 | 2
334 | 030503006001 | 温度传感器 | 支 | 3
335 | 桂011201005001 | 18目防虫网 | 个 | 1
336 | 031003001023 | 透气管DN100 0.3米长，含透气帽 | 个 | 1
337 | 031003001024 | 透气管DN100 0.8米长，含透气帽 | 个 | 1
338 | 031003001025 | 溢流管DN100 含漏斗 | m | 3.05
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [5 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 212.3 | 19.11 | 231.41
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-装修
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2446.68 | 220.2 | 2666.88
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-安装
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1969.97 | 177.3 | 2147.27
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
合计
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 合计
注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。