服务需求：

（1）中标公司要完成验收机动车停车位共计476个（其中运动场半边35个车位由医院自行管理免费停放会诊、学习交流、检查、维修、送货等车辆），非机动车停车位约500个车位及300个集中充电口。院区内基础交通安全设施设备配置及路面交通标识规划，按交管部门要求规范设置。包括但不限于停车场车位减速带及限位器、反光贴、反光镜、车位地面墙面刷漆、机动车及非机动车区域画停车线、停车场排水沟、新能源车及非机动车位区域的充电桩、遮雨棚、救护车位遮雨棚、救护车位冲洗桩池位等。

（2）地下停车场出入口遮雨棚3个，住院部与医技楼之间通往地下室的疏散楼道口遮雨棚1个，配套停车系统设施设备、防撞设施、新能源及电动车充电桩，非机动车位雨棚，地上多功能运动场，中草药园林、绿化等建设。

（3）其他：包含道闸可计时收费、智慧化车牌识别采集系统、车位引导系统、收费电脑（含主机、显示屏）、监控信息采集系统（不少于监控头60个，布线及交换机等）、防冲撞设施（含4个大门）、停车场管理人员（主要负责收费、调车等不少于15个/日）等。

（递交停车场承包管理建设项目方案要包含所有建设面积、设备、资金、人员管理等详情）。