广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）保洁外勤服务采购                 GXZC2025-G3-002699-GLSZ

桂林市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区         第二人民医院）保洁外勤服务采购
项目编号：GXZC2025-G3-002699-GLSZ       
采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

2025年XX月XX日

目 录

- 1 -第一章 公开招标公告


- 4 -第二章  投标人须知


- 4 -投标人须知前附表


- 8 -一、总则


- 8 -1. 项目名称及项目编号


- 8 -2. 适应范围


- 8 -3. 定义


- 8 -4. 招标方式、评分办法


- 8 -5. 投标人资格


- 8 -6. 投标费用


- 8 -7. 联合体投标要求


- 9 -8. 转包与分包


- 9 -9. 特别说明


- 9 -10. 质疑和投诉


- 10 -二、招标文件


- 10 -11. 招标文件的构成


- 10 -12. 招标文件的澄清与修改


- 10 -三、投标文件的编制


- 10 -13. 投标文件的组成及要求


- 12 -14. 投标文件的语言及计量


- 13 -15. 投标报价


- 13 -16. 投标有效期


- 13 -17. 投标保证金


- 13 -18. 投标文件的制作


- 14 -19. 投标文件的补充、修改和撤回


- 14 -20. 投标文件的递交和解密


- 14 -四、开标


- 14 -21. 开标时间及地点


- 15 -22. 开标程序


- 15 -五、资格性审查


- 15 -23. 资格性审查


- 16 -六、评标


- 16 -24. 评标委员会组成


- 16 -25. 评标原则


- 16 -26. 评标


- 17 -27. 推荐及确定中标候选供应商原则


- 17 -28. 属于下列情况之一者，投标无效


- 18 -29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效


- 18 -30. 属于下列情形之一的，应予废标


- 18 -31. 开标、评标过程的监控


- 18 -32. 信用查询


- 18 -33. 中标公告及中标通知书


- 19 -七、履约保证金及签订合同


- 19 -34. 履约保证金


- 19 -35. 签订合同


- 19 -八、其他事项


- 19 -36. 招标代理服务费


- 19 -37. 解释权


- 19 -38. 监督管理机构


- 20 -第三章  采购需求


- 58 -第四章  评标办法


- 66 -第五章  采购合同（合同主要条款及格式）


- 66 -第一条 合同标的及合同金额


- 66 -第二条  服务保证


- 66 -第三条  服务期限


- 66 -第四条  交付


- 66 -第五条  税费


- 66 -第七条  违约责任


- 66 -第八条  不可抗力事件处理


- 67 -第九条  合同争议解决


- 67 -第十条  合同生效及其它


- 67 -第十一条  合同的变更、终止与转让


- 67 -第十二条  签订本合同依据


- 68 -第六章  投标文件（格式）





  公开招标公告

	项目概况

桂林市政府集中采购中心受广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）保洁外勤服务采购进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于202X年XX月XX日上午9时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：  


一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-002699-GLSZ

项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）保洁外勤服务采购  
预算金额：人民币叁仟万元整（¥30000000.00元）

最高限价：人民币贰仟玖佰玖拾捌万贰仟贰佰柒拾贰元柒角捌分（¥29982272.78元）

采购需求：

	项号
	服务名称
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）保洁外勤服务采购
	1
	项
	详见招标文件


采购需求的详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺服务期满。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目的特定资格要求：提供2个自2022年1月1日以来同类业绩[以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（同类业绩指至少包含医疗机构的保洁、医疗机构的水电维修、医疗机构的外勤服务、医疗机构的司乘服务中其中1项服务内容的项目，能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额)，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]。
三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：202X年X月XX日至202X年XX月XX日9时30分。

2.地点及方式：潜在供应商请登陆“广西政府采购云平台”获取该招标文件。
3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：202X年XX月XX日9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。
开标时间：202X年XX月XX日9时30分（北京时间）截标后。
地    点：桂林市公共资源交易中心X号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目无需缴纳投标保证金。
投标人可视自身情况决定是否出席开标会议；如出席开标会议，可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

本项目信息发布媒体：

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）
投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（202X年XX月XX日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。
七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议投标人获取投标文件后立即办理）
3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的投标人需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因投标人自身设备或网络原因造成的一切后果，由投标人自行承担。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）
地 址：桂林市象山区崇信路46号
联系方式：蔡军    18077395789
2.采购代理机构信息

名  称：桂林市政府集中采购中心

地　址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼
联系方式：0773-5625143
3.项目联系方式
项目联系人：黄贵梅
电　话：0773-5625143

4.政府采购监督管理机构

名 称：广西壮族自治区财政厅
联系方式：0771-5331544
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）保洁外勤服务采购     
项目编号：GXZC2025-G3-002699-GLSZ

	2
	5
	投标人资格
	5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
5.5 本项目的特定资格要求：提供2个自2022年1月1日以来同类业绩[以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（同类业绩指至少包含医疗机构的保洁、医疗机构的水电维修、医疗机构的外勤服务、医疗机构的司乘服务中其中1项服务内容的项目，能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额)，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币叁仟万元整（¥30000000.00元），最高限价：人民币贰仟玖佰玖拾捌万贰仟贰佰柒拾贰元柒角捌分（¥29982272.78元）

。投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18
	投标文件的制作
	18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。

	8
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	9
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于202X年XX月XX日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（202X年XX月XX日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。

	11
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：202X年XX月XX日9时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心X号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	12
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，评审专家5人。

	13
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

	16
	34
	履约保证金
	本项目无需缴纳履约保证金。

	17
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起二十五日内。中标人收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

	18
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

	19
	36
	招标代理服务费
	本项目免收代理服务费。

	20
	37
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。

	21
	38
	监督管理机构
	广西壮族自治区财政厅                     电话：0771-5331544


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）保洁外勤服务采购  
项目编号：GXZC2025-G3-002699-GLSZ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：本项目采购需求均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
5.5本项目的特定资格要求：提供2个自2022年1月1日以来同类业绩[以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（同类业绩指至少包含医疗机构的保洁、医疗机构的水电维修、医疗机构的外勤服务、医疗机构的司乘服务中其中1项服务内容的项目，能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额)，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]。
6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉

10.1供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162

通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室

10.2收到供应商书面质疑函后，采购人应当在七个工作日内对质疑事项作出答复（答复内容不得涉及商业秘密），并委托采购代理机构以书面形式通知质疑供应商，在财政部门指定的媒体发布质疑答复公告。

10.3供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.5供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.6 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。
二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “广西政府采购云平台”下载。 
13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件。如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）
（4）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

    注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。
（6）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）；

（7）提供2个自2022年1月1日以来同类业绩[以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（同类业绩指至少包含医疗机构的保洁、医疗机构的水电维修、医疗机构的外勤服务、医疗机构的司乘服务中其中1项服务内容的项目，能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额)，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（必须提供）。
13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
（2）服务响应表（格式见附件）（必须提供）；

（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
（4）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（5）服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）；
（6）针对本项目的服务方案（必须提供）；
（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（8）投标人相关获奖证书、认证证书等扫描件（如有，请提供）；

（9）如所提供服务的供应商属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

（10）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
（11）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）

（12）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币叁仟万元整（¥30000000.00元），最高限价：人民币贰仟玖佰玖拾捌万贰仟贰佰柒拾贰元柒角捌分（¥29982272.78元）。投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内所需服务的人员工资及社保、服装、工具、管理、培训、加班费、节假日奖金、税费及其他成本等所有费用，投标人综合考虑在报价中。
16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于202X年XX月XX日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（202X年XX月XX日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。

20.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和广西政府采购云平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：202X年XX月XX日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心X号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。。

22.2.3.开启投标人报价文件，“广西政府采购云平台”在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，评审专家5人。

25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标人。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标人，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
33.2中标公告发布的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标人收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

35.2中标人为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）
35.3如中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

本项目免收代理服务费。
37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。

38. 监督管理机构

广西壮族自治区财政厅        电话：0771-5331544
第三章  采购需求

注：本项目采购需求均为实质性要求。
1.项目基本情况

1.1物业情况
	物业名称
	物业地址

	物业名称1：广西壮族自治区南溪山医院
	广西桂林市象山区崇信路46号

	物业名称2：广西壮族自治区南溪山医院公共卫生应急救治中心
	广西桂林市雁山区雁中路10号


1.2采购人提供中标人使用的场地、设施设备、耗材等

（1）采购人可提供办公室一间、消洗间一间；

（2）采购人可提供外勤运送用内网电脑一台。

物业服务范围

（1）物业管理（广西壮族自治区南溪山医院）

	名称
	明细
	服务内容及标准

	建筑名称
	广西壮族自治区南溪山医院
	

	总面积
	占地面积（㎡）
	约70000平方米
	见“3.物业管理服务内容及标准”

	
	建筑面积（㎡）
	约100000平方米
	见“3.物业管理服务内容及标准”

	门窗
	门窗总个数或总面积
	门约3500个，窗约2500扇
	见“3.2保洁卫生服务”

	地面
	地面各材质及面积
	地砖约22000平，地胶约47000平
	见“3.2保洁卫生服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质及面积
	墙砖约115000平，护墙板约3300平
	见“3.2保洁卫生服务”

	顶面
	顶面材质及面积
	铝扣顶约62000平，顶涂料约11000平
	见“3.2保洁卫生服务”

	外墙
	外墙材质及面积
	高空作业不涉及
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	外墙清洗面积
	高空作业不涉及
	见“3.2保洁卫生服务”

	会议室
	室内设施说明（采购需求）
	会议桌、会议椅、投影机、话筒、音响等
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	会议室数量
	10个
	见“3.2保洁卫生服务”

	报告厅
	室内设施说明（采购需求）
	会议桌、会议椅、投影机、话筒、音响等
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	报告厅数量
	1个
	见“3.2保洁卫生服务”

	卫生间
	总数量及面积
	约1200个
	见“3.2保洁卫生服务”

	垃圾存放点
	位置、面积、数量
	生活垃圾站1个，医疗垃圾站1个
	见“3.2保洁卫生服务”

	车位数
	地下车位
	无
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	地上车位
	249（充电桩20）
	见“3.2保洁卫生服务”

	车行\人行口
	车行口
	3
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	人行口
	3
	见“3.2保洁卫生服务”

	设施设备
	电梯
	客梯30货梯7杂物梯1
	见“3.4司梯服务”“3.5综合运维服务”

	
	空调系统
	柜机159挂机1092吸顶204
	见“3.5综合运维服务”

	
	消防系统
	火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓灭火系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示、消防通讯广播系统、移动灭火器材等
	见“3.5综合运维服务”

	
	安防系统
	视频监控系统、安检机、安防通讯 对讲机、液体检测仪、安检棒、门禁系统等
	见“3.5综合运维服务”

	
	照明系统
	路灯约300个、射灯约40个、室内灯约4000个、
	见“3.5综合运维服务”

	
	供配电系统
	高压柜21个、低压柜40个
	见“3.5综合运维服务”


（2）物业管理（广西壮族自治区南溪山医院公共卫生应急救治中心）

	名称
	明细
	服务内容及标准

	建筑名称
	广西壮族自治区南溪山医院公共卫生应急救治中心
	

	总面积
	占地面积（㎡）
	约23000平方米
	见“3.物业管理服务内容及标准”

	
	建筑面积（㎡）
	约36000平方米，目前使用建筑面积7200平方米
	见“3.物业管理服务内容及标准”

	门窗
	门窗总个数或总面积
	门约1513个，窗约1115扇
	见“3.2保洁卫生服务”

	地面
	地面各材质及面积
	地砖约19264平，地胶约10550平，地坪漆约6781平，水泥地面约4000平
	见“3.2保洁卫生服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质及面积
	墙面涂料约42896平，墙面砖约34275平
	见“3.2保洁卫生服务”

	顶面
	顶面材质及面积
	铝扣顶约23600平，顶面涂料约16647平
	见“3.2保洁卫生服务”

	外墙
	外墙材质及面积
	高空作业不涉及
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	外墙清洗面积
	高空作业不涉及
	见“3.2保洁卫生服务”

	会议室
	室内设施说明（采购需求）
	会议桌、会议椅、投影机、话筒、音响等
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	会议室数量
	会议室3个
	见“3.2保洁卫生服务”

	报告厅
	室内设施说明（采购需求）
	会议桌、会议椅、投影机、话筒、音响等
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	报告厅数量
	1个
	见“3.2保洁卫生服务”

	卫生间
	总数量及面积
	50个
	见“3.2保洁卫生服务”

	垃圾存放点
	位置、面积、数量
	生活垃圾站1个，医疗垃圾站1个
	见“3.2保洁卫生服务”

	车位数
	地下车位
	213（充电桩36）
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	地上车位
	38
	见“3.2保洁卫生服务”

	车行\人行口
	车型口
	2
	见“3.2保洁卫生服务”

	
	人行口
	3
	见“3.2保洁卫生服务”

	设施设备
	电梯
	客梯9货梯4
	见“3.4司梯服务”“3.5综合运维服务”

	
	空调系统
	柜机10台 挂机约120台 吸顶6台
	见“3.5综合运维服务”

	
	消防系统
	火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓灭火系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示、消防通讯广播系统、移动灭火器材等
	见“3.5综合运维服务”

	
	安防系统
	视频监控系统、安检机、安防通讯 对讲机、液体检测仪、安检棒、门禁系统等
	见“3.5综合运维服务”

	
	照明系统
	路灯约 200 室内灯约2600
	见“3.5综合运维服务”

	
	供配电系统
	高压柜10个 低压柜40个
	见“3.5综合运维服务”


（3）物业管理（室外）

	名称
	明细
	服务内容及标准

	室外面积（㎡）
	约135000平
	见“3.2保洁卫生服务”

	绿化面积
	约25000平
	见“3.2保洁卫生服务”

	广场
	约3000平
	见“3.2保洁卫生服务”

	路灯、草坪、音箱
	路灯约500个
	见“3.2保洁卫生服务”

	消防栓
	约389个
	见“3.2保洁卫生服务”

	垃圾箱
	约60个
	见“3.2保洁卫生服务”

	室外配电箱
	约40个
	见“3.2保洁卫生服务”

	门前三包
	约800平
	见“3.2保洁卫生服务”

	露台
	约1500平
	见“3.2保洁卫生服务”

	监控
	约1500个
	见“3.2保洁卫生服务”

	指示牌、显示屏
	约500个
	见“3.2保洁卫生服务”


3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包含基本服务、保洁卫生、外勤运送、司梯服务、综合运维服务等相关物业服务。

3.1基本服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标与责任
	（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，制定配套项目服务实施方案。

	
	
	（2）本项目必须按照《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国社会保险法》的规定与员工签订劳动合同和购买社会保险(养老、医疗(含生育)、工伤、失业)，并执行《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(桂政发[2025]16号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅国家税务局广西壮族自治区税务局印发关于公布 2025 年度职工基本养老保险和失业保险缴费基数上下限标准的通知》桂人社发[2025]42号)的规定。若在服务期内最低工资标准调整或职工基本养老保险和失业保险缴费基数上下限标准的调整，中标人必须执行调整的最低工资标准和职工基本养老保险和失业保险缴费基数上下限标准，否则视为违约。

	2
	服务人员及要求
	（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务意识、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

	
	
	（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

	
	
	（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及从业资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训已达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

	
	
	（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	
	
	（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。具体：工作人员在工作时必须将工衣、工帽穿戴整齐。工作服除起着劳动保护的作用外，还应素雅，穿着大方。头发要保持清洁、发型和长发不得影响工作和卫生为标准。女性工作人员不可以化妆和佩戴首饰；工作服要保持清洁卫生，勤洗勤换并做到专人专用，离开岗位应及时换下工作服。工作人员头发盘在工作帽内为宜，严禁留长指甲及涂指甲油。

	3
	重大活动后勤保障
	（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

	
	
	（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

	
	
	（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	4
	应急保障预案
	（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

	
	
	（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

	
	
	（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

	
	
	（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

	
	
	（5）应急响应服务要求

 1.应急响应时间

在接到医院紧急服务需求通知后，应急人员应在 30 分钟内做出响应并到达现场，若遇特殊情况无法按时到达，需及时向医院相关负责人说明情况并汇报预计到达时间。对于保洁应急任务，如突发大量污染物清理、大型活动后的场地清理等，应在 30 分钟内组织足够人员到达现场进行处理。

 2.应急服务范围

包括但不限于应对医院突发公共卫生事件导致的大量医疗废物清理、污染区域的紧急清洁与消毒、大量患者或家属的引导与疏散过程中的环境维护等。负责医院患者和家属的引导以及简单问题的排查报告等工作，保障维修人员工作环境整洁有序。在医院举办大型活动、接待重要嘉宾或应对突发媒体采访等情况下，按医院要求迅速调整保洁和外勤服务人员配置，确保场地整洁、人员引导有序。

 3.应急物资与人员配备

常备一定量的应急清洁物资，确保应急物资专用且定期检查、更换，随时处于可用状态。设立应急响应小组，成员包括项目经理、环境保洁主管、综合主管等关键岗位人员，保持24小时通讯畅通，确保紧急情况下能迅速集结开展工作。

4.应急培训与演练

定期组织应急培训，内容涵盖突发公共卫生事件处理、应急清洁与消毒流程、紧急疏散引导技巧、应急物资使用方法等，每年至少开展1次专项应急培训。模拟医院可能发生的紧急情况，检验和提升应急响应团队的协调配合能力与应急处置能力。

	5
	服务方案及工作制度
	（1）制定工作制度，主要包括：机构设立、运作流程及工作计划、管理方式；管理制度、服务规范和员工培训等。

	
	
	（2）制定项目实施方案，主要包括：总体服务实施方案、应急服务方案、信息化管理方案、服务承诺方案等。

	
	
	（3）服务人员培训标准要求：供应商要制定保洁员/外勤/电梯等各岗位的培训方案，按确定的培训方案组织开展培训

1.所有入职员工须：员工工作技能岗前培训、季度复习培训、年度再培训。

2.工作技能培训内容要求包含工作流程、服务规范、服务质量考核标准、感控知识等。

3.供应商保洁员和医疗垃圾收运人员必须参加感控医废培训，并培训合格方能上岗，培训内容包含但不限于：①国家关于医疗废物的法律法规。②医疗废物分类收集。③七步洗手法。④医院关于医疗废物管理的各项规章制度、医疗废物收集方法。⑤医疗废物交接、登记、暂存、转运工作流程。⑥个人职业安全防护措施。⑦发生医疗废物意外事故报告、处理措施等。

	6
	服务热线及紧急维修
	（1）设置24小时报修服务热线。

	
	
	（2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。


在本项目投入信息化服务管理系统和平台，并于签订合同后30日内上线供采购人使用，拟投入本项目的信息化服务管理系统和平台，包含但不限于人员打卡定位、报修抢修、作业情况掌握、标本运送时间、医疗废物扫码出入库等，具体技术要求如下：

1.外勤服务中心运送管理系统功能

利用计算机信息技术和网络技术，把现有医院中央运送的工作人员进行集中统一管理，将中央运送工作中的各项任务（输送病人手术、检查、治疗、会诊、出入院、转科，输送标本、药品、医疗文件、小型医疗仪器及其他物品等）进行智能分配管理和统一调度，要求能随时监控任务进度和完成情况，监测分析服务数据和各项任务指标（如按年、月、周、日任务完成时间占比，历史任务完成情况，订单数等），从而改善和优化临床服务流程、提升工作效率、提高服务质量。

2.医疗废物称重打码追踪系统功能

通过智能医废收集系统，利用技术标识医疗废物，实现一码一袋，可对医疗废弃物的收集、称重、打包、转运、暂存、院外转运实现跟踪管控，避免医疗废物丢失；智能医废系统集成了医废管理APP、智能电子秤、自动标签打印和数据上报等功能。

3.要求所有系统可以利用电脑，平板、手机实现便捷管理，查询数据。同时外勤服务中心系统除运用于外勤运送服务外，最好能方便扩展医院保洁其他服务项目的添加。

4.可根据院方发展及需求迅速调整功能模块或在原有基础上更新功能，使其运用更加便捷灵活。
3.2保洁卫生服务
（一）各区域保洁内容与频次要求
	区域
	序 号
	工 作 内 容
	频 次

	门

诊

区/医技楼
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3）、清理小广告及废旧标识
	每日2次/随时

	
	2
	区域内地面推尘（无扬尘干扫）
	每日2次

	
	3
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次

	
	4
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭清洁
	每日2次

	
	5
	区域内电脑确定断电后按科室需求表面除尘（不能用湿布擦拭）、电话、仪器（含各种医用器材，除高精仪器外）、检查床、低处电器表面清洁或擦拭
	每日1次

	
	6
	区域内把手、洗手池、水池、水龙头、皂盒的清洗、擦拭
	每日2次

	
	7
	卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒
	每日2次

	
	8
	区域内窗台、阳台、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标识牌
	每周1次

	
	9
	消防栓、消防器、开水机（壶）的表面及冰箱内部擦拭清洁
	每周1次

	
	10
	门、门框、低处窗框、垃圾桶擦拭清洁
	每周1次

	
	11
	玻璃及窗框的清洁
	每月1次

	
	12
	低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭清洁
	每周1次

	
	13
	非医疗不锈钢物体表面清洁保养
	每周1次

	
	14
	高处标识牌、壁挂物（柜）擦拭清洁
	每月2次

	
	15
	3米以下高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘
	每月1次

	
	16
	灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦洗清洁
	每月1次

	
	17
	巡视保洁
	随  时

	
	18
	门诊自助设备仪器擦拭清洁
	每日2次

	
	19
	VIP套间床单元使用后清扫消毒(健康管理中心)
	随时

	急

诊

科
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3）
	每日2次/随时

	
	2
	区域内地面推尘（无扬尘干扫）
	每日2次

	
	3
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次

	
	4
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面、把手的清洁擦拭
	每日2次

	
	5
	区域内电脑确定断电后按科室需求表面除尘（不能用湿布擦拭）、电话、仪器（含各种医用器材，除高精仪器外）、低处电器表面的清洁或擦拭
	每日1次

	
	6
	区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔栏处、洗手台柜的清洗、擦拭
	每日2次

	
	7
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒及便盆的浸泡清洁
	每日2次

	
	8
	区域内窗台、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标识牌、垃圾桶的擦拭清洁
	每周2次

	
	9
	消防栓、消防器、开水机（壶）的表面擦拭清洁
	每周1次

	
	10
	门、门框、窗框、低处玻璃擦拭清洁
	每周1次

	
	11
	低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭清洁
	每周1次

	
	12
	非医疗不锈钢物体表面清洁保养
	每周1次

	
	13
	高处标识牌、壁挂物（柜）擦拭清洁
	每月2次

	
	14
	3米以下高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘
	每月1次

	
	15
	灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备的擦洗清洁
	每月1次

	
	16
	巡视保洁
	随  时

	
	17
	病人床单位终末消毒
	随  时

	ICU病区
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3）
	每日2次/随时

	
	2
	区域内地面推尘（无扬尘干扫）
	每日2次

	
	3
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次

	
	4
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面、把手擦拭清洁
	每日2次

	
	5
	区域内电脑确定断电后按科室需求表面除尘（不能用湿布擦拭）、电话、呼叫系统、仪器（含各种医用器材，除高精仪器外）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洁或擦拭
	每日1次

	
	6
	区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔栏处的清洗、擦拭
	每日2次

	
	7
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒及便盆的浸泡清洁
	每日2次

	
	8
	区域内窗台、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标识牌、垃圾桶擦拭清洁
	每日1次

	
	9
	拖鞋、防滑地垫、脚垫清洗
	每日1次

	
	10
	床单位终末消毒（床单位、仪器、吸引瓶、管道的清洗、消毒）
	随  时

	
	11
	消防栓、消防器、开水机（壶）等的表面擦拭清洁
	每周1次

	
	12
	门、门框、窗框、玻璃的清洁
	每周1次

	
	13
	低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭清洁
	每周1次

	
	14
	非医疗不锈钢物体表面清洁保养
	每周1次

	
	15
	高处标识牌、壁挂物（柜）擦拭清洁
	每周1次

	
	16
	3米以下高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘
	每月1次

	
	17
	灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备的擦洗清洁
	每月1次

	
	18
	巡视保洁
	随  时

	
	19
	回风口滤网清洗
	每周2次

	
	20
	协助科室进行浸泡消毒液配制
	随时

	手

术

室
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3）
	每日2次/随时

	
	2
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次

	
	3
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面、把手的擦拭清洁
	每日2次

	
	4
	区域内电脑确定断电后按科室需求表面除尘（不能用湿布擦拭）、电话、呼叫系统、仪器（含各种医用器材，除高精仪器外、无影灯）、低处电器表面清洁或擦拭
	每日1次

	
	5
	区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔栏处的清洗、擦拭
	每日2次

	
	6
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒及便盆的浸泡清洁
	每日2次

	
	7
	区域内窗台、阳台、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标识牌、垃圾桶的擦拭清洁
	每日1次

	
	8
	术后手术间整理、清洁、消毒
	随  时

	
	9
	消防栓、消防器、开水机（壶）的表面擦拭清洁
	每周1次

	
	10
	门、门框、窗框、玻璃、高处标识牌、壁挂物（柜）擦拭清洁
	每周1次

	
	11
	低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道的擦拭清洁
	每周1次

	
	12
	非医疗不锈钢物体表面清洁保养
	每月2次

	
	13
	吸引瓶、管的彻底清洗、消毒
	每周1次

	
	14
	3米以下高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架、吊塔等）除尘
	每月1次

	
	15
	灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗
	每月1次

	
	16
	巡视保洁
	随  时

	
	17
	打扫库房
	每月1次

	
	18
	各类推车轮子上油、去污，保证正常运行
	每周1次

	
	19
	餐厅清洁
	用餐后

	住

院

病

区
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3）
	每日2次/随时

	
	2
	区域内地面推尘（无扬尘干扫）
	每日2次

	
	3
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次

	
	4
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面、把手的擦拭清洁
	每日2次

	
	5
	区域内电脑确定断电后按科室需求表面除尘（不能用湿布擦拭）、电话、呼叫系统、仪器（含各种医用器材，除高精仪器外、无影灯）、低处电器表面清洁或擦拭
	每日1次

	
	6
	区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒的清洗、擦拭
	每日2次

	
	7
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒及便盆的浸泡清洁
	每日2次

	
	8
	区域内窗台、阳台、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标识牌擦拭清洁
	每周2次

	
	9
	床单位终末消毒
	随  时

	
	10
	消防栓、消防器、开水机（壶）等的表面擦拭清洁
	每周1次

	
	11
	门、门框、窗框、玻璃、病区垃圾桶的清洁
	每周1次

	
	12
	低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道的擦拭清洁
	每周1次

	
	13
	非医疗不锈钢物体表面的清洁保养
	每周1次

	
	14
	高处标识牌、壁挂物（柜）的擦拭清洁
	每周1次

	
	15
	3米以下高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘
	每月1次

	
	16
	灯具、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备的擦洗
	每月1次

	
	17
	巡视保洁
	随 时

	
	18
	透析机底部擦拭（血透）
	每月至少一次

	行

政

区
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3）
	每日2次/随时

	
	2
	区域内地面推尘（无扬尘干扫）
	每日2次

	
	3
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次

	
	4
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面、把手的擦拭清洁
	每日2次

	
	5
	区域内电脑确定断电后按科室需求表面除尘（不能用湿布擦拭）、电话、低处电器表面的清洁或擦拭
	每日1次

	
	6
	区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒的清洗、擦拭
	每日2次

	
	7
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、淋浴器、地面）、开水间的冲洗、擦拭、消毒
	每日2次

	
	8
	区域内窗台、阳台、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标识牌擦拭清洁
	每周1次

	
	9
	消防栓、消防器、开水机（壶）的表面擦拭清洁
	每周1次

	
	10
	清洁门、门框、窗框、玻璃、垃圾桶的擦拭清洁
	每周1次

	
	11
	低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道的擦拭清洁
	每周1次

	
	12
	非医疗不锈钢物体表面清洁保养
	每周1次

	
	13
	高处标识牌、壁挂物的擦拭清洁
	每周1次

	
	14
	3米以下高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘
	每月1次

	
	15
	灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备表面的擦洗清洁
	每月1次

	
	16
	巡视保洁
	随  时

	会

议

室（场馆）
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	开会前

	
	2
	区域内地面推尘（无扬尘干扫）
	开会前

	
	3
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	开会前

	
	4
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面、把手擦拭
	开会前

	
	5
	区域内电脑确定断电后按科室需求表面除尘（不能用湿布擦拭）、电话、仪器、低处电器表面清洁或擦拭
	开会前

	
	6
	区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭
	开会前

	
	7
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、淋浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒
	开会前

	
	8
	区域内窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标识牌、垃圾桶的擦拭清洁
	开会前

	
	9
	消防栓、消防器、开水机（壶）的表面擦拭
	开会前

	
	10
	清洁门、门框、窗框、玻璃的清洁
	开会前

	
	11
	低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭清洁
	开会前

	
	12
	非医疗不锈钢物体表面的清洁保养
	开会前

	
	13
	高处标识牌、壁挂物的擦拭清洁
	开会前

	
	14
	3米以下高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘
	开会前

	
	15
	灯具、音响、烟感、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备的擦拭清洁
	开会前

	
	16
	总值班室清洁，收集垃圾、更换床上用品
	一周两次

	公

共

区

域
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3）、清理小广告及废旧标识
	每日2次/随时

	
	2
	区域内地面推尘（无扬尘干扫）
	每日2次

	
	3
	区域内把手、洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭
	每日2次

	
	4
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒
	每日2次

	
	5
	区域内自助设备、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标识牌、垃圾桶擦拭
	每周1次

	
	6
	消防栓、消防器的表面擦拭清洁
	每周1次

	
	7
	玻璃清洁
	每周1次

	
	8
	非医疗不锈钢物体表面闪钢保养
	每周1次

	
	9
	高处标识牌、壁挂物的擦拭清洁
	每周1次

	
	10
	高处（含天花板、高处墙面、梁、吸顶灯罩等）表面除尘
	每月1次

	
	11
	灯具、音响、烟感、监视器等高处设备的擦洗清洁
	每月1次

	
	12
	巡逻保洁
	20分钟巡回责任制，巡查发现情况随脏随扫

	
	13
	值守公厕保洁
	清洁每小时1次，消毒上下午各1次

	
	14
	平台、天台清扫
	一周2次/大型检查前

	
	15
	地板深度清洗
	每月1次


（二）步行楼梯、电梯保洁服务要求：

1.楼梯及地板无污渍、无杂物、无垃圾，随脏随拖。

2.楼梯扶手无手印、无污渍。

3.玻璃双面及窗台光亮，无水印、无污渍。

4.墙壁、踢脚板无手印、无污渍。

5.不锈钢栏无手印、无污渍。

6.电梯内壁及按键无污渍、无手印，定期保养。

（三）医院外围（道路、绿化带、连廊、广场、生活垃圾暂存站、医疗垃圾暂存站、停车场、花带、橱窗、灯箱、宣传牌、垃圾桶等）保洁服务要求：

1.道路、绿化带、连廊、广场：20分钟巡回区域责任制，保持地面干净，无纸屑、果皮、烟头，巡查发现情况随脏随扫。

2.生活垃圾暂存站：路边垃圾桶桶身保持清洁，摆放整齐，地面整洁无污渍。每日垃圾收集完冲洗一次。

3.医疗垃圾暂存站：站内墙面地面整洁无污渍，暂存间垃圾桶摆放整齐，桶内垃圾密闭保存，每天医疗垃圾转交后按《医院感染管理办法》要求对暂存间及运输工具进行清洁消毒，每天按要求用紫外线灯消毒。

4.污水处理站：清扫污水站水池平台，按保洁道路标准。

5.橱窗、灯箱、宣传牌、垃圾桶等：橱窗和宣传牌每周用湿布擦拭两次，保持光亮无手印、污渍；外围分类垃圾桶每天擦拭一次；花圃台面每天擦拭一次。

（四）医疗废物垃圾、生活垃圾管理标准要求：

1.根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，结合采购人的实际情况，医疗废弃物的管理实行采购人科主任、护士长负责制，监督检查本科室的垃圾分类存放情况，供应商保洁员负责各科室内的医疗废弃物的分类收集，医疗废物站转运人员负责将打包好的医疗垃圾密闭运送至医疗垃圾暂存处并做好科室交接登记。采购人总务科、护理部、院感控科共同检查监督医疗废弃物的处理情况。

2.生活垃圾采取密闭方式进行转运，禁止敞开式运送垃圾。在垃圾运输过程中无垃圾扬、散、拖、挂和污水滴漏，不超高超载、挂包运输，垃圾装卸垃圾应符合作业要求,不乱倒、乱卸、乱抛垃圾。运输垃圾尽量避开上下班高峰期，进出电梯注意避让医护及病员，减少噪音。每日由有资质的运输车辆运出院外（由于医院垃圾产生量大，日常垃圾产出密集，需高效率运输，强调清运的及时性）。接总务科通知及时零星处理科室废旧家具。

（五）清洁用品清洗标准要求：参照WS/T 508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的要求，使用专用工业洗衣机、烘干机采用热洗涤的方式进行清洗消毒、烘干，减少交叉感染

1.更换下来的污清洁用品，要求采用专机清洗与消毒、烘干，保障清洗后的清洁用纺织品符合医用织物使用标准。

2.医院使用后的大量小毛巾、拖把头、尘推头、高尘扫毛套等棉织品的周转、清洗、消毒适用于医疗洗涤。

3.所有清洁用品按需足量投入，采用周转模式重复循环使用，（科室特殊需要清洗消毒的织物统一收集至洗衣房集中洗涤，织物的配置由各科室根据本科室使用情况做足量配置）。

4.洗涤消毒后的清洁用品符合感控相关指标要求。

3.3外勤运送服务
外勤服务：为采购人提供一站式外勤服务中心，统筹全院护送病人检查、送标本、送药、咨询等外勤服务及医院运送模式执行(按楼值守、骑手转运、运送闲置抢单等）：
1.常规标本送检及各项单据传送要求

（1）预约单及时、准确无漏项。

（2）各项单据所送科室准确无误，无拖延时间。

（3）对于所有送检标本，必须与护士当面交接，清点数量后逐一扫条码，及时送达化验室，并且要由病区护士、检验科工作人员或护工三方签字确认。

（4）标本无丢失、无破损。

（5）检查单、化验单返回及时。

（6）常规标本无误下单，由外勤巡视人员每小时一次到科室收取并送达目标科室，同时做好交接工作。

2.急诊化验标本送检及各项单据传送要求

（1）接到急诊标本任务后，调度及时通知楼栋值守人员，值守人员优先拿取标本，拿取时核对化验单上的姓名、检查项目，核对真空管上是否注明病区、姓名、检查项目，并核对化验单与姓名、检查项目是否一致。

（2）所送标本要准确无误地送达相应科室，与科室工作人员当面交接并刷条码。

（3）及时准确地将急查结果送回病区，并且主动和护士交接，双方签字确认。

（4）骑手转运期间有急查标本，调度需及时分配给运送患者闲置人员，此类人员抢单后进行标本运送。

3.接送患者检查要求

（1）服务热情，有礼貌，语言、行为规范，不与相关人员发生争吵；无脱岗、无失误。

（2）预约单与病人姓名、床号、年龄相一致。

（3）接收到送检任务后，调度按时间轻重缓急安排运送人员，病人接送均要与科室护士做好交接，在护士完成对患者的病情评估，确认运送安全后才能交接患者，双方确认并签字。危重或者生命体征不平稳的患者需与医生护士共同接送。

（4）确保患者舒适、安全，防止意外发生（运送途中出现突发事件及时联系相关科室）。

（5）设备、设施工具使用正确得当。

（6）注意病人保暖，避免受凉，如雨天做好防雨淋措施。

（7）及时准确地将检查结果送回病区，并且主动和护士交接，双方签字确认。

4.配送时间要求

	配送时间要求
	分类
	项目
	时间要求

	
	标本
	病区血气
	30分钟内送到检验科

	
	
	急查血
	30分钟内送到检验科

	
	
	常规标本
	1小时内到达科室

	
	送检
	紧急诊病人送检查
	20分钟内到达科室

	
	
	普通床边检查单
	收标本时随拿

	
	
	急送床边检查单
	收标本时随拿

	
	
	普通病人送检
	1小时内送达

	
	会诊
	急会诊
	30分钟内送达

	
	
	普通会诊
	当天送完

	
	单据
	预约单
	当天送完


3.4司梯服务
电梯司乘服务要求：为乘梯人员提供电梯驾驶、电梯引导及日常电梯基础管理，为客户提供温馨、便捷、安全、周到的服务

1.乘客满意率90%以上，要求文明服务：主动、热情、微笑服务，不与任何人发生争吵。规范使用文明礼貌用语。

2.保障乘客安全运行100%。熟悉电梯的操作及基本的处理方法，熟悉各病区所在的楼层位置，并指导病人所到科室就诊。

3.电梯保洁干净无污渍90%以上，每天定时清扫每层楼轿厢、门框、电梯门缝，按医院感控要求做好电梯消毒清洁工作，保持电梯内清洁明亮。

4.协助电梯维保公司做好电梯设备的清洁保养、维护、工作记录等工作，并随时做好应急事件处理。

5.及时处理突发状况，维持现场乘梯秩序，为需急救的病人提供电梯优先使用通道。

3.5综合运维服务

（一）综合运维小组服务，其中包括但不限于水（给水、雨污水）、电（高低压）、设备设施日常维修、维护、保养、巡检、管理、应急抢修等后勤保障的人工服务。（服务过程中需要的维修材料由医院提供）

1.供配电系统运维：

（1）配电系统：包括但不限于高低压供电、输配电设备设施（含室外高压专线、环网柜）；室内母线槽、母排、线缆、变压器；项目范围内配电（箱）柜及各类开关、插座（不包含医疗、信息、特种设备配电（箱）柜及开关插座）、应急保电的发电机设备设施。

（2）照明系统：项目范围内，包括但不限于室内外照明（含应急照明、景观照明；LED灯（牌）箱、室外广告牌发光字的管理负责维修）。

2.供排水系统运维：

（1）包括但不限于供水系统（包括热水系统的管道、热水箱的水垢清除、循环泵、阀门；冷水系统的管道、阀门、二次供水泵；卫浴器具等）；

（2）包括但不限于排水（污）系统（包括室内外各类排水管（沟）、雨水管道、地漏、卫生洁具、排污泵、洗浴设施）；

（3）公卫雨水回收系统运行管理。

3.设备设施综合类维修：

（厕所、管井）风（机）扇；饮水机、微波炉、电磁炉、电冰箱、冰柜、电视机、电热水（开水）器。

4.公卫空调维修

（1）空调维修人员具有制冷与空调作业的《中华人民共和国特种作业操作证》。

（2）完成公卫空调拆装，维修，清洗。对服务区域内所有空调设备的故障进行及时响应和维修，包括但不限于制冷制热效果不佳、漏水、异响、电路故障、压缩机故障、风机故障等常见问题，以及复杂的系统故障诊断与修复。接到报修通知后，维修人员应在 2小时内做出响应，并根据故障紧急程度，在规定时间内到达现场进行维修。对于影响正常办公或生活的紧急故障，需在 1 小时内到达；

（3）空调半年进行清洗一次。制定科学合理的空调设备清洗计划，具体时间可根据季节特点和设备使用情况安排。并且有清洗记录。

（4）一个月进行一次空调巡查，并且形成巡查记录。

（二）电梯、热水、弱电、空调管理服务要求

1.服务范围

电梯部分：要求实现人员24小时应急值班值守，及时处理日常电梯使用、管理问题（如司梯人员培训、电梯困人应急处置、电梯日常巡视报修等）。

弱电部分：要求实现对院区内的电视、电话故障进行简单处理。

设备巡视：要求对院区内的热水设备进行日常巡视检查。

空调维修：需持有制冷与空调作业的《中华人民共和国特种作业操作证》，协助维修、拆装和清洗空调等。

2.服务要求
（1）建立岗位责任制，各项设备检查、维护、维修档案齐全，做好司梯人员管理和培训工作。
（2）电梯热泵管理人员全天24小时待岗，每天巡查电梯运行状况，电梯管理、巡检人员必须持有效的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》A证上岗，发现问题要及时处理。
（3）中标人负责全院电梯运行巡查、巡检，严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，确保电梯按规定时间运行，安全措施齐全有效，轿厢及机房整洁，通风、照明及其它附属设施完好。
（4）协助维保单位进行电梯维保工作，检查电梯是否按期维保、维修，中标人负责全院电梯日常维保、故障报修联系，检查电梯准用证、年检合格证是否有效，发现问题及时向采购人报告。
（5）做好院内所有电梯的日常管理、电梯故障困人的解救工作，电梯因故障停梯，接到报修后维修人员应在15分钟内到达现场进行处理，巡查人员无法排除的故障应马上联系电梯专业维保公司及采购人及时排除故障恢复正常使用状态。
（6）定期开展电梯困梯演练，熟悉电梯困梯应急解救操作。

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

	
	
	（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	2
	设备机房
	（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

	
	
	（2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

	
	
	（3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

	
	
	（4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

	
	
	（5）安全防护用具配置齐全，检验合格。

	
	
	（6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

	3
	电梯系统
	（1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。

	
	
	（2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

	
	
	（3）协助配合采购人开展电梯安全状况检查、检测、维保等工作。

	
	
	（4）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理。

	
	
	（5）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。

	
	
	（6）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

	
	
	（7）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

	4
	空调系统
	（1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。

	
	
	（2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。

	
	
	（3）协助维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

	
	
	（4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。

	
	
	（5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。

	
	
	（6）协助开展系统整体性维修养护，检验压力容器、仪表及冷却塔噪声。

	
	
	（7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。

	
	
	（8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

	
	
	（9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。

	
	
	（10）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。

	5
	消防系统
	（1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

	
	
	（2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

	
	
	（3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

	
	
	（4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

	
	
	（5）自动喷水灭火系统启动正常。

	
	
	（6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

	
	
	（7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。

	
	
	（8）正压送风、防排烟系统运行正常。

	6
	供配电系统
	（1）建立24小时运行值班监控制度。

	
	
	（2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

	
	
	（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

	
	
	（4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

	
	
	（5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

	
	
	（6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

	7
	弱电系统
	（1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T1081）的相关要求。

	
	
	（2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。

	8
	照明系统
	（1）外观整洁无缺损、无松落。

	
	
	（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

	
	
	（3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。


注：电梯系统等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。
4.物业管理服务人员需求

4.1管理人员需求:
（1）项目经理（1人，男女不限）：年龄在55岁及以下,大专及以上学历（学信网可查），具有3年以上医院类似岗位工作经验。【需在投标时或提供承诺函（格式自拟）在中标后、签订合同前向我单位提供相关证明材料，材料包括：人员毕业证、学信网查询证明、身份证、岗位工作经验证明材料（劳动合同或岗位证明）的复印件】。
①熟悉各种清洁工具和设备的使用方法，并能够根据不同的清洁场所和工作内容选择合适的清洁工具。

②了解清洁剂的种类和使用方法，能够正确选择和使用清洁剂，保证清洁效果，并注意使用过程中的安全与环保。
③具备一定的消毒知识和技能，能够正确使用消毒设备和杀菌药剂，保证医院环境的卫生与安全。
④具备良好的沟通和指导能力，能够与医院管理部门人员及项目工作人员进行有效地沟通和协调。
⑤了解卫生清洁的规范和标准，能够根据医院的相关规定和要求进行工作，并对保洁工作进行评估和改进。
⑥具备一定的管理经验和团队领导能力，能够有效地管理保洁团队，提高团队的工作效率。
（2）环境保洁主管（3人，男女不限）：年龄在55岁及以下,大专及以上学历（学信网可查），至少有1人具有2年及以上医院类似岗位工作经验。【需在投标时或提供承诺函（格式自拟）在中标后、签订合同后提供相关材料，如不能提供，视为虚假应标，一切后果由中标人承担，材料包括：人员毕业证、学信网查询证明、身份证、岗位工作经验证明材料（劳动合同或岗位证明）的复印件】。
①有较强的组织和协调能力，能够合理安排保洁团队的工作，及时解决保洁工作中出现的问题，确保保洁工作的顺利进行。

②具备良好的沟通和指导能力，能够与保洁人员进行有效地沟通和协调。

③具备较强的责任心和工作积极性，对工作认真负责，服从安排能够独立开展工作并落实各项工作任务。

④协助项目负责人做好保洁人员培训、应急保障、巡检等工作安排。

（3）综合主管（1人，男女不限）：年龄在55岁及以下,大专及以上学历（学信网可查），具有2年及以上医院类似岗位工作经验。【需在投标时或提供承诺函（格式自拟）在中标后、签订合同后提供相关材料，如不能提供，视为虚假应标，一切后果由中标人承担，材料包括：人员毕业证、学信网查询证明、身份证、岗位工作经验证明材料（劳动合同或岗位证明）的复印件】。
①有较强的组织和协调能力，能够合理安排外勤团队的工作，及时解决外勤运送工作中出现的问题，确保运送工作的顺利进行。

②具备良好的沟通和指导能力，能够与外勤人员进行有效地沟通和协调。

③具备一定的电脑操作技能，熟练运用基本的办公软件，能及时处理信息化管理系统发生的问题。

④具备一定文案写作能力，熟悉档案管理、资料整理。

⑤协助项目负责人做好外勤人员培训、应急保障、巡检等工作安排。

⑥完成项目负责人安排的其他保洁工作。

4.2服务人员需求：
（1）综合运维人员（2人，男性）：年龄在55岁及以下,中专及以上学历，持有相关政府部门颁发的特种设备安全管理A证，具有1年及以上类似岗位工作经验。【需在投标时或提供承诺函（格式自拟）在中标后、签订合同后提供相关材料，如不能提供，视为虚假应标，一切后果由中标人承担，材料包括：人员毕业证、身份证、岗位工作经验证明材料（劳动合同或岗位证明）的复印件】。
（2）综合运维管理员（公共卫生应急救治中心）（1人，男性）：年龄55岁及以下，具有电气相关专业大专及以上学历（学信网可查），持人社部门颁发的电气工程相关专业中级及以上职称证书，具有1年及以上类似岗位工作经验，须持高(低)压电工证、制冷与空调作业的《中华人民共和国特种作业操作证》、《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》A证上岗。【需在投标时或提供承诺函（格式自拟）在中标后、签订合同后提供相关材料，如不能提供，视为虚假应标，一切后果由中标人承担，材料包括：人员毕业证、学信网查询证明、身份证、岗位工作经验证明材料（劳动合同或岗位证明）的复印件】。
（3）高压配电运行工（6人，男性）：年龄在55岁及以下,中专及以上学历，具有1年及以上类似岗位工作经验。【需在投标时或提供承诺函（格式自拟）在中标后、签订合同后提供相关材料，如不能提供，视为虚假应标，一切后果由中标人承担，材料包括：人员毕业证、身份证、特种作业操作证（高压电工作业）、特种作业操作证（低压电工作业）、岗位工作经验证明材料（劳动合同或岗位证明）的复印件】。
（4）电梯司乘服务人员（11人，女性）：年龄在55岁及以下,中专及以上学历，具有1年及以上类似岗位工作经验，需身体健康，无妨碍从事电梯司乘工作的疾病或生理缺陷（提供承诺函），并提供有效的健康证明。【需在投标时或提供承诺函（格式自拟）在中标后、签订合同后提供相关材料，如不能提供，视为虚假应标，一切后果由中标人承担，材料包括：人员毕业证、身份证、岗位工作经验证明材料（劳动合同或岗位证明）的复印件，其中健康证明签订合同后提供】。
（5）保洁及外勤人员（213人，男女不限）：至少有三分之一的人员需要有医院相关工作经验，【需在投标时或提供承诺函（格式自拟）在中标后、签订合同后提供相关材料，如不能提供，视为虚假应标，一切后果由中标人承担，材料包括：人员身份证、岗位工作经验证明材料（劳动合同或岗位证明）等资料复印件】。  

保洁及外勤服务人员配备基本要求【拟投入人员年龄55岁（不含）-60岁（含）人员比例≤10%）。
项目人员总数：238人，详见服务人员配置表 ：                            

	（1）门诊楼区域（保洁）

	序号
	岗位及相关要求
	人数
	备注

	1
	项目经理
	1
	

	2
	环境保洁主管
	3
	

	3
	综合主管
	1
	

	4
	门诊2号楼
	1F
	眼科、甲乳、整形、中医、生殖，护士站导医台
	3
	

	
	
	
	心脏大血管、胸外、中医、护士站导医台、大厅、沿街步道
	1
	

	
	
	2F
	整形美容、飞秒、静脉采血、肌注
	
	

	
	
	3F
	老年病、康复、血液内、风湿免疫、心血管、神内、全科、皮肤科、挂号、静脉导管护理、卫生间
	1
	

	
	
	4F
	关节、脊柱、创手、血管外、泌尿、胃肠外、神经外科、肝胆外、消化内、肾病、疼痛、麻醉、造口、营养科、整形、挂号收费处、门办、卫生间
	1
	

	
	
	5、6F
	学生宿舍楼道
	
	2F卫生员兼

	5
	门诊3号楼
	/
	西药房、门诊化验室、医保病案服务站
	
	周边卫生员兼

	6
	国际健康管理中心、中医治未病、名医门诊
	2
	

	7
	急诊楼
	1F
	急诊
	3
	

	
	
	
	口腔科
	1
	

	
	
	
	中治
	1
	

	
	
	
	肝病、发热、肠道
	1
	

	
	
	2F
	耳鼻喉、儿科
	
	

	8
	新门诊楼
	1F
	便民门诊、药房、卫生间、呼吸内科、肿瘤内科
	2
	

	
	
	2F
	产科
	1
	

	
	
	3F
	妇科
	1
	

	合计
	
	23
	

	（2）医技住院部（保洁）

	序号
	楼栋
	楼层
	科室
	人数
	备注

	1
	医技楼
	1F
	医学影像科
	2
	

	
	
	2F
	介入室
	3
	

	
	
	3、4F
	内分泌门诊
	
	公共区域卫生员兼

	
	
	
	检验科
	
	

	
	
	5F
	B超室
	1
	

	
	
	/
	公共区域、卫生间
	1
	

	2
	核医学
	/
	
	1
	

	3
	住院部
	1号楼
	1F
	高压氧
	1
	

	4
	
	
	2F
	药学部实验室
	
	

	5
	
	2号楼
	1F
	特需
	2
	

	6
	
	
	2F
	
	
	

	7
	
	
	3F
	
	
	

	8
	
	3号楼
	1F
	感染性疾病科
	2
	

	9
	
	
	2F
	放射治疗科
	1
	

	10
	
	
	3F
	皮肤科
	1
	

	11
	
	
	4F
	风湿免疫科
	1
	

	12
	
	
	5F
	全医学科
	1
	

	13
	
	
	6F
	安宁病房
	1
	

	14
	
	5号楼
	1F
	神经外科1病区
	1
	

	15
	
	
	
	神经外科2病区
	2
	

	16
	
	
	
	中庭（1-4）、五楼公共区域
	1
	

	17
	
	
	2F
	心血管外科
	2
	

	18
	
	
	
	重症医学科
	3
	

	19
	
	
	3F
	手术室
	15
	

	20
	
	
	4F
	手术室示教室
	
	公共区域卫生员兼

	21
	
	6号楼
	1F
	甲状腺乳腺外科
	1
	

	22
	
	
	
	眼科
	1
	

	23
	
	
	
	中庭(1-4)、六号楼公共区域
	2
	

	24
	
	
	2F
	产科
	3
	

	25
	
	
	3F
	胸外科
	2
	

	26
	
	
	
	肝胆胰脾外科
	1
	

	27
	
	
	4F
	肾内科
	1
	

	28
	
	
	
	血液透析室
	2
	

	29
	
	
	5F
	老年科
	2
	

	30
	
	
	6F
	
	
	

	31
	
	7号楼
	1F
	胃肠外科
	1
	

	32
	
	
	
	耳鼻喉头颈外科、口腔颌面外科
	1
	

	33
	
	
	
	中庭(1-4)、七号楼公共区域
	2
	

	34
	
	
	2F


	妇科
	1
	

	35
	
	
	
	新生儿科
	1
	

	36
	
	
	
	输血科
	
	公共区域卫生员兼

	37
	
	
	
	心电图、住院部B超（5F）
	1
	

	38
	
	
	3F
	心血管内科一
	1
	

	39
	
	
	
	儿童重症
	1
	

	40
	
	
	
	儿科
	2
	

	41
	
	
	4F
	消化内科
	2
	

	42
	
	
	
	内镜中心
	1
	

	43
	
	
	5F
	心血管内科二
	1
	

	44
	
	
	
	呼吸三病区
	1
	

	45
	
	
	6F
	神经内科
	3
	

	46
	
	
	7F
	烧伤整形科
	1
	

	47
	
	
	
	血管外、疼痛科
	1
	

	48
	
	8号楼
	1F
	创伤骨科
	1
	

	49
	
	
	
	脊柱外科
	2
	

	50
	
	
	2F
	关节外科
	1
	

	51
	
	
	
	康复科
	2
	

	52
	
	
	3F
	肿瘤科一
	1
	

	53
	
	
	
	内分泌科
	2
	

	54
	
	
	4F
	肿瘤科二
	1
	

	55
	
	
	
	血液内科
	2
	

	56
	
	
	
	中庭(1-4)、儿童康复区、物价室、收费处、八号楼公共区域
	3
	

	57
	
	
	5F
	泌尿外科
	2
	

	58
	
	
	6F
	呼吸与危重症医学科（呼吸1、2病区）
	3
	

	59
	
	
	7F
	肿瘤科三
	1
	

	60
	
	
	
	中医科
	2
	

	61
	
	9号楼
	1F
	保卫、质控、医务、投诉办
	1
	

	62
	
	
	2F
	财务、经管、审计、护理部
	
	

	63


	
	
	9.5
	感控、监察室、药学部
	
	

	
	
	10号楼
	1F
	制剂楼、大孔径
	
	

	
	
	
	2F
	
	
	

	64
	
	
	3F
	院办、党办、人事科
	1
	

	65
	
	11号楼
	
	供应室
	2
	

	66
	
	教学楼
	1、2F
	教学科1、科研科1
	2
	

	67
	
	大礼堂
	
	兼院史馆、值班室、会议室、零星办公区域
	1
	

	合计
	
	108
	

	（3）分院及服务站点（保洁）

	序号
	服务站点
	人数
	备注

	1
	力创社区卫生服务站
	1
	

	2
	公共应急卫生救治中心
	3
	

	合计
	
	4
	

	（4）外围公共区域及垃圾清运（保洁）

	序号
	服务区域及工作要求
	人数
	备注

	1
	桂花林公厕、住院部7、8号楼楼层等小公厕
	2
	

	2
	外围公共区域保洁
	8
	

	3
	室内公共区域保洁中班、夜班（11:30-14:00,17:30-23:00,23:00-07:00）
	5
	2人负责大夜

	4
	专项保洁
	6
	

	5
	替班
	8
	

	6
	医疗废弃物
	2
	

	7
	生活垃圾
	2
	

	8
	清洁用品清洗服务（负责仓库物料管理，消洗设备运行维护及消毒后配送）
	1
	

	合计
	
	34
	


以上上班时间要求（病房：7:00-11:00,14:00-17:00，医技（按需），门诊诊室：7:00-11:00,14:00-17:00公共区域室内、外：7:30-11:30,14:00-17:30，特殊时间以备注为准）
（5）外勤运送人员

	序号
	岗位
	人数
	上班时间
	岗位说明

	1
	外勤服务中心调度
	2
	8：00-22：00
	负责安排外勤运送中心各项工作，派单、咨询、运送人员协调等

	2
	医技检查助手
	2
	12:00-14:30 17:30-22:00
	医技楼一楼负责病人送到后进行候检排队，高压氧病人午间专送



	3
	外勤陪检
	18


	08：00-12：00

14：30-18：00
	负责全院行动不便、无家属陪同患者检查的接送及转运

	4
	外勤送检
	
	
	负责全院常规标本楼栋定点运送任务

	5
	急查标本
	
	
	负责急查标本及急检查的专送 

	6
	连班
	5
	08：00-16：00
	该时段全院标本及送检、陪检任务

	
	
	
	
	
	

	7
	小夜班
	4
	16：00-24：00
	该时段全院标本及送检、陪检任务
	

	8
	大夜班
	3
	24：00-8：00
	该时段全院标本及送检、陪检任务
	

	9
	机动、预约单、废弃血专收
	1
	08：00-12：00

 14：30-18：00
	主要负责预约单及废弃血标本其余时间按需支援服务中心、陪检、标本
	

	
	
	
	
	
	

	10
	送药队
	7
	根据药剂科要求时间
	药品下送及药品退换
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	急诊外勤驻科 
	3
	白班、连班、小夜
	负责急诊标本及陪检
	

	12
	替班
	4
	
	负责顶班，调休
	

	合计
	49
	
	
	


（6）电梯司乘服务人员

	序号
	岗位
	人数
	上班时间
	岗位说明

	1
	门诊急诊楼
	2
	 08：00-12：00

 14：30-17：30
	负责门诊楼客梯上行下送服务工作

	2
	医技楼
	1
	
	负责医技楼客梯上行下送服务工作

	3
	2号楼
	1
	
	负责2号楼客梯上行下送服务工作

	4
	3号楼
	1
	
	负责3号楼客梯上行下送服务工作

	5
	5号楼
	1
	
	负责5号楼客梯上行下送服务工作

	6
	6号楼
	1
	
	负责6号楼客梯上行下送服务工作

	7
	7号楼
	1
	
	负责7号楼客梯上行下送服务工作

	8
	8号楼
	2
	
	负责8号楼客梯上行下送服务工作

	9
	替休
	1
	按需安排上班时间
	负责全院司梯人员的替休

	合计
	11
	
	


（7）综合运维小组服务人员

	序号
	岗位
	人数
	上班时间
	岗位说明

	1
	综合运维人员
	2
	按管理要求执行
	负责本部司梯服务人员的现场管理与协调、热泵检查、电梯、电视电话简单抢修、空调拆修清洗。

	2
	综合运维管理员（公共卫生应急救治中心）
	1
	按管理要求执行
	须持高（低）压电工证等经验丰富、操作技能熟练的水电、设备设施运维后勤保障服务人员。(兼雁山司梯服务人员的现场管理与协调、热泵检查、电梯、电视电话简单抢修、空调拆修清洗）

	3
	高压配电运行工
	6
	按管理要求执行
	须持高（低）压电工证等经验丰富、操作技能熟练的水电、空调拆修清洗、设备设施运维后勤保障服务人员。

	合计
	9
	
	

	服务要求：

根据《中华人民共和国安全生产法》等相关精神及要求，中标供应商必须服从医院的统一管理，密切配合医院后勤管理部门和相关职能部门的日常工作，具体服务要求如下：

1.高低压配电房及设备设施运维保障服务要求：

（1）高低压配电房：高压配电房实行二十四小时双人值班制，按照行业规范要求负责高低压配电房、电管井的日常定期维护保养巡查和记录，负责处理突发的用电故障及应急发电保电工作，发现故障及时处理（重特大事故及时上报医院管理负责人）；负责各类照明灯具、开关、插座及用电线路维修维护；

（2）按计划巡查设备机房和设备运行情况，并做好相关记录；

（3）保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，相关标识清楚，做好各种安全用具、设备物品及维修工具的管理，保障设备责任区的清洁卫生，确保设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀等现象。

（4）确保动力及高压配电设备 24 小时监护，运行岗位严格按照国家规定100%持证上岗，保证 24 小时值班值守。

（5）积极配合完成各种检查、检测、年检工作。

（6）负责每月各科室用电能耗计量按时抄报医院总务科。

（7）负责工作区域内防火、防盗、防爆、防意外伤害等安全生产工作；

2.给排水及设备设施运维保障服务要求：

（1）按计划巡查设备机房和设备运行情况，并做好相关记录；

（2）保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，相关标识清楚，做好各种安全用具、设备物品及维修工具的管理，保障设备责任区的清洁卫生，确保设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀等现象；

（3）积极配合完成各种检查、检测、年检工作；

（4）负责每月各科室用水量抄报医院总务科；

（5）负责工作区域内防火、防盗、防爆、防意外伤害等安全生产工作；

3.综合类维修服务：

（1）负责饮水机、微波炉、电磁炉、电冰箱、冰柜、电视机、电热水（开水）器、空调等维修维护人工服务（维修所需配件由医院提供）

（2）负责每月统计电器类等维修配件耗材数量按时提交采购计划；

（3）负责综合维修服务零配件质量监督；

（4）负责使用科室饮水机、微波炉、电冰箱、冰柜、电视机、电热水（开水）器电器类安全使用指导服务；

（5）负责维修工作中防火、防盗、防爆、防意外伤害等安全生产工作；

4.服务标准：

（1）承诺并达到日常维护100%执行，设备设施完好率98%以上，维修及时率98%以上，急修及时率100%，维修质量合格率98%以上，医院职工及患者满意度90%以上；

（2）设立 24 小时维修服务中心，要求对报修等数据进行记录统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持；

（3）有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系；

（4）定期对员工进行安全生产教育培训，且每年至少对员工进行四次岗位安全生产教育培训并做好记录；

（5）指定专人为能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施，做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给医院总务科。

（6）掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养方案计划，并对故障设备进行有效的故障分析诊断和处理。

（7）如有院方指定的第三方单位对中标供应商管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，中标供应商负有配合监管责任义务。

（8）每天 24 小时提供紧急维修服务，对紧急报修 15 分钟内作出响应并及时修复，常规报修 2 小时内做出响应并及时修复。

（9）抓好安全生产，安全责任层层落实，签订安全生产责任书，具体到组和人，承担合同期内所委托管理范围内的相关安全生产责任。

（10）各项工作严格按照《中华人民共和国安全生产法》《等级医院评审标准》中的三级甲等医院管理标准执行，做好台账资料留存工作。

（11）服从医院总体安排，积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作。


5.物业管理服务人员考核标准

	  （1）科室保洁外勤服务质量考核表

	月份：年   月              科室：               评定人：

	序号
	工作标准
	扣分说明
	分值
	护士长评定
	说明（非必填）

	1
	服务人员着装整洁、挂牌上岗，礼貌待人，服务主动热情，不与医护人员及病人发生争执  
	每项视情节轻重扣0.1-1分
	5
	
	

	2
	不得私自买卖医疗废物
	违反此项不得分，情节严重按照合同条款予以处罚
	10
	
	

	3
	服务人员不迟到、早退，不串岗、脱岗、不干私活（洗衣服、捡破烂等），不闲聊等
	每违反一次视情节轻重扣0.1-1分，干私活每次扣1分，脱岗超过30分钟每次扣5分
	10
	
	

	4
	保洁员有事应向护士长及公司主管请假，并安排人员顶班，保洁员必须服从科室和护士长合理的工作安排
	不请假扣1分，不服从视情节轻重每次扣0.1-1分
	10
	
	

	5
	使用保洁工具符合规范（标识清楚、分类使用、清洗、消毒、放置）
	不规范扣0.1-1分
	5
	
	

	6
	严格执行消毒隔离等制度及本区域工作流程，消毒液配制符合要求，手卫生符合规范
	未按流程执行或不合要求，每次视情节轻重扣1-2分
	10
	
	

	7
	及时完成合同约定清洁项目及清洁频次
	不符合要求视情节轻重扣0.1-1分
	10
	
	

	8
	保持洗涤间、污物间整洁，无杂物堆积
	不符合要求视情节轻重扣0.1-1分
	5
	
	

	9
	各类垃圾收集规范，分类正确
	发现一次扣1分
	5
	
	

	10
	外勤人员接电话和接单及时，服务态度良好
	每违反一次，视情节轻重扣0.1-1分
	5
	
	

	11
	外勤人员运送标本、检查单及时准确，无损坏、丢失，催单能够及时处理
	不及时、无记录、工具不清洁、按规范放置，视情节轻重每次扣0.1-1分；如有漏送、错送、损坏视情节轻重扣2-4分，丢失此项不得分
	10
	
	

	12
	外勤人员交接过程是否规范，是否做好个人手卫生，运送病人是否进行必要协助
	不符合要求视情节扣0.1-1分，未进行必要协助每次1分
	10
	
	

	13
	保洁外勤管理人员未巡查沟通，服务人员培训不到位的情况视情节扣1分,，反馈问题及时未整改扣2分
	主管本月未去负责科室沟通不得分，反馈问题未整改扣2分
	5
	
	

	总得分
	100
	
	

	意见和建议
	


（2）公共区域保洁及垃圾收运质量考核表

月份：年  月      科室：总务科        评定人：

	序号
	范围
	工作标准
	扣分说明
	分值
	总务科评定
	说明（非必填）

	1
	行政、公共区域
	上班期间着工作服，着装整洁、挂牌上岗，礼貌待人，服务主动热情，不与医护人员及病人发生争执  
	违反规定视情节每项扣0.1-1分,情节恶劣不得分
	5
	
	

	2
	
	不迟到、早退，不串岗、脱岗、不干私活（洗衣服、捡破烂等），不闲聊等
	每违反一次视情节轻重扣0.1-1分，干私活每次扣1分，脱岗超过30分钟每次扣5分
	10
	
	

	3
	
	污物间摆放整齐，且符合感控要求
	视情况扣0.1-0.5分
	5
	
	

	4
	
	保洁员有事应向公司主管请假，并安排人员顶班，公司主管及时向总务科报备
	不请假扣1分，无人员顶班，未报备每次扣1分
	5
	
	

	5
	
	不得向患者及家属提供虚假用药信息或推销任何产品；
	每违反1次扣1分
	5
	
	

	6
	
	公厕冲洗及时，无积水无异味，
	不符合要求每次扣0.1分
	5
	
	

	7
	
	区域内巡查发现问题，保洁员未及时到现场处理
	5分钟未到现场每超过1分钟扣0.1分
	10
	
	

	8
	
	及时完成合同约定区域内清洁项目及清洁频次
	不符合要求视情节扣0.1-1分
	10
	
	

	9
	垃圾收集转运
	生活垃圾日产日清，转运后及时冲洗生活垃圾站
	垃圾桶内垃圾未及时清运扣0.1分，垃圾站内垃圾未及时清运扣1分，每未及时冲洗垃圾站扣0.1分
	5
	
	

	10
	
	严格执行医疗废物垃圾交接、签字、称重、登记流程
	不符合要求扣0.1-1分
	10
	
	

	11
	
	严格遵守医疗废物管理等法律法规，不私自买卖医疗废物
	每违反1次，视情节轻重1-5分 
	10
	
	

	12
	
	医疗废物暂存站的环境卫生整洁及物品摆放整齐，防护用品齐全。
	不符合要求视情节扣0.1-1分
	10
	
	

	13
	
	运送过程中个人防护到位，无职业暴露，医疗废物转运车密闭垃圾无外露
	不符合要求视情节扣0.1-1分
	10
	
	

	总得分
	100
	
	

	意见和建议：
	

	（3）综合运维小组考核表
序号
项目
考核内容
分值
扣分标准
得分
1
人员工具管理
水电维修电工双人双岗24小时值班，不迟到，不早退，不旷工，每天准时到岗。

管理人员8小时值班/24小时待班。
10
1、出现电梯故障人员不到位的扣10分。2、水电值班缺一人扣4分
文明、礼貌服务，对职工及患者解释耐心，服从医院主管部门工作安排，遵守医院各项管理规定。
5
被医患投诉1次扣1分
维修工具齐全，工具房规整，维修工具不在院区无人值守的情况下随意放置。
5
1、电梯机房钥匙管理混乱的扣2分。
2
配电房、电梯机房、给排水运营维护要求
按计划巡查设备机房和设备运行情况，并做好相关记录。   管理员每日巡视设备，管理电梯司机工作，并做好相关记录。
8
1、巡视记录不全的扣3分  2、电梯司机多次脱岗的扣5分
保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，相关标识 清楚，做好各种安全用具、设备物品及维修工具的管理，保障设备责任区的清洁卫生，确保设备、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀等现象。
8
1、电梯机房不符合规范的扣3分
熟悉负责区域水、电、管路管线及电梯设备热水设施位置及运行情况，每月有维护计划，年终有运行情况分析总结报告。
8
1、无维护计划扣3分，2、无总结报告扣5分
动力及高压配电设备24小时监护，保证24小时值班值守。

电梯应急响应24小时有人值班
5
1、电梯故障响应不及时的扣5分
积极配合完成各种检查、检测、年检工作。
5
1、院内外相关检查消极配合扣5分
负责每月各科室用电能耗计量按时抄报医院总务科。
5
每月水电能耗无抄报扣5分
3
安全生产
严禁当班人员喝酒或酒后上岗，不得违反安全操作规程。
8
经查实当班人员违规扣8分
抓好安全生产，安全责任层层落实，签订安全生产责任书，具体到组和人，承担合同期内所委托管理范围内的相关安全生产责任。
8
未能履约扣罚8分
如有院方指定的第三方单位对乙方管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，乙方负有配合监管责任义务。
5
未能积极对接协助完成管辖范围各项工作扣罚5分
定期对员工进行技能、安全培训，培训记录资料完整，每年至少一次安全应急演练，演练记录资料完整。
5
培训资料缺失扣3分，每年未做安全演练扣2分
4
合同履行情况
突发故障抢修不超过15分钟达现场处理。
接到报修后15分钟内到达电梯故障现场，30 分钟内到达热水、电视、电话故障现场。
10
1、电梯故障响应不及时的扣10分   2、热水、电视、电话故障1小时内不到现场的扣5分
配合医院应急任务完成情况。
5
未能积极配合扣5分
总得分
检查小结
意见和建议 ：
（4）保洁外勤综合项目月度考核表

	月份： 年  月
	

	考核部门
	考核项目
	检查考核标准
	分值
	评分
	说明

	
	
	（质控扣分标准）
	
	
	

	公司项目管理考核（30%）
	公司有完善的规章制度（包括各岗位职责及流程、操作规范、服务规范、自查自检制度、各种应急预案、培训计划、工作计划等制度和文档资料）；遵守医院各项规章制度，服从总务科管理等相关规章制度等，各项资料有相关记录并归档
	每缺1项扣1分；每违反1次，视情节轻重扣1-2分；工作记录缺失每次扣0.2-1分；不服从管理给医院造成不良影响视情节轻重扣此项不得分，并按合同条款处理
	10
	
	

	
	响应零星突击保洁任务、突发事件、重要活动，积极配合总务科和医院各项监督培训检查
	未积极监督配合每次扣1-2分，未及时响应（20分钟内未安排人员）每次扣1-2分，未按时参加且人员不足80%每次扣1-2分，情节严重此项不得分
	10
	
	

	
	管理人员着装整齐、态度良好、按时上下班；履行职责到位
	着装问题一次扣0.2分，服务态度不好扣1分，违反规定不按时上下班管理员每次扣1分，其余人员视情况扣0.2-0.5分，服务质量视情况扣1-5分
	15
	
	

	
	外勤运送标本完成任务时间、有无差错及运送病人有无差错
	抽查运送任务或科室反馈标本运送有无超时（常规60分钟内到达，急查40分钟内送达），及标本、病人运送有无差错，视情况扣分1-3分，情节严重扣5分
	15
	
	

	
	项目设备、工具、物资配置（数量充足、标识清楚、分类使用、清洗消毒规范、放置合理等）
	因设备、工具、物资配备不足影响正常工作的，不规范的，每次视情节轻重扣0.5-2分
	10
	
	

	
	收到电子或纸质版意见和整改需3个工作日内回复整改措施或结果，并及时整改
	未按时回复，每超过1个工作日扣0.1分，未整改扣2分，长期未整改且未书面说明该项目不得分
	10
	
	

	
	外勤运送中心运转正常，电话畅通，分配任务准确及时
	电话不畅通、使用工作值班电话打工作外电话情节每次扣0.2-1分，运转不正常分配任务不及时准确每次扣0.1分
	5
	
	

	
	合理排班，各类人员配置齐全，如有辞职或辞退及时补充
	未合理排班扣每次0.2-1分，人员未补齐一人扣1分，如发现未及时补充且无替班按合同当月服务费扣除相应金额，如严重影响工作开展此项不得分并予以处罚
	10
	
	

	
	爱护医院财物，注意节约水、电、气，不许在非允许范围内的违规使用电器。
	损坏按规定赔偿，发现违规使用电器，视情节扣分并按合同条款处理,造成事故的不得分
	5
	
	

	
	无有效投诉、无责任纠纷、无重大服务质量问题、不良事件、点名批评、院科级检查等
	口头投诉每次扣1分，纸质投诉每次扣2分，情节严重或有院级点名批评此项不得分，情节严重予以处罚
	10
	
	

	
	项目管理得分
	
	100
	
	

	科室保洁外勤服务质量考核平均分（50%）

	详见科室保洁外勤服务月度考核分数汇总表
	

	综合运维小组考核分数（20%）


	详见综合运维小组考核表
	

	月度综合得分汇总
	项目管理考核得分×30%+保洁外勤考核得分×50%+综合运维小组考核得分×20%
	

	备注：月度综合得分每个质控分等值100元（人民币），在当月服务费中扣除。如连续三个月低于90分约谈公司，如连续三个月低于80分或连续五个月低于90分甲方有权终止合同所有损失由乙方承担。

	乙方管理员签名:                    甲方管理员签名:                    科室分管负责人签名：


6.商务要求：
1、签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。

2、服务起止时间：服务期限为 36 个月，自采购人通知人员进场开展工作之日起计算，如果服务期内采购金额达到中标金额，合同终止。

3、付款方式

（1）原则上按月支付。实际结算服务费以中标供应商在本结算周期月内按实际核定岗位数乘以相关岗位合同单项价计算。

（2）中标供应商每月15日之前向采购人提交上月物业服务费请款函、人员考勤表等相关材料，采购人根据各项考核及日常检查结果、考勤结果及中标供应商付款申请进行综合审核计算出上月服务费，待中标供应商开具上月服务费全额发票后，采购人一次性转入中标供应商银行账户（遇休息日节假日则顺延，利息不另计）。

4、服务地点：广西桂林市内采购人指定地点。

5、报价要求

1）本项目投标报价采用综合报价包干制。综合报价包含但不限于保洁外勤服务费用、人员工资、社会保险费用、劳保用品、保洁消毒材料、生活垃圾清运处置费用、零星废旧家具清运处置费用、协助一次性输液瓶（袋）收集、管理费用（含拟投入的信息化服务管理系统和平台）、外勤服务中心涉及的内部装修、设备、管理系统及提供保洁消耗品集中消洗配送服务、预防免疫费、服装费、行政办公费、管理费、合理的利润、税金等所有费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。投标人投标报价超过招标控制价金额的，投标文件作无效处理。
①其中：保洁消毒工具数量包含但不限于：中标供应商提供保洁擦拭使用的酒精、酸性清洁剂、玻璃清洁剂、静电液、中性清洁剂、杀菌清洁剂、洗衣粉、肥皂、空气清新剂、大毛巾、小方巾、尘推、拖把、地巾、各类生活医疗垃圾袋、含氯消毒剂（应急）、生活垃圾房垃圾桶、封口胶带、背式喷雾器（3台）、扫路机（1台）、全自动手推式洗地机（2台）、驾驶式洗地机（1台）、高速抛光机（1台）、单擦机（2台）、吸尘吸水机（2台）、移动式高压水枪（2台）、吹风机（8台）、洗衣机（1台）、烘干机（1台）、医疗垃圾转运车（2辆）、生活垃圾转运车（1辆）与保洁相关的各种（拖把分类、区域分类）标识、安全提示牌、各种工作登记（交接）表、玻璃刮胶条、玻璃刮、毛头、双面玻璃刮、垃圾铲、吸水拖把、吸水拖头、喷壶、大塑料桶、小塑料桶、玻璃量杯、百洁布、伸缩杆、手套、鸡毛掸、小火钳、双桶榨水车、高级清洁手推车、塑料扫把、圆厕所刷、塑料水管、长柄刷、洗洁精、铁线、钢丝球、铲刀、铲刀片、松节油、天那水、檀香、围裙、单擦机、晶面处理机、扫地车、吸尘吸水机、人字梯（4个，其中2米的3个，4米的1个）和各类常用清洁工具等。（注：要求一个科室配两个拖把杆，全部用可替换的地巾片，一房一巾，每天每个房间两片；一个尘推杆,尘推布一周换两次；抹布一床一巾，一天换一次）。

②各类生活医疗垃圾袋：要求80公分以上含80公分单面不低于2.5丝，以下不低于单面1.5丝。医疗垃圾袋及消毒用品在使用前采购人有权抽查其相应产品检测合格报告。

2)风险责任：投标人投标报价应当考虑服务期限内投入保洁服务相关物料物价上涨、桂林市最低工资标准发生浮动等风险。服务期限内中标人聘用相应岗位人员的最低工资标准不得低于桂林市最低工资标准并随着桂林市最低工资标准的调整同步浮动。上述相关费用包括在采购人支付给中标人的服务费中，中标价不因物料物价上涨、工资浮动而改变。

3)投标人须按投入人员岗位分别报价，报价总金额不得超过招标最高限价，采购人每月按实际投入人员结算，报价清单如下：

	序号
	岗位
	人数
	月工资（元）
	月数
	小计（元）
	备注

	1
	项目经理
	1
	
	36
	
	

	2
	环境保洁主管
	3
	
	36
	
	

	3
	综合主管
	1
	
	36
	
	

	4
	保洁员
	164
	
	36
	
	

	5
	外勤运送人员
	49
	
	36
	
	

	6
	电梯司乘服务人员
	11
	
	36
	
	

	7
	综合运维人员
	2
	
	36
	
	

	8
	综合运维管理员（公共卫生应急救治中心）
	1
	
	36
	
	

	9
	高压配电运行工
	6
	
	36
	
	

	10
	合计
	238
	
	
	
	


4）其他服务要求

服务期限内，若涉及医院开荒，打蜡，零星、应急保障、大型活动的，各项结算金额不得超过以下金额（①不得使用正值工作时段内人员来处理以上事情。②发生的费用与采购人另行结算，不包含在总报价中。③以下报价包括人工费及材料费等，如超出下列费用由中标供应商承担。开荒: 6元/平方米；打蜡费用：8元/平方米，零星 、应急保障、大型活动费用：10元/人/小时 ）。
6、投标人须根据本项目服务采购需求自行编写服务方案，其中内容包含但不限于以下内容，总体服务实施方案；机构设立、运作流程及工作计划、管理方式；管理制度、服务规范和员工培训；应急服务方案；信息化管理方案；服务承诺方案等。

第四章  评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、针对本项目的项目实施方案、服务承诺方案、履约能力、项目实施人员等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………满分20分
（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为20分。

（5）价格分计算公式：

 最低投标人评标报价金额          

某投标人价格分 =                                         ×    20分

                           某投标人评标报价金额  
2、针对本项目的项目实施方案分…………………………………………………………………满分55分

（1）总体服务实施方案分（满分12分）

针对采购人本项目实际情况及特点提供包括但不限于服务总体设想、服务宗旨、重点关键问题、相关服务方案等内容的完整性、针对性、合理性三方面进行独立评审并打分：

一档（3分）：提供简单的服务实施方案，方案内容响应不完整，有缺项，细节描述不全面的，无创新技术应用；

二档（6分）：服务实施方案部分适用本项目需求，投标人在服务中采用新技术、新方法提升服务质量，投标人在服务中采用新技术、新方法提升物业管理和服务质量并获得相关证明材料不低于1项的【须提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人公章（CA签章），原件在中标后，签订合同时备查】；

三档（9分）：服务实施方案适用本项目用户需求，投标人在服务中采用新技术、新方法提升物业管理和服务质量并获得相关证明材料且不低于2项的【须提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人公章（CA签章），原件在中标后，签订合同时备查】，项目实施服务方案适合本项目特点，有具体措施、保洁方案、外勤方案、医疗废物处理方案等，并且投标人积极响应垃圾分类政策，有良好的垃圾分类工作计划和标准；

四档（12分）：在满足三档的基础上，投标人建立有智慧物业管理平台，能采用移动互联网技术辅助进行物业管理，在服务中采用新技术、新方法提升物业管理和服务质量并获得相关证明材料且不低于3项的。【须提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人公章（CA签章），原件在中标后，签订合同时备查】，并且投标人积极响应垃圾分类政策，有良好的垃圾分类工作计划和标准，并且已有项目实施案例，需附现场实施照片及相关证明资料。

（2）机构设立、运作流程及工作计划、管理方式分（满分12分）

针对采购人本项目实际情况及特点提供包括但不限于：①拟采取的管理方式及工作计划、②建立合理的标准体系结构、③服务要求及标准、④作业现场管理、⑤工作操作规程、质量标准及频率、⑥安全保障措施、⑦服务质量保证措施等内容的完整性、针对性、合理性三方面进行独立评审并打分：

一档（3分）：投标人提供的服务方案包含上述1-2项内容，但方案内容响应不完整，有缺项，细节描述不全面的；

二档（6分）：投标人提供的服务方案包含上述3-4项内容，满足本项目采购需求，但仅有纲要、内容简略，未展开阐述；

三档（9分）：投标人提供的服务方案包含上述5-6项内容，机构设置合理、运作流畅、工作计划、管理方式科学，投标人建立以技术标准为主体，包括管理标准和工作标准在内的企业标准体系；

四档（12分）：投标人提供的服务方案包含上述所有内容，并且提供了完善的内部管理构架、管理运作流程、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制，标准体系结构合理，各层级职责明确且衔接紧密，管理运作流程高度精细化且实现高效协同，激励机制能充分激发员工创造力与积极性，监督机制具备实时性与精准性，自我约束机制严格且有效，信息反馈处理机制能够迅速将反馈转化为改进动力，投标人建立以技术标准为主体，包括管理标准和工作标准在内的企业标准体系。【注：须提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人公章（CA签章），否则不予计分】
（3）管理制度、服务规范和员工培训分（满分10分）

针对采购人本项目实际情况及特点提供包括但不限于：①内部管理制度、②各岗位职责、③管理维护运作制度及标准、④管理人员考核制度及标准、⑤工作管理制度、⑥用工风险防范制度、⑦年度培训计划、⑧培训方法等内容的完整性、针对性、合理性三方面进行独立评审并打分：

一档：（2.5分）：投标人提供的服务方案包含上述1-2项内容，但方案内容响应不完整，有缺项，细节描述不全面的；

二档（5分）：投标人提供的服务方案包含上述3-4项内容，满足本项目采购需求，但仅有纲要、内容简略，未展开阐述；

三档（7.5分)：投标人提供的服务方案包含上述5-6项内容，管理规章制度及员工培训计划满足项目服务需求，投标人设立内部培训机构，提供服务人员培训实例，培训计划内容详实；针对本项目服务的特点制定服务人员管理及培训方案，安排专人执行培训计划，具有可行性，有人员管理的重点难点分析，有排班管理制度、薪酬架构、运作流程、服务质量保证措施等具体详细的内容，确保服务人员不会出现因人数变动导致整体服务质量下降；

四档（10分）：投标人提供的服务方案包含上述所有内容，有激励和绩效考核机制、有创新及奖惩考评机制、有淘汰机制，针对采购需求岗位特点量身定制培训方案、并制定培训计划表，培训方案内容具体明确有保障性（有培训计划、培训要求、培训效果等），有详细的员工培训学习及监督管理制度、人员档案的建立和管理制度、人员考勤和录用制度，且能提供同类业绩中开展员工培训案例材料【注：须提供现场培训图片、培训记录等证明材料扫描件，并加盖投标人公章（CA签章），否则不予计分】，提供同类业绩中服务人员管理方案能体现高效、先进的管理方式，如巡视记录、运行档案、维修档案、投诉与回访记录、其他管理服务活动记录等管理内容。

（4）应急服务方案分（满分12分）

针对本项目物业管理应急预案、迎检及节日庆典及大型活动服务等情况，提供应急服务方案，方案包括但不限于组织机构设置、方案处置流程、处置预案、人员及设备调配能力等内容。

一档（3分）：方案内容包含上述内容，基本满足项目需求，但内容笼统，应急处置流程、措施简单；

二档（6分）：方案按照采购需求定制，有具体的保障措施和执行计划，制订有节假日、重大活动保障方案、群体事件应对方案，有人员、物资调配方案等，但方案内容未全部具有针对性；

三档（9分）：在二档基础上，方案详细描述有突发情况重点难点分析、预警机制、资源调配、人员协调、应急车辆等方面的规划，提供有应急人员一览表、图片等资料，有详细的事故处置流程、信息舆情管理措施、响应时间等内容，便于落实实施，能够迅速、高效地应对突发事件；

四档（12分）：在三档的基础上，应急方案能结合本项目管理各个区域的特点进行阐述作出有针对性的各类方案，如停水停电应急方案、应急抢修应急方案、自然灾害极端天气（含火灾、台风、水浸）应急方案、公共安全和卫生事件应急方案等，投标人有系统化、规范化的管理手段，能提升企业安全生产水平，预防和减少事故发生，具有实用性。方案还提供有预防措施，如避难演练等，通过降低风险、增强防范意识等方式，减少突发事件的发生。

（5）信息化管理方案分（9分）

评标委员会根据投标人提供的“信息化管理方案”内容进行独立评审并打分：

一档（3分）：简要阐述信息化管理目标，但未结合医疗废物管理及外勤服务场景细化需求，表述笼统，缺乏具体执行路径，无法体现对采购项目的针对性支撑。

二档（6分）：结合项目需求构建体系，提出可落地的解决方案，方案可精准对接采购人对医疗废物全流程监管，外勤服务标准化流程，有识别信息化实施中的关键问题，并针对性提出解决方案，明确承诺中标后将部署适配本项目的信息化管理系统，提供系统功能框架说明，但未展示实际应用案例或实施经验。

三档（9分）：在满足二档的基础上，有信息化系统，系统功能截图并能详细介绍系统功能；系统功能能够应用于本项目实际需求，具备成熟实施方案、实战经验及快速部署能力，展示系统在同类医院项目中的应用成效，承诺投标后可立即启用适配本项目的信息化系统或平台，提供系统原型演示、操作手册及运维团队配置情况，确保系统无缝衔接医院管理流程。

3、服务承诺方案分……………………………………………………………………………………满分5分

方案主要包括：①物业服务承诺、②按法律法规开展各项服务及经营的承诺、③实施方案内容的承诺、④服务态度承诺、⑤服务响应时间和解决问题时限承诺、⑥服务指标承诺、监督保障等内容。

一档（1分）：投标人提供的服务承诺包含上述1-2项内容，但仅有纲要、内容简略，未展开阐述；

二档（3分）：投标人提供的服务承诺包含上述3-4项内容，内容详细、对服务承诺有具体的承诺落实措施，服务质量有保障；

三档（5分）：投标人提供的服务承诺包括上述要求的全部方案主要内容，内容详细，优于采购需求，能够明确承诺为采购单位提供热情、耐心、细致的优质服务，项目服务期间能够对各项服务保持持续跟踪和改进。

4、履约能力分………………………………………………………………………………………满分11分

（1）投标人通过GB/T 19001-2016（ISO9001：2015）质量管理体系认证（认证范围涵盖物业管理服务）、GB/T 24001-2016（ISO14001：2015）环境管理体系认证（认证范围涵盖物业管理服务）、GB/T 45001-2020(ISO 45001:2018)职业健康安全管理体系认证（认证范围涵盖物业管理服务）、中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的第三方认证机构颁发的GB/T19025-2023《质量管理 能力管理和人员发展指南》培训管理体系认证，每通过1项得1.5分。满分为6分【须提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人公章（CA签章），原件在中标后，签订合同时备查】。
（2）投标人自有或承诺中标后能提供载重不少于4立方的垃圾压缩车辆，每有1台可得2.5分，满分5分。

说明：

1）若投标人现已具备上述装备的，具体得分要求如下：

①评分中的所提到的设备名称为基本名称，设备名称不相同但设备功能相同的，投标人须提供说明材料，并加盖投标人公章（CA签章）。

②设备需提供与投标人名称（或其分支机构）一致的购买发票或租赁合同扫描件及车辆照片并加盖投标人公章（CA签章），发票原件在中标后，签订合同时备查。

2)若投标人尚未具备上述装备仅承诺中标后提供的，具体得分要求如下：

①投标人必须提供由其法定代表人（或授权委托代理人）签字并加盖投标人公章（CA签章）的《装备投入承诺函》，承诺函内容至少包含：承诺投入的设备将严格符合评分条款要求的规格。

②投标人必须随承诺函一起同时提供《承诺拟投入装备清单》并加盖投标人公章（CA签章），清单内容必须包含设备名称、设备预算价格、设备用途/适用场景、拟投入时间等内容。

③若中标后提供的装备与承诺提供的设备不符且不符合评分要求的，属于违约，采购人有权追究相关法律责任，一切后果由中标供应商承担。

5、项目实施人员分……………………………………………………………………………………满分9分
（1）项目经理具有本科及以上学历得1分；具有人力资源和社会保障部门颁发的经济专业技术资格高级职称证书得2分，满分3分。

（2）综合主管具有本科及以上学历得1分；具有人力资源和社会保障部门颁发的经济专业技术资格高级职称证书得2分,满分3分。

（3）综合运维管理员（公共卫生应急救治中心）具有电气工程相关专业本科及以上学历的，得1分；具有人社部门颁发的电气工程及其电动化、电力系统及其自动化等相关专业高级职称证书得2分；满分3分。

注：投标文件中须提供以下相关材料扫描件并加盖投标人公章（CA签章）：1）满足加对应项分值的证书、证件的扫描件；2）投标人为其缴纳近半年内任意一个月的社保证明扫描件或者与投标人签订的劳动合同扫描件；3）学信网学历查询截图）。

6.综合得分＝1+2+3+4+5
三、推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。
四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标委员会要求的时间内按其要求提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
附表

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业※
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带※的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）保洁外勤服务采购     

项目编号：GXZC2025-G3-002699-GLSZ

甲方：                                       （采购人）
乙方：                                       （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

合同标的及合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币    （大写）    元（¥：    （小写）     ）

第二条  服务保证

中标人应按招标文件、投标文件和承诺规定的服务内容向采购人提供相应服务。

第三条  服务期限

服务期限:                      。
第四条  交付

1.服务开始时间：                   ；

服务地点：                       。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第五条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条  付款方式

                                                                               。
第七条  违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方无故延期服务交付的，每天向甲方偿付违约合同金额  ‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额  %，超过   天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方不能按期付款的，每天向乙方偿付延合同金额  ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额  %。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同金额    %向甲方支付违约金。

5. 其他违约行为按照合同金额    %收取违约金并赔偿经济损失。

第八条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级财政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

3.如政府收回或调整采购单位办公地点，造成甲方服务点减少时，甲方有权变更合同，相应减少物业管理服务费用合同金额。
第十二条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.服务承诺书；

4.中标通知书。

政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。
甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：                        

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                          

委托代理人：                                委托代理人：                                     

电  话：                                    电   话：                                        

开户名称：                                  开户名称：                                       
开户银行：                                  开户银行：                                       
银行账号：                                  银行账号：                                       
日    期：                                  日    期：                                       
第六章  投标文件（格式）
投标文件封面格式：

投标文件
项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）保洁外勤服务采购  
项目编号：GXZC2025-G3-002699-GLSZ

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                  

联系电话：                                                

日期：              年           月           日
投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件。如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）

4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）；

7.提供2个自2022年1月1日以来同类业绩[以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（同类业绩指至少包含医疗机构的保洁、医疗机构的水电维修、医疗机构的外勤服务、医疗机构的司乘服务中其中1项服务内容的项目，能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额)，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（必须提供）。
二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
2.服务响应表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）；
6.针对本项目的服务方案（必须提供）；
7.项目实施人员一览表（如有，请提供）；
8.投标人相关获奖证书、认证证书等扫描件（如有，请提供）；

9.如所提供服务的供应商属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

10.如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）
12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件。如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
授权委托书（格式一）

致：桂林市政府集中采购中心
我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

注：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：桂林市政府集中采购中心
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；
注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）

4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。
声   明

致：桂林市政府集中采购中心
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

日          期：                                                   

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）； 

7.提供2个自2022年1月1日以来同类业绩[以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（同类业绩指至少包含医疗机构的保洁、医疗机构的水电维修、医疗机构的外勤服务、医疗机构的司乘服务中其中1项服务内容的项目，能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额)，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：
投标报价表（格式）
	项号
	采购内容名称
	服务内容及承诺
	数量①
	单位
	单价②
	单项合计=数量×单价

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：人民币                                                 （¥                   ）

	服务时间：

	说明：投标报价指本次招标采购范围内所需服务的人员工资及社保、服装、工具、管理、培训、加班费、节假日奖金、税费及其他成本等所有费用，供应商综合考虑在报价中。


投标人（CA签章，自然人除外）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    

注：1.各投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
2.投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。
3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）
2.服务响应表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

服务响应表（格式）

	序号
	服务名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

 日          期：                                                   

注：1.“服务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

商务响应表（格式）

	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件承诺的商务条款
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                

 日          期：                                                   
注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）；

附件：

服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                           

 日          期：                                                   
6.针对本项目的服务方案（必须提供）；

7.项目实施人员一览表（如有，请提供）；
项目实施人员一览表（格式）    

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                           

日          期：
注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
8.投标人相关获奖证书、认证证书等扫描件（如有，请提供）；

9.如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单 位 名 称）的（项 目 名 称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为  万元，资产总额为 万元
，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（CA签章）： 

日 期：

10.如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供的货物或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位提供的货物或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单 位 名 称[盖公章(CA签章)]：

                         日  期：
12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





桂林市政府集中采购中心                                                                              公开招标

