梧州市第十五中学空调采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WZZC2024-J1-00863-CGZX

原公告的采购项目名称：梧州市第十五中学空调采购项目

首次公告日期：2024年5月6日

二、更正信息

 **更正事项：采购需求**

**更正内容：**

**（一）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物****名称** | **数 量** | **单位** | **技术参数及性能（配置）要求****（材质工艺要求说明）** |
| 1 | 5匹冷暖天井式空调 | 49 | 套 | 1.冷暖天井式5匹空调；2.能效等级：优于或等于2级；3.运行模式：变频；4.APF：≥3.3；▲5．额定制冷量：≥12640W；▲6．额定制热量：≥14180W；▲7．额定制冷功率：≤4700W；▲8．额定制热功率：≤4600W；▲9．室内机噪音（高风）：≤48.0dB:10．室外机噪音：≤65dB；▲11．循环风量：≥2080m³/h；12．电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50；13. 适用面积50㎡以上14. 标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 15、为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以生产厂家宣传彩页样册或空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，竞标文件中须提供生产厂家宣传彩页样册或空调内机张贴铭牌或检测报告（提供复印件并加盖竞标人公章，中标后原件备查），否则竞标无效。 |

**修改为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物****名称** | **数 量** | **单位** | **技术参数及性能（配置）要求****（材质工艺要求说明）** |
| 1 | 5匹冷暖天井式空调 | 49 | 套 | 1.冷暖天井式 5 匹空调；2.能效等级：优于或等于 2 级；3.运行模式：变频；4.APF： ≥3.0；▲5．额定制冷量： ≥12500W； ▲6．额定制热量： ≥14000W； ▲7．额定制冷功率： ≤4700W； ▲8．额定制热功率： ≤4600W；▲9．室内机噪音（高风）： ≤55.0dB:10．室外机噪音： ≤65dB；▲11．循环风量： ≥1620m³/h；12．电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50；13. 适用面积 50 ㎡以上14. 标准配置：含空调整体安装调试。室内机 1 台、 室外机 1 台、 电池 1 对、遥控器一个、胶泥 1 块、墙 孔套 1 个、保修卡 1 份、说明书 1 份、合格证 1 份。 15、为了方便核对参数及后期设备验收， 以上参数以 生产厂家宣传彩页样册或空调内机张贴铭牌或产品检 测报告中的铭牌值为准，竞标文件中须提供生产厂家 宣传彩页样册或空调内机张贴铭牌或检测报告（提供 复印件并加盖竞标人公章，中标后原件备查），否则 竞标无效。 |

（**二**）投标截止时间(开标时间)和评审时间**更正为：“北京时间2024年5月14日09:30:00”。**

**更正日期：**2024年5月9日

三、其他补充事宜：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

**1.采购人信息**

名 称：梧州市第十五中学

地 址：梧州市长洲区新兴二路126-1号

联系方式：卢小姐 0774-3842100

**2.采购代理机构信息**

名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地址：梧州市红岭大厦10楼

项目联系人：刘小姐

联系电话：0774-2811070

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

 2024年5月9日