**广西真诚工程咨询有限公司关于桂林市产品质量检验所检验设备采购项目（GLZC2025-J1-990398-GXZC）更正公告**

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GLZC2025-J1-990398-GXZC

原公告的采购项目名称：桂林市产品质量检验所检验设备采购

首次公告日期：2025年08月12日

**二、更正信息**

更正事项：竞争性谈判文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 原招标文件采购需求中的技术参数 | 七、配置要求：11.A4 激光打印机（配置要求：具备、打印、复印、扫描功能，打印分辨率不低于 1100×1100dpi） 1 套 ” | 删除此内容 |
| 2 | 原招标文件采购需求中的技术参数 | 八、配件及耗材要求（除主机包含之外）：15.温度控制系统 1 套：可冷暖控制，制冷量7000~7500W；嵌入式；变频；能效比3.2以上。” | 删除此内容 |
| 3 | 原招标文件采购需求中的售后服务要求及免费保修期 | 1、本项目包含货物采购及安装调试。所供产品必须为原厂正品，对所有的采购内容质保期≥12 个月（产品技术要求里面有特别注明的除外）,免费保修期自验收合格签字之日起计算；免费保修期内上门维修免收维修费和调试费，并提供终身维护服务。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。 2、按厂家承诺实行“三包”；成交供应商提供能本地化服务，免费安装调试，免费提供现场技术培训免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按中标人承诺进行。 3、故障解决及维修服务要求：（1）接采购人报障电话 1 小时内响应，7\*24 小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，成交供应商 48 小时内派技术人员到达现场解决故障。（2）免费保修（维护）期内免费定期上门检查、免费上门维修服务（免收维修费和系统维护费）。维护中如需要更换软件系统的，要求更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方同意。 | 1、本项目包含货物采购及安装调试。所供产品必须为原厂正品，对所有的采购内容质保期≥12 个月（产品技术要求里面有特别注明的除外）,免费保修期自验收合格签字之日起计算；免费保修期内上门维修免收维修费和调试费，并提供终身维护服务。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；成交供应商提供能本地化服务，免费安装调试，免费提供现场技术培训，免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；设备自带软件的在免费保修期内免费升级。提供放置设备实验室环境控制及数据输出服务，保证实验室环境满足设备使用要求（温度15℃-30℃，湿度20%-80%）和数据输出需要。3、故障解决及维修服务要求： （1）接采购人报障电话 1 小时内响应，7\*24 小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，成交供应商 48小时内派技术人员到达现场解决故障。 （2）免费保修（维护）期内免费定期上门检查、免费上门维修服务（免收维修费和系统维护费）。维护中如需要更换软件系统的，要求更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方同意。 |

更正日期：2025年08月17日

1. **其他补充事宜**

竞争性谈判文件中涉及以上更正内容的，作相应更正，其他内容不变。

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：桂林市产品质量检验所

地    址：桂林市铁山路12号

联系方式：0773-3133217

2.采购代理机构信息

名    称：广西真诚工程咨询有限公司

地    址： 桂林市七星区莫家里二路文化楼二楼

联系方式：0773-8991358

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：0773-8991358