附件3

**浦北县卫生健康系统采购计划清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报项目 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| 浦北县中医医院64排CT设备三年全保服务采购 | 64排CT设备三年全保服务大致内容* 工时
* 常规备件
* 球管（三年扫描秒次≥100万秒次）
* 探测器
* 滑环
* 高压油箱
* 平板电脑
* 预防性技术保养(合同年度保养通过2次现场服务完成)
* 预防性技术保养耗材
* 保证开机率 95%
* 安全检查
* 质量保证
* 安全升级
* 24小时\*365天技术电话支持
* 智在远程服务
* 贴身卫士
 | 台 | 1 | 150 |
| 合计 |  |  |  | 150 |