附件3

浦北县卫生健康系统采购计划清单

| 申报项目 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦北县中医医院64排CT设备三年全保服务采购 | 64排CT设备三年全保服务大致内容 - 工时 - 常规备件 - 球管（三年扫描秒次≥100万秒次） - 探测器 - 滑环 - 高压油箱 - 平板电脑 - 预防性技术保养(合同年度保养通过2次现场服务完成) - 预防性技术保养耗材 - 保证开机率 95% - 安全检查 - 质量保证 - 安全升级 - 24小时*365天技术电话支持 - 智在远程服务 - 贴身卫士 | 台 | 1 | 150 |
| 合计 |  |  |  | 150 |