东平镇、那卜镇菠萝蜜基地智慧农业项目（项目编号：YLZC2024-G1-230224-GXSY）的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：YLZC2024-G1-230224-GXSY

原公告的采购项目名称：东平镇、那卜镇菠萝蜜基地智慧农业项目

首次公告日期：2024年04月18日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 第二章 采购需求 | 加上核心产品 | 本项目核心产品为序号4产品： 智能识别虫情测报设备 |
| 2 | # 第二章 采购需求 序号16“中央控制设备” | 机柜、交换机、路由器、网线、电缆、光缆、光模块、光纤跳线、通信宽带等配套。 | 中央控制设备是对各种农业智能仪器设备、子系统和软件平台之间进行互联互通、集中控制的设备或系统。中央控制设备需要定制化，一般包含：机柜、交换机、路由器、网线、电缆、光缆、光模块、光纤跳线、通信宽带等配套： 1、42U服务器机柜，机柜规格（宽×深×高）：600×800×2000mm，SPCC优质冷轧钢板； 2、千兆企业级VPN路由器，支持IPSec VPN和L2TP VPN功能，内置防火墙； 3、千兆二层交换机，其中24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP端口； 4、符合CAT-6标准的网线，单股规格24AWG，用于设备间互联互通； 5、RVV 3×2.5²国标电缆，用于中央控制设备取市电； 6、符合YD/T769标准的12芯国标光缆，用于各农业智能仪器设备的数据汇聚回传； 7、SPF千兆光模块，双工LC； 8、符合YD/T1272标准的LC-LC双芯单模光纤跳线； 9、运营商普通互联网宽带，非固定IP。 10、所需耗材包含：光纤热熔管、水晶头、PVC管槽、空气开关、漏电开关、弱电箱、盘纤盒、耦合器、2233排插、PDU排插、波纹管、玻璃套管、线扣、绝缘胶布、直通头、弯头、膨胀钉、胶粒、钢钉、自攻钉等施工辅料。 投标人可根据自身提供的设备、相关行业标准要求进行报价。 |
| 3 | 第三章 投标人须知 投标人须知前附表 13.1 | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）； 4.项目售后服务（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）； - 3.项目实施方案（格式自拟）； - 4.技术方案（格式自拟）； 5.项目售后服务（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 4 | 第四章评标方法及评标标准中“三、评审标准”序号2项技术分 | 实施方案（满分30分） 根据投标文件中投标人项目实施方案内容独立评分。 一档（0分）：实施方案明显不满足采购要求或没有提供项目实施方案。 二档（10分）：实施方案基本满足，包含项目需求分析、培训方案、项目进度计划、 应急预案等，整体方案基本符合实际情况。 三档（20分）：实施方案详细，包含项目需求分析、培训方案、项目进度计划、 应急预案等，整体方案针对性强，可行性高。 四档（30分）：实施方案详细完善，包含项目需求分析、培训方案、项目进度计划、 应急预案等，整体方案针对性极强，可行性极高。 | 实施方案（满分15分） 根据投标文件中投标人项目实施方案内容独立评分。 一档（0分）：实施方案明显不满足采购要求或没有提供项目实施方案。 二档（5分）：有项目实施方案内容，工作基础分析有偏差，工作方法和技术要求操作性、针对性、适用性不明确，对项目实施过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析科学性、合理性不全面，提出的解决方案内容缺失，指导性薄弱； 三档（10分）：在满足二档的基础上，项目实施方案内容具体、条理清晰，工作基础分析合理，工作方法和技术要求具有一定的操作性、针对性、适用性，对项目实施过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析不全面，提出的解决方案内容全面，人员安排及技术路线合理、措施满足本项目实施要求； 四档（15分）：在满足三档的基础上，项目实施方案内容全面具体、思路清晰，方案科学、详细，工作基础分析合理，工作方法和技术要求具有较强的操作性、针对性、适用性，对项目实施过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析全面科学合理，提出的解决方案内容全面详尽、科学合理，指导性强，人员安排及技术路线合理、措施可行，优于本项目实施要求。 |
| 5 | 第四章评标方法及评标标准中“三、评审标准”序号2项技术分 | 增加“技术方案分” | 技术方案分（满分15分） 根据投标文件中投标人技术方案内容独立评分。 一档（0分）：技术方案明显不满足采购要求或没有提供项目技术方案； 二档（5分）：投标人提供的技术方案描述简单，项目设计方案基本符合项目要求，项目进度计划不够明确，工作环节和流程总体层次及模式不够清晰； 三档（10分）：在满足二档的的基础上，投标人能提供具有针对性的技术方案，项目设计符合项目要求，项目进度计划及要求明确，工作环节和流程整体效果、总体层次及模式清晰； 四档（15分）：在满足三档的的基础上，投标人能提供具有针对性的技术方案，设计方案完整、可行、针对性强，项目进度计划及要求把握准确，工作环节和流程思路非常清晰、合理，项目组织结构设置全面完善，数据详实，特点突出。 |
| 6 | 第四章评标方法及评标标准中“三、评审标准”序号3项商务分中“售后服务（满分18分）” | 根据投标文件中投标人项目售后服务方案内容独立评分。 一档（0分）：售后服务明显不满足采购要求或没有提供项目售后服务方案； 二档（5分）：售后服务响应时间、安装承诺、售后服务人员配置、质保期、培训方案等，基本满足项目要求； 三档（10分）：售后服务响应时间、安装承诺、售后服务人员配置、质保期、培训方案等，较为可行，总体相对较好； 四档（18分）：售后服务响应时间、安装承诺、售后服务人员配置、质保期、培训方案等，详细完整、可行性高，方案整体优秀； | 根据投标文件中投标人项目售后服务方案内容独立评分。 一档（0分）：售后服务明显不满足采购要求或没有提供项目售后服务方案； 二档（6分）：投标人承诺的售后服务能满足招标文件要求的。 三档（12 分）：在满足二档的基础上，投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，且投标人提供的售后服务方案具有简单的维保方案（含技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置等）。 四档（18分）：在满足三档的基础上，投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，且投标人提供的售后服务方案具有完善的维保方案（含技术培训、回访措施、维护措施、应急预案措施、耗材及备件优惠措施及维保人员配置等）优于招标文件要求和可靠的服务响应体系（含接到通知到达时现场处理故障响应时间、一般故障承诺解决响应时间、故障无法排除时的解决方案等）。 |
| 7 | 第一章 招标公告 四、投标文件提交截止时间（开标时间） | 2024年5月9日09时30分（北京时间） | 2024年5月14日09时30分（北京时间） |

更正日期：2024年04月29日

三、其他补充事宜

无

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：博白县乡村振兴局

地    址：博白镇大街065号

联系人：王睿婷

联系方式: 0775-2791552

2.采购代理机构信息：

名    称：广西硕友建设工程咨询有限公司

地    址：玉林市金旺里47号

项目联系人：禤群

联系方式：0775-3109178