广西银泰工程管理有限公司关于广西科技大学演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购（GXZC2025-G1-002766-YTGC）的更正内容

更正内容： 
               
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	采购公告,采购文件
	本项目因故暂停采购活动，恢复采购活动时间另行通知。
	提交投标文件截止时间：2025年11月6日09：20（北京时间）

开标时间：2025年11月6日09：20

	2
	招标文件第二章《采购需求》第9页“一、机电设备（四）舞台机械配电及弱电综合布线”
	（四）舞台机械配电及弱电综合布线
	（四）舞台机械配电及弱电综合布线〔采购数量根据提供的附件B（施工图）自行测算〕

	3
	招标文件第二章《采购需求》第12页“42.灯光控制台”
	1.不少于7个DMX 输出/输入, 最高扩展可支持 65536个通道参数；  

2.内置 不少于2个15.4英寸以上触摸屏及1个9英寸以上多点触摸屏；   3.可外接不少于1个触摸屏幕；

4.不少于15个高精度电动推杆，推杆可控制不少于255*15个场景；  

5.不少于1个总控电动推杆；  

6.不少于6个光学编码器（带 Push）；  

7.不少于1个高精度调光轮；  

8.2个千兆以太网口； 

9.不少于5个 USB2.0口；

10.不少于内置键盘抽屉2个；

11.独立静音型橙色背光按键； 

12.MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE 时间码，支持RDM功能；               

13.运行内存不低于8G，内置固态硬盘≥30T。
	1.不少于7个DMX 输出/输入, 最高扩展可支持 65536个通道参数；  

2.内置 不少于2个15.4英寸以上触摸屏及1个9英寸以上多点触摸屏；                    

3.可外接不少于1个触摸屏幕；

4.不少于15个高精度电动推杆，推杆可控制不少于255*15个场景；  

5.不少于1个总控电动推杆；  

6.不少于6个光学编码器（带 Push）；  

7.不少于1个高精度调光轮；  

8.2个千兆以太网口； 

9.不少于5个 USB2.0口；  

10.不少于内置键盘抽屉2个；

11.独立静音型橙色背光按键； 

12.MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE 时间码，支持RDM功能；  13.运行内存不低于8G，内置固态硬盘≥30G。

	4
	招标文件第二章《采购需求》第22页“89.智能网关控制器”
	1.标准19英寸机箱设计；

2.面板带9个可编程按钮，默认功能为8路对应的电源开关及1个时序开关。可根据需要，编程定义为任意控制功能（如模式调用，外部设备功能控制等）；

3.面板按键支持单击、双击、长按等不同的控制方式，实现各种不同的控制功能；

4.面板带1个编码器旋钮，可实现系统操作，切换屏幕显示界面等功能；

5.主机支持232、485、CAN总线、网络等多种级联方式，可以和任意品牌带上述接口的时序器实现级联；

6.输出继电器触点电流：30A 250VAC，单路输出功率：16A  3500W，输出电源插座：磷铜万能插座16A；

7.主机带8路可编程控制电源输出接口，单路最大电流≤16A；2路前置直通电源输出接口，单路最大电流≤10A；总输出电流≤30A；

8.面板带一个5V@1A USB Type-A 电源接口，可用于连接机柜工作灯或进行设备充电；

9.设备可设置欠压、超压，过流保护（保护值可灵活设置），并在显示屏闪烁提示；

10.可根据需要任意设置各种电源控制方式，实现时序、单控、任意组合控制、任意顺序、任意间隔时间或定时自动控制；

11.面板带3.5寸彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压，电流，市电实时波形（电压是否有畸形），通道开关状态，LoRa无线配对状态，空气质量数据，IP地址，端口号，主机ID号等；

12.液晶屏可显示设备ID二维码，支持通过专用微信小程序扫码绑定实现设备控制；

13.带4路双向RS232接口，用于连接电源控制器、音视频处理器、矩阵等设备；

14.带2路RS485接口；

15.RS485支持不同指令指定波特率进行发送，可以实现一个485接口连接多个不同波特率的受控设备；

16.带1路CAN总线接口，通过该接口，可以灵活扩展各种外置设备；

17.内置DALI网关，提供1路DALI调光接口，用于连接支持DALI调光的灯具，可实现对64个灯光回路进行统一或独立控制；

18.带1路RJ45有线网络接口，用于连接局域网进行联网控制，并支持连接支持网络控制方式的设备；

19.2路GPI口，4路GPO口，用于连接门磁开关、IC卡读卡器、电磁锁、窗帘电机及各种传感器等；

20.内置LoRa无线网关，用于连接各种LoRa外置设备，如LoRa无线控制面板、无线窗帘控制器、各种无线传感器等；

21.开放控制协议。支持第三方控制接入或平台集成接入。（电脑接入就能看到功能模块）；

22.无需连接PC，通过手机APP即可完成系统编程配置。
	1.标准19英寸机箱设计；

2.面板带≥8个可编程按键，可根据需要，自定义功能；

3.面板按键支持单击、双击、长按等不同的控制方式，实现各种不同的控制功能；

4.面板带1个编码器旋钮，可实现系统操作，切换屏幕显示界面等功能；

5.主机支持232、485、CAN总线、网络等多种级联方式，可以和任意品牌带上述接口的时序器实现级联；

6.输出继电器触点电流：30A 250VAC，单路输出功率：16A  3500W，输出电源插座：磷铜万能插座16A；

7.设备可设置欠压、超压，过流保护（保护值可灵活设置），并在显示屏闪烁提示；

8.可根据需要任意设置各种电源控制方式，实现时序、单控、任意组合控制、任意顺序、任意间隔时间或定时自动控制；

9.面板带彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压，电流，市电实时波形（电压是否有畸形），通道开关状态，LoRa无线配对状态，空气质量数据，IP地址，端口号，主机ID号等；

10.液晶屏可显示设备ID二维码，支持通过专用微信小程序扫码绑定实现设备控制；

11.带4路双向RS232接口，用于连接电源控制器、音视频处理器、矩阵等设备；

12.带2路RS485接口；

13.RS485支持不同指令指定波特率进行发送，可以实现一个485接口连接多个不同波特率的受控设备；

14.带1路CAN总线接口，通过该接口，可以灵活扩展各种外置设备；

15.内置DALI网关，提供1路DALI调光接口，用于连接支持DALI调光的灯具，可实现对64个灯光回路进行统一或独立控制；

16.带1路RJ45有线网络接口，用于连接局域网进行联网控制，并支持连接支持网络控制方式的设备；

17.2路GPI口，4路GPO口，用于连接门磁开关、IC卡读卡器、电磁锁、窗帘电机及各种传感器等；

18.内置LoRa无线网关，用于连接各种LoRa外置设备，如LoRa无线控制面板、无线窗帘控制器、各种无线传感器等；

19.开放控制协议。支持第三方控制接入或平台集成接入。（电脑接入就能看到功能模块）；

20.无需连接PC，通过手机APP即可完成系统编程配置。


	5
	招标文件第二章《采购需求》第26页“（五）音视频配电及弱电综合布线（1）舞台灯光系统”
	（1）舞台灯光系统
	（1）舞台灯光系统〔采购数量根据提供的附件B（施工图）自行测算〕

	6
	招标文件第二章《采购需求》第27页“（五）音视频配电及弱电综合布线（2）舞台LED屏显示系统”
	（2）舞台LED屏显示系统
	（2）舞台LED屏显示系统〔采购数量根据提供的附件B（施工图）自行测算〕

	7
	招标文件第二章《采购需求》第27页“（五）音视频配电及弱电综合布线（3）舞台音响、AI智能管理系统、视频监控系统”
	（3）舞台音响、AI智能管理系统、视频监控系统
	（3）舞台音响、AI智能管理系统、视频监控系统〔采购数量根据提供的附件B（施工图）自行测算〕

	8
	招标文件第三章《投标人须知》前附表13.1
	报价文件【以下第1项要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：

1.开标一览表（按第六章要求格式填写）；

2.残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备不需提供）；

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
	报价文件【以下第1项要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：

1.开标一览表（按第六章要求格式填写）；

2.中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备不需提供）
3.残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备不需提供）；

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	9
	招标文件第三章《投标人须知》前附表13.2
	资格证明文件【以下第1至6项必须提供（符合不需提供的情形除外）且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，证明文件有附件的须提供相应附件，否则其投标无效。】

1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；

2.法定代表人身份证明（按第六章要求格式填写，自然人投标的不需提供）；

3.法定代表人授权委托书（委托代理时提供，按第六章要求格式填写，由法定代表人参加的不需提供）；

4.投标人直接控股股东信息表（按第六章要求格式填写）；

5.投标人直接管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；

6.政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）；

7.中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备不需提供）；
	资格证明文件【以下第1至6项必须提供（符合不需提供的情形除外）且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，证明文件有附件的须提供相应附件，否则其投标无效。】

1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；

2.法定代表人身份证明（按第六章要求格式填写，自然人投标的不需提供）；

3.法定代表人授权委托书（委托代理时提供，按第六章要求格式填写，由法定代表人参加的不需提供）；

4.投标人直接控股股东信息表（按第六章要求格式填写）；

5.投标人直接管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；

6.政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）；



	10
	招标文件第四章《评标办法及评分标准》
	原评标办法及评分标准（详见招标文件）
	详见附件1（更正后评标办法及评分标准）


            
