| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱（-86℃） | 1台 | 美的 | MD-86L718 | 80000 |
| 2 | 低温冰箱（-20~-40℃） | 1台 | 美的 | MD-40L518 | 19000 |
| 3 | 便携式激光叶面积仪 | 1台 | 北京雅欣理仪 | Yaxin-1242 | 39000 |
| 4 | 植物光谱仪 | 1台 | 北京雅欣理仪 | PG200N | 39000 |
| 5 | 辐射照度测量仪 | 1台 | 莱阔生物 | LI-250A | 21900 |
| 6 | 双人单面超净工作台 | 1台 | 上海上净 | CA-1380 | 15000 |
| 7 | 烘箱 | 1台 | 生元 | DHG-2200C | 9500 |
| 8 | 手持式土壤温湿度计 | 1台 | 山东恒美 | HM-SW+ | 2600 |
| 9 | 风速仪 | 1台 | 兰泰仪器 | AM-1236C | 1000 |
| 10 | 智能人工气候箱 | 1台 | 生元 | RQH-500 | 35000 |
| 11 | 温室宝（温室环境监测仪） | 2台 | 托普云农 | TP-WSB-02 | 2000 |
| 12 | 积温积光仪 | 2台 | 托普云农 | JWY-III-C | 13600 |
| 13 | 小型恒温培养箱 | 1台 | 生元 | DHP-220（H） | 12000 |
| 14 | 高智能多参数土壤养分速测系统 | 1台 | 山东恒美 | HM-GT60 | 60000 |
| 15 | 农业无人车 | 3台 | 农小智 | F70 | 60000 |
| 16 | pH 计 | 1台 | 上海雷磁 | PHSJ-4F | 8000 |
| 17 | 高速冷冻离心机 | 3台 | 湖南赫西 | 7116TR | 40000 |
| 18 | 超声仪 | 3台 | 生元 | SYU-7-200DTD | 3000 |
| 19 | 植物茎流计 | 1台 | 山东恒美 | HM-JL01 | 25000 |
| 20 | 全模式脉冲调制叶绿素荧光仪 | 1台 | 北京雅欣理仪 | Yaxin-1165 | 225000 |
| 21 | 荧光-气孔测量仪 | 1台 | 北京雅欣理仪 | Yaxin-1303F | 138000 |
| 22 | 植物冠层分析仪 | 1台 | 山东恒美 | HM-G30 | 35000 |
| 23 | 便携式光合作用测定仪 | 1台 | 山东恒美 | HM-GH2 | 59000 |
| 24 | 虫情测报系统 | 1套 | 山东恒美 | HM-CQ3 | 22800 |
| 25 | 油电混动多旋翼植保机 | 1台 | 农小智 | H22 | 58000 |
| 26 | 智能割草机 | 1台 | 济宁萨奥机械 | 800 | 63000 |
| 27 | 多功能酶标仪 | 1台 | 北京凯奥 | K6700FLAg | 95850 |
| 28 | 万分之一分析天平 | 1台 | 普利赛斯 | XJ220ASCS | 13000 |
| 29 | 台式低速离心机 | 1台 | 湖南赫西 | 7105T | 13000 |
| 30 | 数显恒温水浴锅 | 1台 | 上海力辰 | HH-600 | 1600 |
| 31 | 冰箱(-4/-20℃) | 1台 | 美的 | MD-30L518 | 13500 |
| 32 | 脱色摇床 | 1台 | 四亿科仪 | DoubleS | 7000 |
| 33 | 恒温摇床 | 1台 | 旻泉 | MQL-61HR | 36000 |
| 34 | 微生物培养箱 | 1台 | 生元 | LRH-150（H） | 7000 |
| 35 | 近红外二区紫外光谱仪 | 1台 | 岛津 | UV2600i | 170000 |
| 36 | 热成像仪 | 1台 | 上海巨哥电子 | MAG32 | 50000 |
| 37 | 10 通道标准型磁力搅拌器（带加热功能） | 1台 | 大龙 | MS-M-S10 | 9000 |
| 38 | LCD 数控加热型四通道圆盘磁力搅拌器（可以独立控温独立设置转速） | 1台 | 大龙 | MS-H340-S4 | 12000 |
| 39 | HM100-pro 恒温震荡金属浴（选配15mL模块） | 1台 | 大龙 | HM100-pro | 9000 |
| 40 | 显示终端（室内P2.0全彩LED屏） | 11.47㎡ | 高科 | PH2-I | 6500 |
| 41 | 显示终端（视频处理器） | 1台 | 卡莱特 | X7 | 5600 |
| 42 | 显示终端（接收控制器） | 30套 | 卡莱特 | E80 | 165 |
| 43 | 显示终端（开关电源） | 40个 | 海康威视 | DS-D43Q200PF-4.5V | 90 |
| 44 | 显示终端（无源全频音箱） | 2只 | 迪士普 | DSPPA D6564 | 2650 |
| 45 | 显示终端（真分集无线话筒） | 1套 | 迪士普 | DSPPA D5824 | 3200 |
| 46 | 显示终端（电源时序器） | 1台 | 迪士普 | DSPPA D6572II | 1400 |
| 47 | 显示终端（机柜） | 1套 | 图腾 | G26822 | 2300 |
| 48 | 显示终端（石膏板） | 120.00㎡ | 龙牌石膏板 | 定制 | 480 |
| 49 | 显示终端（灯盘） | 32套 | 飞利浦 | PHILIPS | 260 |
| 50 | 显示终端（LED灯带） | 75米 | 欧普 | OPPLE | 95 |