广西富兴项目管理有限公司关于

富川瑶族自治县智慧脐橙产业园项目（采购部分）（HZZC2025-G1-230150-GXFX）的更正公告

一、项目基本情况

原公告的项目招标编号：HZZC2025-G1-230150-GXFX

原公告的项目名称：富川瑶族自治县智慧脐橙产业园项目（采购部分）

首次公告日期：2025年10月24日

二、更正信息

更正事项：采购文件，招标公告

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三章 项目需求和说明--二.参数（技术性能指标）要求 --（一）详细参数（技术性能指标）要求表 --二、智能水肥一体化设施(共619亩)--29高端自动化水肥施工调试 | 1.沟槽开挖（深度60-80cm，宽度40-50cm）、沟槽开挖（深度30-40cm，宽度40-50cm）、管道熔接及管网铺设、泵房设备安装及调试、彩钢瓦泵房改造扩建（15㎡*2）、管道水压试验、土地平整、系统调试等全部费用 | 1.沟槽开挖（深度60-80cm，宽度40-50cm）、沟槽开挖（深度30-40cm，宽度40-50cm）、（说明：“高端自动化水肥施工调试”中的“沟槽开挖（深度60-80cm，宽度40-50cm）”，该要求适用于dn125以上的管道开挖敷设与熔接；“沟槽开挖（深度30-40cm，宽度40-50cm）”，该条件适用于dn63-125（含）管道开挖敷设与熔接），管道熔接及管网铺设、泵房设备安装及调试、彩钢瓦泵房改造扩建（15㎡*2）、管道水压试验、土地平整、系统调试等全部费用 |
|  | 第三章 项目需求和说明--二.参数（技术性能指标）要求 --（一）详细参数（技术性能指标）要求表 --三.迷雾打药系统--15打药施工调试 | 1.主管道熔接及管网铺设、支管道熔接及管网铺设、毛管溶解及吊装安装、泵房设备安装及调试、管道水压试验等全部费用 | 1.主管道熔接及管网铺设（说明：“打药施工调试”中的“主管道熔接及管网铺设”，该条件适用于直径12mm以上的管道开挖敷设与熔接。）、支管道熔接及管网铺设、毛管溶解及吊装安装、泵房设备安装及调试、管道水压试验等全部费用 |

更正日期：2025年10月28日

三、其他补充事宜

无

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称（全称）：富川瑶族自治县特色产业发展中心

地址：富阳镇新建路33号

邮编：542702

联系人：李庆满

电话/传真：07742454433

电子邮箱：fcxtscyfzzx@gxj.gxhz.gov.cn

2.采购代理机构信息

名称（全称）：广西富兴项目管理有限公司

地址：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）

邮编：542700

联系人：邓红芳

电话/传真：07747896663

电子邮箱：1161690969@qq.com