关于象州县农业农村局采购“瘦肉精检测卡”及检测辅助设备询价报价公告

现以询价采购的方式，对2025年度象州县农业农村局采购“瘦肉精检测卡”进行询价，询价文件经采购单位象州县农业农村局审核、确认，欢迎符合资格条件的供应商参加投标报价。

一、项目基本情况

（一）项目名称：象州县农业农村局采购“瘦肉精检测卡”及检测辅助设备

（二）采购方式：☑询价，该服务项目至少3家公司以上（含3家）参与竞价投标，否则无效。

（三）预算金额及最高限价：人民币玖万元整。（￥90000.00元）

（四）采购需求及要求

1、采购需求：（1）盐酸克伦特罗检测卡检测灵敏度：3ng/mL；（2）莱克多巴胺检测卡、沙丁胺醇检测卡 检测灵敏度：5ng/mL；13个强光手电筒；1个采样箱

2、质量与合规要求：

（1）检测卡产品：一是需通过农业部备案；二是产品使用时检测卡不能出现假阴性，假阳性率≤1%；三是检测卡产品准确率≥99% ；四是检测卡使用方便，无需任何前处理和辅助设备，结果判读简单；五是每张检测卡都为独立密封包装（包含干燥剂、一次性吸管）；六是每个检测卡的铝箔袋上都印有厂名、生产日期、批号相关标识且近期生产的检测卡。七是检测卡产品常温保存、质保期一年以上。

（2）手电筒产品：需通过国家强制性3C认证；亮度与射程：强光档亮度≥1000流明，射程≥200米；支持多档位调节（强光/中光/弱光/爆闪/SOS），适配不同场景。续航能力：强光档连续工作≥4小时，弱光档≥12小时；兼容可充电锂电池（支持Type-C快充），电池容量≥2000mAh，且具备过充、过放、短路保护。防护等级：IPX6级及以上防水（可承受暴雨冲刷），耐冲击等级≥1.5米（跌落至硬质地面无故障），适应恶劣环境。材质与尺寸：外壳采用航空级铝合金（耐磨、抗腐蚀），重量≤300g，长度≤150mm，便于手持或携带。

（3）采样箱产品：基础功能：配备加固便携提手+可伸缩拉杆+静音万向轮（便于牧场、养殖场等户外场景移动）；箱体带防盗卡扣/密码锁（防止样本丢失或泄露），箱体材质：外层采用高强度PP/ABS工程塑料（耐冲击、防摔、防水、耐腐蚀，适应户外牧场环境）；内层为食品级/医用级PE材质（无毒无味，符合GB 4806.7-2016标准，避免污染样本）；保温与密封：箱体需配备≥25mm厚PU发泡保温层，保温时长≥12小时（适配样本低温储存需求）；密封等级≥IPX5，可防雨水、灰尘侵入，箱内配备定制EVA防震内衬（贴合采样工具与样本容器，防碰撞损坏）。合规认证：需提供材质检测报告（食品接触安全、环保无毒检测），需符合畜牧防疫相关规范（如《动物防疫法》配套标准）。

（五）合同履约期限：合同签订后20日内完成交货。

二、供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有独立企业法人、营业执照、且无不良行为记录。（提交报价材料时附相应营业执照复印件并加盖公章）。

（二）供应商所提供“瘦肉精”快速检测卡、磺胺多残检测卡产品应为农业部备案企业生产。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）报价人未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于投标禁入期内。参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

三、递交报价文件截止及询价时间

（一）递交报价文件及截止时间：自本公告发布之日起7个工作日，2025年11月11日至11月19日18时止（北京时间）。

（二）供应商应于递交响应文件截止时间之前将响应文件送达询价地点，逾期送达或没有盖章的将被拒绝。

（三）本次询价报价人必须一次性提供完整的报价及资格等相关材料，否则视为无效报价。

四、递交报价文件及询价地点

广西来宾市象州县象州镇温泉大道614号（农业执法大队3楼畜牧兽医执法中队）。

五、评审方式

首先询价小组成员对参与询价采购的供应商进行资格审查，对审查合格的供应商逐一检查是否符合询价采购需求中的技术、服务等要求，是否符合相关法律、行政法规和政府采购政策的规定。通过核查，所有参与询价的供应商在技术、质量和服务等方面均能满足要求，最后按报价最低的原则确定成交供应商。由询价小组成员初步确定中标候选人，然后提交局领导班子会讨论决定中标人。

六、其他事项

（一）本询价文件由象州县农业农村局负责解释。

（二）询价人联系方式

1.联系人：覃长宣

2.联系电话：18648852795

3.联系地址：广西来宾市象州县象州镇温泉大道614号

4.邮政编码：545800

特此公告。

象州县农业农村局

2025年11月11日