## 1
序号 | 货物名称（或项目内容） | 数量① | 单位 | 设备参数
一、教学多媒体一体机
1 | 86英寸希沃一体机 | 9 | 套 | 一、教学云教案功能 1、云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 2、提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案。 3、云教案支持插入表格、图片、音视频（m4v、mp3、mp4、oga、ogg、opus、wav、webm）、文档附件（.pdf、.doc、.docx、.xls、.xlsx） ▲4、提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 5、云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 6、云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 ▲7、云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 8、可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式 9、教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的PDF、Word等文件均支持全屏预览板书。 二、整机主屏配置要求 ▲1、采用UHD超高清LED液晶屏，尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160，显示灰度等级≥256。 ▲2、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 3、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 ▲4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 5、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节；支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。 ▲6、支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲7、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 8、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态； 从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 9、触摸分辨率32768×32768；触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 10、触摸屏在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 11、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 三、整机教学功能配置要求 ▲1、整机内置非独立的高清摄像头，像素≥1300万，对角角度≥130°；可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各≥4米，左右最边缘深度≥2米范围内，并且可以AI识别人像。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲2、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 3、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 ▲4、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲5、整机内置2.2声道扬声器，支持标准、听力、观影三种音效模式，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲6、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；在100%音量下，可做到1米处声压级≥80db，10米处声压级≥70dB。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 7、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 ▲8、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 9、Wi-Fi和AP热点工作距离≥10米。 ▲10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲11、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲12、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲13、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲14、支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 15、整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可快速返回全屏状态。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 四、整机OPS电脑模块配置要求 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、CPU：i3 或以上配置。 3、内存：4GB 笔记本内存或以上配置。 4、硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘配置。 5、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 6、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，≥3路USB。 8、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 9、安全性保障：具有标准PC防盗锁孔。 五、整机嵌入式系统配置要求 ▲1、嵌入式系统版本不低于Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 2、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 3、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 ▲4、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、音视频，检索后可直接在界面中打开。 5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持8种以上平面图形工具，支持6种以上立体图形工具。 6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 六、前置面板性能要求 ▲1、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 ▲3、智能电子产品一键式设计：三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 4、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 ▲5、设备支持自定义前置“设置""按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 七、整机接口功能要求 ▲1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲2、外接电脑设备通过机外TypeC线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件） 3、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 5、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 6、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 八、教学备授课系统 （一）基础框架要求 ▲1、教学系统为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 3、支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 4、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 5、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 6、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 （二）教案功能要求 1、可在备课平台直接边写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。 （三）胶囊式微课功能要求 ▲1、胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 ①录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 ②剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 ③无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 ④听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 ⑤学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 ⑥系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 （四）课件备授课系统要求 1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 3、教学系统支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 4、系统内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 5、支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 6、互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。 7、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。 8、内置不少于40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景。 9、板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。板中板支持小窗口化，窗口可以自由移动和调整大小，配合课件讲解内容。 （五）学科工具资源要求 ▲1、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的不少于100000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 2、提供由专业教师团队打造的集课件、教案、说课为一体的资源包，教师可一键获取到云课件列表直接授课使用，资源包内的教案和说课和课件可相互对照查看。 3、微课视频：提供涵盖小学、初中、高中超过2000个微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 4、多学科题库：提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。 5、语文学科工具 ①提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 ②具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。 6、数学学科工具 ①数学画板： （1）支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 （2） 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 （3） 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。 （4） 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 ②立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 ③课堂小测：提供不少于40000道初中数学试题，试题覆盖人教新版、苏科新版、北师大版、北京课改新版等不同版本教材。试题根据教材章节、知识点精准归纳，在章节与知识点基础上依据教学场景及试题难度分为课堂小测、基础练习、提高练习、单元评测、专题知识评测等试题模块。教师可根据自身需求选择已有套题或自行组卷形成个性化套题。 ④数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 ⑤平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 ⑥数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 7、英语学科工具 ①AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 ②英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 ③四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。 ④听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词，根据单词智能生成读音；支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 8、物化生学科工具 ①化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 ②物理线图：提供物理线图绘图工具，支持绘制电学、力学图。组件和连接线之间可以自动吸附。提供不少于26个原件和24个模板。 9、地理学科工具 ①书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注。 ②提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 10、艺术学科工具 ①美术画板工具：提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。支持多人同时书写，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写颜色及粗细设置面板支持浮窗模式，可自由调整至白板界面任意位置，便于教师授课使用。 11、全学科思维导图工具 ①内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于5种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。 （六）课堂互动游戏系统要求 ▲1、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 ▲2、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 ▲3、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 4、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 5、判断题竞赛游戏：教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 （七）大小屏互动系统要求 ▲1.如手机、PAD等移动终端，可通过本软件与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码扫码自连接服务器功能。 2.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 3.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。 4.图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 九、在线教学及教学数据管理平台要求： 1、产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 2、支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。 3、支持管理员及教师使用网页端和小程序端登录。通过教研数字化管理平台公众号可进入小程序端，支持查看数据信息和教师榜单等，并定期推送数据分析报表。 4、管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研关键数据（云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据），了解关键数据环比上周的的具体情况。 5、通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。 6、将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比。 ▲7、为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，了解老师的教学备课工作。支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。支持查看备课组下成员的课程资源和集体备课数据概览，支持查看每位成员在不同教材章节下的课程资源上传/获取情况和集体备课的研讨情况。支持以时间、老师、教材章节进行数据筛选。支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据。 ▲8、可查看集体备课的开展统计情况及老师参与集体备课的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集体备课名称/主备人名称，进行全局搜索。支持查看集体备课名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集体备课状态和创建时间等数据。管理员可随时查看学校集体备课详情，查看集体备课的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集体备课活动和导出集体备课记录数据表格。支持查看以老师维度统计的集体备课记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集体备课时间等数据。 ▲9、可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称/老师名称，进行全局搜索。支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称、授课老师、所属学科、本节课的评课人数、总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录和导出课程评价记录数据表格。点击课程详情可以查看评课报告，可以查看该课程的总分和各板块得分，支持导出为PDF文件。支持查看课程下所有老师的评课表，可以批量导出为Word文件。支持查看以教师维度统计的评课记录，查看教师的所属学科，评课节数，点击操作“详情”，可查看该教师详细的评课记录，包括课程名称，授课老师和评课时间，进入详情可查看该教师对该课程的评价记录。支持导出教师评课记录数据表格。支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项。 ▲10、支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格。 ▲11、全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评价记录，并可一键导出Excel表格。支持导出课程的评课报告为PDF文件，支持批量导出课程下所有老师的评课表为Word文件。 ▲12、支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。校本资源库提供学科目录模板/教材目录模板，管理者可搭建校本资源目录框架，以文件夹的形式进行分组，进行各年级学科的资源管理。支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行课件的批量移动、删除。支持树形结构目录，进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览。管理员可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录在编辑的界面支持同级拖拽移动。 十、其他要求 1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将有权不予验收通过。 2、打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与投标文件核对，协助质疑答复。
2 | 视频展台 | 11 | 台 | ▲1、采用800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ▲5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
3 | 推拉教学板 | 9 | 套 | 1、基本尺寸：≥4000mm×1305mm，根据电子产品实际尺寸配套 2、组合板为双层结构四块组，电子产品居中放置。内层为固定书写板与电子产品前端齐平。外层为滑动书写板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁推拉顺畅开闭自如，关闭后保护电子产品安全 3、板面：环保教学专用彩色涂层钢板，哑光浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU颜色均匀，书写面光滑、平整 4、板面支持磁性材料吸附，方便教师展示教学素材 5、边框：工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm 6、板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，结构性解决滑动系统受灰尘影响滑动情况。板托宽度≥30mm，可放置书写笔，方便实用 7、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,增加强度，更加耐用 8、包角：抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺 9、滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、数目各4组，上下均匀安装，确保稳定性好推拉顺畅自如 10、安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》 11、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息 12、环保成套书写耗材；干擦式 12.1书写笔3支（红蓝黑各1支），结构设计，可更换笔头，添加墨水，方便快捷，书写流畅，颜色多样可随意搭配组合，适用于米黄板、亚光白板、玻璃、专用膜等不吸水板面。字迹亮丽清晰，遮盖力高，速干易擦，不留底，不糊板 12.2环保墨水3瓶（红蓝黑各1瓶），环保醇溶、纳米颜料墨水，所用原料均无毒无害，长期放置无沉淀和分层现象，旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。（墨水容量每瓶100ml。） 12.3板擦1个，直径95mm*厚30mm，特质EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面 12.4清洁毛巾 1条，尺寸：35cm*35cm，优质材料定做，使用方便，清洗效果好，保护书写板面，脏后清水清洗，拧干即可 12.5清洁毛刷1个，总长小于150mm，毛长30mm毛宽：35mm，采用 13、基本尺寸：≥4000mm×1305mm，根据电子产品实际尺寸配套 14、组合板为双层结构四块组，电子产品居中放置。内层为固定书写板与电子产品前端齐平。外层为滑动书写板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁推拉顺畅开闭自如，关闭后保护电子产品安全 15、板面：环保教学专用彩色涂层钢板，哑光浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU颜色均匀，书写面光滑、平整 16、板面支持磁性材料吸附，方便教师展示教学素材 17、边框：工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm 18、板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，结构性解决滑动系统受灰尘影响滑动情况。板托宽度≥30mm，可放置书写笔，方便实用 19、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,增加强度，更加耐用。20、包角：抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺 21、滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、数目各4组，上下均匀安装，确保稳定性好推拉顺畅自如 22、安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》 23、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息 24、环保成套书写耗材；干擦式 24.1书写笔3支（红蓝黑各1支），结构设计，可更换笔头，添加墨水，方便快捷，书写流畅，颜色多样可随意搭配组合，适用于米黄板、亚光白板、玻璃、专用膜等不吸水板面。字迹亮丽清晰，遮盖力高，速干易擦，不留底，不糊板。 24.2环保墨水3瓶（红蓝黑各1瓶），环保醇溶、纳米颜料墨水，所用原料均无毒无害，长期放置无沉淀和分层现象，旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。（墨水容量每瓶100ml。） 24.3板擦1个，直径95mm*厚30mm，特质EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面 24.4清洁毛巾 1条，尺寸：35cm*35cm，优质材料定做，使用方便，清洗效果好，保护书写板面，脏后清水清洗，拧干即可； 24.5清洁毛刷1个，总长小于150mm，毛长30mm毛宽：35mm，采用优质尼龙材料制成，毛色金黄色，毛硬度适宜，用于清洁黑板边框内的灰尘、污物等方便实用 ▲25、多功能盒 ：1套 长*宽*高尺寸：120mm*145mm*168mm，优质ABS材料制成，设计合理，一盒多用，整体轻便，便于携带，盒盖采用格网结构设计，该结构设计有清洁板擦面,收集的墨水污物的作用，方便清洗，内附可吸附式环保板擦盒，可吸附在板面任何位置上，方便使用，盒体兼有包装及储存墨水的作用 ▲26、采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控 27、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米 28、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观 29、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计 30、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令 31、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页 ▲32、无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率 33、支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能
4 | 2.4G无线扩音一体机 | 9 | 套 | ★1、铝合金笔式外观，更显高端大气；使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 2、直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示；具有很好防风效果，音质清晰，自然； 3、话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）； 4、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，音质优美，可实现手持、并带有USB外接话筒接口（需配原厂外接咪）； 5、话筒可以与任意主机配对使用；无信号或无操作60秒内进入节能待机状态，有信号或操作时自动启动使用，无须对频,电池低损耗； 6、话筒采用大容量充电锂长效电池，充满电可连续工作10小时以上，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷； 7、话筒开机有提示音，且能调节话筒音量大小；。 ★8、调制方式：GFSK；★9、发射频率：2400~2483.5MHz； 10、发射功率：10 dBm； 11、传输范围：约20M（视环境变化）； 12、工作温度：-20~75度； 13、功耗：约100mA ； 14、电池充电时间：30分钟~1小时； 15、频率响应：50Hz-15KHz； 16、信噪比：90dB； 17、输出电平：200mv; 18、电源供电：5V直流供电； 19、话筒净重：50g； 20、话筒配件；头戴绳；USB充电线；旅行充电器。
5 | 有源音箱 | 9 | 对 | 1、使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要； 2、外置一体式小巧2.4G信号接收盒，避免音箱内部电磁干扰，增强信号稳定性及灵敏度； 3、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换； 4、一路立体声RCA输入，二路话筒（环保麦克风插口自带DC+6V电源）输入； 5、音箱标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 ★6、额定功率：50W； 7、额定阻抗：4Ω； ★8、频率响应：55Hz-18kHz； 9、驱动器：采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音； 10、接口：1路广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口； 11、灵敏度：85dB/1W/1M； ★12、信噪比：75dB； 13、最大声压级：78dB； 14、箱体型式：倒相式； 15、箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 16、安装：标配壁挂架； 17、箱体尺寸（L×W×H）（只）：220×200×350（单位：mm）； 18、净重：8.3kg/对。
6 | 系统集成 | 9 | 套 | PVC管及直通、弯通、三通、管卡等配件包含水晶头、电工胶布、插板、扎带等，按实际消耗,施工。
7 | 拆装多媒体一体机 | 2 | 套 | 拆移旧的多媒体
8 | 一体机内置模块 | 4 | 台 | I3、4G、256G
小计
二、监控系统
(1)维护学校旧监控系统更换增加
1 | 新装食堂职工之家摄像机 | 6 | 台 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
2 | 职工之家监控电源线 | 600 | 米 | 护套线RVV2*1.0mm2 全铜多股国标
3 | 职工之家监控五类网线 | 600 | 米 | 1、超五类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、额定传输速率（NVP)：69%。 4、最大导体直流电阻：9.38Ω/100米 (24AWG) 。 5、符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对5e类传输的要求。
4 | 职工之家监控六类网线 | 200 | 米 | 1六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、传输速率1000Mbps。 4、主要性能：100Ω,250MHz,23AWG 。 5、符合TIA/EIA 568B,EN50173-3和ISO11801:2002标准。
5 | 职工之家百 | 2 | 个 | 8个端口以太网百兆交换机
6 | 职工之家监控电源 | 6 | 个 | 12V20A
7 | 维护图书馆、科技楼2区监控系统更换摄像机 | 3 | 台 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
8 | 维护图书馆、科技楼2区监控系统监控系统更换交换机 | 2 | 台 | 8个端口以太网百兆交换机
9 | 维护图书馆、科技楼2区监控系统更换监控电源 | 5 | 个 | 12V20A
10 | 更换清华园、华丽楼、食堂、艺术楼摄像机 | 31 | 台 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
11 | 更换清华园、华丽楼、食堂监控电源 | 75 | 个 | 12V20A
12 | 更换清华园、华丽楼监控交换机 | 5 | 台 | 8个端口以太网千兆交换机
13 | 更换清华园、华丽楼监控交换机 | 27 | 台 | 8个端口以太网百兆交换机
14 | 更换清华园、华丽楼监控显视器 | 3 | 台 | 43英寸幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装
15 | 清华园、华丽楼监控主机 | 2 | 台 | 基本参数 产品类型 硬盘录像机 视频参数 压缩标准 H.265、H.264编码 I/O接口 视频输入 32路 视频输出 HDMI 2路 VGA 2路 音频输入 2个，RCA接口(线性电平，阻抗：1kΩ) 报警输入 16路 报警输出 4路 其它接口 语音对讲输入：1个，RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ) 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口(预留)；1个，键盘(KB)485串口；1个，RS-232串行接口 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 其它参数 网络协议 UPnP(即插即用)、 SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、 NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(动态域名解析) 电力规格 电源电压 AC 220V 电源功率 ≤35W 外观参数 外形尺寸 445×470×90mm 产品重量 ≤8kg（不含硬盘） 环境参数 环境温度 -10℃-55℃ 环境湿度 10%--90% 产品特性 产品特性1 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能
16 | 清华园、华丽楼监控硬盘 | 2 | 个 | 4T
17 | 清华园、华丽楼监控更换老化网线 | 500 | 米 | 1、超五类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、额定传输速率（NVP)：69%。 4、最大导体直流电阻：9.38Ω/100米 (24AWG) 。 5、符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对5e类传输的要求。
18 | 清华园、华丽楼监控更换老化电源线 | 600 | 米 | 护套线RVV2*1.0mm2 全铜多股国标
19 | 知新楼施工挖断监控系统网线 | 600 | 米 | 1六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、传输速率1000Mbps。 4、主要性能：100Ω,250MHz,23AWG 。 5、符合TIA/EIA 568B,EN50173-3和ISO11801:2002标准。
20 | 知新楼施工挖断监控系统电源线 | 500 | 米 | 护套线RVV2*1.0mm2 全铜多股国标
21 | 乒乓球室围墙施工挖断监控系统网线 | 300 | 米 | 1六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、传输速率1000Mbps。 4、主要性能：100Ω,250MHz,23AWG 。 5、符合TIA/EIA 568B,EN50173-3和ISO11801:2002标准
22 | 乒乓球室围墙施工挖断监控系统电源线 | 300 | 米 | 护套线RVV2*1.0mm2 全铜多股国标
23 | 5栋宿舍施工挖断监控系统网线 | 600 | 米 | 1六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、传输速率1000Mbps。 4、主要性能：100Ω,250MHz,23AWG 。 5、符合TIA/EIA 568B,EN50173-3和ISO11801:2002标准
24 | 5栋宿舍施工挖断监控系统电源线 | 700 | 米 | 护套线RVV2*1.0mm2 全铜多股国标
25 | 水晶头、铁管、线管、铁丝、铁钉等辅助材料 | 1 | 批 | 满足维护、改装和增装监控所需所有辅助材料
小计
(2)新教学楼新安装监控系统
1 | 高清网络红外半球摄像机 | 16 | 台 | •红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
2 | 高清网络红外枪式摄像机 | 35 | 台 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
3 | 电源适配器 | 51 | 个 | 12V20A
4 | 支架 | 35 | 个 | 壁装支架
5 | 32路硬盘录像机 | 2 | 台 | 基本参数 产品类型 硬盘录像机 视频参数 压缩标准 H.265、H.264编码 I/O接口 视频输入 32路 视频输出 HDMI 2路 VGA 2路 音频输入 2个，RCA接口(线性电平，阻抗：1kΩ) 报警输入 16路 报警输出 4路 其它接口 语音对讲输入：1个，RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ) 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口(预留)；1个，键盘(KB)485串口；1个，RS-232串行接口 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 其它参数 网络协议 UPnP(即插即用)、 SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、 NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(动态域名解析) 电力规格 电源电压 AC 220V 电源功率 ≤35W 外观参数 外形尺寸 445×470×90mm 产品重量 ≤8kg（不含硬盘） 环境参数 环境温度 -10℃-55℃ 环境湿度 10%--90% 产品特性 产品特性1 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能
6 | 55寸监视器 | 2 | 台 | 屏幕尺寸 55英寸 分辨率 4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 背光源 LED 推荐观看距离 4.1-5.0米 能效等级 3级能效 显示参数 扫描方式 逐行扫描 接收制式 PAL/NTSC HDR显示 支持，HDR10 音频参数 音效系统 独立音腔 硬件配置 CPU 四核64位 RAM 2GB ROM 16GB 操作系统 酷开 功能参数 内容平台 爱奇艺 智能应用 各种健身APP，儿童模式，贴身家教，大屏游戏，全民K歌，私家影库 智能互联 人工智能语音 网络功能 有线/WiFi 接口参数 HDMI接口 2*HDMI 网络接口 1×网络接口 其他接口 RF输入，视频输入，音/视频输出 功耗参数 电源性能 220V/50Hz 待机功耗 0.5W 规格参数 产品颜色 黑色+金色 机身尺寸 不含底座：1238×93×717mm 包装尺寸 1350×830×160mm 机身重量 含底座：13kg 不含底座：12.5kg
7 | 六类网线 | 900 |  | 1六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、传输速率1000Mbps。 4、主要性能：100Ω,250MHz,23AWG 。 5、符合TIA/EIA 568B,EN50173-3和ISO11801:2002标准。
8 | 超五类网线 | 3500 | 米 | 1、超五类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、额定传输速率（NVP)：69%。 4、最大导体直流电阻：9.38Ω/100米 (24AWG) 。 5、符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对5e类传输的要求。
9 | 电源线 | 3500 | 米 | 护套线RVV2*0.5mm2 全铜多股国标
10 | 电源线 | 1500 | 米 | 护套线RVV2*1.0mm2 全铜多股国标
11 | 硬盘 | 8 | 块 | 6Ｔ
13 | 8口千兆交换机 | 15 | 个 | 8个端口以太网千兆交换机
14 | 管材 | 1700 | 米 | PVC阻燃。根据现场实际使用PVC管、槽。
15 | 9U加厚壁挂机柜 | 1 | 个 | 12Ｕ
16 | 水晶头、线圈、铁钉、胶布等满足本项目施工辅助材料 | 1 | 项 | 满足本次新装监控系统所需所有辅助材料
小计
(3)新教学楼新安装增加监控系统
1 | 高清网络红外半球摄像机 | 7 | 台 | •红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
2 | 高清网络红外枪式摄像机 | 8 | 台 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
3 | 电源适配器 | 15 | 个 | 12V20A
4 | 支架 | 15 | 个 | 壁装支架
7 | 六类网线 | 300 |  | 1六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、传输速率1000Mbps。 4、主要性能：100Ω,250MHz,23AWG 。 5、符合TIA/EIA 568B,EN50173-3和ISO11801:2002标准。
8 | 超五类网线 | 1200 | 米 | 1、超五类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、额定传输速率（NVP)：69%。 4、最大导体直流电阻：9.38Ω/100米 (24AWG) 。 5、符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对5e类传输的要求。
9 | 电源线 | 1000 | 米 | 护套线RVV2*0.5mm2 全铜多股国标
10 | 电源线 | 500 | 米 | 护套线RVV2*1.0mm2 全铜多股国标
13 | 8口千兆交换机 | 5 | 个 | 8个端口以太网千兆交换机
14 | 管材 | 800 | 米 | PVC阻燃。根据现场实际使用PVC管、槽。
16 | 水晶头、线圈、铁钉、胶布等满足本项目施工辅助材料 | 1 | 项 | 满足本次新装监控系统所需所有辅助材料
小计
(4)新宿舍楼新安装监控系统
1 | 高清网络红外半球摄像机 | 12 | 台 | •红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
2 | 高清网络红外枪式摄像机 | 11 | 台 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
3 | 电源适配器 | 23 | 个 | 12V20A
4 | 支架 | 11 | 个 | 壁装支架
5 | 32路硬盘录像机 | 1 | 台 | 基本参数 产品类型 硬盘录像机 视频参数 压缩标准 H.265、H.264编码 I/O接口 视频输入 32路 视频输出 HDMI 2路 VGA 2路 音频输入 2个，RCA接口(线性电平，阻抗：1kΩ) 报警输入 16路 报警输出 4路 其它接口 语音对讲输入：1个，RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ) 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口(预留)；1个，键盘(KB)485串口；1个，RS-232串行接口 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 其它参数 网络协议 UPnP(即插即用)、 SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、 NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(动态域名解析) 电力规格 电源电压 AC 220V 电源功率 ≤35W 外观参数 外形尺寸 445×470×90mm 产品重量 ≤8kg（不含硬盘） 环境参数 环境温度 -10℃-55℃ 环境湿度 10%--90% 产品特性 产品特性1 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能
6 | 55寸监视器 | 1 | 台 | 屏幕尺寸 55英寸 分辨率 4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 背光源 LED 推荐观看距离 4.1-5.0米 能效等级 3级能效 显示参数 扫描方式 逐行扫描 接收制式 PAL/NTSC HDR显示 支持，HDR10 音频参数 音效系统 独立音腔 硬件配置 CPU 四核64位 RAM 2GB ROM 16GB 操作系统 酷开 功能参数 内容平台 爱奇艺 智能应用 各种健身APP，儿童模式，贴身家教，大屏游戏，全民K歌，私家影库 智能互联 人工智能语音 网络功能 有线/WiFi 接口参数 HDMI接口 2*HDMI 网络接口 1×网络接口 其他接口 RF输入，视频输入，音/视频输出 功耗参数 电源性能 220V/50Hz 待机功耗 0.5W 规格参数 产品颜色 黑色+金色 机身尺寸 不含底座：1238×93×717mm 包装尺寸 1350×830×160mm 机身重量 含底座：13kg 不含底座：12.5kg
7 | 六类网线 | 1000 | 米 | 1六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、传输速率1000Mbps。 4、主要性能：100Ω,250MHz,23AWG 。 5、符合TIA/EIA 568B,EN50173-3和ISO11801:2002标准。
8 | 超五类网线 | 2000 | 米 | 1、超五类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 3、额定传输速率（NVP)：69%。 4、最大导体直流电阻：9.38Ω/100米 (24AWG) 。 5、符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对5e类传输的要求。
9 | 电源线 | 1500 | 米 | 护套线RVV2*0.5mm2 全铜多股国标
10 | 电源线 | 800 | 米 | 护套线RVV2*1.0mm2 全铜多股国标
11 | 硬盘 | 4 | 块 | 6Ｔ
| 8口百兆交换机 | 4 | 个 | 8个端口以太网百兆交换机
12 | 8口千兆交换机 | 3 | 个 | 8个端口以太网千兆交换机
13 | 管材 | 800 | 米 | PVC阻燃。根据现场实际使用PVC管、槽。
14 | 9U加厚壁挂机柜 | 1 | 个 | 12Ｕ
15 | 水晶头、线圈、铁钉、胶布等满足本项目施工辅助材料 | 1 | 项 | 满足本次新装监控系统所需所有辅助材料
小计
三、多媒体教室LED显示屏
1 | 室内全彩显示屏 | 11.26 | ㎡ | 一、显示屏总体要求 采用室内P1.86 高清高刷新全彩色 LED 显示屏， 显示屏面积：约11.26㎡； 二、参数要求 ★1.像素点间距：≤1.860mm±0.05mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.像素密度：≥288906Dots/㎡； 4.衰减率：测试条件:Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000HR，衰减率≤8%； 5.休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时,功耗≤50W/㎡； 6.节能设计：可在软件中设置支持动态节能，降低功耗设置； ★7.工频磁场：依据GB/T 17626.8-2006,50Hz，1A/m，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； ★8.抗拉力测试：以10mm/min速度拉伸试样,测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测:5000N/㎡； ★9.具有可防信息泄漏功能、具备防信号远程窃密技术和防电力远程窍密技术； ★10.防呆设计：线材接插件及箱体安装部位,均带有防呆设计； ★11.摩擦起电电压：≤100V； 12.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真； ★13.色坐标偏差：U':±0.015，V': ±0.015； ★14.黑屏非均匀性：≤8%； ★15.电磁屏蔽功能：具备电磁屏蔽功能； ★16.节能技术：红灯与蓝绿灯采用分组电源、分电压对模组进行供电； 17.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常，测试结束后能正常点亮； ★18.灯珠耐焊耐热：Tmax=260℃，回流焊2次，灯珠引脚无氧化，测试结束后焊接正常，灯珠胶体正常，能正常点亮； ★19.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； ★20.点对点电阻A面：1x10^5～1x10^9Ω； ★21.灯珠漏电流：反向电压VYr=10V、漏电流0.2uA； ★22.以上参数要求内容为LED显示屏重要参数指标，竞标时必须提供第三方检测机构出具的有CNAS、ilac-MRA标识的检测报告复印件证明并加盖厂商公章，检测内容须包含但不限于以上“★”技术参数。使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。
2 | 高端视频处理器 | 1 | 台 | 1、不少于以下视频及音频信号输入： 1路DVI，1路HDMI，2路VGA ，2路CVBS，4路1/8" TRS 音频。 2、不少于以下视频及音频信号输出： 4路网口输出，整机分辨率可达390万像素，支持自定义分辨率，最宽可达4000像素，最高可达2000像素；一路1/4" TRS音频。
3 | 接收卡 | 20 | 张 | 超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512；
4 | 电源 | 38 | 台 | 5V40A
5 | 后台服务器 | 1 | 套 | LED播控软件
6 | 钢结构及外框 | 15.81 | ㎡ | 长8.5米*高1.86米*厚0.3米，钢结构内框+专用外框
7 | 10寸壁挂音箱 | 1 | 对 | 数量：2只 适用于多媒体电教室/小型会议室采用高密度压缩板低音:10寸100磁25芯喇叭*1高音:3寸高音喇* 2功率:100W 峰值功率:350W阻抗:8Q频率响应:50HZ-20HZ灵敏度:90dB1M/W尺寸:51*30*28CM重量:7.7KG
8 | 功放 | 1 | 台 | 数量：1台 主音量的高、中、低音都独立可调提供3路麦克风输入，1路智能语音控制输出,混响深度、延时、回响麦克风高中低音量都独立可调;本机标准3U机箱，铝制面板，适用于以人声为主的会议室和室外移动表演场所功率输出:2X120W/4-8Q:尺寸:43*30*13CM净重:5.6KG
9 | 音箱线 | 1 | 项 | 规格：2*0.75+辅材（线管线槽等）
10 | 音频转换线 | 1 | 条 | 电源线长度：5米 3.5转双莲花音频线 材质：纯铜
11 | 配电箱 | 1 | 套 | 明装空开盒+总短路器+分项开关等，支持一键上电/断电
12 | 通讯网线及辅材 | 1 | 项 | 超五类纯铜网络线4组由显示屏位置拉至控制电脑位置
13 | 电源线及辅材 | 1 | 组 | 3*4平方电缆1组由显示屏位置拉至配电盒位置
14 | 8位插板 | 1 | 个 | 电源线长度：3米 额定电压：250V 额定电流：10A 额定功率：250W
15 | 安装调试 | 1 | 项 | 货物包装、运输、安装、调试、售后
16 | 纳米光能黑板 | 1 | 项 | 一、硬件要求 1、整体结构上采取一侧光能黑板，另一侧触控一体机的组合方式（AB放置样式）。光能黑板产品尺寸≥2062（长）*1158（高）mm。 2、光能黑板依靠压力改变液晶分子排布，使用任何硬度适中的物体均可书写，书写压力50-300g，笔迹粗细大于4mm，书写延时≤7ms，无需任何耗材，杜绝粉尘污染，消除粉尘对老师和学生构成的健康危害。贴合教师使用习惯，每套光能黑板配备书写笔工具，单点书写10万次后无划痕。（提供国家认可CMA & CNAS资质的第三方检测报告） ★3、依靠反射外界自然光线，显示绿色字迹，无背光，长时间观看眼睛不易疲劳，呵护视力。书写笔迹可视距离40米，可视角度≥145°，对比度680:1。（提供国家认可CMA & CNAS资质的第三方检测报告） ★4、光能黑板应避免眩光，光泽度不高于26，透光率不低于87%，雾度不高于40%。（提供国家认可CMA & CNAS资质的第三方检测报告） 5、一键擦除：光能板正面配有一个擦除按键，按下瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担。为提高教学效率，一键清除时间不大于0.2秒。 ★6、局部擦除：可使用板擦和手势对错误字迹进行局部擦除，擦除精度小于10mm*10mm，擦除延时＜60ms（提供国家认可的CNAS和CMA资质第三方检测报告）。光能板具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用，不影响局部擦除功能。 7、抗UV强度：使用UVA340荧光紫外灯，辐照度（0.89±0.02）W/㎡@340nm）,板温度60℃,2个循环，24小时，产品无褪色、变色，表面无可见光泽度改变或阴影。（提供国家认可CMA & CNAS资质的第三方检测报告） ★8、光能黑板通过低温-30℃，高温80℃，恒定湿热40℃、95%RH测试，产品外观无异样，功能正常。（提供国家认可CMA & CNAS资质的第三方检测报告） 9、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性，延长了产品使用寿命。为师生健康考虑，产品甲醛释放量不大于0.15mg/L。 10、设计简洁，采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。每块光能黑板具备DC接口*2和USB接口*2，方便用户使用。 11、数字光能板产品表面应光滑平整，不得有波纹、龟裂、针孔、斑痕、折痕及凹凸不平、气泡、博落等缺陷，暴露在外在的部位，边缘不小于5mm的圆角。 12、日常维护：使用日常洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，表皮不脱落。 13、光能黑板书写区域可吸附图钉及教学小工具。 14、光能黑板配备与边框同色册封，保证多媒体设备后方布线不外漏有效保护师生安全。 二、软件要求 1、同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。 2、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 3、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除；点击“前一页”可找回清除掉的板书； 4、桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。 5、一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档，便于学校对课堂板书的管理和传递。无需花费时间找存储路径，点击“打开”，直接进入存储位置，快速找到存储文件。
小计
四、音响、广播系统
1 | 增加、拆移更换清华园音响工程线 | 1600 | 米 | 2×57/0.145mm（2×1.0mm²）
2 | 新教学楼增加、图书馆、2食堂、维修更换单柱 | 700 | 米 | 2×57/0.145mm（2×0.5m²）
3 | 清华园室外防水音柱 | 17 | 个 | 铝壳铝网塑盖，4寸喇叭单元,2.5寸高音 全天候户外音柱声音通透亮丽，其外壳是由铝镁合金制成,可抵挡日照雨林、风沙 雪雨，适合在户内，户外长期使用，如公共场所、超级市场、学校、车站、等... 频率响应 150-15000Hz 灵敏度 91dB±3dB 产品尺寸 150*122*830MM 包装尺寸 890*370*290(4PCS) 净重 6.2KG 毛重 13.9KG 额定/最大功率 60-120W 输入电压 70/100V
4 | 广播主机 | 1 | 台 | 1、微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。 2、简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。真彩色3.0英寸TFT显示器。 3、内置2GB内存，外扩展SD卡最大容量可达32G。 4、可定时播放内存和SD卡节目，8路分区定时输出，3路定时电源输出口。 5、强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。 6、支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音。 7、内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 8、支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。 9、可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。 10、高精度RTC时钟、定时可精确到秒，报警24V输入。 技术参数： 电源：AC 220V-240V/50Hz-60Hz 电源功耗：25W 保护：交流保护 1A 频响范围：20Hz-18K 信噪比：790db 总谐波失真 <0.1% 产品尺寸：335x440x88mm 包装尺寸：550*435*365mm(2PCS) 净重：5.8Kg 毛重：12.72Kg
5 | 教室壁挂音箱 | 8 | 只 | 属4寸喇叭单元，木质箱体，带高音 频率响应 170-12000Hz 输入电压 70V/100V 灵敏度 98db 净重 1.7KG 毛重 18.10KG 额定/最大功率 10-20W 产品尺寸 197*110*220mm 包装尺寸 440*260*235mm(10PCS)
6 | 会议麦克风 | 2 | 台 | 48Ｖ
7 | 辅材 | 1 | 批 | 迁移室外音柱3只、满足工程安装使用的钢丝绳、排插、双向广播闸刀、莲花线、各种插头、电源线、过机线、专用插座、等辅助材料。
8 | 测温仪 | 6 | 台 | 全自动立式电子红外线体温检测（配落地支架）