AI实验室智能生产硬件设备（CZZC2025-J1-990225-CZSZ）
AI实验室智能生产硬件设备（CZZC2025-J1-990225-CZSZ）

竞争性谈判文件
项目编号：CZZC2025-J1-990225-CZSZ
项目名称：AI实验室智能生产硬件设备
采 购 人：崇左市融媒体中心
采购代理机构：崇左市政府集中采购中心
2025年11月

目 录
2

第一章  竞争性谈判公告

6

第二章  谈判供应商须知

20

第三章  采购需求

第四章  竞争性谈判响应文件格式
33
第五章  合同主要条款
41
第六章  评定标准

49
第一章  竞争性谈判公告
第一章  竞争性谈判公告
项目概况
    AI实验室智能生产硬件设备的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2025年11月20日 9:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况                                            

    项目编号：CZZC2025-J1-990225-CZSZ 

    项目名称：AI实验室智能生产硬件设备 

    采购方式：竞争性谈判 

    预算总金额（元）：1227814.48
    采购需求：

    标项名称：AI实验室智能生产硬件设备
    数量：1

    预算金额（元）：1227814.48 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：崇左融媒（国际传播）AI实验室智能生产硬件设备一批（具体内容详见第三章《采购需求》）。

    最高限价（如有）：1227814.48 
    合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

    本项目不接受联合体竞标

二、申请人的资格要求：

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：

(专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位）；

(非专门面向中小企业采购的项目；  

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取采购文件

    时间：2025年11月14日至2025年11月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

   地点（网址）：广西政府采购云平台线上 
  方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。 

    售价（元）：0 

四、响应文件提交

    截止时间：2025年11月20日 9:00（北京时间）
    地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、响应文件开启 

    开启时间：2025年11月20日 9:00（北京时间）
    地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

    1.竞标保证金（人民币）：本项目不收取谈判保证金 

    2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

    3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西·崇左）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)。

4.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）。

5. 其他注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项

目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装

（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法提交响应文件或响应文件提交失败等后果由供应商自行承担。

（6）响应文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在截标时间后 30 分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启响应文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。  

八、凡对本次竞争性谈判提出询问，请按以下方式联系

    1.采购人信息

      名   称：崇左市融媒体中心
      地   址：崇左市山秀路13号

     项目联系人：黄程龙、吴景然
     项目联系方式：18275917546、18177742403
    2.采购代理机构信息

      名   称：崇左市政府集中采购中心 

      地   址：崇左市江州区石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼） 

      项目联系人：周冬丽
       项目联系方式：0771-7832859 

3.监管管理部门信息 
      名   称：崇左市财政局政府采购监督管理科 

      地   址：崇左市江州区友谊大道中段
       项目联系方式：0771-5962613
                                                        崇左市政府集中采购中心
2025年11月13日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：AI实验室智能生产硬件设备
项目编号：CZZC2025-J1-990225-CZSZ

	2
	谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。

	3
	报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：  详见《第一章 竞争性谈判公告》  

	8
	谈判时间：2025年11月20日9时截标后（如有变更，具体变更时间由崇左市政府集中采购中心另行通知）
谈判地点：广西政府采购云平台（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点）

	9
	评审方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）崇左市政府集中采购中心    

电话：0771-7832859

地址：崇左市江州区石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼）

（2）崇左市融媒体中心
电话：0771-7965053
地址：崇左市山秀路13号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为8:00-12:00，15:00-18:00）

	
	根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。


附件1

崇左市线上“政采贷”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
附件2

崇左市线上“政采贷”业务流程图

      [image: image1.png]I
! T
| R A% ) Wb IS
| ]
| [HERF. R Ef] E!(
| BT R 4 F £
! 0
| 7
R EAY | | RHER] )
pELA [T LRAF. &% &
| 4,
|
CETI AR
(D]
M. BRPET 6 e
J AiE
v o2
RHiE. FARAL. RBAR. e
BRI B ERK P i3
- . P
it
BRI B s
il
[CTD)] (Ef F
HELBIMTBEFZR| | RABRER 4
% %
bREF Y 37
| [ BEATR
BEOAERE | memAVE R TREREL
HRBI AL (€S TED |
B AT E, Wik Ao
. FaReE &
.
(o, Aam] ]
ATRR AL Bt
w
Rnnl j%
ﬁkT‘}\ %
(@S @

EE





附件3

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

	金融机构名称
	地址
	业务咨询电话

	崇左市本级及江州区

	工商银行崇左分行
	崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼
	0771-7820436 0771-7820439

	农业银行崇左分行
	江州区友谊大道26号
	0771-7917212

	农业银行江州支行
	江州区江南路48号
	0771-7917054

	建行崇左分行
	崇左市江州区江南路73号建行大厦
	0771-7831103

	中国银行崇左分行
	崇左市江州区龙胤大厦五楼
	0771-7928650 0771-7920613

	崇左农商行授信审批部
	崇左市城西路109号
	0771-7925660

	中国邮政储蓄银行崇左市分行
	崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行
	0771-7968699

	桂林银行崇左分行营业部
	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部）
	0771-7916636

	桂林银行江州支行
	崇左市江州区建设路41号桂林银行
	0771-7988895

	广西北部湾银行崇左分行
	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺
	0771-7960855

	广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行
	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼
	0771-7821126

	广西北部湾银行崇左市丽江支行
	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺
	0771-7831866

	扶绥县

	工商银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇同正大道94号
	0771-7535612

	农业银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇新华路126号
	0771-7917330

	建行扶绥支行
	扶绥县南密路6号
	0771-7516511 0771-7531157

	建行扶绥空港支行
	扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层
	0771-7525822

	中国银行扶绥支行
	扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺
	0771-5025887

	扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部
	扶绥县新宁镇永宁路2-1号
	0771-7533041

	中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	0771-7536178 0771-7536177

	桂林银行崇左扶绥支行
	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行）
	0771-7661101

	广西北部湾银行扶绥县支行
	崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺
	0771-7500768

	扶绥深通村镇银行业发部
	扶绥县大景城1号楼正门旁
	0771-7525678

	宁明县
	
	

	工商银行宁明县支行
	宁明县城中镇兴远街70号
	0771-8620729

	农业银行宁明县支行
	宁明县城中镇明阳街11号
	0771-7917093

	建行宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号
	0771-8629006

	宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部
	宁明县城中镇明阳街3号
	0771-8628166

	桂林银行崇左宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道中70号
	0771-8630787

	广西北部湾银行宁明支行
	崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面
	0771-8622237

	大新县

	工商银行大新县支行
	大新县桃城镇民生街98号
	0771-3628078

	农业银行大新县支行
	大新县桃城镇伦理路223号
	0771-7917015

	建行大新支行
	大新县民生街7号
	0771-3689766

	大新农商行三农零售与乡村振兴金融部
	大新县城养利路131号
	0771-3623887

	桂林银行崇左大新支行
	崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行
	0771-3621996

	广西北部湾银行大新支行
	崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面
	0771-3628366

	崇左大新长江村镇银行营业部
	大新县桃城镇德天大道74-1号
	0771-3698002

	崇左大新长江村镇银行百汇支行
	大新县桃城镇伦那路8号
	0771-3626199

	龙州县
	
	

	工商银行龙州县支行
	龙州县龙江街60号
	0771-8868619

	农业银行龙州县支行
	龙州县龙州镇康平街26号
	0771-8812504

	建行龙州支行
	龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号
	0771-8820525

	龙州农商行公司机构金融部
	龙州县龙州镇独山路172号
	0771-8813013

	桂林银行崇左龙州支行
	龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房
	0771-8871021

	广西北部湾银行龙州支行
	崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面
	0771-8811533

	天等县
	
	

	工商银行天等县支行
	天等县天等镇朝阳东路054号
	0771-3532211

	农业银行天等县支行
	 天等县天等镇天宝北路007号
	0771-7917046

	天等农商行公司机构金融部
	天等县天等镇仕民路48号
	0771-3521361

	桂林银行崇左天等支行
	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号
	0771-3522157

	广西北部湾银行天等支行
	崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号
	0771-3528688

	凭祥市

	工商银行凭祥分行
	凭祥市新华路5号
	0771-8529259

	农业银行凭祥支行
	凭祥市北大路216号
	0771-7917258

	建行凭祥支行
	凭祥市屏山路138号
	0771-8525068 0771-8536852

	建行凭祥中区支行
	凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺
	0771-8551161

	建行凭祥浦寨支行
	凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号
	0771-8561665

	中国银行凭祥支行
	凭祥市-北环路112号
	0771-8520356

	凭祥农商行业务拓展部
	凭祥市友谊关大道13号
	0771-8535667

	桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支40号
	0771-8520550

	广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支60-1号
	0771-8556667


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称：AI实验室智能生产硬件设备
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：崇左市融媒体中心

2.2“采购代理机构”是指：崇左市政府集中采购中心（以下简称“本中心”）。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。
4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)。
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期3日前的正常工作时间以书面形式告知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间3个工作日前（不足3个工作日顺延），在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开启响应文件时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制
5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

5.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.5.1价格文件
1）报价表；（附件二）[必须提供]
5.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 
1）谈判书；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（附件四）[委托代理时必须提供]； 

4）法定代表人（负责人）身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人（负责人）参加谈判时，必须提供]
5）崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附，供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责）； （附件五）[必须提供]

6）供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件。[必须提供]；
7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；
8）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；
9）项目需求表中要求提供的文件[如有，则必须提供]；
10）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；
11）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；
12）货物认证、检测报告、鉴定证书等；
13）产品获奖证书； 
14）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况；
15）质量保证措施；
16）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；
17）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料；（附件六）[如有，请提供]

18）谈判供应商认为需要提供的有关资料。
6.计量单位
6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、报价要求
7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
7.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回、解密
8.竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、解密
见须知前附表

9.竞争性谈判响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。
10.保证金说明及要求：本项目不收取保证金
五、谈判程序及评审方法
11.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。
11.2竞争性谈判响应文件无效的情形：
11.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。
11.2.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；
（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
11.2.3其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交2份或2份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
11.2.4被拒绝的响应文件为无效。
  谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二）谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评审方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。
12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。
谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。
当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评审方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。
12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评审方法为最低评标价法。
12.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法
13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。
七、成交结果公告
14.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
八、签订合同
15.1成交供应商自成交通知书发出之日起：7日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。
15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、询问、质疑和投诉
16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律
17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。
十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

18.2 有关事宜
所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
     崇左市政府集中采购中心
     邮政编码：530011
通讯地址：崇左市江州区石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼）
电    话：0771-7832859
第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号： CZZC2025-J1-990225-CZSZ
二、项目类别：         货物            

三、本项目采购预算：1227814.48元    
四、本项目标的所属行业均为：  工业  ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
五、采购需求一览表：
“★”号说明：本一览表技术参数及性能（配置）要求及商务要求中标明“★”的参数或条款为必须响应的实质性要求，不允许偏离，否则竞标文件将视为无效。

可谈判内容：未标明“★”的参数。

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	一、项目要求及技术需求

	1
	LED大屏
	24.32
	㎡
	1、采用表贴三合一（1R1G1B）像素构成，点间距≤1.538mm，像素密度≥422500点/㎡；模组分辨率208点×104点，模组尺寸320mm×160mm；白平衡亮度≥600cd/㎡，亮度均匀性≥97%，0-100%亮度可调且支持环境光自适应调节；水平视角≥160°、垂直视角≥140°，最大对比度≥5000:1，刷新频率≥3840Hz；

2、工作电压5V，最大功耗≤410W/㎡，平均功耗≤205W/㎡；具备前拆前维护+后拆后维护双模式，支持智能节电、热拔插功能；阻燃等级≥V-0级，具备防潮、防尘、防腐蚀、防静电、抗雷击等全方位防护；平均无故障时间≥100000hrs，工作环境温度-20℃～40℃，支持盐雾10级及抗紫外线要求；

3、集成≥8个HUB75接口，无需转接板；单卡最大带载≥128×1024像素，支持≥16组并行数据；支持8bit色深（16777216种色彩），自适应帧率（23.98Hz-240Hz），提升画面流畅度；具备亮色度逐点校正、箱体标定功能，支持环路备份、固件备份及画面90°/180°/270°旋转；可检测数据传输质量，快速识别硬件连接异常；

4、支持视频、音频、图像、文字、Office文档、Flash等多类型媒体播放，支持多页面多分区编辑及三维特效切换；具备实时屏体监控功能，可监测箱体数量、温度、湿度、电源状态等，异常时自动告警（支持邮件通知）；支持逐点亮度/色度校正、低灰校正，兼容专业校正设备数据；软件具备加密及到期锁定功能，提供合规软件著作权证书。

5、屏体支持单点校正、系统双备份、模块级校正及故障智能诊断；电源采用冗余备份设计，支持双电网供电及热备份，确保不间断供电；电源和信号接口采用防呆防脱落设计；控制软件可快速探测接收卡信息，支持修缝、十字修复功能，简化运维；供货时提供≥5块备用单元板；

6、提供≥3年整机质保服务，供货时需提供厂家供货证明书及售后服务承诺书；关键指标（点间距、亮度、阻燃等级等）需提供权威机构检测报告佐证；产品无几何失真、拖尾、“毛毛虫”等现象，确保显示质量优异。

	2
	六类非屏蔽网线
	110.00
	m
	1、传输速率‌：最高可达10Gbps（在55米内），千兆以太网（1Gbps）可在100米内稳定运行 ；‌

2、‌线径规格‌：裸铜线径0.57mm（23AWG），绝缘线径1.02mm，外径6.53mm ；‌

3、‌抗干扰性‌：采用十字骨架结构，平衡四对双绞线位置，减少信号衰减。

	3
	阻燃硬塑料管
	100.00
	m
	PVC32阻燃硬塑料

	4
	阻燃硬塑料管
	500.00
	m
	PVC20阻燃硬塑料（其中100m用于路演大厅、100m用于AI内容智造中心、300m用于安防监控系统）

	5
	电源线
	80.00
	m
	1、‌导体结构‌：4芯铜芯导体，每芯横截面积为10.0mm²，总横截面积40.0mm² ；‌

2、‌绝缘材料‌：聚氯乙烯（PVC）绝缘 ；‌

3、‌额定电压‌：450/750V ；‌

4、‌工作温度‌：长期工作温度70℃，敷设环境温度不低于0℃ ；‌

5、‌阻燃等级‌：ZR表示阻燃型。‌

	6
	电源线
	700.00
	m
	1、‌导体‌：3根1.5平方毫米铜芯导线（由7根无氧铜丝绞合而成，导电率≥98%）；
2、‌绝缘‌：聚氯乙烯材料，耐温范围-40℃~70℃，绝缘电阻≥500MΩ·km；
3、‌护套‌：阻燃聚氯乙烯材质，氧指数≥32%，厚度1.2~1.5mm，具备耐油、耐酸碱特性；
4、‌电压等级‌：适用于300V及以下电路。
（其中300m用于路演大厅，100m用于AI内容智造中心，300m用于安防监控系统）

	7
	音箱线
	120.00
	m
	1、‌芯数‌：200芯通常采用4N无氧铜材质，纯度99.99%，导体截面积约2.5-6mm²（对应12-10AWG规格）；‌

2、‌传输性能‌：支持高保真音频信号，高频信号衰减改善明显（如20kHz以上细节还原更清晰），电感降低30%，抗干扰能力提升80%。

	8
	86寸触控一体机
	1
	台
	★1、支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用；

★2、支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W；

★3、支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H；

★4、支持任意通道下书写批注功能；

★5、支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作；

★6、支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上； 

7、支持录屏功能 、电子白板、手写批注功能；

8、支持计时功能 ，具备有计时器小工具；

9、采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m2，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）；
★10、输入端口：TYPE-C≥2个；TOUCH口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI≥3个；RJ45 IN≥1个；AUDIOIN≥1个；VGAIN≥1个；DPIN≥1个；

★11、输出端口：OPTICAL OUT≥1个；USB2.0≥1个；TOUCH≥1个；USB3.0≥2个；WIFI≥4个；HDMI OUT≥1个；RJ45 OUT≥1个；LINE OUT≥1个；
★12、内置≥4800万（8000x6000@5fps）像素高清摄像头，≥8阵列麦克风，摄像头视场角D：≥80°H：≥75° V：≥50°，麦克风拾音距离:≥8m；
★13、以上要求“★ ”项为关键性指标要求 ，为防止供应商虚假应标，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖生产厂家公章予以佐证，使用方有权查验检测报告的真实性 ，如发现虚假应标取消中标资格并上监督部门。

	9
	视频处理器
	1
	台
	1、最大4096X2160@60Hz输入分辨率；
2、最大带载1703万像素，26路千兆网口输出或3路万兆光口输出；
3、最宽16384像素点或最高8192像素点；
4、支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI；
5、支持视频同步锁相技术；
6、支持1路独立音频输入，1路独立音频输出；
7、支持6画面显示，位置、大小可自由调节；
8、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；
9、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示；
10、支持LAN口控制，支持手机端APP控制；
11、支持主动式3D显示功能（选配）；
12、支持128个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD；
13、确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书；
★14、设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★15、为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★16、支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★17、支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★18、为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖供应商公章。

	10
	配电柜
	1
	台
	1、额定功率： 30KW；

2、配电柜输入电压为交流 380V±15%，工频50HZ。具有过压、浪涌、短 路、过流、过载、漏电等保护功能；
3、内置避雷器 ，具有避雷防雷功能；
4、支持通过LED显示屏控制软件实现远程开关电箱，远程通讯、 电源监视、温度监控、消防监控等操作。

	11
	钢结构
	1
	项
	1、用于屏体的安装结构及安装费用；

2、包边要求：采用铝塑板不锈钢进行包边，颜色为黑色。

	12
	辅材
	1
	项
	包含屏幕内部的三芯电源跳线、单元信号线、接收卡电源线 、网络跳线等。

	13
	86寸互动竖屏
	1
	台
	★1、支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大 、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用；

★2、支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W；

★3、支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能 ，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H；

★4、支持任意通道下书写批注功能；

★5、支持触摸菜单 ，实现返回键 、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作；

★6、支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上；

7、支持录屏功能、电子白板、手写批注功能；

8、支持计时功能，具备有计时器小工具；

9、采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（ 16:9） ，刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m2，视角（水平/垂直） ≥178 °，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）；

★10、输入端口：TYPE-C≥2个；TOUCH口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI≥ 3个；RJ45 IN≥1个；AUDIO IN≥1个；VGA IN≥1个；DP IN≥1个；

★11、输出端口：OPTICAL OUT≥1个；USB2.0≥1个；TOUCH≥1个；USB3.0≥2个；WIFI≥4个；HDMI OUT≥1个；RJ45 OUT≥1个；LINE OUT≥1个；

★12、内置≥4800万（8000x6000@5fps ）像素高清摄像头，≥8阵列麦克风，摄像头视场角D≥80 °、H≥75 °、 V ≥50 °，麦克风拾音距离 ≥8m；

★13、以上要求“★ ”项为关键性指标要求 ，为防止供应商虚假应标，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖生产厂家公章予以佐证，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报监督部门。

	14
	模块插件
	1
	台
	1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC 模块不易受灰尘影响，采用80pin接口，实现无单独接线的插拔；
2、采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具；
3、配置等同或优于：CPU Intel I7（8核）/内存≥16G /硬盘≥SSD-512G；
4、前I/O接口：HDMI（支持4096*2160@30Hz ） ≥1，DP（支持4096*2160@60Hz ） ≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1， Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2， 电源按钮≥1，复位按钮≥1。

	15
	功放机柜
	1
	台
	1、采用高效PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；

2、采用DSP处理器，具有压缩器、限幅器、扩展器、参量均衡、矩阵路由、延时器、高低通处理等多种DSP处理功能；

3、带有多种工作模式：立体声、桥接等，支持桥接、矩阵模式自由切换；支持定阻输出：16欧、8欧、4欧；

4、采用显示屏，可显示功放状态、功放温度、输出模式状态、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量；

5、显示屏、PC软件具有中、英文语言切换功能；
6、具有过压保护，欠压保护，过温保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；
7、设备支持通过TCP/IP方式联机，搭配软件可远程控制设备通道的功放状态、功放温度、输出模式、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量、DSP功能使用情况，设置通道的灵敏度；
8、设备具有RS485接口，支持对接中控控制设备。可实现待机控制，场景调用，通道静音/音量控制，通道正/反相，灵敏度切换，矩阵混音/桥接模式切换，输出通道的电压/电流/温度/保护读取，延时器/扩展器/均衡器/压缩器控制；
9、支持通过软件对每个输出通道控制，内置参量均衡器、≥10段/15段/31段图示均衡器、扩展器、压缩器、矩阵路由、分频器、限幅器、延时器，高低通处理等多种DSP功能；
10、支持设备管理、通道管理、场景管理等功能；PC软件连接多台设备时，可独立配置每台设备的功能参数，适配不同的应用环境；支持监控、管理各通道的灵敏度/延时器/扩展器/均衡器/压缩器，高效快速地调节参数；支持读取/调用预存的场景，快速搭建使用环境；
11、输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω：≥350W×4；立体声/并联4Ω：≥600W×4；桥接16Ω：≥700W×2；桥接8Ω：≥1200W×2；
12、输入阻抗≤20kΩ平衡；频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20kHz /+0/-2dB；THD+N(@1/8功率下）≤0.05％；信噪比 (A计权)≥95dB。

	16
	3寸全频喇叭单元
	8
	只
	1、采用≥8只3寸全频喇叭单元；

2、箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理；

3、拼接排列扬声器设计；

4、额定功率≥300W；峰值功率≥1200W；

5、灵敏度≥95dB(1M/1W)；

6、最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB；

7、标称阻抗≤4 Ω；

8、频率范围等同或优于 70Hz-20kHz。

	17
	音频处理器
	1
	台
	★1、前面板采用钢化玻璃覆盖 LED灯和IPS高清屏幕一体化设计，拥有≥12组LED数码管，每组有≥3种颜色和≥8个LED灯，实时显示输入输出通道的的电平值；≥2英寸IPS真彩显示屏； ≥12个物理按键 ，配置设备参数；≥1个编码旋钮；后面板具有≥4路卡侬输入接口 ，采用平衡接法；≥8路卡侬输出接口，采用平衡接法；≥1路RJ45网口，≥1路RS485通讯接口，≥1个船型电源开关；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件 ）

★2、支持测量≥WAVE、ASIO两种音频驱动声卡的声场曲线，并且能够调节幅度，相位1oct到48oct平滑程度，支持1到16平均点数，且能插入延时；实时显示幅度响应，相位响应以及相干度曲线；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件 ）

★3、基于频率均衡法，PC客户端可以导入 smaart曲线，自动生成FIR滤波器系数。也可以在自动生成完后调整最小相位和线性相位，以及目标曲线更改，实时显示拖动处理频率范围后的实际幅度/相位曲线，并且能够调节延时大小，满足现场需求；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
4、可以同时使用FIR和IIR这两种滤波器来生成校正需要的系数；
5、设备自带编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕配合使用，可用于控制和配置设备场景、静音、自动均衡、分频器、矩阵、增益、压缩器、噪声门、限幅器和延时器参数；并且可显示IP地址和当前电平状态。

6、全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围 -72db到12db的增益调节；
7、输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥2000ms；
8、在最小相位FIR的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31段，输出参量均衡器≥8段，滤波器类型≥16种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变Q高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变Q高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变Q全通滤波器；
9、设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制 ≥999台设备；可以安装在Windows7/10/11操作系统中。

	18
	蓝光硬盘播放器
	1
	台
	蓝光硬盘播放器，含2T硬盘。

	19
	调音台
	1
	台
	1、具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源；
2、具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道；
★3、具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入；（提供设备接口图佐证）
4、具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式,内置4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件；
5、具有≥1个7英寸高清触摸屏，支持≥1024×600分辨率；
6、具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果；
7、内置自适应陷波反馈抑制算法；
8、具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用；
9、具有Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；
10、具有≥1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制；
11、具有防误触碰、误操作面板锁。

	20
	专业影视抠像蓝箱
	47.2
	㎡
	1、尺寸规格：5米宽*3.5米深*2.4米高；

2、分别用木线条按图一钉做立面和地面的木框；

3、分别将木线条木框固定在墙面和地面上；

4、用优质高密板铺钉地面（木框空格内最好填充碎泡沫以消除回音）；

5、用高密板锯成R=500mm三角若干，间隔400mm左右分别将三角固定在地面与立面和立面与立面之间所有转角处；

6、用五层板钉立面（预留R=500mm圆弧尺寸）；

7、用三层板钉R=500mm圆弧（注意与立面和地面过渡段的平滑过渡）；

8、用腻子填缝仔细用沙子打磨，反复三遍以上；

9、用毛巾擦干净灰尘；

10、用高清绿漆滚刷，每次间隔2小时，共刷三遍；
11、蓝箱整体色调保持一致，表面平滑无针孔 、褶皱、起泡等现象，看不到各个接缝；

12、立面与弧面、立面与地板、弧面与地板连接处过渡平滑，无棱角和缝隙；

13、施工中所有使用的材料均进行过防火处理、防变形处理；

14、地板下铺设防潮层，进行防潮处理。

	21
	专业影视抠像地胶
	22.4
	㎡
	专业影视抠像地胶：1.6米*3块

1、材质:乙烯塑料；

2、尺寸:宽度63英寸(1.6米) ;

3、粘合剂:合成橡胶混合物；

4、颜色:蓝色/绿色(双面)；

5、厚度:0.05英寸(1.3毫米)。

	22
	消声换新风系统
	1
	套
	消声换新风系统：功率70W×4台
1、功率：70W×4台；

2、电压：220V；

3、外墙开4孔管道式2进2出，开关控制；

4、风压160pa ；风量500m3/h ；进出风口 Ф 145；

5、含人工、辅材等费用。

	23
	演播室影视LED聚光灯
	3
	套
	1、光源：LED集成100W/颗；

2、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；

3、驱动方式：恒流驱动3500mA；

4、额定功率：100W；

5、灯体温度：≥55℃；

6、寿命：50000小时；

7、显色指数：R a≥90；

8、出光角度：手动调焦；

9、通道数量：1个通道；

10、控制信号：国际标准DMX512信号；

11、操作：数码显示管控制地址码。

	24
	演播室影视LED 平板柔光灯
	4
	套
	1、电压：180V-250V，50Hz-60Hz；

2、功率：100W；

3、显色指数：≥90；

4、控制模式 :DMX512；

5、灯珠寿命：50000小时；

6、灯体：高强度压铸铝；

7、反光器：进口专用优质锤纹柔光铝板；
8、防噪等级：A级防噪等级；

9、防护等级：IP44、过热、过压、过流保护功能；

10、可选配件：柔光罩、聚光罩、格栅光控网；

11、适用标准：GB7000.212-2022和CE标准；

12、使用环境温度：-30℃—+75℃ ；

13、数码显示管控制地址码。

	25
	演播室影视灯具专用数字调光台
	1
	台
	1、DMX512标准，512个DMX控制通道；2路带隔离的独立输出驱动端口，具有抗1500VDC电气冲击能力；独立插板结构，容易更换；可制32台16个通道电脑灯；

2、带背光的大屏幕LCD显示屏，用于显示各种运行参数；16个通道推杆，1个速度控制推杆；1600个走灯程序步储存容量，32个走灯程序 ，每个程序最多100步，每步速度，渐变参数独立设置，可选音乐同步或手动速度控制；在走灯速率推杆的配合下，程序步的时间范围可从 0.03s-180s；48个可直接调用的电脑灯场景；可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行手动运行（提灯），手动运行（提灯）具备通道释放功能；不同种类电脑灯的X/Y由数据轮统一控制 ，亦可由推子控制；16Bit电脑灯X/Y控制精度；15个环境键，快速调用不同的场景、走灯、手动运行组合；音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音；容易学习与使用，操作效率更高，关机数据可保持；

3、内置高性能绿色开关电源，具有极低电源谐波真和极宽电压适用范围，符合电源要求（90V-240V）。

	26
	灯具吊挂层组合总成及吊件配套材料
	1
	项
	1、演播室配套的恒力铰链吊杆1批；

2、演播室配套的1批灯具安装及行走角度俯仰调整所需要的轨道60×40×40mm工字型铝合金表面氧化镀膜处理；

3、演播室配套的1批万向连接器：136×71×46×2mm,A4钢板冲压一次成型，轴承滑轮；

4、演播室配套的1批钢制L型支架表面镀锌处理；

5、演播室配套的1批灯具滑车：136×71×46mm,A5钢板冲压一次成型，轴承滑轮；

6、演播室配套的1批电缆滑车：40×71×46mm,A4钢板冲压一次成型，轴承滑轮定制；

7、演播室配套的1批L型挡板表面黑色喷塑处理；

8、演播室配套的1批一字型压板表面镀锌处理 1套及支架等附件；

9、演播室配套安装，含人工、辅材等费用。

	27
	麦克风挑杆话筒
	1
	台
	麦克风挑杆话筒

	28
	提词器
	1
	台
	1、24英寸宽屏高清专业提词器显示器：1台；

2、航空型材特制显示器云台托板：1副；

3、90 °钢制对接对角块（组装到位）：4个；

4、单机版提词器软件：1套；

5、航空型材特制水平适配器：1副；

6、M6对接锁定螺钉：2枚；

7、多层介质膜无色差超薄增透型分光镜：1片；

8、铝合金特制防雾广角反射罩 （组装到位）：1个；

9、防尘遮光罩（组装到位）：1个；

10、滑轨（组装到位）：2个；

11、滚轮式文稿控制器：1个；

12、15米文稿控制器延长线（USB口）：1根；

13、提词器 →计算机独立显卡 10米电缆：1根；

14、I5独显电脑含显示器/5米电源线：1根。

	29
	储存卡
	2
	张
	1、容量：320GB；

2、读速：800MB/s；
3、写速：700MB/s；

4、类型：CFe存储卡；

5、特性：三防卡。

	30
	高速读卡器
	1
	个
	可读取CFexpress Type A以及SDXC/SDHC(UHS-I和UHS-I)存储卡。读取CFexpress Type A存储卡的数据时，提供快于索尼SDXC UHS-II存储卡 2.8倍的Super Speed USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2)传输速度。

	31
	相机电池
	2
	块
	为了产品的兼容性，要求本项与微单相机套装为同一品牌。

	32
	电池充电器
	1
	个
	为了产品的兼容性 ，要求本项与微单相机套装为同一品牌 。

	33
	微单相机套装
	1
	套
	1、采用全画幅背照式CMOS影像传感器，有效像素≥3000万，确保高画质成像效果；
2、配备混合自动对焦系统（含相位检测+对比度检测对焦），全画幅模式下相位检测对焦点≥650个，对焦响应快速精准，适配多场景拍摄需求；
3、 静态感光度范围≥ISO 100-51200（支持扩展至ISO 50及以上），动态感光度范围≥ISO 100-51200，低光环境拍摄表现优异；
4、搭载OLED材质电子取景器，分辨率≥300万点，刷新率≥100fps，取景流畅无延迟；配备≥3.0英寸彩色液晶屏，总像素≥90万点，支持清晰预览与操作；
5、搭配标准变焦套机镜头，最小光圈≤F22，光圈叶片数≥7片，确保画面虚化自然；镜头含至少2片特殊镜片（如ED/非球面镜），提升光学成像质量；
6、支持主流影像存储格式，兼容市面上常见品牌的镜头、存储卡等配件；设备通过国家相关质量认证，稳定性符合专业拍摄场景要求。

	34
	三脚架
	1
	个
	1、大承重：7kg；

2、云台重量：1.87KG；

3、俯仰阻尼：1-4档；

4、水平阻尼：1-4档；

5、动态平衡：1-4档；

6、俯仰角度：+90 °/-66 °；
7、球搽碗直径：75 mm；
8、脚架材质：碳纤维；

9、脚架管径：14mm；

10、最大高度：1610mm；

11、脚架级数：双级三节。

	35
	55寸触摸一体机
	17
	台
	1、55英寸LED背光源显示，显示比例16:9；采用工业级A规液晶面板，分辨率≥3840*2160（4K），亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°；刷新率60Hz，响应时间≤8ms，待机功耗≤0.5W，显示效果清晰稳定，适配多场景使用；
2、采用一体化设计，外部无可见内部功能模块连接线；前面框为铝合金材质（增强散热与结构强度），表面配备3mm防眩光钢化玻璃；接口丰富，含HDMI IN≥3个（侧2+前置1）、USB 2.0≥4个（侧2+前置2）、RJ45≥1个、RS232≥1个、同轴RCA≥1个、Earphone≥1个、AV≥1个、Touch USB≥2个（侧1+前置1）、USB-Type-C≥1个（前置）；配备前置OPS电脑一键还原隐藏式针孔按钮，方便故障排查；
3、采用红外触控技术，支持HID免驱，最大支持20点同时触摸，可实现多人同步书写与操作；内置≥2*10W前置全频扬声器，搭配8阵列麦克风（拾音距离≥8m），音频拾音与输出效果优异；具备智能感光模块，可根据环境光自动调节屏幕亮度；
4、支持五指手势息屏/唤醒、自定义开关机时间；具备硬件系统检测功能，可显示主板、内存、CPU、触控单元等核心部件状态；支持本机APP管理（强制停止、卸载）、APP锁定管控；内置手机投屏软件，支持密码/手势/USB KEY锁屏；提供≥3年质保服务，适配教育、办公、展示等多场景；
5、支持OPS模块扩展，可兼容主流品牌OPS电脑；接口配置满足外接存储、投影、摄像头等多种外设需求；系统兼容主流投屏协议，支持安卓、iOS等系统手机投屏，适配多设备协同场景；
6、支持OPS系统一键还原，降低运维成本；具备完善的APP管控与锁屏功能，可根据使用场景限制APP使用权限；硬件检测功能可实时反馈设备状态，便于提前排查故障，提升设备可靠性。

	36
	交换机
	2
	台
	以太网交换机主机，支持48个10/100/1000BASE-T电口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC供电。

	37
	服务器机柜
	6
	个
	尺寸：600*1200*2000mm

	38
	堡垒机
	1
	台
	1、标准1U机架式设备，配置≥6个10/100/1000BASE自适应电口、≥2个接口扩展插槽；内置存储容量≥4TB，配备交流电源及液晶屏；支持≥150路图形会话或400路字符会话并发；配置≥50个被管资源数授权许可，提供≥3年质保服务；
2、采用B/S架构（Web访问），支持用户多次登录失败自动锁定账户/IP，可配置解锁时长、到期自动解锁或手动解锁；支持多因子认证（手机短信、手机令牌），可按用户差异化配置；支持用户及目标设备部门分权（含子部门），支持用户批量修改（重置密码、移动部门等）；具备用户水印功能，防范数据泄露后追责；
3、支持阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud等主流云平台主机批量添加；支持SSH、RDP、TELNET、VNC、FTP、SFTP等协议访问，支持发布MySQL、SQL Server、Oracle、主流浏览器等应用；支持传统工具（putty、SecureCRT等）接入，支持双人授权；可将运维资源列表导出为xshell/SecureCRT配置；支持资源按标签管理（单资源可打多标签），内置Linux、Windows、H3C、Huawei、Cisco等系统类型，支持H5直接运维；
4、支持运维资源申请工单，管理员审批后用户可在指定时段操作资源；支持会话协同，可邀请其他用户参与协助操作；支持工单权限精细化申请（文件上传/下载/管理、剪切板权限等）；支持FTP/SFTP客户端编码切换（big5、GB18030、utf8等）；运维资源可分页显示，支持按名称、IP、标签等多条件查找；
5、支持RDP/VNC图形操作的键盘输入及鼠标点击记录，会话回放支持速度调整、拖动、暂停等控制；支持改密日志查看（改密总数、成功/失败数量等）；可采集系统负载、内存、网卡、磁盘、路由表等运行状态信息；支持按消息等级/类型配置告警及方式；内置多种系统及运维报表模板，支持按日/周/月自动生成报表；
6、支持周期备份，原始日志与分析后日志可分离存储，支持历史日志恢复导入；提供丰富预定义报表（覆盖服务器、防火墙、等保合规等场景），支持生成安全运维报告；支持基于角色的权限管理，实现系统管理员、安全管理员、审计管理员三权分立。

	39
	日志审计
	1
	台
	1、标准1U机架式设备，配置≥6个10/100/1000M Base-T自适应电口、≥2个万兆光口、≥2个接口扩展插槽、≥1个Console口；内置存储容量≥4TB，配备冗余电源；日志采集能力≥10000EPS，日志综合处理能力≥4000EPS；配置≥50个日志审计节点许可，提供≥3年质保服务；

2、采用B/S架构，无需安装客户端，支持通过IE浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境，操作便捷；

3、支持对网络设备、安全设备、服务器、数据库、防病毒系统等各类设备的日志、事件、告警进行全面审计；支持Syslog、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、WMI等多种日志采集方式；支持资产日志过滤（允许/拒绝接收），可设置未收日志超时主动告警；支持资产IP（含内网IP）地理信息管理（单IP/IP段行政区及经纬度配置）及地图展示；

4、支持日志归一化处理并保留原始日志，便于快速定位与事后取证；支持日志范化策略，可手动设置策略匹配优先级；支持自动补全日志源/目的IP的资产、地域等信息；具备全文检索能力，可对事件非格式化处理并自动索引；支持基于IP、端口等字段无限次事件追踪，可手动选择日志属性生成多维分析图；

5、具备规则化关联分析引擎，支持逻辑关联、统计关联、递归关联三种能力，可实现单事件及多源多类型事件综合关联；支持柱状图、饼图、地图、3D地球等多种可视化展示形式，统计结果可保存为仪表板及报表；支持告警管理（自定义规则、查询）及告警归并（自定义规则抑制重复告警）；

6、支持周期备份，原始日志与分析后日志可分离存储，支持历史日志恢复导入；提供丰富预定义报表（覆盖服务器、防火墙、等保合规等场景），支持生成安全运维报告；支持基于角色的权限管理，实现系统管理员、安全管理员、审计管理员三权分立。

	40
	下一代防火墙
	2
	台
	1、标准2U设备，配置≥16个10/100/1000 Base-T自适应电口、≥4个SFP千兆光口、≥4个SFP＋万兆光口、≥1个Console口；内置硬盘容量≥1TB，配备冗余电源及液晶屏；提供≥3年硬件质保，含3年应用识别库、URL分类库、病毒特征库、入侵防御特征库升级服务；

2、防火墙吞吐量≥17Gbps，并发连接数≥480万，每秒新建连接数≥14万；集成应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御等基础安全功能模块；

3、支持路由、透明、交换及混合模式接入；支持静态路由、动态路由（含RIP v1/v2/ng、OSPF、BGP等）、策略路由；具备全面NAT转换能力，支持一对一、一对多、多对一、多对多等地址及端口转换方式；

4、支持IP地址欺骗防御（IP与安全域关联绑定）；可防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood等常见DDoS攻击，提供警告、丢弃、增强防护等多种处置措施；支持HTTP/FTP/POP3等六种及以上协议病毒查杀，可解压查杀≥6级压缩文件；具备漏洞防护能力，特征库含高危漏洞攻击特征，支持自定义漏洞签名；

5、支持IPv4/IPv6双栈环境，可在IPv6下配置安全策略、SSL解密等规则；支持上传/下载双向文件内容过滤，覆盖html、doc、xls等常见文件类型；具备虚拟防火墙功能，支持虚系统内独立安全防护及日志审计；支持与云端联动实现病毒云查杀、URL云识别等功能，可与终端安全管理系统联动实现基于终端健康状态的访问控制；

6、支持冗余策略分析（自动检测冗余规则）；具备双系统备份功能，系统切换时可自动迁移配置；支持基于源目地址、端口、协议等多维度一键运维处置；日志支持模糊及精确搜索，可关联分析网络活动、威胁活动定位异常；支持统计失陷主机及风险主机数量，提供一键跳转处置功能。

	41
	终端安全管理系统
	1
	套
	1、由管理控制中心和客户端软件组成，具备设备分组管理、策略下发、全网监测、杀毒、漏洞修复、运维管控及报表查询等核心功能；配置≥50个Windows客户端授权，含≥3年软件升级及病毒库升级服务；

2、管理控制中心支持Windows Server 2008 R2及以上64位版本、CentOS 7及以上、Redhat 7及以上等主流操作系统；客户端支持Windows XP SP3及以上、Windows Server 2008及以上等主流Windows系统；

3、支持双因子认证登录，可设置账号密码错误锁定规则；支持按分组、IP、操作系统等多条件筛选终端，具备单点维护能力；提供终端部署、安全趋势等数据图形化展示；支持定时公告推送（开机/周期/立即）；客户端及病毒库支持按分组灰度更新，可设置批次观察时长；具备客户端防退出、防卸载、进程保护等自我防护能力；

4、支持病毒防护概况展示，可手动/导入/导出黑白名单（支持数字签名添加）；提供全文件/指定文件扫描选项，支持压缩包扫描设置及低/均衡/不限资源扫描模式；具备进程、注册表、U盘、邮件、下载、网页、勒索软件等多维防护能力；可自动拦截恶意远程登录，具备网络入侵拦截功能（拦截漏洞攻击、黑客入侵）；

5、支持Windows、Office、Adobe等主流软件补丁修复，覆盖安全更新、重要补丁等类型；支持漏洞灰度修复，可按批次逐步扩大更新范围，支持自动修复（开机/定时/间隔等模式），可提醒并取消影响Office编辑的修复任务；具备主机防火墙功能，支持IP/域名规则配置，覆盖TCP、UDP等协议及自定义端口；

6、支持USB存储、打印机、摄像头等外设及USB、串口等接口的使用权限设置（含生效时间）；具备外设库管理能力，可统计外设信息并按多维度设置例外/黑名单；支持互联网出口违规探测及断网、锁屏等处理；可阻止终端修改IP、创建热点等网卡防护功能。

	42
	UPS
	1
	台
	高频机(优化版)三进三出 ；

功率：60KVA\54KW pf=0.9；

外接电池，默认32节，34/36/38/40节可调；4、尺寸：500*700*1020mm；

5、重量：112Kg；

6、提供三年硬件维保服务。

	43
	电池
	36
	组
	K12-100AH。

	44
	电池柜
	1
	个
	尺寸：定制A32电池柜，800mm*920mm*1300mm。

	45
	汇流开关箱
	1
	个
	适配50KW。

	46
	光纤数据服务
	3
	年
	在融媒中心与AI实验室（3KM）固定点之间提供稳定、可靠、高速的数据传输链路，通过专用物理链路提供一条纯净的数据传输通道，完全独享的物理光纤，延迟低、控制完全自主。

	47
	防爆半球摄像机
	20
	个
	1、采用星光级低照度CMOS图像传感器（≥1/2.7英寸），集成深度学习算法，具备人脸检测、周界防范等智能功能；防护等级≥IP67，抗冲击等级≥IK10（部分型号支持），具备防尘防水防破坏能力，适配复杂环境；

2、最大输出分辨率≥400万像素（2688×1520）@25fps；支持三码流，支持H.265、Smart H.264/H.265等编码格式，具备高压缩比与超低码流传输能力；内置GPU芯片，提升智能检测准确率；

3、支持人脸检测（含跟踪、抓拍、优选、增强、属性提取等）、机动车检测（含抓拍、号牌识别、报警联动）；支持周界防范功能，含绊线入侵、区域入侵、物品遗留/搬移、徘徊、人员聚集等至少6项智能事件检测；

4、支持声光报警联动，报警时可触发声音警报与灯光闪烁；支持一键撤防功能，可自定义时间段对报警联动项统一撤防；支持报警输入≥2路、输出≥2路，具备报警事件精准检索能力（搭配后端平台实现）；

5、内置红外补光灯与暖光补光灯，红外监控距离≥50米，暖光监控距离≥20米；支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、走廊模式等图像优化功能，适配不同光线环境。

6、支持音频输入≥1路、输出≥1路，内置麦克与扬声器；支持RS485接口，可接入温湿度、电量等传感器并实现超限报警；支持Micro SD卡存储（最大≥512G）；支持DC12V供电与PoE供电，方便工程安装。

	48
	硬盘录像机
	1
	套
	1、轻智能网络硬盘录像机，具备本地多画面实时预览、录像存储、录像回放基础功能；支持高分辨率及多形态前端摄像机接入，具备人脸识别、周界防范、智能动检等至少10项前后端智能应用，设备稳定可靠、操作便捷，适配各类监控场景；

2、支持WEB端、本地GUI界面操作，界面简洁易上手；网络视频接入路数≥32路，接入/存储/转发带宽均≥384Mbps；解码能力满足24路1080p@30fps及以上规格（含32MP、16MP等高清分辨率解码适配），最大回放路数≥16路，兼容主流IPC分辨率；

3、支持后智能分析，可配置≥2路人脸检测比对/≥4路周界防范/≥8路智能动检等模式；人脸库≥20个、存储人脸≥2万张；内置SATA接口≥8个，单盘支持≥16T，兼容Raid0/1/5/6/10/JBOD等数据保护模式，支持iSCSI扩展存储；

4、配备报警输入≥16路、输出≥6路（含1路12V1A ctrl输出）；USB接口≥4个（含≥2个USB3.0），千兆以太网口≥2个（支持不同网段接入及链路冗余）；VGA/HDMI输出各≥2路，HDMI支持≥4K显示（至少1路可选8K），VGA支持≥1080p显示，支持同源/异源输出；

5、支持ONVIF、RTSP协议，兼容主流品牌摄像机；支持H.264/H.265（含Smart编码）及一键添加IPC；具备N+M集群管理、断网续传、云服务远程管理（APP/WEB）功能；支持电子云台、鱼眼矫正、智能事件报警联动等辅助功能；

6、支持多目相机、热成像相机、车牌识别设备接入，实现报警联动、设备管控等功能；支持切片回放、即时回放、盘组管理、配额管理、语音对讲、远程IPC管理等实用功能。

	49
	接入交换机
	2
	台
	1、9口千兆光上联PoE交换机，金属壳体，内置3公里SC单纤光模块，提供8个10/100/1000Mbps 自适应以太网口和一个1000Base-X SC光口（单纤3KM，TX1310nm/RX1550nm）；

2、支持所有端口线速转发；其中8个以太网口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电；

3、整机PoE输出功率80W，单口最大PoE输出功率30W，支持满载8台摄像头稳定工作（平均每个PoE端口输出功率≤10W）。

	50
	汇聚交换机
	1
	台
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率56Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。支持本地WEB管理、CLI命令行管理；支持官方认证移动管理APP远程管理；支持云端管理平台统一管理。

	51
	六类非屏蔽网线
	200
	m
	六类非屏蔽4对双绞线，UTP CAT6。

	二、商务要求

	★核心产品
	本项目核心产品为：下一代防火墙

	★签订合同时间
	自成交通知书发出之日起   7   日内签订合同。

	★交货时间及地点
	1、交付使用时间：自签订合同之日起30日内安装调试并交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

	★付款方式
	合同签订后 10 个工作日内支付合同总额的 30%为预付款，全部设备安装调试正常运行交付使用后 10 个工作日内支付合同总额的40%，整体验收合格后 10 个工作日内支付合同总额的30%。中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。

	★报价要求
	投标人的总报价应该包括：

（1）货物采购成本、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费；

（5）到现场验收的费用。

（6）政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用等全部费用，投标人综合考虑在报价中。

	★质保期
	质保期不得少于1年。单项产品的质保期以“技术参数要求”中的要求为准（如厂家售后质保期大于成交人承诺设备整机保修质保期的应以厂家售后质保期为准）。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

	★验收要求
	本项目所有产品及零部件、配件、包装、安装材料等配套设备必须是是全新、完整、无破损、未经拆封的、且符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品、国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若成交人提供的设备参数与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由成交人自行承担。

2、配套设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

3、签订合同前，成交人提供核心产品样机交由采购人对成交人投标时的竞争性谈判响应文件的技术参数进行全面逐项核对检验，产品全部满足要求的，成交人可进场安装，凡出现一项参数不满足，则视为虚假应标，采购人可解除合同，并且保留追究成交人虚假应标的法律责任。项目安装调试正常运行满10个工作日后，采购人有权邀请相关部门及有关技术专家现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收，检测费由成交人承担）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、成交人响应和承诺的技术参数及性能和有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的合同，并且保留追究成交人虚假应标的法律责任。

4、根据竞争性谈判采购文件、成交人竞争性谈判响应文件上的产品技术参数和国家有关质量标准进行现场验收，在验收过程中，如发现产品实际参数与投标时的竞争性谈判响应文件的技术参数不符，则视为成交人虚假应标，采购人有权向采购监督部门上报，产生的一切后果由成交人承担。

	★售后服务要求
	1、产品按国家有关规定实行“三包”，若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。

2、免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用。

3、提供7×24小时咨询服务电话，设备出现故障后，成交人1小时内做出响应，如需现场维修的，4小时内派工程师到现场进行故障排除，设备不能及时恢复的，需提供与原货物技术参数要求相同或高于原货物技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4、设备验收合格后对采购人技术人员免费进行设备操作及维护培训。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。


附表1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附表2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第四章  竞争性谈判响应文件格式
一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件
附件一 
谈 判 书
崇左市政府集中采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           账号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                               
附件二             
报  价  表
项目名称：                 
项目编号：                     
	序号
	货物

名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字）：              
谈判供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
附件三  
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称：                 
项目编号：                     

    分标
	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/负偏离/正偏离
	说明

	商务部分（商务及售后服务要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

3、必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“响应”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“响应”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

法定代表人或委托代理人签字：                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四

法定代表人（负责人）授权委托书

崇左市政府集中采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五
崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）
致崇左市政府集中采购中心：
我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。 
2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
5.我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商名称（盖章）： 
日期：
注：1.参与政府采购活动的供应商可按第 1 点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下 2 种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第 1 点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第 1 点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

附件六
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

             《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第五章  合同主要条款
崇左市政府采购合同
合同名称：                    
合同编号：                    
采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    
签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本（格式）

崇左市政府采购合同
                                                              合同编号：

   采购单位（甲方）                                 采  购  计  划  号                                          

   供 应 商（乙方）                              项目名称和编号                                       

   签  订  地  点                                签  订  时  间                                   

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1．供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


    2．采购人指定地点的现场交货及安装、调试等的总价包干，包含但不限于《采购需求一览表》范围内总价包干：包括设备费、安装附加费（设备吊运等）、安装调试费和随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费、装卸费等），调试、培训、技术支持、售后服务、验收、以及各种税金、保险费、验收检测费及采购文件所要求的相关服务等费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证
1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条  权利保证
1．乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2．乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4．乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  包装和运输

1．乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 货物的运输方式：             。
4．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第五条  交付和验收

1．交付使用时间：自合同签订后     个工作日内交货并安装完毕。交货地点：               （采购人指定地点）。
2．乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．乙方应按照甲方的要求，在       年   月      日内安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

5．甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。乙方在全面安装调试完成后，书面通知甲方，甲方自收到通知       日内组织验收。甲方无正当理由逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执壹份。

6．甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7．甲方对验收有异议的，在验收后       个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后       日内及时予以解决。

 第六条　安装和培训
1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。
第七条  售后服务、保修期（质量保证期）

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2．货物保修期：                            。
3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条  付款方式
1．资金性质：                           。

    2．付款方式：

                                                                                      。
第九条　履约保证金

1．履约保证金金额：无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额       %违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。因此给甲方造成损失或对本合同约定的服务造成影响的，甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回并退回乙方对应产品，且乙方应按合同金额       %承担违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。
3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格承担违约责任。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同款       ‰违约金，但违约金累计不得超过合同款       %，超过        天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额       ‰违约金。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方支付，且乙方应按本合同合计金额       %向甲方支付违约金。

6．其它违约行为按合同款       %收取违约金并赔偿经济损失。

7．经济损失是指一方因此而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、差旅费、调查费、财产保全责任险保险费等）。

8. 乙方在合同履行过程中因违约而产生的违约金及给甲方造成的损失，甲方均有权从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足以抵扣的，乙方还应补足。
第十二条  不可抗力事件处理

    1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

    2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决
1．因设备、软件和服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担且乙方应负责维修或更换不符合标准的设备、软件和服务，直至符合合同规定。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，如甲方不主张解除合同的，本合同继续履行。

4．双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十四条  合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据

1．谈判文件

2．乙方提供的响应文件

3．谈判书

4．成交通知书
第十六条  本合同一式陆份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、崇左市政府集中采购中心各壹份，甲方、乙方各俩份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评定标准
评定标准
一、评审原则

    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审方法

    （一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。
谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；除上述情况外，评标价=竞标价。
谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

    （一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

    排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

    （二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。

