## 封-2招标控制价
望州校区1号学生公寓宿舍改造
工程
招 标 控 制 价
南宁市第三职业技术学校
招 标 人:
(单位盖章)
云之龙咨询集团有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
望州校区1号学生公寓宿舍改造
工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 474938.53元
|  | (大写): |  | 肆拾柒万肆仟玖佰叁拾捌元伍角叁分
|  |  | 南宁市第三职业技术 学校 |  |  | 云之龙咨询集团有限公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | 第1页 共1页
一、编制依据：
1.计价依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
（4）《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
（5）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
（6）2011年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
（7）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
（8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
（9）桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
（10）人工费及有关费率的调整按桂建标{2023}7号文执行；
（11）桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
2.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
3.其他相关资料。
三、其他说明：
1.本工程材料价格采用《南宁市建设工程造价信息》2025年第5月上半月(除税价)发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 望州校区1号学生公寓宿舍改造工程 | 474938.53 | 802.34 | 20901.53
| 招标控制价合计 | 474938.53 | 802.34 | 20901.53
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 拆除工程 | 11534.17 | 18.26 | 162.59
1.1.2 | 建筑装饰装修工程 | 336888.38 | 568.33 | 17589.4
1.1.3 | 安装工程 | 126515.98 | 215.75 | 3149.54
| 招标控制价合计 | 474938.53 | 802.34 | 20901.53
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 8946.65
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 182.91
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 162.59
3 | 其他项目清单计价合计 | 18.26
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 2386.35
5.1 | 其中:增值税 | 334.45
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 11534.17
建筑装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 264926.23
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 19238.41
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 17589.4
3 | 其他项目清单计价合计 | 568.33
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 24338.94
6 | 增值税 | 27816.47
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 336888.38
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 102264.84
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 5607.68
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3149.54
3 | 其他项目清单计价合计 | 215.75
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 7981.44
6 | 增值税 | 10446.27
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 126515.98
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 376137.72
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 25029
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 20901.53
3 | 其他项目清单计价合计 | 802.34
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 2386.35
5.1 | 其中:增值税 | 38597.19
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 474938.53
5 | 规费 | 32320.38
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  | 8946.65
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 8946.65
|  | 拆除工程 |  |  |  | 7092.48
1 | 011610001001 | 木窗拆除 1.人工拆除 | 扇 | 16 | 18.57 | 297.12
2 | 011610001002 | 木门拆除 1.人工拆除 | 扇 | 16 | 19.54 | 312.64
3 | 011605001001 | 旧地面瓷砖拆除 1.人工拆除 | ㎡ | 232.00 | 20.36 | 4723.52
4 | 桂011204007001 | 块料墙面拆除 1.人工拆除 | ㎡ | 60.00 | 29.32 | 1759.2
|  | 渣土运输 |  |  |  | 1854.17
5 | 010103002001 | 渣土弃置 1.含装车、汽车加盖运输 2.运距：起步第1km |  | 35.50 | 13.71 | 486.71
6 | 桂010103003001 | 渣土运输每增1km 1.暂按增运9公里计算，结算按实际签证运距调整 | ·km | 319.50 | 2.2 | 702.9
7 | 010103002002 | 消纳费 |  | 35.50 | 18.72 | 664.56
|  | 小 计 |  |  |  | 8946.65
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6457.97
|  | ∑材料费 |  |  |  | 603.5
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1067.84
|  | ∑管理费 |  |  |  | 614.42
|  | ∑利 润 |  |  |  | 202.94
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 8946.65
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6457.97
|  | ∑材料费 |  |  |  | 603.5
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1067.84
|  | ∑管理费 |  |  |  | 614.42
|  | ∑利 润 |  |  |  | 202.94
|  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  | 264926.23
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 259270.31
| 3. | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 42186.54
8 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5 4、部位：新建砌筑混水砖墙作为房间隔间墙体及卫生间隔间墙体 |  | 53.23 | 627.39 | 33395.97
9 | 010404001001 | 250mmc10陶粒混凝土 |  | 20.13 | 436.69 | 8790.57
| 7. | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 18885.79
10 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1、2遍2mm厚聚氨酯防水涂料 (JS-II) | ㎡ | 80.50 | 80.27 | 6461.74
11 | 010904002002 | 墙面面涂膜防水 1、2遍2mm厚聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | ㎡ | 145.60 | 85.33 | 12424.05
| 9. | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 42448.69
12 | 011101006001 | 40厚c10细石混凝土找平层 1、40厚c10细石混凝土找平层，商品砼，非泵送 2、卫生间 | ㎡ | 80.50 | 25.57 | 2058.39
13 | 011101006002 | 20厚1:2.5干水泥砂浆打底分层抹平 1、20厚1:2.5干水泥砂浆打底分层抹平 2、卫生间 | ㎡ | 80.50 | 19.51 | 1570.56
14 | 011101006003 | 35厚1:2干水泥砂浆打底分层抹平 1、35厚1:2干水泥砂浆打底分层抹平 2、卫生间 | ㎡ | 80.50 | 25.46 | 2049.53
15 | 010404001002 | 30mm厚c20商品砼 1、30mm厚c20商品砼，非泵送 2、卫生间 |  | 2.42 | 447.92 | 1083.97
16 | 011102003001 | 块料楼地面 1、600*600玻化耐磨地砖，素水泥浆擦缝 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 | ㎡ | 232.00 | 153.82 | 35686.24
| 10. | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 67673.11
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、20厚1:2水泥砂浆打底分层抹平 | ㎡ | 924.17 | 31.78 | 29370.12
18 | 桂011204007002 | 块料墙面 1、300×450mm墙砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、部位:卫生间 | ㎡ | 288.60 | 112.77 | 32545.42
19 | 011208001001 | 原有顶部水管包饰 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢骨架中距（竖603横1500mm以内） 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm阻燃板，9.5mm防潮石膏板 3.刮水性腻子两遍，乳胶漆饰面三道 | ㎡ | 33.30 | 172.9 | 5757.57
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 12. | A.12 门窗工程 |  |  |  | 42719.89
20 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 尺寸：900*2100mm 含制作、运输、安装 含防火锁、闭门器、防火铰链五金配件 | ㎡ | 15.12 | 728.53 | 11015.37
21 | 010802001001 | 铝合金平开门＞2㎡ 1、型材：70系列铝合金型材（粉末喷涂），壁厚≥2.0mm 2、玻璃：普通6mm钢化玻璃 | ㎡ | 40.32 | 453.47 | 18283.91
22 | 010807001001 | 铝合金推拉窗＞2㎡ 1、型材：90系列铝合金型材（粉末喷涂），壁厚≥1.8mm 2、玻璃：普通6mm钢化玻璃 | ㎡ | 29.80 | 395.49 | 11785.6
23 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1、水泥砂浆1:2.5 | m | 203.36 | 8.04 | 1635.01
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 28076.29
24 | 011406003001 | 墙面刮腻子 1、刮水性腻子两遍 | ㎡ | 924.17 | 13.15 | 12152.84
25 | 011407001001 | 乳胶漆墙面 1、环保乳胶漆，一底二面 | ㎡ | 924.17 | 17.23 | 15923.45
| 14. | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 17280
26 | 011501018001 | 洗手池 2.8×0.5×0.8m | 个 | 8 | 1200 | 9600
27 | 011501018002 | 洗手池 0.9×0.25×0.4m | 个 | 16 | 480 | 7680
|  | 小 计 |  |  |  | 259270.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 71287.04
|  | ∑材料费 |  |  |  | 160811.49
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2627.43
|  | ∑管理费 |  |  |  | 19252.54
|  | ∑利 润 |  |  |  | 5291.88
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 5655.92
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 5655.92
28 | 桂011701002001 | 里脚手架 1、新砌筑墙体部分脚手架 2、搭设方式:3.6m以内 | ㎡ | 924.17 | 6.12 | 5655.92
|  | 小 计 |  |  |  | 5655.92
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3428.67
|  | ∑材料费 |  |  |  | 656.16
|  | ∑机械费 |  |  |  | 175.59
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1099.76
|  | ∑利 润 |  |  |  | 295.73
|  | 合 计 |  |  |  | 264926.23
|  | ∑人工费 |  |  |  | 74715.71
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 161467.65
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2803.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 20352.3
|  | ∑利 润 |  |  |  | 5587.61
|  | 安装工程 |  |  |  | 102264.84
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 102264.84
| 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 49766.79
29 | 030404017001 | 配电箱 1、含箱内元器件 2、安装方式:底边距地1.8m明装 | 台 | 1 | 4377.87 | 4377.87
30 | 030412001001 | 1200*600mmLED灯盘 1、安装方式：嵌入式安装 2、型号规格：嵌入式T5格栅灯盘 3*28W，1200*600哑光铝 | 套 | 16 | 180.43 | 2886.88
31 | 030412005001 | 22w Φ200mm LED吸顶灯 1、安装形式:吸顶安装 2、含接线盒 3、部位：卫生间 | 套 | 16 | 50.49 | 807.84
32 | 030404034001 | 单联单控翘板开关 10A/250V 1、安装方式:底边距地1.4m暗装 2、含接线盒 | 套 | 56 | 17.54 | 982.24
33 | 030404035001 | 五孔插座 10A/250V 1、安装方式:底边距地1.5m暗装 2、含接线盒 | 套 | 72 | 30.29 | 2180.88
34 | 030404033001 | 吊扇48寸 1、规格型号：d=1.2m P=80W 220V 2、安装高度：H=3.5m 3、含调速开关 4、含接线盒 | 台 | 24 | 255.67 | 6136.08
35 | 030411002001 | 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） | m | 1550.00 | 10.27 | 15918.5
36 | 030411004001 | 线槽配线 照明线路 导线截面(m㎡以内) 2.5 | m | 1550.00 | 3.46 | 5363
37 | 030411004002 | 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 4 | m | 2325.00 | 4.78 | 11113.5
| 9. | B9 给排水、燃气工程 |  |  |  | 19584.85
38 | 031001006001 | PPR塑料给水管 DN32 PN=1.6MPa S5系列 1、含管道水压试验及消毒冲洗 2、含管件安装 3、连接方式:热熔连接 | m | 95.00 | 35.31 | 3354.45
39 | 031004006001 | 陶瓷蹲式大便器（含高水箱） | 套 | 16 | 566.9 | 9070.4
40 | 桂031004020001 | 水龙头 DN15 | 个 | 48 | 27.96 | 1342.08
41 | 031004010001 | 陶瓷阀芯，铜制淋浴器 | 套 | 16 | 363.62 | 5817.92
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  | 32913.2
42 | 030404036001 | 单相智能电表 1、负荷能力内置1个80A大功率继电器，可实现60A以上的电流切换能力； | 套 | 8 | 717.48 | 5739.84
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
43 | 030501010001 | 物联网卡 1、使用两年 | 张/年 | 24 | 145.33 | 3487.92
44 | 030404016001 | 一体水控机 1、额定电压：DC 12V 2、额定功率：10W 待机功率 2W 3、水压范围：0.03Mpa-0.80Mpa 4、卡片类型：13.56M 射频卡 5、读卡时间：≤0.2S 6、计费方式：计量¦计时 7、计费精度：±1 升¦±1秒具有蓝牙及 4G 的双通道通讯模式，以及扫码使用、密码使用、 绑卡使用三种消费方式，三种方式，用户均可自由选择（适用于公共浴室+独立浴室） | 台 | 16 | 668.02 | 10688.32
45 | 030414007001 | 电源 1、12V2A | 台 | 16 | 319.36 | 5109.76
46 | 030404036002 | 水控配件 定制 | 套 | 16 | 191.58 | 3065.28
47 | 031003013001 | 水表 连接方式：螺纹连接 | 组 | 16 | 301.38 | 4822.08
|  | 小 计 |  |  |  | 102264.84
|  | ∑人工费 |  |  |  | 25257.73
|  | ∑材料费 |  |  |  | 65591.37
|  | ∑机械费 |  |  |  | 728.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7282.09
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3405.05
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 102264.84
|  | ∑人工费 |  |  |  | 25257.73
|  | ∑材料费 |  |  |  | 65591.37
|  | ∑机械费 |  |  |  | 728.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7282.09
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3405.05
|  | 总 合 计 |  |  |  | 376137.72
|  | ∑人工费 |  |  |  | 106431.41
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 227662.52
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4599.46
|  | ∑管理费 |  |  |  | 28248.81
|  | ∑利 润 |  |  |  | 9195.6
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
拆除工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 011610001001 | 木窗拆除 1.人工拆除 | 扇 | 16 | 18.57 | 16.87 |  |  | 1.28 | 0.42
| 07010129 | 拆除木门窗 整樘窗 | 10樘 | 1.600 | 185.7 | 168.72 |  |  | 12.76 | 4.22
2 | 011610001002 | 木门拆除 1.人工拆除 | 扇 | 16 | 19.54 | 17.76 |  |  | 1.34 | 0.44
| 07010128 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 1.600 | 195.47 | 177.6 |  |  | 13.43 | 4.44
3 | 011605001001 | 旧地面瓷砖拆除 1.人工拆除 | ㎡ | 232.00 | 20.36 | 18.5 |  |  | 1.4 | 0.46
| 07010089 | 楼地面面层拆除 面砖 | 100㎡ | 2.3200 | 2036.11 | 1850 |  |  | 139.86 | 46.25
4 | 桂011204007001 | 块料墙面拆除 1.人工拆除 | ㎡ | 60.00 | 29.32 | 26.64 |  |  | 2.01 | 0.67
| 07010106 | 墙柱面铲除 各种块料面砖 | 100㎡ | 0.6000 | 2932 | 2664 |  |  | 201.4 | 66.6
渣土运输
5 | 010103002001 | 渣土弃置 1.含装车、汽车加盖运输 2.运距：起步第1km |  | 35.50 | 13.71 | 0.38 |  | 12.08 | 0.94 | 0.31
| 07040003 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内 | 100 | 0.3550 | 1371.38 | 37.74 |  | 1208.29 | 94.2 | 31.15
6 | 桂010103003001 | 渣土运输每增1km 1.暂按增运9公里计算，结算按实际签证运距调整 | ·km | 319.50 | 2.2 |  |  | 2 | 0.15 | 0.05
| 07040004 | 自卸汽车运渣土 每增加1km | 100 | 3.1950 | 219.76 |  |  | 199.67 | 15.1 | 4.99
7 | 010103002002 | 消纳费 |  | 35.50 | 18.72 |  | 17 |  | 1.29 | 0.43
| B-换 | 消纳费 |  | 35.50 | 18.72 |  | 17 |  | 1.29 | 0.43
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
建筑装饰装修工程
分部分项工程
| 3. | A.3 砌筑工程
8 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5 4、部位：新建砌筑混水砖墙作为房间隔间墙体及卫生间隔间墙体 |  | 53.23 | 627.39 | 158.77 | 400.35 | 4.79 | 49.92 | 13.56
| A3-6换 | 混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm{换:水泥石灰砂浆中砂M5} | 10 | 5.323 | 6273.92 | 1587.74 | 4003.52 | 47.88 | 499.19 | 135.59
9 | 010404001001 | 250mmc10陶粒混凝土 |  | 20.13 | 436.69 | 77.63 | 302.85 | 18.79 | 29.43 | 7.99
| A3-103换 | 炉(矿)渣垫层 混凝土{换:炉渣混凝土 C10} | 10 | 2.013 | 4366.98 | 776.34 | 3028.47 | 187.93 | 294.3 | 79.94
| 7. | A.7 屋面及防水工程
10 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1、2遍2mm厚聚氨酯防水涂料 (JS-II) | ㎡ | 80.50 | 80.27 | 6.46 | 71.3 |  | 1.97 | 0.54
| A7-130换 | 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面[实际厚度(mm)=2] | 100㎡ | 0.8050 | 8027.56 | 646.38 | 7130.32 |  | 197.28 | 53.58
11 | 010904002002 | 墙面面涂膜防水 1、2遍2mm厚聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | ㎡ | 145.60 | 85.33 | 10.11 | 71.3 |  | 3.08 | 0.84
| A7-131换 | 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际厚度(mm)=2] | 100㎡ | 1.4560 | 8533.15 | 1010.61 | 7130.32 |  | 308.44 | 83.78
| 9. | A.9 楼地面工程
12 | 011101006001 | 40厚c10细石混凝土找平层 1、40厚c10细石混凝土找平层，商品砼，非泵送 2、卫生间 | ㎡ | 80.50 | 25.57 | 7.9 | 15.1 | 0.03 | 1.99 | 0.55
| A9-4换 | 细石混凝土找平层 40mm{换:素水泥浆 换:碎石 GD20 商品普通砼 C10[商品砼]} | 100㎡ | 0.8050 | 2556.53 | 789.63 | 1509.98 | 2.97 | 199.1 | 54.85
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
13 | 011101006002 | 20厚1:2.5干水泥砂浆打底分层抹平 1、20厚1:2.5干水泥砂浆打底分层抹平 2、卫生间 | ㎡ | 80.50 | 19.51 | 7.5 | 9.05 | 0.42 | 1.99 | 0.55
| A9-1换 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 0.8050 | 1950.57 | 749.84 | 905.37 | 41.74 | 198.84 | 54.78
14 | 011101006003 | 35厚1:2干水泥砂浆打底分层抹平 1、35厚1:2干水泥砂浆打底分层抹平 2、卫生间 | ㎡ | 80.50 | 25.46 | 11.55 | 9.22 | 0.75 | 3.09 | 0.85
| A9-1换 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2}[实际厚度=35] | 100㎡ | 0.8050 | 2546.24 | 1155.11 | 922.16 | 74.88 | 308.97 | 85.12
15 | 010404001002 | 30mm厚c20商品砼 1、30mm厚c20商品砼，非泵送 2、卫生间 |  | 2.42 | 447.92 | 67.55 | 353.1 | 0.76 | 20.85 | 5.66
| A4-3换 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]} | 10 | 0.242 | 4479.18 | 675.54 | 3530.95 | 7.57 | 208.49 | 56.63
16 | 011102003001 | 块料楼地面 1、600*600玻化耐磨地砖，素水泥浆擦缝 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 | ㎡ | 232.00 | 153.82 | 33.09 | 106.62 | 2.66 | 8.98 | 2.47
| A9-83换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 2.3200 | 14572.35 | 3039.3 | 10237.12 | 243.97 | 824.76 | 227.2
| A9-3换 | 水泥砂浆找平层 每增减5mm{换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 2.3200 | 811.28 | 270.18 | 425.35 | 22.1 | 73.42 | 20.23
| 10. | A.10 墙、柱面工程
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、20厚1:2水泥砂浆打底分层抹平 | ㎡ | 924.17 | 31.78 | 16.1 | 9.89 | 0.48 | 4.16 | 1.15
| A10-20换 | 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:水泥砂浆 1∶2 换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 9.2417 | 3177.9 | 1609.74 | 989.18 | 47.88 | 416.39 | 114.71
18 | 桂011204007002 | 块料墙面 1、300×450mm墙砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、部位:卫生间 | ㎡ | 288.60 | 112.77 | 39.21 | 57.46 | 2.68 | 10.52 | 2.9
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A10-171换 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在1600mm以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 2.8860 | 10466.58 | 3651.12 | 5320.4 | 246.32 | 979.04 | 269.7
| A9-3换 | 水泥砂浆找平层 每增减5mm{换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 2.8860 | 811.28 | 270.18 | 425.35 | 22.1 | 73.42 | 20.23
19 | 011208001001 | 原有顶部水管包饰 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢骨架中距（竖603横1500mm以内） 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm阻燃板，9.5mm防潮石膏板 3.刮水性腻子两遍，乳胶漆饰面三道 | ㎡ | 33.30 | 172.9 | 47.33 | 109.05 | 1.02 | 12.15 | 3.35
| A10-236 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | 100㎡ | 0.3330 | 7185.25 | 1411.74 | 5293.27 | 21.14 | 359.94 | 99.16
| A10-266换 | 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.3330 | 3610.39 | 968.22 | 2331.95 |  | 243.22 | 67
| A10-242换 | 板基层 胶合板 9mm | 100㎡ | 0.3330 | 3456.46 | 705.87 | 2417.28 | 81.15 | 197.7 | 54.46
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100㎡ | 0.3330 | 1315.36 | 824.67 | 226.46 |  | 207.16 | 57.07
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 0.3330 | 1722.1 | 822.69 | 635.82 |  | 206.66 | 56.93
| 12. | A.12 门窗工程
20 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 尺寸：900*2100mm 含制作、运输、安装 含防火锁、闭门器、防火铰链五金配件 | ㎡ | 15.12 | 728.53 | 144.69 | 537.48 |  | 36.35 | 10.01
| A12-80换 | 防火门 钢质 | 100㎡ | 0.1512 | 49554.33 | 5249.97 | 42622.27 |  | 1318.79 | 363.3
| A12-149 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 | 套 | 8 | 122.17 | 14.85 | 102.56 |  | 3.73 | 1.03
| A12-151 | 特殊五金 防火门防火铰链 | 副 | 24.00 | 75.12 | 46.53 | 13.68 |  | 11.69 | 3.22
| A12-142换 | 特殊五金 球形 防火锁 | 把 | 8 | 92.81 | 19.8 | 66.67 |  | 4.97 | 1.37
21 | 010802001001 | 铝合金平开门＞2㎡ 1、型材：70系列铝合金型材（粉末喷涂），壁厚≥2.0mm 2、玻璃：普通6mm钢化玻璃 | ㎡ | 40.32 | 453.47 | 42.32 | 397.12 | 0.36 | 10.72 | 2.95
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A12-41换 | 铝合金平开门 不带亮 | 100㎡ | 0.4032 | 43635.95 | 4232.25 | 38000.65 | 35.62 | 1072.09 | 295.34
| B-换 | 玻璃补差 | ㎡ | 38.12 | 11.76 |  | 11.76
| B- | 粉末喷涂 | ㎡ | 40.32 | 6 |  | 6
22 | 010807001001 | 铝合金推拉窗＞2㎡ 1、型材：90系列铝合金型材（粉末喷涂），壁厚≥1.8mm 2、玻璃：普通6mm钢化玻璃 | ㎡ | 29.80 | 395.49 | 41.91 | 339.57 | 0.44 | 10.64 | 2.93
| A12-115换 | 铝合金推拉窗 不带亮 | 100㎡ | 0.2980 | 37835.06 | 4190.67 | 32243.13 | 44.36 | 1063.84 | 293.06
| B-换 | 玻璃补差 | ㎡ | 28.23 | 11.76 |  | 11.76
| B- | 粉末喷涂 | ㎡ | 29.80 | 6 |  | 6
23 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1、水泥砂浆1:2.5 | m | 203.36 | 8.04 | 5.54 | 0.73 |  | 1.39 | 0.38
| A12-166 | 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} | 100m | 2.0336 | 805.42 | 554.4 | 73.39 |  | 139.27 | 38.36
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
24 | 011406003001 | 墙面刮腻子 1、刮水性腻子两遍 | ㎡ | 924.17 | 13.15 | 8.25 | 2.26 |  | 2.07 | 0.57
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100㎡ | 9.2417 | 1315.36 | 824.67 | 226.46 |  | 207.16 | 57.07
25 | 011407001001 | 乳胶漆墙面 1、环保乳胶漆，一底二面 | ㎡ | 924.17 | 17.23 | 8.23 | 6.36 |  | 2.07 | 0.57
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 9.2417 | 1722.1 | 822.69 | 635.82 |  | 206.66 | 56.93
| 14. | A.14 其他装饰工程
26 | 011501018001 | 洗手池 2.8×0.5×0.8m | 个 | 8 | 1200 |  | 1200
| B-换 | 洗手池 2.8×0.5×0.8m | 个 | 8 | 1200 |  | 1200
27 | 011501018002 | 洗手池 0.9×0.25×0.4m | 个 | 16 | 480 |  | 480
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B-换 | 洗手池 0.9×0.25×0.4m | 个 | 16 | 480 |  | 480
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
28 | 桂011701002001 | 里脚手架 1、新砌筑墙体部分脚手架 2、搭设方式:3.6m以内 | ㎡ | 924.17 | 6.12 | 3.71 | 0.71 | 0.19 | 1.19 | 0.32
| A15-1 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 | 100㎡ | 9.2417 | 612.42 | 371.07 | 70.52 | 19.32 | 119.15 | 32.36
安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
29 | 030404017001 | 配电箱 1、含箱内元器件 2、安装方式:底边距地1.8m明装 | 台 | 1 | 4377.87 | 153.39 | 4130.2 | 22.13 | 49.16 | 22.99
| B4-0303 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 1 | 4377.87 | 153.39 | 4130.2 | 22.13 | 49.16 | 22.99
30 | 030412001001 | 1200*600mmLED灯盘 1、安装方式：嵌入式安装 2、型号规格：嵌入式T5格栅灯盘 3*28W，1200*600哑光铝 | 套 | 16 | 180.43 | 28.34 | 139.87 | 0.4 | 8.05 | 3.77
| B4-1893 | 荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 10套 | 1.6 | 1804.2 | 283.44 | 1398.66 | 3.95 | 80.5 | 37.65
31 | 030412005001 | 22w Φ200mm LED吸顶灯 1、安装形式:吸顶安装 2、含接线盒 3、部位：卫生间 | 套 | 16 | 50.49 | 17.47 | 25.62 | 0.15 | 4.94 | 2.31
| B4-1885 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 | 10套 | 1.6 | 504.86 | 174.73 | 256.21 | 1.48 | 49.36 | 23.08
32 | 030404034001 | 单联单控翘板开关 10A/250V 1、安装方式:底边距地1.4m暗装 2、含接线盒 | 套 | 56 | 17.54 | 8.74 | 5 | 0.15 | 2.49 | 1.16
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-0408 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联 | 10套 | 5.6 | 175.3 | 87.36 | 49.94 | 1.48 | 24.88 | 11.64
33 | 030404035001 | 五孔插座 10A/250V 1、安装方式:底边距地1.5m暗装 2、含接线盒 | 套 | 72 | 30.29 | 12.67 | 12.06 | 0.25 | 3.62 | 1.69
| B4-0429 | 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 | 10套 | 7.2 | 302.79 | 126.71 | 120.51 | 2.47 | 36.18 | 16.92
34 | 030404033001 | 吊扇48寸 1、规格型号：d=1.2m P=80W 220V 2、安装高度：H=3.5m 3、含调速开关 4、含接线盒 | 台 | 24 | 255.67 | 31.79 | 210.81 |  | 8.9 | 4.17
| B4-1739 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 2.4 | 58.94 | 31.12 | 15.02 |  | 8.72 | 4.08
| B4-0474 | 风扇 吊风扇 | 台 | 24 | 249.78 | 28.68 | 209.31 |  | 8.03 | 3.76
35 | 030411002001 | 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） | m | 1550.00 | 10.27 | 5.41 | 2.5 | 0.1 | 1.54 | 0.72
| B4-1557 | 塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19 | 10米 | 155.000 | 102.76 | 54.09 | 25.03 | 0.99 | 15.43 | 7.22
36 | 030411004001 | 线槽配线 照明线路 导线截面(m㎡以内) 2.5 | m | 1550.00 | 3.46 | 0.83 | 2.29 |  | 0.23 | 0.11
| B4-1625 | 线槽配线 照明线路 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 15.5000 | 345.61 | 82.85 | 228.7 |  | 23.21 | 10.85
37 | 030411004002 | 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 4 | m | 2325.00 | 4.78 | 0.91 | 3.49 |  | 0.26 | 0.12
| B4-1628 | 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 4 | 100m单线 | 23.2500 | 477.6 | 91.07 | 349.09 |  | 25.51 | 11.93
| 9. | B9 给排水、燃气工程
38 | 031001006001 | PPR塑料给水管 DN32 PN=1.6MPa S5系列 1、含管道水压试验及消毒冲洗 2、含管件安装 3、连接方式:热熔连接 | m | 95.00 | 35.31 | 14.53 | 14.62 | 0.13 | 4.11 | 1.92
| B9-0116 | 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）40 | 10m | 9.500 | 352.96 | 145.31 | 146.12 | 1.27 | 41.06 | 19.2
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
39 | 031004006001 | 陶瓷蹲式大便器（含高水箱） | 套 | 16 | 566.9 | 94.49 | 433.56 |  | 26.47 | 12.38
| B9-0553 | 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 | 10套 | 1.6 | 5668.88 | 944.85 | 4335.6 |  | 264.65 | 123.78
40 | 桂031004020001 | 水龙头 DN15 | 个 | 48 | 27.96 | 2.67 | 24.19 |  | 0.75 | 0.35
| B9-0578 | 水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 4.8 | 279.49 | 26.68 | 241.84 |  | 7.47 | 3.5
41 | 031004010001 | 陶瓷阀芯，铜制淋浴器 | 套 | 16 | 363.62 | 15.49 | 341.76 |  | 4.34 | 2.03
| B9-0564 | 莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器 | 10套 | 1.6 | 3636.1 | 154.87 | 3417.56 |  | 43.38 | 20.29
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
42 | 030404036001 | 单相智能电表 1、负荷能力内置1个80A大功率继电器，可实现60A以上的电流切换能力； | 套 | 8 | 717.48 | 12.45 | 699.58 | 0.24 | 3.55 | 1.66
| B4-0355 | 仪表、电器、小母线安装 单相电度表 | 个 | 8 | 717.48 | 12.45 | 699.58 | 0.24 | 3.55 | 1.66
43 | 030501010001 | 物联网卡 1、使用两年 | 张/年 | 24 | 145.33 | 51.48 | 66.8 | 4.17 | 15.59 | 7.29
| B5-0381 | 通信网络控制设备 通信接口卡 | 个 | 24 | 79.33 | 51.48 | 0.8 | 4.17 | 15.59 | 7.29
| B-换 | 物联网卡(使用两年) | 个 | 24 | 66 |  | 66
44 | 030404016001 | 一体水控机 1、额定电压：DC 12V 2、额定功率：10W 待机功率 2W 3、水压范围：0.03Mpa-0.80Mpa 4、卡片类型：13.56M 射频卡 5、读卡时间：≤0.2S 6、计费方式：计量¦计时 7、计费精度：±1 升¦±1秒具有蓝牙及 4G 的双通道通讯模式，以及扫码使用、密码使用、 绑卡使用三种消费方式，三种方式，用户均可自由选择（适用于公共浴室+独立浴室） | 台 | 16 | 668.02 | 29.64 | 626.2 |  | 8.3 | 3.88
| B9-0507 | 一体水控机 | 组 | 16 | 668.02 | 29.64 | 626.2 |  | 8.3 | 3.88
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 | [9 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
45 | 030414007001 | 电源 1、12V2A | 台 | 16 | 319.36 | 171.6 | 65.57 | 8.25 | 50.38 | 23.56
| B4-0549 | 开关电源安装、调试 安装开关电源(A) ≤50 | 台 | 16 | 319.36 | 171.6 | 65.57 | 8.25 | 50.38 | 23.56
46 | 030404036002 | 水控配件 定制 | 套 | 16 | 191.58 | 102.96 | 22.49 | 16.87 | 33.56 | 15.7
| B5-0382 | 控制器（DDC）安装及接线 24点以下 | 台 | 16 | 191.58 | 102.96 | 22.49 | 16.87 | 33.56 | 15.7
47 | 031003013001 | 水表 连接方式：螺纹连接 | 组 | 16 | 301.38 | 59.28 | 217.73 |  | 16.6 | 7.77
| B9-0511换 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50 | 组 | 16 | 301.38 | 59.28 | 217.73 |  | 16.6 | 7.77
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 拆除工程 |  |  | 182.91
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 182.91
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (8129.31+0) | 2 | 162.59
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.25 | 20.32
|  | 建筑装饰装修工程 |  |  | 19238.41
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 19238.41
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (234725.96+4260.42) | 7.36 | 17589.4
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 262.89
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 1266.63
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 119.49
|  | 安装工程 |  |  | 5607.68
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 5607.68
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (25257.73+728.60+0+0) | 12.12 | 3149.54
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 132.53
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 1062.84
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 | 1262.77 |  | 1262.77
|  | 合 计 |  |  | 25029
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 拆除工程 | 18.26
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 | 18.26
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 18.26 | 分部分项工程费及措施项目费
| 建筑装饰装修工程 | 568.33
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 568.33
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 568.33 | 分部分项工程费及措施项目费
| 安装工程 | 215.75
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 215.75
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 215.75 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 802.34
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 拆除工程 |  |  | 2386.35
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 2386.35
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 2000.61
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6457.97+0) | 29.35 | 1895.41
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 1112.06
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 21.96
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 661.94
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 41.33
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 58.12
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (8946.65+182.91+18.26) | 1.02 | 93.31
1.3 | 工程排污费 |  | 0.13 | 11.89
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (8946.65+182.91+18.26+0+2000.61) | 3.46 | 385.74
2.1 | 增值税 |  | 3.00 | 334.45
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 23.41
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 10.03
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 6.69
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.10 | 11.15
| 建筑装饰装修工程 |  |  | 52155.41
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 52155.41
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 24338.94
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (71287.04+3428.67) | 29.35 | 21929.06
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 12866.05
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 254.03
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 7658.36
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 478.18
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 672.44
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 1382.24
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (234725.96+4260.42) | 0.43 | 1027.64
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (264926.23+19238.41+568.33+0+24338.94) | 9.00 | 27816.47
| 安装工程 |  |  | 18427.71
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 18427.71
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 7981.44
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (25257.73+0) | 29.35 | 7413.14
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 4349.38
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 85.88
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 2588.92
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 161.65
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 227.32
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 467.27
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 101.03
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (102264.84+5607.68+215.75+0+7981.44) | 9.00 | 10446.27
| 合 计 |  |  | 72969.47
表-15

## 主要材料及价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:望州校区1号学生公寓宿舍改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 30.947 | 406.19
2 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | 0.084 | 632.74
3 | 040301001 | 砂(综合) |  | 47.66 | 176.7
4 | 040301004 | 中砂 |  | 14.918 | 182.52