## 封-2招标控制价
茶艺实训室改造
工程
招 标 控 制 价
南宁市第三职业技术学校
招 标 人:
(单位盖章)
云之龙咨询集团有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
茶艺实训室改造
工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 159985.03元
|  | (大写): |  | 壹拾伍万玖仟玖佰捌拾伍元零叁分
|  |  | 南宁市第三职业技术 学校 |  |  | 云之龙咨询集团有限公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:茶艺实训室改造 | 第1页 共1页
一、编制依据： "
1.计价依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
（4）《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
（5）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套的费用定额；
（6）2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
（7）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；
（8）桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
（9）人工费及有关费率的调整按桂建标{2023}7号文执行；
（10）桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
2.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
3.其他相关资料。
三、其他说明：
1.本工程材料价格采用《南宁市建设工程造价信息》2025年第5月下半月(除税价)发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:茶艺实训室改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 三职校茶艺室 | 159985.03 | 319.33 | 6037.17
| 招标控制价合计 | 159985.03 | 319.33 | 6037.17
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:茶艺实训室改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 拆除工程 | 4372.12 | 8.73 | 142.23
1.1.2 | 土建工程 | 120366.17 | 240.25 | 5708.95
1.1.3 | 安装工程 | 35246.74 | 70.35 | 185.99
| 招标控制价合计 | 159985.03 | 319.33 | 6037.17
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:茶艺实训室改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 4172.09
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 191.3
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 142.23
3 | 其他项目费用合计 | 8.73
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 4372.12
土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 113893.91
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 6232.01
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5708.95
3 | 其他项目费用合计 | 240.25
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 120366.17
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 34914.31
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 262.08
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 185.99
3 | 其他项目费用合计 | 70.35
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 35246.74
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 152980.31
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 6685.39
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 6037.17
3 | 其他项目费用合计 | 319.33
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 159985.03
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:茶艺实训室改造 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  | 4172.09
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 4172.09
| 1. | 拆除工程 |  |  |  | 4172.09
1 | 011614002001 | 原橱柜拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | 项 | 1 | 179.68 | 179.68
2 | 011606001001 | 原木地板拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | ㎡ | 72.50 | 7.52 | 545.2
3 | 011606003001 | 原天花吊顶拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | ㎡ | 72.50 | 9.02 | 653.95
4 | 011613001001 | 原灯具拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | 项 | 1 | 179.68 | 179.68
5 | 011614005001 | 原窗帘拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | 项 | 1 | 89.84 | 89.84
6 | 011610002001 | 原窗框拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | 项 | 1 | 340.1 | 340.1
7 | 011604002001 | 铲除原墙面抹灰砂浆 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | ㎡ | 97.50 | 12.03 | 1172.93
8 | 011610002002 | 拆除原有门 人工拆除 | 项 | 1 | 112.35 | 112.35
9 | 010103002001 | 拆改垃圾清理、外运 | 项 | 1 | 898.36 | 898.36
|  | 小 计 |  |  |  | 4172.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2540.43
|  | ∑材料费 |  |  |  | 103.07
|  | ∑机械费 |  |  |  | 721.7
|  | ∑管理费 |  |  |  | 345.39
|  | ∑利 润 |  |  |  | 117.75
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 4172.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2540.43
|  | ∑材料费 |  |  |  | 103.07
|  | ∑机械费 |  |  |  | 721.7
|  | ∑管理费 |  |  |  | 345.39
|  | ∑利 润 |  |  |  | 117.75
|  | 土建工程 |  |  |  | 113893.91
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:茶艺实训室改造 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 113893.91
|  | 防水部分 |  |  |  | 3052
10 | 010900100001 | 室内及室外防水处理 1、防水涂料，外墙墙砖及室内进行防水处理 | 项 | 1 | 3052 | 3052
|  | 铺砖、背景墙及天花吊顶部分 |  |  |  | 53413.63
11 | 011102003001 | 地砖铺贴 1、20厚1:2水泥砂浆 2、200*1200mm木纹砖 3、不含美缝处理 | ㎡ | 72.50 | 194.47 | 14099.08
12 | 011105003001 | 地脚线铺贴 1、20厚1:2水泥砂浆 2、200*1200mm木纹踢脚砖 3、阳角处45°磨边碰口(含切线槽） 4、不含美缝处理 | m | 34.80 | 34.64 | 1205.47
13 | 011201001001 | 橱柜背面及侧面墙面拉毛处理 | ㎡ | 9.50 | 3.02 | 28.69
14 | 桂011204007001 | 橱柜背面及侧面瓷砖铺贴 1、400*800mm墙砖 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 9.50 | 168.3 | 1598.85
15 | 011302001001 | 石膏板天花封平 1、轻钢龙骨框架结构 2、9厘夹板打底 3、9厘石膏板封面 | ㎡ | 72.50 | 175.45 | 12720.13
16 | 011302001002 | 石膏板矩形天花 1、轻钢龙骨框架结构 2、9厘夹板打底 3、9厘石膏板封面 | ㎡ | 61.30 | 175.46 | 10755.7
17 | 011502001001 | 石膏板矩形天花装饰线条 1、石膏板矩形天花装饰线条 | m | 52.20 | 37.34 | 1949.15
18 | 011304001001 | 石膏板反灯槽 1、轻钢龙骨框架结构 2、9厘夹板打底 3、9厘石膏板封面 4、清单工程量按长度计算 | m | 5.60 | 271.43 | 1520.01
19 | 010810002001 | 窗帘盒 1、轻钢龙骨框架结构 2、9厘夹板打底 3、9厘石膏板封面 4、含窗帘轨道 5、清单工程量按长度计算 | m | 13.00 | 120.67 | 1568.71
20 | 011304001002 | 磁吸灯槽制作 1、磁吸灯槽制作 | ㎡ | 12.00 | 33.7 | 404.4
21 | 011207001001 | 教师茶桌造型背景墙制作 1、龙骨框架结构，木板加固，面贴9厘石膏板，中间区域圆形造型并贴写真，暗藏射灯，具体见效果图 | ㎡ | 7.80 | 842.6 | 6572.28
22 | 011208001001 | 教师茶桌背景墙两侧包柱处理 1、龙骨框架结构，木板加固，面贴9厘装饰板 | ㎡ | 5.50 | 180.21 | 991.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:茶艺实训室改造 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 墙面处理 |  |  |  | 7099.82
23 | 011406003001 | 内墙满刮腻子 1、满刮两遍水性腻子，灯光打磨，使用阴阳角线进行处理 | ㎡ | 182.00 | 18.53 | 3372.46
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、涂刷抗碱底漆一遍,乳胶漆面漆两遍 | ㎡ | 182.00 | 20.48 | 3727.36
|  | 主材及其他部分 |  |  |  | 33805.19
25 | 011501009001 | 橱柜定制及安装 1、18厘多层实木柜体及柜门，抗耐污石英石台面 | m | 3.30 | 1185.61 | 3912.51
26 | 011501002001 | 展示柜定制及安装 1、9厘背板，18厘多层实木柜体及柜门 | ㎡ | 28.70 | 776.2 | 22276.94
27 | 010810001001 | 窗帘定制及安装 1、窗帘定制及安装,不含纱帘 | 项 | 1 | 3161 | 3161
28 | 010807001001 | 艺术窗花定制及安装 1、1.0厚不锈钢钢花窗 2、304不锈钢钢管焊接 | ㎡ | 12.00 | 137.07 | 1644.84
29 | 011102003002 | 美缝处理 1、美缝处理 | ㎡ | 78.30 | 18.75 | 1468.13
30 | 桂011710001001 | 地面保护 1、专用地砖保护膜进行保护 | ㎡ | 72.50 | 2.93 | 212.43
31 | 桂011710001002 | 竣工保洁处理 1、完工后进行竣工保洁处理一次 | 项 | 1 | 330.39 | 330.39
32 | 桂011709001001 | 装修过程中材料搬运及垃圾清理 1、每个阶段施工过程中的垃圾清理及材料搬运费用 | ㎡ | 72.50 | 11.02 | 798.95
| 6. | 仓库及走廊区域 |  |  |  | 16523.27
33 | 011302002001 | 茶艺室门口走廊铝方通 1、5*65mm铝方通 | ㎡ | 57.50 | 98.12 | 5641.9
34 | 011302002002 | 走廊不锈钢收口板 | ㎡ | 12.50 | 213.45 | 2668.13
35 | 010802001001 | 安装新门 1、入户钢门 | 项 | 1.00 | 1797.54 | 1797.54
36 | 011406003002 | 仓库重新修补粉刷腻子乳胶漆 | 项 | 1 | 3145.7 | 3145.7
37 | 011406003003 | 搬运仓库货物 | 项 | 1.00 | 3270 | 3270
|  | 小 计 |  |  |  | 113893.91
|  | ∑人工费 |  |  |  | 29110.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 65395.82
|  | ∑机械费 |  |  |  | 330.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7194.95
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2457.97
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:茶艺实训室改造 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 113893.91
|  | ∑人工费 |  |  |  | 29110.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 65395.82
|  | ∑机械费 |  |  |  | 330.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7194.95
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2457.97
|  | 安装工程 |  |  |  | 34914.31
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 34914.31
|  | 水电改造 |  |  |  | 13475.86
38 | 030404035001 | 插座 1、国内一线品牌的地插 10A 3孔 | 套 | 13 | 158.86 | 2065.18
39 | 030404035002 | 插座 1、国内一线品牌的五孔插座 10A 5孔 | 套 | 5 | 32.27 | 161.35
40 | 030404035003 | 插座 1、国内一线品牌的空调插座 16A 3孔 | 套 | 2 | 39.26 | 78.52
41 | 030404034001 | 照明开关 1、国内一线品牌的开关 250V 10A | 套 | 3 | 35.77 | 107.31
42 | 031001001001 | 水电改造 1、单芯铜线，暗埋线管，暗装处理，水槽处进行给水改造，PPR给水管及配件，暗埋处理 | ㎡ | 72.5 | 152.6 | 11063.5
|  | 主材及其他部分 |  |  |  | 18168.45
43 | 031004004001 | 水槽及九牧龙头 1、304不锈钢盆及九牧龙头 | 套 | 3 | 857.46 | 2572.38
44 | 030412004001 | 展示柜线性灯灯带 1、国内知名品牌线性灯灯带 2、D32低压灯带，产品型号：MC-H120A-AE；输入电压：24Vdc；显色指数：Ra80;光通量：1000lm;尺寸：8mm | m | 40.00 | 35.49 | 1419.6
45 | 030401004001 | 展示柜线性灯灯带变压器 1、国内知名品牌线性灯灯带变压器 2、驱动电源，产品型号：ME-C035A-AD防频闪24V 150W 恒压电源，电压：220V,尺寸：L260*W42*H31mm | 个 | 2 | 100.12 | 200.24
46 | 030412004002 | 矩形天花灯带 1、国内知名品牌线性灯灯带 2、D32低压灯带，产品型号：MC-H120A-AE；输入电压：24Vdc；显色指数：Ra80;光通量：1000lm，尺寸：8mm | m | 9.80 | 53.19 | 521.26
47 | 030401004002 | 矩形天花灯带变压器 1、国内知名品牌矩形灯带变压器 | 个 | 2 | 105.73 | 211.46
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:茶艺实训室改造 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2、驱动电源，产品型号：ME-C035A-AD防频闪24V 150W 恒压电源，电压：220V,尺寸：L260*W42*H31mm
48 | 030412001001 | 暗装射灯或筒灯照明 1、国内知名品牌暗装射灯或筒灯照明 2、防眩晕筒灯，6W，开孔7.5cm，色温5700K,70度黑杯 | 套 | 50 | 37.9 | 1895
49 | 030412001002 | 艺术吊灯 1、国内知名品牌艺术吊灯 2、教室茶桌长条灯长1200或1500mm,铝合金及亚克力材质，色温5700K.学生茶桌小吊灯，铝合金及布艺材质，直径30cm,色温5700K | 套 | 13 | 648.27 | 8427.51
50 | 030401004003 | 磁吸灯及变压器 1、国内知名品牌磁吸灯及变压器 2、S03磁吸可调格栅灯12W,尺寸：220*23*106mm,色温：4000K,可调角度：24度；铝外壳+PMMA透镜，光通量：950lm;显指：90。S03磁吸单头7W射灯，色温：4000K | 项 | 1 | 2921 | 2921
| 6. | 仓库及走廊区域 |  |  |  | 3270
51 | 011406003004 | 仓库及走廊电路改造 | 项 | 1 | 3270 | 3270
|  | 小 计 |  |  |  | 34914.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1516.56
|  | ∑材料费 |  |  |  | 29782.43
|  | ∑机械费 |  |  |  | 34.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 496.36
|  | ∑利 润 |  |  |  | 201.43
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 34914.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1516.56
|  | ∑材料费 |  |  |  | 29782.43
|  | ∑机械费 |  |  |  | 34.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 496.36
|  | ∑利 润 |  |  |  | 201.43
|  | 总 合 计 |  |  |  | 152980.31
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:茶艺实训室改造 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33167.27
|  | ∑材料费 |  |  |  | 95281.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1087.1
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8036.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2777.15
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
拆除工程
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
1 | 011614002001 | 原橱柜拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | 项 | 1 | 179.68 | 144.34 |  |  | 15.3 | 5.2
| B-换 | 原橱柜拆除 | 项 | 1 | 179.68 | 144.34 |  |  | 15.3 | 5.2
2 | 011606001001 | 原木地板拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | ㎡ | 72.50 | 7.52 | 6.04 |  |  | 0.64 | 0.22
| AC-1-87 | 拆除地板 带龙骨 木地板 | 100 | 0.7250 | 751.94 | 604.07 |  |  | 64.03 | 21.75
3 | 011606003001 | 原天花吊顶拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | ㎡ | 72.50 | 9.02 | 7.25 |  |  | 0.77 | 0.26
| AC-1-116 | 拆除天棚 金属龙骨 金属面层 | 100 | 0.7250 | 902.33 | 724.89 |  |  | 76.84 | 26.1
4 | 011613001001 | 原灯具拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | 项 | 1 | 179.68 | 144.34 |  |  | 15.3 | 5.2
| B-换 | 原灯具拆除 | 项 | 1 | 179.68 | 144.34 |  |  | 15.3 | 5.2
5 | 011614005001 | 原窗帘拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | 项 | 1 | 89.84 | 72.17 |  |  | 7.65 | 2.6
| B-换 | 原窗帘拆除 | 项 | 1 | 89.84 | 72.17 |  |  | 7.65 | 2.6
6 | 011610002001 | 原窗框拆除 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | 项 | 1 | 340.1 | 273.22 |  |  | 28.96 | 9.84
| B-换 | 原窗框拆除 | 项 | 1 | 340.1 | 273.22 |  |  | 28.96 | 9.84
7 | 011604002001 | 铲除原墙面抹灰砂浆 1、人工，拆除，不含垃圾外运 | ㎡ | 97.50 | 12.03 | 9.67 |  |  | 1.02 | 0.35
| AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 0.9750 | 1203.1 | 966.52 |  |  | 102.45 | 34.79
8 | 011610002002 | 拆除原有门 人工拆除 | 项 | 1 | 112.35 |  | 103.07
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B- | 拆除原有门 | 项 | 1 | 112.35 |  | 103.07
9 | 010103002001 | 拆改垃圾清理、外运 | 项 | 1 | 898.36 |  |  | 721.7 | 76.5 | 25.98
| B-换 | 拆改垃圾清理、外运 | 项 | 1 | 898.36 |  |  | 721.7 | 76.5 | 25.98
土建工程
分部分项工程
防水部分
10 | 010900100001 | 室内及室外防水处理 1、防水涂料，外墙墙砖及室内进行防水处理 | 项 | 1 | 3052 |  | 2800
| B-换 | 室内及室外防水处理 | 项 | 1 | 3052 |  | 2800
铺砖、背景墙及天花吊顶部分
11 | 011102003001 | 地砖铺贴 1、20厚1:2水泥砂浆 2、200*1200mm木纹砖 3、不含美缝处理 | ㎡ | 72.50 | 194.47 | 37.93 | 127.95 | 0.12 | 9.25 | 3.16
| A-10-61换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20} | 100㎡ | 0.7250 | 19446.64 | 3793.12 | 12795.33 | 12.02 | 924.65 | 315.83
12 | 011105003001 | 地脚线铺贴 1、20厚1:2水泥砂浆 2、200*1200mm木纹踢脚砖 3、阳角处45°磨边碰口(含切线槽） 4、不含美缝处理 | m | 34.80 | 34.64 | 9.93 | 18.59 | 0.01 | 2.42 | 0.83
| A-10-105换 | 踢脚线 陶瓷地面砖{换:素水泥浆} | 100m | 0.3480 | 3462.88 | 992.7 | 1858.65 | 1.49 | 241.59 | 82.52
13 | 011201001001 | 橱柜背面及侧面墙面拉毛处理 | ㎡ | 9.50 | 3.02 | 1.49 | 0.79 | 0.01 | 0.36 | 0.12
| A-11-3 | 基层界面处理 墙柱面基层 毛化处理一遍 | 100㎡ | 0.0950 | 303 | 149.37 | 79.08 | 0.63 | 36.45 | 12.45
14 | 桂011204007001 | 橱柜背面及侧面瓷砖铺贴 1、400*800mm墙砖 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 | ㎡ | 9.50 | 168.3 | 51.32 | 86.18 | 0.13 | 12.5 | 4.27
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
3、15厚1:3水泥砂浆
| A-11-66换 | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤0.64㎡）{换:素水泥浆} | 100㎡ | 0.0950 | 16829.72 | 5132.28 | 8617.79 | 12.76 | 1250.24 | 427.04
15 | 011302001001 | 石膏板天花封平 1、轻钢龙骨框架结构 2、9厘夹板打底 3、9厘石膏板封面 | ㎡ | 72.50 | 175.45 | 60.59 | 80.53 | 0.07 | 14.74 | 5.03
| A-12-27 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.7250 | 6879.91 | 2480.43 | 3013.33 | 7.13 | 604.48 | 206.47
| A-12-77换 | 天棚夹板 天棚基层 | 100㎡ | 0.7250 | 5514.81 | 1789.24 | 2686.92 |  | 434.79 | 148.51
| A-12-77换 | 天棚石膏板 天棚基层 | 100㎡ | 0.7250 | 5150.3 | 1789.24 | 2352.51 |  | 434.79 | 148.51
16 | 011302001002 | 石膏板矩形天花 1、轻钢龙骨框架结构 2、9厘夹板打底 3、9厘石膏板封面 | ㎡ | 61.30 | 175.46 | 60.59 | 80.53 | 0.07 | 14.74 | 5.04
| A-12-27 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.6130 | 6879.91 | 2480.43 | 3013.33 | 7.13 | 604.48 | 206.47
| A-12-77换 | 天棚夹板 天棚基层 | 100㎡ | 0.6130 | 5514.81 | 1789.24 | 2686.92 |  | 434.79 | 148.51
| A-12-77换 | 天棚石膏板 天棚基层 | 100㎡ | 0.6130 | 5150.3 | 1789.24 | 2352.51 |  | 434.79 | 148.51
17 | 011502001001 | 石膏板矩形天花装饰线条 1、石膏板矩形天花装饰线条 | m | 52.20 | 37.34 | 4.97 | 27.67 |  | 1.21 | 0.41
| A-15-44换 | 不锈钢装饰线 槽线 宽度（≤50mm） | 100m | 0.5220 | 3735.22 | 497.41 | 2767.24 |  | 120.87 | 41.29
18 | 011304001001 | 石膏板反灯槽 1、轻钢龙骨框架结构 2、9厘夹板打底 3、9厘石膏板封面 4、清单工程量按长度计算 | m | 5.60 | 271.43 | 134.99 | 69.91 | 0.09 | 32.82 | 11.21
| A-12-152换 | 灯带（槽） 悬挑式灯槽 直型 胶合板面 | 100㎡ | 0.0896 | 16964.44 | 8436.85 | 4369.18 | 5.48 | 2051.49 | 700.71
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
19 | 010810002001 | 窗帘盒 1、轻钢龙骨框架结构 2、9厘夹板打底 3、9厘石膏板封面 4、含窗帘轨道 5、清单工程量按长度计算 | m | 13.00 | 120.67 | 38.43 | 59.75 |  | 9.34 | 3.19
| A-13-76换 | 窗帘盒、窗帘轨 窗帘盒（不带轨）制作安装 胶合板 | 10m | 1.300 | 534.47 | 264.49 | 139.63 |  | 64.27 | 21.95
| A-13-83换 | 窗帘盒、窗帘轨安装 明装 双轨 | 10m | 1.300 | 517.78 | 66.16 | 387.3 |  | 16.08 | 5.49
| A-12-77换 | 天棚石膏板 天棚基层 | 100㎡ | 0.0390 | 5150.3 | 1789.24 | 2352.51 |  | 434.79 | 148.51
20 | 011304001002 | 磁吸灯槽制作 1、磁吸灯槽制作 | ㎡ | 12.00 | 33.7 |  | 30.92
| B- | 磁吸灯槽制作 | ㎡ | 12.00 | 33.7 |  | 30.92
21 | 011207001001 | 教师茶桌造型背景墙制作 1、龙骨框架结构，木板加固，面贴9厘石膏板，中间区域圆形造型并贴写真，暗藏射灯，具体见效果图 | ㎡ | 7.80 | 842.6 |  | 773.03
| B- | 教师茶桌造型背景墙制作 | ㎡ | 7.80 | 842.6 |  | 773.03
22 | 011208001001 | 教师茶桌背景墙两侧包柱处理 1、龙骨框架结构，木板加固，面贴9厘装饰板 | ㎡ | 5.50 | 180.21 | 63.7 | 79.51 | 1.02 | 15.73 | 5.37
| A-11-173 | 柱（梁）饰面 钢木龙骨 矩形柱 | 100㎡ | 0.0550 | 12732.44 | 4028.12 | 6204.81 | 101.84 | 1003.58 | 342.79
| A-11-189换 | 柱、梁饰面 面层 装饰夹板普通面层 矩形柱（梁） | 100㎡ | 0.0550 | 5287.6 | 2341.48 | 1746.21 |  | 568.98 | 194.34
墙面处理
23 | 011406003001 | 内墙满刮腻子 1、满刮两遍水性腻子，灯光打磨，使用阴阳角线进行处理 | ㎡ | 182.00 | 18.53 | 10.75 | 2.75 |  | 2.61 | 0.89
| A-14-234换 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 1.8200 | 1853.46 | 1075.24 | 274.66 |  | 261.28 | 89.24
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、涂刷抗碱底漆一遍,乳胶漆面漆两遍 | ㎡ | 182.00 | 20.48 | 10.98 | 4.23 |  | 2.67 | 0.91
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-14-190换 | 抹灰面油漆 调和漆 墙面 底油一遍、调和漆二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 1.8200 | 2047.92 | 1097.72 | 423.25 |  | 266.75 | 91.11
主材及其他部分
25 | 011501009001 | 橱柜定制及安装 1、18厘多层实木柜体及柜门，抗耐污石英石台面 | m | 3.30 | 1185.61 | 408.48 | 545.95 | 0.1 | 99.28 | 33.91
| A-15-16换 | 厨房矮柜 大理石台面 | m | 3.30 | 1185.61 | 408.48 | 545.95 | 0.1 | 99.28 | 33.91
26 | 011501002001 | 展示柜定制及安装 1、9厘背板，18厘多层实木柜体及柜门 | ㎡ | 28.70 | 776.2 | 252.13 | 366.16 | 8.77 | 63.4 | 21.65
| A-15-15换 | 附墙酒柜 | ㎡ | 28.70 | 776.2 | 252.13 | 366.16 | 8.77 | 63.4 | 21.65
27 | 010810001001 | 窗帘定制及安装 1、窗帘定制及安装,不含纱帘 | 项 | 1 | 3161 |  | 2900
| B- | 窗帘定制及安装 | 项 | 1 | 3161 |  | 2900
28 | 010807001001 | 艺术窗花定制及安装 1、1.0厚不锈钢钢花窗 2、304不锈钢钢管焊接 | ㎡ | 12.00 | 137.07 |  | 125.75
| B- | 艺术窗花定制及安装 | ㎡ | 12.00 | 137.07 |  | 125.75
29 | 011102003002 | 美缝处理 1、美缝处理 | ㎡ | 78.30 | 18.75 | 11.9 | 1.42 |  | 2.89 | 0.99
| A-10-71换 | 块料面层 陶瓷砖 美缝 | 100㎡ | 0.7830 | 1875.14 | 1190.46 | 141.76 |  | 289.28 | 98.81
30 | 桂011710001001 | 地面保护 1、专用地砖保护膜进行保护 | ㎡ | 72.50 | 2.93 | 1.16 | 1.15 |  | 0.28 | 0.1
| A-23-1换 | 楼地面成品保护 编织布 | 100㎡ | 0.7250 | 292.16 | 115.62 | 114.72 |  | 28.1 | 9.6
31 | 桂011710001002 | 竣工保洁处理 1、完工后进行竣工保洁处理一次 | 项 | 1 | 330.39 | 216.51 |  |  | 64.52 | 22.08
| B-换 | 竣工保洁处理 | 项 | 1 | 330.39 | 216.51 |  |  | 64.52 | 22.08
32 | 桂011709001001 | 装修过程中材料搬运及垃圾清理 1、每个阶段施工过程中的垃圾清理及材料搬运费用 | ㎡ | 72.50 | 11.02 | 7.22 |  |  | 2.15 | 0.74
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B- | 装修过程中材料搬运及垃圾清理 | ㎡ | 72.50 | 11.02 | 7.22 |  |  | 2.15 | 0.74
| 6. | 仓库及走廊区域
33 | 011302002001 | 茶艺室门口走廊铝方通 1、5*65mm铝方通 | ㎡ | 57.50 | 98.12 | 21.67 | 60.06 | 0.92 | 5.49 | 1.88
| A-12-135换 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅（包括吊配件）规格（125×125×4.5mm) | 100㎡ | 0.5750 | 9811.47 | 2167.06 | 6005.61 | 92.17 | 548.99 | 187.52
34 | 011302002002 | 走廊不锈钢收口板 | ㎡ | 12.50 | 213.45 |  | 195.83
| B- | 走廊不锈钢收口板 | ㎡ | 12.50 | 213.45 |  | 195.83
35 | 010802001001 | 安装新门 1、入户钢门 | 项 | 1.00 | 1797.54 |  | 1649.12
| B- | 入户钢门 安装新门 | 项 | 1 | 1797.54 |  | 1649.12
36 | 011406003002 | 仓库重新修补粉刷腻子乳胶漆 | 项 | 1 | 3145.7 |  | 2885.96
| B- | 仓库重新修补粉刷腻子乳胶漆 | 项 | 1 | 3145.7 |  | 2885.96
37 | 011406003003 | 搬运仓库货物 | 项 | 1.00 | 3270 |  | 3000
| B- | 搬运仓库货物 | 项 | 1 | 3270 |  | 3000
安装工程
分部分项工程
水电改造
38 | 030404035001 | 插座 1、国内一线品牌的地插 10A 3孔 | 套 | 13 | 158.86 | 13.18 | 126.63 |  | 4.22 | 1.71
| B4-1980 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔 | 10套 | 1.3 | 1588.57 | 131.79 | 1266.31 |  | 42.17 | 17.13
39 | 030404035002 | 插座 1、国内一线品牌的五孔插座 10A 5孔 | 套 | 5 | 32.27 | 15.01 | 7.84 |  | 4.8 | 1.95
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1981 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 0.5 | 322.78 | 150.13 | 78.44 |  | 48.04 | 19.52
40 | 030404035003 | 插座 1、国内一线品牌的空调插座 16A 3孔 | 套 | 2 | 39.26 | 18.89 | 8.62 |  | 6.05 | 2.46
| B4-1985 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔 | 10套 | 0.2 | 392.38 | 188.88 | 86.11 |  | 60.44 | 24.55
41 | 030404034001 | 照明开关 1、国内一线品牌的开关 250V 10A | 套 | 3 | 35.77 | 12.6 | 14.55 |  | 4.03 | 1.64
| B4-1956 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）单联 | 10套 | 0.3 | 357.68 | 125.98 | 145.48 |  | 40.31 | 16.38
42 | 031001001001 | 水电改造 1、单芯铜线，暗埋线管，暗装处理，水槽处进行给水改造，PPR给水管及配件，暗埋处理 | ㎡ | 72.5 | 152.6 |  | 140
| B-换 | 水电改造 | ㎡ | 72.50 | 152.6 |  | 140
主材及其他部分
43 | 031004004001 | 水槽及九牧龙头 1、304不锈钢盆及九牧龙头 | 套 | 3 | 857.46 | 44.58 | 722.01 |  | 14.27 | 5.8
| B9-0602 | 洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴 | 10套 | 0.3 | 8574.58 | 445.81 | 7220.16 |  | 142.66 | 57.96
44 | 030412004001 | 展示柜线性灯灯带 1、国内知名品牌线性灯灯带 2、D32低压灯带，产品型号：MC-H120A-AE；输入电压：24Vdc；显色指数：Ra80;光通量：1000lm;尺寸：8mm | m | 40.00 | 35.49 | 2.9 | 27.72 | 0.44 | 1.07 | 0.43
| B4-1950换 | 其他照明灯具安装 LED光灯带 | 10m | 4.000 | 355.01 | 29.01 | 277.26 | 4.4 | 10.69 | 4.34
45 | 030401004001 | 展示柜线性灯灯带变压器 1、国内知名品牌线性灯灯带变压器 2、驱动电源，产品型号：ME-C035A-AD防频闪24V 150W 恒压电源，电压：220V,尺寸：L260*W42*H31mm | 个 | 2 | 100.12 | 12.05 | 74.37 |  | 3.86 | 1.57
| B4-0418 | 安全变压器、电铃、风扇安装 门铃 暗装 | 10个 | 0.2 | 1001.05 | 120.46 | 743.72 |  | 38.55 | 15.66
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
46 | 030412004002 | 矩形天花灯带 1、国内知名品牌线性灯灯带 2、D32低压灯带，产品型号：MC-H120A-AE；输入电压：24Vdc；显色指数：Ra80;光通量：1000lm，尺寸：8mm | m | 9.80 | 53.19 | 2.9 | 43.96 | 0.44 | 1.07 | 0.43
| B4-1950换 | 其他照明灯具安装 LED光灯带 | 10m | 0.980 | 531.95 | 29.01 | 439.59 | 4.4 | 10.69 | 4.34
47 | 030401004002 | 矩形天花灯带变压器 1、国内知名品牌矩形灯带变压器 2、驱动电源，产品型号：ME-C035A-AD防频闪24V 150W 恒压电源，电压：220V,尺寸：L260*W42*H31mm | 个 | 2 | 105.73 | 12.05 | 79.52 |  | 3.86 | 1.57
| B4-0418 | 安全变压器、电铃、风扇安装 门铃 暗装 | 10个 | 0.2 | 1057.18 | 120.46 | 795.22 |  | 38.55 | 15.66
48 | 030412001001 | 暗装射灯或筒灯照明 1、国内知名品牌暗装射灯或筒灯照明 2、防眩晕筒灯，6W，开孔7.5cm，色温5700K,70度黑杯 | 套 | 50 | 37.9 | 14.32 | 13.69 | 0.22 | 4.65 | 1.89
| B4-1766 | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 吸顶式 | 10套 | 5.0 | 379.1 | 143.21 | 136.96 | 2.2 | 46.53 | 18.9
49 | 030412001002 | 艺术吊灯 1、国内知名品牌艺术吊灯 2、教室茶桌长条灯长1200或1500mm,铝合金及亚克力材质，色温5700K.学生茶桌小吊灯，铝合金及布艺材质，直径30cm,色温5700K | 套 | 13 | 648.27 | 11.71 | 577.57 | 0.13 | 3.79 | 1.54
| B4-1661 | 普通灯具安装 其他普通灯具 软线吊灯 | 10套 | 1.3 | 6482.61 | 117.09 | 5775.66 | 1.32 | 37.89 | 15.39
50 | 030401004003 | 磁吸灯及变压器 1、国内知名品牌磁吸灯及变压器 2、S03磁吸可调格栅灯12W,尺寸：220*23*106mm,色温：4000K,可调角度：24度；铝外壳+PMMA透镜，光通量：950lm;显指：90。S03磁吸单头7W射灯，色温：4000K | 项 | 1 | 2921 |  | 2679.82
| B- | 磁吸灯及变压器 | 项 | 1 | 2921 |  | 2679.82
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:茶艺实训室改造 | [9 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 6. | 仓库及走廊区域
51 | 011406003004 | 仓库及走廊电路改造 | 项 | 1 | 3270 |  | 3000
| B- | 仓库及走廊电路改造 | 项 | 1 | 3270 |  | 3000
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:茶艺实训室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 拆除工程 |  |  | 191.3
一 |  | 2024拆除工程一般计税法 |  |  | 191.3
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (2540.43+721.70)*4.00% | 4 | 142.23
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (2540.43+721.70)*1.25% | 1.25 | 44.45
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (2540.43+721.70)*0.13% | 0.13 | 4.62
|  | 土建工程 |  |  | 6232.01
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 6232.01
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (29110.28+330.80)*17.79% | 17.79 | 5708.95
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (29110.28+330.80)*0.25% | 0.25 | 80.22
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (29110.28+330.80)*1.25% | 1.25 | 401.13
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (29110.28+330.80)*0.13% | 0.13 | 41.71
|  | 安装工程 |  |  | 262.08
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 262.08
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1516.56+34.60)*11% | 11 | 185.99
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1516.56+34.60)*0.5% | 0.5 | 8.46
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1516.56+34.60)*4% | 4 | 67.63
|  | 合 计 |  |  | 6685.39
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:茶艺实训室改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 拆除工程 | 8.73
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 8.73
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.73 | 分部分项工程费及措施项目费
| 土建工程 | 240.25
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 240.25
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 240.25 | 分部分项工程费及措施项目费
| 安装工程 | 70.35
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 70.35
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 70.35 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 合 计 | 319.33
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:茶艺实训室改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 012101002 | 角钢（综合） | kg | 37.043 | 3.97
2 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 0.319 | 5.58
3 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 0.801 | 6.5
4 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 18.591 | 5.65
5 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m | 102.465 | 1.24
6 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.13 | 397.35
7 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t | 0.154 | 352.7
8 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 0.377 | 361.45
9 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 0.018 | 371.45
10 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 2.668 | 371.45
11 | 050301001 | 一等杉木板枋材（综合） |  | 0.133 | 1177.88
12 | 050301003 | 一等杉木枋材 |  | 0.049 | 1135.4
13 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.009 | 1003.54
14 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡ | 243.352 | 22.12
15 | 060101005 | 平板浮法玻璃 8mm | ㎡ | 2.066 | 30.23
16 | 070103009.1 | 400*800墙砖 | ㎡ | 10.281 | 65
17 | 070501006.1 | 200*1200MM木纹砖 | ㎡ | 76.967 | 106.7
18 | 070501013.1 | 地脚线（200*1200MM木纹砖） | ㎡ | 5.488 | 106.7
19 | 081101001 | 人造大理石板（综合） | ㎡ | 1.894 | 260
20 | 081101001.1 | 抗耐污石英石台面 | ㎡ | 2.884 | 280
21 | 090101002 | 防火纸面石膏板 9.5mm | ㎡ | 149.024 | 19.03
22 | 130104001 | 无光调和漆 | kg | 33.91 | 10.62
23 | 130106001 | 醇酸调和漆 | kg | 17.39 | 10.62
24 | 130311004 | 成品腻子粉（防水型） | kg | 372.266 | 1.33
25 | 130507003 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 0.027 | 11.06
26 | 341101001 | 水 |  | 2.136 | 3.59
27 | 341103001 | 电 | kW·h | 334.452 | 0.57