# 欧邦工程管理集团有限公司关于体外循环设备一批(GXZC2025-G1-001131-OBGC)更正公告（二）

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-001131-OBGC

原公告的采购项目名称：体外循环设备一批

首次公告日期：2025年5月20日

## 二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

1. **取消招标文件“第二章 采购需求”第Ⅰ.说明第2条中关于“采购需求”的“技术要求”里，未标注“▲”号项的技术参数负偏离≥3项即作投标无效处理的要求。**
2. 招标文件“第二章 采购需求”第Ⅱ.采购需求一览表中分标1的第1项号货物“血液透析机”技术要求中第1条原为：▲1.具备自动预冲、回血、引血等全自动透析功能和全自动紧急补液功能及一键排液功能。

**现更正为：1.具备自动预冲、回血、引血等全自动透析功能和全自动紧急补液功能及一键排液功能。**

（三）招标文件“第三章 投标人须知”《投标人须知前附表》中第29.2条原为：技术要求评审中允许负偏离的条款数：2项。

**现更正为：技术要求评审中标注“▲”符号条款允许负偏离的条款数为0项。**

**（四）招标文件“第三章 投标人须知”《投标人须知正文》中第2.8条中取消“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”号项的技术参数负偏离≥3项时，按投标无效处理的要求。**

（五）第四章评标方法及评标标准第三、评标标准中技术分第2.1条原为：基本分：经评委评审，投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的，得基本分25分；投标人对本项目“技术要求”的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分5分，最多扣10分。

**现更正为：基本分：经评委评审，投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的，得基本分25分；投标人对本项目“技术要求”的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分5分，最多扣25分。**

（六）时间更正：

1.递交（上传）投标文件原为：[2025年](https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2024%E5%B9%B4)6月10日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

**现更正为：[2025年](https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2024%E5%B9%B4)6月27日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。**

2.获取招标文件时间原为：时间：2025年5月20日至2025年6月10日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

**现更正为：时间：2025年5月20日至2025年6月27日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。**

3.提交投标文件截止时间原为：2025年6月10日9时30分（北京时间）。

**现更正为：2025年6月27日9时30分（北京时间）。**

4.开标时间原为：2025年6月10日9时30分（北京时间）。

**现更正为：2025年6月27日9时30分（北京时间）。**

更正日期：2025年6月11日

## 三、其他补充事宜

更正事项理由：需调整采购需求。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：桂林医学院附属医院

地 址：桂林市秀峰区乐群路15号

联系方式：0773-2802050

## 2.采购代理机构信息

名 称：欧邦工程管理集团有限公司

地 址：桂林市七星区穿山街道办莫家里二路文化室四楼

联系方式：0773-2567907、2567912

## 3.项目联系方式

项目联系人：刘芳芳、林雪青

电　　 话：0773-2567907、2567912