广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼医疗气体工程配套设备及材料、医护管理通讯系统设备及材料和移动护理管理系统（移动手持PDA）采购项目

项目编号：YLZC2025-G1-990169-KWZB

采 购 人：玉林市第一人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年7月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	35

第四章  评标方法及评标标准	57

第五章  拟签订的合同文本	65

第六章　投标文件格式	75

# 第一章 招标公告

# 玉林市第一人民医院

# 区域医疗中心门诊楼医疗气体工程配套设备及材料、医护管理通讯系统设备及材料和移动护理管理系统（移动手持PDA）采购项目

# （项目编号:YLZC2025-G1-990169-KWZB）招标公告

项目概况

玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼医疗气体工程配套设备及材料、医护管理通讯系统设备及材料和移动护理管理系统（移动手持PDA）采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月*日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2025-G1-990169-KWZB

项目名称：玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼医疗气体工程配套设备及材料、医护管理通讯系统设备及材料和移动护理管理系统（移动手持PDA）采购项目

预算金额：人民币422.232924万元

最高限价（如有）：与预算金额一致。

采购需求：

| 1 分标；预算金额：99.889712万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 区域医疗中心门诊楼医疗气体工程配套设备及材料 | 1项 | 详见附件一《采购清单1》 …… |
| 合同履行期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起60天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |

| 2 分标；预算金额：195.843212万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 区域医疗中心门诊楼医护管理通讯系统设备及材料 | 1项 | 详见附件一《采购清单2》 …… |
| 合同履行期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起60天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |

| 3 分标；预算金额：126.5万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 移动护理管理系统（移动手持PDA） | 1项 | 详见附件一《采购清单3》 …… |
| 合同履行期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起60天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1分标专门面向中小企业采购的项目（货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利单位）；2分标专门面向小微企业采购的项目（货物制造商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利单位）；3分标：无。

3、本项目的特定资格要求：1分标：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证的供应商。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至2025年7月*日，每天上午08:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年7月*日 09:00（北京时间）

2、投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

3、开标时间：2025年7月*日 09:00（北京时间）

4、开标地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：□不收取 ☑收取 （具体金额详见招标文件）

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

9、评审方式：本项目采用远程异地评审。评标主会场地址：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺）进行评审；评标副会场地址：广西科文招标有限公司（广西南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司评标室）进行评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：玉林市第一人民医院

地址：玉林市教育路 495 号

联系人：陶经伟

联系方式：0775-2693066

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺

项目联系人：陈文献

电　话：0775-2685358

3.监督部门

名 称：玉林市财政局

电 话：0775-2697961

广西科文招标有限公司

2025年7月*日

# 第二章  采购需求

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。（不专门面向中小企业时除外）

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标准”。

3、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5、 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

6、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1  分标：

| 序号 | 标的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 功能目标、服务内容及技术要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域医疗中心门诊楼医疗气体工程配套设备及材料 |  | 1项 | 工业 | 详见附件一《采购清单1》 | 99.889712 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 1、投标报价是履行合同的最终价格，该报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸（包含高空制作安装费、吊车租赁等）、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。（采购需求另有约定的，从其约定） 2、投标人报价时，必须就附件一《采购清单1》的第1-59项内容，在投标报价表后附上自身报价明细表，报价明细表中增加上所投品牌及型号，填报出单价和合价，每一项目只允许有一个报价。漏项报价的或任何有选择的报价将不予接受。未作出完整有效的投标报价的或单价超过预算控制单价的，均按无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 签订合同时限 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  | 1、合同履约期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起60天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 质保期≥1年，自最终验收合格之日算。如厂家有承诺质保期超过 1 年的按生产厂家承诺执行；如供应商承诺期限与行家承诺期限不一致的，以生产厂家承诺函为准。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同总金额的30%预付款； 2、货物到货后15个工作日内支付该批货物合同金额的30%； 3、货物安装完成验收合格、交付使用后，中标供应商收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，入库后 60 个日历日内，采购人支付合同总金额的35%； 4.余下 5%的合同价款待货物验收完成满1年后，中标供应商办理相关付款手续 30天内，采购人向中标供应商一次性无息付清； 5.每次付款前，中标供应商须向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |
| ▲售后服务 |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门，免费安装调试，并验收合格至正常使用；（3）接到报修后2小时内响应，如需到现场处理的24小时内到场，一般质量问题处理时限不超过24小时，重大质量问题处理时限不超过72小时修复，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访（5）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：对用户方免费培训至少2名工程师及操作、维修人员。培训的内容包括货物的安装介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。培训地点：采购人所在地。 3、技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少1年的免费原厂保修服务；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 核心产品：为第 1 项产品 304无缝不锈钢管Φ108x2.0 。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求且最后投标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他视为投标无效。 |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、招标人保留对所采购的所有设备的系统运行检验的权利。如中标人不具备实施本项目的技术能力和服务能力，虚假应标的，招标单位有权不予验收，可解除双方的供货合同，并且保留追究中标人虚假应标的法律责任。 2、采购需求中的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）中标注“*”为本次项目重要技术要求，不允许负偏离，其中要求提供证明材料的，供应商必须提供相应的佐证材料加以证明，加盖供应商公章，否则响应文件按无效投标处理。 3、招标人不接受任何形式的馈赠。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 设备完成安装、培训、调试1个月，乙方准备好验收所需材料经甲方归口管理部门审核通过后，由乙方书面向甲方归口管理部门申请验收并预约验收时间。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由招标代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告招标人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，中标供应商必须到场配合，招标人派代表全程监督,验收合格后双方签署验收合格资料。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、产品包装材料归招标人所有。 6、其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |

### 附件一：《采购清单1》

| 序号 | 标的名称 | 参数性能、指标 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304无缝不锈钢管Φ108x2.0 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道 | m | 208.62 | 225.00 | 46939.50 |
| 2 | 304无缝不锈钢管φ32*2.0 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道 | m | 1343.45 | 54.00 | 72546.30 |
| 3 | 低压脱脂紫铜管φ25x2.0 | 1.规格型号：φ25x2 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 102.51 | 69.00 | 7073.19 |
| 4 | 低压脱脂紫铜管φ22x1.5 | 1.规格型号：φ22x1.5 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 184.24 | 126.00 | 23214.24 |
| 5 | 低压脱脂紫铜管φ19*1 | 1.规格型号：φ19x1.0 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 662.68 | 72.00 | 47712.96 |
| 6 | 低压脱脂紫铜管Φ16x1.0 | 1.规格型号：φ16x1 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 1368.72 | 59.10 | 80891.35 |
| 7 | 低压脱脂紫铜管Φ8x0.8 | 1.规格型号：φ8x0.8 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 3439.68 | 25.20 | 86679.94 |
| 8 | 316无缝不锈钢管Φ32x2.0 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ32x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管（生殖中心）专用管道 | m | 57.78 | 58.50 | 3380.13 |
| 9 | 316无缝不锈钢管Φ25x2.0 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ25x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （6）医用负压主管（生殖中心）专用管道 | m | 7.40 | 72.00 | 532.80 |
| 10 | 316无缝不锈钢管Φ22x1.5 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ22x1.5 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （6）医用负压主管（生殖中心）专用管道 | m | 7.40 | 58.50 | 432.90 |
| 11 | 316无缝不锈钢管Φ16x1.5 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ16x1.5 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用氧气主管（生殖中心）专用管道 | m | 57.93 | 45.00 | 2606.85 |
| 12 | 316无缝不锈钢管Φ10x1.5 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ10x1.5 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用氧气支管（生殖中心）专用管道 | m | 67.13 | 27.00 | 1812.51 |
| 13 | 316无缝不锈钢管Φ10x1.5 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ10x1.5 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压支管（生殖中心）专用管道 | m | 65.86 | 27.00 | 1778.22 |
| 14 | T型支架 | 1、角铁30*2.5 2、油漆3遍（防锈漆1遍） 3、氧气、负压、空气管道专用支架 | 只 | 319 | 22.50 | 7177.50 |
| 15 | 普材 | 1、焊接材料、螺丝、防震垫等 2、含氧气、负压、空气管网及病房配套设施 | 批 | 1 | 31500.00 | 31500.00 |
| 16 | 线管 | 1、进房开槽埋管专用管 2、氧气、负压、空气支管连接设备带专用管道 | m | 532.00 | 9.00 | 4788.00 |
| 17 | 开槽补槽修复套管 | 1、套管 φ30*2 2、开槽补槽修复 | m | 535.67 | 45.00 | 24105.15 |
| 18 | 截止阀φ108 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ108 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 8 | 266.40 | 2131.20 |
| 19 | 截止阀φ22 | 1.含脱脂 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ22 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 7 | 122.40 | 856.80 |
| 20 | 截止阀φ25 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ25 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 6 | 140.40 | 842.40 |
| 21 | 主管截止阀φ16 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ16 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 47 | 95.40 | 4483.80 |
| 22 | 主管截止阀φ19 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ19 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 6 | 107.10 | 642.60 |
| 23 | 主管截止阀φ22 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ22 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 3 | 122.40 | 367.20 |
| 24 | 主管截止阀φ25 | 1.材质规格：优质不锈钢+黄铜φ25 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式：氧焊 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用管道专用维修截止阀 5.气源压力为0.3Mpa~1.5Mpa，开关开启应轻松，松紧适宜，当关闭开关时无气体逸出（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 2 | 140.40 | 280.80 |
| 25 | 主管截止阀φ32 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ32 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 14 | 153.90 | 2154.60 |
| 26 | 设备带维修阀门Φ8 | 1.规格型号：φ8 2.材质：优质不锈钢+黄铜 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气设备带专用维修截止阀 6.气源压力为0.5Mpa~1.5Mpa，开关开启应轻松，松紧适宜，当关闭开关时应无气体逸出。（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 338 | 109.80 | 37112.40 |
| 27 | 90°不锈钢弯头φ108*φ108 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108*108 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 32 | 107.10 | 3427.20 |
| 28 | 90°不锈钢弯头φ32*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 29 | 67.50 | 1957.50 |
| 29 | 不锈钢三通φ108*φ108*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108转φ108转φ32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 14 | 108.00 | 1512.00 |
| 30 | 不锈钢三通φ32*φ32*φ8 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32转φ32转φ8 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 74 | 9.00 | 666.00 |
| 31 | 90°脱脂紫铜管弯头φ25*φ25 | 1.规格型号：φ25x25 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 1 | 19.80 | 19.80 |
| 32 | 90°脱脂紫铜管弯头φ19*φ19 | 1.规格型号：φ19x19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 75 | 15.30 | 1147.50 |
| 33 | 90°脱脂紫铜管弯头φ16*φ16 | 1.规格型号：φ16x16 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 93 | 13.50 | 1255.50 |
| 34 | 90°脱脂紫铜管弯头φ8*φ8 | 1.规格型号：φ8x8 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 911 | 6.75 | 6149.25 |
| 35 | 铜直通φ16*2 | 1.规格型号：φ16*2 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 259 | 13.50 | 3496.50 |
| 36 | 脱脂紫铜管三通φ19*φ19*φ19 | 1.规格型号：φ19*φ19*φ19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 215 | 24.30 | 5224.50 |
| 37 | 脱脂紫铜管三通φ22*φ22*φ19 | 1.规格型号：φ22*φ22*φ19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 13 | 27.00 | 351.00 |
| 38 | 90°316无缝不锈钢弯头φ32*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 2 | 67.50 | 135.00 |
| 39 | 316无缝不锈钢异径三通φ108*φ108*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 2 | 125.10 | 250.20 |
| 40 | 铝合金组合式设备带 | 1.名称： 组合式铝合金设备带 2.材质：优质铝合金 3.规格参数： 3.1.规格尺寸：整体主体铝材结构宽≥210mm,高60mm，壁厚≥1.5mm，可随时按照病房需求变换功能和位置 3.2.三腔分离设计，气体、强电、弱电三个走线槽，产品特点：气、电分离，强、弱电分离，一体式面板开孔 3.3表面工艺：丙烯酸喷漆工艺处理或静电喷塑处理，氟碳、氧化、贴膜等颜色工艺可定制 3.4.离地面高度在1.2m～1.4m之间，以便于护士操作，并在病房通长布置 | m | 776.22 | 198.00 | 153691.56 |
| 41 | 设备带氧气终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压氧气终端 | 个 | 353 | 189.00 | 66717.00 |
| 42 | 设备带空气终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压空气终端 | 个 | 62 | 189.00 | 11718.00 |
| 43 | 设备带负压终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压负压终端 | 个 | 345 | 189.00 | 65205.00 |
| 44 | 电源线3*2.5mm2 | 1.名称：电源线 铜芯线 BV-2.5mm2 2.材质：优质阻燃PC原料+高精无氧纯铜 3.规格参数： （1）2.5平方 ZR-BVR多芯铜芯线 （2）最大功率：220V （3）设备带插座漏电开关灯专用线路 | m | 2328.66 | 4.05 | 9431.07 |
| 45 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护开关 2.材质：阻燃PC原料 3.额定电流：10A 4.额定电压：220V 5.断通能力：500A 6.设备带专用漏电开关 | 套 | 164 | 45.00 | 7380.00 |
| 46 | 五孔的多功能电源插座 | 1.规格型号：86型10孔 2.材质：优质阻燃PC原料 3.规格：86 3+2孔 4.额定电流：10A 5.额定电压：250V-50Hz 6.设备带专用床头插座 | 套 | 328 | 22.50 | 7380.00 |
| 47 | 一位大板床头灯开关 | 1.名称：床头灯开关 2.材质：优质阻燃PC原料 3.规格参数： （1）一位开关面板 （2）规格：118 1开 （3）额定电流：10A （4）额定电压：250V （5）设备带专用床头灯开关 | 套 | 164 | 18.00 | 2952.00 |
| 48 | LED一体化床头灯 | 1.名称：床头灯 2.材质：优质亚克力+型材 3.规格参数： （1）NVC-t5 （2）规格：≥300mm （3）色温：白光 （4）功率电压：≥4W （5）设备带专用床头灯 | 套 | 164 | 40.50 | 6642.00 |
| 49 | 灯罩 | 1.规格型号：适配 2.材质：优质塑料 3.颜色：透明 4.安装方式：卡位 5.尺寸:长50mm 6.设备带床头灯专用灯罩 | 套 | 164 | 40.50 | 6642.00 |
| 50 | ABS对堵头 | 1.名称：ABS对堵头 2.材质：优质塑料 3.颜色：乳白 4.安装方式：螺丝固定 5.设备带头尾专用封头 | 块 | 328 | 9.00 | 2952.00 |
| 51 | 气体终端装饰防尘翻盖 | 1.规格型号：国标 2.材质：塑料 3.颜色：负压黄+白色/氧气白色，标签分明 4.安装方式：卡位 5.设备气体终端专用防尘装饰罩 | 套 | 328 | 5.40 | 1771.20 |
| 52 | 氧气分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1 | 9450.00 | 9450.00 |
| 53 | 空气分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1 | 6840.00 | 6840.00 |
| 54 | 负压吸引分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1 | 6840.00 | 6840.00 |
| 55 | 区域压力报警器(二气测压箱) | 1.带485通讯功能 2.连接方式:传感器 3.显示方式:数码 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气管道低压专用气体监测系统 6.主机供电电压:DC9V±5%,电源适配器供电电压:AC100V~240VAC、整机功耗:3W(2气)；默认测压范围:-0.1MPa~1.0MPa 可定制高压测压范0MPa~25MPa.气压监测点数:1~7路,数码LED尺寸:≥0.8寸.支持传感器正负压通用,(有效防止因误连接导致的传感器损坏).支持每路气压状态的开关量输出(代替电接点压力表,可连接手术室情报面板),支持整机状态的开关量输出(可外接声光报警灯).支持每路气压值的DC1~5V模拟量输出(对应-0.1MPa~1.0MPa).支持声光报警,蜂鸣器静音.安装在护士站(业主方须预留220V电源插座) 7.含压力传感器 | 台 | 7 | 3150.00 | 22050.00 |
| 56 | 区域压力报警器(三气测压箱) | 1.带485通讯功能 2.连接方式:传感器 3.显示方式:数码 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气管道低压专用气体监测系统 6.主机供电电压:DC9V±5%,电源适配器供电电压:AC100V~240VAC、整机功耗:4W(3气)；默认测压范围:-0.1MPa~1.0MPa 可定制高压测压范0MPa~25MPa.气压监测点数:1~7路,数码LED尺寸:≥0.8寸.支持传感器正负压通用,(有效防止因误连接导致的传感器损坏).支持每路气压状态的开关量输出(代替电接点压力表,可连接手术室情报面板),支持整机状态的开关量输出(可外接声光报警灯).支持每路气压值的DC1~5V模拟量输出(对应-0.1MPa~1.0MPa).支持声光报警,蜂鸣器静音.安装在护士站(业主方须预留220V电源插座) 7.含压力传感器 | 台 | 12 | 2250.00 | 27000.00 |
| 57 | 氧气二次减压装置(减压箱)带泄压阀（包含氧气质量流量仪） | 1.材质：主要部分材料优质黄铜+无缝不锈钢 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式：氧焊 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气负压管道低压专用二级减压阀 6.使用环境条件：环境温度0℃～+40℃、相对湿度15％～80％、大气压强（86～106）kPa 7.流量范围：2L/min～200L/min 8.安装条件：传感器应水平或垂直安装（气体流向自下而上）在与其公称通径相应的管道上 9.公称通径：12mm 10.供电电源：气体质量流量仪由频率为50Hz，电压有效值为220V交流电源供电 11.外形尺寸：190mm×70mm×128mm 12.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED7位（99999.99m3），均采用十进制 14.安装在二级减压箱内（业主方须预留220V电源插座） | 台 | 11 | 3150.00 | 34650.00 |
| 58 | 空气二次减压装置(减压箱)带泄压阀 | 1.材质:主要部分材料优质黄铜+无缝不锈钢 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式:氧焊.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 4.医用氧气负压管道低压专用二级减压阀2套 5.安全泄压阀门1套 6.使用环境条件:环境温度0℃~+40℃、相对湿度15%~80%大气压强(86~106)kPa 7.公称压力:0.4MPa 8.工作压力:气体质量流量仪的工作压力范围为0~0.6MPa 9.流量范围:2L/min~200L/min 10.安装条件:传感器应水平或垂直安装(气体流向自下而上)在与其公称通径相应的管道上 11.公称通径:12mm 12.供电电源:气体质量流量仪由频率为50Hz,电压有效值为220V交流电源供电 13.外形尺寸:190mmX70mmX128mm 14.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min,LED3位(999L/min)，电子显示累积流量最小读数为0.01m3(10L),LED7位(99999.99m3),均采用十进制 15.业主方须预留220V电源插座 | 台 | 9 | 2700.00 | 24300.00 |
| 59 | 真空排气灭菌装置 | *1.真空排气灭菌装置采用热力高温（＞200℃）/臭氧装置/氢光离子三种功能杀灭，220V；病菌培养48小时后进行活菌培养计数；必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章 *2.真空排气灭菌装置.参照国卫办医函【2020】104 号文件符合《消毒技术规范》的要求，在设备接入220V电压，开启热力高温（＞200℃）、臭氧装置、氢光离子功能作用20S以内，对针对枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC9372)、金黄色葡萄球菌 大肠杆菌及人冠状病毒为代表的病菌及病毒杀灭率＞99.999%,必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章 *3.真空排气灭菌装置排气口细菌、真菌数量＜50CFU/m³，必须提供第三方检测报告复印件，并加盖单位公章 4、真空排气灭菌装置流量≥800m³.h，220V电压，功率≤3kW，DN125法兰接口。 | 台 | 1 | 7650.00 | 7650.00 |

2  分标：

| 序号 | 标的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 功能目标、服务内容及技术要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域医疗中心门诊楼医护管理通讯系统设备及材料 |  | 1项 | 工业 | 详见附件二《采购清单2》 | 195.843212 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 1、投标报价是履行合同的最终价格，该报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸（包含高空制作安装费、吊车租赁等）、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。（采购需求另有约定的，从其约定） 2、投标人报价时，必须就附件一《采购清单2》的第1-15项内容，在投标报价表后附上自身报价明细表，报价明细表中增加上所投品牌及型号，填报出单价和合价，每一项目只允许有一个报价。漏项报价的或任何有选择的报价将不予接受。未作出完整有效的投标报价的或单价超过预算控制单价的，均按无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 签订合同时限 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  | 1、合同履约期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起60天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 质保期≥1年，自最终验收合格之日算。如厂家有承诺质保期超过 1 年的按生产厂家承诺执行；如供应商承诺期限与行家承诺期限不一致的，以生产厂家承诺函为准。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同总金额的30%预付款； 2、货物到货后15个工作日内支付该批货物合同金额的30%； 3、货物安装完成验收合格、交付使用后，中标供应商收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，入库后 60 个日历日内，采购人支付合同总金额的35%； 4.余下 5%的合同价款待货物验收完成满1年后，中标供应商办理相关付款手续 30天内，采购人向中标供应商一次性无息付清； 5.每次付款前，中标供应商须向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |
| ▲售后服务 |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门，免费安装调试，并验收合格至正常使用；（3）接到报修后2小时内响应，如需到现场处理的24小时内到场，一般质量问题处理时限不超过24小时，重大质量问题处理时限不超过72小时修复，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访（5）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：对用户方免费培训至少2名工程师及操作、维修人员。培训的内容包括货物的安装介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。培训地点：采购人所在地。 3、技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少1年的免费原厂保修服务；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 核心产品：为第 1 项产品 诊室液晶一体机 。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求且最后投标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他视为投标无效。 |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、招标人保留对所采购的所有设备的系统运行检验的权利。如中标人不具备实施本项目的技术能力和服务能力，虚假应标的，招标单位有权不予验收，可解除双方的供货合同，并且保留追究中标人虚假应标的法律责任。 2、采购需求中的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）中标注“*”为本次项目重要技术要求，不允许负偏离，其中要求提供证明材料的，供应商必须提供相应的佐证材料加以证明，加盖供应商公章，否则响应文件按无效投标处理。 3、招标人不接受任何形式的馈赠。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 设备完成安装、培训、调试1个月，乙方准备好验收所需材料经甲方归口管理部门审核通过后，由乙方书面向甲方归口管理部门申请验收并预约验收时间。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由招标代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告招标人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，中标供应商必须到场配合，招标人派代表全程监督,验收合格后双方签署验收合格资料。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、产品包装材料归招标人所有。 6、其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |

附件二：《采购清单2》

| 项号 | 标的名称 | 参数性能、指标 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊室液晶一体终端 | 1.≥22英寸A规工业级LED液晶屏； 2.内置嵌入式架构网络播放器，工业级主板； 3.低功耗CPU≥4核，GPU≥4核； 4.嵌入式Android6.0及以上系统版本； 5.内存≥1GB DDR3，板载≥8GB外存储单元； 6.屏显比例：16:9，分辨率：1920*1080； 7.屏寿命≥25000小时； 8.通信接口：≥Ethernet*1； 9.整机额定功率：≤35W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50Hz；声音输出：8Ω/2W；高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4；图片格式：JPEG/BMP/PNG； *10. 符合节能环保标准，投标时必须提供中国节能认证的产品认证证书并加盖投标人公章； 11.采用抗菌材料，满足医用环境需要，可消毒，可擦拭 *12.具备国家强制性3C认证，投标时必须提供该证书复印件并加盖投标人公章； 13.支持分屏显示，可划分多个显示区域；显示内容至少应包括科室名称、病人姓名、病人排队号码以及就诊科室号等内容，并可将医生风采等宣教内容嵌入到二级分诊导引一体机中进行展示。 14.可自动将患者平均分配到普通号出诊医生队列中，并按顺序叫号；支持自动将挂专家号的患者与专家一一对应，并按顺序叫号； 15.支持分布式部署，集中化管理；支持WEB配置：可通过WEB配置终端参数，直连及远程访问方式配置终端信息，支持系统日志：用户登录操作日志、错误日志、下载日志、磁盘状态、在线离线及离线时长等 16.支持接收HIS接口数据、医生诊室电脑、护士站电脑传来的信息，实时生成最新的分诊引导排队队列信息，将患者有序地从候诊区疏导至诊室门口，实现一二级分诊功能，并按显示规则推送到相对应的二级分诊导引一体机上。 | 台 | 222 | 1800.00 | 399600.00 |
|  |  | 17.支持流播放：HTTP实时流播、UDP组播，卫星接收机的清流，DVB-C清流，标准H.264编码机视频流实时数据：可实时获取网络资源，与第三方系统对接，获取其服务器实时数据资源，如：出诊信息、专家排班、药价公示、号源信息、会议通知； 18.应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 19.支持自我管理：负载均衡、定时开关机、定时开关屏，定时限速下载，定时音量，远程升级等功能。 |  |  |  |  |
| 2 | 自助报到一体终端 | - ≥A级工业规格22英寸显示屏； 2.屏显比例：16:9；分辨率：1920*1080； 3.材质：五金结构/钢化玻璃；立式落地摆放安装； 4.低功耗CPU≥4核，GPU≥2核； 5.内存≥2GB；外存储≥8GB； 6.嵌入式Android6.0及以上系统版本； 7.屏寿命≥25000 小时； 8.通信接口：≥Ethernet*1 9.触摸参数：电容触摸； 10.音频格式：MP3/WMA/AAC； 11.高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4； 12.图片格式：JPEG/BMP/PNG； 13.整机额定功率：≤50W；待机功率：≤1W；声音输出：4Ω/2W； 14.支持触摸，支持磁条卡，支持条形码（二维码）扫描，支持打印，支持接触式（银行卡、社保卡）读卡，支持非接触式（身份证、RFID）读卡； *15.具备国家强制性3C认证，投标时必须提供该证书复印件并加盖投标人公章； 16.支持触摸输入、刷就诊卡、身份证、社保卡、扫二维码、条形码等方式进行自助报到。 17.支持小票打印功能，按照需求定制小票样式。 18.支持复诊、过号患者自助刷卡进入队列进行排队，并能根据就诊类型自定义优先级别及穿插规则。 19.支持定制改造，实现现场挂号、缴费等功能。 20.支持队列信息自助查询，查看当前排队序号，等候人数等。 21.支持迟到惩罚，超时未签到患者可根据规则不予签到或延后惩罚。 22.支持后台系统控制多时段音量及遥控器调节。 23.支持远程重启、关机、远程定时开关机、定时开关屏。 | 台 | 21 | 9000.00 | 189000.00 |
| 3 | 网络液晶一体终端（窗口） | 1.≥43英寸A规工业级LED液晶屏； 2.内置嵌入式架构网络播放器，工业级主板； 3.低功耗四核CPU，4核GPU； 4.嵌入式Android6.0系统； 5.内存：2GB DDR3，板载8GB外存储单元； 6.屏显比例：16:9，分辨率：1920*1080， 7.亮度：350cd/m2； 8.视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89； 9.屏寿命：30000小时； 10.数据接口：USB3.0*2/SD卡； 11.视频接口：HDMI IN，高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4； 12.音频接口：Ear Out，音频格式：MP3/WAV/FLV/AC3； 13.通信接口：Ethernet10/100Mbps； 14.整机额定功率：≤100W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50Hz；声音输出：4Ω/8W； 15.图片格式：JPEG/BMP/PNG。 16.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 17.支持分布式部署，集中化管理； *18.符合节能环保标准，投标时必须提供中国节能认证的产品认证证书并加盖投标人公章； 19.采用抗菌材料，满足医用环境需要，可消毒，可擦拭； *20. 具备国家强制性3C认证，投标时必须提供该证书复印件并加盖投标人公章； 21.支持接收HIS接口数据、医生诊室电脑、护士站电脑传来的信息，实时生成最新的分诊； 22.引导排队队列信息，将患者有序地从候诊区疏导至诊室门口，实现一二级分诊功能，并按显示规则推送到相对应的一级分诊导引一体机上。 23.支持音量调节：后台系统控制多时段音量及遥控器调节； 24.支持流播放：HTTP实时流播、UDP组播，卫星接收机的清流，DVB-C清流，标准H.264编码机视频流实时数据：可实时获取网络资源，与第三方系统对接，获取其服务器实时数据资源，如：出诊信息、专家排班、药价公示、号源信息、会议通知、实时音视频、图片文字等医疗数据资源； 25.支持插播字幕：滚动字幕即插即播，可对字幕背景、颜色、字号大小、高度等设置； 26.支持播放特效：可对播放模板、播放素材自定义播放时间；图片切换效果可随机播放并可设置开场效果；文字上滚动播放以及跑马灯左右开始边距调整播放； 27.支持模拟时钟：模拟时钟显示时间、纯数字时间显示等效果； 28.支持WEB配置：可通过WEB配置终端参数，直连及远程访问方式配置终端信息； 29.支持自我管理：负载均衡、定时开关机、定时开关屏，定时限速下载，定时音量，远程升级等功能； 30.支持系统日志：用户登录操作日志、错误日志、下载日志、磁盘状态、在线离线及离线时长等； 31.配套智能遥控器； 32.设备应能支持门诊二次分诊叫号系统的部署，满足分诊叫号等功能，不限于系统对接，应用系统安装等方式。 | 台 | 55 | 4200.00 | 231000.00 |
| 4 | 网络液晶一体终端（候诊区） | 1.≥55英寸A规工业级LED液晶屏； 2.内置嵌入式架构网络播放器，工业级主板； 3.低功耗CPU≥4核，GPU≥4核； 4.嵌入式Android6.0及以上系统版本； 5.内存≥2GB DDR3，板载≥8GB外存储单元； 6.屏显比例：16:9，分辨率：1920*1080； 7.屏寿命≥25000小时； 8.数据接口：≥USB3.0*2/SD卡； 9.视频接口：≥HDMI IN*1； 10.通信接口：≥Ethernet*1； 11.整机额定功率：≤100W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50Hz；声音输出：4Ω/8W；；高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4；图片格式：JPEG/BMP/PNG； *12.符合节能环保标准，投标时必须提供中国节能认证的产品认证证书并加盖投标人公章； 13.采用抗菌材料，满足医用环境需要，可消毒，可擦拭； *14.具备国家强制性3C认证，投标时必须提供该证书复印件并加盖投标人公章； 15.支持分屏显示，可划分多个显示区域；显示内容至少应包括科室名称、病人姓名、病人排队号码以及就诊科室号等内容，并可将医生风采等宣教内容嵌入到二级分诊导引一体机中进行展示； 16.可自动将患者平均分配到普通号出诊医生队列中，并按顺序叫号；支持自动将挂专家号的患者与专家一一对应，并按顺序叫号； 17.支持分布式部署，集中化管理；支持WEB配置：可通过WEB配置终端参数，直连及远程访问方式配置终端信息，支持系统日志：用户登录操作日志、错误日志、下载日志、磁盘状态、在线离线及离线时长等； 18.支持接收HIS接口数据、医生诊室电脑、护士站电脑传来的信息，实时生成最新的分诊引导排队队列信息，将患者有序地从候诊区疏导至诊室门口，实现一二级分诊功能，并按显示规则推送到相对应的二级分诊引导一体机上。 19.支持流播放：HTTP实时流播、UDP组播，卫星接收机的清流，DVB-C清流，标准H.264编码机视频流实时数据：可实时获取网络资源，与第三方系统对接，获取其服务器实时数据资源，如：出诊信息、专家排班、药价公示、号源信息、会议通知、实时音视频、图片文字等医疗数据资源； 20.应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 21.支持自我管理：负载均衡、定时开关机、定时开关屏，定时限速下载，定时音量，远程升级等功能。 | 台 | 21 | 5500.00 | 115500.00 |
| 5 | 外置电源 | 1.输入电压：220V。 2.输出电压：≥36V。 3.输出功率：500W。 4.温度：0-45℃。 5.使用1.5平方标准线材，≥80米限定内可承载≥16台诊室显示屏。 6.对系统进行任意操作，不会出现死机，工作不正常等现象。 | 台 | 23 | 2367.22 | 54446.06 |
| 6 | 定压吸顶喇叭 | 1.喇叭单元6.5寸; 2.功率大小3～6W; 3.安装开孔165mm； 4.定压输入70-100v； | 台 | 73 | 60.00 | 4380.00 |
| 7 | 微型热敏打印机 | 1．打印速度：≥200mm/秒。 2．接口类型： USB。 3．支持码型：条码、二维码。 4．打印纸宽：79.5±0.5毫米(打印宽度72毫米)。 5．打印纸外径：≥83毫米。 6．打印纸厚：0.06～0.08毫米。 7．电源：DC 24V/2.5A。 8．自动切刀：全切或半切。 9．温度：0-45℃。 10．相对湿度：10%～80%。 11.打印方式：行式热敏。 | 台 | 20 | 1878.35 | 37567.00 |
| 8 | 多媒体功率放大器 | 1.麦克风输入：2路； 2.线路输入：2路； 3.输出功率：40w-60w； 4.输出阻抗：～-16欧/100V； 5.频率响应：40-18KHz； 6.总谐波失真：≤0.2%（额定输出功率时）； 7.供电电压：200～-240V ； | 台 | 21 | 480.00 | 10080.00 |
| 9 | 48口交换机 | 1．48个10/100/1000Base-T以太网端口； 2．无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能。 | 台 | 8 | 4660.69 | 37285.52 |
| 10 | 24口交换机 | 1．24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2．无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能。 | 台 | 4 | 2904.62 | 11618.48 |
| 11 | 多芯软导线 RVVP-2*1.0mm2 | 多芯软导线 RVVP-2*1.0mm2 | m | 1500 | 4.93 | 7395.00 |
| 12 | 网络液晶一体终端（电梯厅） | - ≥43英寸A规工业级LED液晶屏； 2.内置嵌入式架构网络播放器，工业级主板； 3.低功耗四核CPU，4核GPU； 4.嵌入式Android6.0系统； 5.内存：2GB DDR3，板载8GB外存储单元； 6.屏显比例：16:9，分辨率：1920*1080， 7.亮度：350cd/m2； 8.视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89； 9.屏寿命：30000小时； 10.数据接口：USB3.0*2/SD卡； 11.视频接口：HDMI IN，高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4； 12.音频接口：Ear Out，音频格式：MP3/WAV/FLV/AC3； 13.通信接口：Ethernet10/100Mbps； 14.整机额定功率：≤100W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50Hz；声音输出：4Ω/8W； 15.图片格式：JPEG/BMP/PNG。 16.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 17.支持分布式部署，集中化管理； *18. 符合节能环保标准，投标时需提供中国节能认证的产品认证证书并加盖投标人公章； 19.采用抗菌材料，满足医用环境需要，可消毒，可擦拭 *20.具备国家强制性3C认证，投标时提供该证书复印件并加盖投标人公章； 21.支持接收HIS接口数据、医生诊室电脑、护士站电脑传来的信息，实时生成最新的分诊 22.引导排队队列信息，将患者有序地从候诊区疏导至诊室门口，实现一二级分诊功能，并按显示规则推送到相对应的一级分诊导引一体机上。 23.支持音量调节：后台系统控制多时段音量及遥控器调节。 24.支持流播放：HTTP实时流播、UDP组播，卫星接收机的清流，DVB-C清流，标准H.264编码机视频流实时数据：可实时获取网络资源，与第三方系统对接，获取其服务器实时数据资源，如：出诊信息、专家排班、药价公示、号源信息、会议通知、实时音视频、图片文字等医疗数据资源； 25.支持插播字幕：滚动字幕即插即播，可对字幕背景、颜色、字号大小、高度等设置。 26.支持播放特效：可对播放模板、播放素材自定义播放时间；图片切换效果可随机播放并可设置开场效果；文字上滚动播放以及跑马灯左右开始边距调整播放。 27.支持模拟时钟：模拟时钟显示时间、纯数字时间显示等效果。 28.支持WEB配置：可通过WEB配置终端参数，直连及远程访问方式配置终端信息 29.支持自我管理：负载均衡、定时开关机、定时开关屏，定时限速下载，定时音量，远程升级等功能 30.支持系统日志：用户登录操作日志、错误日志、下载日志、磁盘状态、在线离线及离线时长等。 31.配套智能遥控器。 32.设备应能支持门诊二次分诊叫号系统的部署，满足分诊叫号等功能，不限于系统对接，应用系统安装等方式。 | 台 | 22 | 4200.00 | 92400.00 |
| 13 | 24口交换机 | 1．24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2．无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能； | 台 | 13 | 2904.62 | 37760.06 |
| 14 | 六类网线CAT6 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 120000 | 5.67 | 680400.00 |
| 15 | 调试费 | 1.信息网络接口调试费 | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |

3  分标：

| 序号 | 标的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 功能目标、服务内容及技术要求 |  | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理管理系统（移动手持PDA） |  | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 移动护理软件 | 详见附件一《采购清单3》 | 126.5 |
|  |  |  |  |  | 移动医护工作站 |  |  |
|  |  |  |  |  | 移动护理PDA设备 |  |  |
|  |  |  |  |  | 护理信息管理系统 |  |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 1、投标报价是履行合同的最终价格，该报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸（包含高空制作安装费、吊车租赁等）、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。（采购需求另有约定的，从其约定） 2、投标人报价时，必须就附件一《采购清单3》的第1-4项内容，在投标报价表后附上自身报价明细表，报价明细表中增加上所投品牌及型号，填报出单价和合价，每一项目只允许有一个报价。漏项报价的或任何有选择的报价将不予接受。未作出完整有效的投标报价的或单价超过预算控制单价的，均按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |
| 签订合同时限 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  | 1、合同履约期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起60天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 质保期≥1年（其中移动护理PDA设备提供≥三年的免费质保），自最终验收合格之日算。如厂家有承诺质保期超过 1 年的按生产厂家承诺执行；如供应商承诺期限与行家承诺期限不一致的，以生产厂家承诺函为准。 |  |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同总金额的30%预付款； 2、货物安装完成验收合格、交付使用后，中标供应商收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，入库后 60 个日历日内，采购人支付至合同总金额的95%； 3.余下 5%的合同价款待货物验收完成满1年后，中标供应商办理相关付款手续 30天内，采购人向中标供应商一次性无息付清； 4.每次付款前，中标供应商须向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |  |
| ▲售后服务 |  | 1.电话维护 电话服务时间：7*24小时 电话响应时间：服务部接到用户电话后，专人负责接听，做好记录，1 小时内反馈意见并提出问题解决方案。如果电话中解决不了，有必要进行远程维护的，则转为远程维护。有必要进行现场维护的，则转为现场维护。系统发生紧急事件时，则启动紧急维护预案，接到电话后则直接转为现场维护方式。 2.远程维护 1小时内响应服务并反馈意见，2个小时内解决问题，如远程方式解决不了问题，则转为现场维护方式。当系统发生紧急事件时，则启动紧急维护预案，接到电话后技术人员将直接到现场进行维护，同时公司内部采用远程方式进行支持。 3.现场维护 免费维护服务期内，2个小时内无法远程解决问题的，4小时内到达现场解决出现的各种故障和疑难问题。特殊情况下，若系统故障在8小时内无法修复，则我方将采取应急措施使系统正常使用。 4.日常维护 对系统的实时监控、故障处理与告警响应，定期执行软件更新（完善医院个性化需求，安全补丁、功能优化及兼容性适配）、数据备份与恢复验证。同时需提供运维文档记录，保障系统稳定运行，必要时为客户提供技术支持和培训服务。 5.巡检 每季度对系统硬件状态（如服务器、存储设备运行状况）、软件组件（包括数据库、中间件，应用服务可用性）、网络配置（带宽使用、连接稳定性）、数据完整性（备份有效性、存储容量）及性能指标（响应时间、并发处理能力）进行全面检查，识别潜在风险并生成巡检报告，确保软硬件正常运行。 6、投标人必须承诺移动护理PDA免费质保期满后的每年维保费用不超过设备采购费的5%（参照《广西壮族自治区本级政务信息化建设和运维项目预算支出标准》）。提供承诺函， 否则按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 核心产品：为第 1 项产品 移动护理软件 。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求且最后投标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他视为投标无效。 |  |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、招标人保留对所采购的所有设备的系统运行检验的权利。如中标人不具备实施本项目的技术能力和服务能力，虚假应标的，招标单位有权不予验收，可解除双方的供货合同，并且保留追究中标人虚假应标的法律责任。 2、采购需求中的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）中标注“*”为本次项目重要技术要求，不允许负偏离，其中要求提供证明材料的，供应商必须提供相应的佐证材料加以证明，加盖供应商公章，否则响应文件按无效投标处理。 3、招标人不接受任何形式的馈赠。 |  |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 设备完成安装、培训、调试1个月，乙方准备好验收所需材料经甲方归口管理部门审核通过后，由乙方书面向甲方归口管理部门申请验收并预约验收时间。 |  |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由招标代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告招标人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，中标供应商必须到场配合，招标人派代表全程监督,验收合格后双方签署验收合格资料。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、产品包装材料归招标人所有。 6、其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |  |

附件三：《采购清单3》

- 总体要求

1.软件基于对医院临床护理移动办公需求的精准了解，以护士日常工作场景为核心，驱动护理日常工作，集成整合护理业务流程和数据，提供多场景下的护理信息解决方案，提升护理工作体验，提高工作效率实现业务模块流程规范化，提供引导性功能，实现工作流配置，形成闭环管理。应用 Android的移动开发框架，以移动智能终端 PDA为硬件平台，以无线局域网或 5G 为网络平台，提供了移动护理解决方案，全面支持护士移动护理作业。在保障信息安全的前提下，该系统将医院各种信息管理系统通过无线网络与移动终端连接，实现护理人员在病床边实时输入、查询、修改病人的基本信息、医嘱信息、生命体征等功能，可快速检索病人的护理、检查、化验等临床检查报告信息。移动护理信息系统还将二维条码标识技术应用于病人腕带，通过移动终端附加的条码识别功能扫描腕带信息，准确地完成出入院临床治疗、检查等不同情况下的病人识别。系统合理、充分利用HIS、电子病历等系统的数据资源以适当的成本实现了HIS、电子病历等系统向病房的扩展和延伸，极大地推动了医院的信息化建设，为病人和医护人员提供了更友好和实用的服务。

2.负责对接院内包含但不限于HIS、电子病历、护理信息系统、慢性病信息管理系统、集成平台等相关系统，完成数据的互联互通，所产生的对接费用由中标方负责。

3.提供部分系统功能截图，需截图内容详见：《项目软硬件系统技术要求及主要性能参数》。

4.按照《移动护理PDA设备参数内容》要求提供移动护理PDA设备100台。

- 项目软硬件系统技术要求及主要性能参数

1.移动护理软件参数内容

| 项目 | 功能 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动护理 | 患者管理 | 我的病人 | 读取院内系统分组病人的数据，以列表形式查看当前用户所管理的病人信息，内容包括床号、病人姓名、性别、年龄、入院时间、住院号、血型、过敏信息、主要诊断、主管医生、管床护士、护理级别、风险标识等； |
|  |  | 全科病人 | 以列表形式查看当前病区所有在院的病人信息，内容包括床号、病人姓名、性别、年龄、入院时间、住院号、主要诊断、主管医生、管床护士、护理级别、风险标识等； |
|  |  | 查询病人 | 支持根据住院号、姓名或床号等信息进行患者的快速查询，支持点击查询时仅展示当前病区在院患者的床号以及患者姓名的方式罗列病区患者，做到快速浏览定位； |
|  |  | 查看患者信息 | 通过HIS提取患者信息，可实时查看病区里患者的在院信息，信息内容包括床号、病人姓名、性别、年龄、入院时间、住院号、主要诊断、主管医生、管床护士、护理级别、风险标识、过敏史、费用类别、费用合计、联系方式、身份证号、居住地址等； |
|  |  | 病房巡视 | - 支持病房巡视时通过扫描患者腕带或床头卡，记录护理等级巡视情况； - 支持根据上一次巡视的记录时间，根据护理等级巡视要求，在设定好的巡视规则下系统自动巡视提醒； - 对PDA上治疗护理项目，如输液、接液、肌注、皮下注射、抽血等项目自动作为巡视记录。 |
|  |  | 患者流转 | - 流转核对：扫描患者腕带，核对患者信息，并记录患者流转信息，比如记录患者出入院、外出检查、进出手术室、回病房； - 流转查询：提供患者入院、转床、手术流转、出院等记录的查询； - 支持患者转入消息提醒； |
|  |  | 查看病区动态 | 可实时查看病区动态信息，内容包括病人总床位数、入住数、空床数、今日入院病人、今日转出病人、今日出院病人、今日转入病人、今日手术病人、发热病人、空床床位、待手术病人等； |
|  | 医嘱闭环管理 | *输液闭环（需提供相应的功能截图） | - 摆药核对：支持输液摆药时，对标签二维码扫描进行核对；支持查看待摆药的标签信息及标签数量，内容包括医嘱内容、医嘱类型、频次、途径、用量、开单时间、开单医生、执行护士、执行时间等； - 复核核对：支持输液复核时，对标签二维码扫描进行核对；支持查看待复核的标签信息及标签数量，内容包括医嘱内容、医嘱类型、频次、途径、用量、开单时间、开单医生、执行护士、执行时间等； - 配药核对：支持输液配药时，对标签二维码扫描进行核对；支持查看待复核的标签信息及标签数量，内容包括医嘱内容、医嘱类型、频次、途径、用量、开单时间、开单医生、执行护士、执行时间等；若药品为特殊警示药物，需完成双人核对后方可进行配药； - 输液执行核对：支持输液执行时扫描标签后弹出相应患者信息及待执行医嘱信息，然后扫描病人手腕带进行匹配核对，若信息匹配，则系统执行医嘱成功，并记录医嘱执行时间，若信息不匹配，则提示信息不一致，请重新扫描；若药品为特殊警示药物，需完成双人核对后方可执行；医嘱执行支持对接院内的电子签名； - 可对摆药、核对、配药等每项流程进行逐一审核签字，支持系统自动签字，使用PDA扫描标签后若信息匹配即自动签字执行成功；支持系统遇到标示不清晰的标签条形码时，可手动长按执行； - 输液巡视：支持对执行输液医嘱患者情况的查看、信息录入、一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速、余量和异常情况； - 输液结束：支持对执行完毕的输液医嘱操作结束，并记录医嘱执行完成时间； |
|  |  | *口服药闭环（需提供相应的功能截图） | - 收药核对：支持收药时，对药品二维码扫描进行核对，若信息匹配，则自动签字执行成功；支持查看口服药信息及数量； - 口服药执行核对：支持口服药医嘱执行时扫描药品二维码后弹出相应患者信息及待执行医嘱信息，然后扫描病人手腕带进行匹配核对，若信息匹配，则系统执行医嘱成功，并记录医嘱执行时间，若信息不匹配，则提示信息不一致，请重新扫描； - 可对收药、执行等每项流程进行逐一审核签字，支持系统自动签字，使用PDA扫描二维码后若信息匹配即自动签字执行成功；支持系统遇到标示不清晰的二维码或标签为条形码时，可手动长按执行； - 医嘱执行支持对接院内的电子签名； |
|  |  | 检验医嘱闭环 | - 标本采集：查看待执行的检验医嘱，在标本采集前，扫描检验试管码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续采集，并记录采集人与采集时间； - 标本送检：查看待送检的检验医嘱，扫描检验二维码，若信息匹配，系统自动执行，并记录送样时间； - 采集信息回写：将标本采集信息回写至第三方系统中； - 标本跟踪：查看标本采集人及采集时间、送检人及送检时间、收检人及收检时间、出报告时间； - 报告查看：支持快速阅览当前标本报告内容； |
|  |  | 输血闭环 | - 配血前标签核对：配血前标签核对由两名医护人员核对打印标签与病人信息内容，扫描标签上的二维码进行信息核对核实； - 配血核对：配血前由两名医护人员核对标本内容及病人身份信息，由一位护士扫描标签上的二维码，再扫描患者腕带，当医嘱双核对无误后，再由另外一位护士再次进行同样的操作核实，信息无误后，即可执行配血操作； - 收血：护士送血时，可使用PDA扫描血袋上的二维码，需要完成血袋上的双码核对才可完成收血； - 输血核对：输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，例如检查血袋是否有破损渗漏的现象，血液颜色是否正常，核对无误后，扫描输血药袋上的二维码，再扫描患者腕带，当两者匹配后继续输血，如不匹配进行提醒； - 输血巡视：支持对执行输血患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入异常情况；输血巡视记录支持同步生成到护理记录单； - 输血执行回写：将输血医嘱执行结果回写至第三方系统中； - 血袋回收：支持扫描血袋码回收 - 支持对接院内的电子签名； |
|  |  | *皮试闭环（需提供相应的功能截图） | - 皮试执行：扫描患者腕带，进行皮试前后的拍照，上传皮肤表面情况，皮试录入，录入药品批号，类型、皮试结果有效期，保存皮试结果； - 支持双人核对确认皮试药物批号及类型、皮试结果及有效期； - 支持自动记录皮试执行、录入、核对的时间和皮试人员； |
|  |  | 医嘱查询 | - 医嘱总览功能，查看患者所有医嘱、包括历史执行完毕医嘱； - 支持查看医生下达的原始医嘱； |
|  |  | 医嘱提醒 | 支持通过PDA扫描核对患者信息及药品信息的匹配情况，系统进行信息反馈提醒，若发现两者不匹配的情况，系统即时发出提醒信息； |
|  |  | 数据汇总 | 支持医嘱闭环中所有业务流程的数据汇总；支持对异常实时提醒； |
|  | 围手术期患者管理 | 患者转运 | 支持医护人员使用PDA扫描患者手腕带核对匹配一致后，记录患者整个转运流程时间及内容； |
|  |  | 文书记录 | 支持记录手术中的文书内容，并对接到手术室系统； |
|  | *生命体征管理 | 体征录入 | 患者体征信息的床旁实时采集，采集体征信息包括：体温、脉搏、呼吸、心率、出入量、血氧饱和度、血压、血糖、身高、疼痛、各种引流管、体重、排便次数等； |
|  |  | 体征批量录入 | 根据批量采集的患者体征信息，批量录入到系统中，可生成体温单； |
|  |  | *体征趋势图（需提供相应的功能截图） | 支持动态查询患者生命体征，并能显示单个生命体征某时段的趋势图； |
|  |  | 数据同步上传 | 支持录入的数据自动同步到相应的文书表单； |
|  |  | 体征录入提醒 | 根据定义好的体征录入时间规则，支持系统自动提醒用户对相应病人做好体征录入工作； |
|  | *护理文书管理 | 压疮风险评估及护理单 | - 支持新增、编辑并查看压疮风险评估及护理单； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 跌倒/坠床危险因素评估单 | - 支持新增、编辑并查看跌倒/坠床危险因素评估单； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 管道滑脱危险因素评估单 | - 支持新增、编辑并查看管道滑脱危险因素评估单； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 营养评估单 | - 支持新增、编辑并查看营养评估单； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 疼痛评估单 | - 支持新增、编辑并查看疼痛评估单 - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | *体温单（需提供相应的功能截图） | - 可通过手持终端快速录入病人体征，包括生命体征记录、血压脉搏记录、出入量记录等各项固定指标； - 支持浏览查看病人的体征历史记录，可根据时间进行查询； - 支持将录入的体征数据形成曲线趋势图，让用户清晰查看病人体征状况； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 护理记录单 | - 支持查看编辑病人护理记录信息，支持录入护理记录单的数据同步到体温单里； - 支持对编辑的护理记录单进行签字； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 血糖记录单 | 支持查看病人血糖记录信息，信息包括测量时间、测量值、测量阶段与状态等； |
|  |  | 成人首次护理记录单 | 查看编辑病人首次护理记录信息，可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 病人自理能力表 | 查看编辑病人自理能力表，可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 延续护理患者健康评估及出院准备服务计划 | 查看编辑病人健康评估及出院准备服务计划，可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  | 检查检验 | 检验结果 | 支持查看病人检验报告，支持用户根据日期查询历史检验报告，包括报告号、报告名称、报告时间、检测指标、检验结果（参考值）； |
|  |  | 检验趋势图 | 支持查看病人检验趋势图 |
|  |  | 影像结果 | 支持查看影像报告 |
|  |  | 心电图 | 支持查看心电图报告 |
|  |  | B超 | 支持查看B超报告 |
|  |  | 内镜 | 支持查看内镜报告 |
|  |  | 病理 | 支持查看病理报告 |
|  | *健康宣教 及知情告知 | *课程内容学习（需提供相应的功能截图） | - 支持病人入院后，根据后台计划设置好的宣教课程，系统自动推送消息到PDA，点击消息可查看详细的宣教内容； - 支持新增病人健康宣教时，用户可自定义选择宣教内容，做到多样化床旁宣教； - 病人学习完成后，支持病人手动签名确认已学习相应课程； - 支持对病人的学习成果进行效果评价，支持护士签字确认效果评价； |
|  |  | 查询健康宣教记录 | 可在当前登录病区内患者列表中选择患者，展示当前选中患者所有教育记录； |
|  | 任务管理 | 智能提醒 | - 可指示护士当前工作重点及未完成工作内容，提醒内容包括体温、脉搏等体征录入工作、医嘱执行工作、各项护理文书录入工作以及病房巡视提醒等； - 医嘱自动提醒，在界面中可以查看医嘱未执行以及新开立情况的提醒； - 支持危急值自动提醒，支持危急值事件确认处理； - 评估自动提醒，根据设定好的评估规则，系统自动提醒需要对病人进行相应的风险评估； - 信息核对异常时手持终端会发出警报音智能提示； |
|  | 工作管理 | 护士排班 | 可从护理管理系统获取护士的排班信息，在PDA上实时查看病区所有护理人员的排班信息表； |
|  |  | 查房记录 | 支持使用PDA填写查房记录，并同步上传到相应的第三方系统；支持上传照片内容； |
|  |  | 护理统计 | - 工作量统计：支持统计汇总病区内护理人员的工作量内容； - 各类评估单评分统计：支持对病人的压疮风险评估及护理单、跌倒/坠床危险因素评估单、管道滑脱危险因素评估单、疼痛评估单、营养评估单等进行评分统计； |
|  |  | 病区动态 | 支持查看/编辑交接班记录； |
|  |  | 护理知识库 | 支持查看护理知识库的内容； |
|  |  | 质控管理 | - 支持医嘱闭环的质量控制，包括医嘱超时执行、不按要求核查和签名、漏执行医嘱等； - 支持检查、检验、治疗、手术、输血、护理、处置等实现全流程数据跟踪与闭环管理，并依据自定义数据（对与否定义），实现全流程实时数据核查与管控； |
|  | 二维码核对 | 全程二维码信息核对 | - 全局可以扫描患者腕带、药品等条码实现信息核对和功能切换； - 在任何界面下扫描患者腕带快速切换患者； - 全局支持二维码扫描，在医嘱闭环管理中的各类核对环节使用二维码扫描等方式进行诊疗流程控制，有效防止临床差错； |
|  | 系统管理 | 个人登录 | 支持使用工号、密码输入登录； |
|  |  | 个人信息 | 支持查看当前用户的姓名、工号、职务、科室及病区等信息； |
|  |  | 科室切换 | - 支持查看院内所有科室并进行快速切换不同科室身份； - 支持查询关键字快速搜索相应科室； |
|  |  | 主题切换 | 支持多种颜色的主题界面，可个性化切换主题，更换主题颜色； |
|  |  | 签字设置 | 支持切换PDA的签字方式为手动/自动，若是采取手动方式，则在执行上需长按操作方可弹出确认签字信息内容；若采取自动方式，则使用PDA扫描功能即可完成签字操作； |
|  |  | 字体大小 | 支持切换系统的字体大小 |
|  |  | 语音设置 | 支持打开/关闭PDA的语音功能； |
|  |  | 意见反馈 | 支持用户提交对系统使用的意见反馈； |
|  |  | 版本升级 | - 系统更新时，可弹出提示界面，并可一键升级； - 可查看系统当前版本，与版本更新日志； |
| 系统底层技术架构要求 1、建设原则 系统建设遵循整体性、先进性、移动性、实用性、安全性、标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，且系统具有良好的兼容性与扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。维保期间，免费配合医院接入因业务需求而增加的移动护理设备。 2、技术架构 （1）系统采用JAVA技术架构，支持Oracle11、PostgresSQL13等或以上版本数据库； （2）支持Linux服务器优先考虑； （3）系统采用B/S方式处理数据，并能够在医院工作环境下稳定运行； （4）支持安卓系统。 3、系统安全保障设计 （1）安全体系兼容性：能够和目前主流、标准的安全技术和产品兼容，得到全面支持； （2）支持国密加密方式； （3）支持重要信息脱敏处理； （4）传输安全性：可支持SSL传输协议； （5）支持xss过滤攻击、防止sql注入等安全策略设置； （6）支持文件上传大小、格式的限制； （7）配合医院信息系统安全等级测评（三级）或获得信息系统安全等级保护（三级）备案证明； 4、系统性能设计 （1）支持用户访问：系统将按照10000个用户在线的访问进行设计，80万条数据环境下，单页面打开的速度在1.5秒，流程打开速度3秒。 （2）支持每分钟1000个事务的触发运作：系统设计考虑到内部用户的访问数量，因此，需要实现每分钟100个事务实例的触发要求，即每分钟支持100个业务流程和事务的处理并发要求。 |  |  |  |

### 2.移动医护工作站参数内容

| 项目 | 功能 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动护理后台管理系统 | 用户管理 | 用户信息 | 支持查询用户信息，与院内系统用户同步； |
|  |  | 权限分配 | 支持移动护理PDA端和后台管理的权限分配； |
|  |  | 用户登录查询 | 支持查询用户登录信息； |
|  | 质控管理 | 质控统计 | 统计报表，如备药配药各环节扫码率、医嘱执行扫码率、标本送检扫码率、输液平均巡视效率、病房巡视效率，帮助管理及时掌握全院/病区的护理业务落实情况与问题所在，促进改进； |
|  |  | 质控管理 | 支持医嘱闭环质控管理，可记录医嘱超时执行、不按要求核查和签名、漏执行的医嘱等； |
|  | 工作绩效 | 工作量统计 | 支持统计查询工作量，可根据人员，项目，日期等多种方式统计每日护士的工作量和工作次数。 |
|  | 宣教管理 | 宣教知识库 | - 支持编辑管理健康宣教知识库，可根据入院、手术、出院等分类管理维护宣教知识库； - 支持宣教内容的格式为文档、视频、图片等，支持宣教内容分类整理； - 支持导入导出宣教知识库的内容； |
|  |  | 宣教推送 | 可根据勾选相应类别的宣教内容，推送消息给患者所属分管护士的PDA； |
|  |  | 宣教统计 | 支持统计宣教内容完成率，与患者宣教满意度； |
|  | 输液闭环管理 | 医嘱 | - 查询输液医嘱，支持医嘱全流程查询； |
|  |  | 摆药 | - 查询输液医嘱摆药签字记录； - 输液医嘱待摆药补签字； |
|  |  | 核对 | - 查询输液医嘱核对签字记录； - 输液医嘱待核对补签字； |
|  |  | 配药 | - 查询输液医嘱摆药签字记录； - 输液医嘱待摆药补签字； |
|  |  | 执行 | - 查询输液医嘱执行签字记录； - 输液医嘱待执行补签字； |
|  |  | 质控 | 查询没有执行的输液医嘱、超时执行的医嘱； |
|  | 口服药闭环管理 | 医嘱 | 查询口服药医嘱，支持医嘱全流程查询； |
|  |  | 执行 | - 查询口服药医嘱执行签字记录； - 口服药医嘱待执行补签字； - 支持对接院内的电子签名； |
|  |  | 质控 | 查询没有执行的口服药医嘱、超时执行的医嘱； |
|  | 皮试闭环管理 | 医嘱 | 查询皮试医嘱，支持医嘱全流程查询； |
|  |  | 执行 | 查询皮试医嘱执行记录； |
|  | 输血闭环管理 | 输血执行单 | 可查看护士对于患者输血执行的相关记录，用于责任追溯输血执行记录包括核对时间、核对人，输血时间、 输血人、异常记录等； |
|  |  | 双人核对 | - 查询输血双人核对记录； - 输血待双人核对签字； |
|  |  | 执行 | - 查询输血是否执行； - 查询输血待执行血包； |
|  |  | 输血巡视 | - 查询输血巡视记录； - 查询输血没有巡视记录； |
|  |  | 异常记录 | - 查询科室病人输血异常记录； - 查询输血异常记录； |
|  |  | 输血执行结果 | - 查询输血执行结果记录； - 查询输血待写执行结果记录； |
|  | 检验闭环管理 | 标本采集 | - 查询病区标本采集信息； - 查询待采集标本； |
|  |  | 标本送检 | - 查询送检标本信息； - 查询未送检标本； |
|  | 病人流转管理 | 病人流转管理 | 支持查询病人转科、手术、出院； |
|  | 病房巡视管理 | 病房巡视管理 | - 可查询病房巡视列表； - 待巡视病房记录； |
|  |  | 巡视提醒 | 查询提醒待巡视病房记录； |
|  | 护理计划 | 计划事件 | - 根据临床医嘱自动生成护理计划内容(包含基础护理、专科护理、药品医嘱、心电监护、留置导尿等医嘱信息)； - 基础护理计划内容可以根据患者实际病情由护士长增减或修改需执行的护理内容和时间，用不同颜色标示，以便灵活掌握； - 护理计划以表格一览表或时间线的形式展现，未完成任务给予提示； |
|  |  | 任务提醒 | 支持在系统上维护好相应的任务提醒时间段及条件，当 PDA 到达预设的时间点后能够通过消息和振铃的方式提醒用户； |
|  | 知识库管理 | 知识库 | 根据不同的分类，支持新增、修改知识库的内容； |
|  | 系统管理 | 设备管理 | - 支持对移动设备进行编辑管理，可以查看移动设备的信息包括UUID、设备型号、申请人、申请科室、申请时间、审核状态； - 支持对设备进行审核，科室申请使用移动护理设备需要审核通过方可使用； |
|  |  | 版本管理 | - 支持对移动护理系统的版本进行编辑管理，可以查看版本信息包括版本号、版本名称、下载路径、文件大小、发布时间、是否强制更新； - 支持编辑版本信息时，可上传安装包； - 可查看系统当前版本，与版本更新日志； |
|  |  | 权限设置 | 支持根据不同的用户角色可设置不同的权限； |
| 系统底层技术架构要求 1、建设原则 系统建设遵循整体性、先进性、移动性、实用性、安全性、标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，且系统具有良好的兼容性与扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。维保期间，免费配合医院接入因业务需求而增加的移动护理设备。 2、技术架构 （1）系统采用JAVA技术架构，支持Oracle11、PostgresSQL13等或以上版本数据库； （2）支持Linux服务器优先考虑； （3）系统采用B/S方式处理数据，并能够在医院工作环境下稳定运行； （4）支持Chrome、火狐等多种主流浏览器使用。 3、系统安全保障设计 （1）安全体系兼容性：能够和目前主流、标准的安全技术和产品兼容，得到全面支持； （2）支持国密加密方式； （3）支持xss过滤攻击、防止sql注入等安全策略设置； （4）支持文件上传大小、格式的限制； （5）配合医院信息系统安全等级测评（三级）或获得信息系统安全等级保护（三级）备案证明； 4、系统性能设计 （1）支持用户访问：系统将按照10000个用户在线的访问进行设计，80万条数据环境下，单页面打开的速度在1.5秒，流程打开速度3秒。 （2）支持每分钟1000个事务的触发运作：系统设计考虑到内部用户的访问数量，因此，需要实现每分钟100个事务实例的触发要求，即每分钟支持100个业务流程和事务的处理并发要求。 |  |  |  |

### 3.移动护理PDA设备参数内容

| 项目 | 设备 | 功能目标及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 移动护理 | PDA | 处理器：八核 2.0GHz. 操作系统：Android 11.0. 内存（ROM+RAM）：4 GB+64 GB. 扩展插槽：Micro SD卡（最高支持512G）. 显示屏：6.3 英寸，HVGA (1920X1080) TFT 高亮度，LED 背光. 触控屏：支持手套及干湿手触屏操作. 摄像头：前置800万，后置1300万，支持高清素材拍摄，远程视频高清会议. 闪光灯 ：800mA高亮闪光灯. 扫描窗玻璃：龙迹高强度玻璃. 键盘：左侧按键：音量键+/音量键-/测温键/扫描键. 右侧按键：电源键/瞳孔灯键/扫描键. 电池：5000 mAh，内置锂电池，支持30W快充. 音频：内置麦克风/扬声器/听筒/TYPE C立体声耳麦接口. 提示：振动提示/LED提示/音频提示. PASM卡：可选. 振动马达：内置振动马达. 传感器：加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线＆距离传感器. 测温：N/A. 指纹：N/A. 尺寸(LxWxD)：168 mm x 77.8 mm x 13.5 mm（扫描头最厚处16.65mm）. 重量：268克. *无线广域网络（网络频率）：5G全网通，支持SA/NA，支持5G专网. 2G：B2/B3/B5/B8. 3G：WCDMA:B1/B3/B5/B8 CDMA:BC0. 4G：FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20. TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41. 5G：N1/N3/N28/N38/N41/N78/N79. 无线广域网络（数据业务）：5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/. WCDMA/HSPA+/. DC-HSDPA/EVDO. 支持VoLTE，ViLTE. 无线局域网络：WiFi：802.11a/b/g/n/r/ac/d/e/h/i/j/k/u/v/z，2.4G+5G，支持快速漫游. 蓝牙：Bluetooth 5.1. GNSS：GPS/AGPS/GLONASS/北斗/伽利略/QZSS. 开发工具：Android SDK+ JDK+ Android Studio. 支持语言：Java. 工作温度：-20℃ ~ 55℃. 存储温度：-40℃ ~ 50℃（含电池）. -40℃ ~ 70℃（不含电池）. 湿度：0 ～ 95% （无结露）. 跌落规格：多次1.8m摔落水泥地面 抗腐蚀性：抗酒精和过氧化氢的腐蚀. 防护等级：IP67. 滚动测试：1000轮0.5米滚动. 静电放电：15 kV空气放电，8 kV接触放电. 光学分辨率：≥3 mil. 扫描角度：全向. 扫描速度：≥60帧/秒. 频率：N/A. 读取距离：N/A. 通讯协议：N/A. USB接口：1个Type C USB接口. 充电接口：支持30W快速充电. OTG接口：支持. |

### 4.护理信息管理系统参数内容

| 项目 | 功能 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 护理信息管理系统 | 首页 | *护理首页（需提供相应的功能截图） | - 支持根据不同身份（护士/护士长/大科护士长/护理部）显示不同的首页内容。 - 支持护理部身份查看实时汇总全院护士的数据，包括全院总护士数、在岗护士人数、请假人数（产假、病假点击能跳转到详细表格），职称、层级、学历进行统计；支持查看全院病区动态数据，包括在院病人总数、入院、出院、病危、病重等。 - 支持护士长身份查看实时汇总本科室护士的数据，包括本科室总护士数、在岗护士人数、请假人数（产假、病假点击能跳转到详细表格），各层级人数、白班工时、夜班工时等数据进行汇总；支持查看病区动态数据，包括在院病人总数、入院、出院、病危、病重等。 - 支持护士身份查看个人数据，包括当月排班信息、总班工时、总夜班工时、休息天数、夜班天数等信息；支持病区动态数据，包括在院病人总数、入院、出院、病危、病重等。 - 支持护理任务显示，待处理、未完成事务提醒，点击能跳转处理。 - 支持通知公告内容显示，待查看通知提醒，点击跳到通知详情。可查询、下载，下载文件名称同步。 - 孕期预警通知，支持跳到汇总表格。 |
|  | 人力资源管理 | 人才需求计划 | - 支持科室按年度提交人才需求计划。 - 支持按年度查询，支持excel导出。 - 支持数据汇总。 |
|  |  | 科室定编定岗 | - 支持科室按年度设置编制和岗位；(先设置、规则待定) - 支持按年度查询，支持excel导出。 - 支持数据汇总。 |
|  | 护理人员管理 | *护理人员档案（需提供相应的功能截图） | - 个人录入部分：包括人员基本信息（姓名、性别、籍贯、何时毕业、毕业学校、学历、参加工作时间、现处科室）、继续教育经历（继续教育学校、毕业时间、学历）、主要学习工作经历（何时、何专业学校、何工作单位、职务）、职称晋升简历（职称、获得时间）、市级以上奖惩等信息。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 附加档案 | - 手工操作： - 护理部授权个人（批量操作），支持增删查改操作，包含权限期限，开始时间、截止时间、权限类型、权限范围信息。 - 学历信息：包括入职后的非在职教育（脱产学历）和在职学历教育，支持增删查改操作，包含入学时间、毕业时间、毕业院校、学历、学习形式、地点、专业等信息 - 职务信息：支持增删查改操作，包含开始时间、职务、所在科室信息。 - 层级信息：支持增删查改操作，包含开始时间、截止时间、层级信息。 - 工作经历：支持增删查改操作，包含开始时间、工作单位、科室、行政职务信息。 - 职称信息：支持增删查改操作，包含聘任时间、专业技术职称、取得资格日期等信息。 - 支持系统生成： - 离职、解雇、晋升晋级和降职降级等（护士资格准入、层级、职称、护士长或副护士长），从异动管理中获取 - 奖惩经历：奖励从文化建设“奖惩”项获取。惩罚从特殊记录——处罚获取。 - 培训：每年考核的理论、技能操作、规培成绩，主持护理查房、业务学习、疑难病例讨论等次数。（从培训模块获取） - 质控：一、二、三级质控记录次数和RPN值，责任人存在问题的RPN值，质控小结书写次数。（从质量管理模块获取） - 教学：带教学生天数、受学生表扬次数、小讲课、教学查房（从教学模块获取） - 科研及创新：获取科研模块 - 发表的论文题目、发表日期、第一作者、参与者、年卷期、核心杂志、选取发表、刊物级别、会议论文交流级别等内容。 - 获得市级立项，包括开始、结束时间、项目参与人、项目来源、项目名称、项目批准号、项目级别、项目经费等内容。 - 获得医院批准的新业务、新技术，包括开展日期、申报项目名称、项目类型、协作成员、完成时间、推广成果。 - 获得专利，包括专利发明人、申请日期、专利类型、专利名称、专利级别、专利参与者、专刊号等信息。 - 优秀护理案例：从后面管理模块中“是”优秀项目获取，项目名称、日期、排名。 - 个人外出授课：从继续教育模块，国家、省、市级、县、乡镇、社区等，讲课或操作培训、科普，题目、时间、主讲或主操作、辅教等个人年夜班、白班工时，事假、病假请假天数。 - 支持按年、月时间查询个人汇总，浏览并导出Word、pdf导出并打印 |
|  |  | 辅助岗位人员档案 | - 支持模板导入、导出，按条件查询； - 支持数据汇总，未完成项目填写有提醒。 |
|  |  | 实习护士档案 | - 支持对实习护士进行登记管理，人员信息包括基本信息、联系信息、学校信息、班级信息、专业信息等管理。 - 权限信息设置包括业务身份、权限类型、权限范围、开始时间、截止时间。 - 职务身份可配置，配置内容包括开始、截止时间、职务、所在科室。 - 可根据科室/病区、姓名/工号、身份证号进行检索。 - 支持汇总个人的带教老师、上班天数、请假天数、获得表扬次数、不良行为等。 - 支持对实习护士数据批量新增、批量导入、excel导出。 - 支持数据汇总，未完成项目填写有提醒。 |
|  |  | 进修生档案 | - 支持对进修生进行登记管理，人员信息包括基本信息、所在单位科室、进修科室、原始学历、最高学历、权限信息、职务信息、职称信息、社会团体兼职等信息管理。 - 权限信息设置包括业务身份、权限类型、权限范围、开始时间、截止时间。 - 职务身份可配置，配置内容包括开始、截止时间、职务、所在科室。 - 可根据科室/病区、姓名/工号、身份证号进行检索。 - 支持对实习护士数据批量新增、批量导入、excel导出。 - 支持数据汇总，未完成项目填写有提醒。 |
|  |  | 护士异动管理 | - 非转科、支援的异动，如离职、解雇、晋升晋级、降职降级等；包括护士长或副护士长变动。支持异动处理和相关文件上传。 - 支持录入护士异动信息；支持批量导入。 - 支持关联个人档案，包含职称变动、层级变动、职务变动、培训、考核等模块的信息。 |
|  |  | 特殊记录 | - 身心社会方面：支持护理部权限录入及查看，包括心理、政治、社会等方面谈心谈话，或身体不好会诊。 - 工作方面：工作表现有特殊情况，需要干预、转岗、降职等。 - 惩罚：受通报记过、处分、违法违纪等，通报单位的名称、何事、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传支持文件奖状上传 |
|  |  | 转科鉴定 | - 支持新增转科鉴定，包括姓名、转科日期、原科室、转往科室、原科室表现、个人鉴定 - 支持护士长审批、护理部审批流程管理。 - 支持消息提醒。 - 可撤回护士长审核。 - 支持护理部审批通过后，将调配护士的权限信息、职务信息、轮转信息同步添加。 |
|  |  | 离职转岗退休申报 | - 支持个人提出申请离职、转岗、退休等情况。 - 支持审批，经护士长、护理部审核。 - 支持关联个人档案，个人账号自动停用，但是保留之前的数据，比如排班等。 - 支持消息提醒 - 支持数据查询。 |
|  |  | 人力支援审批管理 | - 支持科室申请人力支援。 - 支持护理部批准，审批通过安排相应护士，并同步个人职务、轮转信息。护士支援结束后由接受支援科室护士长进入填写结束信息，护士信息直接转回相应科室，状态分待批准、支援中、结束支援。（6月内回归本科不写转科鉴定，超过6月提醒个人写鉴定） - 支持待批准消息提醒。 - 支持图表呈现。 |
|  |  | 护士执业证管理 | - 护士申请借出。 - 支持护理部审核，支持批量审核。 - 支持查询、excel导出。 |
|  |  | 接口 | - 支持对接院内（HIS、人事、OA、档案）系统的接口，对接护理人员的人事信息并同步到系统浏览；对接护理人员科研及创新项目并同步到系统浏览； - 支持提供护理人员基础信息接口； |
|  | 护理人员数据统计分析 | 全院护理人员统计 | - 支持根据科室进行全院人员统计，包括总人数、各层级人数，休假名单，休假时间。 - 支持根据科室进行检索。 |
|  |  | 人员层级统计 | - 支持根据科室进行全院人员层级统计。 - 支持按表格统计N0/N1/N2/N3/N4/未定级数据。 - 支持根据层级类型生成柱状图显示。 - 支持根据层级类型生成饼状图显示。 |
|  |  | 人员职称统计 | - 支持根据科室进行全院人员职称统计。 - 支持按表格统计护士/护师/主管护师/副主任护师/主任护师/无职称数据。 - 支持根据职称类型生成柱状图显示。 - 支持根据职称类型生成饼状图显示。 |
|  |  | 全院护理人员名单 | - 支持根据科室进行全院人员层级统计。 - 支持按表格统计层级/人数/日期/休假统计数据。 |
|  |  | 人员学历统计 | - 支持根据科室进行全院人员学历统计。 - 支持按表格统计高中/中专/大专/本科/硕士/博士以上/无/未填写数据。 - 支持根据学历类型生成柱状图显示。 - 支持根据学历类型生成饼状图显示。 |
|  |  | 人员工龄统计 | - 支持根据科室进行全院人员工龄统计。 - 支持按表格统计1年以下/1~2年/3~4年/4~5年/5~10年/10~20年/20年以上/未填写数据。 - 支持根据工龄类型生成柱状图显示。 - 支持根据工龄类型生成饼状图显示。 |
|  |  | *人员结构统计（需提供相应的功能截图） | - 支持根据年龄类型生成饼状图显示。 - 支持根据性别类型生成饼状图显示。 - 支持根据籍贯类型生成柱状图显示。 - 支持根据在职离职及退休类型生成饼状图显示。 - 支持根据专业类型生成饼状图显示。 - 支持根据文凭类型生成饼状图显示。 - 支持根据职称类型生成饼状图显示。 - 支持切换成数据视图进行查阅。 - 支持保存为图片。 |
|  |  | 实习护士轮转统计 | 支持查询实习护士轮转科室统计，包括所在科室、开始时间、结束时间。 |
|  |  | 实习生/进修生统计 | 支持按科室、时间段统计实习生/进修生人数。 |
|  |  | 密码修改 | - 支持重置护理人员的密码； - 支持解锁账号； - 支持密码修改； |
|  | 护理排班 | *护理排班配置（需提供相应的功能截图） | - 支持科室设置排班规则，护理部审核。 - 支持护士提交心愿班；护士长审核。 - 支持根据排班规则、护士心愿班智能化排班，排班有错误时有消息提醒，护士长权限确认不修改后保存。 - 支持复制粘贴排班。 - 支持模板导入、导出。 - 支持数据查询，排班、休假、工时等统计分析，数据汇总，未及时更新排班有提醒。 - 支持对当月排班事件进行备注。 - 支持对排班表显示进行配置，如层级、职称、指导老师、分管床位等信息。 - 支持对排班人员进行排序。 - 排班显示按不同颜色。 - 支持移除不排班人员。 - 支持单独增加进修生、实习生排班，数据支持一键关联带教老师班次，可修改。 |
|  |  | 排班查询 | 支持按日期查询当天上班、休息人员、支持导出； |
|  |  | 休假类型 | - 配置休假名称，可自由选择休假名称的字体颜色、背景颜色。 - 可根据休假名称进行检索。 |
|  |  | 休假管理 | - 设置护理人员休假时间，配置休假人员、休假类型、休假开始、结束时间等内容。 - 休假管理将同步排班表。 - 显示护理人员休假开始时间、结束时间、休假类型、休假天数等信息，根据休假类型的不同，显示相应信息。 |
|  |  | 加欠班管理 | - 支持个人录入，提交护士长审核。（护士长定好加班规则） - 对护理人员白班时长、夜班时长、欠班时长进行记录。 - 支持复制某条加班记录。 |
|  |  | 个人设置 | - 设置护理人员个人备注、指导老师、所在小组、分管床位。 |
|  |  | 班次管理 | - 支持科室的班次管理，配置内容包括班次名称、工分、白班时长/夜班时长、时间段、班次类型、绩效分、使用状态等。 - 支持复制某条班次记录的功能。 |
|  |  | 排班统计报表 | - 支持根据护理工分进行数据统计，表格统计各班次/原始分/加扣分/四查分/加班工分/层级系数/总分数据。 - 支持根据护理劳务进行数据统计。 - 支持根据护理工时进行个人、全院数据统计，表格统计白班工时/夜班工时/N0-N4人数/平均工时数据。 - 支持根据个人休假进行数据统计，表格统计产假/病假/公休假/事假/婚假/休息/育儿假/其他假数据。 - 支持根据科室休假进行数据统计，表格统计产假/病假/公休假/事假/婚假/休息/育儿假/其他假数据。 |
|  |  | 护士孕期管理 | 支持录入，可查询统计 |
|  |  | 班时数分析 | 支持白班、夜班，加班工时分段统计 |
|  |  | 排班分类统计 | 支持细分统计，能显示责任组、层级人数、夜班层级人数等 |
|  | 护理绩效管理 | 绩效方案 | - 支持科室按年录入绩效方案。 - 按年度查询，支持导出。 - 支持数据汇总，未按时提交有提醒 |
|  |  | 工作量管理 | - 支持新增/修改工作量标准 ，包括标准名称、绩效分。 - 支持新增/修改科室工作量制表 ，包括表名称、是否启用、 基础护理标准配置。 - 根据科室工作量制表内容，对科室护士的日常工作量进行维护、包括姓名、科室、日期、标准名称、绩效分、次数；提供导出Excel的功能。 |
|  |  | 加分及减分管理 | - 支持新增/修改加分减分标准，包括标准名称、绩效分设置。支持一个项目多人加减分。 - 支持制作新增/修改科室加分减分表单，包括加分减分标准名称、是否启用、加分减分标准配置。 - 根据制作科室加分减分表单、对科室护士进行加分或减分、支持新增/修改科室护士加分减分表单，包括姓名、科室、日期、标准名称、绩效分、次数；提供导出Word的功能。 |
|  |  | 绩效汇总统计 | - 支持新增/修改绩效汇总表，包括汇总日期、奖金额度（元）、工作量绩效占比、班次层级绩效占比、职称学历绩效占比。 - 查阅绩效汇总表，包括人员姓名、职称绩效总和、学历绩效总和、层级绩效总和、排班绩效总和、工作量绩效总和等数据。 - 支持数据留痕，绩效确认无误后可进行留痕保存方便以后溯源。 - 提供导出Excel的功能。 |
|  |  | 护士长绩效考核 | 按年度设置标准，量化指标，每月考评，年度汇总，设置扣分规则，自动关联扣分数据。 |
|  | 评优 | 评优 | - 支持填写评优表； - 支持查询、导出评优申请记录； - 支持评优数据汇总； |
|  | *目标管理 | 工作计划 | - 支持院级录入工作计划：支持附件上传； - 支持护理部工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入，指定给相应科室或个人能跳转到相应的科室或个人的计划中。根据频次生成季度计划、月计划、周计划等。数据汇总，未完成有提醒，支持与院内相关系统数据对接； - 支持大科工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入，指定给相应科室或个人能跳转到相应的科室或个人的计划中。根据频次生成季度计划、月计划、周计划等。数据汇总，未完成有提醒，支持与院内相关系统数据对接； - 支持专科小组工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入，指定给相应科室或个人能跳转到相应的科室或个人的计划中。根据频次生成季度计划、月计划、周计划等。数据汇总，未完成有提醒，支持与院内相关系统数据对接； - 支持科室工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入，指定给个人能跳转到相应的科室或个人的计划中。科室制定计划与护理部计划不相同的用颜色区分。根据频次生成季度计划、月计划、周计划等。数据汇总，未完成有提醒； - 支持个人工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入（融入ABC时间管理内容，录入内容可分模块归总、月、年分析工作完成情况形成图表）。数据汇总，未完成有提醒； |
|  |  | 工作总结管理 | - 支持月小结：每月自动生成数据、图表。数据汇总，有异常指标或未按时上交有消息预警，支持导出；支持与院内相关系统数据对接； - 支持半年总结：每月自动生成数据、图表。数据汇总，有异常指标或未按时上交有消息预警，支持导出；支持与院内相关系统数据对接； - 支持年终总结：每月自动生成数据、图表。数据汇总，有异常指标或未按时上交有消息预警，支持导出；支持与院内相关系统数据对接； |
|  | 病区事务 | 会议记录管理 | - 支持科室、护理部录入会议记录，上传资料（内容包括：议程、通知、签名、图片、纪要）。 - 支持条件查询。 - 支持数据导出。 |
|  |  | 沟通园地 | - 支持科室录入，分类（信息、总务、人事、设备等）。 - 支持条件查询。 - 支持数据导出。 |
|  |  | 接待参观记录 | - 支持科室录入接待参观记录，分类（省级、市级、县级等）。 - 支持条件查询。 - 支持数据导出。 |
|  |  | 上报管理 | - 大事记录：日期、时间、事件 - 日常工作：支持上报信息配置，配置内容包括报表名称、上报频率、上报时间、上报部门、上报内容设置。 - 支持科室病区上报，填写月、季度、年度上报数据。 - 支持上报数据汇总，根据科室已上报的数据按月、季度、年度统计 - 支持导出Word、Excel文档。 |
|  |  | 简报一览 | - 根据护士长工作计划管理填写的内容按每月固定的时间自动生成当月简报，护理部查看汇总并进行审阅。 - 支持撤回审阅状态。 |
|  | 岗位管理 | 岗位管理实施方案 | 支持护理部按年度上传文件。 |
|  |  | 岗位说明书管理 | 支持上传岗位说明书，以文档形式上传 |
|  |  | 特殊岗位备案 | 支持由科室申请，护理部审批（夜班备案，慢性病班、纤维支气管镜班等备案） |
|  |  | 岗位职责修订 | 支持科室提出申报，护理部组织多位专家审核。可查询，自动汇总。 |
|  | 新入职护士培训管理 | 岗前培训计划 | 支持条目录入 |
|  |  | 岗前培训记录 | 支持新增/修改岗前培训内容，包括录入培训时间、指导老师、培训项目、理论学习培训内容；支持批量添加岗前培训内容。提供导出Excel的功能。 |
|  |  | 岗前培训考核 | 支持新增/修改成绩、考核成绩，提供导入、导出Excel的功能。 |
|  |  | 岗前培训追踪考评 | 支持新增/修改护理人员理论培训考核追踪评价记录表，包括培训考核时间、地点、考核内容、培训考核层级、参加培训人员、培训内容、人员到位情况、课件准备情况、主讲人授课情况、预期效果评价、考核效果评价、存在问题等内容。数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒 |
|  |  | 准入前培训计划 | 支持条目录入或模板导入，可自主修改 |
|  |  | 培训登记 | 分理论、操作登记，支持数据录入和模板导入，也可关联护理业务学习记录和临床核心能力培训记录。 |
|  |  | 培训考试登记 | 支持数据模板导入，也可关联临床核心能力考核成绩 |
|  |  | 操作考核登记 | 支持数据模板导入，也可关联临床核心能力考核成绩 |
|  |  | 理论培训考核追踪评价记录 | 支持新增/修改护理人员理论培训考核追踪评价记录表，包括培训考核时间、地点、考核内容、培训考核层级、参加培训人员、培训内容、人员到位情况、课件准备情况、主讲人授课情况、预期效果评价、考核效果评价、存在问题等内容。数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒 |
|  |  | 操作培训考核追踪评价记录 | 护理人员操作培训考核追踪评价记录表，包括培训时间、考核时间、培训地点、培训考核项目、用物准备、核对方法、操作流程、急救意识、沟通能力、预期效果评价、考核效果评价、存在问题、改进措施等内容。数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒 |
|  |  | 资质准入 | - 支持新增/修改独立值班考核内容，包括标准要求、评分说明、分值等信息。 - 支持新增/修改独立值班资质准入，包括科室、性别、参加工作时间、毕业学校、执业证书编号、来源时间、岗位晋级、指导老师跟班情况、培训完成情况、科室操作、理论考核成绩等信息；支持审批流程管理。 - 支持新增/修改危重症患者护理资质准入，包括姓名、科室、申请准入时间、晋级N2年份、培训完成情况、考核记录（考核成绩）等信息；支持审批流程管理。 - 支持新增/修改专业护士准入，包括姓名、专业、现学历、执业证书编号、参加工作时间、毕业学校、毕业时间、本专科跟班情况、专科培训时间、特殊专业操作项目、护理理论成绩、技能考核信息等内容；支持审批流程管理。 - 支持新增/修改护士单独执业考核项目，录入项目名称。 - 支持新增/修改护士单独执业考核内容，录入考核内容。 - 支持新增/修改护士单独执业考核制表，录入考核表名称，查阅考核记录表；提供导出Word、打印的功能。 - 支持新增/修改护士单独执业考核记录，包括科室、姓名、通过执业考试年度、带教开始、结束时间、夜班次数、带教老师、考核内容等信息，提供导出Word、打印的功能；支持审核流程管理，由带教老师、护士长、护理部依次审批。 - 支持质控员资质准入，由护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过。 - 支持临床带教老师资质准入，由护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过。 - 支持总培训/总带教资质准入，由护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过。 - 支持护理人才库成员资质准入，由护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过。 |
|  | 层级评定 | 测评内容管理 | - 支持创建测评内容，包括项目、评价权限、分值、测评内容。 - 支持测评内容批量添加、模板导出。 |
|  |  | 培训要求管理 | - 支持评分标准自定义，录入不同层级的考核内容、评分标准；支持批量添加评分标准。 - 支持培训要求自定义，录入不同层级的标题、培训要求。 |
|  |  | 层级评定 | - 支持护士测评、支持自评、护士长评、护理部评； - 支持护士长审核、护理部审核； - 支持审核通过后同步层级信息； - 支持新增/修改正性/负性指标； - 支持层级晋级记录查询； |
|  | 规培护士管理 | 规培护士轮转计划 | 支持模板导入、导出，可单条记录修改 |
|  |  | 规培护士培训计划 | 科室按年度上传计划模板； |
|  |  | 规培护士人员名单 | 数据关联人员档案是规培护士的人员名单及相关信息 |
|  |  | 职业生涯规划 | 支持录入，参照个人总结模式 |
|  |  | 入科培训表 | 支持新增/修改新入科护士培训表，包括科室、带教老师、护士姓名、填写人。个人新增录入，选择相应科室模板，标注完成时间，选择指导老师，进度有提醒。 |
|  |  | 学习登记 | 支持新增/修改规范化培训学习记录，包括学习时间、组织部门、理论学习、题目、主持人、学分学时、参加人员。参加公共部分培训记录数据可关联过来 |
|  |  | 基础护理操作/专科操作 | 支持新增/修改基础护理操作/专科操作项目，包括操作项目、年最少完成次数；支持批量添加。 |
|  |  | 基础护理量化指标 | 支持新增/修改基础护理量化指标完成登记，包括日期、护理项目、床号、患者姓名、诊断、Barthel评分等信息；支持查阅月度汇总详情。 |
|  |  | 培训考核登记 | 支持数据模板导入 |
|  |  | 结业申请 | 由规培护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过 |
|  | 护理培训管理 | 培训计划管理 | - 支持新增/修改年度护理培训计划，包括科室、病区、详细工作计划内容、参与培训组员及组长。（培训内容自动带入个人的培训计划） - 支持新增/修改半年护理培训总结，包括科室、病区、年度、具体总结内容等。 - 支持新增/修改年度护士培训总结、计划，包括科室、病区、年度、详细总结内容。 - 支持新增/修改业务学习安排记录，包括科室、时间、主讲人、学习内容、学时、培训层级、参加人数。 - 支持新增/修改护理查房安排，包括科室、时间、主讲人、学习内容、学时、培训层级等信息。 - 支持新增/修改护理规章制度培训安排表，包括每季度的 责任人、培训对象、护理规章制度内容（重点核心制度）、护理安全指导手册（重点应急流程）、护理操作并发症等。 - 支持新增/修改护士分层次培训小组成员名单，包括年度、护士长、总指导老师、培训名单等。 - 支持新增/修改 (N3、N4级)护士指导/主持危重/手术/疑难病例讨论安排表，包括讨论内容、主持人、参加人员、类型等。 - 支持新增/修改年度专科护士培训总结、计划，包括科室、病区、年度、详细总结内容。 - 支持新增/修改年度外出进修计划，包括科室、人员、方向等。 - 所有列表支持根据科室、病区、年度进行查询，并支持excel导出。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 培训登记管理 | - 支持新增/修改护理业务学习及操作示范记录录入，包括科室、病区、学习题目、主持人、形式、学分、学时、参加层次等信息。 - 支持护理查房记录数据录入，包括查房科室、查房形式、查房者、查房日期、参加人员、患者名单、主要诊断、指导意见、落实情况等信息。 - 支持新增/修改各层级护士提问记录表，包括科室、日期、评价、提问人、考核者、提问内容。 - 支持新增/修改护理规章制度学习记录表，包括时间、地点、主持人、主讲人、记录人、应到人数、实到人数。 - 支持新增/修改护理人员理论及考核，包括考核时间、主考官、考核项目、参加人数、项目类型、考核小结、考核分数等内容。 - 支持护理疑难病例讨论记录，及汇总、落实情况追踪，包括科室、时间、地点、主讲人、记录人、实到人数、应到人数。 - 支持新增/修改床边教学指导，包括指导老师、指导时间、指导项目、指导内容、II学分、接受指导护士、床号、患者、诊断、评价时间、评价。 - 支持新增/修改临床核心能力培训，包括指导老师、培训时间、培训部门、培训内容、内容分类归口、培训模式、培训学时、II学分等信息。 - 支持新增/修改专科护理个案统计（季），包括姓名、日期、患者姓名、住院号、床号、诊断、指导老师、目前病人的阳性体征等信息；按照PDCA管理方式进行专科护理个案统计。（按照个案护理书写的格式设置表单）数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒。 - 支持查阅护理人员考核记录报表一览，查询科室/病区护理人员考核记录汇总情况，以表格统计考核时间/考核项目名称/90~100分/80~90分/70~80分/60~70分/60分以下/通过率/补考后通过率数据、成绩数据以饼状统计图显示。 - 所有列表支持根据科室、病区、年度进行查询，并支持excel导出。 - 数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 培训考核 | - 支持新增/修改临床核心能力考核（理论/操作），包括考核时间、考核部门、考核内容、内容分类归口、考核分数等信息；支持批量添加。 - 支持新增/修改临床核心能力考核统计，包括年度、月份、考核内容、参加人员、参加人数、及格人数、不及格人数等信息。 - 支持新增/修改BSC综合护理素质考核评分，包括年度、月份、顾客满意扣分（项）、顾客满意扣分分值、工作流程扣分（项）、工作流程扣分分值、成本效率扣分（项）、成本效率扣分分值、个人成长扣分（项）等信息；支持批量添加；支持查阅年度汇总详情（夜班总数、月总分、实际得分等）；支持对年终指标进行加分。 - 所有列表支持根据科室、病区、年度进行查询，并支持excel导出。 - 数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 追踪评价 | - 支持新增/修改护理讲课质量评价表，包括讲课时间、讲课题目、主讲人、讲课内容。 - 支持新增/修改护理人员理论培训考核追踪评价记录表，包括培训考核时间、地点、考核内容、培训考核层级、参加培训人员、培训内容、人员到位情况、课件准备情况、主讲人授课情况、预期效果评价、考核效果评价、存在问题等内容。 - 护理人员操作培训考核追踪评价记录表，包括培训时间、考核时间、培训地点、培训考核项目、用物准备、核对方法、操作流程、急救意识、沟通能力、预期效果评价、考核效果评价、存在问题、改进措施等内容。 - 支持新增/修改BSC综合护理素质考核评分，包括年度、月份、顾客满意扣分（项）、顾客满意扣分分值、工作流程扣分（项）、工作流程扣分分值、成本效率扣分（项）、成本效率扣分分值、个人成长扣分（项）等信息；支持批量添加；支持查阅年度汇总详情（夜班总数、月总分、实际得分等）；支持对年终指标进行加分，自主增加条目。 |
|  |  | 外出进修管理 | - 支持新增/修改外出进修信息登记，包括姓名、开始、结束时间、进修医院、进修专业、学习计划（进修工作开展计划、学习内容、达成情况）、进修医院专科、管理亮点、结业证书等内容。 - 支持新增/修改参加院外学术会议登记，包括会议时间、会议名称、地点、主办机构、市区内、外、I类学分、参加人员、参加类型等内容。 - 支持新增/修改参加学术会议交流登记，包括年度、日期、会议名称、级别、主办机构、地点、交流方式、参加学术交流/壁报题目等内容。 - 支持新增/修改专科护士信息登记表，包括专科护士名称、专科护士专业、专科护士认证机构、取得专科护士时间等信息。 - 支持新增/修改进修护士信息使用表，包括姓名、进修医院、进修年度、进修期限等信息。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 外出学习登记 | - 支持新增/修改参加院外学术会议登记，包括会议时间、会议名称、地点、主办机构、市区内、外、I类学分、参加人员、参加类型等内容。 |
|  |  | 专科护士信息登记 | - 支持新增/修改专科护士信息登记表，包括专科护士名称、专科护士专业、专科护士认证机构、取得专科护士时间等信息。支持专科护士证上传。 |
|  |  | 专科护士使用 | - 支持条目录入，参与专科小组（具体到组别）、专科护理门诊、是否有护理会诊资质、协助科内管理项目。 - 支持新增/修改录入专科护理门诊工作量，包括专科护理门诊名称、月份、开诊时间、开诊的护理人员名单、专科护理项目、工作量、金额，可模板导入，查询。 - 支持新增/修改录入居家护理服务量，参与人姓名、月份、居家护理服务项目、数量，可模板导入，查询。 |
|  |  | 专科护士再认证 | - 由个人提出申请，提交护理部审核，并附上需要完成的项目资料 |
|  |  | 培训总结管理 | - 支持新增/修改年度护士培训总结、计划，包括科室、病区、年度、详细总结等内容。 - 支持新增/修改半年护理培训总结，包括科室、病区、年度、具体总结内容等。 - 支持新增/修改学习心得，包括姓名、日期、学习内容、学习体会、下一步工作。 - 支持新增/修改年度个人学习总结，包括年度、姓名、主要学习收获、主要存在问题及明年努力方向。（年度个人培训数据、达成率自动生成） |
|  |  | 学分管理 | - 支持学分查询，查看年度汇总详情，包括护理人员年度I类学分、Ⅱ类学分（单位组织）、Ⅱ类学分（病区）、总分、达标状态。可导入 |
|  |  | 继续教育项目管理 | - 支持资料上传，分省级、国家级 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 - 个人外出授课：国家、省、市级、县、乡镇、社区等，讲课或操作培训、科普，题目、时间、主讲或主操作、辅教等 |
|  | 护理教学管理 | 教学计划管理 | - 支持新增/修改年度教学计划，包括科室、年度、工作目标、主要措施、继续教育学习等内容；提供导出Word、打印的功能。 - 支持新增/修改年度教学工作总结，包括科室、年度、对本年度教学工作进行总结；提供导出Word、打印的功能。 - 支持新增/修改年度教学人员名单,包括月份、基础操作项目、负责人、专科操作项目、负责人。 - 支持新增/修改护理技术操作示范安排，包括科室、月份、基础操作项目、负责人、专科操作项目。 - 支持新增/修改护理教学查房安排，包括时间、主讲人、题目、职称、参加人数。 - 支持新增/修改小讲课安排，包括时间、主讲人、题目、职称、参加人数。 - 支持新增/修改带教老师名单安排，包括姓名、层级、学历、职称、培训名单（考核时间、项目类型、考核项目、参加人员、考核成绩等）。 - 提供各类计划的管理列表，可根据时间、主讲人等不同信息进行检索。 - 支持各教学计划相关表单中关联数据的读取功能，确保数据的一致性。 - 支持科室查看本科计划；支持护理部查看全院计划。 |
|  |  | 轮转管理 | - 支持新增/修改实习护士轮转计划，包括学校名称、开始、结束时间、周数、学校人数、学生老师、老师电话等内容；设置管理学生组织，将实习护士分成多个小组，设置小组组长，小组成员，为轮转管理做准备。 - 支持新增/修改科室容纳人数配置。 - 支持根据实习计划和科室可容纳人数智能化轮转安排实习生； - 支持实习护士轮转管理，根据年度、学校名称，生成实习轮转计划表，可根据轮转计划对实习护士进行科室轮转安排。 - 支持学校管理，录入院校性质、学校名称、状态、备注。 - 支持专业管理，录入专业名称、状态、层次、备注。 - 支持学校专业关联，管理学校名称对应所属专业，进行新增或移除。 |
|  |  | 岗前培训 | - 支持新增/修改岗前培训计划，包括录入培训时间、指导老师、培训项目、理论学习培训内容；支持批量添加岗前培训内容。提供导出Excel的功能。 - 支持新增/修改岗前培训内容，包括录入培训时间、指导老师、培训项目、理论学习培训内容；支持批量添加岗前培训内容。提供导出Excel的功能。 - 支持新增/修改岗前培训考核成绩、考核成绩，提供导入、导出Excel的功能。 - 支持新增/修改理论培训考核追踪评价记录表，包括培训考核时间、地点、考核内容、培训考核层级、参加培训人员、培训内容、人员到位情况、课件准备情况、主讲人授课情况、预期效果评价、考核效果评价、存在问题等内容。数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒 |
|  |  | 临床实习管理 | - 支持新增/修改入科介绍记录，包括科室、年度、学习开始、截止时间、轮回次数、学生所在院校、批次、周数、学生层次、主讲人等信息。 - 支持新增/修改临床见习生记录，包括科室、年度、批次、周数、学习开始时间、截止时间、学生所在院校、见习内容等信息。 - 支持新增/修改临床实习记录，包括科室、年度、批次、周数、学习开始时间、截止时间、学生所在院校、见习内容等信息。 - 支持新增/修改学生出科小结，包括科室、年度、轮回、出科小结内容。 - 支持新增/修改轮回记录，包括学习开始、结束时间、轮回次数、学生所在院校、学生层次等内容。 - 支持新增/修改实习带教名单，包括科室名称、姓名、层级、职称、学历、来源年限、护士长、总带教老师、带教组成员等内容。 - 支持新增/修改入科教育记录，包括批次时间、教师、完成入科教育内容（劳动纪律、专科特点、师资介绍等）、教师签名；支持上传附件； - 支持导出Word、PDF文档。 - 支持不良行为记录。 |
|  |  | 实习生请假 | - 支持护士/实习生录入请假申请单、支持录入请假日期、请假理由等信息。 - 支持根据科室、姓名/工号、时间范围进行检索列表数据； - 支持审批流程。 - 支持通过审批关联个人排班信息。 |
|  |  | 不良行为记录 | - 由总培训/总带教、护士长、护理部录入。 |
|  |  | 教学登记管理 | - 支持新增/修改教学查房记录，包括时间、地点、主讲人、所在学校、题目、患者姓名、床号、出科小结内容等记录。 - 支持新增/修改科室教学小讲课记录，包括时间、地点、主讲人、所在学校、讲课内容等记录。 - 提供分类管理列表及查询功能，可根据科室、年度、轮回进行查询。 |
|  |  | 教学考核管理 | - 支持新增/修改学生出科成绩表，包括学生姓名、监考人、分管患者总数、带教老师、夜班数、危重/一级、操作考试时间、操作考试成绩、理论考试时间、理论考试成绩、综合评价等内容。 - 提供考核管理列表，可根据科室、年度、轮回进行查询。 |
|  |  | 教学质量检查 | - 支持新增/修改教学质量检查记录，包括科室、年度、日期、检查者、检查内容、存在措施、整改措施。 - 提供管理列表，可根据科室、年度进行查询。 |
|  |  | 教学双评管理 | - 支持按量表进行评价 - 支持新增/修改学生评价老师，包括科室、年度、轮回、老师姓名、月份、学校名称、评价内容。 - 支持新增/修改老师评价学生，包括科室、年度、轮回、学生姓名、月份、学校名称、评价内容。 - 未进行评价有提醒 |
|  |  | 临床进修管理 | - 支持新增/修改进修生入科介绍记录，包括进修人、进修开始、结束时间、职称、学历、执业资格证号、进修生所在单位、进修重点内容等记录。 - 支持新增/修改进修生教学查房记录，包括时间、地点、主讲人、所在单位、题目、患者姓名、床号、性别、年龄、查房内容、补充意见等内容。 - 支持新增/修改临床进修记录，包括地点、时间、主讲人、所在单位、题目、参加人员、内容简要。 - 支持新增/修改进修生进修鉴定，支持审批流程。 |
|  |  | *满意度调查（进修生对科室）（需提供相应的功能截图） | - 按量表进行调查 |
|  |  | 教学总结管理 | - 支持新增/修改半年、全年教学工作总结，包括科室、年度、对本年度教学工作进行总结；提供导出Word、打印的功能。 |
|  | 科研创新 | 科研计划管理 | - 支持按年度文档上传，数据汇总，未上传有提醒 |
|  |  | 科研创新登记 | - 支持新增/修改论文撰写发表登记，包括撰写论文题目、发表日期、第一作者、参与者、年卷期、核心杂志、是否发表、刊物级别、论文交流级别等内容。 - 支持新增/修改科研立项与成果登记，包括开始、结束时间、项目参与人、项目来源、项目名称、项目批准号、项目级别、项目经费等内容。 - 支持新增/修改开展新业务、新技术登记，包括开展日期、申报项目名称、项目类型、协作成员、完成时间、推广成果。 - 支持新增/修改专利获得登记，包括专利发明人、申请日期、专利类型、专利名称、专利级别、专利参与者、专刊号等信息。 - 科研论文报表，汇总科室每月撰写与发表、科研立项及成果的总数统计，获得国家级、省级、市级、院级的科研论文数量，专利获得总数、开展新业务/技术总数。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 期刊、杂志链接 | - 支持上传相关链接 |
|  | 护理质量管理 | 护理质控年度计划 | - 支持创建年度护理质控计划的功能，包括科室名称、年度、级别、护理质控年度计划、质控检查内容、方法及频次等。 - 支持插入附件资料。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 质控工作组管理 | - 支持创建质控工作内容的录入功能，包括质控工作组名称、组长、组员、可操作类别的填写。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | *全院查检表一览（需提供相应的功能截图） | - 支持创建全院查检表，包括年份、月份、查检表名称。 - 根据护理质量查检表、PDCA所填内容，自动生成全院查检一览表。 - 全院检查一览表内容包含护理质量查检表（包含检查次数，整改后次数等）、检查项目柱状图、质量检查分曲线图、主要存在问题、重点整改的科室、原因分析、PDCA。 - 支持检查部分自动读取护理质量查检表数据，增加柏拉图、柱状图等分析图类。 - 支持主要存在问题、重点整改的科室、原因分析的录入。 - 支持改善对策、实施、检查、确认及处理的录入。 - 自动生成检查项目柱状图，显示各标准不良次数，并显示累计百分比。 - 自动生成护理质量检查分曲线图，显示各科室检查分。 - 支持制作鱼骨图对问题分析。 - 支持全院查检一览表列表，可根据年份、名称、级别等条件进行检索。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 指标管理 | - 支持指标管理的录入功能，包括指标名称、说明、启用状态。 - 支持批量添加、导入功能。 |
|  |  | 指标项目管理 | - 支持指标项目管理的录入功能，包括指标项目名称。 - 支持批量添加、导入功能。 |
|  |  | 类别管理 | 支持类别管理的录入功能，可录入多层级类别。 |
|  |  | 查检表制表 | - 支持科室各专科小组进行自定义的检查指标录入功能，包括查检表名称、级别、所属类别、评价方式等内容。 - 支持录入不同级别的查检表。 - 提供复制功能，对创建的标准进行查看、修改、删除的操作。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 四查考核 | - 支持对四查考核进行记录，记录当事人、检查日期、检查内容、加扣分分值、检查数、合格数、亮点与问题。支持录入多个当事人。 - 支持对四查考核记录批量新增、批量导入。 - 支持复制现有的四查考核记录。 |
|  |  | 一级PDCA管理 | - 支持新增、修改、删除一级PDCA的功能，包括检查日期、责任人、检查内容、级别、检查者、存在问题、问题详细描述、整改结果等内容的录入。 - 支持存在问题详细描述、原因分析、实施效果、整改措施、评价效果的录入。 - 支持由责任人、评价者签字的功能。 - 支持撤回审核的功能。 - 支持一级质控的改善对策、实施、检查、确认及处理的录入。 - 支持根据科室、病区、时间起止、检查内容、责任人进行查询。 - 质控小结增加提交人姓名。 - 审核增加审核意见及审核人签名。 |
|  |  | 二级PDCA管理 | - 支持新增、修改、删除二级PDCA的功能，包括检查日期、检查者、检查内容、级别、存在问题、问题详细描述、整改结果的录入。支持录入多个责任人。 - 支持存在问题详细描述、原因分析、实施效果、整改措施、评价效果的录入。 - 支持由护士长、护理部（评价者）签字的功能。 - 支持撤回审核的功能。 - 支持根据科室、病区、时间起止、检查内容、责任人进行查询。 - 质控小结增加提交人姓名。 - 审核增加审核意见及审核人签名。 |
|  |  | 三级PDCA管理 | - 提供新增、修改三级PDCA的功能，包括检查日期、检查者、检查内容、级别、存在问题、问题详细描述、整改结果的录入。支持录入多个责任人。 - 提供存在问题详细描述、原因分析、实施效果、整改措施、评价效果的录入。 - 提供由护士长、护理部（评价者）签字的功能。 - 支持撤回审核的功能。 - 提供根据科室、病区、时间起止、检查内容、责任人进行查询。 |
|  |  | 专科指标 | - 科室建立模块，未完成或超预警值有提醒（参考慢性病系统指标设置，支持其他系统数据关联，尽量不用手工录入） |
|  |  | 单项质控指标查检 | - 支持表单嵌入 - 支持新增/修改，数据汇总 |
|  |  | *护理敏感质量指标 | - 支持全院/科室新增/修改三甲评审标准14个方面护理敏感质量指标，根据问题新增/修改手动输入的数据。 - 支持对接his系统接口，提取部分指标数据。 - 提供导出Excel的功能。 |
|  |  | 护理质量上半年总结 | - 支持新增/修改护理质控上半年总结，包括科室病区、年度、总结内容（存在问题、整改措施）。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 护理质量年度总结 | - 支持新增/修改护理质控年度总结，包括科室病区、年度、年度总结内容（重点任务落实情况、工作存在问题和困难、改进措施、下年度工作计划等）。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 优质护理服务管理 | - 支持新增/修改优质护理服务年度计划，包括科室病区、年度、年度计划内容的录入；支持导出Word、PDF文档。 - 支持新增/修改优质护理服务年度总结，包括科室病区、年度、年度总结内容的录入；支持导出Word、PDF文档。 - 支持新增/修改星级护士站评比表，包括科室满意度分数排名得分、满意度票数排名得分、护理质量得分、护理安全得分等数据的录入；提供导出Word、Excel、打印的功能。 - 支持新增/修改天使之星，包括季度、姓名、总得分、三级调查、二级调查、岗位考核、护士互评、加减分项的录入；支持导出Word、PDF文档。 - 支持评比汇总，查看各科室星级护士站得分、星级护士站排名、天使之星的汇总排名，可导出数据。 |
|  |  | 科室满意度调查管理 | - 科室满意度调查报表，可查看汇总科室满意度调查（检查项目、平均分、满意率总票数）、科室满意护士汇总（全体票数、总票数）、汇总科室患者意见（患者建议及意见）、不满意项目汇总、相关图表等数据，可导出相关图表数据。 |
|  |  | 优秀案例 | - 支持个人申请。 - 支持护士长审核，护理部安排3位专家评审。支持按条件查询，汇总（专用表格）。 - 自动生成当月简报。 |
|  |  | 流程修订 | - 支持科室提出申报。（包括专科小组提交内容） - 支持护理部组织多位专家审核。 - 支持按条件查询，汇总。 |
|  | 护理文化建设 | 人文护理 | - 支持组织管理，支持上传方案、相关评价标准、指南政策 - 支持优护计划，按年度上传计划 - 支持护士长行为规范，支持录入，上传图片等 - 支持护士行为规范，支持录入，上传图片等 - 支持亮点事迹上报，支持录入，上传图片等 - 支持护理人文质量标准评价，按半年、年度上传总结 - 支持优护总结，按半年、年度上传总结 |
|  |  | 科普 | 支持资料上传，数据汇总 |
|  |  | 奖励 | - 国家级奖励：发奖组织名称、项目、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传 - 省级奖励：发奖组织名称、项目、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传 - 市级奖励：发奖组织名称、项目、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传 - 社会团体奖项：奖励组织是何协会或团体、项目、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传 |
|  | 知识库管理 | 上级来文 | 支持附件上传 |
|  |  | 指南 | 支持附件上传 |
|  |  | 规章制度 | - 支持知识库节点的新增、修改、删除。 - 支持附件上传。 - 树状结构由护理部自主设置、命名、增加内容 |
|  |  | 流程 | - 支持文本编辑功能。 - 树状结构由护理部自主设置、命名、增加内容 |
|  | 权限管理 | 业务身份管理 | - 支持对业务身份进行管理，录入业务身份名、权限类型、描述。 - 关联权限分配。 |
|  |  | 权限分配 | 支持对业务身份账户的权限进行分配。 |
|  | 系统管理 | 科室类别管理 | 支持科室/病区类别信息录入，包括科室名称、拼音、状态，支持科室、病区名称查询。 |
|  |  | 科室管理 | - 支持进行科室管理，包括科室名称、简称、科室类别、科室属性、所在楼层、实际开放床位数、状态等内容。 - 支持批量添加功能。 |
|  |  | 公告通知 | - 支持将会议通知发送到全院/病区护士长，可上传附件。 - 支持首页提示通知。 |
|  |  | 字典管理 | 支持对字典进行管理，包括字典名称、字典值，设置字典子值域。 |
|  |  | 消息管理 | - 支持查看各类消息，包括内容、已读状态、消息类型。 - 支持删除已读消息。 |
| 系统底层技术架构要求 1、建设原则 系统建设遵循整体性、先进性、移动性、实用性、安全性、标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，且系统具有良好的兼容性与扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。 2、技术架构 （1）系统采用JAVA技术架构，支持PostgresSQL13等或以上版本数据库； （2）支持Linux服务器优先考虑； （3） 系统采用B/S方式处理数据，并能够在医院工作环境下稳定运行； （4）支持Chrome、火狐等多种主流浏览器使用。 3、系统安全保障设计 （1）安全体系兼容性：能够和目前主流、标准的安全技术和产品兼容，得到全面支持； （2）支持国密加密方式； （3）支持xss过滤攻击、防止sql注入等安全策略设置； （4）支持文件上传大小、格式的限制； （5）配合医院获得信息系统安全等级测评（三级）或信息系统安全等级保护（三级）整改； （6）配合医院进行国家商用密码测评及整改。 4、系统性能设计 （1）支持用户访问：系统将按照10000个用户在线的访问进行设计，80万条数据环境下，单页面打开的速度在1.5秒，流程打开速度3秒。 （2）支持每分钟1000个事务的触发运作：系统设计考虑到内部用户的访问数量，因此，需要实现每分钟100个事务实例的触发要求，即每分钟支持100个业务流程和事务的处理并发要求。 |  |  |  |

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

# 注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

# 以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 1、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年1月至开标截止时间前任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月至开标截止时间前任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（完税证明或者社会保险缴费证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2024年）年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、本项目1分标专门面向中小企业采购的项目，货物制造商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业；【制造商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；制造商为残疾人福利企业的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；制造商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（声明函格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 本项目2分标专门面向小微企业采购的项目，货物制造商为小微企业或监狱企业或残疾人福利企业；【制造商为小微企业的应当提供《中小微企业声明函》；制造商为残疾人福利企业的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；制造商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（声明函格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、1分标必须提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（必须提供，否则按无效投标处理）； 9、除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。（如有） 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（自然人参加时，只需要提供身份证复印件，必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料（如有要求必须提供的），则必须提供，否则按无效投标处理。 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、拟投入项目实施人员一览表（格式后附）； 4、项目实施方案（格式自拟）； 5、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]； 7、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，该报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸（包含高空制作安装费、吊车租赁等）、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起120天内。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 1分标：投标保证金人民币9900.00元； 2分标：投标保证金人民币19500.00元； 3分标：投标保证金人民币12600.00元； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包 含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前从投 标人账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司玉林第二分公司，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行，银行账号：805461433000002）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标文件提交截止时间前交至指定账户并且到账， 投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否 则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的 复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在 投标文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交或邮寄地址：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺），收件人：陈文献，联系方式：0775-2685358）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给 采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人 出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证 金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足 额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效竞 标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| ▲29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数累计为 0 项 无限制（勾选） 技术要求评审中允许负偏离的条款数累计为 项 无限制（勾选） |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中以投标报价由低到高顺序排列、项目实施方案、售后服务、业绩、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下: 履约保证金金额:按中标金额的 2%。 履约保证金递交时间：签订合同前必须递交。 履约保证金递交方式：应当提供符合采购人要求的担保，银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且中标人向采购人提出申请退付，采购人在收到付款材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。 履约保证金指定账户： 开户名称:玉林市第一人民医院 开户银行:中国建设银行股份有限公司玉林分行 银行账号:45001660455050507773 备注: 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采(2022)30号)规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务采用招标方式采购的，履约保证金减免从其规定。 2.履约保证金不足额缴纳的(包含保函额度不足的)，或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限(即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限)的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为见索即付、不可撤销的无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：陈文献 联系电话：0775-2685358 ，通讯地址：广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺； 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式： 本项目的招标代理服务费按固定金额（即：人民币 元），向中标人收取。 本项目的招标代理服务费按以下收费标准分别向每个分标的中标供应商收取。 2、领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 3、采购代理服务费收取标准： 以中标金额为计费额，按桂建标[2018]37号文货物招标类收费标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格下浮20%收取。 4、账户名称：广西科文招标有限公司玉林第二分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行 账 号：805461433000002 |
| 40.2 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.3 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章【含通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章】，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18周岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名【含通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人（负责人）或者委托代理人姓名制作的电子印章】的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指玉林市第一人民医院。

##### 2.2“采购代理机构”是指广西科文招标有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（最终以评标办法为准）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。中标人在中标后签订合同前必须提供两套完整的投标文件到采购代理机构，以提供给采购人存档备用。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

39.3 代理服务费交纳银行账号信息

户名：广西科文招标有限公司玉林第二分公司

统一社会信用代码：91450900MAEEWEWU7X

账号：805461433000002

开户银行：广西北部湾银行玉林市玉东支行

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1履约验收咨询费详见“投标人须知前附表”。

40.2本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.3 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.4本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.5 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动

的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中

标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行

南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258

号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：

https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

1、评审依据：评标委员会将以招标文件为评审依据，对评审因素内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 名称 | 评审因素 | 分值 | 评审因素具体内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分35分） | 投标报价 | 35分 | 一、1分标：为专门面向中小企业采购的项目，（货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利单位），因此不享受政府采购政策扣除。 2分标：为专门面向小微企业采购的项目，（货物制造商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利单位），因此不享受政府采购政策扣除。 3分标：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且所投标的全部货物由小型或微型企业制造的，对其投标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。不符合上述给予扣除情形的，评标报价=投标报价。 评审价为供应商的最后报价，评审价只是作为评审时使用。最终中标供应商的中标金额等于最后报价（如有修正，以确认修正的最后报价为准） 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、报价分（满分35分） 1、报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 某有效投标人的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）× 35分 |  |
| 2 | 技术分（满分40分） | 技术性能 | 40分 | 投标文件的技术要求中无负偏离的得40分，满分40分。 非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣5分） |  |
| 3 | 商务分（满分25分） | 项目实施方案 | 10分 | 评标委员会根据供应商提供的“项目实施方案”的内容（包含但不限于工作进度计划、供货计划、安装调试、培训计划等）进行独立评审并打分，具体评分细则如下： 不入档（0分）：未提供项目实施方案，或项目实施方案有缺项的，不能满足本项目需求。 一档（2分）：工作进度计划（包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、培训计划（包含但不限于培训课程内容、培训方式等内容）基本满足项目要求，内容和措施不完整。 二档（6分）：工作进度计划（包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、培训计划（包含但不限于培训课程内容、培训方式等内容）满足项目实施要求，内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施有效。 三档（10分）：工作进度计划（包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、培训计划（包含但不限于培训课程内容、培训方式等内容）内容和措施十分完善，表述较清晰、完整、严谨、合理。 |  |
|  |  | 售后服务方案 | 10分 | 评标委员会根据投标人提供的“售后服务承诺”的内容（包含但不限于现场服务及技术支持方案、专业售后人员、售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间等）进行独立评审并打分，具体评分细则如下： 不入档（0分）：不提供售后服务方案或提供的售后服务方案内容不合理、描述内容不清晰； 一档（2分）：提供现场服务及支持方案，有运行保障方案，针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间，但方案考虑欠周全的； 二档（6分）：提供现场服务及支持方案有针对性，配备专业技术人员，有完善的运行保障方案，针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有基本的，可行的方案，且方案有针对性的； 三档（10分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业技术人员，有完善的运行保障方案，针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性的。 |  |
|  |  | 业绩 | 3分 | 投标人自2022年以来完成过同类项目的业绩（1分标：同类型业绩是指医用气体设备类的产品业绩；2分标：同类型业绩是指医护管理通讯系统设备类的产品业绩；3分标：同类型业绩是指移动护理管理系统类的产品业绩；），每份业绩须包含有效的合同书或中标（成交）通知书及验收单复印件为准，每份得1分，满分3分。 注： 1、合同书或中标（成交）通知书必须能清晰反映所销售的货物及金额，同一项目（合同）下的业绩只计一次； 2、必须提供合同书或中标（成交）通知书及验收单复印件并加盖电子公章，否则不予以计分。 |  |
|  |  | 政策分 | 2分 | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者标项）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者标项）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 综合得分=1+2+3 |  |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定，推荐排名第一的中标候选人为中标人。

# 第五章  拟签订的合同文本

玉林市第一人民医院

区域医疗中心门诊楼医疗气体工程配套设备及材料、医护管理通讯系统设备及材料和移动护理管理系统（移动手持PDA）采购项目

采

购

合

同

合同编号：YLZC2025-G1-990122-KWZB-*分标

采购单位（甲方）：玉林市第一人民医院

供 应 商（乙方）：

玉林市第一人民医院采购合同

合同编号：YLZC2025-G1-990122-KWZB-*分标

采购单位（甲方）玉林市第一人民医院       供 应 商（乙方）

签  订  地  点  玉林市第一人民医院       签  订  时  间   2025年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (填注册证名字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） 元整 （小写）¥ . 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总金额包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸（包含高空制作安装费、吊车租赁等）、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。（采购需求另有约定的，从其约定）

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。

2. 乙方所提供的合同货物必须是合同签订之日前壹年内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件,以及有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物必须权属无任何争议，无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装及运输

1.乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。

6.货物的运输方式： 陆运 。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  无  。

第五条　交货、安装、调试、培训和验收

1.乙方交货时间：接到甲方通知之日起    日历天内安装调试完毕且通过验收并交付使用。地点：玉林市内甲方指定的地点 。

2.货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。

5.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由乙方负责。

6.乙方负责为甲方有关人员免费的培训。培训时间、地点：玉林市内甲方指定的时间、地点。

7.设备完成安装、培训，调试1个月，乙方准备好验收所需材料经甲方归口管理部门审核通过后，由乙方书面向甲方归口管理部门申请验收、预约验收时间并按国家有关的规定、规范进行最终验收。其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准，验收完毕做出验收结果报告并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

8.如中标货物属国家相关法律规定的法定检验设备，检定费用由乙方负责。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责，验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

9.乙方在验收时应附上货物有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求)复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时，必须提供，I类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供）。

10.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

11.甲方对验收有异议的，应当场提出，并在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

12.货物商检由乙方负责申报。

第六条  付款方式（对应各标项采购需求）

1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，甲方支付合同总金额的30%预付款；

2、货物到货后15个工作日内支付该批货物合同金额的30%；

3、货物安装完成验收合格、交付使用后，乙方收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到甲方仓库办理资产入库手续，入库后 60 个日历日内，甲方支付合同总金额的35%；

4.余下 5%的合同价款待货物验收完成满1年后，乙方办理相关付款手续 15个工作日内，甲方向乙方一次性无息付清；

5.每次付款前，乙方须向甲方提交付款申请。

第七条  履约保证金

1、履约保证金金额：按中标金额的 2%。

2、履约保证金递交时间：签订合同前必须递交。

3、履约保证金递交方式：应当提供符合甲方要求的担保，银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

4、履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且乙方向甲方提出申请退付，甲方在收到付款材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。

5、履约保证金指定账户：

开户名称:玉林市第一人民医院

开户银行:中国建设银行股份有限公司玉林分行

银行账号:45001660455050507773

6、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

7、采用银行、保险机构出具的保函的，必须为见索即付、不可撤销的无条件保函，否则不予签订合同。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  保修期及售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：       年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

3.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4.提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，乙方接到甲方通知后   小时内响应，需要到现场处理时    小时内到达，一般质量问题处理时限不超过    小时，重大质量问题处理时限不超过    小时。

5.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）

6.乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。

第十条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。

3.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，按逾期付款金额向乙方支付逾期利息，利息自逾期付款之日起计算，年化利率按订立合同时一年期贷款市场报价利率。

4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余5%货款中扣除，不足另补。

6.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同由正文、购销廉洁协议、开标一览表（报价表）、商务要求偏离表、技术要求偏离表、售后服务承诺（或售后服务方案）和中标（成交）通知书（或中标（成交）公告）等内容组成，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条  信息保密

1.甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方泄露。

2.除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露;

3.本保密条款在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十六条  本合同一式       份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执    份,招标代理机构执壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 玉林市第一人民医院 2025年 月 日 | 乙方（章） 2025年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西玉林市教育中路495号 | 单位地址： |
| 法定代表人签名： | 法定代表人签名： |
| 委托代理人签名： | 委托代理人签名: |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱：cgb3066@163.com | 电子邮箱： |
| 开户银行： 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 开户银行： |
| 账号：45001660455050507773 | 账号： |
| 纳税人识别号:12450900499338093R | 纳税人识别号: |
| 邮政编码：537000 | 邮政编码： |

玉林市第一人民医院购销廉洁协议

甲方：玉林市第一人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定       （联系电话：          ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）、《广西壮族自治区医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（桂卫药政发〔2014〕2号）相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式     份，甲方执肆份，乙方执    份，招标代理机构执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                  法定代表人（负责人）：

委托代理人签名：                        委托代理人签名：

2025年  月  日                         2025年  月  日

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表            （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起 天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |  |
| 注：投标人必须在本开标一览表后，附上自身报价明细表，报价明细表中增加上所投品牌及型号，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲投标报价要求 |  |  |  |
| 签订合同时限 |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  |
| ▲售后服务 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明，否则投标文件按无效投标处理。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌、规格型号必须与“开标一览表”或所附的报价清单一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明，否则投标文件按无效投标处理。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 拟投入项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。