北部湾大学新校区第三食堂项目电梯采购需求

1. 项目名称：北部湾大学新校区第三食堂项目
2. 采购预算：160万元（人民币）
3. 电梯数量：2台客梯+1台客梯（兼无障碍功能）+1台货梯+2台室内扶梯
4. 基本参数

|  |
| --- |
| **2台客梯（KT1-KT2）+1台客梯（KT3）（兼无障碍功能）** |
| 层/站/门 | 5/5/5 |
| 井道尺寸（宽x深） | K1-K2:2350mm\*2400mm；K3:2500mm\*2400mm |
| 提升高度 | 18.7m |

|  |
| --- |
| **1台货梯（HT1）** |
| 层/站/门 | 5/5/5 |
| 井道尺寸（宽x深） | 3000mm\*3200mm |
| 提升高度 | 18.7m |

|  |
| --- |
| **2台室内扶梯（FT1-FT2）** |
| 运行方向 | 上下运行 |
| 提升高度 | FT1：5200mm；FT2：4500mm |