南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目

项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX

所属行政区划：南宁市本级

采 购 人：南宁市应急管理局

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2024年9月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	77

第四章  评标方法及评分标准	97

第五章 拟签订的合同文本	117

第六章 投标文件格式	129

第七章 质疑、投诉证明材料格式	160

# 第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年11月1日上午9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX；（采购计划编号：NNZC[2024]5833号-001、NNZC[2024]5833号-002、NNZC[2024]5833号-003）

项目名称：南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目

预算金额：人民币247．8304万元（1分标58.6万元；2分标135.12万元；3分标10.3116万元；4分标36.5988万元；5分标7.2万元；）

最高限价：人民币247．8304万元（1分标58.6万元；2分标135.12万元；3分标10.3116万元；4分标36.5988万元；5分标7.2万元；）

采购需求：

1分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市安全生产综合信息平台运维服务 | 1项 | 对南宁市安全生产综合信息平台主要软件及设备清单进行运维技术服务，具体内容详见招标文件《服务需求一览表》。 |

合同履行期限：1年（自合同签订生效之日起）

2分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大事件指挥平台及机关网络网站运行维护服务 | 1项 | 对南宁市重大事件指挥平台所涉及的设备和软件进行巡检、维护保养及故障处理等技术服务，对南宁市应急局机关网络网站和相关设备进行运行维护，确保系统安全、稳定和持续运行。对南宁市应急局中兴视频会议系统、南宁市市区防涝预警监控信息系统项目视频会商系统、广西防汛抗旱应急指挥会商系统南宁市设备等系统相关设备进行巡检、维护保养及故障处理等技术服务，保障系统正常运行以及使用以上系统召开的会议现场情况。具体内容详见招标文件《服务需求一览表》。 |

合同履行期限：自合同签订生效之日起1年。

3分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西森林防灭火信息系统技术服务 | 1项 | 广西森林防灭火信息系统技术服务，具体内容详见招标文件《服务需求一览表》。 |

合同履行期限：1年。

4分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市安全生产综合信息平台联网备查系统网络专线 | 1项 | 南宁市安全生产综合信息平台联网备查系统网络60M专线16条，10M专线16条，50M数据专线10条，物联卡通用流量套餐57张，具体内容详见招标文件《服务需求一览表》。 |

合同履行期限：合同签订后7日内提交服务成果，服务期限 1 年（自验收合格并投入使用之日起计算）。

5分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音数字中继 | 1项 | 提供2条2M语音数字中继，连接到电信运营商本地电话交换设备，并实现与各电信运营商电话网互通，具体内容详见招标文件《服务需求一览表》。 |

合同履行期限：合同签订后5日内提交服务成果，服务期限1年（自交付验收合格并投入使用之日起计算）

本项目是否接受联合体投标：☑是/否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

£专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年9月27日至2024年11月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）－进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2024年11月1日上午9时30分（北京时间）

2.投标和开标地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=wti2RnbiVfiyIq7FE1EpbQ==

3.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn），广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）， 全国公共资源交易平台（广西.南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市应急管理局

地址：南宁市双拥路48号

项目联系人：汪少华

联系电话：0771-5630651

2.采购代理机构信息

名 称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地　址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B座15层

联系电话：0771-5776251

3.项目联系方式

项目联系人：韦廷富 田甜 陈燕英

电话：0771-5776251

2024年9月27日

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。带“●”的条款为采购需求主要服务内容。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.本服务需求一览表中内容如与第五章《拟签订的合同文本》相关条款不一致的，以本表为准。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.本次服务采购最高限价为人民币247．8304万元。（1分标58.6万元；2分标135．12万元；3分标10.3116万元；4分标36．5988万元；5分标7．2万元；）

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | 1分标 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及服务 | 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项最高限价 （万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 1 | 南宁市安全生产综合信息平台运维服务 | 项 | 1 | 一、服务范围 对南宁市安全生产综合信息平台主要软件及设备清单进行运维技术服务，主要软件及设备清单详见附件1。 ●二、服务团队要求 服务团队人员6人，其中项目总负责人和技术维护负责人各1人，驻场技术工程师1人，团队其他成员3人。 三、服务要求 （一）系统BUG维护 1.对南宁市安全生产综合信息平台（以下简称“南宁综合平台”，下同，）中系统程序出现的BUG及时修改完善并进行代码维护。 2.接到采购人故障通知后30分钟内响应，如果出现严重故障，采用远程维护无法解决的，在接到采购人通知后1小时内到达现场，在【24】小时内完成BUG修复工作；如因技术问题过于复杂，允许在5个工作日内完成修复。 3.如修复时间超出5个工作日，必须提供合格的替代软件系统供采购人使用，并确保系统数据库的完善，不影响用户的使用，不重复工作。 （二）咨询解答服务 针对南宁综合平台建立多个政府用户（含市及各县区）和企业用户咨询服务群，设置2名技术工程师进群，及时提供系统应用咨询解答服务（含节假日）。 ●（三）程序优化 每季度定期对南宁综合平台系统进行自检服务，对系统程序进行优化，加载补丁，避免出现系统卡顿问题。 ●（四）系统漏洞修复 针对第三方扫描发现的南宁综合平台系统安全漏洞，在【24】小时内完成安全漏洞修复工作；如因技术问题过于复杂，允许在5个工作日内完成修复。 （五）系统管理维护 1.根据南宁市实际情况，对南宁综合平台系统后台进行维护管理，包括系统菜单、行政区域、部门单位、用户组、用户类型和日志等进行管理和维护。特别调整：广西东盟经济技术开发区和南宁经济技术开发区社会事务移交，调整相应的行政区域、部门、用户、权限以及各项数据。 2.对全市各级政府部门管理用户（包括APP）进行授权和管理维护。 3.要求对南宁综合平台中系统菜单框架、部门单位、用户组等非常熟悉和了解 （六）数据备份服务 ●1.利用数据库自带备份工具和不间断数据保护与恢复软件进行备份服务，如出现系统或数据库崩溃故障，能及时恢复数据。 2.提供具体可行措施，在系统和数据库崩溃故障期间，确保系统数据的完善，不影响用户的使用，不重复工作。 （七）标准/规范维护 ●1.根据南宁市实际情况，对南宁综合平台中的隐患排查标准、风险点/危险源标准、国民经济行业分类对应标准、法律法规库、MSDS库和危化品名录库等进行管理和维护。 2.对南宁综合平台中内置的隐患排查标准和国民经济行业分类对应标准非常熟悉和了解。 3.对南宁市关于分类分级/自查自报等方面的管理要求、“两上报两备案”工作流程非常熟悉和了解。 （八）硬件巡检服务 ●1.对南宁综合平台中的流媒体服务器和联网备查接入主机设备提供1次/半年巡检服务。 2.每次巡检后，提供巡检报告，针对巡检过程中发现的设备设施、监控监测预警数据接入、传输推送等问题，协助企业在5个工作日内完成整改。 （九）硬件设备维修服务 ●1.对南宁综合平台中的流媒体服务器、33台联网备查接入主机和220台执法终端设备提供故障维修服务，属于保修范围内的产品质量问题的，免费维修（非产品质量问题的设备故障，不在免费维修范围）；其他问题的维修只收取成本费。 2.接到业主故障通知后30分钟内响应，如果采用远程维护无法解决的，在接到通知后1小时内到达现场，在【24】小时内完成修复工作；如因技术问题过于复杂，允许在5个工作日内完成修复。 3.如需要返厂维修的，允许在10个工作日内（如需要技术鉴定，技术鉴定时间不计入其中）完成修复；供应商提供不低于同档次的设备或配件进行备用。 （十）系统迁移/重装 ●1.因运行环境改变或服务器瘫痪等原因，提供系统迁移、重新安装和调试服务，保障正常运行。 2.要求在系统迁移/重装期间，提供合格的替代软件系统供采购人使用，并确保系统数据的完整，不影响用户的使用，不重复工作。 （十一）南宁综合平台考核通报技术支持 1.协助采购人定期和不定期开展各项数据统计和考核通报工作； 2.及时跟进各部门和各县区使用情况，督促完成相关数据报送工作； 3.每月2号前提交上月“南宁综合平台”应用情况汇报。 （十二）联网备查运行维护 1.危化企业每日承诺上报管理：每日9：00前，查看危化企业每日安全承诺上报情况，针对未上报的企业，及时通过电话、微信方式联系企业，督促上报，保留通讯记录；对查看发现未上报承诺的企业，于当日10：00前进行“回头看”查看，发现经提醒通知后仍未上报的企业，将情况于当日11：00前通过短信和电话向采购人报告。 2、监控监测预警管理：每日9：30前，查看接入的危化企业视频、监测数据在广西安全生产风险预警系统有无离线、超限/预警及预警未处理情况；及时通知和协调企业、技术公司和网络运营商排查原因，尽快处理，保留通讯记录；对巡查发现离线、超限、预警及预警未及时处理的企业，于当日11：00前进行“回头看”，发现经提醒后仍未整改的企业，将情况于当日11：00以前通过短信和电话一起向采购人报告。 3.出现视频/监测数据掉线时，及时排查故障，查找原因，针对因联网备查接入主机设备和接入施工问题导致的故障，提供现场技术支持，及时修复。 4.对于网络专线出现的故障，及时通知运营商修复，并配合测试；对于因企业设备设施（电源、摄像头、传感器）出现的故障，及时向应急管理局反馈，并在企业修复后，及时接入和测试。 ●5.针对已接入广西危化品安全生产风险监测预警系统的危化企业，因广西应急管理厅调整企业监控监测预警数据接入标准或企业自身原因调整监控监测接入数据，每家企业提供1次上门重新接入服务。 （十三）数据质量技术支持 ●1.协助采购人做好平台数据质量管理工作，按照危化、非煤、烟爆、工贸等不同的监管行业或领域，每月选择一个监管行业或领域，针对性出具数据质量报告，主动找出数据质量问题： 1）基础采集数据质量：包括企业分类选择错误、危险特性错误、地图定位错误、基础数据不全、专项数据不全、资质证照过期、预案缺失或过期； 2）风险管控数据质量：分级信息不全、管控措施缺失和没有动态管控记录等； 3）隐患排查质量：企业连续未自查、连续上报无隐患、隐患未及时整改、多次上报相同隐患、多家企业使用同一IP地址上报； 4）联网备查数据质量：企业未设置预警值班人/负责人和联系方式、同一地点多次预警、时间段内多次预警、预警未及时处理反馈。 2.提供数据质量技术服务的工具，能定期、快速查找出相应的数据质量问题， （十四）驻场服务技术支持 ●1.指派1名技术工程师在采购人提供驻场技术服务，协助采购人开展日常信息化工作，协助做好“南宁综合平台”管理工作； 2.协助采购人开展平台应用的调研工作，收集和整理应用反馈意见，提供解决方案供参考，并跟进处理结果。 3.负责南宁综合平台现场服务工作；现场指导采购人工作人员应用“南宁综合平台”开展相应的监管工作； 4.负责管理采购人针对“南宁综合平台”设立的专线电话、QQ和微信群； 5.按时完成交办的与“南宁综合平台”相关的其他工作。 6.节假日期间遇到突发应急事件，需要驻场技术工程师到场服务的，必须提供技术服务； 7.负责“南宁综合平台”功能模块网上巡检工作，具体巡检内容详见附件3； 8.未经书面同意，不得更换驻场服务技术工程师；如果驻场技术工程师存在工作态度、责任心、技术能力、协调沟通能力等方面的问题时，有权要求更换驻场工程师，并且在收到书面通知之日起10个工作日内必须更换，接替工程师也必须经过同意后才能开始工作； 9.驻场服务工程师服从甲方管理，遵纪守法、思想政治正确、不得发表负面影响的言论；不得利用驻场服务便利违规收受财物；按照采购人作息时间上下班，享受国家法定节假日，有事需请假的，供应商须安排另外的技术工程师顶班。 （十五）软件升级服务 ▲1．许可审批证照数据升级 在南宁综合平台基础上升级，供监管部门和企业用户应用。 1）许可审批证照数据获取：建立数据共享交互，通过数据库表方式获取数据，包括数据库表内容、获取频率、获取时间、数据更新规则（新增、修改、删除）等。获取各类许可审批数据和证照信息，包括工商营业执照数据、危化品生产许可、经营许可（含仓储）、经营许可（不含仓储）、使用许可、非药品类易制毒经营许可、危险化学品建设项目安全设施设计审查、危险化学品建设项目安全条件审查，烟花爆竹生产许可、经营（零售）许可、经营（批发）许可，非煤矿山企业安全生产许可、非煤矿山建设项目安全设施设计审查，在“南宁综合平台”中建立上述许可审批数据及证照信息原始库。 2）许可审批数据清洗匹配： ①数据清洗：根据上述数据及证照信息中的数据字段内容，制定相应的清洗规则，对获取的许可/审批数据及证照信息进行清洗，摒弃错误数据、重复数据、过期数据等，获取有效数据；建立上述许可审批数据及证照信息资源库。 ②数据匹配：根据企业名称、统一社会信用代码和许可审批证照类型等三项要素，将上述资源库中的有效数据及证照信息，与“南宁综合平台”中的生产经营单位基础台账中的相关许可/审批资质证照数据进行匹配。匹配结果分为匹配成功（完全匹配）和匹配异常（未匹配、部分匹配）。 ③数据返填：按照“南宁综合平台”基础台账中对应的各类采集表字段要求，将匹配成功的数据和证照信息中的相应字段返填至基础台账中，替代现有企业基础台账中的字段内容，确保数据的准确性。 3）匹配异常数据处理： ①未匹配：针对因“南宁综合平台”未注册企业导致未匹配的情况，提取企业名称和统一社会信用代码信息，生成应纳未纳企业库表。 ②部分匹配：针对数据匹配过程中，出现企业名称或统一社会信用代码部分匹配异常情况，生成匹配异常企业库表。 4）许可审批数据应用 ①WEB政府端数据应用 通过数据清洗获取有效许可审批数据和证照信息，建立全市许可审批数据资源库，为全市各级政府用户提供数据应用，主要包括： 数据列表：以数据列表信息展示资源库各类许可审批数据和证照信息，列表信息包括预警标识、企业名称、统一信用代码、行政区域、许可类型、证照名称、许可证号、有效期起止时间等；支持列表信息导出excel文件；支持穿透式查看具体证书信息。 证书查询：设置多种查询条件，包括企业名称、许可类型、预超期/超期、行政区域等，支持多条件查询。 预警提醒：根据证照有效日期，系分为正常、预超期（3个月内过期）和已超期，并用绿、黄、红三种颜色亮灯提醒。 应纳未纳管理：增加应纳未纳管理，设置多项查询条件，支持组合查询，支持列表导出；各级政府用户可选择应纳未纳企业，直接为企业进行注册。注册成功后，企业自动移出应纳未纳表。 企业注册升级：在企业注册管理中，可以通过关键字查询获取的工商数据，勾选需要注册的企业，直接将相应的工商数据关联至企业注册信息，确保注册信息的准确性。 ②WEB企业端数据应用 新注册和更新信息：针对新注册企业和更新基础台账的企业，系统自动将匹配的许可审批数据及证照信息进行返填和更新。封禁现有“南宁综合平台”基础台账中上述许可资质证照的手动录入功能，一数一源保障数据准确性。 匹配异常处理：根据匹配异常结果，在企业端弹窗提醒该企业在系统中的企业名称或统一社会信用代码与行政许可审批数据不一致，让企业核实正确处理；确保数据准确性。 预警提醒：根据证照有效起止日期，分为正常、预超期（3个月内过期）和已超期，并用绿、黄、红三种颜色亮灯标识，提醒企业根据实际情况及时处理。 短信提醒：系统内置证照预超期和已过期短信提醒模板，自动发送短信给系统中的法人或系统联系人，提醒该企业存在证照预超期或已过期情况，及时处理。 ▲2．人员资质证照数据升级 在南宁综合平台基础上升级，供监管部门和企业用户应用。 1）人员资质证照数据获取：建立数据共享交互，通过数据库表方式，从广西应急管理厅获取广西安全生产培训考核发证管理系统数据，包括数据库表内容、获取频率、获取时间、数据更新规则（新增、修改、删除）等。获取安全生产管理人员和特种作业人员、特种设备作业人员数据和证照信息；在“南宁综合平台”中建立上述人员资质证照信息原始库。 2）人员资质证照数据清洗：根据上述人员数据及证照信息的数据字段内容及数据格式，制定相应的清洗规则，对获取的人员数据及证照信息进行清洗，摒弃错误数据、重复数据、过期数据等，获取有效数据；建立上述人员资质证照信息资源库。 3）人员资质证照数据应用 ①WEB政府端数据应用 通过数据清洗建立全市人员资质证照数据资源库（包括安全管理人员、特种设备作业人员和特种作业人员），为全市各级政府用户提供数据应用服务，主要包括： 数据列表：以数据列表信息展示人员资质证照信息，包括姓名、身份证号码、证照类型、作业/资格类别、证书编号、有效期起止时间等；并可穿透式查看具体证书信息；其中的身份证号码和证书编号脱敏显示。 查询：系统设置多种查询条件，包括姓名、身份证号码（精准查询）、证书编号（精准查询）、工作单位、职业/资格类别、预超期/超期等，支持多条件查询，各级政府用户可以查验企业相关人员资质证照是否真实有效。 预警提醒：根据证照有效起止日期，系统将证照信息分为正常、预超期（3个月内过期）和已超期，并用绿、黄、红三种颜色亮灯提醒。 ②WEB企业端数据应用 证书查验：企业用户在人员聘用、委外作业等过程中，快捷便利查验相关人员证书，避免无证上岗、无证作业。设置为缺省显示，必须精确查询（人员姓名和身份证号码），才显示查询结果，支持穿透式查看证照信息。 人员信息一键录入：企业用户新增或更新基础台账中上述人员信息时，可通过输入姓名和身份证号码，系统自动匹配该人员资质证照信息，提高数据准确性和避免重复填报。封禁“南宁综合平台”特种设备作业人员和特种作业人员手动录入功能。 预警提醒：根据证照有效起止日期，系统将证照信息分为正常、预超期（3个月内过期）和已超期，并用绿、黄、红三种颜色亮灯标识，提醒企业本单位人员证照逾期情况，及时处理，避免证照过期。 短信提醒：系统内置证照预超期和已过期短信提醒模板，根据相应的规则，自动发送短信给企业相关人员或系统联系人，提醒存在人员证照预超期或已过期情况，及时处理。 ③企业安全助手应用：企业用户在委外作业等过程中，快捷便利查验相关人员证书，避免无证上岗、无证作业。可以应用企业安全助手便捷查询查验上述人员数据及证照信息，设置为缺省显示，必须精确查询（人员姓名和身份证号码）匹配一致后，才查看相应的人员数据，支持穿透式查看证照信息。 ▲3．安全生产标准化数据升级 在南宁综合平台基础上升级，供监管部门和企业用户应用。 1）安全生产标准化数据获取：建立数据共享交互，通过数据库表方式，从广西应急管理厅获取应急管理部企业安全生产标准化系统数据，包括数据库表内容、获取频率、获取时间、数据更新规则（新增、修改、删除）等。获取全市安全生产标准化数据和证照信息；在“南宁综合平台”中建立安全生产标准化信息原始库。 2）安全生产标准化数据清洗匹配 ①数据清洗：根据安全生产标准化数据及证照信息的数据字段内容及数据格式，制定相应的清洗规则，对获取的数据进行清洗，摒弃错误数据、重复数据、过期数据等，获取有效数据；建立安全生产标准化信息资源库。 ②数据匹配：根据企业名称、统一社会信用代码等要素，将上述资源库中的安全生产标准化信息，与“南宁综合平台”中的生产经营单位基础台账进行匹配。匹配结果分为匹配成功（完全匹配）和匹配异常（未匹配、部分匹配）。 ③数据返填：对匹配成功安全生产标准化及证照信息进行返填处理，按照“南宁综合平台”基础台账中对应的采集表字段要求，将匹配成功的数据返填至基础台账中，替代现有企业基础台账中的字段内容，确保数据的准确性。 3）匹配异常数据处理： ①未匹配：针对因“南宁综合平台”未注册企业导致未匹配的情况，提取企业名称和统一社会信用代码信息，生成应纳未纳企业库表。 ②部分匹配：针对数据匹配过程中，出现企业名称或统一社会信用代码部分匹配异常情况，生成匹配异常企业库表。 4）安全生产标准化数据应用 ①WEB政府端数据应用 通过数据清洗获取各类有效安全生产标准化数据和证照信息，结合“南宁综合平台”中建筑施工、交通运输企业的安全生产标准化数据，建立全市安全生产标准化数据库，为全市各级政府用户提供数据应用服务，主要包括： 数据列表：以数据列表信息展示各类安全生产标准化数据和证照信息，列表信息包括企业名称、统一信用代码、行政区域、证书类型、达标等级、证照编号、有效期起止时间等；支持列表导出，支持穿透式查看具体证书。 查询：系统设置多种查询条件，包括企业名称、监管行业、证书类型、达标等级、预超期/超期、行政区域等，支持多条件查询。 预警提醒：根据有效起止日期，系统将安全生产标准化信息分为正常、预超期（3个月内过期）和已超期，并用绿、黄、红三种颜色亮灯提醒。 应纳未纳提醒：与许可审批中的应纳未纳库表进行整合和去重处理，列表显示未匹配的安全生产标准化企业（去重后），设置多项查询条件，支持组合查询，支持列表导出；各级政府用户可根据实际情况，选择应纳未纳企业，为企业进行注册。注册成功后，企业自动移出应纳未纳表。 ②WEB企业端数据应用 新注册和更新信息：针对新注册企业和更新基础台账的企业，系统自动将完成匹配的安全生产标准化信息进行返填和更新。建筑施工、交通运输行业的安全生产标准化数据和证照信息仍可由企业自行采集填写。 匹配异常处理：根据数据部分匹配结果，在系统弹窗提醒该企业在系统中的企业名称或统一社会信用代码与安全生产标准化数据不一致，让企业核实正确处理；确保数据准确性。 预警提醒：根据安全生产标准化有效起止日期，系统分为正常、预超期（3个月内过期）和已超期，并用绿、黄、红三种颜色亮灯标识，提醒企业根据实际情况及时处理，避免过期。 短信提醒：系统内置预超期和已过期短信提醒模板，根据相应的规则，自动发送短信给系统中的法人或系统联系人，提醒该企业存在安全生产标准化达标预超期或已过期情况，及时处理。 ▲4．生产安全事故数据升级 1）安全生产事故数据获取：建立数据共享交互，通过数据库表方式，从广西应急管理厅获取应急管理部生产安全事故统计信息直报系统数据，包括数据库表内容、获取频率、获取时间、数据更新规则（新增、修改、删除）等。获取全市生产安全事故数据；在“南宁综合平台”中建立生产安全事故原始库。 2）生产安全事故数据清洗匹配： ①数据清洗：根据生产安全事故信息中的数据字段内容，制定相应的清洗规则，对获取的生产安全事故信息进行清洗，摒弃错误数据、重复数据等，获取有效数据；建立生产安全事故资源库。 ②数据匹配：根据企业名称、统一社会信用代码和行政区域等三项要素，将资源库中的生产安全事故信息，与“南宁综合平台”中的生产经营单位基础台账进行匹配。匹配结果分为匹配成功（完全匹配）和匹配异常（未匹配、部分匹配）。 ③数据返填：将匹配成功的生产安全事故信息返填至基础台账中，确保数据的准确性。 3）匹配异常数据处理 ①未匹配：针对因“南宁综合平台”未注册企业导致未匹配的情况，提取生产安全事故信息中的企业名称和统一社会信用代码信息，生成应纳未纳企业库表。 ②部分匹配：针对数据匹配过程中，出现企业名称或统一社会信用代码部分匹配异常情况，生成匹配异常企业库表。 4）生产安全事故数据应用 ①WEB政府端数据应用： 通过数据清洗获取生产安全事故数据，建立全市生产安全事故数据资源库，为全市各级政府用户提供数据应用服务，主要包括： 生产安全事故列表：以数据列表信息展示辖区内生产安全事故数据，列表信息包括事故发生单位、事故地点、事故发生时间、事故等级、事故类型、死亡人数、受伤人数、事故概况、事故原因、起因物、致害物等；支持穿透式查看具体生产安全事故信息。 查询：系统设置多种查询条件，支持多条件查询。 应纳未纳管理：与许可审批和安全生产标准化中的应纳未纳库表进行整合和去重处理，列表显示未匹配的事故单位（去重后），设置多项查询条件，支持组合查询，支持列表导出；各级政府用户可根据实际情况，选择应纳未纳企业，为企业进行注册。注册成功后，企业自动移出应纳未纳表。 ②企业端数据应用 新注册和更新信息：针对新注册企业和更新基础台账的企业，系统自动将匹配的生产安全事故数据进行返填和更新，确保数据准确。 匹配异常处理：根据部分匹配结果，在系统弹窗提醒该企业在系统中的企业名称或统一社会信用代码与生产安全事故数据不一致，让企业核实正确处理；确保数据准确性。 ▲5．执法数据管理应用 1）执法回流数据获取：建立数据共享交互，通过数据库表方式，从广西应急管理厅获取应急管理部“互联网+执法”系统数据，包括数据库表内容、获取频率、获取时间、数据更新规则（新增、修改、删除）等；建立执法数据原始库。主要包括执法检查数据、立案数据、执法处罚数据等。 2）数据清洗匹配 ①数据清洗：按照监管实际要求，根据数据格式规范，制定相应的清洗规则，对获取的各类执法数据进行清洗，摒弃错误数据、重复数据、过期数据等，获取有效数据，建立执法数据信息资源库。 ②数据匹配：将获取执法数据与南宁综合平台中的基础台账和执法单位进行数据匹配；对匹配成功的执法数据进行数据返填处理和列表展示，包括基础台账数据匹配和执法单位数据匹配。 ③异常数据处理：对数据清洗过程中的异常数据处理；对数据匹配过程中的异常数据处理，未匹配基础台账的，生成执法应纳未纳企业库表（去重），部分匹配数据生成匹配异常企业库表。未匹配执法单位的，进一步进行分析，核查和修改完善“南宁综合平台”中执法单位信息，确保全部执法单位对应。 3）执法数据应用 ①执法数据管理：通过数据清洗匹配处理获取执法数据，建立全市执法数据业务库，为全市各级应急管理部门提供数据应用服务，支持穿透式查看，支持多条件查询。主要功能包括：执法检查数据管理、立案查处数据管理和执法处罚数据管理。 ②执法对象应纳未纳管理：根据异常数据处理结果，汇总未匹配的执法对象数据（去重），生成应纳未纳数据库。主要包括列表展示、查询设置、导出和直接注册。 ③企业数据应用：根据数据完全匹配结果，自动返填执法数据至系统纳管企业基础台账；针对新注册和基础台账更新的企业，系统自动进行匹配返填；针对数据部分匹配的企业，弹窗提醒企业核实正确。主要功能包括执法数据返填、新注册和更新信息匹配、匹配异常处理。 ●6．要求在签订合同后2个月内，完成软件升级服务中的升级开发和上线运行工作。 （十六）其他升级服务 在不发生结构性和重大变更的情况下，在“南宁综合平台”使用过程中，针对南宁市应急管理局提出的意见，进行系统开发和程序修改，但工作量不超过2人/月。 （十七）联网备查接入服务 按照采购人的通知，利用因企业重大危险源核销而回收的联网备查接入主机，新增接入重点企业的视频监控、数据监测和预警数据（数据接入专线由采购人负责协调）。 （十八）与南宁市大数据管理局的对接 1.根据南宁市大数据局的要求，在技术服务期内，按照《广西“互联网+监管”系统数据交换规范》和《广西“互联网+监管”系统监管数据标准》的标准规范，完成“南宁市综合平台”等与南宁市大数据局的数据对接工作及维护工作，实现监管数据汇聚共享。主要对接内容包括：企业基本信息、危化专项信息、重大危险源专项信息、非煤矿山专项信息、工贸专项信息、隐患排查信息、风险管控信息、应急管理信息、预案库信息、法律法规库等。 ●2.要求在签订合同后2个月内，按照《广西“互联网+监管”系统数据交换规范》和《广西“互联网+监管”系统监管数据标准》的要求，通过前置库，采取数据库表和增量推送的方式，推送频次不小于1次/天，将数据推送至南宁市大数据管理局的南宁市数据中台；并保障运维期间数据推送工作的稳定。 （十九）与广西应急管理厅的对接 1.要求对广西应急管理综合应用平台专项应用系统数据对接要求、对接内容等非常熟悉和了解，在技术服务期内，按照广西应急管理综合应用平台专项应用系统数据接入标准和规范，将“南宁综合平台”相关数据实时对接到广西应急管理综合应用平台专项应用系统；并及时更新和维护，确保数据无缝对接、实时共享，才能完成广西应急管理综合应用平台专项应用系统的考核工作。主要对接内容包括：企业档案信息、危化品专项信息、重大危险源专项信息、非煤矿山专项信息、工贸专项信息、风险管控信息、隐患排查信息、联网备查信息、应急管理信息等系统中的所有数据。 2.要求对广西安全生产风险监测预警系统数据对接要求、对接内容等非常了解，在技术服务期内，按照广西安全生产风险监测预警系统的数据接入标准和规范，将“南宁综合平台”相关数据对接到广西安全生产风险监测预警系统；并及时更新和维护，确保数据无缝对接、实时共享。主要对接内容包括：危化企业每日安全承诺，南宁市危化品重大危险源企业的基本静态数据、接入的视频和监测数据、报警信息等。 ●3.在签订合同后2个月内，按照《广西应急管理综合应用平台专项应用系统数据标准规范》和《广西安全生产风险监测预警系统的数据接入标准规范》的要求，采取库表对接和增量推送的方式，静态数据对接频次为1次/天，动态监测预警数据为实时推送；完成与广西应急管理综合应用平台专项应用系统和广西安全生产风险监测预警系统的对接更新工作，并保障运维期间的数据对接稳定。 （二十）系统培训服务 1.提供12场“南宁综合平台”培训服务（培训地点由采购人指定，可到县区培训），提前24小时通知即可；培训内容包括：南宁综合平台系统功能讲解，操作应用、维护管理功能等等 2.要求提供培训方案，针对系统的应用人员、操作人员和管理人员进行培训，使其掌握操作及基本维护技能。 （二十一）专项技术指导服务 在应急管理基础能力、科技水平、感知网络和业务系统等方面提供专业技术指导服务。 （二十二）数据要素X3年行动服务 推进南宁市安全生产许可、安全生产标准化、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员等数据应用服务和跨区域共享共用。 （二十三）应急管理联合创新服务 协助采购人与高校开展技术交流，建立应急管理联合创新业务库，推进科技信息化基层基础年。 | 58.60 | 软件和信息技术服务业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。 ▲二、服务期限：1年（自合同签订生效之日起）。 三、服务地点：采购人指定地点。 四、验收标准、规范：按照招标文件、供应商投标文件以及采购人与供应商双方签订的合同要求，进行验收。 五、售后服务要求： 1.质量保证期1年（自提交成果之日起至服务期满并验收合格之日止） 2.响应时间：处理问题响应时间不得低于招标文件要求。 3.售后服务技术人员要求：1名专职人员。 4.备品备件要求：针对南宁综合平台硬件集成设备，供应商建立备品备件库。 5.其他：无。 六、其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： ▲2.付款方式：本项目无预付款，分2次付款，中标人完成合同实施方案和第一次巡检并经采购人书面确认后，支付40%合同款；合同期满，中标人所提交的服务经采购人书面验收合格后，支付扣减合同款项后的剩余合同款。 3.对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的） （1）驻场技术服务考核要求：采购人每季度对中标人驻场技术工程师进行一次考核，每季度基础分为100分，每次考核分数低于70分的，按10000元/人·次进行处罚，处罚金在合同款中扣除。若同一人累计2次考核不合格，采购人有权要求中标人无条件更换。 （2）未处理故障处罚措施： 1）针对南宁市安全生产综合信息平台应用软件系统故障，超出5个工作日时限未完成修复且中标人未提供合格的替代软件系统供甲方使用的，每次扣除10000元； 2）针对南宁市安全生产综合信息平台硬件设备故障，超出10个工作日（如需要技术鉴定，技术鉴定时间不计入）未完成修复的，采购人有权选择第三方进行修复，由此产生的费用从中标人合同尾款中进行扣除。 4.中标人须独立完成整个项目，不得以任何方式转包或分包、肢解分包给其他单位或个人，一经发现，采购人有权取消中标人服务资格，且不支付任何服务款项。 5.知识产权要求：中标人保证其交付给采购人的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并独自承担全部经济及法律责任（包括给采购人造成的损失）。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 | 针对服务要求（十五）软件升级服务，投标人提供详细的技术方案。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：南宁市安全生产综合信息平台主要软件及设备清单

| 项号 | 主要功能模块及设备名称 | 数量 | 具体建设内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、南宁市安全生产综合信息平台应用软件部分 |  |  |  |
| 1 | 综合信息 | 1项 | 供全市各级各部门监管人员使用，便于监管人员快速了解部门和企业各项工作的开展情况，并对各级各部门进行工作考核。功能模块包括：工作平台、决策分析、工作考核、企业管理、一企一档和资质证照库。 |
| 2 | 隐患排查 | 1项 | 统筹管理全市隐患排查治理工作，根据南宁市分类分级管理办法，建立全市风险防控－隐患排查责任体系，落实属地、行业、综合、专项监管部门责任，落实企业主体责任；主要功能包括：隐患总览、巡查管理、分类分级、企业自查、政府巡查、事故隐患、网上巡查管理、隐患排查标准指引、企业安全助手和隐患排查APP等。 |
| 3 | 风险管控 | 1项 | 按照建立“风险管控和隐患排查双重预防机制”的相关要求和监管实际需求，实现各级监管部门组织对企业整体风险进行评级管理，企业对自身风险点/危险源进行风险辨识、分级管控和风险隐患排查管理，扩展至企业员工应用管理。主要包括：风险总览、风险企业/风险点汇总表、风险企业评级管理、企业风险点/危险源管理、风险管控企业责任体系、两张清单、风险隐患排查、风险管控一张图。 |
| 4 | 专项监管 | 1项 | 对危化品、重大危险源、非煤矿山、烟花爆竹和工贸等行业/领域的企业进行专项管理，建立专项数据库，建立企业安全生产档案，便于监管部门各业务处（科）室对应开展监管工作。主要包括：危化品、重大危险源、每日安全承诺上报、烟花爆竹、非煤矿山、工贸行业、粉尘涉爆管理、涉氨涉氯管理等。 |
| 5 | 联网备查 | 1项 | 利用物联专网，将全市重大危险源企业的重点区域视频和安全参数接入到平台，实现物联监控监测和预警管理，并按照广西应急管理厅要求，将危化品重大危险源企业静态数据、动态监控监测预警数据推送至区厅。主要包括：预警总览、联网备查企业端、物联感知、预警值班人、预警管理、运行考核和监测预警推送。 |
| 6 | 行政执法 | 1项 | 行政执法包括：执法总览、执法准备、执法计划、执法检查、立案管理、文书模板管理和执法APP。因上级要求应用应急管理部“互联网+执法”系统，本功能模块主要应用调整为获取南宁市“互联网+执法”数据，通过数据清洗、匹配到纳管企业和各执法单位，保障系统中一企一档和各执法单位行政执法数据延续性、同步到违法信息库、提供应纳未纳管理。 |
| 7 | 应急管理 | 1项 | 建立全市应急资源和预案库，采集政府/企业各类应急资源和政府/企业的各类应急预案并进行维护管理，扩展应用至村社区级预案，完善了全市预案体系和备案流程，为应急救援工作提供应用支撑。主要包括：应急总览、应急资源管理、数字化预案管理、八桂先锋应急响应队。 |
| 8 | 诚信管理 | 1项 | 包括违法信息库、严重失信主体信息库、企业标准化信息库等。 |
| 9 | 政务办公 | 1项 | 包括安全知识、危化品名录库/MSDS库、信息发布、短信平台等。 |
| 10 | 系统管理后台 | 1项 | 根据各级部门监管职责范围，满足南宁市安委会成员部门－县区安委会成员部门－乡镇街道－村社区－企业－企业员工的应用；包括基本配置管理、系统配置管理、标准规范管理、终端管理和日志管理等。 |
| 二、南宁市安全生产综合信息平台硬件集成部分 |  |  |  |
| 1 | 基础设施 | 1套 | 南宁市电子政务云平台6台虚拟云服务器，部署在南宁市电子政务外网，并已开通互联网端口。 |
| 2 | 联网备查接入主机设备 | 33台 | 安亿通AYT-JCYJS08M16-8508EH-ST。 |
| 3 | 执法终端 | 220台 | 共220台执法终端，其中10台：华为M3平板（64G日晖金）：8核处理器，运行内容（RAM）4GB，内存（ROM）64G，另配置128G内存卡，屏幕尺寸8.4寸。 210台：华为M3平板（32G皓月银）：8核处理器，运行内容（RAM）4GB，内存（ROM）32G，屏幕尺寸8.4寸。 |
| 4 | 基础支撑 | 1套 | 业务流程管理中间件：安亿通业务流程管理中间件。 |
|  |  | 1套 | 集算报表管理中间件：润乾报表－集算报表管理中间件。 |
|  |  | 3套 | linxu centos操作：CenOS Linux 7.4 Installation Disk(64Bit)。 |
|  |  | 1套 | 数据库：Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.1.0) Media Pack v2 for linux x86-64。 |
|  |  | 1套 | 不间断数据保护与恢复：不间断数据保护与恢复软件Information2。 |
| 5 | 流媒体 | 1套 | 视频管理平台：海康威视视频管理平台IVM8590。 |
|  |  | 1套 | 流媒体服务器：海康威视DS-VE2208C-BBC（标配）流媒体服务器1台；技术参数：E5-2620 V3（6核2.4GHz）×1/16GB DDR4 /ITB SATA×2/热 插 拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导航/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版系统。部署在南宁市信息网络管理中心9楼2区K列-01号柜。 |

附件2

南宁市应急管理局驻场服务技术人员季度考核表

| 驻场服务技术人员第X季度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间：XX年X月X日至XX年X月X日 |  | 技术人员： |  |  | 基础分：100分 |  |  |
| 序号 | 考核子项 | 每项分值 | 考核情况 |  |  |  | 小计 |
| 1 | 违反国家法律法规，发表负面影响言论，违规收受财物的 | 扣20分/次 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无故迟到/早退 | 扣2分/次 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无故旷工 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 4 | 不服从甲方加班安排 | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 5 | 重大节假日不服从甲方加班安排 | 扣20分/次 |  |  |  |  |  |
| 6 | 请假2天以上（不算调休）且未安排其他技术人员进行服务 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 7 | 不服从甲方领导，消极怠工导致未完成甲方安排的工作岗位相关工作任务 | 扣2分/次 |  |  |  |  |  |
| 8 | 不服从甲方领导，与甲方人员发生冲突 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 9 | 所负责的技术系统应用受到广西应急管理厅口头通报批评 | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 10 | 所负责的技术系统应用受到广西应急管理厅书面文件通报批评 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 11 | 对危险化学品重大危险源监测监控运行情况不坚持每日巡查的，或巡查发现存在问题经提醒企业仍未整改，不按“回头看”要求将情况报告科信科的 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 12 | 考核总得分： |  |  |  |  |  |  |

附件3

驻场技术服务人员网上巡检内容

| 巡检频率 | 巡检项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日 | 系统登录 | 1、系统登录地址、界面等是否正常； 2、各级权限账号系统登录和登录后权限是否正常； | 1、系统登录正常无报错，各级权限账号登录和权限正常；如有及时通知技术公司排查原因，尽快处理； |
| 星期一 | 企业管理 | 1、企业注册/核销/还原功能是否正常 2、企业档案信息查看是否存在错误 | 1、企业注册操作可以正常进行，注册信息保存正常；核销和还原功能正常。 2、在企业档案模块中，点击企业名称可正常查看企业基础数据信息 |
|  | 隐患排查 | 1、企业自查自报能否正常完成填报。 2、企业自查自报后的数据监管部门能否正常接收查看。 | 1、企业自查自报内容可正常完成上报操作，隐患整改信息也可正常上报。 2、企业上报的自查情况信息，监管部门能在自查列表、隐患列表模块中正常查看到相关信息。 |
| 星期二 | 专项监管 | 1、企业专项监管信息能否正常录入保存上报。 2、专项监管分类、查询等功能正常。 | 1、企业专项信息填写完毕点击保存时正常无报错；在企业档案能够正常查看专项信息。 2、专项监管自动分类和查询功能与实际情况一致。 |
|  | 重大危险源管理 | 重大危险源信息填写保存是否正常。 重大危险源备案操作是否正常。 | 1、重大危险源信息填写保存正常。 2、重大危险源备案审核保存正常。 |
| 星期三 | 联网备查 | 1、已接入同时网络和主机正常的企业，监控视频数据能否查看。 | 1、正常接入且网络正常的企业监控可正常查看。 |
| 星期四 | 风险管控 | 1、企业风险管控信息（责任体系、风险评级、管控清单）能否正常录入保存上报。 2、企业用户（个人用户）能够按照管控清单要求，开展风险隐患排查并保存上报。3、监管部门对企业风险整体评级能否正常完成评级保存。 | 1、企业风险管控信息填写完毕点击保存时出现错误。 2、企业用户（个人用户）能够按照管控清单要求开展风险隐患排查，并保障数据同步。 3、监管部门可对企业整体风险评级信息正常评级或调整评级。 |
| 星期五 | 应急预案 | 1、企业和政府预案填写上报是否正常。 2、企业和政府预案备案归档是否正常。 | 1、企业和政府预案填写上报正常，未出现报错。 2、企业和政府预案备案归档操作正常，未出现报错。 |

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | 2分标 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及服务 | 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项最高限价 （万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 1 | 重大事件指挥平台及机关网络网站运行维护服务 | 项 | 1 | 一、总体需求： 对南宁市重大事件指挥平台所涉及的设备和软件进行巡检、维护保养及故障处理等技术服务，对采购人机关网络网站和相关设备进行运行维护，确保系统安全、稳定和持续运行。对采购人中兴视频会议系统、南宁市市区防涝预警监控信息系统项目视频会商系统、广西防汛抗旱应急指挥会商系统南宁市设备等系统相关设备进行巡检、维护保养及故障处理等技术服务，保障系统正常运行以及使用以上系统召开的会议现场情况。 系统设备主要安装和应用在南宁市应急管理局大楼、市政府十七楼及分布在南宁市应急局下辖机关和协作机关内（分布区域为南宁市区及下辖县区市）。 需对本项目相关设备进行维修和更换，系统设备分八大类共1000余套，具体设备的型号、数量及生产厂商信息详见附件一《维保设备清单》。 二、人员要求 1、人员配置要求 （1）配置1名项目经理； （2）配置至少2名经验丰富二线工程师； （3）派遣至少4名驻场工程师； （4）配置机动工程师2名； 2、技能要求 （1）项目经理 学历要求：大学本科或以上计算机类专业学历； 认证要求：PMP证书或高级项目经理证书同专业同等或以上水平； 工作经验要求：行业经验5年以上（含）； 工作职责：按用户需求提供项目管理、团队管理、流程管理、绩效考核、项目跟进把控、制定服务方案、产出物等运维管理服务。组织市局和县区局视频会议技术培训，开展技能比武。 （2）驻场工程师 学历要求：大学专科或以上计算机类专业学历； 认证要求：具备计算机类中级以上证书或以上等级同认证系列资质； 工作经验要求：计算机行业运维经验2年以上（含）； 工作职责：提供现场技术支持服务。其中三名具备会议视频保障经验，能胜任国产电脑、打印机、网络、视频会议等设备及系统等日常维护。另外一名负责网站、自媒体运维为主；人员要有一定的文字表达功底，具备相应的文案策划、素材编辑和沟通协调能力，并有网站、微信和微博等电子政务平台2年以上工作经验且适应应急管理高强度工作需要。 （3）二线工程师 学历要求：大学本科或以上计算机类专业学历； 认证要求：具备两种不同类型（厂商）计算机类中级以上认证。 工作经验要求：行业经验5年以上（含）；有政府运维项目经验并熟悉政府机关网络、系统构架； 工作职责：负责二线技术支持、提供网络、存储、小型机及安全设备等技术支撑、故障处理和重大故障现场处理等 （4）机动工程师： 学历要求：大学专科或以上计算机类专业学历； 认证要求：具备计算机类中级以上证书或以上等级同认证系列资质； 工作经验要求：计算机行业运维经验2年以上（含）； 工作职责：随时到岗，以应对突发事件、巡检、应急演练、紧急会议、7×24值守保障等。 三、服务内容及要求 （一）设备服务要求 ●1、硬件运维保修服务 （1）提供局机关IT设备的硬件设备7×24维保服务，硬件内容主要包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备等，需要定期检查设备的运行状态、资源性能、散热情况、线路连接等，确保设备的稳定性和可靠性、及时更换备件。 硬件设备主要包含以下几个系统： a）南宁市重大事件指挥平台系统 b）局机关设备维保（含一楼会议室大屏幕系统、局域网络设备） c）中兴视频会议系统 d）南宁市市区防涝预警监控信息系统项目视频会商系统 e）广西防汛抗旱应急指挥会商系统 设备服务清单详见服务需求一览表中的附件1《维保设备清单》。 （2）提供本地化备件响应服务，在南宁库房储备常用的、故障率较高的以及较重要设备的备件，或易损备机在采购人现场，以便能快速和及时对系统维保内容响应和故障设备修复和更换，保证采购人业务系统稳定和高效运行。故障等级和处理时限，中标人须严格执行。 （3）当设备或系统出现故障时，中标人应及时进行检查、维修或更换故障部件，以最大限度保证业务系统不间断地正常运行。若需要更换部件，所有更换的备件均为与原设备或模块的型号、业务功能相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件。由中标人更换的备件，均提供1年的保修期。 （4）假如由于现场无备件的设备故障，需要在24小时内提供解决方案，如由于部分备件需采购，需等备件到货才能更换处理，时间原则上不超过一个星期。期间需要有业务功能相同且性能不低于原来设备的备品、备件、备机保证业务、应用、系统的功能正常 （5）假如由于老旧、厂商迭代停产且已无备件可换，而且无法修复的设备，经协商沟通取得同意后，在不影响业务的情况下，10个工作日内根据申请相应的设备替换流程进行更换实现同种功能设备，且配置、性能不低于原有设备。 （6）故障分类： 故障具体定义，紧急故障通常是指软硬件设备发生严重影响业务的故障或者是主要网络设备出现系统宕机等现象；严重故障通常是指软硬件设备发生故障，目前没有影响到业务，但如果不尽快处理将造成业务中断或给网络造成重大隐患等现象；一般故障通常是指软硬件设备发生故障但尚未对业务产生直接影响的现象。 2、专人驻场负责图文、视频信息发布服务（网站，微信，微博、腾讯视频、抖音）： （1）对官方网站、官方微博、官方微信公众号、腾讯视频、抖音等自媒体做管理及文案编写，信息发布，保证信息及时更新和消息回复； （2）数据整理、录入、图像、音频、动画、视频处理。软件安装维护及资料数据更新； （3）协助收集网站、视频内容资料，并提供咨询服务。 3、现场增值服务 提供非维保设备的软硬件维护，完成科信科安排布置、交付的运维相关工作。协助科信科开展应急管理、安全生产、减灾救灾等科技和信息化建设工作。 （1）合同期内原厂维保、新增、统计遗漏、替换等非本维保清单包含的软、硬件设备、视频设备、网络设备，维护工作界面包含系统配置、优化、数据清理、设备故障定位、排错、处理等日常维护性工作。 （2）局机关网络布线、整改及其他项目实施配合：根据需求其他项目需求、办公地点变更、设备位置变更、网络线路变更、信息安全变更、网络接口变更等；按照采购人需求及时完成网线、尾纤、音、视频线缆等弱电线缆布放及故障排查，水晶头、信息模块、音、视频转换头等安装及维护。 （3）局机关信息业务系统技术支持内容，主要是作为采购人接待及参观等活动技术保障：定义作为B角，熟练操作应急管理局各个信息系统，有必要时并切入配合A角进行实时展现及讲解。 （4）响应参与配合采购人开展的各类型应急演练（包含户内、户外），配合开展各类型应急业务等，并全方位地提供现场和远程的技术支持、现场保障。 ●4、视频会议、现场会议保障服务 （1）具备每年保障350以上场次会议正常进行的能力。 （2）网络智能监测，实时检查视频会议终端，保持开机在线，实现实时对当前8段网络通断监控及辖区内区县的网络监控。2张网络的运行情况和在这2张网络的视频会议终端在线率。保证各个分会场中兴视频会议设备和华为视频会议设备24小时在线。发现异常及时通知分会场并协助恢复，时限内解决。 （3）会议全程值守：确保会议期间会议整体质量到位。并指定专人全程值守，全程跟踪，注重技术细节，实时监控视频会议资源使用、带宽使用以及平台运行等情况，严格按照会议流程做好摄像头画面、远程画面、视频源准确切换，确保会场声音和图像的稳定流畅传送。 （4）应急处理：提供采购人会场的主要会议设备“主、备”双备份的通用设备。或其他专业组会方式（腾讯会议、钉钉会议等）定期开展视频会议系统设备网络巡检、联调，确保备用设备状态良好、网络畅通。 （5）提供采购人、县区的视频会议保障专业人员培养、储备，积极开展保障人员专业培训，努力提升政务视频会议系统保障专业水平。建立政务视频会议现场保障人员、分管人员联络机制，畅通视频会议服务保障“绿色通道”，确保各县、区主体在会前、会中、会后沟通及时、有效。 （6）会议保障外时段，针对各个会场会议中心各项设施设备开展常态化拉网式检查，全面排查网络线路、电力线路、灯光音响、视频线路等设施设备安全隐患，定期对会议室的音响、话筒系统等硬件设施逐一检查调试、配置优化，升级改造部分设备线路，全力提升会议室音视频质量和效果。 （7）配合其他项目的会议设备（非维保范围内）接入及整合，并提出整合后的整体优化方案及实施。 在会议期间，如有不到场、中途离场等情况，按驻场人员考核条例扣分。 5、重大活动技术支持服务 采购人遇重大活动时，中标人派相关工程师到现场进行技术支持和现场保障，确保本需求资料表（附件1）所列设备及系统稳定运行。1年至少2次现场保障。 6、法定假日技术支持服务 在合同有效期内，国家法定假日或市级以上政府机关规定的通信设备重点保障期间，中标人应提前制定技术保障计划，保障计划包括事前进行巡检、制定应急预案和安排值班技术人员7×24小时待命。具体节假日和活动如下：国家及广西法定节日或临时公众假日。 7、突发事件值守服务 （1）中标人应采购人要求，根据实际情况在采购人指定地点7×24小时进行现场值守； （2）在汛期期间，根据采购人的安排进行现场值守，保障相关系统设备正常运行。 8、定期巡检及预防性维护服务 （1）中标人自合同签订之日起，每季度对合同内机房设备（含分布于南宁市辖区范围内的合同内设备）、会议室进行一次现场全面的巡检和预防性维护检查服务，同时每月（非常时期每周甚至每日）对设备进行例行功能性检查、网络连通性检查，及时发现和消除隐患，优化各种软硬件设置，使系统具有良好的运行状态，并实现设备完好率100%。 （2）在巡检结束后，向采购人提交巡检记录和巡检总结报告及健康性分析报告。中标人应向采购人提供定期巡检的具体内容、操作步骤等内容。每次系统巡检完成作出相应的巡检报告，用户审核后生效、备案。 （3）中标人需要配备巡检的仪器、设备及交通工具等，并安排有经验的工程师进行巡检工作。 9、软件运维服务 （1）软件系统运行维护：对局机关所使用的软件系统进行定期的维护和更新，包括操作系统、数据库、应用软件等。需要定期检查软件的运行状态、漏洞修复、版本更新等，确保系统的安全性和稳定性。 （2）数据备份与恢复：建立完善的数据备份和恢复机制，确保在设备故障或数据丢失的情况下能够快速恢复系统和数据。需要定期备份数据，并测试备份数据的可用性。 10、性能检测及调优服务 （1）为了确保服务范围内各主机、网络、数据库的系统性能，提高系统运行效率，中标人应安排具有相应系统管理高级认证资格的技术服务工程师到采购人指定现场对其维护的软硬件设备进行每季度一次详细完整的健康检查和性能优化。同时根据情况在一周内向采购人以书面方式提供检测报告和具体的改进措施建议。 （2）采购人根据检测报告和改进建议，决定是否实施系统性能优化调整。如需实施，则中标人应安排工程师负责现场实施，保持系统始终处于安全、稳定运行状态，并提供有效的巡检记录，采购人审核后生效、备案。 （3）每季度通过设备或软件，对采购人的网络和信息安全进行检测工作。对采购人网络进行检测并分析日常网络流量、攻击报文和日志，为定位网络整体的安全薄弱点提供参考。 11、集成服务 本次采购服务的设备涉及多个厂家的IT设备，所以当出现相互之间发生配置变更、故障、性能瓶颈等事件，中标人应提供综合性解决方案和支持。 12、设备迁移保障服务 采购人因为业务发展需要增加、改变网络、硬件设备、更改通信方式或与业务系统有关的情况下，中标人应增派工程师提供现场值守技术支持服务，逐步完成局内信息化系统上云技术咨询工作。 13、定期技术交流服务 在服务期内，中标人对采购人每个季度所发生的故障或问题进行汇总分析，提出改进建议。 14、文档管理服务 （1）建立专门的系统维护档案及日志：中标人工程师第一次到现场巡检时，要做出采购人所有维保设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数。建立和完善主机系统的技术档案，同时对用户系统提供相应的技术支持电子文档。 （2）每次巡检为每台报修设备填写巡检表，记录设备的运行情况，以及出现过的问题和解决的办法，设备的配置变动情况。 对每次故障处理时，填写设备服务记录表，记录故障的现象、处理的过程、更换设备的情况；并记录更换设备的原型号和现型号；故障处理后要提交设备服务记录表。 （3）中标人巡检记录（参照“定期巡检及预防性维护服务”相关要求执行）由中标人和采购人双方签字。在服务期满后，中标人应向采购人提供本服务期内所有发生过的服务处理总表，并由中标人和采购人各自做出服务质量总评，作为本期服务的总结。 15、系统安全服务 （1）厂商发布新的系统补丁时，中标人应能根据原厂商发布的系统软件版本和补丁升级程序，并结合采购人的需求和实际情况，为采购人提供系统软件版本和补丁测试，实施现场软件版本和补丁的升级服务以及固件升级。根据采购人实际需求，对所维护设备及软件系统重新配置、安装。根据应用需求，配置新版本操作系统，并恢复应用系统。在必要时可以对升级过的软件进行回退操作，制定科学合理的回退机制和方案。当遇到需要通过软件打补丁方式彻底清除故障的情况，“参照现场技术支持服务”执行。 （2）中标人每季度出安全报告（包括系统补丁列表和执行情况报告）。 （3）按原有配置，将杀毒软件（网络版）升级至合同期内最新版。 （4）根据合同期内的现场实际安全情况，至少对现场的安全、网络、服务器等设备的相关配置进行1次调整。在合同期内，升降会议台、配电系统进行两次现场巡检（每半年一次）。 16、合理化建议方案服务 针对现行系统提出优化、完善方案。 17、现场维护辅材 根据现场要求提供局内信息化日常工作及演练使用的网线、水晶头、音、视频线缆、转换头及尾纤等维护耗材及相关活动的辅助设备、器材。如演练时，需要网络、音、视频线缆及转换头；日常拉线布线所需要线缆、电池、光收发器等。 ●18、专项技术支持服务 （1）在基础能力、科技水平、通信网络、业务系统和运行保障等方面提供专业支持服务。 （2）必要时可提供高级别正高或博士以上（含正高或博士）不限时间及次数的专家咨询服务。 19、信息安全等级保护二级测评 协助采购人完成南宁市安全生产综合信息平台等级保护二级测评；南宁市重大事件指挥平台主系统、南宁市邕江防洪排涝综合应用管理信息平台等根据二级等保要求，进行相应自检、自查。支付系统测评费用。 | 135.12 | 软件和信息技术服务业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。 ▲二、服务期限：自合同签订生效之日起1年。 三、服务地点：南宁市采购人指定地点 。 四、验收标准、规范：按照招标文件、中标人投标文件以及采购人与中标人双方签订的合同要求，进行验收。 五、售后服务要求： 1、质量保证期1年（自提交成果并验收合格之日起计） 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、备品备件要求：所有更换的备件均为与原设备或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备品、备件。 5、其他：无。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： ▲2、付款方式：本项目无预付款，按项目进度分2次付款，中标人完成满足合同要求的运维服务实施深化设计方案和第一次巡检并经采购人书面确认后，支付50%合同款；合同期满，中标人所提交的服务，经采购人书面验收合格后，一次性支付剩余合同款。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、其他 1、项目技术人员安排 中标人负责驻场人员岗位业务培训工作，确保驻场人员具备岗位所需业务技能。驻场人员调整，需向采购人提前报备，得到许可后，方可调换，更换名单报给采购人。 2、故障处理时效与原则 对合同提供本地化服务，快速及时对合同服务内容响应；故障设备修复、更换，保证采购人信息系统稳定和高效运行。故障等级和处理时限，中标人会严格执行。 3、服务考核要求 采购人每季度对中标人服务进行不少于一次考核，考核内容如下（详见附件2驻场技术人员季度考核表）： （1）驻场服务人员违反国家法律法规、发表负面影响言论、违规收受财物的，扣20分；中标人必须及时更换驻场技术人员。 （2）驻场服务人员无故迟到、早退，1次扣2分，无故旷工1次扣10分；重大活动及法定节假日不服从采购人排班安排，1次扣20分。 （3）驻场服务人员调配期间，中标人未安排其他人员进行对接，1次扣10分。 （4）因中标人服务人员消极对待未能快速及时对系统维保内容响应；故障设备修复、更换，保证合同服务内容稳定、高效运行的，1次扣2分； （5）因不服从采购人领导合理要求，与采购人工作人员发生冲突，每次扣10分。 （6）因中标人人员操作及合同清单内的设备造成的重大视频会议事故，每次扣20分，而普通视频会议事故的，每次扣10分。 重大视频会议事故定义：由应急管理部、应急管理厅、自治区政府、南宁市政府领导等所出席的会议，中标人派遣2名驻场人员确保会议正常进行，如出现采购人或政府值班室无法加入会议或者在会议期间中断时间或者声音听不清楚的，或者采购人或政府值班室作为发言者，其他会场听不到、听不清发言内容的，且超过10分钟时未能解决，以上几种类型定义为重大事故。 普通视频会议事故：应急管理部、厅、自治区政府点名或者日常普通会议，中标人派遣1名驻场人员确保会议正常进行，如出现采购人或政府值班室无法加入会议或者在会议期间中断时间或者声音听不清楚的，或者采购人或政府值班室作为发言者，其他会场听不到、听不清发言内容的，且超过10分钟时未能解决，以上故障定义为普通事故。 4、中标人违约责任追究 驻场技术服务考核要求：采购人每季度对中标人驻场技术工程师进行一次考核，每季度基础分为100分，每次考核分数低于70分的，按10000元/人·次进行处罚，处罚金在合同款中扣除。若同一人累计2次考核不合格，采购人有权要求中标人无条件更换。（详见附件2驻场技术人员季度考核表） |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供服务实施方案、信誉业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |

附件1

附件1：维保设备清单

| 序号 | 系统 | 型号 | 数量 | 服务时间 | 服务地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市重大事件指挥平台主系统 | Cisco Catalyst 4500交换机（核心交换机） | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 2 |  | Cisco Catalyst 3750交换机（接入交换机） | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 3 |  | Cisco Catalyst 3750交换机（接入交换机） | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 4 |  | Cisco ASA5520防火墙 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 5 |  | Cisco IPS4240千兆入侵防御系统设备 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 6 |  | 光缆铺设工程 | 4 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 7 |  | MCU-RMX2000 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 8 |  | 视频录播服务器 锐取CL4000 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 9 |  | 长虹47寸液晶电视 | 47 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 10 |  | 视频会议终端 HDX7000 | 47 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 11 |  | TP-LINK TL-SF1024 交换机 | 39 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 12 |  | 液晶等离子推车 | 38 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 13 |  | IBM Power7 720（数据库服务器） | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 14 |  | IBM X3850X5（数据仓库服务器） | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 15 |  | IBM X3650M3（应用服务器） | 4 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 16 |  | IBM X3650M3（备份服务器） | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 17 |  | IBM X3650M3（重大事件NAS服务器） | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 18 |  | IBM Tivoli Storage Manager重大事件备份软件 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 19 |  | 博科光纤交换机BR 300（重大事件FC SAN 交换机） | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 20 |  | 华为赛门铁克（存储容灾软件） | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 21 |  | 华为赛门铁克OceanspaceTM S5500（重大生产存储） | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 22 |  | 华为赛门铁克Oceanspace VTL3500 （重大事件虚拟带库） | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 23 |  | 华为赛门铁克OceanspaceTM S5500 （应急联动备份存储） | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 24 |  | 联想ThinkCentre M8300t 主机 | 13 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 25 |  | 显示器（台式电脑） | 30 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 26 |  | 联想Idea centre A720至尊型 | 39 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 27 |  | 联想启天M4300 | 20 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 28 |  | 综合业务管理系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 29 |  | 风险隐患监测防控系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 30 |  | 综合预测预警系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 31 |  | 智能方案系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 32 |  | 指挥调度系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 33 |  | 应急保障系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 34 |  | 应急评估系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 35 |  | 模拟演练系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 36 |  | 模型辅助分析系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 37 |  | 基础信息数据库 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 38 |  | 空间信息数据库 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 39 |  | 事件信息数据库 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 40 |  | 模型库 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 41 |  | 预案库 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 42 |  | 知识库 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 43 |  | 案例库 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 44 |  | 文档库 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 45 |  | 数据库系统软件 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 46 |  | 地理信息系统软件 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 47 |  | PR10 NEO音箱 | 4 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 48 |  | PHR 630 | 8 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 49 |  | 功率放大器 | 3 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 50 |  | 调音台 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 51 |  | 均衡器 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 52 |  | 电源时序器 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 53 |  | 数字音频处理器 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 54 |  | 无线手持话筒 | 4 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 55 |  | DVD机 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 56 |  | 会议主机 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 57 |  | HCS-3641NC主席单元 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 58 |  | HCS-3641ND代表单元 | 33 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 59 |  | 专用连接线缆（成品线） | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 60 |  | 延长线缆（定制） | 34 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 61 |  | 接头（定制） | 20 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 62 |  | HCS-6107TP-G | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 63 |  | 插卡式主机 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 64 |  | 主机自带8路串口控制模 | 3 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 65 |  | 主机自带8路红外控制模 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 66 |  | 主机自带8路继电器控制模 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 67 |  | 主机自带2路音量控制模 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 68 |  | 红外发射棒 | 6 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 69 |  | 智能8路继电器箱 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 70 |  | 软件编程及调试 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 71 |  | 4路灯光控制模 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 72 |  | 8路串口分配器 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 73 |  | 图像接入中心平台 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 74 |  | 多媒体转发中心 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 75 |  | 图像互联网关 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 76 |  | 解码器组 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 77 |  | 编码器 | 12 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 78 |  | 金盾42U标准服务器机柜 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 79 |  | 液晶/等离子推车L6810 | 39 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 80 |  | 线材及配辅料 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 81 |  | 平板显示器 | 47 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 82 |  | TP-LINK TL-SF1024网络交换机 | 39 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 83 |  | HP 1020打印机 | 3 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 84 |  | 夏普M261N 复印机 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 85 |  | 松下FL328CN 传真机 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 86 |  | 爱普生V300扫描仪 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 87 |  | 海事卫星TT-E500卫星电话 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 88 |  | 笔记本电脑 | 4 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 89 |  | 杀毒软件 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 90 |  | 值守配备设备（1） | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 91 |  | 等离子支架60寸 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 92 |  | 显示屏CP-60VMH | 18 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 93 |  | 图形处理器Fusion Catalyst 1100 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 94 |  | 图形处理器控制软件Control Point | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 95 |  | 录播器REACH X12000 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 96 |  | 媒体伺服器NEWTEK TCXD300 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 97 |  | 媒体控制台NEWTEK LC-11 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 98 |  | 触控RG3000 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 99 |  | 集中控制器PRO2 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 100 |  | RGB矩阵RGB-4816 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 101 |  | AV矩阵AV32-16 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 102 |  | 控制电脑MT380 | 3 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 103 |  | VGA分配器P/2 DA2 Plus | 29 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 104 |  | 录音服务器E5300 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 105 |  | 模拟录音卡板SHT-8B/PCI | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 106 |  | 数字录音卡板DST-24B/PCI | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 107 |  | 录音许可138端口录音授权、49端口IP录音授权、设备开发接口1 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 108 |  | 综合IT监控软件Mocha BSM | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 109 |  | 管理服务器PowerEdge R410 | 3 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 110 |  | 上网行为管理SecFox-NBA M500 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 111 |  | 数字KVM交换机KL-3116 | 4 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 112 |  | KVM本地控制台AS-7100LG | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 113 |  | 高清解码器VS-DC1801-FH+VSOM2HDMIE | 4 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 114 |  | KDM201-DO1G（8张卡） | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 115 |  | 数据与视频传输网闸SecSIS3600 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 116 |  | 视频集中监控管理系统KDM2801H | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 117 |  | RV110W、 SDK开发包监控图像接入程序包 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 118 |  | 无线路由器、图像采集设备服务器 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 119 |  | 手持视音频终端 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 120 |  | 短信服务器PowerEdge R410 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 121 |  | 短信终端M6600D | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 122 |  | 交换机S7506E | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 123 |  | 网络防病毒系统V5000-U010P | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 124 |  | 安全网关G7-5966-GMX | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 125 |  | 8口KVM切换器HASUS8口 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 126 |  | 防火墙A3000-T510P | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 127 |  | SS7信令卡洋基SS7信令卡 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 128 |  | ACD许可Avaya | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 129 |  | 24口PoE交换机S3100-26TP-PWR-EI | 8 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 130 |  | 光端机OLINK | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 131 |  | 高灵敏度烟感探测器JTW-ZCD-G | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 132 |  | 大楼视频监控IS-VSE2056N | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 133 |  | IS-VSE2056N | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 134 |  | DS-2CC1182P-IR5T | 22 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 135 |  | DS-2CC572P-FD1 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 136 |  | 升降会议台 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 137 |  | 综合布线系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 138 |  | 配电系统 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 139 | 南宁市应急管理局局机关设备 | 科达视频会议终端H800 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 140 |  | 华为视频会议终端Box310 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 141 |  | 华为摄像头VPC600 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 142 |  | 华为终端控制平板Touch | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 143 |  | 科达摄像头MOON50-1080P60 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 144 |  | 雅马哈调音台MG16 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 145 |  | 无线话筒主机itc T-521UZ | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 146 |  | 话筒主机TL-2BI | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 147 |  | 功放主机TL-3BI | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 148 |  | 前音响TL-4BI | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 149 |  | 后音响 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 150 |  | 长虹电视机55P6S | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 151 |  | H3C8交换机26口S5120V2 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 152 |  | H3C8交换机48口S5120V2 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 153 |  | 华为视频会议终端BOX600 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 154 |  | 华为摄像头VP600 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 155 |  | 华为终端控制平板Touch | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 156 |  | 北京华胜调音台TS-12PFX | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 157 |  | 唯瑞矩阵 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 158 |  | 功放TS-200PI | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 159 |  | 华为交换机S1700 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 160 |  | 神州交换机DCN DCRS-5750 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 161 |  | 科达解码器KDM201 | 3 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 162 |  | 3x6拼接大屏 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 163 |  | 鹅颈式麦克风 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 164 |  | 电脑兼容机 | 6 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 165 |  | 大屏电视机 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 166 |  | 调音台SRP-C110 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 167 |  | 功放crownXLi800 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 168 |  | TPlink8口交换机 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 169 |  | H3C交换机S3600 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 170 |  | H3C交换机24口S3100 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 171 |  | 华为交换机24口S3526E | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 172 |  | 索尼投影设备（包含幕布） （9楼会议室） | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 173 |  | 无线话筒主机（每4个麦克风）CQA A-720 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 174 |  | 调音台MG124C | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 175 |  | 功放SOUNDSTANDARD | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 176 |  | 电源时序器SOUNDSTANDARD | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 177 |  | 路由器 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 178 |  | 交换机 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 179 |  | 各办公室交换机 | 30 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 180 |  | 神州交换机DCN DCRS-5750 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 181 |  | 小间距LED屏幕CTH-P1.27 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 182 |  | 发送器CT-4032M | 3 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 183 |  | 依沃德拼接处理器CT—G9 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 184 |  | 依沃德中控主机MX6100N | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 185 |  | 依沃德混合矩阵DVI-2160G | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 186 |  | 控制终端 平板M5青春版 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 187 |  | 无线路由器WDR7300 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 188 |  | 配电箱CT-20U | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 189 |  | 核心交换机华为S7706 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 190 |  | 楼层交换机华为S5720S-52X-SI-AC | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 191 |  | 防火墙深信服AF-1000-B1180-1K | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 192 |  | 视频会议设备科达H900 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 193 |  | 标准机柜图腾G2 6642 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 194 |  | 1GE，多模光模华为eSFP-GE-SX-MM850 | 12 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 195 |  | 10GE，多模光模 华为OMXD30000 | 12 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 196 |  | 1GE，单模光模 华为SFP-GE-LX-SM1310 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 197 |  | 专业音箱 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 198 |  | itc T-208CR音量调节器 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 199 |  | itc T-675专业功放 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 200 |  | itc TS-200PI 无线话筒 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 201 |  | itc T-521UZ | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 202 |  | 调音台itc TS-12PFX | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 203 |  | 电源时序器itc TS-820 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 204 |  | 录制服务模 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 205 |  | 网真视讯 AS-AT-931 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 206 |  | PC联想 GeekPro | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 207 |  | PC联想 擎天T510A | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 208 | 中兴视频会议系统 | 中兴视频会议终端ZTE V10-T800 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 209 |  | 中兴摄像头ZTV10 VT100 | 2 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 210 |  | 中兴T800主机 | 16 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 211 |  | M900 MCU | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 212 |  | 防火墙穿越 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 213 |  | 神州交换机DCN DCRS-5750 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 214 |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  |
| 216 | 南宁市市区防涝预警监控信息系统项目视频会商系统 | 宝利通 MCU RMX1800 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 217 |  | 宝利通终端 G500 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 218 |  | 宝利通终端 G310 | 8 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 219 | 广西防汛抗旱应急指挥会商系统南宁市设备 | 华为视频会议终端box310 | 15 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 220 |  | 华为视频会议终端BOX600 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 221 |  | 华为视频会议MCU VP9660 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |
| 222 | 等保 | 二级等保 | 1 | 合同生效之日起1年 | 南宁市 |

附件2：驻场技术人员季度考核表

南宁市应急管理局驻场服务技术人员季度考核表

| 驻场服务技术人员第X季度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间：XX年X月X日至XX年X月X日 |  | 技术人员： |  |  | 基础分：100分 |  |  |
| 序号 | 考核子项 | 每项分值 | 考核情况 |  |  |  | 小计 |
| 1 | 违反国家法律法规、发表负面影响言论、违规收受财物的 | 扣20分/次 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机关室内办公场所内，衣着得体，不准穿拖鞋，不得穿着无领、无袖的上装；下装不得穿着短裤。 | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无故迟到/早退 | 扣2分/次 |  |  |  |  |  |
| 4 | 无故旷工 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 5 | 日常运维不服从甲方加班安排 | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 6 | 重大节假日、紧急情况、应急响应不服从甲方加班安排 | 扣20分/次 |  |  |  |  |  |
| 7 | 驻场服务人员调配期间且未安排其他技术人员进行服务对接 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 8 | 运维例会等、业务培训、业务协调会无故缺席的、会议过程玩手机、刷视频等 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 9 | 联办人员不积极参与联办件办理而影响办理进度的（拒绝配合的） | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 10 | 不得在办公区域游戏、打闹、喧哗 | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 11 | 未响应服务请求及需要延时处理或更换配件而未向服务对象说明的。 | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 12 | 不服从甲方领导，消极怠工导致未完成甲方安排的工作岗位相关工作任务 | 扣2分/次 |  |  |  |  |  |
| 13 | 不服从甲方领导合理要求，与甲方人员发生冲突 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 14 | 所负责的值班点名等技术服务受到广西应急管理厅口头通报批评 | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 16 | 因驻场技术人员操作失误，或巡查发现存在问题经提醒乙方仍未整改，不按要求将情况报告科信科的，致使合同清单内的设备造成的普通视频会议事故 | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |
| 17 | 因驻场技术人员操作失误，或巡查发现存在问题经提醒乙方仍未整改，不按要求将情况报告科信科的，致使合同清单内的设备造成的重大视频会议事故 | 扣20分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 考核总得分： |  |  |  |  |  |  |

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | 3分标 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及服务 | 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项最高限价 （万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 1 | 广西森林防灭火信息系统技术服务 | 项 | 1 | 1.系统相关业务功能服务； ●2.系统正常运行保障服务：确保系统年度良好运行天数达到365天； 3.系统改进完善服务； ●4.提供全年指挥中心7*24小时故障响应及 7*24 小时森林大火现场技术支持； 5.提供全年 7*24 小时电话咨询、在线技术支持服务； 6.提供系统系列表格的数据更新服务（不包括：现场数据采集、纸质地图矢量化、数据分析整理、数据复核、非本系统坐标系的电子地图导入），明显错误数据、不平衡数据、缺项数据的提醒服务； 7.提供系统数据备份服务； 8.提供配套使用说明手册，建立客户交流（QQ 或微信或电话），每月以电话/微信/QQ 方式回访系统、手机 APP 使用情况； ●9.系统安装（电脑端20台以上及手机端20台以上）及培训； ●10.提供无人机接入、林火视频接入、对讲机接入、气象因子接入、卫星电话接入、百色航站直升机接入； ●11、兼容接入：广西森林防灭火信息系统（南宁市本级）必须与自治区应急厅的广西森林防灭火信息系统（自治区级）无缝对接（如卫星热点报警签收反馈、火场标绘、起降点取水点、视频会商等），数据同步，上下贯通。 | 10.3116 | 软件和信息技术服务业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。 ▲二、服务期限：1年。 三、服务地点：南宁市应急管理局。 四、验收标准、规范：广西森林防灭火信息系统（南宁市本级）运行正常并能与自治区应急厅的广西森林防灭火信息系统（自治级）无缝对接，数据同步，上下贯通。 五、售后服务要求： 1、质量保证期1年（自提交成果之日起至服务期满并验收合格之日止） 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 ▲4、提供全年指挥中心7*24小时故障响应及7*24小时森林大火现场技术支持。 5、其他：无。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，竞标人提交的服务初验合格后，支付50%合同款，终验合格后支付50%合同款。 ▲3、兼容接入测试：在合同签订前，中标人必须提供广西森林防灭火信息系统（南宁市本级）与自治区应急厅的广西森林防灭火信息系统（自治区级）兼容接入测试，如无缝对接，数据同步，上下贯通，则给予签署合同，否则视为违约，取消其中标资格。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供服务方案、实施方案、信誉业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | 4分标 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及服务 | 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项最高限价 （万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 1 | 南宁市安全生产综合信息平台联网备查系统网络60M专线 | 条 | 16 | ▲1.点对点专线，60M独享带宽，要求专线速率上、下行对称，要求与互联网物理隔离，保证数据传输的安全和稳定。 ▲2.要求采用MSTP或基于分组交换、面向连接的分组传送网络技术进行组网，可应对采购人突发的带宽增长需求。 3.要求网元数量充足，具备在本地大规模组网的能力。 ▲4.要求网络设备支持多种业务模型。全网传输设备均具备网管能力，网管系统可形成多种统计报表。 ▲5.要求可对网络QOS能力进行灵活管控，可设置CAR策略模板。 6.要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 7.线路技术指标：丢包率 ≤0.1%，且不允许出现连续丢包；PING测1M报文，最大时延≤10ms。 | 14.4000 | 信息传输业 |
|  | 2 | 南宁市安全生产综合信息平台联网备查系统网络10M专线 | 条 | 16 | ▲1.点对点专线，10M独享带宽，要求专线速率上、下行对称，要求与互联网物理隔离，保证数据传输的安全和稳定。 ▲2.要求采用MSTP或基于分组交换、面向连接的分组传送网络技术进行组网，可应对采购人突发的带宽增长需求。 3.要求网元数量充足，具备在本地大规模组网的能力。 ▲4.要求网络设备支持多种业务模型。全网传输设备均具备网管能力，网管系统可形成多种统计报表。 ▲5.要求可对网络QOS能力进行灵活管控，可设置CAR策略模板。 6.要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 7.线路技术指标：丢包率 ≤0.1%，且不允许出现连续丢包；PING测1M报文，最大时延≤10ms。 | 8.6400 |  |
|  | 3 | 50M数据专线 | 条 | 10 | ▲1.点对点专线，50M独享带宽，要求专线速率上、下行对称，要求与互联网物理隔离，保证数据传输的安全和稳定。 ▲2.要求采用MSTP或基于分组交换、面向连接的分组传送网络技术进行组网，可应对采购人突发的带宽增长需求。 3.要求网元数量充足，具备在本地大规模组网的能力。 ▲4.要求网络设备支持多种业务模型。全网传输设备均具备网管能力，网管系统可形成多种统计报表。 ▲5.要求可对网络QOS能力进行灵活管控，可设置CAR策略模板。 6.要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 7.线路技术指标：丢包率 ≤0.1%，且不允许出现连续丢包；PING测1M报文，最大时延≤10ms。 | 8.4000 |  |
|  | 4 | 物联卡通用流量套餐 | 张 | 57 | 1.支持GPRS通信能力和短信通信能力，短信可提供不同优先级服务（重发频次、储存时间）。 2.支持提供开关机信息、终端位置信息、终端上线、离线、IP、APN的信息查询。 3.支持提供账户信息查询，提供账户欠费、流量超标等事件的提醒功能。 4.支持提供多维度的业务报表统计及分析。 ▲5.要求每张卡每月提供不少于16G的通用流量。 | 5.1588 |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。 ▲二、服务期限：合同签订后7日内提交服务成果，服务期限 1 年（自验收合格并投入使用之日起计算）。 三、服务地点：南宁市采购人指定地点。 四、验收标准、规范：符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准。 五、售后服务要求： 1.质保期1年（自提交服务成果之日起至服务期满并验收合格之日止）。 2.在线路质保期内，全额减免租用线路的安装费、调试费和迁移费，当采购人线路需要扩展或升级时，免费提供解决方案。 3.在线路质保期内，对线路进行免费维护，若出现业务中断故障，1小时内做出响应，3个小时内赶往现场，6小时内解决问题。若出现一般故障（一般故障是指未全阻情况下的其他故障，如业务性能劣化），12小时内做出响应，24个小时内赶往现场，48小时内解决问题。 4.在线路质保期内，每个季度至少派人对线路进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况，并提交巡检报告。 5.线路质量保障要求： （1）在线路质保期内，每条线路每月因故障导致不在线时间累计超过5天，租赁租期免费延长，延长时间为本月累计故障天数； （2）单次线路故障超过10天未处理完成，扣除当月该线路租赁费用的20%，租赁租期免费延长，延长时间为该次故障处理完成天数； （3）单次线路故障超过20天没有处理完成，扣除当月该线路租赁费用，免费顺延租赁期1个月。 六.其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； 2、付款方式：本项目无预付款，中标人提交的服务初验合格后，支付50%合同款，终验合格后支付50%合同款。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供服务方案、实施方案、信誉业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | 5分标 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及服务数据 | 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项最高限价 （万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 1 | 语音数字中继 | 条 | 1 | ▲1、要求提供2条2M语音数字中继，连接到电信运营商本地电话交换设备，并实现与各电信运营商电话网互通； 2、语音数字中继要求提供G.703及RJ48接口； 3、每条语音数字中继要求同时支持30路电话的呼入或呼出； 4、语音数字中继要求布放到用户指定设备机柜处，免费提供接入设备，负责线路设备安装调试。 | 7.20 | 信息传输业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。 ▲二、服务期限：合同签订后5日内提交服务成果，服务期限1年（自交付验收合格并投入使用之日起计算）。 三、服务地点：南宁市。 四、验收标准、规范：执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 五、售后服务要求： 1.质量保证期1年（自提交成果之日起至服务期满并验收合格之日止） 2.响应时间：必须提供电话支持服务，保修期内设备出现故障，要求60分钟内做出响应，2个小时内赶往现场，8小时内解决问题（自然灾害等不可抗拒原因除外）。 3.售后服务技术人员要求：兼职人员。 4.在租用期内，中标人应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，按工信部颁布的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用系统畅通及安全使用。为保证采购人网络的连续稳定运行。 5.施工要求：能提供实施方案并能提供2人以上的实施人员 6.中标人应每个季度对网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况，提交巡检报告； 六、其他要求： ▲1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； ▲2.付款方式：本项目无预付款，中标人提交的服务初验合格后，支付50%合同款，终验合格后支付50%合同款。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供服务方案、实施方案、信誉业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 不允许联合体投标 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | □允许/不允许。 转包/分包内容： / 。 转包/分包金额或者比例： / 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | 不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料：[2024年3月至2024年8月]内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2024年3月至2024年8月]内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：[2023年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件；下属分支机构参加投标的，出具所属总公司的财务状况报告。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）。（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标资格声明函。（必须提供，否则作无效投标处理） 7.联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目服务方案（必须提供，否则作无效投标处理）（由投标人自行结合“项目采购需求”及“评标办法”编制，格式自拟）； 3.售后服务方案（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目拟投入人员一览表； 5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.中小企业声明函； 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标人的投标报价应为人民币含税价，是履行合同的最终价格。报价必须含以下部分，包括但不限于： 必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 （采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别产生电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3 | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为1分标30项、2分标5项、3分标7项、4分标0项、5分标0项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西中信恒泰工程顾问有限公司 联系电话：0771-5776251 通讯地址：南宁市青秀区云景路69号轨道交通大厦B座15层 （2）南宁市应急管理局； 联系电话：0771-5630651 通讯地址：南宁市青秀区双拥路48号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，14时30分到17时30分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189095 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | 本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 以项目（中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。 按照原国家计委关于《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，按差额定率累进法计算。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建设银行南宁市金湖广场支行 银行账号：4500 1604 2660 5250 2851 开户行行号：105611042538 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 第二节 投标人须知正文

- 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

- 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条，《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%—6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知（在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知）所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

- 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其他内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

- 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

- 五、资格审查

- 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

- 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构做记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn （广西壮族自治区政府采购网）发布。

38.3.6南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42.政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式 进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，服务类采购项目以技术得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项合计预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 第三节 评分标准

综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=报价分+技术分+商务分。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

1分标

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分20分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策》（桂财采〔2022〕31号）的规定，服务全部为小型和微型企业承接，且投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》的，对其投标报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×20分 | 20 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | （1）基本分 | 服务基本分得30分，除主要服务内容外的服务要求不符合招标文件的，每有1项扣1分，最高可扣30分。 ###### （主要服务内容及要求指服务需求一览表中标注●号的服务内容和要求） | 30 |
|  |  | （2）服务内容及要求分 | 主要服务内容及要求优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分，满分10分。 ###### （主要服务内容及要求指服务需求一览表中标注●号的服务内容和要求） | 10 |
|  |  | （3）技术方案分 | （针对服务要求（十五）软件升级服务中标注▲号的服务内容和要求，投标人提供详细的技术方案。） 一档：投标人提供的技术方案，在采购人招标需求的基础上，没有提供基本的功能架构、功能设计及功能点描述，没有提供界面原型设计或界面参考图，得3分； 二档：投标人提供的技术方案，在采购人招标需求的基础上，提供了基本的功能架构、功能设计及功能点描述，但是没有为每个功能点提供界面原型设计或界面参考图，或者提供的界面原型设计或参考图与功能点描述不相符，得6分； 三档：投标人提供的技术方案，在采购人招标需求的基础上，提供详细专业且符合实际监管要求的功能架构、功能设计及功能点详细描述，每个功能点都能提供界面原型设计或界面参考图，提供的界面原型设计或参考图与功能点描述相符，得10分 | 10 |
| 3 | 商务分 （满分30分） | （1）投标人通过ISO质量体系认证的得4分；（提供证书扫描件加盖公章） |  | 4 |
|  |  | （2）投标人具有与本项目软件升级服务内容相关的软件著作权证书，每个得1分，满分4分；（提供证书扫描件加盖公章）。 |  | 4 |
|  |  | （3）投标人2021年以来具有类似运维服务项目业绩的，每项得1分，满分12分；（提供中标通知书或合同关键页扫描件加盖公章，同一甲方的多个项目计为一个） |  | 12 |
|  |  | （4）投标人拟投入本项目的服务团队（10分） ①项目总负责人具有信息系统项目工程师或PMP证书的，得3分； ②技术维护负责人具有计算机类或软件类高级工程师证书，得3分； ③服务团队人员具有专业大类为电子信息类或计算机类大学本科毕业证书的，每提供1人，得1分；最多得4分；（需提供专业人员花名册包括姓名、性别、出生日期、学历，提供证书扫描件加盖公章。上述人员中属于招聘人员的须提供投标截止日前半年内投标人为其缴纳社保证明的扫描件加盖公章，属事业单位编制人员的提供在编人员证明扫描件；团队人员不重复计分） |  | 10 |
|  |  | （5）诚信分，投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。 |  | 0 |
| 总得分=报价分+技术分+商务分。 |  |  |  |  |

2分标

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策》（桂财采〔2022〕31号）的规定，服务全部为小型和微型企业承接，且投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》的，对其投标报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 | 30 |
| 2 | 技术分 （满分45分） | （1）服务内容及要求分 | 服务内容基本满足招标文件需求的，得5分，除主要服务内容外的服务要求不符合招标文件的，每有1项扣1分，最高可扣5分。 主要服务内容及要求优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分，满分3分。（主要服务内容及要求指服务需求一览表中标注●号的服务内容和要求） | 8 |
|  |  | （2）服务实施方案分 | 一档（3分）：服务实施方案有服务目标、基本措施、服务流程和服务人员能够满足采购人的服务需求、故障处理机制等，有风险防范措施及应急处理措施。服务实施方案能够与采购人的业务服务和组织管理工作相互统一；方案详细、清晰、可行；得3分。 二档（9分）：在一档的基础上，供应商具备信息技术服务运行资质，能提供完整的服务实施方案，服务方案服务目标明确，措施完整，服务流程清晰，故障处理机制完整，风险防范措施及应急处理措施合理，得8分。 三档（17分）：在二档的基础上，供应商具备信息技术服务运行维护一级资质，服务方案能够体现供应商具有成熟的运维服务体系，服务机制完整；服务目标明确，服务方案能够把握采购人业务服务和组织管理的要求；技术支持力量强，每个子系统有中级以上工程师作为技术指导；故障处理响应积极，风险防范措施及应急处理措施规范、合理；得17分。 | 17 |
|  |  | （3）合理化建议方案分 | 合理化建议方案满足采购文件要求，方案对采购人的服务需求具有明确响应，得2分；能够深入分析原有系统问题，提出切实可行的方案，得1分；服务内容对南宁市应急管理局平台系统现状准确理解和分析，合理化建议方案体现出针对原有系统的优化内容，促进在采购人在日常业务和突发事件处置时提供的技术支持优势做出明确阐述，得2分，满分5分。 | 5 |
|  |  | （4）人员配置分 | ①根据人员配备的要求。实施人员中至少提供4名驻场人员，并提供人员清单，人员配备合理并满足招标文件且评标时被评标委员会接受，得4分。 ②项目经理同时具有高级信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员证书和IT解决方案专家认证，人员配备合理并满足招标文件且评标时被评标委员会接受，得3分（项目经理需提供证书扫描件和社保缴纳证明扫描件）。 ③能够充分满足采购需求“15、系统安全服务”的要求，实施人员中至少提供2名同时具有注册信息安全专业人员证书和信息安全保障人员认证证书（专业级）的工程师，能够提供专业的系统安全服务的技术能力，人员配备合理且评标时被评标委员会接受的，得2分（需提供证书扫描件和社保缴纳证明扫描件）。 ④投标人提供的项目人员花名册中的工程师具有IT服务管理ITIL认证、IBM的技术认证、华三（h3c）的H3CIE认证、麒麟操作系统运维工程师、智能建筑弱电高级工程师、高级网络信息安全工程师的技术人员，每类技术认证人员至少提供1名，能够提供以上技术认证的，全部满足得6分，满分6分。（需提供专业人员花名册包括姓名、性别、出生日期、学历，提供技术认证复印件，社保缴纳证明复印件，原件备查，属事业单位编制人员的提供在编人员证明扫描件）。 | 15 |
| 3 | 商务分 （满分25分） | （1）投标人通过ISO质量体系认证，具备有效的ISO9001质量管理体系、ISO20000服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证证书。每项得1分，同时具有得3分（满分3分，提供证书扫描件）。 |  | 3 |
|  |  | （2）投标人具有职业健康安全管理体系ISO45001、环境管理体系认证ISO14001。每项得1分，同时具有得2分（满分2分，提供证书扫描件）。 |  | 2 |
|  |  | （3）投标人具有信息系统建设和服务能力评估体系证书，CS3级及以下资质得2分，CS4级得4分，CS5级资质得6分（满分6分，提供证书扫描件）。 |  | 6 |
|  |  | （4）投标人具有2021年以来同类服务项目案例，每项得1分（满分6分，以中标通知书或合同扫描件为准）。 |  | 6 |
|  |  | （5）投标人具备CMMI5资质的得5分，CMMI4资质得3分，CMMI3资质及以下（含叁级）资质的得1分（满分5分，提供证书扫描件）。 |  | 5 |
|  |  | （6）投标人具有信息安全服务资质（信息系统安全运维）一级的得3分，二级及以下资质得1分（满分3分，提供证书扫描件） |  | 3 |
|  |  | （7）诚信分，投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。 |  | 0 |
| 总得分=报价分+技术分+商务分。 |  |  |  |  |

3分标

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策》（桂财采〔2022〕31号）的规定，服务全部为小型和微型企业承接，且投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》的，对其投标报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 | 30 |
| 2 | 技术分 （满分40分） | （1）服务方案内容基本满足用户需求，得10分，除主要服务内容外的服务要求不符合招标文件的，每有1项扣1.5分，最高可扣10分。 |  | 10 |
|  |  | （2）主要服务内容满足采购服务需求，供应商提供完整的服务方案，得6分，服务内容对采购人的服务需求具有明确响应，主要服务内容及要求优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，最高可加4分，满分10分。 |  | 10 |
|  |  | （3）服务内容结构清晰，服务内容切实可行，且提供市级至自治区的卫星热点报警签收反馈截图的得3分。服务方案能够提供起降点取水点录入系统截图的得3分，服务内容具有详细阐述，服务流程和服务人员能够满足采购人的服务需求，除主要服务内容外其他服务内容及要求优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，最高可加4分，满分10分。 |  | 10 |
|  |  | （4）服务方案能针对广西森林防灭火信息系统技术服务的要求，且提供市级与自治区的火场标绘的，得8分。服务方案能够精准把握采购人业务服务和组织管理的要求，服务方案能够与采购人的业务服务和组织管理工作相互统一，方案详细、清晰、可行，除主要服务内容外其他服务内容及要求优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，最高可加2分，满分10分。 |  | 10 |
|  |  | （主要服务内容及要求指服务需求一览表中标注●号的服务内容和要求） |  |  |
| 3 | 商务分 （满分30分） | （1）投标人2021年以来同类服务的业绩分（以中标通知书或合同扫描件为准），每份业绩得2分，满分30分； |  | 30 |
|  |  | （2）诚信分，投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。 |  | 0 |
| 总得分=报价分+技术分+商务分。 |  |  |  |  |

4分标

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分20分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策》（桂财采〔2022〕31号）的规定，服务全部为小型和微型企业承接，且投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》的，对其投标报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×20分 | 20 |
| 2 | 技术分 （满分40分） | （1）网络服务技术方案分 | 1）技术参数全部满足采购文件要求的，得5分，满分5分。 2）技术参数全部满足采购文件要求，数字电路采用更先进的基于分组交换、面向连接的PTN网络技术（或同等及以上网络技术）进行组网（要求针对所选用网络技术基于分组交换、面向连接等特性提供第三方证明材料，并加盖投标人电子公章），并满足以下任意一项条件的，每项得4分，满分20分： ①具备在本地大规模组网的能力且网元数不低于10000个的，得4分。（提供证明材料，并加盖投标人电子公章） ②网管系统可形成区域总流量及环流量报表、设备单板性能及激光器光功率性能质量报表、客户流量趋势及环带宽利用率趋势报表的，得4分。（提供证明材料，并加盖投标人电子公章） ③网管系统具备QOS能力，可设置CAR策略模板，CIR（峰值带宽）、CAR（保证带宽）带宽粒度达64Kpbs的，得4分。（提供证明材料，并加盖投标人电子公章） ④能说明其组网结构及所用主要网络设备的，得4分。（提供主要网络设备入网许可，并加盖投标人电子公章） ⑤网络设备支持CES业务、L3VPN业务（静态、动态）、L2VPN业务（含E-Line/E-LAN/E-TREE）等多种业务模型的原理和实现方式的，得4分。（提供证明材料，并加盖投标人电子公章） | 25 |
|  |  | （2）实施方案分 | 由评委根据投标人的实施方案优劣独立打分，未达到最低进档要求的不得分，每档全部满足才得满分，不满足或部分满足，则按照上一档评分。 一档（5分）：具有项目实施方案简单，方案基本符合相关规定，能提供实施人员不少于5个。 二档（10分）：项目实施方案基本符合相关规定，方案包含质量保证措施、实施计划、进度控制措施。实施人员配置充足，能提供实施人员不少于10个。 三档（15分）：项目实施方案符合相关规定，方案 质量保证措施全面，实施计划详细，进度控制措施完善、应急保障方案以及保密承诺，有具体质量监督管理体系制度、技术咨询与支持方案。实施人员配置充分，能提供实施人员不少于15个。 （注：在投标文件中提供以上拟投入人员花名册并加盖磋商人公章，并提供相关人员劳务合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） | 15 |
| 3 | 商务分 （满分40分） | （1）投标人2021年1月1日以来有同类服务的业绩的（以中标/成交通知书或合同扫描件为准，并加盖投标人公章，成交后原件备查），每项得3分，满分15分 |  | 15 |
|  |  | （2）投标人获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、IOS45001职业健康安全管理体系的每个得2分，满分6分。 |  | 6 |
|  |  | （3）售后服务方案分（满分15分） 由评委根据投标人的售后服务方案优劣独立打分，未达到最低进档要求的不得分，每档全部满足才得满分，不满足或部分满足，则按照上一档评分。 一档（5分）：满足采购文件售后服务要求，现业务中断故障响应时间满足采购文件要求，提供故障处理流程、维护保障流程的。 二档（10分）：满足采购文件售后服务要求，现业务中断故障响应时间满优于采购文件要求，提供故障处理流程、维护保障流程，具备不少于5人的专业化日常维护及应急抢修队伍。 三档（15分）：满足采购文件售后服务要求，现业务中断故障响应时间满优于采购文件要求，提供故障处理流程、维护保障流程，有售后服务体系及组织架构、售后服务流程及响应时间，有7x24小时服务电话，具备不少于10人的专业化日常维护及应急抢修队伍。 |  | 15 |
|  |  | （4）投标人提供有免费培训计划和培训场地或承诺中标后在南宁市内设立自营售后服务机构（需提供营业执照副本扫描件，或承诺中标后在南宁市内设立自营售后服务机构，并加盖投标人电子公章）的，得4分，满分4分； |  | 4 |
|  |  | （5）诚信分，投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。 |  | 0 |
| 总得分=报价分+技术分+商务分。 |  |  |  |  |

5分标

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分20分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策》（桂财采〔2022〕31号）的规定，服务全部为小型和微型企业承接，且投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》的，对其投标报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×20分 | 20 |
| 2 | 技术分 （满分32分） | （1）技术方案分 | 一档（4分）：技术方案能满足项目需求的，评为一档； 二档（8分）：技术方案能满足第一档要求的基础上，能提供的核心网络通信机房具备信息安全标准性的，评为二档； 三档（12分）：技术方案能满足第二档的要求的基础上，有准确的技术方案论述。光纤网络覆盖较好；提供的核心网络通信机房具备信息技术服务标准性的，评为三档； 四档（16分）：能满足第三档的要求的基础上，技术方案能深入了解用户现有用网络结构，结合现有网络的现状的分析后对网络进行规划；光纤网络覆盖优秀，能提供网络覆盖图等证明文件；提供的核心网络通信机房具备信息安全标准性和信息技术服务标准性的，评为四档。 | 16 |
|  |  | （2）项目施工进度与实施方案分 | 一档（4分）：只提供简单的项目施工进度计划与实施方案的； 二档（8分）：有基本的项目施工进度计划和工期保证措施；有基本的安全控制措施及安装质量控制保证方案；拟投入实施负责人1名，其他实施人员3名； 三档（12分）：在三档基础上，有较好的项目施工进度计划和工期保证措施，提供赶工计划；有较好的安全控制措施及安装质量控制保证方案及实施质量保证措施及质量管理程序；实施人员较为充足，拟投入实施负责人1名，其他实施人员不少于9名； 四档（16分）：在四档基础上，有完善的项目施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施及安装质量控制保证方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序，提供赶工计划及提前完工承诺实施人员较为充足，拟投入实施负责人1名，其他实施人员不少于15名； 注：①须提供上述人员本单位为其依法缴纳社会保险证明材料复印件，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件； | 16 |
| 3 | 商务分 （满分48分） | （1）投标人2021年1月1日以来同类服务的业绩分（包含通信线路或通信设备，以中标（成交）通知书或合同扫描件为准），每项得3分，满分18分。 |  | 18 |
|  |  | （2）综合实力 ①投标人或上级机构具有ISO9001质量管理体系认证，投标文件中提供证明材料，得2分。 ②投标人或上级机构具有ISO14001环境管理体系认证，投标文件中提供证明材料，得2分。 ③供应商获得售后服务体系认证的得2分（售后服务体系范围须包括电信业务和信息系统集成，认证满足GB/T 27922标准，投标文件须提供证书复印并加盖供应商公章）。 |  | 6 |
|  |  | （3）售后服务方案分（满分24分） 一档（6分）：满足采购文件售后服务实质性要求和条件确保设备正常运行，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构的，供应商承诺投入1名售后服务人员； 二档（12分）：满足采购文件售后服务实质性要求和条件的，在系统维护、响应时间提供更优惠的条件，保证设备正常运行，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供7×24小时服务电话，供应商承诺拟投入3名售后服务人员； 三档（18分）：满足采购文件售后服务所有要求和条件的，在系统维护、响应时间提供更优惠的条件保证设备正常运行的，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供7×24小时服务电话的，有良好的免费培训计划、培训场地（供应商提供）的，具备光缆线路专业化日常维护及应急抢修队伍；故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，较好满足系统数据传输保障需求的；供应商承诺拟投入5名售后服务人员，其中售后负责人须具备中级工程师或以上技术职称资格； 四档（24分）：满足采购文件售后服务所有要求和条件的，在系统维护、响应时间提供更优惠的条件保证设备正常运行的，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供7×24小时服务电话的，有良好的免费培训计划、培训场地（供应商提供）的，具备光缆线路专业化日常维护及应急抢修队伍；故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，供应商承诺针对本项目成立专有服务机构和提供服务人员，能快速响应系统维护需求，供应商承诺拟投入8名售后服务人员，其中售后负责人须具备光电信息工程专业高级工程师（专业以技术职称证书所填写专业为准）、通信工程质量监督工程师证书、机务员高级职业资格认证证书其中一项的； 注：①须提供上述人员本单位为其依法缴纳社会保险证明材料复印件，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；②须提供上述人员相应职称证或执业资格证书或企业相关证书复印件，否则不得分。 |  | 24 |
|  |  | （4）诚信分，投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。 |  | 0 |
| 总得分=报价分+技术分+商务分。 |  |  |  |  |

- 第四节 中标候选人推荐原则

评标委员会将根据各分标总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（投标人可同时投所有分标，但只能中其中一个分标，评标和中标顺序为从1分标→2分标→3分标→4分标→5分标。）

- 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目合同

分标

项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX

计划编号：NNZC[2024]    号

采购人：南宁市应急管理局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表（开标一览表） ……………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表（服务需求、技术需求偏离表） …………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，南宁市应急管理局以公开招标方式对南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标人名称）为该项目   分标中标人。现于中标通知书发出之日起 25 日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市应急管理局（以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                          ；

1.2.1.2数量：   1项                                     ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                              。

1.4.2 发票开具方式：                      。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 合同履行期限：                          。

1.5.2 交付地点：                    ；

1.5.3 交付方式：                                             ；

1.5.4 服务及质保期限：               。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一 日的应交付而未交付标的物价格的         （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的      %（根据项目实际填写，一般为20%)；迟延超过【  】（根据项目实际填写）日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     （根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之五 计算，最高限额为欠付金额的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额2000.00元。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 甲方所在地 有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。

甲方：南宁市应急管理局                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                  住所：

法定代表人或                            法定代表人

授权代表（签字）：南宁市双拥路48号     或授权代表（签字）：

联系人：                                联系人：

约定送达地址：                          约定送达地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：0771-5776950                      电话：

传真：                                  传真：

电子邮箱：                              电子邮箱：

开户银行：                              开户银行：

开户名称：                              开户名称：

开户账号：                              开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的    ，甲方可从未支付的合同款中扣减赔偿金额。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 5 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

归甲方所有

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （¥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☑采用分期付款方式，付款条件为：

甲方收到乙方等额合法有效的增值税普通发票后15日内通过银行转账方式向乙方支付合同款：

第一期付款：

第二期付款：                %；

第三期付款：             。

甲方无故逾期支付服务费的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的 万分之五 承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 20 日内以书面形式通知对方当事人，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 20 日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，甲方在20 日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

检验和验收标准、程序等具体内容详见《合同专用条款》3.2；前述验收书的效力：自双方当事人加盖有效公章时生效。

3.5.5 其他：    无

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用：

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付标的物数量 | 按招标文件要求和投标文件承诺 |
| 2 | 交付标的物质量 | 按招标文件要求和投标文件承诺 |
| 3 | 交付标的物技术、性能指标 | 按招标文件要求和投标文件承诺 |
| 4 | 售后服务承诺 | 按招标文件要求和投标文件承诺 |
| 5 | 其他工作 | 按招标文件要求和投标文件承诺 |

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 项目编号： | NNZC2024-G3-991292-GXZX |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目

项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料………………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料………………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息………………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表……………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函…………………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）…………………………………………（页码）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。……………………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_广西中信恒泰工程顾问有限公司

我方愿意参加贵方组织的南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目（项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称（电子签章）：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     [项目采购－采购组织机构_]   组织的   [项目采购－项目名称_]  （项目编号：  [项目采购－项目编号_] ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目

项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：广西中信恒泰工程顾问有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目（项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物或服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 ：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目

项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、服务需求、技术需求偏离表………………………………………………（页码）

二、项目服务方案………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案………………………………………………………………（页码）

四、项目拟投入人员一览表……………………………………………………（页码）

五、投标人对本项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

六、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、服务需求、技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的技术服务要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 技术服务要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”、“●”及“★”的条款，也要分别在本表“技术服务要求”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、项目服务方案

（由投标人根据第二章采购需求及第四章评标方法及评分标准自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、项目拟投入人员一览表

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目

项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西中信恒泰工程顾问有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的 南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目 项目（项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX）的招标文件的全部内容，授权                      （全权代表姓名）           （职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (¥          元）的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (¥          元），提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (¥          元），提交服务成果时间：          ；

……

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、开标一览表（单位均为人民币元）

项目名称： 南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目 项目编号：NNZC2024-G3-991292-GXZX

投标人名称：

分标     （此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容） | 数量① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③＝①×② | 服务要求（含服务期限） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其他： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体技术服务内容（或技术参数配置）”一栏中，填写具体服务内容承诺，伴随的货物应列明具体设备参数及配置，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市应急管理局的南宁市应急管理局2024年信息系统及专线服务采购项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的[项目采购－项目名称_]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加[项目采购－采购人]单位的[项目采购－项目名称]项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

- 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： [项目采购－项目名称_]

质疑项目的编号： [项目采购－项目编号_] 包号：

采购人名称：  [项目采购－采购人_]

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：  [项目采购－项目名称_]

采购项目编号：  [项目采购－项目编号_] 包号：

采购人名称：  [项目采购－采购人_]

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。