广西建设工程机电设备招标中心有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西智慧海洋监管服务平台建设项目

项目编号：GXZC2025-G3-*******-JGJD

采 购 人：广西壮族自治区海洋研究院

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2025年      月       日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	67

第四章  评标方法及评标标准	89

第五章  拟签订的合同文本	102

第六章　投标文件格式	109

# 第一章 招标公告

项目概况

广西智慧海洋监管服务平台建设项目 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年  月  日    时    分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-*******-JGJD（采购计划编号：广西政采[2025]号）

项目名称：广西智慧海洋监管服务平台建设

预算总金额（元）：77233400.00

最高限价（元）：77233400.00

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西智慧海洋监管服务平台建设项目 | 1项 | 广西智慧海洋监管服务平台建设项目依托自治区海洋云和壮美广西·信创云资源，基于海洋专网和广西电子政务外网建设广西智慧海洋监管服务平台，包括数据资源体系、大数据治理平台、应用支撑、智慧海洋应用、安全保障、现有系统迁移整合、基础设施等。广西海洋数据资源体系包括数据目录体系管理、数据集成服务、数据迁移服务、数据架构及模型管理；海洋大数据治理平台包括海洋大数据处理整合、海洋大数据智能融合、海洋大数据产品研制、海洋环境认知大模型、海洋大数据知识挖掘、海洋大数据安全治理、海洋大数据共享服务；应用支撑平台包括通用支撑软件、定制化应用支撑平台；广西智慧海洋应用包括智能驾驶舱系统、海洋空间规划大数据决策支持系统、用海用岛保障应用系统、海洋资源综合管理与决策分析系统、海洋渔业业务支撑服务系统、向海经济运行分析系统、海洋综合监管服务系统、广西涉海业务协同及服务系统、自治区综办平台海洋局定制系统、日常业务管理辅助系统；安全运维保障体系包括应用及数据运维管理系统；现有系统迁移整合包括现有海洋观测数据系统、涉海规划“多规融合”平台、海域使用动态监视监测管理系统、海洋经济运行监测与评估系统集成迁移；基础设施包括安全边界、前端感知设备、出入控制系统、无纸化系统、密码应用、区块链服务。（详细需求见第二章：采购需求） |

合同履行期限：2025年—2026年12月。

本项目(是)接受联合体投标。备注：联合体所有成员（含牵头人）数量不得超过2家。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间： 2025 年  月  日至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年  月  日    时    分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网)、广西政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）、广西招标网（http://www.guangxibid.com.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.本项目（是）采用远程异地评审。

4.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区海洋研究院

地址：广西壮族自治区南宁市民族大道74号

联系方式：王立贵 0771-5780925

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地　址：广西南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼三层

联系方式：0771-2807659

3.项目联系方式

项目联系人：黄天懿、刘风

电　话：　0771-2807659

# 第二章  采购需求

说明：

1.招标文件中打▲号及表述为“必须”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优 于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

2.投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行 标准有修改或更新按最新版本执行。

3.本项目是服务采购项目，无核心产品要求。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务和货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

6.服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购 品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在投标文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公 章），否则投标文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应 优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

7、本项目所属行业：软件和信息技术服务业

## 一、广西智慧海洋监管服务平台建设项目概述

- （一）项目背景与目标

为贯彻落实《广西加快发展向海经济推动海洋强区建设三年行动计划（2020-2022年）》《广西大力发展向海经济建设海洋强区三年行动计划（2023-2025年）》《广西向海经济发展战略规划（2021—2035年）》《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发西部陆海新通道北部湾国际门户港基础设施提升三年行动计划（2023—2025年）的通知》等文件要求，面向海洋强国战略和广西向海经济发展需求，创新发展大数据、云计算、数字孪生、人工智能等信息技术，依托壮美广西•信创云、自治区海洋云基础设施资源，建成“123N”体系架构的广西智慧海洋监管服务平台，即1个平台——海洋大数据治理平台，2个体系——海洋数据资源体系和安全运维保障体系，3项支撑——应用支撑平台、基础设施支撑平台和海洋大数据云服务环境，N个特色应用，解决自治区海洋信息化数据分散、数据分析和交换能力不足，海洋监测设备能力不足以及技术水平落后等问题，实现对国家、自治区、各地市涉海厅局和涉海科研院所等海洋数据资源的汇聚整合和共享，提升涉海行政部门履职、多部门业务协同和综合数据分析、决策支撑、服务能力和海洋创新能力，强化广西重点海域生产安全、生态安全、环境保护、资源集约节约利用等数据的安全管控，增加涉海专利、软著以及论文等海洋科技研究成果，增强对广西区内外涉海行业企业、机构以及创新产业的大数据支持服务能力等，为推动广西区域向海经济产业链的发展和推动东盟国家合作和“一带一路”建设提供有力的数据支撑，提高海洋数据价值和服务效能，形成面向北部湾、辐射东盟的国内第二个省级智慧海洋建设应用示范。

- （二）建设内容

广西智慧海洋监管服务平台建设项目依托自治区海洋云和壮美广西·信创云资源，基于海洋专网和广西电子政务外网建设，包括数据资源体系、大数据治理平台、应用支撑、智慧海洋应用、安全保障、现有系统迁移整合、基础设施等。广西海洋数据资源体系包括数据目录体系管理、数据集成服务、数据迁移服务、数据架构及模型管理；海洋大数据治理平台包括海洋大数据处理整合、海洋大数据智能融合、海洋大数据产品研制、海洋环境认知大模型、海洋大数据知识挖掘、海洋大数据安全治理、海洋大数据共享服务；应用支撑平台包括通用支撑软件、定制化应用支撑平台；广西智慧海洋应用包括智能驾驶舱系统、海洋空间规划大数据决策支持系统、用海用岛保障应用系统、海洋资源综合管理与决策分析系统、海洋渔业业务支撑服务系统、向海经济运行分析系统、海洋综合监管服务系统、广西涉海业务协同及服务系统、自治区综办平台海洋局定制系统、日常业务管理辅助系统；安全运维保障体系包括应用及数据运维管理系统；现有系统迁移整合包括现有海洋观测数据系统、涉海规划“多规融合”平台、海域使用动态监视监测管理系统、海洋经济运行监测与评估系统集成迁移；基础设施包括安全边界、前端感知设备、出入控制系统、无纸化系统、密码应用、区块链服务。

- （三）建设周期

广西智慧海洋监管服务平台建设项目的建设周期为2025年—2026年12月。主要任务包括：海洋数据治理、定制软件开发、系统集成、基础硬件和软件采购、测试部署、等保测评、密码测评、验收、档案等内容。

## 二、技术（服务）要求

### （一）广西海洋数据资源体系

#### 1.数据目录体系管理

开展广西海洋大数据资源现状梳理和需求分析，设计构建分类分级海洋数据管理体系，建设国家、自治区、沿海三市等大数据中心数据节点，构建海洋大数据资源体系框架，为海洋大数据资源体系和海洋大数据治理平台建设奠定基础。

（1）海洋大数据资源现状梳理

系统梳理广西现有海洋数据资源，包括数据名称、数据内容、数据类型、数据格式、数据存量、数据精度、密级与使用范围、获取专项名称、存储位置、责任人等基本信息，形成覆盖空、天、岸、海、潜等各领域、各层级、较为完整准确的海洋数据资源目录清单。

（2）海洋大数据资源需求分析

进一步明确各类海洋数据资源类型、来源和格式等信息，形成数据资源需求清单。

（3）海洋大数据资源目录规划设计

按照来源渠道、所属组织机构、资料特性等方面规划数据资源体系，按照海洋环境数据、基础地理与遥感数据和海洋管理数据，构建形成分类分级的自治区海洋数据资源目录体系。

（4）海洋大数据资源流通布局设计

梳理各项数据资源在与国家、与沿海三市、与涉海机构、与相关平台等之间的互通共享流通渠道，实现泛海洋信息资源的互联互通和共享服务。

（5）海洋大数据资源体系框架

构建广西智慧海洋监管服务平台数据资源体系框架，用于各涉海数据来源方、需求方以及数据流通方式、数据资源体系规划、数据资源目录等的管理。

（6）海洋大数据资源目录管理

明确海洋数据的来源、更新频率、安全等级、共享开放属性等要素，构建海洋大数据资源目录，提供信息资源的在线编目、发布、查询、申请、审核、评价、下架的全流程管理。同时支持与广西公共数据开放平台、数据共享交换平台、东盟信息共享服务系统等数据目录联动和更新。

#### 2.数据集成服务

建立常态化汇集机制，依托海洋信息通信专网以及广西电子政务外网、信创云、自治区数据共享交换平台等现有基础设施，通过建设的大数据中心采集处理服务平台，利用接口调用、实时分发、在线共享、离线拷贝、线上汇交、在线接入等方式，形成分布式多源海洋数据资源常态化汇集体系，实现国家数据、自治区内涉海政务数据以及其他相关单位涉海公共信息的归聚汇集。视情况补充汇聚重点应用数据。

数据来源应包含以下方面：

（1）广西智慧海洋监管服务平台全面汇聚整合国家、自治区涉海管理部门、沿海三市、涉海科研机构及企业等来源的涉海数据。一是国家层面的，可以获取广西海域海洋站、浮标、志愿船等海洋观测数据以及海域海岛、海洋经济等海洋管理数据；二是自治区层面的，涉海政务数据来源于大数据局的数据共享交换平台，海洋观/监测和调查数据来源于自治区涉海相关厅局相关数据和业务系统，如渔业、海事、气象、港航等；三是沿海三市海洋部门获取的广西海域海洋站、浮标、志愿船等海洋观测数据，海洋灾害普查数据、海洋经济运行监测数据等；四是涉海科研机构层面，通过互联网接入；五是相关系统/平台，与包括自然资源部门的国土空间基础信息平台、北部湾港航大数据资源池等进行对接，获取地形、行政区划、海洋资源、海洋规划等与国土相关的数据，以及北部湾港智慧监管服务平台数据接入等。

（2）项目数据源类型包括数据库、文件系统、日志系统、第三方数据接口等，涉及从上百个不同的业务系统中收集数据，每个系统都有自己独立的数据结构和数据产生机制。数据涵盖结构化、半结构化和非结构化等多种数据类型，且数据类型丰富多样。如包含海洋数据字典、AIS、养殖用海、渔船以及用户基本信息等结构化数据，文档和网页等半结构化数据，以及视频监控、遥感影像等非结构化数据。数据资源体系采用分层架构设计，各层数据自底而上建立依赖关系，数据流转的各个环节间相对独立、各有侧重。其中大部分数据为非结构化数据。

数据分类要求应包含以下方面：

（1）海洋环境数据共有2中类，7小类，32个数据集。其中，业务化观测数据集包括海洋站（温度、盐度、气温、气压、湿度、降水、风向）、浮标（气温、气压、风、海温、波浪、海流）、X波段雷达（波高、波向、波周期）、志愿船（风向、风速、气温、气压）、断面水文（温盐、海浪、水色、透明度、气温、气压、相对湿度、风、云、溶解氧）等数据类型；海洋环境综合数据集包括水文（流速、流向、温度、盐度、风浪高、风浪周期、涌浪高、涌浪周期、水位）和气象（气温、气压、风向、海面温度）等数据类型；物理海洋数据（基础水文参数、海气交互数据）。

（2）海洋地理信息产品共有2中类，7小类，34个数据集，其中，海洋基础地理产品包括系列比例尺海图产品、系列比例尺地形图产品；海底地形数据产品包括单波束调查海底地形、多波束调查海底地形；海洋遥感数据产品包括航空遥感数据产品、卫星光学遥感数据产品、卫星海洋水体遥感数据产品、卫星海洋气象遥感数据产品等。

（3）海洋专题成果数据共有2中类，包括海洋经济（海洋渔业、油气、矿产、船舶、旅游等15个主要海洋产业）、海域使用管理（海域调查、海域监视监测、海域统计）、海岛管理（海岛调查、海岛监视监测、海岛统计）、海洋规划（海岸带规划、海洋经济规划、海洋生态保护规划、海洋生态红线）、海洋政策法规、海洋权益维护、海洋行政执法、海洋生态保护等126个数据集。

（4）海洋模式模型产品共有海洋环境实况分析产品、海洋环境再分析产品、海洋水文气象统计分析产品等3个种类，其中多数为实时分析数据、再分析数据、网格数据、模拟数据、气通量塔数据等，共计102个数据集。

（5）自治区层面数据类型，汇集自治区海洋局、生态环境厅、交通运输厅、农业农村厅、海事局、园区办、统计局、文旅厅等政府涉海部门政务信息和海洋观监测数据，其中，海洋部门包括海岸线修测数据、海岸带规划、海域使用管理、海洋产业、生态保护红线、海洋生态预警监测数据和海洋观测数据等业务数据等；自治区大数据发展局汇集自治区各涉海厅局，数据类型包括国民经济统计、海洋生态环境、海洋自然灾害、海洋经济、海洋水产品、渔船、商船、航道、市场等。预计153个数据集。

（6）海洋生物生态数据类型，包括物种分布与丰度：包括鱼类、浮游生物、底栖生物、珊瑚等物种的时空分布图谱；濒危物种追踪：通过卫星标签、水下声呐等技术获取中华白海豚、布氏鲸等物种迁徙路径数据；生物群落结构：浮游植物/动物群落组成、底栖生物量；生态过程数据（初级生产力：叶绿素a浓度（卫星遥感）、浮游植物光合作用速率等）。

（7）海洋化学数据类型，包括水质参数（溶解氧（DO）、pH值、营养盐（硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐）浓度）、污染物监测（重金属（汞、铅）、有机污染物（多环芳烃、微塑料））、碳循环相关数据（溶解无机碳（DIC）​、总碱度（TA）、二氧化碳、甲烷的海-气交换速率数据）。

数据集成服务和治理要求：

验收时项目总体数据治理应大于等于0.6PB，大于等于400个数据集，数据总记录30亿条以上，数据来源分类、种类、治理方法需与项目需求较为匹配。数据集成和治理工作所需的海洋数据由中标人负责收集（包括与数据所有权部门共享或购买等渠道），相应成本综合考虑在投标报价中。数据时空范围：广西北部湾海域，部分数据延伸至南海海域和东盟国家，时间范围在近5—10年内，部分用于历史迁移分析的数据可扩宽至20年内。

#### 3.数据迁移服务

将广西已有海洋观测数据系统、海洋资源二三维综合展示平台、涉海规划“多规融合”平台、海域使用动态监视监测管理系统、海洋经济运行监测与评估系统等5个专题涉海信息系统，以及沿海三市的海洋管理APP后台系统中的数据迁移至大数据中心。

（1）迁移方案设计

设计制定海洋观测数据系统、海洋资源二三维综合展示平台、涉海规划“多规融合”平台、海域使用动态监视监测管理系统、海洋经济运行监测与评估系统等5个专题涉海信息系统，以及沿海三市的海洋管理APP后台系统迁移方案，包括迁移数据、迁移内容以及利旧方案。

（2）数据迁移准备

开展现有系统数据整理工作，包括现有系统数据字典整理、质量分析，开展现有系统与广西智慧海洋监管服务平台数据目录及格式的差异性分析，建立现有系统与广西智慧海洋监管服务平台数据之间的映射关系。

（3）海洋观测数据系统数据迁移

开展包括台站数据、石油平台、浮标、志愿船、海洋环境预报等数据的整理、迁移和备份恢复管理。

（4）海洋资源二三维综合展示平台数据迁移

对接口服务、海洋专题数据、海洋经济统计数据进行迁移。

（5）涉海规划“多规融合”平台数据迁移

对功能区划、生态红线、港口规划、涉海规划、基础地理、遥感影像数据迁移。

（6）海域使用动态监视监测管理系统数据迁移

对海域权属、海域监视监测、岸线、疑点疑区、围填海、用海审批、海域管理配号、区域用海、海域使用金管理、公共用海等数据迁移。

（7）海洋经济运行监测与评估系统数据迁移

对统计制度、海洋经济调查、涉海企业名录、重点涉（用）海企业情况、主要海洋产业生产情况数据迁移。

（8）沿海三市的海洋管理APP后台系统数据迁移

针对沿海三市现有海洋管理APP数据库，在政务云信创环境重建数据表结构，并对数据库表进行优化。对遥感及航拍地图、APP基础地图服务、项目用海、无居民海岛、照片图像类、海洋环境督察执法、APP用户、海洋管理审批过程记录等数据迁移。

（9）数据迁移校验

对迁移后的数据进行校验和质量检查。

#### 4.数据架构和模型管理

围绕广西智慧海洋监管服务平台数据治理、智慧应用等需求，开展广西智慧海洋监管服务平台数据库实体建设和数据配套研发，实现海洋数据的集中存储和统一管理。

（1）数据库设计

建设包括海洋原始库、海洋目录库、海洋综合监管库、海洋产品库等。

（2）数据模型管理

开展元数据接入、元数据管理、主数据管理等工作。

（3）数据库管理

开展广西智慧海洋监管服务平台数据库实体建设和数据配套研发，实现海洋数据的集中存储和统一管理，包括数据文件管理、数据维护、数据库管理、数据接口服务、数据管理平台等。

（4）数据加载更新

开展数据库加载更新，实现项目从国家海洋大数据中心、自治区数据共享交换平台、自治区生态环境厅等涉海部门、广西沿海三市涉海部门，以及涉海科研机构企业等汇集到的数据资源的统一智能抽取、系统校验和并行更新。

### （二）海洋大数据治理平台

#### 1.标准规范建设

建立广西海洋大数据标准体系，规范指导数据资源汇集管理、平台工具建设、应用信息服务、运营服务及运维保障等方面工作，推动大数据中心规范、可持续发展。研制数据治理、平台工具、应用服务、安全技术、运维保障等5类标准共10项，其中，用于规范广西智慧海洋监管服务平台建设的标准体系1项；数据治理类标准2项，用于指导规范数据汇集、处理、管理、产品制作等流程，包括数据资源体系、资源汇集等标准规范；平台工具类标准1项，用于指导规范分布式数据库技术架构建设；应用服务类标准3项，用于指导数据共享、智慧应用系统建设，包括数据共享清单格式、数据共享服务元数据、数据共享服务接口等；安全技术类标准2项，用于指导大数据中心信息安全体系建设，包括数据安全分类分级、应用系统安全建设等；运维保障类标准1项，用于指导数据中心应用支撑平台运维。

项目验收时需形成一套数据治理标准规范，包含现有海洋数据治理类国标、行标和根据项目数据治理需求新研制的标准规范。

#### 2.海洋大数据处理整合

按照统一的标准和规范，开展数据标准化处理、质量控制、检验评估等处理整合工作，最终形成方便管理使用、规范统一的标准数据集，实现分散零散存储、高增长率和多样化的海量海洋数据与信息资源的标准化、精细化和准确性。

（1）海洋数据标准化处理

针对调查、编码和录入误差，以及原始数据中可能存在错误值、缺失值、异常值或可疑数据等，研发数据清洗方法组件包，实现根据不同的数据情况选择对应的清洗方法进行数据清洗操作。

（2）海洋数据质量控制

对海洋数据质量进行审查、检查、校验、填补管理等。包括但不限于外观、规范性、齐全性、结构、符合性、残缺性、异常性、正确性、一致性、歧义性、完整性、重复性等等。

（3）海洋数据质量评估

对海洋数据质量进行检验、分析、评估。包括但不限于真实性、可靠性、质控通过率、可读性、质量检验评估得分等等。

#### 3.海洋大数据智能融合

基于汇集的海洋数据资源，针对多源多模态海洋大数据具有的不同量质特性，通过基于神经网络的具有时空自适应能力的多源信息量质融合模型及相关验证方法，综合利用基于规则的ETL技术和机器学习技术，建立海洋大数据智能融合系统，实现同域内、跨系统以及跨部门的数据融合，确保在混合数据库技术、异构数据、多元共享以及新老技术更替保障环境下，实现海量、多源、分散、异构的海洋数据智能融合。包括但不限于以下工作/功能内容：时空配准、多源信息冲突消除、基于规则的ETL融合、多层感知机器数据融合、卷积神经网络模型数据融合、循环神经网络模型数据融合、深度残差神经网络模型数据融合、融合结果精度分析、融合结果合理性评估、线性回归分析、数据血缘、数据影响、数据发现、数据交换等90项。

#### 4.海洋大数据产品研制

开展海洋通用产品、智慧海洋专题应用产品制作，满足广西智慧海洋监管服务平台数据智慧应用、开放创新以及涉海行业对海洋数据资源的需求。

（1）海洋大数据统计分析产品研制

对海温、盐度、密度、声速、海表高度、海浪、表层流、水色、透明度、气温、气压、风、湿度、海雾、雷暴、降水、能见度、云量等数据进行分析统计和产品检验。

（2）海洋环境大数据挖掘分析产品研制

对海洋风暴潮进行大数据挖掘分析，包括事件链构建、方案制定、风险评估模型、产品生成；对赤潮进行大数据挖掘分析，包括事件链构建、关键因子识别、分析预报、产品生成。

（3）海洋资源大数据挖掘分析产品研制

对海洋生物资源、海洋矿产资源、湿地资源、海域资源、海岛资源进行大数据挖掘分析，包括数据管理、分析评价、资源评价与潜力分析、产品生成等。

（4）海上目标安全大数据挖掘分析产品研制

对北部湾船舶目标分布密度、北部湾船舶目标通航流量、北部湾船舶目标航速态势、北部湾船舶目标长度态势、北部湾船舶目标类型态势、北部湾船舶目标MMSI换号、台风期间北部湾近海目标分布态势、海上溢油事故周边船舶目标分布态势、生态保护红线周边船舶目标活动强度、生态保护红线周边船舶目标活动统计等进行大数据挖掘分析。

#### 5.海洋环境认知大模型

海洋环境认知大模型以广西实际需求为导向，构建大模型数据前处理管理模型，并进行功能细化，如结合广西的海洋灾害、环境监测（污染）、资源规划利用与监管（红树林、珊瑚礁、海岛、湿地和滩涂资源利用、围填海，岸线等批后监管、规划与执法）、海洋渔业（滩涂虾塘、牡蛎养殖、抗风浪网箱）和海洋牧场、海洋产业等方面，将成果应用于海洋环境监测、海洋资源开发、海洋灾害预警等多个领域。

（1）数据集管理

收集和管理广西海洋灾害、海洋环境、海洋矿产资源、海洋渔业、海洋牧场及海洋产业等各类数据集，并对数据定期更新，形成不同版本的数据集、数据集的元数据和统计信息，并提供搜索和访问控制等功能，方便开发者对数据集进行管理和使用。包括数据预处理、上传、修改、删除、共享、描述、质量评分、分类、查询、导出、日志记录等。

（2）标注平台

对广西海洋灾害、海洋环境、海洋矿产资源、海洋渔业、海洋牧场及海洋产业等各类数据集进行标注，便于更高效地获取高质量的标注数据，为AI模型的训练和开发提供有力支持。包括样本知识图谱构建、智能标注、团队管理和协作标注、标注质检等。

（3）训练平台

主要用于数据融合、特征提取、模型训练、性能评估和应用，包含在线模型训练、分布式计算资源的管理、训练过程可视化、模型仓库和授权管理等，同时提供完全无代码的工作环境，帮助使用者便捷高效地开展模型训练和调优等研发工作。

（4）测试平台

用于提供训练好的模型的测试调用接口，可以利用训练好的模型对目标数据集进行测试或数据分析处理。能够帮助用户快速、高效地对训练好的模型进行测试，以及利用训练好的模型完成数据分析处理等任务，提供稳定、可靠的模型测试和数据分析处理服务，为深度学习模型的优化和应用提供支持。包括模型选择、数据及加载、模型配置、模型测试、监控与日志、可视化界面等。

（5）发布平台

负责将训练好的模型部署到生产环境中，并对外部提供模型服务，可以帮助用户高效地将训练好的模型部署为可访问的API接口，实现模型的快速发布和应用。包括模型部署、模型发布、模型版本管理、模型性能监控、模型更新与维护、安全控制、日志管理等。

（6）算法工具箱

集成多种算法模型，包括Transformer、LSTM等通用深度学习算法，以及针对海洋领域的专题算法模型，如赤潮监测预警模型、海洋承灾体评价模型、海上溢油监测预警模型等。建设包括通用算法库、专题模型库、传统物理模型接口库等。

#### 6.海洋大数据知识挖掘

运用深度学习、冲突检测等技术方法，从海洋领域业务数据库、文献和其他泛在文本、图片、视频等多源多模态数据源中自动化抽取数据实体、关系和属性，构建形成统一的知识库，对接自治区政务大数据中台的知识图谱，利用知识演化、知识推理和复杂网络分析等技术手段深入挖掘潜在知识、重要特征和隐含关联，研制构建多模式协同的海洋业务场景分析评价模型，为海洋空间规划、资源开发利用、经济监测评估、海洋生态修复、灾害预测预警等提供智能化分析手段和辅助决策支持。

（1）知识管理与服务

知识管理与服务基础平台由知识资源配置与管理、知识编码方法库、知识模型制作工具、知识服务产品可视化、知识产品服务管理等组成。

（2）知识抽取与融合

基于传统规则和模板（本体扩展）、机器学习（标注数据多层级聚类）、深度学习（Se1f-Att-CNN/EA-LSTM）等算法和技术实现知识实体抽取、知识属性抽取、知识关系抽取、知识实体消歧、知识实体对齐、知识合并、知识属性判定和知识关系补全等。

（3）典型场景知识库构建

构建典型场景知识库，实现知识质量控制与评估、知识存储和知识更新，主要包括知识表示、知识建模、知识图谱构建、知识质量控制与评估、知识存储、知识更新、知识推理等。

#### 7.海洋大数据安全治理

开展数据安全管理，贯穿数据治理全过程，提供数据安全规范、敏感数据监控、敏感数据分析、异常行为监控、系统安全管理等多维多类型海洋数据资源安全管理措施，解决大数据价值利用与数据安全的矛盾，确保广西智慧海洋监管服务平台在释放数据价值的同时保障数据不被破坏、泄露和滥用。

（1）数据安全分级

对各项数据进行安全分级管理，包括数据梳理、数据库梳理、数据分类、实体文件管理、数据库资源归类、数据分级、分级要素确立、判定指标、初步定级、复核调整、数据级别升降等。

（2）数据访问授权管理

包括身份认证、用户管理、角色管理、部门管理、菜单管理、权限管理、数据源管理、字典管理、策略管理、访问授权、权限验证、访问控制、主动探针、权限日志、行为分析、漏洞攻击防护等。

（3）数据加密和脱敏服务

包括敏感数据识别、脱敏策略配置、数据脱敏、动态脱敏、静态脱敏、脱敏数据验证、脱敏监控与审计、加密数据准备、加密算法密钥、加密策略配置、数据加密、密钥管理、加密数据库准备、加密数据库配置、数据库加密、日志加密、透明访问、密钥管理、数据传输加密、传输访问控制、数据保护等等。

（4）数据安全事件监测和响应管理

包括实时告警、流量策略管理、事件策略配置、告警策略配置、敏感数据监控、日志数据采集、流量采集、用户行为监控分析、监控告警、监控结果展示、异常行为阻断、安全态势监测、安全态势分析、安全态势预警、安全态势报告等等。

（5）数据备份和恢复管理

对海洋数据进行数据备份、灾难恢复、应急演练管理等。

（6）数据安全审计服务

建立全面的安全审计和监控机制，定期对数据进行审计和监测、隐患排查、工单管理、审计分析、问题作业回滚、事后溯源等。

#### 8.海洋大数据共享服务

规划广西智慧海洋监管服务平台可共享数据资源，开展共享接口管理系统建设，将可共享数据全部纳入广西公共数据开放平台、数据共享交换平台体系以及国家海洋科学数据中心、中国东盟信息共享服务平台中，为涉海企事业单位、科研院所和社会公众等用户提供统一的广西海洋数据共享服务，促进广西海洋数据跨地区、跨部门、跨层级、跨业务的共享，进一步提升政府治理能力和公共服务水平。

（1）海洋数据资源共享接口管理

梳理每类共享海洋数据资源特征，研发关系型数据服务接口、文件资源服务接口、地图资源服务接口三种类型的在线共享服务，构建海洋数据共享接口服务管理系统，实现数据资源关键要素、覆盖范围、使用时间等权限控制。采用结构化、半结构化的数据通过库表接口共享，非结构化的数据通过文件接口共享，交换时效性强且高频度的数据通过定制化API接口共享，搭建节点、平台共享交换前置机，对数据传输通道提供自动化加解密功能，保障数据传输安全；实时监控各个节点的数据传输状态和接口稳定性，能够对数据传输流程进行配置，统计传输数据到报率和时效性，以及对共享数据实时存储分发，并对API接口叠加授权鉴权、流量控制、并发控制、质量监测、黑白名单安全管理等功能，实现各类涉海资源按需分配使用与有效管理。包括关系型数据服务接口封装、文件资源服务接口封装、地图资源服务接口封装、共享数据评价接口引接、共享数据服务接口对接、海洋数据接口服务管理、API认证处理管理、访问黑名单管理等。

（2）海洋数据共享服务平台对接

梳理广西智慧海洋监管服务平台可在电子政务外网和互联网共享的数据产品目录清单和共享服务接口，提供海洋信息资源目录更新、维护、调用等技术接口，采用在线共享的方式及时在平台注册或离线方式，为涉海科研机构、高校企业、社会公众等用户提供海洋数据资源共享服务。包括对接广西公共数据开放平台、对接广西数据共享交换平台、对接国家海洋科学数据中心、对接中国—东盟信息共享服务平台等。

### （三）定制化应用支撑平台

构建海洋应用整合集成框架，封装通用的功能和中间件，为现有系统迁移整合提供统一用户管理，以及集成广西数字政务一体化平台单点登录功能、统一资源管理、统一展示门户和统一配置管理等通用服务，辅助开展各类应用的集成整合。构建海洋数字孪生应用支撑系统，开展海洋数字孪生关键技术和算法研发，为广西海洋数字孪生相关应用建设，提供一套通用的技术、算法、模型和组件接口服务，以及提供一套真实数据驱动、面向三维可视分析的海洋数字孪生应用敏捷开发框架。海洋大数据应用支撑平台主要包括海洋应用整合集成框架、海洋数据资源可信流转支撑系统3部分建设内容。

#### 1.海洋应用整合集成框架

搭建统一的海洋应用整合集成框架，为广西现有主要海洋业务系统整合集成和一张图构建提供统一、基础、通用的核心整合集成相关组件支撑，实现统一的用户管理和身份认证、统一的应用服务资源池、统一的应用入口门户和统一的运行配置管理等。包括海洋用户管理、海洋服务资源池、海洋应用集成门户等功能模块。

海洋用户管理：包括身份认证模块、组管理模块、用户管理模块、分级授权管理模块、基于角色的访问控制模块、添加资源域模块、编辑资源域模块、资源域状况模块、用户信息审计管理模块、在线用户信息模块。

海洋服务资源池：包括资源服务注册模块、资源服务审核模块、资源服务发布模块、资源服务查询模块、资源服务申请审批管理模块、资源服务监管管理模块、定制服务模块、认证管理服务模块、智能制图模块、空间信息可视化服务模块、空间处理服务模块、空间分析服务模块、地理信息API服务模块、地理信息数据发布服务模块。

海洋应用集成门户：包括海洋信息综合展示模块、应用系统门户模块、业务系统管理模块、业务系统容器集群管理模块、业务微服务治理模块。

#### 2.海洋数字孪生应用支撑系统

通过开展海洋数字孪生应用支撑系统建设，将传统、具有三维特征的海洋数据和业务迁移到三维平台中，实现海空、海面、海洋水体、海底地形等环境的模拟、海洋监管业务信息在三维场景中的可视化表达，以新技术、新平台促进并优化海洋业务管理方式，全面推动海洋开发利用立体化和海洋综合监管智慧化。包括数据解析处理建模、数字孪生模型汇聚、地理信息三维底座支撑、水体环境三维可视化支撑、气象环境三维可视化支撑、数据及场景管理、数字孪生基础应用等功能模块。

（1）数据解析处理建模：构建系统化的数据选择、导入、加载、解析、处理和建模流程，形成高效、连贯的数据处理链条，将多类型、多格式数据按照数据特性和业务需求进行结构化、标准化处理，并保证数据的完整性和准确性。

（2）数字孪生模型汇聚：包括陆海三维地形地貌模型构建、倾斜摄影模型构建、海洋设施精细三维模型构建、其他数据模型构建等功能。

（3）地理信息三维底座支撑：包括三维场景基础操控模块、三维地形显示支撑模块、地形拉伸显示支撑模块、地理注记显示支撑模块、权益界线显示支撑模块、三维模型显示支撑模块、环境特效模拟支撑模块、三维场景空间映射模块、三维场景空间量测模块、三维场景空间查询模块。

（4）水体环境三维可视化支撑：包括海洋标量场要素展示与分析模块、二维海流展示与分析模块、三维海流展示与分析模块、中尺度涡展示与分析模块、海洋跃层展示与分析模块、海洋锋展示与分析模块。

（5）气象环境三维可视化支撑：开展海洋气象数据收集处理、多维信息集成、信息可视化与空间分析等工作，建立大气气温、气压、风场等环境场数据模型，采用虚拟现实等手段开展可视化分析和仿真模拟，以及模型开发、整体渲染、剖面分析、单点曲线分析、单点数值查询、透明度调节等功能开发，并实现大雾和光照、降雨、降雪等气象特效模拟，为极地活动提供气象快速预警及响应能力服务支撑。

（6）数据及场景管理：包括模型准备、纹理构建、基础场景搭建、特定场景搭建、孪生交互管理模块、孪生可视化管理模块。

（7）数字孪生基础应用：包括场景漫游、信息查询分析、模拟数据与分析模块、场景数据裁剪。

#### 3.海洋数据资源可信流转支撑系统

引入区块链的智能合约、数字签名、安全沙箱等技术，并与“桂链”实现跨链对接，将大数据中心各运作环节上链，提供跨区域、跨部门数据的互信互认和安全共享，实现大数据中心运行全流程存证、可监控、可追溯，能够保障大数据中心数据可信流转、传输、审计、共享等应用体系建设，进一步提升大数据中心运行协同效率。包括海洋数据智能管理平台、数据接口管理平台、数据资源交易存储、数据流转智能合约设计、数据共享与隐私计算平台、跨链协作平台、数据治理模块、多方协作治理模块等功能内容。

（1）海洋数据智能管理平台：由节点管理、账号管理、合约管理、运维监管和系统管理等模块组成。

（2）数据接口管理平台：围绕交易、合约、密钥管理，数据，可视化管理来设计各个模块，包含节点前置、节点管理、交易链路，数据导出等模块。

（3）数据资源交易存储：基于现有广西海洋大数据资源设计各来源数据交易存储结构，包括交易头部结构、输入、输出和数据标签等内容。

（4）数据流转智能合约设计：包括数据存证智能合约、数据共享智能合约、数据溯源智能合约等。

（5）数据共享与隐私计算平台：实现数据和模型不出库即可得到计算结果，实现在敏感数据隐私需求领域的数据共享，减少数据暴露的风险。数据共享与隐私计算平台由数据发布、数据目录管理及上链、模型信息上链和隐私计算任务管理等模块组成。

（6）跨链协作平台：用于解决不同服务形态、不同区块链平台之间进行可信连接与交换问题，对接现有“桂链”，促进跨行业、机构和地域的跨区块链信任传递，包括通用区块链接口、异构链互联协议、可信事务机制、多边跨域治理等模块。

（7）数据治理：由数据仓库、数据导出和数据对账等模块组成。

（8）多方协作治理：账户治理、权限治理、私钥管理和证书管理等模块组成。

### （四）广西智慧海洋应用

#### 1.智能驾驶舱系统

实现广西海洋生态修复项目、海洋灾害事件、海洋生态红线、海洋工程、海洋污染事件、海上执法事件、海洋经济发展、海洋空间规划、海洋资源统计等各项数据信息基于一个界面的图表、趋势展示，便于直观展示海洋各项信息动态情况，实现信息总览。

（1）信息展示

广西海洋综合态势、海洋数据产品及服务、海洋环境监测、海洋经济发展、海洋执法力量、应急指挥调度等各项数据信息展示。

（2）图表设计

选择合适的可视化图表类型，如柱状图、折线图、饼图、地图、仪表盘等，根据数据特点和展示目的进行合理设计。

（3）地图展示

基于高精度的地图数据，实现海洋地理信息的精准展示。在地图上标注各类海洋要素和数据信息时，要保证位置准确、标识清晰。支持地图的缩放、平移、旋转等操作。

（4）智能AI语音助手

以SaaS方式提供虚拟2.5D动态人的形式建设智能AI人，通过语音与大屏系统进行控制和互动，提供多种实用功能，帮助用户高效地完成各种任务。能够识别用户的语音指令，还能按用户的意图执行各类操作，并根据用户的需求设计相应的操控和展示。包括数字人定制、BI展现、数字人智能讲解、智能操控等。

#### 2.海洋空间规划大数据决策支持系统

以国土空间规划、海岸带专项规划等空间规划为基础，基于广西涉海综合数据，利用GIS、大数据、人工智能、深度学习等技术，建设海域空间用途管制决策支持系统，设计研发空间规划方案模拟分析、海域空间资源环境动态监测、展示分析、评价及预测等方面的应用，为海洋空间规划和统筹利用提供功能支撑和决策支持，实现广西海域资源科学合理有效的开发利用和保护。

（1）海域空间资源统筹规划大数据支撑子系统

针对广西周边海域空间资源数据展示和空间规划方案编制需求，利用云计算、大数据、可视化等信息技术，构建海域空间资源统筹规划大数据支撑子系统，形成海洋空间规划资源一张图，提供海洋空间数据展示、查询、统计、分析和辅助划定功能，通过科学的分析和评估，为海洋空间规划方案的制定和生成提供基础功能支撑。主要功能包括海洋空间数据可视化模块、海洋空间数据叠加展示模块、海洋空间数据图层量测模块、海洋空间数据在线制图模块、海洋空间数据统计分析模块、海洋空间数据查询分析模块、海洋空间数据叠加分析模块、海洋空间规划辅助划定模块、海洋空间规划方案辅助编制模块等。

（2）海洋空间规划方案评估优化子系统

基于国土空间总体规划、海岸带专项规划等各级各类海洋空间规划方案和数据，利用云计算、人工智能、数据挖掘分析等信息技术，构建海洋空间规划方案评估优化子系统，以海洋主体功能区规划为基础，统筹海洋各类规划，通过设定矛盾冲突判断规则，判断海洋空间规划之间存在的冲突问题，提供规划方案的模拟分析、评估、调整和优化等功能，为规划方案的有效实施和持续改进提供功能支撑，确保规划方案的科学性和合理性。主要功能包括海洋空间规划方案模块、文档检索展示模块、比对审查模块、空间冲突规则建立模块、空间冲突自动检测模块、空间冲突图层叠加展示模块、空间冲突数据制图输出模块、海洋空间规划方案模拟分析模块、海洋空间规划方案评估模块、海洋空间规划方案优化模块、海洋空间规划方案比较模块、海洋空间规划方案输出模块等。

（3）海洋空间规划动态监测与评估子系统

汇聚、整合广西海洋空间规划数据，重点开展国土空间规划、海岸带专项规划实施的动态监测，构建覆盖规划指标、特殊空间、特殊要素等的指标体系，定期记录各海洋主体功能区的海洋资源环境承载力、海洋开发强度、海洋发展潜力的历史变化轨迹，研发关键指标监测、监测数据分析、资源环境变化与经济发展评估等方面的应用，及时发现海洋空间治理、海洋功能布局中的问题、短板和风险，对一些苗头性问题进行提前干预，不断提高海洋空间规划实施的科学性。主要功能包括海洋空间规划监测指标体系构建模块、海洋空间规划监测指标评估与更新模块、海洋空间规划动态监测模块、海洋空间规划监测数据综合展示模块、海洋空间规划监测数据统计分析模块、海洋空间规划动态评估模块、规划目标实施评估模块、海洋空间规划及时预警模块等。

（4）海岸带要素精细提取与变化检测子系统

基于广西多源异构遥感数据和多尺度孪生网络、长短期记忆网络以及注意力机制等深度学习模型与方法，基于复杂时空地理场景下的海岸带变化检测与语义判别模型的构建方法，设计面向同源或异构影像的通用变化检测模型、耦合变化特征知识迁移与类别注意力的变化区域语义判别网络，实现海岸带变化区域语义类别的准确判定，为有效保护和管理海岸带资源提供技术支撑。主要功能包括多源影像样本选取模块、多源影像样本标注模块、多源数据样本库构建模块、通用变化检测模型训练模块、通用变化检测模型生成模块、通用变化检测模型评估模块、语义判别模型训练模块、语义判别模型评估模块、海岸带变化检测模块等。

（5）海洋空间规划利用决策支持子系统

充分利用信息化手段，以国土空间规划、海岸带专项规划等空间规划为基础，设计空间规划相关分析评价及预测模型，服务海域使用功能符合性判断，研发综合台账、空间规划的符合性判断、专题评估与报告发布等方面的应用，为决策者对空间规划符合性和工程选址的合理性判定提供功能支撑。主要功能包括空间冲突综合台账生成模块、空间冲突综合台账导出模块、重大工程选址辅助模块、涉海空间规划辅助模块、规划成果发布共享模块、监测问题分析查找模块、监测问题分析报告生成模块、评估报告发布模块等。

#### 3.用海用岛保障应用系统

围绕用海用岛要素保障以及监管需求，基于广西涉海规划数据、用海现状数据、典型生态系统分布数据、生态红线数据，利用新一代信息技术，建设用海用岛保障应用系统，为自治区、沿海地市的海域海岛审批、全流程监管和综合分析提供智能化支撑。

（1）海域使用智能审查子系统

采用自动化流程审批技术，通过预设的规则引擎、工作流引擎等，自动完成海域使用申请提交、信息审核、意见收集到最终决策的一系列流程。建立与国管系统及海域监管的对接，实时自动获取并汇总节点工作的各类关键信息，提供准确、全面、高效的数据概览。结合GIS平台，构建“省-市-县”协同的一体化地图审查技术支撑体系，辅助审查人员快速查看相关材料，并进行自动化分析校验，实现海域使用审批及海域使用权统一配号。主要功能包括统一展示门户模块、配号规则定义模块、海域使用权统一配号模块、数据校对模块、海域权属登记模块、海域权属数据整理模块、海域使用金管理模块、不动产管理模块、海域使用审批模块、海域使用审批后台管理模块、海域使用论证管理模块等。

（2）海岛审批及开发利用子系统

主要用于无居民海岛开发利用的审批和现状调查进行全流程管理。主要功能包括无居民海岛审批配号业务模块和无居民海岛开发利用调查模块。

（3）用海用岛监管子系统

加强海域海岛监管要素、流程与技术研究，重点围绕用海用岛疑点疑区、项目用海、自然岸线、围填海历史遗留问题、无居民海岛已有开发利用行为等监管对象、监管流程、监管内容的系统功能建设和优化完善，构建“全覆盖、无死角”的海域海岛监管网络，实现国家、地方多级联动的统一协同监管。主要功能包括项目用海监管模块、自然岸线监管、海岸线动态监测、围填海历史遗留问题处置监管、疑点疑区监管以及无居民海岛疑似违规用岛行为监管等。

（4）掌上监管子系统

面向海域海岛动态监管任务管理和现场核查需求，统筹建设海域海岛动态监管系统移动版和专网版，打通海洋专网和互联网交互融合的监管数据采集、传输、管理与共享渠道。建设掌上监管子系统，实现各类监管任务即时下发、提醒督办、执行追踪等全链条管理与应用，为一线监管人员现场核查数据采集记录提供便利化条件，强化海域数据叠加展示与辅助核查能力，提升海域海岛监管外业作业效能、数据联动与综合管理效能。主要功能包括任务管理模块、违法用海现场监管模块、项目用海现场监管模块、自然岸线现场监管模块、围填海历史遗留问题现场监管模块、综合查询模块、政策法规模块、我的信息模块、辅助功能模块、后台管理模块等。

（5）海域海岛业务综合分析子系统

海域海岛业务综合分析子系统通过、获取海域资源、海域功能区划、海域使用审批、项目实施监管及海域巡查监管等海域业务全周期数据，并加载到GIS平台上，结合遥感影像等基础地理数据，构建海域海岛一张图，覆盖海域规划、审批、使用、监测和评估等各个环节，实现海域业务数据高度整合集成和全生命周期统筹管理。利用折线图、柱状图、饼图、热力图、散点图等各类可视化图表组件，以及GIS平台的地图查询分析功能，实现海域业务数据综合查询与统计分析，辅助管理部门直观了解海域现状、资源分布情况、海域使用情况及日常监管情况等，为政府决策提供可靠依据，为规划布局提供合理建议，为项目用海提供最优方案。打破部门界限，与自治区海洋局OA系统及海监执法业务对接，实现各部门之间的信息共享和协同工作，减少重复劳动，提高工作效率及日常监管能力。主要功能包括海域海岛业务数据快速查询模块、海域海岛业务数据高级查询模块、海域海岛业务数据定位模块、海域海岛业务数据详情查看模块、海域海岛审批业务统计模块、海域海岛监管业务统计模块、基础地理工具模块、用海分析工具模块、空间坐标分析工具模块、地图服务管理模块、海监执法数据接入管理模块、海洋局OA数据接入管理模块、市县海域业务数据接入管理模块等。

#### 4.海洋资源综合管理与决策分析系统

针对广西岸线、滩涂、湿地、海湾、地形、底质、海岛、油气、矿产、渔业、生态等海洋资源调查和管理的需求，建设海洋资源综合管理与决策分析系统，提供海洋资源调查任务规划审批和管理、调查成果数据汇交管理、海洋资源信息可视化展示、海洋资源开发辅助决策分析等功能，实现对海洋资源调查任务和成果的一站式集成和展示分析，为海洋资源开发利用提供信息和决策支撑。

（1）海洋资源调查任务综合管理子系统

面向海洋资源调查综合管理需求，利用物联网、人工智能、5G等新一代信息技术，探索海洋资源调查“多调合一”和“一查多用”的技术路径，构建海洋资源调查任务综合管理能力，提供针对海洋资源调查监测业务的数据管理、服务支撑、数据汇交共享等功能应用，实现海洋资源调查任务数据协同及审批管理，以更好地利用海洋资源、服务于海洋综合管理。主要功能包括历史任务查询模块、调查任务规划模块、调查计划论证模块、调查任务申请模块、调查任务审批模块、任务进度导入模块、任务进度预警模块、调查周边信息查询模块、执行偏离度核查模块、任务验收管理模块、用户意见反馈模块等。

（2）海洋资源调查成果汇集管理子系统

通过建设海洋资源调查成果汇集管理，对调查任务，以及调查获取的成果数据进行统一汇交和管理，有效解决以往因海洋资源调查成果管理分散，数据难以跨部门协调获取，导致的重复调查、调查成本高、数据利用率低等问题。主要功能包括海洋资源调查产品管理模块、数据类成果导入模块、文件类成果导入模块、服务类成果导入模块、成果清单管理模块等。

（3）海洋资源信息可视化展示子系统

汇集融合海洋资源调查任务数据信息（海洋生物资源、海底矿产资源、海水资源、海洋能与海洋空间资源等），实现对各类海洋资源的种类、数量、占比、历史变化情况、地理分布等海洋资源信息的一站式集成和直观性展示分析，展示各类海洋资源的种类多样性、经济价值可观性、区域分布广泛性、以及综合管理的复杂性，进一步体现出广西海洋局对海洋资源的综合管理能力，彰显海洋资源保护的执法力度，促进海洋资源的可持续利用。主要功能包括广西港口资源可视化展示模块、海洋生物资源可视化展示模块、海洋油气资源可视化展示模块、海洋固体矿产资源可视化展示模块、海岛与海洋空间资源可视化展示模块、海洋可再生能源可视化展示模块、滨海旅游资源可视化展示模块、其他资源分布可视化展示模块等。

（4）海洋生态资源管理与修复保护子系统

面向海洋生态保护和修复区域，以广西智慧海洋监管服务平台汇集的遥感、AIS、雷达、视频等多源感知数据为基础，利用云计算、大数据、人工智能等技术手段，研制海上目标行为分析模型算法，分析挖掘海上目标活动、用海用岛项目等潜在生态环境影响行为，实现海上目标活动感知与态势分析，为海洋生态保护红线和海洋生态保护修复项目监管提供技术和系统支撑。主要功能包括生态保护红线空间分布模块、生态修复项目信息集成模块、海上非法倾废行为监管模块、生态保护预警范围划定模块、周边目标状态感知模块、移动目标闯入预警模块、闯入目标动态追踪模块、闯入目标轨迹追溯模块、闯入目标行为分析模块、闯入目标异常告警模块、闯入目标活动统计模块等。

（5）海洋资源开发辅助决策分析子系统

以海洋资源调查任务数据为基础，利用大数据分析、神经网络、深度学习等方法，结合数据资源和核心业务需求，对数据进行深层次分析计算，实现海洋资源开发利用现状的全面展示和统计分析，为管理决策人员提供一站式数据查询、业务办公和综合管理服务，全面提升海洋综合管理和决策支撑能力。主要功能包括空间GIS辅助分析模块、统计图表辅助分析模块、海洋资源信息展示模块、海洋资源底线分析模块、法规政策快速查询模块、开发利用现状查询模块等。

#### 5.海洋渔业业务支撑服务系统

针对海水养殖对环境质量的精细化要求，结合渔港经济区建设和海洋牧场的动态监管，开展物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术融合应用，构建海洋牧场环境监测预警系统。针对渔业生产、管理、销售产业发展全流程，以及与其他涉海业务协同发展需求，研制各类基础性、公共性、标准化的信息服务产品，提供跨部门、跨层级信息支撑服务。以信息化的手段提升渔业生产安全监管和运营服务能力，实现广西海洋渔业智能化、智慧化、自动化高效、高质量发展。

（1）养殖区规划支撑服务子系统

基于全区涉海数据资源，建立统一的底图和用海规划数据服务接口，提供各类必要数据，针对广西浮筏养殖、底播养殖、网箱养殖，研制相应的大数据分析模型和微服务工具，支撑养殖用海规划，促进渔业养殖用海与海洋交通用海、风电用海等协同发展。主要功能包括海洋底图接口、海洋功能区划接口、浮筏养殖区规划、底播养殖区规划、深海网箱养殖规划、现有规划冲突分析、规划冲突标绘、规划冲突报告、养殖规划实施监督分析、养殖规划二维分析工具包、养殖规划三维分析工具包、养殖规划时空过程分析、养殖区域影像分析、养殖区域视频监测分析等。

（2）海洋牧场环境监测预警子系统

针对海洋牧场在养殖过程中自动化、标准化、安全化的管理需求，充分利用大数据中心汇聚的跨部门数据资源、布设的观监测设备，开展与海洋牧场相关的模型、数据产品、服务接口研制，实现养殖水环境实时监测、分析、预警与水产品溯源，支撑水产养殖精细化管理。同时，考虑多部门海上监测盲区、重点区、核心区等，选取合适位置，在本项目中投放部分监测浮标，实现海洋监测统建共用。主要功能包括海洋水文月平均分析产品、海洋水文季统计分析产品、海洋水文年度变化分析产品、海洋气象月平均分析产品、海洋气象季统计分析产品、陆源污染物分布分析产品、江河流量分析产品、重金属监测分析、叶绿素变化监测分析、石油类监测预警、藻类生物分析产品、赤潮灾害统计分析产品、赤潮监测预警、台风风暴潮灾害统计分析产品、海洋牧场电子围栏、江河入海口精细化环境监测、重点海洋牧场精细化环境监测等。

（3）智慧渔港业务支撑服务子系统

充分考虑广西智慧渔港建设过程中与其他涉海厅局业务协同需求，将广西智慧海洋监管服务平台汇集的数据资源、投放的监测设备、研发的应用系统进行充分整合利用，制作为标准化的信息产品、服务接口或微服务，供渔业部门使用或在自己的业务系统中调用。同时，渔业部门产生的渔船位置、视频监控等信息资源，也汇集到大数据中心，以同样方式制作为信息产品，供其他涉海厅局使用。主要功能包括渔船位置共享服务接口、监控视频数据共享服务接口、台风回港避风支撑服务、渔港船舶流量分析服务、航道信息服务接口、锚地数据服务接口、倾废区数据服务接口、海洋地质数据服务接口、海底管线数据服务接口、海流预测微服务、海温预测微服务、海洋生物监测预测微服务。

#### 6.向海经济运行分析系统

面向海洋经济运行监测评估和海洋经济高质量发展需求，依托广西智慧海洋监管服务平台基础能力和资源优势，构建以企业为主体、政产学研用结合的海洋科技创新体系，搭建立足广西、辐射东盟的向海经济统计核算评估与创新应用服务平台，整合接入海洋经济调查、监测和统计数据，借助多元统计分析方法和评估模型，开展海洋经济运行监测和智能分析评估，提供跨区域海洋大数据开放创新服务，不断强化海洋大数据的增值服务能力，实现海洋大数据的自我“造血”机能，提升向海经济综合评估和宏观调控水平，全面服务广西海洋强区建设。

（1）向海经济统计监测服务子系统

向海经济统计监测服务子系统实现统计数据采集模式由逐级上报、层层汇总的传统方式向网络环境下在线采集方式的转变，实现自治区涉海企事业单位向各级海洋行政管理部门填报经济数据，完成对涉海企事业单位等多种数据来源的数据进行整合应用；同时，支持对本省内涉海企业进行经济调查功能，以信息化手段全面、系统掌握本省所有海洋产业和海洋相关产业基本情况。主要功能包括向海经济统计业务和向海经济监测业务，其中向海经济统计数据采集模块组由web端和移动端两部分组成，涉海企事业单位既可以通过web端直接报送数据，也可以使用移动端填报调查报表；面向政府部门的自动化数据采集模块能够支撑各部门完成面向统计部门的数据采集工作。

（2）向海经济智慧治理服务子系统

围绕广西海洋经济，针对海洋产业的集群区域、集聚程度和产业布局演变情况，海洋经济综合发展状况，以及海洋经济发展试点示范项目和海洋新兴产业项目的监测评估，实现海洋经济信息的多元化服务，全面把控海洋经济发展运行状况，增强对海洋经济的综合评估和辅助决策能力，充分发挥广西智慧海洋监管服务平台对海洋经济和产业发展的促进作用。海洋经济核算模块组通过指标体系中设置的核算公式，利用海洋经济数据采集指标数据和录入的指标数据进行计算，实现海洋产值的初步核算，并将通过结果界面展示计算结果。主要功能包括海洋经济治理综合库、海洋经济数据管理和向海经济核算等。

（3）向海经济决策评估服务子系统

向海经济决策评估服务子系统是一个集成化的决策支持平台，旨在为政府部门提供广西全区向海经济活动的全面评估和决策支持。通过整合向海经济数据资源、产业数据、项目数据、空间地理数据、监测数据、经济指标和政策框架，帮助政府进行科学决策，优化海洋资源的利用，推动蓝色经济的可持续发展。主要功能包括向海经济智能决策分析和向海经济运行评估等。

（4）向海经济业务管理服务子系统

向海经济业务管理服务子系统通过集成海洋渔业、海洋投融资管理、项目管理、人才管理和科技研发等多个模块，为海洋经济的全面发展提供了强有力的支持和管理服务。主要功能包括向海经济投融资管理、海洋渔业信息管理、向海经济项目管理、海洋科技研发项目管理、向海人才服务综合管理等。

（5）向海经济公共信息服务子系统

遵循“互联网+海洋信息”服务理念，汇集整合海洋文旅资源、海洋动力环境、海洋生态灾害、海洋预报信息等多类海洋数据资源，提供海洋数据开放服务、海洋科技创新服务、海洋环境预报服务、海洋灾害监测预警服务、海洋生态文明服务、海洋知识科普服务及海洋生活资讯服务，促进海洋信息广泛应用，提升海洋信息公共服务水平，为增强公众海洋意识、推广海洋特色文化提供有效支撑。主要功能包括向海经济大数据开放创新与成果转化、向海经济公共信息服务和涉海企业服务等。

#### 7.海洋综合监管服务系统

面向海域海岛、海洋调查、海洋生态保护、海洋防灾减灾、海洋经济，以及海洋渔业和港口航运等监管需求，统筹利用现有基础，汇聚融合海洋基础地理数据、海洋综合管理数据和海上目标数据资源，通过数据融合、技术融合与业务融合，构建“时空基准统一、水上水下一体”的海洋三维立体一张图，开展海上移动目标的异常行为自动分析和预警，以及集成海洋专题应用亮点成果，打造全区统一的海洋综合监管平台，实现海洋业务的综合监管与协同服务。

（1）海洋监视监测智能AI应用系统

基于防城港、北海、钦州海区部署的光电雷达感知探测数据，以及台站、浮标等观监测数据，综合运用信息融合、大数据、人工智能、物联网等技术，开展光电联动算法、智能分析算法研究，利用雷达AIS实时目标信息引导光电联动对目标进行观察，实现电子围栏规则、身份异常、行为特征异常的自动分析和报警，以及对管辖海域的海上违法违规等行为进行大数据统计分析，识别海上活动的时空规律，为广西海洋牧场、养殖用海、非法采砂、海上风电等场景应用提供智能AI应用服务。主要功能包括情报分析模型、目标动态展示、目标产品服务等。

（2）海洋三维立体一张图

基于广西国土空间基础信息平台，按照自然资源部统一的三维立体时空数据模型及标准规范要求，充分利用广西智慧海洋监管服务平台汇集的北部湾海底地形、水体环境、重要河口、气象环境以及实时观监测等数据，采用统计分析、模式计算、分析挖掘等模式算法，借助三维可视化渲染引擎，建设海洋三维立体一张图，实现北部湾海域的海底-水体-水面-岛礁-河口海湾-海上构筑物等全空间、多要素的三维可视分析，形成海洋资源调查监测一张底版、一套数据，为广西海洋资源开发利用、海域综合管控及治理提供功能支撑。主要功能包括海底地形环境三维可视化、海洋水体环境三维可视化、重要河口海湾三维可视化、重大海洋工程三维可视化、海洋气象环境三维可视化和海洋实时数据三维可视化等。

（3）海洋综合业务管理和统计分析系统

围绕自治区海洋局三定职责，以及海洋经济发展规划、海洋预警监测及防灾减灾、海域海岛管理、海洋生态保护修复等海洋综合业务管理需求，建设自治区海洋局综合业务管理和统计分析子系统，提供年审批用海量、年出让用海量等业务数据统计分析，以及局内处室业务信息、局内管理信息等统计分析功能，并实现在大屏综合展示。主要功能包括法规及规划方案统计分析、规范性文件管理信息统计分析、海洋战略规划信息统计分析、海洋经济运行情况统计分析、海洋科技及涉外事务统计分析、海域海岛管理业务信息统计分析、海洋生态保护修复信息统计分析、海洋预警监测业务信息统计分析等。

（4）海洋督查管理服务系统

重点围绕广西涉及海洋环境污染、海域管理、填海造地、违法抽砂、海岛管理、电拖电鱼等海洋督查工作内容，研发海洋督查管理服务系统，实现督查问题清单全流程跟踪以及统计分析、共性问题分析等辅助功能，进一步提高海洋督查管理效率，加强对各项工作的监督和督导工作。主要功能包括海洋督查动态资讯、问题查摆、问题清单、任务安排、整改措施、整改销号、统计分析和共性问题分析等。

（5）海洋监管大屏展示系统

基于PC端运维监控系统研发成果，抽取广西智慧海洋监管服务平台数据资源体系和大数据治理平台中与数据资源相关的运维监控信息，包括数据资源总量、各类数据资源占比、增量情况和更新频率、数据资源流转和使用情况，以及实时数据等汇聚情况等，实现对大数据中心数据资源各类指标信息的实时监控和大屏展示。开展海洋专题应用亮点成果大屏集成展示，针对广西智慧海洋应用群中各类特色应用，选取亮点成果和关键指标，按照大屏设备门户风格和分辨率要求定制研发相应的专题大屏展示模块，以三维球体或二维地图为GIS展示平台、结合图表可视分析组件进行大屏展示，构建专题亮点应用展示分析指标库，前端大屏展示的指标内容可以根据展示汇报需要，支持定制化配置。

#### 8.广西涉海业务协同及服务系统

依托广西智慧海洋监管服务平台汇聚的海洋、生态、气象、海事、商务厅、北部湾港务集团、港航发展中心等单位数据，针对标准海、海工、应急、渔业、交通运输等业务方面对各类海洋资源服务的的精细化、自动化和智能化应用需求，开展高质量海洋业务协同产品、自动化协作产品和人工智能协同等功能服务，实现对海洋环境大范围、小范围、高精度和全天候的实时监测和预测，提升北部湾门户港海工监管审批一体化、海上应急搜救服务、安全生产作业、船舶进出港智能航行停泊等方面的效能，支撑临港产业提质增效和高质量发展，营造优良营商环境。

系统横向覆盖各类海事、生态、海洋、北部湾港务集团、气象、港航发展中心等单位；纵向目标当前以标准海、两证同发、海洋工程、防灾减灾、事故处置、生态环境、交通运输、海洋渔业等业务为主要切入点；以数据+AI+大模型的技术建立统一的组织协同，建设对海洋、生态、交通运输、渔业等业务的信息共享，协作自动化、协同智能化等方面的支撑，实现大数据视野之上大海洋综合效率提升。

（1）海洋工程业务协同服务子系统

将各单位涉海业务流程进行资源整合，建成海洋工程业务数据的统一大数据资源共享池，达到一份数据，多方共用的目标。实现流程共享和数据共享，实时掌握海洋工程业务审批状态，提供消息通知，及时跟进审批进度。以降低海洋工程用海、证书申请审批成本，提高审批效率、便利大众的价值。主要功能包括统一服务首页、标准海业务协同服务模块、码头建设项目业务协同服务、旅游项目业务协同服务、工业项目业务协同服务、海洋牧场-两证同发业务协同模块、海洋工程标准流程库共享与管理、海洋工程审批状态通知和提醒管理模块、企业信息管理服务模块、港口规划业务协同服务、海洋工程资源共享目录服务模块、数据共享请求服务模块、查询服务设计、海洋工程审批决策模型服务、大模型智慧决策服务模块等。

（2）海洋防灾减灾业务协同服务子系统

海洋防灾减灾业务协同子系统整合赤潮、风暴潮、台风、海藻爆发相关数据，并进行建模分析，为海洋防灾减灾处理调度提供消息通知提醒服务，为海洋防灾减灾决策提供数据支撑。主要功能包括海洋防灾减灾资源目录、海洋防灾减灾信息中枢、海洋防灾减灾服务信息管理、赤潮业务影响分析模型、台风业务影响分析模型、海藻爆发业务影响分析模型、极端天气应急协同服务、赤潮灾害治理协同服务、海上交通管制协同服务、港口运营管理协同服务、海洋渔业资源保护协同服务、海洋防灾减灾大模型智慧决策应用等。

（3）海上事故处置数据服务子系统

系统为海洋局、海事局、应急厅、消防部、渔业部门等单位，在处理溢油、搜救、危化品泄漏、船碰撞等海上事故时，提供事故处理计划、处理流程、处理进度、资源调度等信息共享服务。整合海上事故处理过程的数据，为海上事故处理调度提供消息通知提醒服务，为事故处理决策提供数据支撑，为事故处理评估提供数据服务，形成海上事故处理的总结报告。主要功能包括基础数据共享模块、事故处置计划共享模块、事故处置流程与进度共享模块、资源调度信息共享模块、事故处置消息通知模块、海上事故处置模型等。

（4）海洋生态环境污染处置数据服务子系统

海洋生态环境污染处置业务协同将各涉海部门和机构在环境监测、污染处置的优点相结合，不断完善海洋生态环境管理体系，及时有效地处置海洋生态环境污染事件，避免重复投资和浪费，降低污染处置的成本，为海洋生态环境的长期保护和可持续发展奠定基础。主要功能包括海洋生态环境污染处置资源目录、海洋生态环境污染处置信息中枢、海洋生态环境污染处置服务信息管理、海漂垃圾业务影响分析模型、微塑料业务影响分析模型、死鱼事件业务影响分析模型、海洋生态环境监测协同服务、海漂垃圾分布监测协同服务、海洋污染排放监管协同服务、死鱼事件应急响应协同服务、死鱼事件监测预警协同服务等。

（5）海上交通运输数据服务子系统

海上交通运输涉及多种复杂因素，如船舶类型多样、航行环境多变（气象、海况复杂）、航道繁忙等。通过协同监管，不同监管部门（如自治区海洋局、自治区农业农村厅、广西海事局、自治区气象局、自治区港航发展中心、自治区生态环境厅、自治区自然资源厅等）可以共享船舶动态、航道状况、气象海况等信息，保障船舶安全航行，降低事故风险，提高应急响应能力。主要功能包括海上交通运输资源目录、海上交通运输信息中枢、海上交通运输服务信息管理、特征工程、海上交通气象保障分析模型、绿色航道业务分析模型、海上交通气象保障协同服务、海上交通安全保障协同服务、绿色航道溢油事故协同服务、绿色航道禁航管控协同服务、绿色航道生态监管协同服务等。

（6）海洋渔业数据服务子系统

海洋渔业业务协同加强了涉海部门、渔业企业和渔民之间的沟通与合作，提高政策执行的效率和效果，建立更加有效的监管机制，促进对海洋渔业活动的监督和管理，确保行业规范有序发展，同时，也将海洋渔业数据进行共享和整合，为行业管理和决策提供更加准确和全面的信息支持。主要功能包括海洋渔业资源目录、海洋渔业信息中枢、海洋渔业服务信息管理、渔船碍航业务影响分析模型、渔船航行监管协同服务、渔业资源监管协同服务、渔船遇险协同共享服务等。

（7）海上综合执法业务协同子系统

海上综合执法业务涉及海事、海警等多方面机构，海上综合执法业务协同子系统旨在打通多部门之间的信息壁垒，实现跨部门的信息共享、协同执法，提升海上执法的快速反应能力和整体效能，高效地处理海上交通事故、打击海上违法犯罪行为，有效应对海上紧急情况和突发事件。主要功能包括海上治安与安全执法协同、渔业资源管理与执法协同、海洋环境保护与执法协同模块、海域使用管理与执法协同模块、执法船只协同管理模块、海上动态协同管理模块、执法任务协同管理模块、组织架构协同管理、执法辅助协同管理、违规记录协同管理等。

（8）海洋旅游业务协同子系统

海洋旅游业务协同子系统是一个综合性的协同管理平台，它集成了海洋气象信息、灾害预警、安全与应急、资源调度、多源数据汇集、路径规划、资源状态跟踪、生态修复、渔旅融合以及海洋旅游一张图等十个模块。系统通过高效整合各类数据和资源，实现海洋旅游业务的全面协同与优化。它不仅能够提供精准的天气预报和灾害预警信息推送，还能够实时监控旅游资源状态，为优化路径规划和资源调度提供引导，辅助各业务部门为游客提供更加安全、便捷、舒适的海洋旅游体验。主要功能模块包括海洋旅游气象信息协同、海洋旅游灾害预警、海洋旅游安全与应急协同、资源调度协同、多源数据汇集、海洋旅游路径规划、海洋旅游资源状态跟踪、海洋生态修复协同、渔旅融合协同、海洋旅游一张图等。

（9）海洋金融产品业务协同子系统

海洋金融产品业务协同子系统旨在促进海洋经济领域的金融创新与服务协作，实现海洋资源资产化的高效运作。该子系统着重于连接银行、保险公司、投资机构、海洋管理部门等，实现海洋金融服务的数据共享、业务审批、风险评估、以及金融产品的协同管理。目标是实现政策引导下的多方高效协作，助力海洋金融产品合规、安全和高效落地。主要功能包括金融产品数据共享、跨部门审批管理、风险评估与预警、金融政策法规支持、金融产品协同、数据分析与统计、数据资产管理、数据价值评估与分析等。

（10）智慧决策支撑协同子系统

基于已有或新建的海洋专业业务系统，构建海洋数据的采集系统。通过对各个数据源的配置、脚本编写、预处理等工作，实现数据的自动化采集入库。基于汇聚的海量数据，构建数据仓库，挖掘分析数据内在价值，为政府决策和产业发展提供支撑。主要功能包括数据交换模块、任务开发模块、任务运维模块、数据服务模块、实时沟通与通知模块、智能分析模块、数据统计分析模块、一图总览模块等。

（11）海洋智能知识问答服务子系统

通过深度融合海洋业务和模型，内置多模态大模型基座，支持文档多模态管理、丰富准确的对话交互体验和用户决策支持。平台的多模态数据问答功能，结合音视频自动解析和会议纪要等先进技术，极大提升了知识利用率和文档阅读效率，可以加速涉海部门间业务对接、成果集成和信息传递效率，为海洋生态企业构建一个全面的知识管理解决方案。主要功能包括知识生产模块、知识加工模块、知识管理模块、知识预览模块、文本导读模块、文档加工模块、快速定位模块、知识库问答模块、多模态检索模块和文档笔记模块等。

（12）海洋协同业务数据治理子服务

通过标准化、清洗、整合、安全管理和生命周期管理等手段，制定统一的数据标准和规范，识别并纠正数据中的错误、异常、重复等问题；采用算法和数据挖掘技术，识别并处理数据中的噪声和冗余，提升数据质量；通过数据仓库等技术手段，实现数据的集中存储和管理，提高数据访问效率和利用率；实施数据加密、访问控制、备份恢复等安全措施，建立数据审计和监控机制；制定数据生命周期策略等；从而提升涉海用海业务数据质量、优化数据管理流程、支撑业务决策科学性和可靠性。通过实施数据治理服务，可以更好地利用数据资源，推动涉海用海业务的持续健康发展。主要治理服务内容包括业务协同元数据管理服务、业务协同数据标准、业务协同数据源梳理、各局数据主题和分类设计、业务协同数据应用、业务协同数据质量管理、业务协同数据安全管理、业务协同数据生存周期、服务能力清单和工作量评估、数据源表治理、统计分析图表展示、大屏展示内容定制等。

#### 9.自治区综办平台海洋局定制系统

基于自治区综合办公平台现有功能基础上，根据自治区海洋局实际办公需求新增功能，并实现与自治区综合办公平台的对接。使综合办公平台更加符合本厅工作人员的实际工作需要，进一步提高工作效率，需要针对电子公文办理模块进行定制化开发，实现电子公文办理模块可在各处室深度使用，发挥综合办公集约化建设的价值。

（1）自定义流程流转

能够支持自定义流程流转，将流程固化下来，通过系统的限制和自动化处理机制保障业务的开展，提高流程处理效率。设立工作流引擎，将系统功能进行组件化、可视化、拖拽化的方式进行封装，主要包括可视化建模工具、流程引擎和管理监控功能，实现可视化的业务流程构建、业务表单自定义配置、业务流程的监控管理。

（2）收文办理流程

需根据海洋局收文办理流程进行定制开发，并与自治区综办平台流程衔接。

（3）发文办理流程

需根据海洋局发文办理流程进行定制开发，并与自治区综办平台流程衔接。

（4）电子公文系统首页栏目

在综办平台首页点击进入电子公文系统后显示“收文办理”“发文办理”“公文查询”栏目。包括“收文办理”下设“待办收文”“已办收文”“新增收文”“新增会议情况报告”；“发文办理”下设“待办发文”“已办发文”“新增自拟公文”；“公文查询”下设“收文查询”“发文查询”；文件列表可自定义选择每页显示的条目数，且处理完本页某份文件后，列表停留在当前页，而不是跳转到首页；增加用户账号状态；预留公文接口等。

（5）内部文档安全防护加固

通过建立健全文档安全防护的信息化手段，确保文档在日常办公流转的过程中不泄露到互联网，不因终端设备的安全漏洞被攻击窃取，不因个别用户的工作疏漏导致信息泄露无法追查，因此通过对接综合办公平台的隐写溯源和文档安全管理实现文档的安全防护加固，符合自治区党委、政府的安全要求。

（6）会议管理

基于自治区综合办公平台基础上，增加会议通知自动生成会议议程，并可根据会议日程自动提醒参会人员。会议纪要可实现一键归档管理。

#### 10.日常业务管理辅助系统

结合自治区海洋局办公需求，新增事项督办、档案管理、海洋执法督查、规范性文件审查等功能；建设自治区海洋研究院门户网站系统。

（1）档案管理

以“电子化”形式替代纸质载体，帮助自治区海洋局从纸质静态管理迈向全过程电子化动态管理，将电子文件数据化管理，重点关注档案数据的结构化与标准化，使自治区海洋局的档案文件从实体管理走向内容管理。包括档案收集、归档管理、档案保管、档案利用。

（2）规范性文件审查

用于自治区海洋局各部门上报的规范性文件的审查管理，包括文件上报、审核登记、信息提醒、审核批复、文件统计等。

（3）事项督办

自治区海洋局各办公、业务各事项督办管理，包括海洋事项督查、办公督办、督办人员设定、自定义督办事项、任务管理、进度监控、风险管理、绩效评估、督办统计等。

（4）海洋执法监督

用于执法事项的全流程监督管理，包括执法事项登记、执法处理反馈、执法案卷评查、案卷归档等。

（5）海域海岛管理

用于海域海岛活动事项的信息管理，包括审批确权登记管理、无居民海岛登记管理、围填海项目监管、生态修复项目监管、疑点疑区执法核查等。

（6）自治区海洋研究院门户网站

对自治区海洋研究院门户网站进行重构建设，涵盖信息展示与宣传、科研管理与服务、公共服务与互动以及网站管理与维护等多个方面。主要功能参考海洋研究院现有网站建设，包括但不限于首页及导航、科研管理与服务、公共服务与互动、网站管理与维护等。

以上1—10项定制软件开发要求：项目定制软件开发的10个智慧应用软件都需基于本项目数据治理标准、规范、数据集开展定制开发，验收交付时须提供1个软件+1套数据。

#### 11.系统接口

通过接口开发实现与国家、自治区横向单位、市海洋局等单位应用系统的对接。

（1）与国家系统对接

通过接口开发与国家海洋综合数据库、国家海洋综合监管平台、国家海域动态监视监测系统、国控系统对接实现国家层面海洋监管数据的引接使用。并实现广西海洋管理数据的一次性录入，同步上报，避免出现重复上报。主要内容包括接口开发、数据接入、数据校验、数据查看、数据交换等。

（2）与自治区海洋局现有应用系统对接

通过接口开发实现与自治区海洋局现有海洋管理信息系统，包括海洋观测数据系统、涉海规划“多规融合”平台、海域使用动态监视管理系统、海洋经济运行监测与评估系统的对接集成，实现自治区海洋局各项海洋管理数据的统一平台汇聚使用，实现各部门之间数据的互通共享，打通各部门间业务协同办理。主要内容包括接口开发，数据接入、数据校验、数据查看、数据交换等。

（3）与市级系统对接

通过接口开发实现与市县海洋管理APP后台系统、防灾减灾视频监控AI系统、海域监管线索上报APP的对接，实现数据的汇集以及海洋数据的推送查看。主要内容包括接口开发，数据接入、数据校验、数据查看、数据交换等。

（4）与自治区共享交换平台对接

通过接口开发实现与自治区共享交换平台的对接，实现海洋数据信息向共享交换平台的数据共享。主要内容包括接口开发，数据接入、数据校验、数据查看、数据交换等。

（5）与港航大数据资源池对接

通过接口开发实现与港航大数据资源池的对接，实现港航数据信息的引接以及协同数据信息的推送。港航大数据资源池部署在壮美广西·信创云，能实现数据的互通。主要内容包括接口开发，数据接入、数据校验、数据查看、数据交换等。

（6）与自治区综合办公平台对接

与自治区综合办公平台对接，实现本次自治区综办平台海洋局定制系统和日常业务管理辅助系统的对接。主要内容包括接口开发，数据接入、数据校验、数据查看、数据交换等。

（7）与自然资源产权登记系统对接

与自然资源厅的产权登记系统对接，实现海域产权登记信息、续权信息、变更信息的获取。主要内容包括接口开发，数据接入、数据校验、数据查看、数据交换等。

（8）与防灾减灾系统对接

与自治区海洋研究院目前正在建设的防灾减灾系统对接，实现海洋灾害数据的对接获取。主要内容包括接口开发，数据接入、数据校验、数据查看、数据交换等。

（9）外部单位系统对接接口

开发8个系统接口实现与自治区生态环境厅、农业农村厅、气象局、园区办、海事局、交通运输厅、林业局、自然资源厅等单位业务系统及自治区统一身份认证平台的对接，实现海洋数据基础信息的引接，以及相关数据产品的推送。

### （五）安全运维保障体系

#### 1.应用及数据运维管理系统

依托壮美广西•信创云已有运维系统，建设运行面向PC客户端的广西智慧海洋监管服务平台运行维护系统，提供资产管理、资源监控、故障告警、运维管理、分析评价、服务中心等功能服务，实现全景监控广西智慧海洋监管服务平台资源利用和运行状态，标准化数据中心运维管理流程，开展运营数据和用户行为分析，建立人工、自助等多渠道客户服务体系，为广西智慧海洋监管服务平台的商业化运营提供有效支撑。

（1）信息资产管理子系统

面向广西智慧海洋监管服务平台云计算、存储、数据、产品和应用服务等实体和虚拟资产，研发信息资产管理子系统，实现实体资产从采购到报废、虚拟资产从产生到作废的全过程跟踪管理，确保信息资产的安全性、可用性和完整性，提高资产管理效率、优化资产使用、节省人力物力、提升管理水平。主要功能包括资产登记与入库、资产配置信息映射、资产概览、资产检查与盘点、资产报废与处置、资产综合查询、资产报表与统计分析等。

（2）资源服务监控子系统

针对广西智慧海洋监管服务平台的网络、计算、存储、数据和应用等资源，研发资源服务监控子系统，采用一站式监控界面，将全域监控节点进行统一集成，为广西智慧海洋监管服务平台运维、管理和运营提供统一支持。主要功能包括云资源监控、数据任务监控、应用系统监控、基础软件监控和日志管理等。

（3）故障告警管理子系统

针对广西智慧海洋监管服务平台硬件设备，以及大数据云平台、数据采集处理服务平台、系列智慧应用等软件系统，研发故障告警管理子系统，监测、收集和处理系统中出现的故障和告警信息，并通过可视化监控告警分析，清晰展现整个系统的健康运行状态及相应告警信息，将不同设备和系统发出的告警信息进行集中展现和管理，帮助管理者和运维人员快速识别和解决系统故障，确保系统的稳定性和可靠性。主要功能包括告警任务配置、告警模板配置、告警参数配置、待处理故障管理、已处理故障管理和故障关联分析等。

（4）运维流程管理与运维分析子系统

借鉴科学的运维体系建设方法，依托ITIL、ISO2000、ITSS等规范， 遵循简单高效的原则，研发运维流程管理与运维分析子系统，提供一套综合的工具和功能，用于规范和自动化运维流程、监控和分析运维数据，以提高效率、降低成本，优化资源的利用和提升服务质量。主要功能包括工单管理、工作流程实时监控、工作流程跟踪、工作流程查询、进度报告和统计、绩效统计分析、运维数据分析、用户行为分析等。

### （六）现有系统迁移整合

对广西已有海洋观测数据系统、涉海规划“多规融合”平台、海域使用动态监视监测管理系统、海洋经济运行监测与评估系统等4个专题涉海信息系统，进行迁移整合工作。

#### 1、整合集成改造

对现有系统功能进行集成改造，包括单点登录改造、服务标准化、生成应用服务等。

#### 2、海洋观测数据系统适配改造

对海洋观测数据系统功能进行适配改造，包括实时监测功能适配改造、数据管理功能适配改造、设备监管功能适配改造、采集管理及统计分析功能适配改造等。

#### 3、涉海规划“多规融合”平台适配改造

对涉海规划“多规融合”平台功能进行适配改造，包括信息门户适配改造、多规融合功能适配改造、符合性分析功能适配改造、资源管理功能适配改造等。

#### 4、海域使用动态监视监测管理系统适配改造

对海域使用动态监视监测管理系统功能进行适配改造，包括常规监测功能适配改造、应急监测功能适配改造、信息处理功能适配改造、项目用海监管功能适配改造、海域使用审批管理功能适配改造等。

#### 5、海洋经济运行监测与评估系统适配改造

对海洋经济运行监测与评估系统功能进行适配改造，包括填报数据管理适配改造、数据审核适配改造、涉海企业报表适配改造等。

### （七）通用支撑软件

采购通用基础支撑软件，包括数据库、数据库集群软件、数据转换软件、数据交换传输软件、应用中间件、GIS软件、电子海图底图。

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式数据库 | 1套 | 必须是经过信创测评的产品。 一、数据库整体要求 1.数据库产品需符合信息安全评测中心测评通过。 ▲2.为保证项目实施交付，本项目投标数据库必须保证与国家海洋信息中心数据平台等业务系统实现互联互通，无缝对接。 ▲3.本项目提供18个分布式节点和8个主备式节点授权许可，总数据量支持不低于1.5PB。 4.同时支持单机、主备、分布式一体化部署；支持行存、列存和内存的存储引擎，且支持行存表与列存表的数据关联查询； 5.支持物理机、虚拟机、云主机等多环境部署；支持国产CPU芯片服务器，如：鲲鹏、海光、飞腾、龙芯、申威等芯片服务器；支持异构服务器部署。 二、OLTP功能要求 ▲1.支持B-tree、Hash、GiST、GIN 等多种索引类型，支持重建索引 2.在分布式部署模式下支持GIS空间地理信息函数：ST_GeomFromText、ST_MakePoint、ST_SetSRID、ST_ClipByBox2D、ST_Intersects、ST_Polygon、ST_PointFromText、ST_Distance、ST_Point、ST_Transform、ST_DWithin、ST_X、ST_GeometryFromText、ST_Length、ST_MakeValid、ST_Envelope、ST_Disjoint、ST_Y、ST_LineInterpolatePoint、ST_PolyFromText、ST_GeometryType、ST_MakeEnvelope、ST_Area、ST_AsText、ST_PixelAsPolygons、ST_AddBand、ST_MakeEmptyRaster、ST_AsMVTGeom、ST_AsMVT、ST_Translate、ST_Within。 3.支持统计信息锁定和导入功能，使得执行计划稳定，不会随数据量的变化而抖动 三、OLAP功能要求 ▲1.采用列存储，支持粗粒度智能索引，自动建立无需维护；在数据检索定位时可被直接使用，降低数据库磁盘I/O； 2.支持基于成本（CBO)和基于规则（RBO）的分布式执行计划，减少中间结果集和节点间中间结果集传输，根据数据量差异自动选择不同的JOIN执行计划、GROUP BY执行计划； ▲3.支持多源并行数据加载和导出，包括ftp, sftp, hdfs, http、S3、kafka等多种网络协议；支持加载gzip、snappy、lzo压缩格式和平文本、ORC、Parquet等数据文件；支持单表多数据源并行加载；支持导出数据格式为ORC、Parquet，支持导出数据文件为压缩文件；支持按事务模式从Kafka同步增量数据； 4.支持在线的故障节点替换，支持表分片级逐步上线； 5.数据频繁update不会造成存储空间膨胀；支持shrink space空间回收，支持行级、DataCell级、文件级的数据回收； 6.具备双活容灾能力，支持异步双活集群和实时双活；支持异构平台的双活集群灾备；异步双活支持全量、增量数据同步，主备集群同步错误恢复机制，支持网络限速和数据压缩传输； 四、产品安全性要求 1.采用多活主控节点、运算节点的两级部署结构，无单点性能瓶颈和单点故障（SPOF）； 2.支持1-3个数据副本部署，数据副本数可在线调整；支持多分片部署，一个节点上处理多个数据分片，当节点故障后可以将故障节点的任务按分片分配到多个计算节点； 3.支持数据节点的故障的自动恢复，无需人工干预； 4.支持管理节点的Failover，任意管理节点出现任何异常退出集群后，均能够保证其他管理节点上数据的一致性，不会出现故障切换后的管理节点上的数据丢失； 5.支持按用户、角色授权；支持强化密码及证书认证登录；支持密码复杂度、密码有效期等安全加固；支持用户登录数据库时进行登录信息提示；支持强制访问控制、三权分立；支持会话安全，限制用户会话并发数、会话次数，支持记录显示会话历史和受保护的鉴别反馈（登录失败时仅返回失败提示，不显示失败原因，防止被暴力破解等攻击）等用户安全特性； 6.支持动态数据脱敏，至少支持四种脱敏规则（随机脱敏 random、HASH脱敏 SHA、自定义脱敏partial、默认脱敏default等）；通过权限控制用户是否可查看原始数据内容，对敏感字段的数据设置脱敏属性后，无权限的用户只能看到脱敏后的数据而无法看到原始数据；支持设置脱敏属性，支持脱敏属性的增加、删除； 7.支持数据的透明存储加密，支持使用SM4国密算法；支持实例级、表级、列级等多粒度加密配置； 五、产品可用性要求 1.具备通用性：支持SQL 92、SQL99、SQL2003 ANSI/ISO 标准；支持ODBC、JDBC、ADO.NET、Python API、C API等接口；并支持python C/C++编写UDF及UDAF的函数扩展；支持GBK、GB18030-2022、UTF-8 等主流字符集； 2.具备高性能：可完整运行TPC-DS 10TB模型测试，并具有官方测试报告；通过国内第三方性能测试； 六、产品管理性要求 1.支持一个集群内可纳管多个计算集群、异构数据库，对外提供统一元数据管理、统一接口接入，实现数据联邦与数据虚拟化；支持跨引擎数据交换、关联查询、读写分离、UDF扩展能力；支持数据在TP、AP数据库和Hadoop之间按照数据生命周期实现分层存储，通过SQL对不同生命周期的数据进行统一访问； 2.支持在数据库内进行数据挖掘分析，支持线性回归，逻辑回归分类，支持向量机分类，K-Means 聚类，决策树等算法；支持向量数据类型，支持HNSW向量索引，提升向量数据查询性能； 3.支持分布式数据库的在线弹性扩容，支持节点的扩容和扩容后数据的重分布功能； 4.提供图形化管理工具，支持图形化的集群安装、升级、扩容、缩容、节点替换；对系统运行状态、资源占用、任务执行情况进行监控；支持慢sql分析、SQL执行时长预测与慢SQL预测、性能分析报告、智能索引推荐、参数自动调优；支持异步双活集群的配置、管理、同步任务调度、同步任务监控。 ▲5.支持大规模集群，支持超过4000节点集群，管理节点可部署64节点或以上；单节点可管理100TB以上数据量，集群可处理10PB以上数据。 |
| 2 | 空间数据库管理软件 | 14套 | 一、空间数据库整体要求 1.数据库产品需符合《数据库政府采购需求标准(2023年版）》标准，产品必须是中国信息安全评测中心发布的安全可靠测评结果公告名录中的产品。 ▲2.支持国产硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器；支持国产操作系统平台（UOS、麒麟、凝思磐石、中科方德、深之度、普华等）； 3.提供图形化和命令行工具，包括数据库管理工具、迁移工具等，能够方便的完成数据库管理、维护、迁移等工作； 4.支持Hibernate、MyBatis、MyBatis-Plus、Spring、NET Core接口访问数据库；支持多范围数据类型，支持通过编写简单的查询处理复杂的范围数据； 二、GIS功能要求 ▲1.产品兼容 PostGIS 空间数据引擎相关组件，支持对地理数据、矢量数据、拓扑数据、栅格数据的存储、计算、分析； ▲2.支持空间数据功能，支持丰富的原生几何数据类型，包括点、线、面、多点多线、多面、几何集合；支持 EWKT、EWKB 和 Canonical 格式的几何对象；支持2D/3D坐标系、坐标系转换和球体长度计算；支持空间数据分析函数和聚合函数，包括 Area、Length、Distance、Extent； 支持二元谓词Union和Difference，空间操作符如Contains、Within、Overlaps、Touches。 3.支持GIS数据图形化展示和管理GIS数据，提高GIS数据的可读性，易于维护，如:点，线，面，地图图形化展示。 4.支持椭圆(弧)，支持ZM属性，支持COMPOUNDCURVE和CURVEPOLYGON，支持长度和面积计算。 5.支持对 DEM 数据相关操作；支持对空间数据的坐标系的相互转换；支持GIST等空间数据索引； 6.支持LineString，MultiLineString类型，可以将路网，河网，电网等各种LineString数据导入数据库。支持轨迹函数ST_AsText、ST_AddMeaSure、ST_ClosestPointOfApproach、ST_DistanceCPA、ST_CPAWithin。 三、性能要求 ▲1.支持千万级数据的近似统计分析，支持根据日期对指定列进行HASH处理后将数据聚合到概率数据结构中； ▲2.支持数据文件到表的快速转换功能，提供分区表的大量数据导入及索引的创建，实现数据文件到表的快速转换； 3.支持索引去重功能，系统表利用索引去重减小索引并加快查询；支持使用虚拟索引在不消耗时间和存储空间的前提下判断索引是否可用；支持索引推荐功能对查询操作推荐合适的索引从而提高查询性能； ▲4.支持多线程并发的数据导入导出方式，10线程并发导出速率可达到 3000MB/秒以上，并发导入速率可达到 600MB/秒以上； ▲5.数据库服务保障可靠性达到99.99%及以上；支持高并发，数据库支持8万并发物理连接，24小时运行稳定； 四、安全性要求 1.支持数据库操作审计，包含用户登录、数据库启停、审计启停、用户锁定解锁、数据库对象增删改等 数据加密:支持日志加密:支持表空间级数据加密功能，支持同一表空间存在多表情况下部分表进行加密功能；支持 SM4、RC4 算法；支持单机和集群场景。 |
| 3 | 数据库高可用集群软件 | 14套 | 一、高可用集群整体要求 1.基于不依赖第三方双机方案的主备集群模式，且支持备机可读；支持手动切换、自动切换等多种切换模式，支持透明故障切换，主机故障后，备机自动接管，支持应用透明故障切换； ▲2.支持负载均衡，支持能自动适应快速变化的业务需求和因而发生的负载变化，应用程序用户和中间层应用服务器客户端通过服务名（Service Name）/连接到数据库，自动地在应用中的各个节点上进行负载均衡。连接服务名支持JDBC、DPI、ODBC、DCI、.NET Provider等各种数据接口； 3.支持手动切换、自动切换等多种切换模式；支持节点注册、克隆功能； ▲4.支持多节点集群，支持主机故障后（包括断电、断网等），备节点可以自动切换为主节点，原主节点故障恢复后，降为备节点自动加入新集群，备节点故障（包括断电、断网等），脱离集群，备节点故障恢复后可以自动加入集群；支持应用透明故障切换； 5.支持数据同步包括最大保护模式、最大性能模式； 6.支持在线扩容、缩容，且执行扩/缩容时，客户端应用程序和服务器端数据库均正常运行无报错；增加的节点会被集群识别，进行日志同步； 二、性能要求 ▲1.支持PB级数据存储和管理； ▲2.支持基于大数据智能索引的查询优化能力，能够达到集群单节点单表基于时间列（千亿级跨度）精确查询秒级响应； ▲3.支持主节点失效秒级切换至备节点，切换时间小于2秒； 三、可靠性要求 1.支持在高负载和复杂SQL场景下保持主从数据库服务器之间数据一致性，确保系统稳定运行； 鲁棒性强，支持集群因意料外情况中断服务，在服务器启动顺序不可预估的场景下可保证数据库主备不发生意料外的切换。 |
| 4 | 数据库负载均衡集群软件 | 8套 | 一、读写分离集群整体要求 1.读写分离集群采用集群组件来实现读写事务的自动分离，读事务在备机执行，写事务在主机执行减轻主机的负载。通过增加备机节点资源，提高系统的并发能力，增强系统性能； 2.支持不破坏事务一致性的前提下，具有statement级的读写转发能力，负载均衡支持轮询、连接数、负载、权重四种负载分配算法，具备秒级切换、自动FAILOVER、应用单点接入功能； ▲3.支持负载均衡，支持能自动适应快速变化的业务需求和因而发生的负载变化，应用程序用户和中间层应用服务器客户端通过服务名（Service Name）/连接到数据库，自动地在应用中的各个节点上进行负载均衡。连接服务名支持JDBC、DPI、ODBC、DCI、.NET Provider等各种数据接口； 二、性能要求 1.支持基于大数据智能索引的查询优化能力，能够达到集群单节点单表基于时间列（千亿级跨度）精确查询秒级响应； 2.支持主节点失效秒级切换至备节点，切换时间小于2秒； 三、可靠性要求 ▲1.支持7X24不间断的运行处理，数据库产品可靠性要求达到 99.999%，MTTR（平均故障修复时间）小于2.5分钟，MTBF（平均故障间隔时间）大于 4500小时； 支持从日志文件离线修复文件坏块或表。 |
| 5 | 数据转换软件（服务器版） | 2套 | 服务器版。支持常见的空间数据无损转换，类型包括CAD、GIS、数据库、栅格、点云、BIM、3D等等；能够独立地直接浏览上百种格式的空间数据，包括其图形、属性和坐标信息；提供图形化界面，通过简单的拖拉拽对转换器进行组合，即可零代码自定义数据转换过程，实现数据复制、数据格式转换、数据同步、数据ETL等功能；支持海量数据处理，提供了批量自动化的处理方式，即使一次性输入数据多达数千个甚至上万个，也能高效运行处理。包括外网10个节点，专网14个节点。 |
| 6 | 数据交换传输软件 | 2套 | 包括外网10个节点，专网14个节点。软件共2套，每套含12个授权节点。 1.支持基于数据库库表、文件、文件夹的数据交换，支持多种数据抽取方式和数据交换触发模式，支持一对一、一对多、多对一等多种方式的交换；通过管理中心可以完成对整个交换网络的集中管理与监控，能够按照用户的组织结构，迅速安装、初始化各部门的交换设施，形成数据交换节点拓扑图，提供远程实施能力提供数据交换平台总体效能和运行情况视图，支持多种角度的统计分析，支持交换对账，能够对数据交换的全过程进行跟踪和监控。 2.交换数据传输采用成熟的消息中间件，以提供可靠性保障，自动处理异常，确保传输可靠成功，同时也支持网络直传模式。交换过程的数据传输，支持断点续传、国密算法、自动压缩、多通道、通道优先级等功能，并且能适应复杂网络环境的交换需求。 3.支持交换域，通过设立交换域，按照交换域隔离不同业务的数据交换，实现按交换域配置、交换、监控、维护；支持域中建立子域。 4.提供基于角色的权限管理，提供功能级、数据级授权，可以按照使用平台需求，自定义管理员、业务人员、运维人员等不同角色和自定义用户的权限，支持安全员、审计员、管理员三权分立。 5.提供资源注册、变更、撤销、订阅等上行级联接口；通过级联模块实现上下级和平级数据交换，并提供与第三方目录系统、网站、供需、认证系统的集成接口。 6.支持多种常见数据库，包括国外数据库（如Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、MySQL、GreenPlum、Hive等）和国产数据库（如人大金仓KingBase、达梦DM、南大通用GBase、华为GaussDB、华为FusionInsight HD、浪潮K-DB、涛思时序数据库、星环大数据平台等）；支持文件目录、文件交换，并兼容FTP和SFTP文件交换。 |
| 7 | 应用中间件 | 27套 | 1.▲采购国产的应用服务器软件，提供动态可扩展的安全体系结构，支持国密算法（SM2/SM3/SM4等），支持主流和安全创新类数据库和操作系统，提供中文编码问题容错，兼容多种开源框架，完整符合并通过JavaEE5/6/7/8技术标准认证的产品。 2.产品获得Java EE平台授权许可。具备中间件的基本功能，包括数据库连接服务、应用部署、虚拟主机、以第三方Web 服务器连接、管理工具、日志审计等功能，拥有高性能，高并发的能力，具有可靠性、易恢复性、易监控性、易维护性的特点，为应用提供安全、高效、稳定的基础支撑环境。并针对容器云、微服务应用提供优化支持能力。 3.内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 4.性能要求：为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间≤200毫秒，90%平均响应时间≤400毫秒，95%平均响应时间≤500毫秒，99%平均响应时间≤700毫秒。 5.▲为保障应用系统运行安全，中间件产品应保障自身安全可信、自主可控，不受攻击影响，同时具备原生的安全防御能力，保障应用系统运行安全、稳定。 6.产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证，并通过国家密码管理局商用密码检测中心测评。 |
| 8 | 三维GIS应用软件 | 2套 | 一、总体要求 1.所采用的的三维软件应为不基于任何开源引擎开发（包括Unreal Engine、Cesium等），具有完全自主知识产权的国产三维地理信息系统（GIS）软件。 2.系统具有良好的稳定性，支持TB级三维场景数据全视域浏览流畅无卡顿，在海量数据浏览状态下运行稳定。 3.▲支持将UE制作的三维场景通过插件直接导入系统，并在GIS引擎中实现游戏引擎的各类特效，包括体积云、粒子、积水、积雪、闪电、光影、夜景和灯光秀等高逼真可视化效果。 4.▲同一套三维数据服务既支持基C++ API技术和WebGL免插件技术的前端渲染模式，也支持后台云渲染模式，用户根据不同业务需求及网络硬件条件（PC、Pad、手机等）选择不同的渲染机制，实现优于同类产品的渲染效率和更丰富的应用功能。 5.能支持城市级包括传统精细建模（max）、倾斜mash模型、激光点云(osgb)及三维管线等三维空间对象在同一场景下的综合展示。实现地上、地下精细化复杂场景高性能一体化展示。 6.▲支持三维粒子系统展示，实现三维空间中海洋流向、流速、密度等的三维动态展示。 7.支持直连PostgreSQL或人大金仓等数据库实现矢量瓦片或矢量楼块的发布、调度和显示服务，可进行大数据量矢量数据与三维场景进行一体化动态叠加展示，并提供查询分析服务，支持符号化实时配置。 8.可接入OGC标注服务（WMS、WMTS、MVT）和ArcGIS MapServer、GeoServer等第三方矢量服务，支持平面与球面数据无缝衔接。 9.系统应支持各类坐标体系，包括国家2000，WGS84，Web墨卡托等，并支持平面坐标和球面坐标的动态转换。 10.可提供全部应用层源代码。 二、功能要求 1.支持海面及海下地形数据一体化展示。 2.支持使用粒子系统或晕渲图的方式展示海洋中海温、盐度、密度、声场、海流、海表高度等数据变化情况。 3.支持在GIS系统中展示三维海浪效果，可根据监测数据展示不同浪高情况下动态海面状态。 4.支持在系统中叠加海洋经济专题矢量数据，包括生态环境、渔业、专属经济区等，并支持相关属性查询、统计等功能。 5.可实现通过实时调用数据库中专题数据的业务属性进行筛选赋色，生成动态专题图。 6.系统支持在场景中展示主要航线信息，可接入AIS系统实现船只实时位置及运动轨迹的动态展示，并支持船只基本信息的检索或点击查询。 |
| 9 | GIS服务管理发布软件 | 2套 | 1.标准版专业桌面软件（1套） 标准版专业桌面软件具备基础版所有能力，并增加： 1）完整的GIS数据编辑功能； 2）编辑多用户的企业级地理数据库； 3）自动化质量控制； 4）工作流管理和作业分配能力。 2.专业桌面数据互操作扩展软件（1套） ▲ 专业桌面数据互操作扩展软件是使用 Safe Software 的 FME技术在地理处理框架中运行的集成化的针对空间数据进行提取、转换和加载（ETL）的工具集。它允许集成来自多个源或不同格式的数据，并在地理处理工具中使用这些数据。它能够支持多种不同的数据格式在不通过中间格式的情况下实现直接转换，支持用户通过拖拽方式将这些数据和其他数据源直接加载到系统中，实现直接浏览、空间处理、制图等功能。含一年软件升级服务。 3.专业桌面数据检查扩展软件（1套） ▲专业桌面数据检查扩展软件提供了一整套质量控制 (QC) 工具，用于实现高效一致的数据检查流程。其中包括支持自动和半自动数据分析的工具，用于检测要素完整性、属性或者与其他要素的空间关系方面的错误。软件提供完善的错误管理功能，支持对在数据检查流程中检测到的错误进行存储和追踪，以便用户纠正工作流和创建数据质量报告。含一年软件升级服务。 4.专业桌面空间分析扩展软件（1套） 专业桌面空间分析扩展软件提供了多种强大的空间建模与分析功能。其中包括： 1）基于栅格数据提取信息并制图，如基于高程数据提取坡度、山体阴影； 2）识别适宜性区域（选址分析）； 3）分析距离和行程成本； 4）获取两点间的最佳路径； 5）执行基于本地环境、邻域或待定区域的统计分析； 6）基于采样值进行空间插值； 7）提供栅格综合功能。含一年软件升级服务。 5.标准版客户端开发软件 （1套） 跨平台开发产品，提供5种开发包――Android/iOS/Java/.NET/Qt，可构建跨平台、跨设备的GIS应用。标准版覆盖了二三维地图浏览、访问及管理平台中的数据资源、要素服务编辑、离线geodatabase编辑、查询、路径规划和导航等。且支持增强现实（AR）技术以打造虚实结合的新体验。除此之外，还支持使用shapefile、GeoPackage、ENC海图数据，本地栅格数据源以及栅格函数，支持3D视线分析、视域分析等；支持以Local Server方式创建和编辑文件地理数据库，使用标准版桌面工具箱中的地理处理工具资源。含一年软件升级服务。单机许可，25个许可。 6.标准版服务器平台软件（1套） ▲标准版服务器平台软件（ARM版）提供基本的云GIS服务器能力：包括将地理资源转化为Web Services、基于Portal门户实现组织内地理资源集中管理、支持在线交互制图、应用搭建、跨部门协作与分享、应用端APIs构建多端应用程序等；ARM版支持在本地、虚拟化环境以及云基础设施中进行部署。最重要的是，能全面支持国产化基础软硬件，包括飞腾、鲲鹏等国产ARM架构芯片，统信OS、银河麒麟等操作系统；其内置的两大组件Innovator Server与Portal for ARM可建立联合；并与GIS产品具有良好的兼容性。含一年软件升级服务。 |
| 10 | GIS数据处理软件 | 2套 | 一、GIS标准版平台软件 ▲1.GIS 数据服务发布引擎，提供多源异构数据整合及发布共享能力，包括三维切片及时空大数据的分布式存储管理；此外还支持将桌面端GP 工具发布为 Web 工具；提供零代码应用构建器等多种应用 App，支持快速搭建多端应用程序。 ▲2.支持多种类型 GIS 服务的发布:如二维地图、三维场景、矢量切片服务、要素服务、影像服务、0GC标准服务(如WMS、KML、WFS、WCS、WPS、i3S)。 3.支持两种类型的服务对象扩展:服务器对象扩展(SOE)和服务器对象拦截器(SOI)。SOE可用于创建新的服务操作，S0I可用于拦截对现有内置服务操作的请求。4、要求支持发布 Shapefile、FileGeodatabase 数据源，无需格式转换。 4.要求能发布自定义的 Python 地理处理分析模型。支持把桌面软件的可视化建模器 ModelBuilder 生成的地理处理模型发布为 GP 服务，能在客户端进行同步或者异步方式调用这些 GP 服务。 5.要求提供可配置的服务器门户，通过该门户可以轻松发现和使用服务器资源，包括浏览、查看服务的详细信息，分享资源给其它人，快速在地图窗口中浏览数据，更改资源的所有者，对服务器资源进行角色和访问权限控制，并且门户支持根据企业特色进行定制。 6.要求提供即拿即用的 Web 应用构建工具或向导，零编程快速构建Web 端应用。 7.提供六年售后与更新服务 二、GIS专业桌面软件 ▲1.GIS 数据管理和建模桌面软件。含海图扩展，用于标准电子和纸质海图生产及数据管理，支持多种电子海图标准，包括S-57、S100电子海图 ENC产品。 2.支持 Shapefile、Geodatabase、AutoCAD DWG数据格式，无需转换均能加载并无损访问。可直接编辑 Shapefile、Geodatabase数据格式。 ▲3.支持加载和创建 0GCI3S 规范的三维场景数据包。支持将Revit数据在不依靠第三方软件的情况下直接生成 I3S 建筑场景图层包。支持 GeoTIFF、JPEG2000、Erdas mage、中国资源卫星、中国高分卫星、Envi，DMCii、Geoeye、IKON0S、WorldView、SPOT、AIRSARPolarimetric、CE0S SAR Image、TerraSAR-X等影像格式，无需要转换均能加载并无损访问。 4.支持多种投影方式，允许自定义投影；支持动态投影，对多个已知坐标系的数据不需要转换投影，能够直接叠加在一起显示；除常规投影算法，还提供额外的投影算法，包括亚当斯方形II、托布勒圆柱I、托布勒圆柱I、平等地球等。一共 71 种投影算法。 5.支持动态影像函数如波段组合、坡度、坡向、晕渲地貌、灰度转换、全色锐化裁切、NDVI等20种以上的动态影像处理函数，支持通过图形化建模方式定义自定义影像动态处理函数链。 6.提供基于本地 Spark 运行环境的时空大数据分析工具集，包括密度计算、查找热点、查找点聚类、基于森林的分类与回归、广义线性回归、检测事件、查找相似位置、查找停留位置、裁剪图层、计算字段、融合边界、叠加图层、范围内汇总、汇总属性、聚合点、连接要素、描述数据集、重新构建轨迹、创建缓冲区工具。提供图层混合高级制图技术，其中要求包括以下模式:变亮模式、变暗模式、比较混合、发散模式。 7.支持直接利用 netCDF 数据创建体素图层，在 3D 体积可视化中表示多维空间和时间信息，支持等值面，剖面、切片和动画制作。具备点云工具集，包含转换LAS、LAS数据集转栅格、点云转栅格等。 |
| 11 | 电子海图底图 | 1套 | 以库表导入的方式获取官方电子海图的文件名称，时间，文件等数据，每季度更新一次。含2年更新使用服务。 ▲包含全国范围内电子海图，可提供涵盖海岸线、岛屿、浅滩等基础地理信息，水深点、航标（浮标、导标）、航道、锚地等助航信息，航行禁区、通航规则（如单向航道、交通分隔带）等限制区域，以及港口设施（如锚地、泊位）、导航服务设施（如灯塔、通信塔）和地名注释等官方电子海图信息。 |

### （八）基础设施建设

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体服务器 | 1项 | 一、数据前置推送服务器（海洋专网）（3台） 国产服务器 ▲1.处理器：配置≥2颗国产处理器，支持国产C86架构，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.7GHz，最高加速频率≥3.1GHz，L3缓存设计≥256MB，支持超线程，支持睿频技术，支持SM3/SM4国密指令； 2.内存：配置≥16*64G DDR5 5200MHz内存； 3.硬盘：配置≥4*960G SSD，≥4*8TB HDD； 4.阵列卡：配置≥1块12GB SAS RAID卡，≥4GB Cache，支持RAID0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； ▲5.网卡：≥4个25G光口（含光模块），≥4个万兆光口（含光模块），≥4个千兆电口，满配光纤跳线； 6.电源：支持1+1冗余白金电源，含电源线； 7.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；可支持TPM和TCM； 8.兼容当前主流的服务器操作系统：海光Fedora，Suse，Centos，Windows，VMWare ESXi，UOS，麒麟等。 9.支持设置巡检任务“一键巡检”“定时巡检”，支持选择巡检指标项、巡检设备。巡检结果可以自动通知相应的值班人员、支持查询巡检历史，页面展示巡检结果一览；支持微信、短信、电话、邮件、钉钉、第三方告警平台对接等告警方式。 二、数据共享服务器（信创云数据接收）（3台） 国产服务器 ▲1.处理器：配置≥2颗国产处理器，支持国产C86架构，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.7GHz，最高加速频率≥3.1GHz，L3缓存设计≥256MB，支持超线程，支持睿频技术，支持SM3/SM4国密指令； 2.内存：配置≥16*64G DDR5 5200MHz内存； 3.硬盘：配置≥4*960G SSD，≥4*8TB HDD； 4.阵列卡：配置≥1块12GB SAS RAID卡，≥4GB Cache，支持RAID0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； ▲5.网卡：≥4个25G光口（含光模块），≥4个万兆光口（含光模块），≥4个千兆电口，满配光纤跳线； 6.电源：支持1+1冗余白金电源，含电源线； 7.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；可支持TPM和TCM； 8.兼容当前主流的服务器操作系统：海光Fedora，Suse，Centos，Windows，VMWare ESXi，UOS，麒麟等。 9.支持设置巡检任务“一键巡检”“定时巡检”，支持选择巡检指标项、巡检设备。巡检结果可以自动通知相应的值班人员、支持查询巡检历史，页面展示巡检结果一览；支持微信、短信、电话、邮件、钉钉、第三方告警平台对接等告警方式。 三、数据前置共享服务器（防城港、北海、钦州节点）（9台） 国产服务器 ▲1.处理器：配置≥2颗国产处理器，支持国产C86架构，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.7GHz，最高加速频率≥3.1GHz，L3缓存设计≥256MB，支持超线程，支持SM3/SM4国密指令； 2.内存：配置≥16*64G DDR5 5200MHz内存； 3.硬盘：配置≥4*960G SSD，≥4*8TB HDD； 4.阵列卡：配置≥1块12GB SAS RAID卡，≥4GB Cache，支持RAID0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； ▲5.网卡：≥4个25G光口（含光模块），≥4个万兆光口（含光模块），≥4个千兆电口，满配光纤跳线； 6.电源：支持1+1冗余白金电源，含电源线； 7.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；可支持TPM和TCM； 8.兼容当前主流的服务器操作系统：海光Fedora，Suse，Centos，Windows，VMWare ESXi，UOS，麒麟等。 9.支持设置巡检任务“一键巡检”“定时巡检”，支持选择巡检指标项、巡检设备。巡检结果可以自动通知相应的值班人员、支持查询巡检历史，页面展示巡检结果一览；支持微信、短信、电话、邮件、钉钉、第三方告警平台对接等告警方式。 |
| 2 | 网络边界系统 | 1项 | 一、接入交换机（2台） 1.▲交换容量≥2.56Tbps, 转发性能≥800Mpps。 2.▲配置≥48 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口，≥4 个 1/10/25GE SFP28，≥2 个 40/100GE QSFP28，支持1+1备份电源； 3.IP路由：支持RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议，支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道； 4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关,支持控制器基于WEB界面进行VxLAN 配置并下发给交换机； 5.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 6.持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击，支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； 7.满配光模块与光纤跳线。 二、网闸（2台） 1、技术配置： ▲（1）采用国产芯片和操作系统，交流冗余电源，内外网分别提供≥4个10/100/1000M电口、内外网分别提供≥4个万兆光口（满配光模块与光纤跳线）。 ▲（2）整机吞吐量≥5.5Gbps,时延(us)<1ms。 2、产品功能： ▲（1）支持同构、异构数据库之间的同步；支持字段级数据同步；支持数据库同步实时日志记录，提供日志审计、查询；同步功能由网闸主动发起并完成，无需在数据库安装方软件。 （2）支持Samba、FTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 三、边界防火墙（2台） 1、技术配置： ▲（1）千兆光接口数量≥4个；10M/100M/1000M自适应电口数量≥6个，万兆光接口数量≥4个；接口扩展槽数量≥1；内存≥8G；硬盘存储≥1T；冗余电源；产品配置国产化CPU和国产化操作系统； ▲（2）网络层吞吐率≥10Gbps；最大并发连接数≥300万；每秒最大新建HTTP链接数≥15万； ▲（3）三年全功能特征库（入侵防御、防病毒、应用识别和web应用防护（WAF）等）升级； （4）满配光模块与光纤跳线。 2、产品功能： （1）实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 （2）设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤； （3）能够防御SQL注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库、网页应用等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-Forwarded-For字段，以获取真正的源IP地址。 （4）支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务，一类过滤条件可以配置多个匹配项。 |
| 3 | 密码应用设备 | 1项 | 1、数字证书USBkey（200个） 密码产品，支持SM1、SM2、SM3、SM4算法，具有身份认证、加/解密、签名/验签等功能。 2、国密浏览器（200套） 与SSL VPN安全网关一起建立国密HTTPS安全通道，支持SM2、SM3、SM4等商用密码算法。 3、RSA算法站点证书（1套） 数字证书，提供电子身份信息鉴别，为互联网（公众用户）访问系统的用户提供站点鉴别服务。 4、SM2算法站点证书（1套） 数字证书，提供电子身份信息鉴别，为政务外网访问系统的用户提供站点鉴别服务。 5、密码对接服务 12个应用系统对接密码设备服务以及现有4个应用系统迁移改造后的密码对接服务。需分别部署于壮美广西·信创云和自治区海洋云，需分别对接2朵云的密码服务。 |
| 4 | 视频监控设备 | 1项 | 制冷型双光谱光电（15套） 分别部署于钦州、北海、防城港三市。 一、可见光探测：≥20km（10*4m船只） 二、热成像探测：≥20km（10*4m船只） 三、可见光 1.规格：400万像素 1/1.8" Progressive Scan Cmos 2.分辨率：≥2688x1520 3.▲焦距: ≥10-1000mm，进光口直径≥100mm； 4.▲像素：≥400万 5.光圈范围： F3.0-F11.5 6.变焦倍数：≥100倍 7.最小物距：5m 8.自动聚焦功能：可远程设置开启/关闭/聚焦策略/ 9.远程开启或关闭光学透雾功能：可通过IE浏览器或客户端远程开启或关闭光学透雾功能 10.最低照度彩色：0.0003Lux 11.最低照度黑白：0.0001Lux 12.日夜转换模式：ICR红外滤片式 13.自动光圈：DC 驱动 14.电子快门(S)：1秒至1/100,000秒 15.信噪比：≥120dB 16.照度适应范围：≥145dB 17.背光补偿：支持，可选择区域 18.数字降噪：3D 数字降噪 19.滤光片切换：具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像 20.视频编码格式：H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 21.压缩输出码率：32 Kbps～16Mbps 22.音频编码格式：MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM 23.帧率：50Hz:50fps(1920×1080)50fps(1280×960) 60Hz:60fps(1920×1080)60fps(1280×960) 24.图像设置：饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调 25.存储功能：支持SD/SDHC，NAS（ISCSI可选） 26.智能报警：移动侦测，视频遮挡，视频丢失，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 27.支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE ，SMTP，NTP（SNMP，HTTPS，FTP，SIP，SRTP，802.1X，IPV6可选） 28.视频输出：1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） 29、通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口 30.支持内部主要部件工作状态监测支持设备运行信息：设备激活时间、存储介质擦写次数、温度范围对应的运行时间、异常启动次数、正常启动次数 31.支持监测系统相关信息：CPU相关运行信息、查看当前内存使用信息、查看系统进程在过去一段时间的情况。 32.▲支持监测外设相关运行状态：设备内外温度、镜头除冰、电机加热、除雾风扇等运行状态、激光运行信息、供电电压、异常电压记录、受重击报警记录。 33.支持监测机芯相关运行状态：机芯通信状态、镜头运行状态。 34.支持监测云台相关运行状态：云台运行状态、累计运行圈数、云台自检结果、云台异常状态。 四、热成像 1.▲内置热成像探测器、陀螺仪、2颗算力≥4TOPS 的 GPU芯片、1颗NPU芯片及3个MCU 独立控制系统、1颗8GB EMMC芯片，具有氮气充气口。 2.探测器：制冷型 FPA 探测器 3.像元数：640×512 4.焦距：35mm-750mm 5.光学变倍：22X 6.像元间距：15μm 7.帧频：25Hz 8.响应波段：3.7-4.8μm 9.图像制式：PAL制式 亮度/增益：自动/手动调整 10.聚焦：自动/手动 11.热成像图像启动时间≤7.5min，当环境温度变化超过阈值时，导致热成像画面虚焦时，能自动进行聚焦补偿至画面清晰。 12.热成像视频图像显示模式：≥20种伪彩。 13.热成像视频噪声等效温差 （NETD）：≤15mk。 14.设备内置温度调节功能，支持加热、散热，除湿、除霜、除冰功能，可根据情况自动调节温度；支持电路板加热、热成像镜头电机加热、可见光镜头电机加热、热成像镜头除冰/除霜加热、可见光镜头除冰/除霜加热。 五、设备功能及系统集成要求 1.为保证项目实施落地，设备须支持兼容SDK、国标（GB/T 28181-2022）、公网穿透、Onvif等协议。 2.▲对于沿海重要码头、客运港、临港产业区等关键位置，光电监控设备内含AI模型内容以及与雷达监测数据结合分析的能力，实现人员活动、车辆行驶、货物装卸场景观测识别，可观测所辖区域内各船只的动态，并可将监测数据与现有的海洋灾害综合监测可视化一张图进行对接，实现自动识别异常行为或潜在风险，并发出预警，提高应急响应速度。支持对AI调用结果进行统计分析和展示，具备统计分析、报表展示功能。 3.对于海洋牧场等偏远海域位置，光电监控设备支持捕捞船只、鱼类异常聚集监测，支持与雷达系统联动，实时监测海域内的船只活动，包括船只的位置、速度、航向等信息，并可将监测数据与现有的海洋灾害综合监测可视化一张图进行对接，及时发现海域内船只及鱼类的异常行为。 4.平陆运河等重要河流入海口以及附近海岸线位置，光电监控设备支持非法排污、非法捕捞、非法采砂、船只偏航等异常场景监测，并可将监测数据与现有的海洋灾害综合监测可视化一张图进行对接，并发出预警，提升河流入海口及海岸线监测监管效率。 5.▲设备需支持接入现有的海洋灾害综合监测可视化一张图，实现海洋灾害资源管理、生物多样性监测、渔船及船只监测、海岸侵蚀监测、综合监测可视化一张图等功能应用，并包含二次开发以及系统集成的费用。 6.设备需支持接入现有的视频监控管理中心平台，实现视频实时预览、解码显示、地图展示、录像回放、云台控制、热成像设备温度及定位信息实时展示等功能。支持通过AI视频智能分析，对沿海区域进行监测，实现人、船、物快速检测统计，识别人员、海岸危险行为，并进行预警。 7.本次建设的物联感知设备需支持接入现有的一体化运维平台，纳入现有的视频监控设备列表统一管理，实现设备在线状态、录像情况、运行信息、运行状态统计等功能。 |
| 5 | 数据处理终端 | 1项 | 一、图形处理工作终端（8台） 1.机型塔式机箱； 2.处理器：2颗海光C86（8C 16线程 3.1Ghz）处理器； 3.内存：128GB DDR4 内存，配置≥8 个内存插槽； 4.硬盘：1T SSD 2.5 寸 硬盘、4TB SATA 硬盘； 5.PCIE 插槽：提供 6 个 PCI-E 插槽，其中 2 个 PCI-E 3.0 X16，1 个 PCI-E 3.0 X8,3 个 PCI-E 3.0 X4； ▲6.显卡：Nvidia RTX 5880 Ada (4xDP) - 32GB GDDR6 显卡； 7.网卡：板载双口千兆网卡； 8.接口前端：集成不少于 2 个 USB3.0 接口，后端集成不少于 4 个 USB3.0 接 口以及音频接口，板载 VGA 接口； 9.电源：1250W 静音电源，电源支持数量≥2； 10.光驱：内置 DVD 刻录光驱； 11.键盘鼠标：配置 USB 键盘鼠标、4K显示器。 二、数据治理工作终端（10台） 1.机型塔式机箱； 2.处理器：1颗海光C86（8C 16线程 3.1Ghz）处理器； 3.内存：128GB DDR4 内存，配置≥4 个内存插槽； 4.硬盘：512GB SSD 硬盘、 2TB SATA 硬盘； 5.PCIE 插槽:提供 4 个 PCI-E 插槽，其中 2 个 PCI-E 3.0 X16，1 个 PCI-E 3.0 X8,1 个 PCI-E 3.0 X1； ▲6.显卡：Nvidia RTX 5000 Ada (4xDP) - 32GB GDDR6 显卡； 7.网卡：板载单口千兆网卡； 8.无线网卡：内置 1 个 M.2 WIFI 接口； 9.接口：提供不少于 10 个 USB 接口，前置不少于 4 个 USB3.0，后置不少于 2 个 USB3.0 和 4 个 USB2.0；前后 2 组音频接口； 10.电源：600W 静音电源； 11.光驱：内置 DVD 刻录光驱； 12.键盘鼠标:配置 USB 键盘鼠标、4K显示器。 三、大模型处理工作终端（1台） 1.处理器：≥2颗海光C86（32C 2.7Ghz）处理器； 2.内存：512GB； 3.硬盘：1*M.2 SSD 4TB≥3个3.5英寸硬盘，最大支持到4个3.5寸硬盘；支持3个板载M.2 SSD；支持四个M.2前置抽屉式硬盘； 4.Raid：RAID 0, 1, 5, 10 板载Intel控制器, SATA 6Gb/s.RAID 0, 1, 5, 10 可选 BCM Raid Controller, 12Gb/s SAS and SATA.； ▲5.显卡：4*Nvidia RTX 5880 Ada (4xDP) - 32GB GDDR6； 6.键盘鼠标:配置 USB 键盘鼠标、4K显示器。 |
| 6 | 移动终端接入控制设备 | 30套 | 终端互联互通功能，包括；流量、终端、通信线路费用。支持面向数据包的点对点连接，终端延时小于100ms；卡终端流量控制功能,可实现KB级颗粒度流量调控；访问区域控制功能，可根据需求实现单IP、IP段的灵活分区、分域控制；访问路径优化功能，可制定点对点访问路径，优化跳跃节点；业务接入区域选择功能，可普遍适用海洋观监测设备的接入。内含2年通信费用，共约1000G流量 。 |
| 7 | 出入控制系统 | 1项 | 一、7寸人脸识别一体机（2台） 1.显示屏：7寸电容触摸屏，分辨率不应低于600*1024，设备应能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等； 2.摄像头：设备应采用高清双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头； 3.摄像头分辨率：可见光摄像头分辨率：1920×1080；红外摄像头分辨率：1280×720； 4.存储容量：系统应支持最多50000张卡片管理；50000张人脸容量，最大支持50000条含抓拍图的事件存储； 5.工作模式：支持本地单机管理；支持远程中心远程管理等多种方式； 6.识别模式：支持单人识别和多人识别模式； 7.出入认证方式：系统支持对门的开启方式（卡、人脸、密码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：1）人脸；2）人脸或刷卡；3）人脸+刷卡；4）人脸+密码；5）二维码；支持上述任意一种或两组的组合； 8.硬件接口： 1）报警输入接口×2；2）报警输出接口×1；3）USB type C接口×1；4）门磁输入接口×1；5）开门按钮接口×1；6）电锁输出接口×1；7）wifi×1；8）本地网口×1；9）RS485接口×1；10）韦根输入/输出接口×1；11）扬声器×1；12）指示灯×1；13）距离传感器×1； 9.指示灯：正常工作时白色指示灯常亮；比对成功后白色指示灯闪烁； 10.防护等级：IP65； 11.人脸识别精度：50000张底库照片下，准确率≥99.8%，误识率≤0.5%； 12.人脸识别速度：单次识别时间<150ms； 13.通行能力：每分钟通行人次≥50人； 14.支持双目活体，可有效防御屏幕或纸片非活体攻击； 15.防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99.8%； 16.支持口罩识别，口罩识别准确率：50000张底库照片下，准确率≥98%； 17.人脸识别间隔配置：支持设置人脸识别间隔时间（1s至10s）； 18.环保补光：夜间通行，采用屏幕环保补光方案，无需补光灯补光，避免光线刺眼和光污染； 19.黑名单功能：支持中心下发导入人脸黑名单； 20.升级功能：支持通过U盘本地升级和管理平台远程升级； 21.刷卡：支持屏下刷卡，支持NFC刷卡功能； 22.数据管理：1）支持本地或远程中心下发或U盘导入人脸、卡号等信息；2）支持比对结果、人脸抓拍图本地存储；3）实时上传中心及断网续传功能；4）支持本地U盘导出对比事件及人脸注册照片； 23.尺寸：216mm × 115mm × 21mm； 24.安装方式：背面 86 盒设计，支持壁挂式、闸机式、立柱式安装； 25.支持防拆开关，强拆后报警； 26.工作温度：-20℃～65℃。 二、支架（2台） 户外闸机支架，材质：表面氧化，固定角度，内含闸机尾线。 三、单机芯闸机（2台） 1、表面雪花砂拉丝； 2、通行宽度最大1200mm； 3、红外对射电眼64对； 4、噪音:≤65dB； 5、开关闸速度:0.8-1.5s； 6、通行速度:常闭模式：20人/分； 常开模式：30人/分； 高峰模式：50人/分； 7、平均无故障运行次数:1500万次； 8、具备防尾随功能，当通道闸仅接收到一条允许通行的指令处于允许通行状态时，若两人间隔不小于100mm距离沿通方向进入通道时设备应对尾随时间警示； 9、出门可实现自动感应开门； 语音功能:内置功放和扬声器； 通道宽度:550mm～850mm； 关门精度:≤1度； 工作环境:-20℃-60℃；工作湿度:5%--80%； 防护等级:IP54； 含闸机另一侧挡板制作。 四、门禁管理一体化主机（1台） 1.具有电源指示灯，硬盘指示灯，网络指示灯，系统运行状态指示灯；具有两个风扇，机箱内部散热导流罩； 2.内存容量为16GB，支持最大接入8TB SATA硬盘 3.具有2个HDMI接口、1个VGA接口、1路音频输入接口，1路音频输出接口，4个RJ485接口、1个RJ232接口，2个USB 2.0接口，2个USB 3.0接口，16路报警输入接口，8路报警输出接口，8个SATA 3.0接口。 4.基于X86 Com Express模块，并集成AX630芯片 5.具有多维大数据、一脸通、事件管理、综合管控、资源管理、系统管理模块 6.系统应根据告警信息，输出告警现场图像、现场人脸图像和对应的监视名单中目标人人脸图像及关联信息。系统宜输出现场人脸图像与监视名单中目标人人脸图像的相似度值。 7.支持设置门禁权限，包括设备、人员组、时间计划 8.支持按设备名称、设备位置、设备类型、设备型号检索门禁设备。支持在门禁设备列表中展示门禁设备的在线状态和同步状态。支持重新上传同步失败的人脸图。 9.支持开启胁迫开关，设置胁迫密码。 配合人脸识别门禁一体机，输入胁迫密码后，可在平台弹窗提示，并在通行记录中查看胁迫记录。 10.支持展示门禁通行记录，记录包括人脸抓拍图、底库人脸图、姓名、人员类型、设备名称、设备位置、识别方式、通行状态、抓拍时间。配合人脸识别门禁一体机，可在通行记录中展示测温和口罩状态。支持按区域、姓名、人员类型、设备名称、识别方式、通行状态、开始结束时间检索门禁通行记录，并导出检索结果。 11.支持按区域、姓名、员工编号、开始结束时间检索考勤记录，并导出检索记录。 支持在考勤记录上进行出勤调整操作。 12.支持增加出勤调整信息。调整类型包括补卡，请假，调休，调班。支持检索并导出出勤调整信息。 支持展示访客记录。 13.支持按区域、姓名、受访员工、设备、识别方式、通行状态、开始时间、结束时间、口罩状态、访客类型检索访客记录，并导出检索结果。 14.支持增加，修改，删除和绑定迎宾设备。支持修改主题，包括主题背景，是否允许同人同屏多次弹窗、弹窗停留时间、陌生人提醒设置、重点人员提醒设置。 迎宾设备支持绑定摄像机和识别平台操作。 15.支持检出水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°，倾斜角不超过±45°且无遮挡的人脸 16.支持展示门禁告警记录。告警类型包括存储空间占用超过90%报警、防拆报警、胁迫报警、密码破解报警、门禁开放超时报警、消防报警、测温模块失效报警。 17.单机抓拍库容量最大支持1亿张，包括人脸/人体/机动车/非机动车抓拍图片。 18.支持上传人脸图片进行轨迹检索，包括员工、重点人员、访客、陌生人。 支持对轨迹进行播放、暂停、快进、快退、重播操作。支持导出人员的抓拍记录。 19.以图搜图：（1）支持上传一张人体图片对抓拍库人体进行1：N比对，结果返回相似度最高的1000张抓拍库图片。（2） 支持上传一张非机动车图片对抓拍库非机动车进行1：N比对，结果返回相似度最高的1000张抓拍库图片。 20.支持JPG、JPEG、PNG、BMP、JPG、TIF、WEBP格式的人脸图片入库功能。 五、发卡器（1台） 发行IC卡。 六、人脸发行摄像头（1个） 发行人脸。 七、访客一体机（1台） 17+13寸双屏桌面式前台访客登记一体机，内置二代证阅读器、高清双目摄像头、人脸识别算法；支持人脸/二维码/IC卡授权，支持访客身份验证、邀约验证；支持查看访客记录、黑名单等。支持发送紧急通知、远程开关闸。支持USB外接打印机。 八、访客管理软件（1套） 1.可实现访客身份证号码、接待人等信息的采集。可实现二代身份证护照信息自动提取，证件识别，支持访客键盘录入信息，对访客拍照记录； 2.可向访客人员发放临时卡或打印访客二维码。系统根据刷二维码或刷卡出场记录自动对访客进行签离操作； 3.可自动记录经常来访人员信息，减轻工作人员的工作量； 4.可设置来访人员的有效时间、可以进入的区域； 5.可以根据实际需要查询一些相关信息并可生成报表打印。 |
| 8 | 无纸化会议系统 | 1项 | 一、无纸化会议系统管理中心（1台） 1.用于安装智能会议系统管理服务平台用于安装智能会议系统管理服务软件，预装银河麒麟操作系统稳定可靠，可为无纸化会议系统提供会议管理、设备控制、数据交互、文件存储等功能； 2.处理器：兆芯KX-U6780A、八核、2.7GHz； 3.内存：8G（最大支持32GB）； 4.硬盘：128G固态+1TB 机械硬盘； 5.网卡：1*LAN 1000M 支持网络唤醒； 6.接口：USB*6，RJ45*1，LINE OUT*1、LINE IN *1、MIC IN*1，VGA*1、HDMI*1，COM*1。 二、无纸化后台管理软件（1套） 智能会议系统管理服务软件基于国产操作系统开发，服务软件分为五大模块：设备管理、会场管理、会议管理、会中管理、会后查看。 1.设备管理：终端设备、流终端设备、流服务器设备、流服务器终端管理、OA服务器、功能菜单、升降控制、同屏模式、统一升级、底图设置、中控设置； 2.会场管理：会场信息设置、会场设备管理、会场流设备、管理员设置、常用参会人设置； 3.会议管理：会议列表、会议控制、克隆会议、历史会议； 4.会前管理：参会人员管理，参会人员座位绑定，参会人员投影、同屏、表决、视频集控、大屏点播等权限管理，会议资料、会议议题管理、表决录入设置、问卷调查录入、问卷调查录入、会议标语设置； 5.会中管理：会议签到、会议投票、议题状态、大屏点播、外接视频、侯会通知、侯会显示、呼叫服务消息接收管理、会议标语、语音转文字（选配）、屏幕管理； 6.会后归档、签到结果、表决结果、问卷调查、文件归档。 三、无纸化编解码服务器（1台） 该产品采用最先进的H.265网络高清数字音视频芯片压缩技术，具有稳定可靠、高清晰、低码率、低延时等技术特点；产品输入为HDMI视频信号，经过主芯片视频压缩编码处理，通过网络输出标准的各种协议的视频流。使用嵌入式操作系统保证产品更加稳定。采用工业级铝合金外壳设计，体积小，方便安装。 1.编码类型：H.264/H.265可选； 2.视频输入：1路HDMI；视频输出：1路HDMI； 3.音频输入：1路HDMI内置音频、 1路HDMI外置音频；音频输出：1路HDMI内置音频； 4.支持分辨率：1920x1080/1680x1056/1280x720/1024x576等常规分辨率与输入分辨率相同； 5.嵌入式WEB服务:支持IE浏览、配置、升级； 6.传输协议：支持RTMP/RTSP/HTTP TS/HTTP FLV/HLS/UDP 组播/RTP 组播； 7.网络接口：自适应百兆网口； 8.电源接口：12V/DC,2A。 四、投影服务终端处理器（1台） 用于安装智能会议系统终端座席软件。 1.操作系统：麒麟、UOS； 2.处理器：兆芯KX-U6780A、八核、2.7GHz； 3.内存：8G； 4.硬盘：128G 固态； 5.网络功能：10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒； 6.接口：1* HDMI、1* VGA、1*LAN、7*USB、1*MIC in、1* Line out、1*DC供电口； 7.供电方式：DC12V电源输入,标配120W电源适配器。 五、智能会议投影终端软件（1套） 1.参会人员通过本设备可自行将讲稿内容投影到会议室大屏幕 2.接收PC、安卓参会人设备的投影同屏； 3.支持大屏点播功能进行视频播放，并视频同屏； 4.可以更换大屏的底图； 5.管理软件可以控制大屏显示不同的标语,标语可以自定义底图文字样式信息； 6.发起投票时候，自动弹出投票统计页面，实时显示投票结果； 7.软件支持国产麒麟、统信、Windows、安卓等操作系统。 六、智能会议系统终端软件（1套） 1.智能会议系统终端座席软件支持Windows、鸿蒙、安卓； 2.系统目前参会人功能有16大功能模块，参会人功能：签到信息、会议议程、会议资料、问卷调查、查看批注、互动交流、呼叫服务、电子白板、大屏点播、外接视频、会议议题、投票表决、同屏控制、外接U盘、共享文件、网页浏览； 3.主持功能有5大功能模块：标语控制、设备控制、权限控制、呼叫服务状态、投票结果。 七、与会者手持终端（20台） ▲1.≥12英寸，≥256GB； 2.后置摄像头像素：1300W、4、前置摄像头像素：800w； 3.含键盘、支架等。 八、电子墨水屏桌牌（20台） 1.要求采用不小于7.5 英寸双面三色、双稳态电子墨水屏； 2.分辨率≥800*480； 3.DPI≥125； 4.灰阶度：黑白红 2 灰阶； 5.传图模式：蓝牙、NFC； 6.外观工艺： 全铝材质、CNC一体化成型、铝质材质； 7.供电方式：内置1800mAH锂电池、Type-C口充电、充电1次可待机1年以上。 |
| 9 | 前端感知设施租赁 | 1项 | 一、光电设备挂载（15点） ▲铁塔挂载租赁≥2年。 二、光电设备挂载支臂改造（15点） 光电设备挂载支臂改造。 三、光电设备电费（15点） ▲设备运营消耗电费≥2年； 四、光电设备专线网络租赁（15点） ▲1.设备运营使用的网络服务费，含光电设备50M点对点专线网络费≥2年； 2.需要实现各监控点接入的视频智能分析取流、视频存储以及回放预览视频占用的带宽，占用的主要是下行带宽； 3.下行并发码流=存储并发码流+回放预览并发码流+智能分析并发码流。考虑到冗余则下行并发带宽=下行并发码流/0.5。（此处0.5为考虑码流突发等影响，造成实际可用带宽不等于标称带宽，默认按照 0.6 计算）； 4.在计算时，以 400W 像素，H.265的码流传输为例，码率为4Mbps； 5.至少每条点对点专线网络带宽为50M。 6.网络质量要求为： （1）网络时延上限值为 150ms； （2）时延抖动上限值为 50ms； （3）丢包率上限值为1×10-3； （4）包误差率上限值 1×10-4。 五、雷达租用（4套） ▲租用广西沿岸雷达数据服务≥2年。 （一）性能参数 1.天线：9英尺，裂缝波导天线； 2.极化方式：水平极化； 3.水平波束宽度（-3dB，最大值）：0.9°； 4.垂直波束宽度（-3dB，典型值）：20°； 5.旁瓣电平：10°以内-26dB，10°以外-30dB； 6.增益（典型值）：31dB； 7.转速：慢速24rpm，快速48rpm； 8.发射波段：X波段； 9.工作频率：9410MHz±30MHz； 10.峰值功率：25kW； 11.脉冲长度及重复频率：短脉冲：0.05μs/1800Hz；中脉冲：0.25μs/1800Hz；长脉冲：0.75μs/785Hz；超长脉冲：1.2μs/500Hz；接收中频频率：60MHz；接收中频带宽：短脉冲和中脉冲 20MHz，长脉冲 3MHz； 12.噪声因数：≤3.5dB； 13.动态范围：80dB； 14.抗风能力：50m/s（工作）70m/s（生存）； 15.供电：48VDC±20%或者200-240VAC 50Hz，250W（标准）、370W（高速）； 16.重量：55kg； 17.安全防护：具有马达报警功能； 18.扇形发射区数：4； 19.扇形发射分辨力：1°； 20.环境适应性：工作温度：-25℃~65℃； 21.三防：防盐雾、防霉菌、防潮。 （二）雷达处理主机参数 1.选用定制雷达处理设备。主要由工业控制计算机、雷达高速数据采集卡和键盘鼠标组成。主要完成雷达控制、回波信号采集压缩、目标提取跟踪、数据发送等功能； 2.CPU：Intel i7-4770 3.4GHz； 3.内存：32GB DDR3； 4.硬盘：1块64GB固态硬盘，2块2TB硬盘，RAID1； 5.网卡：双千兆网口，Intel I217LM，Intel I211 AT； 6.操作系统：正版Windows 7 x64。 （三）雷达数据采集卡参数 1.雷达数据采集卡采用RVAQ3000； 2.高速雷达数据采集卡实物图； 3.全软件配置； 4.两路125Msps/14位模数转换器； 5.两路62.5Msps/10位附加模数转换器； 6.两路带隔离的RS422/485串口； 7.±8V视频电平范围； 8.±24V其它信号电平； 9.PCI-e1.0接口； 10.所有输入信号可以内部物理断路； 11.远程更新固件。 （四）雷达处理子系统参数 1.采样频率：125Msps； 2.采样深度：14bit； 3.方位量化：65536； 4.处理范围：雷达覆盖域； 5.陆地掩膜：0.044°； 6.目标处理方位精度：360/65536=0.005°； 7.目标处理距离精度：300/125/2=1.2米； 8.目标探测数量：3000批次； 9.目标刷新频率：1/8周扫（典型转速下约268ms）； 10.最大稳定跟踪时间：7个周扫； 11.模拟外推时间：0~150s（可调）； 12.模拟目标数量：100； 13.数据压缩率：数据率为64Kbps~1.5Mbps。 （五）AIS接收设备参数 1.接收机参数： 支持标准：IEC 62287-1、IEC 61162-1、IEC 61162-2； 频道:161. 975MHz(Ch87B)、162.025MHz(Ch88B)，同时接收；频率稳定度 ±2.5ppm； 调制方式： GMSK/FM（4）； 阻抗：50Ω； 环境温度：–20˚C~+60˚C； 输入：GPS,IEC61162:2000(4,800bps/RMC,GGA,GNS,GLL)； 输出：RS232\RS-422\LAN(38,400bps,NMEA-0183)； 传输速率 38400bps； 2.天线参数： 频率范围：[MHz]：156-164MHz； 驻波比：1.5:1； 方向：水平360°，垂直62°。 增益：3dBi； 极化方式：垂直； 接口形式：UHF-F； 额定功率：100W； 阻抗：50Ω； 长度：1.26m。 |
| 10 | “桂链”对接使用服务 | 2年 | 1、对接使用基础版“桂链”平台基础云资源，提供4核8G，40G系统盘，200G硬盘，5M弹性公网IP，包含4个节点； 2、提供区块链数据存证、数据溯源的API接口对接技术服务； 3、提供智能合约定制服务，包括基于区块链业务系统创建、部署和执行智能合约； 4、提供跨链数据交互服务，实现不同区块链网络之间实现信息共享、价值传递和智能合约的跨链交互，包括数据的互通、身份互认、共识转换和治理协同。 |

### （九）项目集成

对上述建设内容包括广西海洋数据资源、海洋大数据治理平台、定制化应用支撑平台、广西智慧海洋应用、安全运维保障体系、通用支撑软件、基础设施等建设成果的总集成。

### （十）系统性能及安全要求

确保平台及系统的总体性能满足采购单位及使用部门要求，不发生长时间业务中断、阻塞、死锁等情况。

#### 1.网络传输性能要求

并发访问：政务外网和海洋专网用户规模约5000人，互联网用户规模约100万人以上。

网络性能：网络带宽最大支持政务外网带宽800Mbps，互联网带宽需求1900Mbps。

#### 2.数据库系统性能要求

采用合理的数据结构和查询算法，查询的响应速度在秒级以内，并不随记录数的增长而下降，如1秒内查看2年内120万条统计数据。

#### 3.存储性能要求

约1.08PB存储资源，包含块存储资源池和大数据资源池，数据读取存储能力达到秒级。块存储资源池包括采用SSD缓存+SATA主存的分布式普通IO存储资源池、采用SSD缓存+SAS主存的分布式高IO存储资源池、采用SSD主存的分布式普通IO存储资源池，以及采用SSD缓存+SATA主存的分布式HPC存储资源池；大数据资源池包括存算一体和存算分离大数据资源池，用于支撑广西智慧海洋监管服务平台大数据处理分析任务。

#### 4.海洋地图资源能力要求

现有系统中的数据按要求进行坐标转换，地图刷新能力为2秒。

#### 5.业务系统性能要求

时效性：在系统基础软件性能及相应的系统管理保障基础上，保证99%的用户一次性成功的登录系统，而且用时不超过1秒；web页面响应时间不超过2秒；对于一般性提交操作及简单查询操作，平均响应时间不超过1秒；对于较复杂的组合查询，平均响应时间不超过3秒。

系统处理速度：要保证更新信息的及时能以秒级实现信息的获取、处理、入库与发布，如1秒内实现统计分析图表、地图分布要素的展示。

可拓展性：系统的设计必须在满足现有业务量需求的基础上，对今后的业务发展进行有效的评估，使系统处理能力在一定的时间内能够满足业务增长带来的处理能力增长的需要。

可靠性：系统支持7*24小时不间断运行，满足高服务质量（QoS）要求；系统平均故障间隔时间（MTBF）≥8000 小时；平均故障修复时间MTTR≤2小时；可用率≥99%；可提供容错处理机制。

系统的易用性和易维护性：系统能够提供良好的用户接口，易用的人机交互界面；针对用户可能出现的使用问题，要提供足够的在线帮助。

#### 6.运行环境需求

（1）客户端支持主流浏览器（如：360浏览器、Chorem浏览器、Edge浏览器、fox浏览器等），适配国密浏览器；

（2）服务端平台满足国产化要求；

（3）数据库需支持海量数据的数据存储，支持大数据存储技术优先考虑。

#### 7.信创建设要求

建设系统均需满足国产化信创要求，包括但不限于国产化操作系统、中间件、数据库、系统架构、WEB前端、和外设等。升级改造系统信创改造工作主要是系统功能、历史数据的迁移及改造工作。升级系统信创改造包括但不限于以下内容：

（1）制定信创改造升级改造方案；

（2）系统功能与迁移信创改造，迁移改造不影响采购单位使用方正常办公的前提下，按照“双轨并行”的原则，需先在迁移适配实验室国产化环境下进行迁移改造，系统稳定，再将业务应用系统的功能平滑移植到迁移国产化环境下。

（3）完成数据的迁移与备份。

#### 8.系统安全要求

在进行系统设计和实现时应遵照国家信息系统的安全性要求来开发和实施本项目。满足信息系统安全等级保护三级，国家、自治区网络数据安全有关要求，以及国产商用密码应用统一要求，符合信创软硬件环境运行要求。软件系统开发需使用国密SM2、SM3、SM4、SM7、SM9算法，不得擅自改用其他加密算法。

## 三、商务及其他要求和说明

| ▲（一）商务要求 |  |
| --- | --- |
| 交付使用时间及地点 | - 1.交付使用： ①自合同签订之日起50天内，完成基础软硬件采购并交付，通过现场核验；项目定制软件开发工作量达到70%；项目数据治理工作量达到50%。对定制软件开发工作的系统功能和数据治理进度完成核验，并召开专家审查会，通过阶段性验收。 ②自合同签订之日起6个月内，完成项目定制软件开发，工作量达到100%；完成项目数据治理工作，工作量达到100%；完成项目软硬件安装调试及系统总集成，工作量达到100%；完成项目系统本地化部署、联调、试运行，完成对工作量的核验，召开专家验收会，通过项目初步验收。 ③自初步验收之日起1个月内，通过档案验收、竣工验收。 ④自项目竣工验收之日起12个月内，完成项目业务化试运行，完善项目定制系统功能优化、数据本地化优化，推动项目常态化运转。 - 2.交付地点：广西区内采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 按项目进度支付。 1.自合同签订之日起10日内，中标供应商应向采购人提供预付款等额有效发票、书面付款申请、履约保证金递交凭证，以及等额预付款保函，采购人收到上述材料后在7个工作日内向中标供应商预付合同总金额的30%；在中标供应商完成项目阶段性验收后，退回预付款保函。 2.项目完成阶段性验收并经采购人确认，且采购人收到中标供应商提供的书面付款申请及等额有效发票后，采购人在10个工作日内支付合同总金额不超过50%（累计不超过80%），具体支付金额和节点由采购人根据项目实际进度决定（可分为软硬件交付阶段性验收和定制软件开发、数据治理阶段性验收）。 3.项目完成初步验收并经采购人确认，且采购人收到中标供应商提供的书面付款申请及等额有效发票后，采购人在10个工作日内按项目实际进度向中标供应商支付项目进度款，累计支付金额最高不超过总金额的90%，具体支付金额由采购人根据项目进度决定。 4.项目整体竣工验收并经采购人确认，且采购人收到中标供应商提供的书面付款申请及等额有效发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同总金额的剩余部分。 5.项目完成业务化试运行，中标供应商提供连续12个月的系统运行和功能修改完善工作，项目正式进入常态化运转后，中标方提供上述相应证明材料，采购人组织专家论证会，通过论证后采购人退回履约保证金。 |
| 违约责任 | 1、因中标供应商原因造成验收（阶段性验收、初步验收、竣工验收）延迟的，每逾期1日扣减合同总金额的3‰，超过30日采购人可单方终止合同。 2、试运行期间系统故障未及时修复的，每次扣除履约保证金5%；累计3次未整改，采购人有权没收全部履约保证金。‌ 3、上述违约金从后续款项或履约保证金中直接扣除；累计违约金总额不超过合同总金额的10%。 4、因不可抗力导致的延迟，双方协商豁免责任。 |
| 软件开发及信创要求 | 1.投标人对所开发的软件、应用的技术的合法性负责，确保无相关法律瑕疵。 2.新建及升级系统均需满足国产化信创要求，现有应用软件系统根据采购人要求进行信创适配改造和集成。 |
| 软硬件及其他服务要求 | 1.投标人根据项目标书提供的软硬件参数进行备货，需满足国产化信创要求，且应确保提供的硬件设备和成品软件完全满足或优于参数需求。 2.投标人提供的硬件和成品软件需与采购人现存的设备和成品软件进行完全适配。 |
| 系统试运行要求 | 1.系统试运行前进行必要的功能和性能测试。 2.系统正式上线之前，按采购人要求对采购人系统管理员进行技术培训，保证管理人员掌握必要的管理工具和规范；提供详细的数据集定义文档及项目相关文档资料。 3.系统上线运行和维护阶段，持续系统调优工作，保障系统稳定高效。 4.在试运行期间，中标供应商应指定有经验的技术人员在现场负责系统的运行和维护，若系统出现问题或故障，应在采购人要求时间内进行故障处理和软件更新。 |
| 项目变更 | 1.本项目的项目变更按照采购人项目变更管理要求执行。 2.所有的变更需要取得采购人的书面意见才可以实施，为了保证对项目的控制，对于所有的与设计不符合，需要做变更的地方，一概要履行变更手续，得到采购人的签字确认后再实施。 |
| 项目人员投入要求 | 1.中标供应商须成立项目技术团队，为项目投入不少于30人固定的项目技术团队，其中不少于20人驻场。投标人投入项目人员的数量应满足工作量和工期要求等实际需求。 2.提供的驻场开发和实施人员必须通过采购人审核，未通过的人员，中标供应商必须在采购人要求时间内予以替换。 3.如果团队人员（含项目经理）不能有效履行本项目实施工作，采购人有权要求中标供应商予以更换并由采购人确认。 |
| 培训要求 | 1.中标供应商负责采购人有关人员的数据治理规范、数据治理技术、应用软件技术安装操作、数据库、定制开发系统使用培训、研发及硬件和软件运维培训等；对于所有培训，中标供应商须设立专门的培训组并按采购人要求完成培训；涉及的所有培训费用包含在项目总价中（培训费用包括但不限于培训师资费、场地费、培训学员食宿费、培训材料费等，不包含培训学员的交通费、差旅费）。 2.培训对象包括但不限于领导决策人员、业务管理人员、业务关联用户、单位系统研发人员、系统运维人员、系统管理员、系统操作人员等不同群体。通过培训，培训对象能够了解系统的设计思想，了解系统应用方式的主要运作流程，掌握系统的具体操作，可独立、正常使用系统完成相关工作，如培训对象未能通过培训考核或未能掌握系统操作，中标供应商应免费提供再次培训，直至相关培训对象熟练掌握。 3.培训期间，中标供应商负责培训准备，包含但不限于培训环境搭建(要求满足各类培训人员使用需求)、培训教学材料及考核方案准备等，提供的培训材料包括但不限于系统使用说明书或操作手册、安装维护手册、配置手册（包括纸质文件、培训PPT、操作视频），培训所需的演示终端设备、打印机设备及输入、输出设备由中标供应商提供。 4.对于所有培训，中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训，主要培训人员应至少具有三年的培训经验，培训所使用的语言必须是中文，否则中标供应商必须提供相应的翻译。 5.项目建设期及运维周期内，项目中标供应商必须建立咨询热线制度，安排专业人员以热线、互联网即时通讯等方式全面及时解答基层工作人员的问题。 |
| 质保期及售后服务要求 | 1.项目质保期自中标供应商完成项目全部设计内容，并通过项目档案验收、竣工验收之日起一年。 2.质量保证要求有完善的质量保障措施。 3.质保期间，供应商须提供系统技术运维服务，不得另行收费。 |
| 保密要求 | 本项目涉及海洋敏感数据，中标供应商须严格执行有关保密要求，违反将追究法律责任： 1.中标供应商进行运维、部署和数据治理等工作，不得对用户的数据进行拷贝、备份、加密、传输等行为，应在用户工作场地搭建数据处理环境，不得将数据带离用户工作场地，同时不得对外泄露用户数据资料（包括自然人、法人和其他共享数据）的具体内容，否则由此引起的用户损失、相关社会和法律责任，由中标供应商自行承担。中标供应商必须协助用户采取各种管理和技术的手段，确保用户的数据不外传和泄露。 2.中标供应商对项目涉及的软件、资料、账号、密码等负有安全保密责任，并需承担因未尽安全保密责任而引起的损失。项目在建设期、售后服务期和运维过程中，所用软件平台系统、数据库、数据与程序接口、硬件设备的用户管理、权限管理、密码管理等统一由采购人负责管理并授权供应商使用，供应商不得在任何环节擅自修改或额外设置用户和密码。供应商需做好信息安全保密工作，非授权用户不能使用系统和数据。 3.中标供应商（含参与项目的个人）必须与采购人签订保密协议，进一步落实安全保密要求，明确相关责任。未经采购人书面许可，供应商及项目人员不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，不得使用本项目对外宣传。 |
| 交付要求 | 1.文档内容要求 1.1系统开发文档要求：应严格遵照国家软件项目规范进行，根据开发进度及时提供有关开发文档，包括但不限于需求规格说明书、系统概要设计说明书、系统设计详细说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试记录、测试分析报告、系统维护手册、操作手册、系统安装手册以及采购人认为必要的其他文档等。 1.2项目管理应提交软件开发和实施计划、进度报告、培训计划、培训记录、例会记录以及采购人认为必要的其他文档。 1.3最终提供的软件产品应包括各种相关的软件系统、各阶段开发文档、运行稳定可靠的本系统安装程序等。按需求定制开发的软件须提供具有详细注释、无编译、无加密、无封装的源代码。 1.4所有的技术文件必须用中文书写或有完整的中文注释。 2.文档管理要求 中标供应商必须向采购人移交项目设计相关报告文档一式叁份，包括但不限于全套文件及其电子文档，其中电子文档以光盘/硬盘存储，且必须符合“电子文档格式”的技术要求，同时必须符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的归档要求。中标供应商必须设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理。档案材料符合项目档案管理的要求，完成项目电子版、纸质版档案的整理，并通过档案验收。项目最终验收后全部移交采购人。 3.数据迁移要求 完成采购人要求的相关业务历史数据迁移，需要中标供应商把相关业务旧系统的数据迁移到当前建设的平台上，供平台使用。 |
| 技术成果及知识产权 | 1.中标供应商所定制开发的软件和采购的商品软件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，任何第三方如果提出指控，都由供应商与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 2.中标供应商服务期内产生的相关成果、产权（包括迭代版本相关成果）及其他全部有形和无形知识产权、随附权益及其衍生权利均归采购人所有。供应商必须无条件给采购人提供本项目所委托开发软件产品在开发环境下验证的正式运行版本程序的数据结构、数据字典、开发文档等。本项目所委托开发的定制软件产品和针对此产品后续的升级衍生产品，采购人享有修改、复制、反编译、二次开发、数据接口对接、传播、增加使用单位和用户等权利。 3.本项目使用后收集和产生的所有数据所有权和使用权归采购人所有，中标供应商不得利用任何手段阻碍采购人对本项目数据的使用与管理。 4.在合同期内或合同期满后采购人均有权根据工作需要选择是否继续使用本项目软件。 5.竣工验收后10日内提供未经加密、封装的可编译软件源代码。如源代码中有封装的jar包，必须提供jar包的源码。 6.采购人有权自主选择本项目业务应用系统通用版软件或自行使用业务应用系统软件，中标供应商均应一视同仁，主动提供数据接口对接服务，不得设置障碍阻止其他系统软件或相关软件的数据交换业务。 7.本项目系统的软件著作权归属采购人所有。 |
| 验收要求 | 1.项目交付后由采购人根据合同、招标文件、投标文件、建设方案、财政投资评审报告组织验收。本项目由采购人选定的独立第三方监理公司进行全过程项目管理，严格按监理程序执行。 2.验收标准包括但不限于以下：中标供应商完全响应并完成项目合同的所有内容；符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；满足国家商用密码应用安全性评估测评的有关标准和规范，符合《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021），通过密码应用测评达到70分以上，完成密码应用备案；符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），通过信息系统安全等级保护三级测评，完成等保备案；系统测试报告及财务结算审计报告获得采购人认可；满足商务条款中交付要求以及完成根据项目实际所产生的变更内容等。 3.配合完成需求分析评审、系统设计评审、数据治理体系评审、定制系统UI界面风格评审、项目阶段性验收、中期检查、项目集成评审、项目试运行评审、项目初步验收、项目竣工验收等验收环节。评审的方式由采购人自行拟定。项目初步验收需通过业务各方的初步验收；项目竣工验收需通过业务各方的竣工验收，出具竣工验收报告。对验收不合格的部分，中标供应商应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格后再次组织验收，期间所产生有关验收的费用由中标供应商承担。采购人可视情况采用指定第三方验收机构等形式进行验收。 4.中标供应商需根据需求分析评审、系统设计评审、数据治理体系评审、定制系统UI界面风格评审、项目阶段性验收、中期检查、项目集成评审、项目试运行评审、项目初步验收、项目竣工验收的意见进行相应的整改。评审、验收期间所产生的费用由中标供应商承担。阶段性验收、初步验收、竣工验收涉及首次验收不通过的，后续验收费用也由中标供应商承担。竣工验收的前提条件是满足交付要求。 5.在试运行阶段，中标供应商需负责培训采购人的系统管理员、安全员、审计员等采购人指定的人员，直至采购方人员掌握系统安装、维护、操作与使用，培训完成后双方签署培训结果确认报告作为竣工验收的依据之一。采购人需要调试时，中标供应商须派人现场技术支持。 6.在各阶段的验收过程中，如果采购人认为中标供应商提供的系统存在重大功能、性能和质量问题不能满足应用及实际要求，或中标供应商提交的文档资料不全、提供的培训服务不到位等，采购人有权拒绝提交验收合格报告，由此造成的项目延迟责任由中标供应商承担。验收不合格的，中标供应商应当在10个工作日内完成返工或调整，并重新提交采购人验收。 7.在各阶段的验收过程，验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，采购人可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 8.项目实施整体验收，采购人仅与中标供应商一名专门负责验收的人员对接项目验收工作，未经采购人书面同意中标供应商不得随意更换验收工作负责人。 9.广西智慧海洋应用第1—10项定制软件开发的10个智慧应用软件都需基于本项目数据治理标准、规范、数据集开展定制开发，验收交付时须提供1个软件+1套数据。 |
| 报价要求 | 1.本项目分数据治理、定制软件开发、系统集成、测试部署、阶段性验收、初步验收、竣工验收等工作，并根据系统需求分析、系统概要设计、详细设计对各系统进行功能核实及压力测试，分阶段、步骤进行测试验收，须在通过各应用系统的第三方等保测评、第三方测试、第三方风险评估、第三方密码评估等工作后方可进行竣工验收。项目建设期及运维期间产生的与验收相关费用均由中标供应商承担。 2.项目试运行完成后，中标供应商应根据采购人指定的符合国家规定并具有相关证书或相应资质的第三方机构（等保测评及密码评估服务开始前须提供相关服务机构相关证书或资质交采购人备案），按相关技术规范及项目要求完成系统等保测评及商用密码应用安全性评估服务。 3.投标人须就本项目作出总报价和分项报价，分项报价包括：①海洋数据治理（包括广西海洋数据资源体系、广西海洋大数据治理平台、数据共享服务、业务协同数据治理）；②定制化软件开发（包括3个定制化应用支撑平台、11个广西智慧海洋应用、安全运维保障体系、现有系统迁移整合）；③通用支撑软件；④基础设施建设。 总报价和分项报价均不得超过对应的招标控制价，否则做无效投标处理。 总报价上限控制价：7723.34万元； 其中： ①海洋数据治理（包括广西海洋数据资源体系、广西海洋大数据治理平台、数据共享服务、业务协同数据治理）上限控制价：1630.43万元； ②定制化软件开发（包括3个定制化应用支撑平台、11个广西智慧海洋应用、安全运维保障体系、现有系统迁移整合）上限控制价：2482.13万元； ③通用支撑软件上限控制价：1105.60万元； ④基础设施建设上限控制价：2505.18万元 ； 注：项目总集成费用包含在定制软件开发总体报价中综合考虑。 4.投标报价为含税价，且为采购人指定地点的现场交付价，包括但不限于： （1）标的物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他费用。包括但不限于产品运输、装卸、软件开发、软件部署、数据购买、数据治理、数据本地化部署、材料打印、档案整理、系统调试、托管租赁、商品软件（包含应用基础软件、安全系统与密码应用中的商品软件）的授权（需明确授权年限、授权数量、授权场地范围和数量等）与原厂升级扩容、项目管理、培训、技术支持、售后服务、升级维护、财务结算审计报告、验收等费用）； （4）实施费用。包括但不限于集成部署服务费用、接口对接费用、各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用。 （5）数据集成和治理工作所需的海洋数据由中标人负责收集（包括与数据所有权部门共享或购买等渠道），相应成本综合考虑在投标报价中。 5.投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量、设备租借、通信费用、系统兼容，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付任何费用。 6.产品要求：为了保证本项目涉及的产品的质量和售后服务，本招标项目涉及的且由中标供应商负责提供的所有产品，其生产商在中华人民共和国国内应具有完善的售后服务体系。 7.投标人投标的所有软件必须为最新版本的正版软件。有侵权争议的经调查核实后，提供非正版软件者为无效投标，已中标者将追究相关法律责任，已供货者全部退货，并承担可能引起的一切法律责任。 8.投标人应充分认识到项目数据治理体量、数据治理重要性和存在的潜在风险以及新旧系统衔接、政策变动、需求变更、系统管理人员及业务人员素质等风险，在投标文件中必须识别分析项目中的各类风险因素，并提出相应的对策（格式自拟）。 9.本项目严格执行工程监理制度，在项目建设、验收等过程中，中标供应商必须按规定服从监理。 10.投标文件模块或功能如有缺失，在系统实施过程中按照采购人要求进行现场开发或功能增加，但不能额外增加收取任何费用。 11.为保证招标项目发挥应有作用，实现设计功能，需在招标文件外配套开发的软件和增加的硬件由中标供应商负责，中标供应商不得以任何理由在中标后要求采购人增加费用。 12.本项目系统中不允许使用无厂家支持的免费下载的开源软件及有关控件、组件。本项目开发的应用系统须达到安全等级保护三级商用密码应用安全性评估要求并出具第三方测试报告，符合行业管理部门的管理要求，并于运维服务期内免费按照安全测评提出的应用系统风险进行整改。 13.为保证系统的正确性和可靠性，本系统应用软件在投入运行之前，必须进行充分的测试并出具报告，包括接受第三方权威机构测试，其测试费用计入投标报价。 14.中标供应商应在合同约定时间内完成系统开发并进行整体的安装调测，安装调测过程中应遵循机房管理的各项规章制度，并做好安全保护工作，若因系统安装调测导致机房或网络安全事故，中标供应商应承担由此产生的全部责任。 15.项目实施过程中涉及的文档（清单、验收单据、必要时进行的会议纪要、涉及专家论证的资料）必须进行规范管理，做到实施细节记录在册，确保采购人需要查询时能清晰明确反映项目进度及资金收支情况。 |
| （二）演示要求及事项 |  |
| 6.1请投标人结合本项目需求及本招标文件第四章“评标方法及评标标准”演示内容要求，提前做好演示设计，并提供功能演示。 6.2每家投标人演示时间25分钟（不含调试）。具体演示时间另行通知，届时将在广西政府采购云平台视频会议系统通过共享屏幕方式进行现场演示，请各投标人提前做好调试准备。若投标人放弃演示，则演示评分项计0分。 6.3为了更直观感知系统的效果和真实性，投标人应根据演示内容或演示项，模拟采购方的业务场景进行系统演示，不接受以录制视频、PPT等方式演示。 6.4注意事项 （1）演示顺序按广西政府采购云平台的排列顺序。演示通过广西政府采购云平台视频会议形式进行，投标人通过共享电脑桌面的形式展现，投标人应自行配置符合广西政府采购云平台视频会议要求的软硬件和确保投标人自身网络顺畅。 （2）演示前，由评委或代理机构工作人员通过广西政府采购云平台线上发起询问或通知的方式进行演示确认，投标人应在广西政府采购云平台线上回复是否参加演示。 （3）各投标人应登陆广西政府采购云平台等候演示，代理机构发出视频会议邀请后1分钟内无回应的，将顺延下一个投标人进行演示，待其他投标人演示完毕后再次发出视频会议邀请，反复3次仍无回应的或无法联系的，评标委员会可视为该投标人自动放弃演示。 |  |

附件1：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：本项目(是)接受联合体投标。备注：联合体所有成员（含牵头人）数量不得超过2家。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | √不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | √不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | √不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟），如《中小企业声明函》。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年 9月至 2025 年2月内连续 3个月）的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2024年 9月至 2025 年2月内连续 3个月）的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（ 2023 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.代理服务费承诺书（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.货物配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 12.服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训）】； 13.项目实施人员一览表（格式后附）； 14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 15.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价包含完成所投项目所有工作内容产生的租机费（包含飞机磨损修理费、燃油费等）、人员工资（包含劳务费、差旅费、福利费、加班费等）、保险费、市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 √本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币30万元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司， 开户银行：招商银行南宁分行营业部， 银行账号：7719 0142 3310 201）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市星湖路22号开标楼3楼） ；邮寄地址：广西南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼三层，收件人：刘风，联系方式：2807659）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | √本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： √综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ 名 √根据[总得分由高到低]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 √本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：非中小企业按预算金额的5 %，中小微企业按预算金额的 2 %。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。 履约保证金缴纳期限: 自中标通知书发出之日起5日内。 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容）后无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 联系电话：0771-2807659 通讯地址：广西南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼三层 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： √以分标（□中标金额/√采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/√服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称： 开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 银行账号：623661021638 开户行行号：104611010017 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包的投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30.确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

- 4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

- 5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务和货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 （满分 10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用，最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）× 10分 |  |
| 2 | 技术分 （满分52分） | 技术方案 （满分 37分） | 海洋数据治理 技术方案 （满分17分） | 一档（3分）：海洋数据治理技术方案内容完整，具有可行性，对本项目数据治理总体要求理解正确； 二档（10分）：提出详细的海洋数据治理技术方案：方案符合项目需求，内容应包括：①收集和整理项目相关国家和行业标准达到10项或以上，形成海洋数据治理标准规范体系。②开展海洋数据集成、数据处理整合、数据融合、海洋知识图谱及知识库挖掘、海洋数据共享5个方面的技术流程设计及数据部署设计等，整体技术方案可行，提供数据安全保障举措及说明，技术方案满足项目需求，准确地描述了海洋数据治理的技术路线； 三档（17分）：提出的海洋数据治理技术方案全面、可行，方案描述详细、考虑周全，技术方案充分考虑并切实满足项目建设需求，项目理解透彻。内容应包括：①收集和整理项目相关国家和行业标准达到15项或以上，形成完整的海洋数据治理标准规范体系；②满足采购需求中对数据治理的性能要求，对数据来源可靠性进行分析，对数据分类和范围鉴定清晰，有符合需求规模的数据资源清单，数据治理的方法和内容准确，完全满足并可保障实现项目需求；③开展海洋数据集成、数据处理整合、数据融合、海洋知识图谱及知识库挖掘、海洋数据共享5个方面的技术流程设计及数据部署设计等，每项技术流程须包含技术流程图、示范案例；④整体数据治理技术方案设计符合项目实际情况，确保有数据治理中对不可预见问题的解决方案或预案，提供数据安全保障举措及说明，充分考虑海洋数据应用的可拓展性及可靠性。 |
|  |  |  | 定制软件开发 技术方案 （满分8分） | 一档（2分）：定制软件开发技术方案内容完整，具有可行性，对本项目系统开发总体要求理解正确； 二档（5分）：提出详细的定制软件开发技术方案，方案贴近项目需求，内容应包括：海洋应用整合集成框架、海洋数字孪生应用支撑系统、海洋数据资源可信流转支撑系统、智能驾驶舱、海洋空间规划大数据决策支持系统、用海用岛保障应用系统、海洋资源综合管理与决策分析系统、海洋渔业业务支撑服务系统、向海经济运行分析系统、海洋综合监管服务系统、广西涉海业务协同及服务系统、自治区综办平台海洋局定制系统、日常业务管理辅助系统等系统的整体架构设计、业务流程设计、部署设计等方面内容，各系统能够实现整体集成，整体技术方案可行，方案整体架构设计合理且符合项目需求，有对系统开发中对不可预见问题的解决方案或预案，准确地描述了系统的技术路线； 三档（8分）：提出的定制软件开发技术方案全面、可行，方案描述详细、考虑周全，内容应包括：海洋应用整合集成框架、海洋数字孪生应用支撑系统、海洋数据资源可信流转支撑系统、智能驾驶舱、海洋空间规划大数据决策支持系统、用海用岛保障应用系统、海洋资源综合管理与决策分析系统、海洋渔业业务支撑服务系统、向海经济运行分析系统、海洋综合监管服务系统、广西涉海业务协同及服务系统、自治区综办平台海洋局定制系统、日常业务管理辅助系统等系统的整体架构设计、业务流程设计、部署设计等方面内容，每个系统能够提供清晰的模块设计方案和系统原型范例，各系统能够实现整体集成，整体系统开发技术方案设计符合项目实际情况，确保有对系统开发中对不可预见问题的解决方案或预案，能够利用新技术提升系统查询、处理效率，技术路线与实施管理等措施有效可行。技术方案充分考虑并切实满足项目建设需求，项目理解透彻。 |
|  |  |  | 系统集成 技术方案 （满分12分） | 一档（2分）：系统集成技术方案内容完整，具有可行性，对本项目系统集成目标把握准确，总体要求理解正确； 二档（7分）：提出详尽的系统总体集成技术方案，方案贴近项目需求，内容应包括：广西海洋数据资源、海洋大数据治理平台、定制化应用支撑平台、广西智慧海洋应用、安全运维保障体系、通用支撑软件、基础设施等，开展上述内容的总体集成框架、网络架构、数据架构、业务架构和技术架构的设计，以及用户集成、数据和服务集成、大屏展示、安全防护、运行维护的设计。整体集成方案可行，有对系统集成过程中对不可预见问题的解决方案或预案，各项内容设计合理且贴近项目需求，准确地描述了系统的技术路线； 三档（12分）：提出的系统总体集成技术方案全面、可行，方案描述详细、考虑周全，内容应包括：广西海洋数据资源、海洋大数据治理平台、定制化应用支撑平台、广西智慧海洋应用、安全运维保障体系、通用支撑软件、基础设施等，开展上述内容的总体集成框架、网络架构、数据架构、业务架构和技术架构的设计，以及用户集成、数据和服务集成、大屏展示、安全防护、运行维护的设计，提供海洋专网与自治区电子政务网之间的网络衔接、数据交互和共享的解决方案，系统总体集成技术方案设计符合项目实际情况及广西海洋信息化建设现状，确保有对系统集成过程中对不可预见问题的解决方案或预案，能够实现集成后的系统与自治区电子政务系统的无缝对接。技术方案充分考虑并切实满足项目建设需求，项目理解透彻。 |
|  |  |  | 注：方案不满足一档要求或无方案的，不得分。 |  |
|  |  | 项目实施 方案 （满分8分） | 一档（2分）：有施工进度计划和工期保证措施；有安全控制措施及实施质量控制保证方案；实施方案中对各项工作的描述清晰；且拟投入技术团队人员驻场在 10 人（含 1人）以上。 二档（5分）：有完整的施工进度计划和工期保证措施；有完整的安全控制措施、实施质量控制方案及实施质量保证措施及质量管理程序，具有可满足本项目各项工作需要的工程项目安全管理规范、实施质量保证措施及质量管理程序等内容，满足本项目的采购需求，且拟投入本项目的实施人员配备合理，拟投入技术团队人员驻场在 15 人（含15人）以上； 三档（8分）：项目实施方案完善、科学、合理，满足实际情况，有完善的项目实施计划、实施进度计划，项目管理组织机构及职能完全满足要求，进度与质量安排合理清晰，能够用于项目实施及进度管理；具有可满足本项目各项工作需要的工程项目安全管理规范、实施质量保证措施及质量管理程序等内容，指明重点难点及解决办法，能高效充分调动人力、物力等各方面资源，且拟投入本项目的实施人员配备完善，拟投入技术团队人员驻场在20 人（含 20人）以上。项目实施方案充分考虑并切实满足采购人整体建设计划及需求。 注：方案不满足一档要求或无方案的，不得分。 |  |
|  |  | 售后服务 （满分7分） | 1.售后服务方案 一档（1分）：投标人承诺的响应时间、咨询保障服务、重要时期咨询服务、应急响应服务、文档管理咨询、售后服务方案满足采购需求。 二档（2分）：在满足一档要求的基础上，投标人承诺的响应时间、故障咨询服务、重要时期咨询服务、应急响应服务、文档管理咨询、售后服务方案清晰、完整。有具体的故障处理咨询措施、重要时期咨询保障措施，应急服务管理方案、服务管理方案内容全面。 三档（4分）：在满足二档要求的基础上，重要时期咨询保障措施针对性、可行性强，人员保障预案、资源协调预案考虑周到、全面，应急服务管理方案、服务管理方案细致、具体、有针对性，提供的售后服务方案充分考虑并切实满足采购人整体建设计划及后期需求，且规范性及标准化程度高。 2.产品承诺更长质保期： 在满足项目基本质保期后，全部硬件设备、成品软件和数据治理、定制开发软件免费保修期每延长半年增加1分（以生产厂商承诺为准）（满分3分）。 注：方案不满足一档要求或无方案的，不得分。 |  |
| 3 | 演示分 （满分 15分） | 演示分 （满分 15分） | 为了更直观地体验系统的效果和真实性，在下述演示范围内进行功能演示，投标人需自行准备演示工具、设备以及所需的网络环境，并预先准备演示用的真实系统或平台、数据中台（不接受以录制视频、PPT等方式演示）。 演示范围如下： 1.用海用岛保障应用系统 （4分） （1）演示功能1：海域使用智能审查（用海项目选址分析）；（功能及流程完整得1分，否则不得分） （2）演示功能2：用海用岛监管（项目立项、监管档案、监管报告等全业务流程）；（功能及流程完整得1分，否则不得分） （3）演示功能3：掌上监管APP（任务下发、现场核查填报、核查结论自动生成）；（功能及流程完整得2分，否则不得分） 2. 海洋综合监管服务系统 （5分） （1）演示功能1：海洋信息系统集成（海洋业务系统集成、可定制化门户界面）；（功能及流程完整得1分，否则不得分） （2）演示功能2：海洋服务资源管理（海洋服务资源目录、服务资源元信息查看、服务资源权限管理）；（功能及流程完整得2分，否则不得分） （3）演示功能3：海洋三维立体一张图（至少3个海洋一张图业务场景的展示）；（功能及流程完整得2分，否则不得分） 3.海洋数字孪生应用支撑系统 （6分） （1）演示功能1：地理信息三维场景（海底地形可视化、海岛礁三维可视化）；（功能及流程完整得1分，否则不得分） （2）演示功能2：水体环境三维可视化(流场三维可视化，以及流场与三维地形相互作用过程；（功能及流程完整得2分，否则不得分） （3）演示功能3：气象环境三维可视化（呈现风场或云图的三维动态可视化）；（功能及流程完整得1分，否则不得分） （4）演示功能4：典型海洋现象可视化（台风风暴潮或三维中尺度涡动态绘制）；（功能及流程完整得2分，否则不得分） |  |
| 4 | 商务分 （满分 23分） | 拟投入项目人员 （满分15分） | 一、投标人投入1名的项目经理 该项目经理具备电子信息与软件相关专业相关高级及以上职称，得1分；持有计算机技术与软件专业技术资格证书（高级），每具备一个证书得1分，满分2分；两项合计满分3分。 二、投标人投入1名技术负责人 该技术负责人具备电子信息与软件相关专业高级及以上职称得1分；持有计算机技术与软件专业技术资格证书（高级），每具备一个证书得0.5分，满分1分；两项合计满分2分。 三、投标人投入实施团队中不少于30人，其中具备计算机职业技术资格或网络安全能力认证的技术人员不少于20名，满足基本要求的前提下按以下标准计分（满分10分）： 1.每配备1名系统架构设计师计0.5分，该项满分1分； 2.每配备1名网络规划设计师计0.5分，该项满分1分； 3.每配备1名软件设计师计0.5分，该项满分3分； 4.每配备1名数据库系统工程师计0.5分，该项满分2分； 5.每配备1名系统集成项目管理工程师计0.5分，该项满分2分； 6.每配备1名软件测评师计0.5分，该项满分1分。 注：本项计分的计算机技术与软件专业技术资格证书（高级）包括：信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师。 本项计分的计算机技术与软件专业技术资格证书（中级）包括：软件测评师、软件设计师、软件过程能力评估师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师、计算机硬件工程师、信息技术支持工程师。 注：同一个人只能担任本项目中项目经理、技术负责人、技术人员中的一个角色，不可兼任；投标文件中需提供有效证书复印件及在投标人本单位任职的外部证明材料复印件（如投标人近3个月为其缴纳有效社保材料，或投标人代缴个人所得税税单，或投标人与其签订的劳动合同，单位名称需与投标人名称一致），并加盖公章，未提供符合要求的证明材料不得分。 |  |
|  |  | 业绩 （满分4分） | 投标人2022年4月1日至投标截止时间具有数据产品加工、数据建模、数据库建设、人工智能、系统集成、数据中心、信息系统开发类项目业绩，每有1个得1分，满分4分。（注：投标文件中提供有效的中标通知书或合同复印件，否则不予以计分）。 |  |
|  |  | 企业资质 （满分4分） | 1.投标人具备有效的ISO27017信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书（以上4项认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn可查，并提供查询页面截图），每提供1项证书得0.5分，满分2分。 2.投标人具备数据安全能力成熟度证书（一级）的得0.5分，二级及以上得1分，本项满分1分。 3.具备数据管理能力成熟度证书（一级）的0.5分，二级及以上得1分，本项满分1分。 注：投标人需在投标文件中提供相应的有效证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 |  |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

服务类项目不适用政府采购节能、环境标志产品要求

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术方案（海洋数据治理技术方案、系统集成技术方案）、系统演示和拟投入项目人员配置优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推或重新开展采购活动。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务和货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  拟签订的合同文本

（本合同仅为参考样本，具体内容以采购人与中标人签订的内容为准）

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购计划号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

项目名称：

项目编号：

标段：

签订地点：                                                 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定的条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条　合同标的

1、     分标的合同总金额：（大写）人民币                      （小写）¥

2、     分标的服务内容一览表（详见附件中的开标一览表）

3、本项目报价为总包干价，投标报价必须包括实施和完成该分标所需的设备和服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险；采购人不再支付任何费用。

- 第二条　质量要求

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

- 第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

- 第四条　交付和验收

1、交付使用：

①自合同签订之日起50天内，完成基础软硬件采购并交付，通过现场核验；项目定制软件开发工作量达到70%；项目数据治理工作量达到50%。对定制软件开发工作的系统功能和数据治理进度完成核验，并召开专家审查会，通过阶段性验收。

②自合同签订之日起6个月内，完成项目定制软件开发，工作量达到100%；完成项目数据治理工作，工作量达到100%；完成项目软硬件安装调试及系统总集成，工作量达到100%；完成项目系统本地化部署、联调、试运行，完成对工作量的核验，召开专家验收会，通过项目初步验收。

③自初步验收之日起1个月内，通过档案验收、竣工验收。

④自项目竣工验收之日起12个月内，完成项目业务化试运行，完善项目定制系统功能优化、数据本地化优化，推动项目常态化运转。

交付地点： 广西区内采购人指定地点 。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

- 第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

- 第六条　付款方式

付款方式：按项目进度支付。

1.自合同签订之日起10日内，中标供应商应向采购人提供预付款等额有效发票、书面付款申请、履约保证金递交凭证，以及等额预付款保函，采购人收到上述材料后在7个工作日内向中标供应商预付合同总金额的30%；在中标供应商完成项目阶段性验收后，退回预付款保函。

2.项目完成阶段性验收并经采购人确认，且采购人收到中标供应商提供的书面付款申请及等额有效发票后，采购人在10个工作日内支付合同总金额不超过50%（累计不超过80%），具体支付金额和节点由采购人根据项目实际进度决定（可分为软硬件交付阶段性验收和定制软件开发、数据治理阶段性验收）。

3.项目完成初步验收并经采购人确认，且采购人收到中标供应商提供的书面付款申请及等额有效发票后，采购人在10个工作日内按项目实际进度向中标供应商支付项目进度款，累计支付金额最高不超过总金额的90%，具体支付金额由采购人根据项目进度决定。

4.项目整体竣工验收并经采购人确认，且采购人收到中标供应商提供的书面付款申请及等额有效发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同总金额的剩余部分。

5.项目完成业务化试运行，中标供应商提供连续12个月的系统运行和功能修改完善工作，项目正式进入常态化运转后，中标方提供上述相应证明材料，采购人组织专家论证会，通过论证后采购人退回履约保证金。

- 第七条　履约保证金

□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金。

1.中标人在签订合同前，按每分标合同金额的5%（如乙方为中小微企业按每分标合同金额的2%）向甲方指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务所蒙受的损失）。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容）后无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

- 第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

- 第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。

具体约定：

（1）因中标供应商原因造成验收（阶段性验收、初步验收、竣工验收）延迟的，每逾期1日扣减合同总金额的3‰，超过30日采购人可单方终止合同。

（2）试运行期间系统故障未及时修复的，每次扣除履约保证金5%；累计3次未整改，采购人有权没收全部履约保证金。‌

（3）上述违约金从后续款项或履约保证金中直接扣除；累计违约金总额不超过合同总金额的10%。

（4）因不可抗力导致的延迟，双方协商豁免责任。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

- 第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

4、因履行合同发生纠纷，诉讼费、保全费、鉴定费、律师费由败诉方承担。

- 第十二条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 第十四条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、中标通知书；

2、投标函

3、商务条款偏离表和服务要求偏离表；

4、采购需求；

5、开标一览表；

6、其他合同文件。

7、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另行增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 服务具体事项： |  |
| 3. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 一、报价文件格式

- 1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

- 4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

分标（如有）：

| 项号 | 标的名称 | 服务期 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 人民币： （大写） （¥ 元） |

分项报价表

| 项号 | 标的分项名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋数据治理 | 1项 |  |  |  |
| 1.1 | 广西海洋数据资源体系 | 1项 |  |  |  |
| 1.2 | 广西海洋大数据治理平台 | 1项 |  |  |  |
| 1.3 | 数据共享服务 | 1项 |  |  |  |
| 1.4 | 业务协同数据治理 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 定制化软件开发 | 1项 |  |  | 项目总集成费用已包含在定制化软件开发总价中 |
| 2.1 | 定制化应用支撑平台 | 1项 |  |  |  |
| 2.1.1 | 海洋应用整合集成框架 | 1项 |  |  |  |
| 2.1.2 | 海洋数字孪生应用支撑系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.1.3 | 海洋数据资源可信流转支撑系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2 | 广西智慧海洋应用 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.1 | 智能驾驶舱系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.2 | 海洋空间规划大数据决策支持系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.3 | 用海用岛保障应用系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.4 | 海洋资源综合管理与决策分析系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.5 | 海洋渔业业务支撑服务系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.6 | 向海经济运行分析系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.7 | 海洋综合监管服务系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.8 | 广西涉海业务协同及服务系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.9 | 自治区综办平台海洋局定制系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.10 | 日常业务管理辅助系统 | 1项 |  |  |  |
| 2.2.11 | 系统接口 | 1项 |  |  |  |
| 2.3 | 安全运维保障体系 | 1项 |  |  |  |
| 2.4 | 现有系统迁移整合 | 1项 |  |  |  |
| 3 | 通用支撑软件 | 1项 |  |  |  |
| 3.1 | 分布式数据库 | 1套 |  |  |  |
| 3.2 | 空间数据库管理软件 | 14套 |  |  |  |
| 3.3 | 数据库高可用集群软件 | 14套 |  |  |  |
| 3.4 | 数据库负载均衡集群软件 | 8套 |  |  |  |
| 3.5 | 数据转换软件（服务器版） | 2套 |  |  |  |
| 3.6 | 数据交换传输软件 | 2套 |  |  |  |
| 3.7 | 应用中间件 | 27套 |  |  |  |
| 3.8 | 三维GIS应用软件 | 2套 |  |  |  |
| 3.9 | GIS服务管理发布软件 | 2套 |  |  |  |
| 3.10 | GIS数据处理软件 | 2套 |  |  |  |
| 3.11 | 电子海图底图 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 基础设施建设 | 1项 |  |  |  |
| 4.1 | 实体服务器 | 1项 |  |  |  |
| 4.2 | 网络边界系统 | 1项 |  |  |  |
| 4.3 | 密码应用设备 | 1项 |  |  |  |
| 4.4 | 视频监控设备 | 1项 |  |  |  |
| 4.5 | 数据处理终端 | 1项 |  |  |  |
| 4.6 | 移动终端接入控制设备 | 30套 |  |  |  |
| 4.7 | 出入控制系统 | 1项 |  |  |  |
| 4.8 | 无纸化会议系统 | 1项 |  |  |  |
| 4.9 | 前端感知设施租赁 | 1项 |  |  |  |
| 4.10 | “桂链”对接使用服务 | 2年 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格证明文件格式

- 1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

- 2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

- 4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

- 5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

- 三、商务及技术文件格式

- 1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

- 4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

- 5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

- 6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标响应需填写具体、明确内容，不得直接复制采购需求，不得仅填写“完全响应”，否则按投标无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

- 7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日

- 8.技术要求偏离表格式

（一）广西海洋数据资源体系技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）海洋大数据治理平台技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）定制化应用支撑平台、（四）——（十）....（格式如上）

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求分项、逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标响应需填写具体、明确内容，不得直接复制采购需求，不得仅填写“完全响应”，否则按投标无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

- 9.货物配置清单格式

货物配置清单

（一）软件配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 设备及软件名称 | 规格型号 | 数量 | 详细配置及技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）设备配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 设备及软件名称 | 规格型号 | 数量 | 详细配置及技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

- 10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

- 四、其他文书、文件格式

- 1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

- 2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。