广西嘉达工程咨询管理有限公司关于梧州市红十字会医院飞利浦DSA造影机（全保）的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WZZC2025-J3-990029-GXJD

原公告的采购项目名称：梧州市红十字会医院飞利浦DSA造影机（全保）

首次公告日期：2025年02月10日

二、更正信息

更正事项：采购公告,谈判文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 竞争性谈判公告 | 一、项目基本情况： 合同履约期限（服务期）：自签订合同之日起三年 | 一、项目基本情况： 合同履约期限（服务期）：自签订合同之日起一年 |
| 2 | 第三章 采购需求 **三、商务条款** | 其他要求： | 新增：  其他要求：  4、所更换的零备件必须为原厂认证/测试合格原厂原装备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害且备件来源合法；此设备的球管为重要配件，且已同设备一同注册，更换的球管需符合相关管理规定。 |
| 3 | 开标时间 | 本项目开标、响应文件截止递交时间：2025年02月14日09时30分 | 本项目开标、响应文件截止递交时间：2025年02月17日15时00分 |

更正日期：2025年02月11日

三、其他补充事宜：无。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州市红十字会医院

地 址：广西梧州市万秀区新兴一路3-1号

联系方式：0774-3821961

2.采购代理机构信息

名 称：广西嘉达工程咨询管理有限公司

地 址：梧州市长洲区新闻路32号二楼

联系方式：0774-3888383

3.项目联系方式

项目联系人：吴毅

电 话：0774-3888383