## 报价汇总表
报价汇总表
序号 | 内容 | 金额（万元）
第一部分 机电设备及安装工程
1 | 一、硬件设备购置：
2 | 二、其他设施安装工程：
3 | 三、软件产品购置：
4 | 四、软件开发：
第二部分 建筑工程
5 | 一、铁塔设施工程：
6 | 二、机房设施工程：
7 | 三、供电网络设施工程：
8 | 四、其他设施工程：
9 | 五、施工临时工程：
其中，建筑工程安全文明施工措施费 |  | 5.7799
投标总价（1+2+3+4+5+6+7+8+9）

## 机电设备及安装工程分项报价清单表
广西中小河流治理X波段水利测雨雷达建设工程（2025年）机电设备及安装工程分项报价清单表
单位：人民币元
序号 | 项目编码 | 设备名称 | 规格、型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 设备费 |  | 安装费 |  | 合计 | 主要技术条款编码
[8 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一 |  | 硬件设备购置
1 |  | X波段双极化相控阵测雨雷达系统
1.1 |  | X波段双极化相控阵测雨雷达
1.2 |  | 相控阵测雨雷达配套软件（测雨雷达控制软件1套、相控阵测雨雷达产品生成软件1套、相控阵测雨雷达产品显示软件1套）
1.3 |  | 相控阵测雨雷达组网系统软件（测雨雷达组网系统控制软件1套、测雨雷达组网测雨产品生成软件1套、测雨雷达组网测雨产品显示软件1套）
1.4 |  | WebGIS三维数据可视化系统软件1套
1.5 |  | 其他（包括雷达中试、雷达站电磁环境检测服务、环境影响评价、社会稳定风险评估、第三方软件测试）
2 |  | 雷达网系统控制运算处理中心站
3 |  | 大容量数据存储设备
4 |  | 产品显示工作站
5 |  | 卫星地面站（含传输链路）
二 |  | 其他设施安装工程
1 |  | 室内综合柜（1000*600*2000）
2 |  | 视频监控系统
3 |  | 动力环境监控设备
4 |  | 七氟丙烷气体灭火器
三 |  | 软件产品购置
1 |  | 相控阵测雨雷达全链路数据智能管控系统
2 |  | 面雨量预报预警自动发布手机APP
3 |  | 中小河流洪水预报预警系统软件
四 |  | 软件开发
1 |  | 定制水利测雨雷达数据管理平台软件
1.1 |  | 数据汇集管理系统
1.2 |  | 应用服务子系统
2 |  | 定制基于测雨雷达的洪水预报系统软件
2.1 |  | 测雨雷达短临雨量融合处理模块
2.2 |  | 测雨雷达覆盖区13条河流预报方案参数率定
2.3 |  | 无人值守智能自动预报预警模块
分项总价：

## 上林白圩站建筑工程报价清单表
广西中小河流治理X波段水利测雨雷达建设工程（2025年）上林白圩站建筑工程报价清单表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程
一 | 铁塔设施工程
1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 341.78
2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 202.78
3 | 土方外运 运距5KM | m³ | 139
4 | 普通标准钢模板 | m² | 139.84
5 | C20砼垫层厚100mm | m³ | 12.5
6 | C30混凝土基础 | m³ | 126.5
7 | 钢筋制作与安装 | t | 9.28
8 | 不锈钢栏杆（高2.5m） | m | 56
9 | 接地极 镀锌角钢L50×5mm，长2.5m | 根 | 12
10 | 接地母线-40×4mm | m | 110.4
11 | 接地测试点 | 处 | 9
12 | 铁塔 | t | 27.99
13 | 预埋螺栓安装 | t | 1.18
二 | 机房设施工程
1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 4.2
2 | 普通标准钢模板 | m² | 6.9
3 | C15砼垫层厚100mm | m³ | 1.26
4 | 钢筋制作与安装 | t | 0.66
5 | C30混凝土基础 | m³ | 11.19
6 | 不锈钢栏杆（高1.2m） | m | 30.18
7 | C25垫层厚100mm | m³ | 19.2
三 | 供电网络设施工程
1 | 供电线路YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16（地埋）
1.1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 60.8
1.2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 60.68
1.3 | YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16电缆 | m | 152
2 | 通信线路GYTA53-24D（地埋）
2.1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 388
2.2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 388
2.3 | GYTA53-24D光缆 | m | 970
2.4 | φ32塑料套管 | m | 970
3 | 通信线路GYTA53-24D（架空） | m | 734
4 | 市电引入配电箱 AC-380V | 套 | 1
5 | 室外交流配电箱 AC-220V | 套 | 1
6 | 室内交流配电箱 AC-220V | 台 | 1
7 | 电池开关配电箱 DC-192V | 台 | 1
四 | 其他设施工程
1 | 道路修整（1、换填150mm厚碎石土并压实地面，压实度达到90%；2、铺设50mm厚泥结碎石路面） | km | 0.4
2 | 2.5m*4m方舱机房（含二次搬运、组装、吊装等一切费用） | 座 | 1
3 | 钢材二次搬运 | t | 30.14
第二部分 施工临时工程
1 | 其他施工临时工程 | 元 | 1
| 安全生产措施费（包含在建筑工程实施内容中综合考虑，不单独计算） | 项 | / | / | 17033.86
分项总价：

## 上林塘红站建筑工程报价清单表
广西中小河流治理X波段水利测雨雷达建设工程（2025年）上林塘红站建筑工程报价清单表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程
一 | 铁塔设施工程
1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 341.78
2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 202.78
3 | 土方外运 运距5KM | m³ | 139
4 | 普通标准钢模板 | m² | 139.84
5 | C20砼垫层厚100mm | m³ | 12.5
6 | C30混凝土基础 | m³ | 126.5
7 | 钢筋制作与安装 | t | 9.28
8 | 不锈钢栏杆（高2.5m） | m | 56
9 | 接地极 镀锌角钢L50×5mm，长2.5m | 根 | 12
10 | 接地母线-40×4mm | m | 110.4
11 | 接地测试点 | 处 | 9
12 | 铁塔 | t | 27.99
13 | 预埋螺栓安装 | t | 1.18
二 | 机房设施工程
1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 4.2
2 | 普通标准钢模板 | m² | 6.9
3 | C15砼垫层厚100mm | m³ | 1.26
4 | 钢筋制作与安装 | t | 0.62
5 | C30混凝土基础 | m³ | 11.19
6 | 不锈钢栏杆（高1.2m） | m | 30.18
7 | C25砼垫层厚100mm | m³ | 19.2
三 | 供电网络设施工程
1 | 供电线路YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16（地埋）
1.1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 366
1.2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 366
1.3 | YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16电缆 | m | 915
1.4 | φ50塑料套管 | m | 915
2 | 供电线路YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16（架空）
2.1 | 供电线路YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16（架空） | m | 180
2.2 | 10m水泥电线杆安装 | 套 | 4
3 | 通信线路GYTA53-24D（地埋）
3.1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 958
3.2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 958
3.3 | GYTA53-24D光缆 | m | 2395
3.4 | φ32塑料套管 | m | 2395
4 | 通信线路GYTA53-24D（架空） | m | 2331
5 | 市电引入配电箱 AC-380V | 套 | 1
6 | 室外交流配电箱 AC-220V | 套 | 1
7 | 室内交流配电箱 AC-220V | 台 | 1
8 | 电池开关配电箱 DC-192V | 套 | 1
四 | 其他设施工程
1 | 道路修整（1、换填150mm厚碎石土并压实地面，压实度达到90%；2、铺设50mm厚泥结碎石路面） | km | 1.241
2 | 2.5m*4m方舱机房（含二次搬运、组装、吊装等一切费用） | 座 | 1
3 | 钢材二次搬运 | t | 30.14
第二部分 施工临时工程
1 | 其他施工临时工程 | 元 | 1
| 安全生产措施费（包含在建筑工程实施内容中综合考虑，不单独计算） | 项 | / | / | 23065.9
分项总价：

## 武鸣府城站建筑工程报价清单表
广西中小河流治理X波段水利测雨雷达建设工程（2025年）武鸣府城站建筑工程报价清单表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程
一 | 铁塔设施工程
1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 341.78
2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 202.78
3 | 土方外运 运距5KM | m³ | 139
4 | 普通标准钢模板 | m² | 139.84
5 | C20砼垫层厚100mm | m³ | 12.5
6 | C30混凝土基础 | m³ | 126.5
7 | 钢筋制作与安装 | t | 9.28
8 | 不锈钢栏杆（高2.5m） | m | 56
9 | 接地极 镀锌角钢L50×5mm，长2.5m | 根 | 12
10 | 接地母线-40×4mm | m | 110.4
11 | 接地测试点 | 处 | 9
12 | 铁塔 | t | 27.99
13 | 预埋螺栓安装 | t | 1.18
二 | 机房设施工程
1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 4.2
2 | 普通标准钢模板 | m² | 6.9
3 | C15砼垫层厚100mm | m³ | 1.26
4 | 钢筋制作与安装 | t | 0.62
5 | C30混凝土基础 | m³ | 11.19
6 | 不锈钢栏杆（高1.2m） | m | 30.18
7 | C25砼地坪厚100mm | m³ | 19.2
三 | 供电网络设施工程
1 | 供电线路YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16（地埋）
1.1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 152
1.2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 151.7
1.3 | YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16电缆 | m | 380
2 | 通信线路GYTA53-24D（地埋）
2.1 | 挖掘机挖土方 Ⅲ类土 | m³ | 520
2.2 | 机械土方回填夯实 | m³ | 520
2.3 | GYTA53-24D光缆 | m | 1300
2.4 | φ32塑料套管 | m | 1300
3 | 市电引入配电箱 AC-380V | 套 | 1
4 | 室外交流配电箱 AC-220V | 套 | 1
5 | 室内交流配电箱 AC-220V | 台 | 1
6 | 电池开关配电箱 DC-192V | 套 | 1
四 | 其他设施工程
1 | 道路修整 | km | 0.53
2 | 2.5m*4m方舱机房（含二次搬运、组装、吊装等一切费用） | 座 | 1
3 | 钢材二次搬运 | t | 30.14
第二部分 施工临时工程
1 | 其他施工临时工程 | 元 | 1
| 安全生产措施费（包含在建筑工程实施内容中综合考虑，不单独计算） | 项 | / | / | 17699.29
分项总价：