## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共1页
一、工程概况: | 一、工程概况:
本工程为南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程））,其中新建管理用房的建筑面积为155.27㎡，2层；新建太阳能路灯5盏，新建砖砌围墙25m。 | 本工程为南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程））,其中新建管理用房的建筑面积为155.27㎡，2层；新建太阳能路灯5盏，新建砖砌围墙25m。
二、审核依据 | 二、审核依据
（一）项目单位提供的初步设计图纸，送审概算书、初步设计报告、安全鉴定评价报告编制服务合同等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。 | （一）项目单位提供的初步设计图纸，送审概算书、初步设计报告、安全鉴定评价报告编制服务合同等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。
（二）取费定额和标准： | （二）取费定额和标准：
1、(桂水建设[2019]7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)。 | 1、(桂水建设[2019]7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)。
2、(桂人社桂[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。 | 2、(桂人社桂[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。
3、广西水利厅、发改委、财政厅文件桂水基(2016)1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。 | 3、广西水利厅、发改委、财政厅文件桂水基(2016)1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
4、水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。 | 4、水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。
5、广西水利厅、发改委、财政厅已桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概预算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。 | 5、广西水利厅、发改委、财政厅已桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概预算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。
6、《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》(桂水基[2014]41号)。 | 6、《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》(桂水基[2014]41号)。
7、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设〔2019〕4号)。 | 7、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设〔2019〕4号)。
8、广西水利厅桂水建设[2023]4号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。 | 8、广西水利厅桂水建设[2023]4号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。
9、安全文明施工措施费按(南水规(2024)1号)规定，以直接工程费的2.5%计算。 | 9、安全文明施工措施费按(南水规(2024)1号)规定，以直接工程费的2.5%计算。
10、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。 | 10、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
11、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854～50862-2013）及其广西实施细则。 | 11、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854～50862-2013）及其广西实施细则。
12、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 | 12、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
13、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 | 13、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
14、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 | 14、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
15、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标【2016】16号。 | 15、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标【2016】16号。
16、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标【2016】17号。 | 16、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标【2016】17号。
17、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标【2018】19号。 | 17、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标【2018】19号。
18、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）。 | 18、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）。
19、材料价格审核主要按2025年第1月上半月《南宁市建设工程造价信息》发布的除税价格计取，缺项材料价格按同期市场询价。 | 19、材料价格审核主要按2025年第1月上半月《南宁市建设工程造价信息》发布的除税价格计取，缺项材料价格按同期市场询价。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目概算汇总表
建设项目概算汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程）
概算合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程概算汇总表
单项工程概算汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装修工程
1.1.2 | 南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-给排水工程
1.1.3 | 南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-电气工程
1.1.4 | 南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程
1.1.5 | 南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门
概算合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
5a | 税后项目清单计价合计
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程概算汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
5a | 税后项目清单计价合计
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共20页 | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装修工程
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 90.95
1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m³ | 464.81
1、土壤类别:详见地勘报告
2、挖土深度:符合设计要求
3 | 010103001001 | 基础回填方 | m³ | 438.86
1、密实度:按设计要求
2、填方来源、运距:原土回填
3、运距：自行考虑
4 | 010103001002 | 回填方(房心回填) | m³ | 20.28
1、密实度:按设计要求
2、填方来源、运距:原土回填
3、运距：自行考虑
5 | 010103001003 | 回填方 | m³ | 0.65
1、部位：卫生间
2、60厚(最薄处)C20轻骨料混凝土填充层找坡,坡向蹲便器
| 3. | A.3 砌筑工程
6 | 010402001001 | 小型空心砌块墙 | m³ | 41.92
1、砖品种、规格、强度等级:小型空心砌块墙 190X190X390
2、墙体厚度:200mm
3、砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5
7 | 010402001002 | 小型空心砌块墙 | m³ | 5.83
1、砖品种、规格、强度等级:小型空心砌块墙 190X190X390
2、墙体厚度:240mm
3、砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5
8 | 010404001001 | 垫层 | m³ | 3.66
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第2页 共20页 | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1、卫生间1:6水泥炉渣垫层
9 | 桂010401015001 | 砖砌化粪池 | 座 | 1
1、做法:02S701-Z1-2F
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 基础垫层 | m³ | 5.25
1、混凝土种类:自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C20
11 | 010501001002 | 地面垫层 | m³ | 7.78
1、混凝土种类:自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C20
12 | 010501003001 | 独立基础 | m³ | 15.93
1、混凝土种类：自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
13 | 010501002001 | 带形基础 | m³ | 0.62
1、混凝土种类：自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
14 | 010502001001 | 矩形柱 | m³ | 17.29
1、混凝土种类：自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
15 | 010502002001 | 构造柱 | m³ | 1.15
1、混凝土种类：自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
16 | 010503001001 | 基础梁 | m³ | 9.43
1、混凝土种类：自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
17 | 010503004001 | 圈梁 | m³ | 2.45
1、混凝土种类:自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
18 | 010503005001 | 过梁 | m³ | 1.50
1、混凝土种类:自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
19 | 010505001001 | 有梁板 | m³ | 31.32
1、混凝土种类：自拌混凝土
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第3页 共20页 | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2、混凝土强度等级:C25
20 | 010505002001 | 坡屋面无梁板（斜板） | m³ | 1.98
1、混凝土种类:自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
3、坡度:26°34’至45°内
21 | 010506001001 | 直形楼梯 | ㎡ | 9.33
1、混凝土种类：自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
3、梯板厚度:120mm
22 | 010507001001 | 散水、坡道 | ㎡ | 20.90
1、做法详98ZJ901 2/4
2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光
3、60厚C15混凝土
4、60厚中砂铺垫
5、素土夯实
23 | 010507004001 | 台阶 | m³ | 3.19
1、混凝土种类：自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
24 | 010507005001 | 扶手、压顶 | m³ | 0.99
1、混凝土种类：自拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
3、部位：窗台压顶、女儿墙压顶
25 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 3.487
26 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 φ10以内 | t | 0.022
27 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 φ10以上 | t | 5.244
28 | 010515001004 | 砌体加筋 | t | 0.345
圆钢筋制安 φ10以内
29 | 桂010516004001 | 钢筋电渣压力焊接 | 个 | 216
30 | 桂010515013001 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 90.90
1、混凝土内配Φ4钢筋双向中距150
2、部位：露台、上人平屋面
31 | 010516001001 | 螺栓 | t | 0.003
1、螺栓种类:膨胀螺栓
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第4页 共20页 | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2、规格:2M10×60
32 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.100
1、部位：楼梯扶手、栏杆
| 6. | A.6 金属结构工程
33 | 010603003001 | 钢管柱 | t | 0.129
1、钢材品种、规格:方管B140mm×6mm
2、制作安装运输
34 | 010602001001 | 钢制白色葡萄架 | t | 1.231
1、矩形管150*100*5@300均布
2、方管B140*6（横撑）
3、角钢L63*5（横撑）
4、制作安装运输
| 7. | A.7 屋面及防水工程
35 | 010901001001 | 瓦屋面（屋面2） | ㎡ | 27.35
1、红色琉璃瓦
2、结合层:挂瓦条40×25,顺水条40×30.(木材需防腐处理)。
36 | 010902003001 | 屋面刚性层（屋面1） | ㎡ | 90.90
1、40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光
37 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋面1） | ㎡ | 113.33
1、4厚APP改性沥青防水卷材
38 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋面2） | ㎡ | 27.35
1、高聚物改性沥青防水涂料一道
39 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（地面1、楼面1） | ㎡ | 10.83
1、聚氨酯防水，1.5厚
40 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水（地面1、楼面1） | ㎡ | 16.77
1、0.7厚厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘
41 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 84.55
1、部位：卫生间、厨房墙面
2、墙体类型:砖墙
3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆
| 8. | A.8 保温、隔热、防腐工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第5页 共20页 | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
42 | 011001001001 | 保温隔热屋面(屋面1） | ㎡ | 90.90
1、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑板
43 | 011001001002 | 保温隔热屋面(屋面1） | ㎡ | 90.90
1、40厚(最薄处)陶粒水泥找2%坡
| 9. | A.9 楼地面工程
44 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（屋面1） | ㎡ | 90.90
1、20厚1:2.5水泥砂浆找平
45 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（地面1、楼面1） | ㎡ | 10.83
1、20厚1:3水泥砂浆找平（在填充层上）
46 | 011101006003 | 平面砂浆找平层（地面1、楼面1、屋面2） | ㎡ | 38.18
1、20厚1:3水泥砂浆找平（在硬基层上）
47 | 011102003001 | 块料楼地面（屋面1） | ㎡ | 33.10
1、600*600防滑地砖铺平拍实,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝
2、25厚1:4干硬性水泥砂浆
48 | 011102003002 | 块料楼地面（地面1、楼面1） | ㎡ | 10.83
1、防滑地砖(300×300,浅灰色)铺实拍平,水泥砂浆擦缝
2、25厚1:2水泥砂浆
49 | 011102003003 | 块料楼地面（地面2、楼面2） | ㎡ | 132.72
1、地砖(800×800浅灰色地砖)铺实拍平,水泥砂浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆一遍
50 | 011102003004 | 块料楼地面（楼梯） | ㎡ | 9.33
1、防滑地砖（300×300）铺实拍平，水泥砂浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆一遍
51 | 011105003001 | 块料踢脚线 | ㎡ | 15.67
1、面砖(黑色15cm高),水泥浆擦缝
2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴室内,面与内墙面平齐
3、17厚1:3水泥砂浆
52 | 011107002001 | 块料台阶面 | ㎡ | 6.51
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第6页 共20页 | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1、防滑地砖（300×300）铺实拍平，水泥砂浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆一遍
| 10. | A.10 墙、柱面工程
53 | 011201001001 | 内墙墙面一般抹灰 | ㎡ | 309.17
1、墙体类型:砖墙
2、部位：除卫生间、厨房外的内墙面
3、5厚1:2水泥砂
4、15厚1:3水泥砂浆
54 | 011201001002 | 外墙墙面一般抹灰 | ㎡ | 225.39
1、墙体类型:砖墙
2、12厚1:2.5水泥砂浆
3、8厚1:2.5水泥砂浆
55 | 011201001003 | 外墙墙面一般抹灰 | ㎡ | 31.60
1、墙体类型:砖墙
2、部位：女儿墙内侧
3、20厚1:2水泥砂浆
56 | 桂011204007001 | 块料墙面 | ㎡ | 83.79
1、5厚釉面砖(米黄色300×600),白水泥擦缝釉面砖防水墙面
2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
3、15厚1:3水泥砂浆
| 11. | A.11 天棚工程
57 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 20.24
1、轻钢龙骨
2、300×300×0.6铝合金扣板
58 | 011301001001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 141.30
1、水泥:107胶水=1:1的水泥油大底
2、板底打磨平整
3、钢筋砼板
4、除卫生间、厨房外顶棚
| 12. | A.12 门窗工程
59 | 010804002001 | 钢木门（木纹暗红色） | ㎡ | 9.45
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第7页 共20页 | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1、含五金配件、油漆、运输及安装等
60 | 010804002002 | 平开钢木门（原木红色） | ㎡ | 3.15
1、含五金配件、油漆、运输及安装等
61 | 010802001001 | 90系列平开弹簧门，洞口面积＞2㎡ | ㎡ | 12.78
1、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃
2、含制作、运输、安装及五金配件及地弹簧、拉手、地锁等
62 | 010802001002 | 90系列铝合金玻璃门，洞口面积≤2㎡ | ㎡ | 3.36
1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚
2、玻璃品种、厚度：6厚磨砂钢化玻璃
3、含制作、运输、安装及五金配件
63 | 010807001001 | 90系列铝合金不带纱推拉窗，不带亮，洞口面积＞2㎡ | ㎡ | 3.24
1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚
2、玻璃品种、厚度：5厚白色双层钢化玻璃
3、含制作、运输、安装及五金配件
64 | 010807001002 | 90系列铝合金不带纱推拉窗，不带亮，洞口面积≤2㎡ | ㎡ | 14.40
1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚
2、玻璃品种、厚度：5厚白色双层钢化玻璃
3、含制作、运输、安装及五金配件
65 | 010807001003 | 90系列铝合金不带纱推拉窗，不带亮，洞口面积≤2㎡ | ㎡ | 1.08
1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚
2、玻璃品种、厚度：5厚白色双层钢化玻璃带磨砂
3、含制作、运输、安装及五金配件
66 | 010807001004 | 90系列铝合金不带纱固定窗，洞口面积≤2㎡ | ㎡ | 1.62
1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚
2、玻璃品种、厚度：5厚白色钢化玻璃
3、含制作、运输、安装及五金配件
67 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 129.40
1、水泥砂浆 1∶2.5
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第8页 共20页 | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
68 | 011405001001 | 金属面油漆 | ㎡ | 79.64
防锈漆两底两面
69 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | ㎡ | 309.17
1、腻子种类:成品腻子
2、刮腻子遍数:2遍
70 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 309.17
1、油漆品种、刷漆遍数:刷底漆1遍、乳胶漆2遍
71 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 141.30
1、油漆品种、刷漆遍数:刷底漆1遍、乳胶漆2遍
| 14. | A.14 其他装饰工程
72 | 011502004001 | 石膏装饰线 | m | 137.20
1、部位：顶棚1（室内顶棚四周）
2、线条材料品种、规格、颜色:石膏装饰条 100×10×10
73 | 011503001001 | 楼梯栏杆 | m | 7.13
1、做法参照11ZJ401,2W/17,15/37,1/39,4/42
2、高度：H=1050mm，间距110mm
3、材质：201不锈钢
4、扶手：不锈钢管Φ60×1.5 不锈钢管
5、栏杆：主竖杆φ50×1mm；20*0.8mm不锈钢管
6、横杆：φ25*0.8mm不锈钢管
7、弯头：不锈钢管Φ60×1.5 不锈钢管
74 | 011503001002 | 铁艺栏杆 | m | 23.50
1、高度：1m
2、部位：露台
3、规格1350×300 （7.5kg/件）
4、样式参照南宁2025年第一期（上半月）信息价13页铸铁栏杆图2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第9页 共20页 | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
75 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 307.23
扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内
76 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 101.43
扣件式钢管里脚手架 3.6m以内
77 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 | ㎡ | 155.27
1、运输道材质:钢管架
2、结构类型:框架结构
3、泵送、非泵送:非泵送
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
78 | 011702001001 | 基础垫层 | ㎡ | 10.20
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
79 | 011702001002 | 独立基础 | ㎡ | 46.80
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
80 | 011702001003 | 带形基础 | ㎡ | 2.09
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
81 | 011702002001 | 矩形柱 | ㎡ | 178.67
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
2、支模高度:3.6m以内
82 | 011702003001 | 构造柱 | ㎡ | 11.49
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
2、支模高度:3.6m以内
83 | 011702005001 | 基础梁 | ㎡ | 79.20
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
84 | 011702009001 | 过梁 | ㎡ | 21.11
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第10页 共20页 | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2、支模高度:3.6m以内
85 | 011702008001 | 圈梁 | ㎡ | 28.61
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
86 | 011702014001 | 有梁板 | ㎡ | 270.64
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
2、支模高度:3.6m以内
87 | 011702015001 | 斜板 | ㎡ | 23.60
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
2、支模高度:3.6m以内
88 | 011702024001 | 楼梯 | ㎡ | 9.33
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
89 | 011702027001 | 台阶 | ㎡ | 6.51
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
90 | 011702028001 | 扶手、压顶 | m | 30.44
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
91 | 011702029001 | 散水 | ㎡ | 20.90
1、散水厚度:60mm
模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
| 011703 | 垂直运输
92 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 155.27
1、建筑物垂直高度： 20m以内
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
93 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
1.机械设备名称:履带式挖掘机 1m³内
94 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
1.机械设备名称:履带式推土机 90kW以内
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第11页 共20页 | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-给排水工程
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
95 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件（热熔连接）安装 dn20 | m | 27.08
公称压力：PN=1.0Mpa
含水压试验、管道冲洗、通水、消毒
96 | 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件（热熔连接）安装 dn32 | m | 6.30
公称压力：PN=1.0Mpa
含水压试验、管道冲洗、通水、消毒
97 | 031001006003 | PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）安装 dn50 | m | 2.54
98 | 031001006004 | PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）安装 dn110 | m | 25.35
99 | 031001006005 | PVC-U塑料直通雨水管及管件（粘接连接）安装 de110 | m | 28.75
100 | 031003013001 | 螺翼式水表LXLC DN50 | 组 | 1
公称压力：PN=1.6Mpa
101 | 031003001001 | 闸阀dn50 | 个 | 2
1.公称压力：PN=1.0Mpa
102 | 031004006001 | 脚踏式蹲式大便器 | 套 | 2
1.含脚踏阀
103 | 桂031004023001 | 圆型雨水斗 De110 | 个 | 5
104 | 031004008001 | 洗涤盆 | 套 | 1
105 | 031004003001 | 立式洗脸盆 | 套 | 2
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第12页 共20页 | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
含普通水龙头DN15
106 | 桂031004021001 | 带存水弯地漏 DN50 | 个 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-电气工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
107 | 030404017001 | 总配电箱AW1（动力配电箱XL-21) | 台 | 1
1.安装方式:底边距地1.8m明装
2.按箱内元器件计价
3.规格、型号：600*400*200
108 | 030404017002 | 分配电箱(ALS1 )防雨箱 | 台 | 1
1.安装方式:底边距地1.8m暗装
2.按箱内元器件计价
3.规格、型号：400*500*200
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第13页 共20页 | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
109 | 030412005001 | 吸顶条灯（节能型） | 套 | 3
1.55W-LED
2.安装形式:吸顶安装
3.含接线盒
110 | 030412001001 | 吸顶灯（节能型、防水防尘） | 套 | 5
1.20W LED吸顶灯
2.安装形式:吸顶安装
3.含接线盒
111 | 030412001002 | 吸顶灯（节能型） | 套 | 7
1.40W LED吸顶灯
2.安装形式:吸顶安装
3.含接线盒
112 | 030412005002 | 吸顶灯（大厅主灯） | 套 | 1
1.140W-LED
2.安装形式:吸顶安装
3.含接线盒
113 | 030404033001 | 排气扇 31W | 台 | 2
1.安装方式：壁装
114 | 030404034001 | 暗装单极开关 | 套 | 7
1.规格:10A ~250V
2.安装方式:底边距地 1.5m暗装
3.含开关盒
115 | 030404034002 | 双极开关 | 套 | 1
1.规格:10A ~250V
2.安装方式:底边距地 1.5m暗装
3.含开关盒
116 | 030404035001 | 五孔插座 | 套 | 48
1.规格、型号：250V、10A
2.安装高度：距地0.4m暗装
3.含接线盒
117 | 030404035002 | 三孔热水器专用插座 | 套 | 2
1.规格、型号：250V、16A
2.安装高度：距地1.8m暗装
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第14页 共20页 | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3.含接线盒
118 | 030404035003 | 三孔空调专用插座 | 套 | 6
1.规格、型号：250V、16A
2.安装方式:底边距地1.8m暗装
3.含接线盒
119 | 030404035004 | 五孔插座（地面安装） | 套 | 1
1.规格、型号：250V、10A
2.安装高度：地面安装
3.含接线盒
120 | 030411001001 | 阻燃塑料穿线管PVC φ20 | m | 50.00
规格：φ20
121 | 030411001002 | 阻燃塑料穿线管PVC φ25 | m | 50.00
规格：φ25
122 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复φ20 | m | 15.30
1.类型：砖结构
2.规格:管径20mm以内
123 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复φ25 | m | 20.50
1.类型：砖结构
2.规格:管径32mm以内
124 | 030411004001 | 管内穿线BV-10mm2 | m | 200.00
1.配线形式:管内穿线
125 | 030411004002 | 管内穿线 BV-6.0mm2 | m | 100.00
1.配线形式:管内穿线
126 | 030411004003 | 管内穿线BV-4mm2 | m | 600.00
1.配线形式:管内穿线
127 | 030411004004 | 管内穿线 BV-2.5mm2 | m | 600.00
1.配线形式:管内穿线
128 | 030411002001 | PVC线槽80*40 | m | 6.30
| 030409 | 防雷及接地装置
129 | 030409005001 | 避雷网φ12热镀锌圆钢沿女儿墙敷设 | m | 60.00
1.安装形式:沿女儿墙敷设
1.安装形式:沿隔热板敷设
130 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 20.00
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第15页 共20页 | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.利用建筑内的混凝土柱内两根（Φ>16）通长焊接作防雷引下线，
其下端与接地体焊接，上端伸出天面与屋面接闪带焊接。
1.规格材质:φ12热镀锌圆钢,L=300mm
2.安装形式:屋面阳角、屋脊处设置
131 | 030409002001 | 接地母线40x4热镀锌扁钢 | m | 40.10
132 | 030409002002 | 钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线 | m | 20.00
133 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 台 | 1
134 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 1
135 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
136 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 10
规格、型号：镀锌角钢L50*50 L=2500MM
B5 建筑智能化系统设备安装工程
137 | 030404017003 | 弱电箱 | 台 | 1
1.安装方式：距地1.5m暗装
2.按箱内元器件计价
3.规格、型号：400*300*100
138 | 030502012001 | RJ45网络面板 | 个 | 7
1.安装方式：距地0.4m暗装
139 | 030502012002 | RJ45网络面板（地面） | 个 | 1
140 | 030502004001 | RJ11固定电话口面板 | 个 | 5
1.安装方式：距地0.4m暗装
141 | 030502004002 | RJ11固定电话口面板（地面） | 个 | 1
142 | 030502006001 | 电信光缆专线 | m | 1000.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第16页 共20页 | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程
分部分项工程
| 4. | B4 太阳能路灯工程
143 | 桂030413013001 | 土方开挖（就近堆放） | m³ | 7.87
144 | 桂030413014001 | 开挖土回填夯实 | m³ | 6.25
145 | 030412007001 | 太阳能路灯 | 套 | 5
包含1个灯头，灯杆高6m，2块效单晶硅电池150w，LED灯具，40W
146 | 040303002001 | C25钢筋砼基础 | m³ | 1.63
尺寸：(500mmx500mmx1300mm)
147 | 桂010516005001 | 地脚螺栓M24(预埋，L=800) | 个 | 20
148 | 040901001001 | 一般钢筋机械制作安装Φ10以内 | t | 0.029
149 | 040901001002 | 一般钢筋机械制作安装Φ10以上 | t | 0.057
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第17页 共20页 | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
150 | 010101003001 | 挖沟槽、基坑土方 | m³ | 15.28
1、土壤类别:详见地勘报告
2、挖土深度:符合设计要求
151 | 010103001004 | 回填方 | m³ | 7.83
1、密实度:按设计要求
2、填方来源、运距:原土回填
3、运距：自行考虑
152 | 010103002001 | 余土弃置 | m³ | 6.28
1、各类土石类别综合考虑
2、运距：0.5KM
A.3 砌筑工程
153 | 010401004001 | 多孔砖墙 | m³ | 8.40
1、砖品种、规格、强度等级:240*115*90mm
2、墙体类型:围墙
3、墙体厚度:240mm
154 | 010401010001 | 多孔砖柱 | m³ | 1.54
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第18页 共20页 | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1、砖品种、规格、强度等级:240*115*90mm
2、砖柱尺寸:500*500mm
155 | 010401012001 | 零星砌砖 | m³ | 2.38
1、零星砌砖名称、部位:围墙压顶
2、砖品种、规格、强度等级:240*115*90mm
156 | 010404001002 | 垫层 | m³ | 0.20
1、人工铺筑碎石垫层厚100mm
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
157 | 010501002002 | 带形基础 | m³ | 4.24
1、混凝土强度等级:C20
2、混凝土种类:普通砼 现场拌制
158 | 010507005002 | 压顶 | m³ | 0.97
1、混凝土强度等级:C25
2、混凝土种类:普通砼 现场拌制
159 | 010507005003 | 压顶 | m³ | 2.69
1、混凝土强度等级:C20
2、混凝土种类:普通砼 现场拌制
160 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 0.109
1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内(综合)
161 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 0.366
1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上(综合)
A.7 屋面及防水工程
162 | 010901001002 | 瓦屋面 | ㎡ | 28.28
1、天蓝色琉璃瓦
A.10 墙、柱面工程
163 | 011201001004 | 外墙面一般抹灰（砖墙） | ㎡ | 143.50
1、1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面（围墙内外侧）
164 | 桂011204007002 | 块料墙面 | ㎡ | 16.00
1、围墙外墙贴1000*2000*4.5mm瓷砖壁画
165 | 桂011205007001 | 块料柱面 | ㎡ | 12.27
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第19页 共20页 | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1、大门立柱面贴500*500mm大理石瓷砖
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
166 | 011702001004 | 带形基础 | ㎡ | 15.00
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
167 | 011702001005 | 独立基础 | ㎡ | 2.80
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
168 | 011702008002 | 圈梁 | ㎡ | 7.50
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
2、支撑高度:3.6m以内
169 | 011702028002 | 扶手、压顶 | m | 50.00
1、模板、支撑材质：投标人根据方案自行考虑
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第20页 共20页 | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装修工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 7.36
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (242150.86+42676.1) | 0.11
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (242150.86+42676.1) | 0.53
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (242150.86+42676.1) | 0.05
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-给排水工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 12.12
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1973.69+6.39+0+0) | 0.51
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1973.69+6.39+0+0) | 4.09
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-电气工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 12.12
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6172.03+426.95+0+0) | 0.51
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6172.03+426.95+0+0) | 4.09
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
10 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 12.12
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (607.73+465.3+0+0) | 0.51
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (607.73+465.3+0+0) | 4.09
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 5.14
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (27481.19+2333.22) | 0.11
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (27481.19+2333.22) | 0.53
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (27481.19+2333.22) | 0.05
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装修工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 691.83 |  | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-给排水工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 12.55 |  | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-电气工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 47.09 |  | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 13.66 |  | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 73.01 |  | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装修工程
1 | 011407001002 | 外墙真石漆 | ㎡ | 225.39
1、水性外墙真石漆
2、非弹性，一底一中一面，八至十年保质
3、含人工、腻子基层、抗碱底漆、面漆等全部施工工序
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门
2 | 011407001003 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 127.50
1、水性外墙真石漆
2、非弹性，一底一中一面，八至十年保质
3、含人工、腻子基层、抗碱底漆、面漆等全部施工工序
3 | 010802001003 | 平开钢大门(4200*2400mm) | ㎡ | 10.08
1、含制作、安装、运输、五金配件等
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35 | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (72107.51+25984.8) | 17.22 | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (72107.51+25984.8) | 0.34 | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (72107.51+25984.8) | 10.25 | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (72107.51+25984.8) | 0.64 | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (72107.51+25984.8) | 0.9 | 0.9
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (72107.51+25984.8) | 1.85 | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 0.43 | 0.43
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9 | 9
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35 | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1973.69+0) | 17.22 | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1973.69+0) | 0.34 | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1973.69+0) | 10.25 | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1973.69+0) | 0.64 | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1973.69+0) | 0.9 | 0.9
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1973.69+0) | 1.85 | 1.85
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 0.40 | 0.40
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9 | 9
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35 | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6172.03+0) | 17.22 | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6172.03+0) | 0.34 | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6172.03+0) | 10.25 | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6172.03+0) | 0.64 | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6172.03+0) | 0.9 | 0.9
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6172.03+0) | 1.85 | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6172.03+0) | 0.40 | 0.40
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9 | 9
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35 | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (607.73+0) | 17.22 | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (607.73+0) | 0.34 | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (607.73+0) | 10.25 | 10.25
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 0.64 | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (607.73+0) | 0.9 | 0.9
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (607.73+0) | 1.85 | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (607.73+0) | 0.40 | 0.40
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9 | 9
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35 | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (11720.69+1650.12) | 17.22 | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (11720.69+1650.12) | 0.34 | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (11720.69+1650.12) | 10.25 | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (11720.69+1650.12) | 0.64 | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (11720.69+1650.12) | 0.90 | 0.90
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (11720.69+1650.12) | 1.85 | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 0.43 | 0.43
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9.00 | 9.00
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15