广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2024-J1-004708-GXGL

采购项目名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目

（GXGL2024M-J197-Z）

采   购   人：广西经贸职业技术学院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2024年7月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	22

第四章  竞争性谈判响应文件格式	73

第五章  合同主要条款	82

第六章  评定标准	91

第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况

广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目 采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2024年7月26日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-J1-004708-GXGL

项目名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目

预算总金额（元）：1498376.17

采购需求：

标项一

标项名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目（一）

数量：1

预算金额（元）：884263.17

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：车牌识别软件1套、停车场车辆收费管理1套、停车场停车优惠管理1	套、通道门禁软件扩容24套、出入口控制终端1台……等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（元）：884263.17

合同履约期限：接到采购人通知交货之日起30日（日历日）内安装验收完成。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目（二）

数量：1

预算金额（元）：614113.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：通道门禁软件扩容48套、人行翼闸（左）4台、人行翼闸（中间）8台、人行翼闸（右）4台、交换机2台……等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（元）：614113.00

合同履约期限：接到采购人通知交货之日起30日（日历日）内安装验收完成。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年7月19日至2024年7月24日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）；

方式：请登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024 年7月26日09：30（北京时间）

地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）（本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2024年7月26日09：30（北京时间）

地点：广西国力招标有限公司评标室（广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金：标项一：8,800元；标项二：6,100元。（必须足额交纳）

（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西经贸职业技术学院

地    址：广西南宁市青秀区青山路14号

项目联系人：刘老师

项目联系方式：0771-5714002

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：徐康

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2024年7月19日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目 采购项目编号：GXZC2024-J1-004708-GXGL |
|  | 供应商资格：按第一章谈判公告第二条规定。 |
|  | 竞标报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。 |
|  | 成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告 响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告 |
|  | 竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
|  | 谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告 |
|  | 谈判时间：详见竞争性谈判公告 谈判地点：详见竞争性谈判公告 |
|  | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
|  | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
|  | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
|  | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，供应商必须在获取竞争性谈判文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4谈判供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

6.4谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.5谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.6竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.7如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.8竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

6.8.1价格文件

1）报价表；（附件一）[必须提供]

6.8.2商务技术文件

1）谈判书及竞标声明书；（附件二）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

4）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（附件四）[委托代理时必须提供]；

5）有效的主体资格证明文件；

谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

6）财务状况报告；[财务报表至少要包含资产负债表、现金流量表及利润表，（可以是供应商自行编制的财务报表或第三方审计报告），必须提供]

7）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

8）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

12）中小企业声明函；（按最新相关政策执行，格式见第四章，如有请提供）

13）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]

14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]

15）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4竞标报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。

7.5谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。

10.2保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200

10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后四个工作日退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

10.6对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到帐信息表》作为评审依据）

10.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.8谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加谈判活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

广西政府采购云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金：

1.成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定，成交金额在50万元以下的采购项目按4500元支付；成交金额50万元(含50)以上部分，按收费标准80%支付。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

16.2解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、49151

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2024-J1-004708-GXGL

二、采购项目类别：  货物类

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。未标注“▲”的参数或条款发生负偏离或不响应达 3 项（含）以上的，响应无效。

3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

4、供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算，不能满足基本要求的竞标无效。

5、供应商所竞标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

#### 标项一采购预算：人民币88.426317万元

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别软件 |  | 1 | 套 | 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等。 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话。 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段。 4、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理。 5、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计。 6、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式。 7、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行。 8、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行。 9、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置。 10、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场。 11、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容。 12、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字。 13、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字。 14、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字。 15、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字。 16、支持按停车时长进行库内车辆的查询。 17、支持对库内车辆进行车牌校正。 18、支持对场内异常车辆的记录进行清理。 19、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示。 20、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量。 21、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等。 22、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作。 #### ▲23、支持接入学校原有的访客管理系统，支持访客人员在访客管理系统上进行车辆预约，预约成功后可实现识别车辆车牌通行，响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 30000.00 |
| 2 | 停车场车辆收费管理 |  | 1 | 套 | 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期。 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费。 3、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置。 4、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割。 5、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印。 6、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付。 7、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付。 8、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费。 9、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信。 10、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作。 11、支持ETC停车付费，支持对接广东、上海、山东、福建、云南、宁夏等省份。 12、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录。 13、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账。 14、支持在平台查询和统计交接班。 15、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询。 16、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计。 | 3500.00 |
| 3 | 停车场停车优惠管理 |  | 1 | 套 | 1、支持优惠账号，关联停车场、优惠规则绑定管理。 2、支持以纸质优惠券、线上主动输入车牌、车主扫二维码优惠的优惠券发放。 3、支持PC端、pad、手机登录优惠平台。 4、支持金额、时长、全免、折扣的优惠方式。 5、支持优惠使用记录的查询和导出，包含车牌号、停车场、优惠券使用状态、使用时间等。 | 3500.00 |
| 二、校正大门通道门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通道门禁软件扩容 |  | 24 | 套 | 1、支持门禁点管理，包括人和人员通道门禁点，支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 2、支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 3、支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹。 4、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。 5、支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 6、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限。 7、支持权限增量下发、初始化下发，支持按时段配置门的常开常闭状态。 8、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式。 9、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 10、支持配置平台接收到事件类型，支持配置事件保存时长。 11、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。 ▲12、此次采购的通道门禁软件需与采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件（品牌：海康威视，版本号：1.7.201）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的通道门禁软件提供的软件界面，需要嵌入到采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件平台中，采购人能在正在使用的教育综合安防管理平台软件上统一管理。 2) 本次采购的通道门禁软件服务对象基本信息，不得独立采集，需严格采用采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中的人和组织，实现统一服务。 3) 本次采购的通道门禁软件服务对象门禁权限，不得进行二次权限分配，只能在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中统一分配门禁权限，实现校园门禁权限一张表。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 90.00 |
| 5 | 出入口控制终端 |  | 1 | 台 | 1、支持WIN10同档次及以上操作系统，存储容量≥128G，支持大容量图片存储。 2、具有≥21.5寸显示屏幕，配套鼠标键盘。 3、支持双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用，支持≥5个千兆自适应RJ45网口，具备交换机功能，可接入多路网络设备。 4、具有≥4路报警输出、≥4路报警输入，支持3.5mm标准音频输入输出，≥2路RS232接口，≥1路RS485接口，≥4个USB接口，≥1路HDMI接口。 | 5655.00 |
| 6 | 车牌识别一体机 |  | 2 | 台 | 1、摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机。 2、传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS。 3、最小照度：彩色≤0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征。 4、支持ICR切换。 5、视频压缩标准：H.264/M_JPEG。 6、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps。 7、图像分辨率：≤1920*1592(含OSD叠加)。 8、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 9、宽动态范围：≥95dB。 10、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps。 11、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调。 12、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像。 13、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 14、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。 15、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。 16、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。 17、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%。 18、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。 19、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 20、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 21、工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)。 22、防护等级：≥IP67。 23、支持图像、视频防篡改功能。 24、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能。 25、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 | 5500.00 |
| 7 | 车道信息屏立柱 |  | 2 | 台 | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm | 1135 |
| 8 | 车道信息显示屏 |  | 2 | 台 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色。 2、分辨率≥64*64，支持最小≤16点阵显示。 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等。 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字。 5、防护等级≥IP54。 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报。 7、显示分辨率：≥64*64。 8、显示亮度：≥1200cd/m2。 9、屏幕类型：LED。 10、显示：≥4行≥4字。 | 5000.00 |
| 9 | 道闸 |  | 2 | 台 | 1、道闸类型：广告道闸。 2、道闸杆长：≥4米。 3、运行速度：≤6秒。 4、采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小。 5、支持无线摇控功能。 6、停电或故障时，可实现手动开启/关闭闸杆。 7、支持延时自动关门。 8、工作温度：-35℃~ +50℃。 9、静 态 功 率：＜10W。 10、遥 控 距 离：≥30米。 | 11850.00 |
| 10 | 防砸雷达 |  | 2 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
| 11 | 触发雷达 |  | 2 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
| 12 | 人行翼闸（左） |  | 2 | 台 | 1、单机芯左边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
| 13 | 人行翼闸（中间） |  | 4 | 台 | 1、双机芯中间道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 9900.00 |
| 14 | 人行翼闸（右） |  | 2 | 台 | 1、单机芯右边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
| 15 | 交换机 |  | 1 | 台 | 24口全千兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管 | 2590.00 |
| 16 | 人脸机 |  | 12 | 台 | 1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率不小于600×1280。 2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络、4G。 3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10 万人脸库、≥10万张卡，≥15万条事件记录。 4、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 5、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 6、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 7、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 8、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 9、支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 11、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 12、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。 13、支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个支持双向的Wiegand 、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个3.5mm音频输出接口、≥1个SIM卡槽。 ▲14、此次采购的人脸机需与采购人正在使用的一卡通系统（品牌：正元智慧，版本号：5.1）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的人脸机，需完全支持采购人正在使用的一卡通系统发放介质认证（校园卡，二维码，人脸）。不得采取独立发放的模式。 2) 本次采购的人脸机，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件独立注册，可以在平台上对设备统一管理。 3) 本次采购的人脸机，人脸验证只能采用采购人正在使用的一卡通系统中的人脸特征值。不得采取二次照片采集。 4) 本次采购的人脸机，业务场景产生的业务流水数据，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件统一数据管理。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 4200.00 |
| 17 | 读头 |  | 12 | 台 | 模块功能：支持拓展二维码识别、身份证内容识别、蓝牙开门功能 模块尺寸：≥110.5mm*71.7mm*23.7mm 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外 | 1210.00 |
| 18 | 安全岛 1.8*0.5*0.2M |  | 2 | 个 | 尺寸约为1.8*0.5*0.2M(尺寸可依现场实际情况进行调整)，325水泥砂浆现场浇筑，涂黄黑双色地坪漆。 | 2000.00 |
| 三、校3号门通道门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 通道门禁软件扩容 |  | 8 | 套 | 1、支持门禁点管理，包括人和人员通道门禁点，支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 2、支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 3、支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹。 4、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。 5、支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 6、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限。 7、支持权限增量下发、初始化下发，支持按时段配置门的常开常闭状态。 8、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式。 9、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 10、支持配置平台接收到事件类型，支持配置事件保存时长。 11、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。 ▲12、此次采购的通道门禁软件需与采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件（品牌：海康威视，版本号：1.7.201）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的通道门禁软件提供的软件界面，需要嵌入到采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件平台中，采购人能在正在使用的教育综合安防管理平台软件上统一管理。 2) 本次采购的通道门禁软件服务对象基本信息，不得独立采集，需严格采用采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中的人和组织，实现统一服务。 3) 本次采购的通道门禁软件服务对象门禁权限，不得进行二次权限分配，只能在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中统一分配门禁权限，实现校园门禁权限一张表。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 90.00 |
| 20 | 出入口控制终端 |  | 1 | 台 | 1、支持WIN10同档次及以上操作系统，存储容量≥128G，支持大容量图片存储。 2、具有≥21.5寸显示屏幕，配套鼠标键盘。 3、支持双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用，支持≥5个千兆自适应RJ45网口，具备交换机功能，可接入多路网络设备。 4、具有≥4路报警输出、≥4路报警输入，支持3.5mm标准音频输入输出，≥2路RS232接口，≥1路RS485接口，≥4个USB接口，≥1路HDMI接口。 | 5655.00 |
| 21 | 车牌识别一体机 |  | 2 | 台 | 1、摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机。 2、传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS。 3、最小照度：彩色≤0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征。 4、支持ICR切换。 5、视频压缩标准：H.264/M_JPEG。 6、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps。 7、图像分辨率：≤1920*1592(含OSD叠加)。 8、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 9、宽动态范围：≥95dB。 10、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps。 11、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调。 12、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像。 13、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 14、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。 15、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。 16、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。 17、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%。 18、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。 19、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 20、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 21、工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)。 22、防护等级：≥IP67。 23、支持图像、视频防篡改功能。 24、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能。 25、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 | 5500.00 |
| 22 | 车道信息屏立柱 |  | 2 | 台 | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm | 1135 |
| 23 | 车道信息显示屏 |  | 2 | 台 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色。 2、分辨率≥64*64，支持最小≤16点阵显示。 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等。 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字。 5、防护等级≥IP54。 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报。 7、显示分辨率：≥64*64。 8、显示亮度：≥1200cd/m2。 9、屏幕类型：LED。 10、显示：≥4行≥4字。 | 5000.00 |
| 24 | 道闸 |  | 1 | 台 | 1、道闸类型：广告道闸。 2、道闸杆长：≥4米。 3、运行速度：≤6秒。 4、采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小。 5、支持无线摇控功能。 6、停电或故障时，可实现手动开启/关闭闸杆。 7、支持延时自动关门。 8、工作温度：-35℃~ +50℃。 9、静 态 功 率：＜10W。 10、遥 控 距 离：≥30米。 | 11850.00 |
| 25 | 防砸雷达 |  | 1 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
| 26 | 触发雷达 |  | 4 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
| 27 | 电单车道闸（左） |  | 1 | 台 | 1、左边道，通道宽度范围：550mm～1100mm，门翼开/关速度分别支持≥10档可调，开门速度≤0.5s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质厚度1.2±0.12mm，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示，支持配置超级电容，断电后门翼自动打开。 7、具备消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼应常开，消防信号恢复时，门翼自动复位。 8、支持应急放行的功能，在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，支持按时间分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥255个计划模板。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持防冲功能，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件，在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间≤3.5s。 14、支持通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处≥IK05，其他表面≥IK07。 15、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，工作温度范围-20℃～70℃。 | 9800.00 |
| 28 | 电单车道闸（右） |  | 1 | 台 | 1、右边道，通道宽度范围：550mm～1100mm，门翼开/关速度分别支持≥10档可调，开门速度≤0.5s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质厚度1.2±0.12mm，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示，支持配置超级电容，断电后门翼自动打开。 7、具备消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼应常开，消防信号恢复时，门翼自动复位。 8、支持应急放行的功能，在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，支持按时间分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥255个计划模板。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持防冲功能，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件，在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间≤3.5s。 14、支持通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处≥IK05，其他表面≥IK07。 15、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，工作温度范围-20℃～70℃。 | 9800.00 |
| 29 | 人行翼闸（左） |  | 1 | 台 | 1、单机芯左边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
| 30 | 人行翼闸（右） |  | 1 | 台 | 1、单机芯右边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
| 31 | 交换机 |  | 1 | 台 | 24口全千兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管 | 2590.00 |
| 32 | 人脸机 |  | 4 | 台 | 1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率不小于600×1280。 2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络、4G。 3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10 万人脸库、≥10万张卡，≥15万条事件记录。 4、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 5、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 6、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 7、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 8、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 9、支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 11、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 12、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。 13、支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个支持双向的Wiegand 、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个3.5mm音频输出接口、≥1个SIM卡槽。 ▲14、此次采购的人脸机需与采购人正在使用的一卡通系统（品牌：正元智慧，版本号：5.1）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的人脸机，需完全支持采购人正在使用的一卡通系统发放介质认证（校园卡，二维码，人脸）。不得采取独立发放的模式。 2) 本次采购的人脸机，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件独立注册，可以在平台上对设备统一管理。 3) 本次采购的人脸机，人脸验证只能采用采购人正在使用的一卡通系统中的人脸特征值。不得采取二次照片采集。 4) 本次采购的人脸机，业务场景产生的业务流水数据，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件统一数据管理。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 4200.00 |
| 33 | 读头 |  | 4 | 台 | 模块功能：支持拓展二维码识别、身份证内容识别、蓝牙开门功能 模块尺寸：≥110.5mm*71.7mm*23.7mm 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外 | 1210.00 |
| 34 | 安全岛 1.8*0.5*0.2M |  | 1 | 个 | 尺寸约为1.8*0.5*0.2M(尺寸可依现场实际情况进行调整)，325水泥砂浆现场浇筑，涂黄黑双色地坪漆。 | 2000.00 |
| 四、图书馆通道门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道门禁软件扩容 |  | 28 | 套 | 1、支持门禁点管理，包括人和人员通道门禁点，支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 2、支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 3、支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹。 4、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。 5、支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 6、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限。 7、支持权限增量下发、初始化下发，支持按时段配置门的常开常闭状态。 8、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式。 9、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 10、支持配置平台接收到事件类型，支持配置事件保存时长。 11、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。 ▲12、此次采购的通道门禁软件需与采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件（品牌：海康威视，版本号：1.7.201）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的通道门禁软件提供的软件界面，需要嵌入到采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件平台中，采购人能在正在使用的教育综合安防管理平台软件上统一管理。 2) 本次采购的通道门禁软件服务对象基本信息，不得独立采集，需严格采用采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中的人和组织，实现统一服务。 3) 本次采购的通道门禁软件服务对象门禁权限，不得进行二次权限分配，只能在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中统一分配门禁权限，实现校园门禁权限一张表。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 90.00 |
|  | 图书馆分析软件 |  | 1 | 套 | 1、支持显示图书馆日常出入数据，并对数据进行分类显示 | 15530.00 |
|  | 信息发送盒子 |  | 5 | 个 | 1、处理器：12代N100四核或以上 2、主频：0.8~3.4GHz 3、TDP：≥6W 4、内存：≥12G DDR5 5、频率：≥4800MHz 6、内核数：≥4 7、总线程数：≥4 | 2235 |
|  | 人行翼闸（左） |  | 2 | 台 | 1、单机芯左边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
|  | 人行翼闸（中间） |  | 6 | 台 | 1、双机芯中间道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 9900.00 |
|  | 人行翼闸（右） |  | 2 | 台 | 1、单机芯右边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
|  | 人脸机 |  | 8 | 台 | 1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率不小于600×1280。 2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络、4G。 3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10 万人脸库、≥10万张卡，≥15万条事件记录。 4、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 5、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 6、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 7、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 8、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 9、支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 11、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 12、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。 13、支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个支持双向的Wiegand 、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个3.5mm音频输出接口、≥1个SIM卡槽。 ▲14、此次采购的人脸机需与采购人正在使用的一卡通系统（品牌：正元智慧，版本号：5.1）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的人脸机，需完全支持采购人正在使用的一卡通系统发放介质认证（校园卡，二维码，人脸）。不得采取独立发放的模式。 2) 本次采购的人脸机，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件独立注册，可以在平台上对设备统一管理。 3) 本次采购的人脸机，人脸验证只能采用采购人正在使用的一卡通系统中的人脸特征值。不得采取二次照片采集。 4) 本次采购的人脸机，业务场景产生的业务流水数据，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件统一数据管理。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 4200.00 |
|  | 读头 |  | 8 | 台 | 模块功能：支持拓展二维码识别、蓝牙开门功能 模块尺寸：≥110.5mm*47.7mm*23.7mm 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外 | 1210.00 |
|  | 人行翼闸（左） |  | 1 | 台 | 1、单机芯左边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
|  | 人行翼闸（中间） |  | 5 | 台 | 1、双机芯中间道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 9900.00 |
|  | 人行翼闸（右） |  | 1 | 台 | 1、单机芯右边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
|  | 交换机 |  | 2 | 台 | 24口全千兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管 | 2590.00 |
|  | 人脸机 |  | 6 | 台 | 1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率不小于600×1280。 2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络、4G。 3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10 万人脸库、≥10万张卡，≥15万条事件记录。 4、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 5、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 6、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 7、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 8、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 9、支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 11、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 12、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。 13、支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个支持双向的Wiegand 、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个3.5mm音频输出接口、≥1个SIM卡槽。 ▲14、此次采购的人脸机需与采购人正在使用的一卡通系统（品牌：正元智慧，版本号：5.1）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的人脸机，需完全支持采购人正在使用的一卡通系统发放介质认证（校园卡，二维码，人脸）。不得采取独立发放的模式。 2) 本次采购的人脸机，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件独立注册，可以在平台上对设备统一管理。 3) 本次采购的人脸机，人脸验证只能采用采购人正在使用的一卡通系统中的人脸特征值。不得采取二次照片采集。 4) 本次采购的人脸机，业务场景产生的业务流水数据，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件统一数据管理。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 4200.00 |
|  | 读头 |  | 6 | 台 | 模块功能：支持拓展二维码识别、蓝牙开门功能 模块尺寸：≥110.5mm*47.7mm*23.7mm 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外 | 1210.00 |
| 五、新校区地下停车场 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口控制终端 |  | 2 | 台 | 1、支持WIN10同档次及以上操作系统，存储容量≥128G，支持大容量图片存储。 2、具有≥21.5寸显示屏幕，配套鼠标键盘。 3、支持双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用，支持≥5个千兆自适应RJ45网口，具备交换机功能，可接入多路网络设备。 4、具有≥4路报警输出、≥4路报警输入，支持3.5mm标准音频输入输出，≥2路RS232接口，≥1路RS485接口，≥4个USB接口，≥1路HDMI接口。 | 5655.00 |
|  | 车牌识别一体机 |  | 2 | 台 | 1、摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机。 2、传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS。 3、最小照度：彩色≤0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征。 4、支持ICR切换。 5、视频压缩标准：H.264/M_JPEG。 6、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps。 7、图像分辨率：≤1920*1592(含OSD叠加)。 8、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 9、宽动态范围：≥95dB。 10、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps。 11、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调。 12、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像。 13、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 14、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。 15、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。 16、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。 17、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%。 18、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。 19、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 20、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 21、工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)。 22、防护等级：≥IP67。 23、支持图像、视频防篡改功能。 24、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能。 25、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 | 5500.00 |
|  | 车道信息屏立柱 |  | 2 | 台 | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm | 1135 |
|  | 车道信息显示屏 |  | 2 | 台 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色。 2、分辨率≥64*64，支持最小≤16点阵显示。 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等。 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字。 5、防护等级≥IP54。 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报。 7、显示分辨率：≥64*64。 8、显示亮度：≥1200cd/m2。 9、屏幕类型：LED。 10、显示：≥4行≥4字。 | 5000.00 |
|  | 道闸 |  | 2 | 台 | 1、采用直流无刷电机，一体化机芯，直杆式道闸的设计。 2、杆长≥4米，支持遇阻反弹，开优先保护功能。 3、支持直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳。 4、运行速度≤3秒，整机运行平稳，无异响，噪音≤60分贝。 5、支持事件日志记录、方便操作追踪。 6、支持多种控制方式，多种防砸手段，控制灵活。 7、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护。 8、支持手动开闸功能，停电时可转动手轮，使道闸保持开状态。 9、支持AC220V工作电压，电机功率约250W。 10、环境适应性良好，支持在-30℃～70℃温度变化范围内能正常工作，防护等级≥IP54。 | 11850.00 |
|  | 防砸雷达 |  | 2 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
|  | 交换机 |  | 2 | 台 | 24口全千兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管 | 2590.00 |
|  | 安全岛 1.8*0.5*0.2M |  | 2 | 个 | 尺寸约为1.8*0.5*0.2M(尺寸可依现场实际情况进行调整)，325水泥砂浆现场浇筑，涂黄黑双色地坪漆。 | 1860.00 |
| 六、3#栋车辆进出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口控制终端 |  | 1 | 台 | 1、支持WIN10同档次及以上操作系统，存储容量≥128G，支持大容量图片存储。 2、具有≥21.5寸显示屏幕，配套鼠标键盘。 3、支持双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用，支持≥5个千兆自适应RJ45网口，具备交换机功能，可接入多路网络设备。 4、具有≥4路报警输出、≥4路报警输入，支持3.5mm标准音频输入输出，≥2路RS232接口，≥1路RS485接口，≥4个USB接口，≥1路HDMI接口。 | 5655.00 |
|  | 车牌识别一体机 |  | 2 | 台 | 1、摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机。 2、传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS。 3、最小照度：彩色≤0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征。 4、支持ICR切换。 5、视频压缩标准：H.264/M_JPEG。 6、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps。 7、图像分辨率：≤1920*1592(含OSD叠加)。 8、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 9、宽动态范围：≥95dB。 10、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps。 11、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调。 12、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像。 13、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 14、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。 15、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。 16、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。 17、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%。 18、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。 19、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 20、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 21、工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)。 22、防护等级：≥IP67。 23、支持图像、视频防篡改功能。 24、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能。 25、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 | 5500.00 |
|  | 车道信息屏立柱 |  | 2 | 台 | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm | 1135 |
|  | 车道信息显示屏 |  | 2 | 台 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色。 2、分辨率≥64*64，支持最小≤16点阵显示。 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等。 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字。 5、防护等级≥IP54。 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报。 7、显示分辨率：≥64*64。 8、显示亮度：≥1200cd/m2。 9、屏幕类型：LED。 10、显示：≥4行≥4字。 | 5000.00 |
|  | 道闸 |  | 1 | 台 | 1、采用直流无刷电机，一体化机芯，直杆式道闸的设计。 2、杆长≥4米，支持遇阻反弹，开优先保护功能。 3、支持直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳。 4、运行速度≤3秒，整机运行平稳，无异响，噪音≤60分贝。 5、支持事件日志记录、方便操作追踪。 6、支持多种控制方式，多种防砸手段，控制灵活。 7、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护。 8、支持手动开闸功能，停电时可转动手轮，使道闸保持开状态。 9、支持AC220V工作电压，电机功率约250W。 10、环境适应性良好，支持在-30℃～70℃温度变化范围内能正常工作，防护等级≥IP54。 | 11850.00 |
|  | 防砸雷达 |  | 1 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
|  | 触发雷达 |  | 4 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
|  | 交换机 |  | 1 | 台 | 24口全千兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管 | 2590.00 |
|  | 安全岛 1.8*0.5*0.2M |  | 1 | 个 | 尺寸约为1.8*0.5*0.2M(尺寸可依现场实际情况进行调整)，325水泥砂浆现场浇筑，涂黄黑双色地坪漆。 | 1860.00 |
| 七、4栋车辆进出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口控制终端 |  | 1 | 台 | 1、支持WIN10同档次及以上操作系统，存储容量≥128G，支持大容量图片存储。 2、具有≥21.5寸显示屏幕，配套鼠标键盘。 3、支持双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用，支持≥5个千兆自适应RJ45网口，具备功能，可接入多路网络设备。 4、具有≥4路报警输出、≥4路报警输入，支持3.5mm标准音频输入输出，≥2路RS232接口，≥1路RS485接口，≥4个USB接口，≥1路HDMI接口。 | 5655.00 |
|  | 车牌识别一体机 |  | 2 | 台 | 1、摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机。 2、传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS。 3、最小照度：彩色≤0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征。 4、支持ICR切换。 5、视频压缩标准：H.264/M_JPEG。 6、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps。 7、图像分辨率：≤1920*1592(含OSD叠加)。 8、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 9、宽动态范围：≥95dB。 10、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率≥1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps。 11、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调。 12、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像。 13、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 14、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。 15、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。 16、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。 17、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%。 18、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。 19、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 20、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 21、工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)。 22、防护等级：≥IP67。 23、支持图像、视频防篡改功能。 24、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能。 25、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 | 5500.00 |
|  | 车道信息屏立柱 |  | 2 | 台 | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm | 1135 |
|  | 车道信息显示屏 |  | 2 | 台 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色。 2、分辨率≥64*64，支持最小≤16点阵显示。 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等。 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字。 5、防护等级≥IP54。 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报。 7、显示分辨率：≥64*64。 8、显示亮度：≥1200cd/m2。 9、屏幕类型：LED。 10、显示：≥4行≥4字。 | 5000.00 |
|  | 道闸 |  | 1 | 台 | 1、采用直流无刷电机，一体化机芯，直杆式道闸的设计。 2、杆长≥4米，支持遇阻反弹，开优先保护功能。 3、支持直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳。 4、运行速度≤3秒，整机运行平稳，无异响，噪音≤60分贝。 5、支持事件日志记录、方便操作追踪。 6、支持多种控制方式，多种防砸手段，控制灵活。 7、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护。 8、支持手动开闸功能，停电时可转动手轮，使道闸保持开状态。 9、支持AC220V工作电压，电机功率约250W。 10、环境适应性良好，支持在-30℃～70℃温度变化范围内能正常工作，防护等级≥IP54。 | 11850.00 |
|  | 防砸雷达 |  | 1 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
|  | 触发雷达 |  | 4 | 台 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：≥IP67。 | 1395.00 |
|  | 交换机 |  | 1 | 台 | 24口全千兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管 | 2590.00 |
|  | 安全岛 1.8*0.5*0.2M |  | 1 | 个 | 尺寸约为1.8*0.5*0.2M(尺寸可依现场实际情况进行调整)，325水泥砂浆现场浇筑，涂黄黑双色地坪漆。 | 1860.00 |
| 八、一卡通管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 设备联调费 |  | 1 | 项 | 五合校区设备现场联调，五合校区与青山校区服务器联调。一卡通统一数据库，统一授权文件，统一设备管理，成用管理。 | 80433.17 |
| 76 | 发卡器 |  | 3 | 台 | 卡片类型：13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC 14443A/B标准 工作频率：13.56MHz±7KHz 显示屏：≥0.96英寸OLED屏显示 显示内容：卡号，持卡人身份、卡片余额等信息，支持标准字库显示 通讯接口：HID设备USB(2.0) 连接线：标配micro-USB延长线 尺寸：≥118*90*20mm 状态显示：RGB全彩指示灯 适用环境：-20℃～50℃ Sam卡槽：可附加3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座 | 680.00 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：接到采购人通知交货之日起 30 日（日历日）内安装验收完成。 2.交付使用地点：广西区内由采购单位指定地点。 3.交货要求：交货时须同时提供交货清单，由采购人与供应商双方现场签字确认。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.故障响应时间：成交人接到故障通知后需在1小时内做出响应（电话），同时在2小时内派工程师到现场进行故障解除。 2.免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。 |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 分项有要求的按分项服务要求，分项没有要求的质保期2年（自验收合格之日起计）其余按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分3次支付，合同签订生效且具备实施条件（以采购人书面通知为准）之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付30%合同价款（若供应商符合中小微企业支持政策支付40%合同价款，以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；安装调试完成80%的工程量后，采购人在10个工作日内，向成交人支付至合同价款的80%；所有货物安装调试并验收通过后，采购人在15个工作日内，向成交供应商支付剩余所有合同价款（若成交供应商为小微企业支付60%合同价款）。 2．采购人支付预付款前，供应商提供由银行保险等金融机构或担保公司、担保机构等出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给采购人，采购人自收到保函后按合同约定支付相应的预付款；供应商未提供预付款保函的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延期履行的相关责任。 3．票据要求：采购人付款前，成交供应商必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在成交供应商经营范围的，需提供成交供应商委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延期履行的相关责任。同时，一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，成交供应商应支付采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1．报价要求. （1）本次报价须为人民币报价，本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。采购人不再支付竞标报价之外的任何费用。 （2）安全文明施工保证金及水电费电梯使用费：中标人须按合同金额的2%向广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包方（中铁建设集团有限公司）交纳安全文明施工保证金，项目安装完成后，检查复核完毕没有问题或者损坏工作修复完毕，由总承包方无息退还。本项目在交付安装过程涉及与广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包方的交叉施工、配合施工等工作，交付安装、配合施工配合费、水电费等相关费用由中标人承担，并自行与总承包方协商；供应商投标时应充分考虑，并在报价时予于考虑。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：本项目成交金额的3%（若成交供应商符合中小微企业支持政策的则按成交金额的2%收取，以响应（投标）文件中提交的中小企业声明函为依据）。 2.履约保证金提交方式：成交供应商应在中标通知书发出后5日内且在合同签订前缴纳，以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交，以保函递交的，保函必须为无条件保函，到期日不得早于质量保证结束日期。如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约期一年（依验收合格之日起为准），履约期满或质保期满后无违约的，成交供应商向采购人提出申请，采购人五个工作日内无息退还。 以银行转账的，按规定的金额直接缴入以下采购人账户，履约保证金指定账户： 开户名：广西经贸职业技术学院 开户行：中国建设银行南宁青山路支行 账 号：45001604556050701379 银行行号：105611045444 3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格，质保期届满，若成交供应商无任何违约责任，由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）或甲方格式验收书及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），提出书面退款申请，甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 如成交供应商没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从货款中抵扣。履约保证金不足的，成交供应商应及时补足 4.履约保证金不予退还情况，包括但不限于。 （1）供应商不按文件要求签订合同的。 （2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。 （3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。 |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 2.成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.验收时成交人须提供专用耗材样品进行安装测试，若发现所供货物的功能参数与采购文件要求及响应文件内容不符的，采购方不予验收，并上报监管部门，追究其相关责任。 4.提供的设备均要求出厂日期至合同签订日，不得超过6个月。因产品特性原因，个别产品超过6个月的，应取得甲方书面同意。 |  |  |  |  |
| 现场勘察 |  | 1.供应商可到采购人现场进行现场考察，充分了解项目情况，否则导致投标失误由供应商自行承担。 2.考察时间：供应商代理人于2024年7月25日上午10点开始，由采购人代表带领潜在供应商实地进行考察，逾时不候。 3.集中地点：南宁市青秀区上洲路8号广西经贸职业技术学院五合校区。 4.联系人：黄老师，联系电话：15078899130。 5.现场考察为自愿原则，考察人员安全及产生的一切费用由潜在供应商自行承担。进入现场须自带安全帽。 |  |  |  |  |
| 二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 1.未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |  |  |

#### 标项二采购预算：人民币61.4113万元

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、14-17栋学生宿舍楼通道门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道门禁软件扩容 |  | 48 | 套 | 1、支持门禁点管理，包括人和人员通道门禁点，支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 2、支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 3、支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹。 4、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。 5、支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 6、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限。 7、支持权限增量下发、初始化下发，支持按时段配置门的常开常闭状态。 8、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式。 9、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 10、支持配置平台接收到事件类型，支持配置事件保存时长。 11、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。 ▲12、此次采购的通道门禁软件需与采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件（品牌：海康威视，版本号：1.7.201）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的通道门禁软件提供的软件界面，需要嵌入到采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件平台中，采购人能在正在使用的教育综合安防管理平台软件上统一管理。 2) 本次采购的通道门禁软件服务对象基本信息，不得独立采集，需严格采用采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中的人和组织，实现统一服务。 3) 本次采购的通道门禁软件服务对象门禁权限，不得进行二次权限分配，只能在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中统一分配门禁权限，实现校园门禁权限一张表。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 90.00 |
|  | 人行翼闸（左） |  | 4 | 台 | (含400万高清POE网线供电枪式监控摄像头，4mm、6mm、8mm焦距可选2套) 1、单机芯左边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
|  | 人行翼闸（中间） |  | 8 | 台 | 1、双机芯中间道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 9900.00 |
|  | 人行翼闸（右） |  | 4 | 台 | 1、单机芯右边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
|  | 交换机 |  | 2 | 台 | 24口全千兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管 | 2590.00 |
|  | 人脸机 |  | 24 | 台 | 1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率不小于600×1280。 2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络、4G。 3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10 万人脸库、≥10万张卡，≥15万条事件记录。 4、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 5、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 6、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 7、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 8、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 9、支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 11、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 12、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。 13、支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个支持双向的Wiegand 、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个3.5mm音频输出接口、≥1个SIM卡槽。 ▲14、此次采购的人脸机需与采购人正在使用的一卡通系统（品牌：正元智慧，版本号：5.1）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的人脸机，需完全支持采购人正在使用的一卡通系统发放介质认证（校园卡，二维码，人脸）。不得采取独立发放的模式。 2) 本次采购的人脸机，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件独立注册，可以在平台上对设备统一管理。 3) 本次采购的人脸机，人脸验证只能采用采购人正在使用的一卡通系统中的人脸特征值。不得采取二次照片采集。 4) 本次采购的人脸机，业务场景产生的业务流水数据，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件统一数据管理。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 4200.00 |
|  | 读头 |  | 24 | 台 | 模块功能：支持拓展二维码识别、蓝牙开门功能 模块尺寸：≥110.5mm*47.7mm*23.7mm 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外 | 1210.00 |
| 二、18-20栋学生宿舍楼通道门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道门禁软件扩容 |  | 48 | 套 | 1、支持门禁点管理，包括人和人员通道门禁点，支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 2、支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 3、支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹。 4、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。 5、支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 6、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限。 7、支持权限增量下发、初始化下发，支持按时段配置门的常开常闭状态。 8、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式。 9、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 10、支持配置平台接收到事件类型，支持配置事件保存时长。 11、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。 ▲12、此次采购的通道门禁软件需与采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件（品牌：海康威视，版本号：1.7.201）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的通道门禁软件提供的软件界面，需要嵌入到采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件平台中，采购人能在正在使用的教育综合安防管理平台软件上统一管理。 2) 本次采购的通道门禁软件服务对象基本信息，不得独立采集，需严格采用采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中的人和组织，实现统一服务。 3) 本次采购的通道门禁软件服务对象门禁权限，不得进行二次权限分配，只能在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中统一分配门禁权限，实现校园门禁权限一张表。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 90.00 |
|  | 人行翼闸（左） |  | 3 | 台 | (含400万高清POE网线供电枪式监控摄像头，4mm、6mm、8mm焦距可选2套) 1、单机芯左边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
|  | 人行翼闸（中间） |  | 9 | 台 | 1、双机芯中间道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 9900.00 |
|  | 人行翼闸（右） |  | 3 | 台 | 1、单机芯右边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20～60人每分钟。 2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。 3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。 4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。 5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。 6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。 9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。 10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。 12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃～70℃。 | 8800.00 |
|  | 交换机 |  | 3 | 台 | 24口全千兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管 | 2590.00 |
|  | 人脸机 |  | 24 | 台 | 1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率不小于600×1280。 2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络、4G。 3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10 万人脸库、≥10万张卡，≥15万条事件记录。 4、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 5、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 6、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 7、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 8、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 9、支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 11、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 12、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。 13、支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个支持双向的Wiegand 、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个3.5mm音频输出接口、≥1个SIM卡槽。 ▲14、此次采购的人脸机需与采购人正在使用的一卡通系统（品牌：正元智慧，版本号：5.1）实现互联互通，具体要求如下： 1) 本次采购的人脸机，需完全支持采购人正在使用的一卡通系统发放介质认证（校园卡，二维码，人脸）。不得采取独立发放的模式。 2) 本次采购的人脸机，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件独立注册，可以在平台上对设备统一管理。 3) 本次采购的人脸机，人脸验证只能采用采购人正在使用的一卡通系统中的人脸特征值。不得采取二次照片采集。 4) 本次采购的人脸机，业务场景产生的业务流水数据，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件统一数据管理。 响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。 | 4200.00 |
| 14 | 读头 |  | 24 | 台 | 模块功能：支持拓展二维码识别、蓝牙开门功能 模块尺寸：≥110.5mm*47.7mm*23.7mm 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外 | 1210.00 |
| 三、施工安装及辅材线材(学生宿舍14号楼至20号楼) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电源线 |  | 1000 | 米 | RVV3*1.5： 导体1.5mm 48/0.20 ID:3.0 OD:8.5mm，电阻：13.3Ω/km | 5 |
| 16 | 电源线 |  | 1540 | 米 | RVV2*1.0: 导体1.0mm 32/0.20 ID:2.7 OD:7.0mm，电阻：19.5Ω/km | 3 |
| 17 | 6类非屏蔽双绞线 |  | 5000 | 米 | #### 6类网线 导体 1/0.57mm OD:6.2mm 特性阻抗(Ω)85～115 符合YD/T1019-2013 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆。 | 3.00 |
| 18 | 电源线 ZR-BYJ-3x4 |  | 500 | 米 | 规格ZR-BYJ-3x4的电源线 | 17 |
| 19 | 光收发器 |  | 8 | 台 | 一光四电，千兆，单模单纤，四电口POE供电，带光模块 | 403.00 |
| 20 | 线管线板等 |  | 1 | 批 | 线管、线板、五金配件、管件、零星配材、2个宿舍大门通道护栏等 | 4999 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：接到采购人通知交货之日起 30 日（日历日）内安装验收完成。 2.交付使用地点：广西区内由采购单位指定地点。 3.交货要求：交货时须同时提供交货清单，由采购人与供应商双方现场签字确认。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.故障响应时间：成交人接到故障通知后需在1小时内做出响应（电话），同时在2小时内派工程师到现场进行故障解除。 2.免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。 |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 分项有要求的按分项服务要求，分项没有要求的质保期2年（自验收合格之日起计）其余按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同价款分3次支付，合同签订生效且具备实施条件（以采购人书面通知为准）之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付30%合同价款（若供应商符合中小微企业支持政策支付40%合同价款，以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；安装调试完成80%的工程量后，采购人在10个工作日内，向成交人支付至合同价款的80%；所有货物安装调试并验收通过后，采购人在15个工作日内，向成交供应商支付剩余所有合同价款（若成交供应商为小微企业支付60%合同价款）。 2．采购人支付预付款前，供应商提供由银行保险等金融机构或担保公司、担保机构等出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给采购人，采购人自收到保函后按合同约定支付相应的预付款；供应商未提供预付款保函的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延期履行的相关责任。 3．票据要求：采购人付款前，成交供应商必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在成交供应商经营范围的，需提供成交供应商委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延期履行的相关责任。同时，一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，成交供应商应支付采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1．报价要求. （1）本次报价须为人民币报价，本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。采购人不再支付竞标报价之外的任何费用。 （2）安全文明施工保证金及水电费电梯使用费：中标人须按合同金额的2%向广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包方（中铁建设集团有限公司）交纳安全文明施工保证金，项目安装完成后，检查复核完毕没有问题或者损坏工作修复完毕，由总承包方无息退还。本项目在交付安装过程涉及与广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包方的交叉施工、配合施工等工作，交付安装、配合施工配合费、水电费等相关费用由中标人承担，并自行与总承包方协商；供应商投标时应充分考虑，并在报价时予于考虑。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：本项目成交金额的3%（若成交供应商符合中小微企业支持政策的则按成交金额的2%收取，以响应（投标）文件中提交的中小企业声明函为依据）。 2.履约保证金提交方式：成交供应商应在中标通知书发出后5日内且在合同签订前缴纳，以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交，以保函递交的，保函必须为无条件保函，到期日不得早于质量保证结束日期。如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约期一年（依验收合格之日起为准），履约期满或质保期满后无违约的，成交供应商向采购人提出申请，采购人五个工作日内无息退还。 以银行转账的，按规定的金额直接缴入以下采购人账户，履约保证金指定账户： 开户名：广西经贸职业技术学院 开户行：中国建设银行南宁青山路支行 账 号：45001604556050701379 银行行号：105611045444 3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格，质保期届满，若成交供应商无任何违约责任，由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）或甲方格式验收书及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），提出书面退款申请，甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 如成交供应商没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从货款中抵扣。履约保证金不足的，成交供应商应及时补足 4.履约保证金不予退还情况，包括但不限于。 （1）供应商不按文件要求签订合同的。 （2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。 （3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。 |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 2.成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.验收时成交人须提供专用耗材样品进行安装测试，若发现所供货物的功能参数与采购文件要求及响应文件内容不符的，采购方不予验收，并上报监管部门，追究其相关责任。 4.提供的设备均要求出厂日期至合同签订日，不得超过6个月。因产品特性原因，个别产品超过6个月的，应取得甲方书面同意。 |  |  |  |  |
| 现场勘察 |  | 1.供应商可到采购人现场进行现场考察，充分了解项目情况，否则导致投标失误由供应商自行承担。 2.考察时间：供应商代理人于2024年7月25日上午10点开始，由采购人代表带领潜在供应商实地进行考察，逾时不候。 3.集中地点：南宁市青秀区上洲路8号广西经贸职业技术学院五合校区。 4.联系人：黄老师，联系电话：15078899130。 5.现场考察为自愿原则，考察人员安全及产生的一切费用由潜在供应商自行承担。进入现场须自带安全帽。 |  |  |  |  |
| 二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 1.未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件一

报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

标项

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

附件二

谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：

谈判供应商名称（盖章）：

竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___        __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

#### 标项

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应或偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：  广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目

合同编号：

项目编号：

采购单位（甲方） 广西经贸职业技术学院

住   所：  南宁市青山路14号

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：    南宁市青山路14号

签订合同时间：

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）： 广西经贸职业技术学院

供应商（乙方）：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

一、项目信息

（1）采购项目名称：   广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：                                        。

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：     。

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及节能产品：¨是，¨否

《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：     。¨强制采购    ¨优先采购

是否涉及环境标志产品：¨是，¨否

《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：     。¨强制采购      ¨优先采购

是否涉及绿色产品： ¨是，¨否

绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：           。¨强制采购   ¨优先采购

（10）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：¨是  ¨否    ¨不涉及

二、合同条款

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 由乙方负责   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接收损耗  。

第五条　交付和验收

1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间（合同签订之日起    日（日历日）内交付安装完成。）   、地点：   南宁市内甲方指定地点（包括广西经贸职业技术学院五合校区）   。

2、乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：  按乙方承诺（自验收合格之日起      年 ），但是不得低于国家相关标准 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金。

3、付款方式：

（1）合同价款分3次支付，合同签订生效且具备实施条件（以甲方书面通知为准）之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 30 %作为预付款（若供应商符合中小微企业支持政策支付40%合同价款，以响应文件中提交的中小企业声明函为依据） ，即人民币（大写）     （小写）         元；安装调试完成80%的工程量后，甲方在10个工作日内，向乙方支付至合同价款的80%，即人民币（大写）     （小写）         元；所有货物安装调试并验收通过后，甲方在15个工作日内，向乙方支付剩余所有合同价款（若成交供应商为小微企业支付60%合同价款） ，即人民币（大写）     （小写）         元。

（2）甲方支付预付款前，乙方应提供由银行等金融机构或担保公司、担保机构等出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给甲方，甲方自收到保函后按合同约定支付相应的预付款；乙方未提供预付款保函的，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延期履行的相关责任。

合同款项（含预付款）支付款前，乙方必须按照合同标的、要求提供真实、有效、合法的正式发票。乙方必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在成交供应商经营范围的，需提供成交供应商委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。乙方未提供发票的，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。同时，甲方一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，乙方应支付甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

（3）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（在签订合同时，乙方应明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

（4）乙方按验收流程要求通过最终验收后，甲方签署项目验收报告或验收书；

（5）乙方向甲方提供付款申请书，并附全额发票和验收书；

（6）合同款支付形式为：  银行转账【备注：现金或商业汇票等】

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额及缴纳时间： 合同总价的   %  ，即人民币（大写）      （小写）            。 （若乙方符合中小微企业支持政策的则按成交金额的2%收取，以响应（投标）文件中提交的中小企业声明函为依据。）

2.履约保证金的形式：乙方应成交结果公布后 5 日内（本合同签订前），可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。以保函递交的，保函必须为无条件保函，到期日不得早于质量保证结束日期。

开户名称：广西经贸职业技术学院；

开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；

银行账号：45001604556050701379；

3.履约保证金退还方式：经甲方验收合格，质保期满或履约期满，乙方履行完合同约定所有义务，无任何违约责任，乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）或甲方格式验收书及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），提出书面退款申请，资料合格后5个工作日内，甲方向乙方一次性退还剩余履约保证金（不计利息）。

4．履约保证金不予退还情况，包括但不限于。

（1）成交供应商（乙方）不按文件要求签订合同的。

（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

（3）成交供应商（乙方）不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人（甲方）有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后进行清点。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经签收视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 20 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

9.乙方违约的，应当承担甲方的维权费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等。

10.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准： 合计不过超过壹万元  。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。甲方 肆 份，乙方 贰 份，采购代理机构一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 广西经贸职业技术学院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市青山路14号 | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国建设银行南宁市青山路支行 | 开户银行： |
| 账号：45001604556050701379 | 账号： |
| 邮政编码：530021 | 邮政编码： |
| 统一社会信用代码：12450000498506411W | 统一社会信用代码： |
| 经办人： | 经办人： |
| 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、质保期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章  评标标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（二）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。