附表1 总投资估算表

| 序号  | 费用名称 | 估算造价（万元） | 合计（万元） | 技术经济指标 | 备注 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他 | 单位 | 数量 | 指标（元） |
| 一 | 工程费用 | 275 | 0 | 30 | 0.00 | 305  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | 钢结构连廊（单层） | 35 |  |  |  | 35  | m2 | 44.14 |  | 架空连廊，含土石方、基础、金属结构、天棚等 | 　 |
| 2 | 营养食堂改造工程 | 50 |  |  |  | 50  | m2 | 261 |  | 含室内装饰装修、电气、给排水改造 | 　 |
| 3 | 部分外墙翻新改造 | 15 |  |  |  | 15 | m2 | 1000 |  | 含供应楼内科楼南外立面、综合楼西外立面，含外架 |  |
| 4 | 入口大门及围墙修建 | 20 |  |  |  | 25 | 项 |  |  | 老院区主入口大门 |  |
| 5 | 室外地坪硬化、绿化及车位划线 | 25 |  |  |  | 30 | m2 | 2000 |  | 综合楼门前区域 |  |
| 6 | 地胶地面 | 20 |  |  |  | 20 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 7 | 铝合金窗 | 25 |  |  |  | 25 | m2 | 150 |  |  |  |
| 8 | 零星修缮工程 | 10 |  |  |  | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 |  |  | 20.00 |  | 20.00  | m | 200 |  | 埋地敷设，含土石方、基础、电缆、保护管、路面破除及恢复等 | 　 |
| 10 | 室外给排水工程 | 75 | 0.00 | 10 | 0.00 | 85  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 10.1 | 埋地水池 | 75 |  |  |  | 75  | m3 | 432 |  | 埋地水池，边坡防护、含水泵设备，占地200㎡、埋深4.6m | 　 |
| 10.2 | 水管及配件 |  |  | 10 |  | 10  | m | 150 |  | DN150，埋地敷设，含土石方、基础、管件、路面破除及恢复等 | 　 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 30.5 | 30.5 | 项 | 　 | 　 | （一）×10% |  |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  | 43.62 | 43.62 | 　 | 　 | 　 | （一 +二）×13% |  |
| 四 | 总投资 | 275 | 0 | 30 | 74.12 | 379.12 | 　 | 　 | 　 | 一＋二＋三 | 100%  |