桂林市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：桂林航天工业学院南校区电梯采购

项目编号：GXZC2024-G1-005336-GLJC

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

2024年9月19日

目 录

第一章 公开招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

一、总则	- 8 -

1. 项目名称及项目编号	- 8 -

2. 适应范围	- 8 -

3. 定义	- 8 -

4. 招标方式、评分办法	- 8 -

5. 投标人资格	- 8 -

6. 投标费用	- 8 -

7. 联合体投标要求	- 8 -

8. 转包与分包	- 8 -

9. 特别说明	- 9 -

10. 质疑和投诉	- 9 -

二、招标文件	- 9 -

11. 招标文件的构成	- 10 -

12. 招标文件的澄清与修改	- 10 -

三、投标文件的编制	- 10 -

13. 投标文件的组成及要求	- 10 -

14. 投标文件的语言及计量	- 12 -

15. 投标报价	- 12 -

16. 投标有效期	- 12 -

17. 投标保证金	- 13 -

18. 投标文件的制作	- 13 -

19. 投标文件的补充、修改和撤回	- 13 -

20. 投标文件的递交和解密	- 13 -

四、开标	- 14 -

21. 开标时间及地点	- 14 -

22. 开标程序	- 14 -

五、资格性审查	- 15 -

23. 资格性审查	- 15 -

六、评标	- 15 -

24. 评标委员会组成	- 15 -

25. 评标原则	- 15 -

26. 评标	- 15 -

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	- 17 -

28. 属于下列情况之一者，投标无效	- 17 -

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	- 17 -

30. 属于下列情形之一的，应予废标	- 17 -

31. 开标、评标过程的监控	- 17 -

32. 信用查询	- 17 -

33. 中标公告及中标通知书	- 18 -

七、履约保证金及签订合同	- 18 -

34. 履约保证金	- 18 -

35. 签订合同	- 18 -

八、其他事项	- 19 -

36. 招标代理服务费	- 19 -

37. 解释权	- 19 -

38. 监督管理机构	- 19 -

第三章  采购需求	- 20 -

第四章  评标办法	- 47 -

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 53 -

第一条  合同标的及合同金额	- 53 -

第二条  质量保证	- 53 -

第三条  权利保证	- 53 -

第四条  货物包装、运输	- 53 -

第五条  交付	- 54 -

第六条  调试和验收	- 54 -

第七条  安装和培训	- 54 -

第八条  售后服务、保修期	- 54 -

第九条  税费	- 54 -

第十条  付款方式	- 54 -

第十一条  违约责任	- 54 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 55 -

第十三条  合同争议解决	- 55 -

第十四条  合同生效及其它	- 55 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 55 -

第十六条  签订本合同依据	- 55 -

第六章  投标文件（格式）	- 53 -

# 公开招标公告

项目概况 桂林市政府集中采购中心受桂林航天工业学院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就桂林航天工业学院南校区电梯采购进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2024年XX月XX日上午9时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-005336-GLJC

项目名称：桂林航天工业学院南校区电梯采购

预算金额：人民币叁佰叁拾万元整（¥3300000.00元）

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林航天工业学院南校区电梯采购 | 项 | 1 | 详见招标文件 |

合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：投标人必须具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修C级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理）。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2024年XX月XX日至2024年XX月XX日9时30分。

2.地点及方式：潜在供应商请登录广西政府采购云平台获取该项目招标文件。

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年XX月XX日9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

开标时间：2024年XX月XX日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心XX号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目无需缴纳投标保证金。

- 投标人可视自身情况决定是否出席开标会议；如出席开标会议，可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

- 本项目信息发布媒体：

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

- 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年XX月XX日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）

3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林航天工业学院

地 址：桂林市七星区金鸡路2号

联系方式：刘亦凡15717733300

2.采购代理机构信息

名  称： 桂林市政府集中采购中心

地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼

联系方式： 0773-5625175

3.项目联系方式

项目联系人：常工

电　话：0773-5625175

4.政府采购监督管理机构

名 称：广西壮族自治区财政厅

联系方式：0771-5331544

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林航天工业学院南校区电梯采购 项目编号：GXZC2024-G1-005336-GLJC |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。 5.2 本项目不接受联合体投标。 5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.5 本项目的特定资格要求：投标人必须具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修C级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理）。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币叁佰叁拾万元整（¥3300000.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2024年XX月XX日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年XX月XX日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年XX月XX日9时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心XX号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出电子成交通知书。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 中标人在签订合同时按合同金额的3%交纳履约保证金给采购人，待履行完合同约定的权利义务事项后，采购人20个工作日内返还履约保证金（无息）。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，按规定与采购人在广西政府采购云平台上在线签订电子合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目免收代理服务费。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅 电话：0771-5331544 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林航天工业学院南校区电梯采购

项目编号：GXZC2024-G1-005336-GLJC

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：本“采购需求”中标注“▲”的所有要求为重要技术参数，标注“★”的所有要求均为实质性要求。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4本项目的特定资格要求：投标人必须具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修C级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理）。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。桂林市政府集中采购中心应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162

通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室

10.2投诉联系部门：广西壮族自治区财政厅    联系电话：0771-5331544

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.5 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.6 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面彩色扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为彩色扫描件）

- 财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- 投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】彩色扫描件（必须提供）；

（7）有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修C级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理）证书彩色扫描件（必须提供）。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- “采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- 投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

- 项目安装方案（格式见附件）（必须提供）；

- 项目安装人员一览表（如有，请提供）;

- 节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

- 投标人2022年1月1日以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币叁佰叁拾万元整（¥3300000.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修的总和，投标人应综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2024年XX月XX日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年XX月XX日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2024年XX月XX日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心XX号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

- 22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，广西政府采购云平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

中标人在签订合同时按合同金额的3%交纳履约保证金给采购人，待履行完合同约定的权利义务事项后，采购人20个工作日内返还履约保证金（无息）。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，按规定与采购人在广西政府采购云平台上在线签订电子合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

本项目免收代理服务费。

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。

- 38. 监督管理机构

广西壮族自治区财政厅   电话：0771-5331544

# 第三章  采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，并加盖投标人CA签章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书彩色扫描件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。本“采购需求”中标注“▲”的所有要求为重要技术参数。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

采购需求

| 项号 | 货物名称 | 参考单价（元） | 数量 | 技术参数及性能(配置)要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房 乘客电梯1 | 300000.00 | 1台 | - 一、基本参数： - ★1.载重：≥1050kg - ★2.速度：≥1.5m/s - 3.层站：5/5/5 - 4.顶层高度：≥4830mm - 5.底坑深度：≥1600mm - 6.提升高度：≥16m - 7.井道尺寸（宽×深）：2300mm×2300mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - ★8.轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm×1500mm×2400mmm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 9.开门尺寸（宽×高）：900mm×2100mmm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 10.开门方式：中分门 - 注：具体尺寸以现场勘测为准。 - 二、技术要求： - ▲1.曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机。驱动主机电动机绝缘等级达F级，驱动主机为卧式、无减速装置、驱动轮非悬臂支撑、输出轴2点支撑，外壳防护等级达IP41,过载保护方式为过热保护；制动器数量、结构型式分别为2组、半盘式，制动器绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的电梯曳引机（驱动主机）特种设备检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - ▲2.控制系统：采用可编程电子安全系统Pessral技术，UCMP模块，大幅提升安全性；内置电子标签，电梯安全状况全程可追溯。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - ▲3.门机系统：永磁同步变频门机，采用同步齿形带传动方式，间接机械连接联动方式；门机电动机防护等级达IP54，绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的“门机”部件检测报告或试验报告彩色扫描件并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 4.所投无机房乘客电梯曳引驱动和强制驱动电梯运行噪声开关门最大噪声值49.8dB且轿厢内最大噪声值46.6dB；平层准确度最大值+2.1mm,平层保持精度最大值-2.7mm。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的所投型号无机房乘客电梯整梯特种设备型式检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 5.所投电梯的电梯操纵箱面板、电梯轿壁、电梯召唤盒面板、导轨支架、缓冲器基座测试通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验/盐雾试验》。 - 6.所投电梯的电梯操纵箱显示屏/外呼显示屏锤击试验符合GB/T2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求。 - 7.驱动主机悬挂系统的自身包覆带外包覆层材质为热塑性聚酯聚氨酯（TPU）。 - 8.钢带简单弯折疲劳试验符合GB/T39172-2020《电梯用非钢丝绳悬挂装置》的要求。 - 三、厅门及外呼要求： - 1.门套：大理石门套(厚度≥18mm)。 - 2.厅门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 3.厅门地坎：硬质铝合金。 - 4.厅外召唤及显示： 4.3＂段码显示屏，圆按钮,可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 - 四、轿厢要求： - 1.轿厢吊顶：LED光源，其余厂家标配。 - 2.轿厢门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)，中分自动门。 - 3.轿壁：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 4.轿厢地面：PVC地板（顶级耐磨等级：T级）。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - 5.轿厢地坎：硬质铝合金。 - 6.轿内操纵箱为6.4＂段码显示屏，圆形盲文按钮，前置一体式操纵箱。 - 五、基本功能：（投标人投标时必须根据电梯生产厂家产品样本功能列表予以逐项对照，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖投标人电子签章的功能说明文件。） - 1.全集选控制 - 2.满载直驶 - 3.自动返回基站 - 4.错误指令取消 - 5.楼层间距自学习 - 6.锁梯开关 - 7.开关门按钮 - 8.开门时间分别控制 - 9.自动校正运行 - 10.关门等待取消 - 11.本层厅外重开门 - 12.无称重力矩补偿 - 13.末站换向预指示 - 14.司机服务 - 15.独立服务 - 16.端站保护 - 17.故障自诊断 - 18.驱动设备过热保护 - 19.关门力矩保护 - 20.速度异常检测 - 21.接触器异常检测 - 22.电网异常检测 - 23.光幕门保护 - 24.超载报警 - 25.轿厢开、关门延时保护 - 26.紧急消防返基站 - 27.抱闸异常检测 - 28.厅门自学习 - 29.安全救助 - 30.五方对讲 - 31.轿厢警铃 - 32.机房紧急电动运行 - 33.轿厢内应急照明 - 34.轿内照明风扇自动控制 - 35.显示节能 - 36.轿厢到站钟 - 37.厅外及轿厢方向指示 - 38.轿内、厅外显示 - 39.轿内消防状态提醒显示 - 40.个性化楼层显示设置 - 41.按钮微亮 - 42.层站召唤智能登记 - 43.开门保持时间智能调节 - 44.控制系统温度监测 - 45.智能舒适运行 - 46.按钮粘连自动识别 - 47.防捣乱保护 - 48.自动泊梯 - 49.厅外呼梯切除开关 - 50.静态定位 - 51.轿顶检修 - 52.静音模式 - 53.语音安抚 - 54.就近平层 - 55.斜线撤电流 - 56.检修零速停车 - 57.免调试 - 58.钢带寿命保护 - 59.钢带折弯次数保护 - 60.钢带滞留检测 - 61.钢带断带检测 - 62.钢带异常伸长检测 |
| 2 | 无机房 乘客电梯2 | 300000.00 | 1台 | - 一、、基本参数： - ★1.载重：≥1050kg - ★2.速度：≥1.5m/s - 3.层站：5/5/5 - 4.顶层高度：≥4600mm - 5.底坑深度：≥1800mm - 6.提升高度：≥14.8m - 7.井道尺寸（宽×深）：2200mm×2400mm(以上尺寸允许偏差±5mm)★8.轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm×1500mm×2400mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 9.开门尺寸（宽×高）：900mm×2100mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 10.开门方式：中分门 - 注：具体尺寸以现场勘测为准。 - 二、技术要求： - ▲1.曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机。驱动主机电动机绝缘等级达F级，驱动主机为卧式、无减速装置、驱动轮非悬臂支撑、输出轴2点支撑，外壳防护等级达IP41,过载保护方式为过热保护；制动器数量、结构型式分别为2组、半盘式，制动器绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的电梯曳引机（驱动主机）特种设备检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - ▲2.控制系统：采用可编程电子安全系统Pessral技术，UCMP模块，大幅提升安全性；内置电子标签，电梯安全状况全程可追溯。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - ▲3.门机系统：永磁同步变频门机，采用同步齿形带传动方式，间接机械连接联动方式；门机电动机防护等级达IP54，绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的“门机”部件试验报告彩色扫描件并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 4.所投无机房乘客电梯曳引驱动和强制驱动电梯运行噪声开关门最大噪声值49.8dB且轿厢内最大噪声值46.6dB；平层准确度最大值+2.1mm,平层保持精度最大值-2.7mm。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的所投型号无机房乘客电梯整梯特种设备型式试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。5.所投电梯的电梯操纵箱面板、电梯轿壁、电梯召唤盒面板、导轨支架、缓冲器基座测试通过GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验/盐雾试验》。 - 6.所投电梯的电梯操纵箱显示屏/外呼显示屏锤击试验符合GB/T2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求。 - 7.驱动主机悬挂系统的自身包覆带外包覆层材质为热塑性聚酯聚氨酯（TPU）。 8.钢带简单弯折疲劳试验符合GB/T39172-2020《电梯用非钢丝绳悬挂装置》的要求。 - 三、厅门及外呼要求： - 1.门套：大理石门套(厚度≥18mm)。 - 2.厅门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 3.厅门地坎：硬质铝合金。 - 4.厅外召唤及显示： 4.3＂段码显示屏，圆按钮,可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 - 四、轿厢要求： - 1.轿厢吊顶：LED光源，其余厂家标配。 - 2.轿厢门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)，中分自动门。 - 3.轿壁：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 4.轿厢地面：PVC地板（顶级耐磨等级：T级）。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - 5.轿厢地坎：硬质铝合金。 - 6.轿内操纵箱为6.4＂段码显示屏，圆形盲文按钮，前置一体式操纵箱。 - 五、基本功能：（投标人投标时必须根据电梯生产厂家产品样本功能列表予以逐项对照，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖投标人电子签章的功能说明文件。） - 1.全集选控制 - 2.满载直驶 - 3.自动返回基站 - 4.错误指令取消 - 5.楼层间距自学习 - 6.锁梯开关 - 7.开关门按钮 - 8.开门时间分别控制 - 9.自动校正运行 - 10.关门等待取消 - 11.本层厅外重开门 - 12.无称重力矩补偿 - 13.末站换向预指示 - 14.司机服务 - 15.独立服务 - 16.端站保护 - 17.故障自诊断 - 18.驱动设备过热保护 - 19.关门力矩保护 - 20.速度异常检测 - 21.接触器异常检测 - 22.电网异常检测 - 23.光幕门保护 - 24.超载报警 - 25.轿厢开、关门延时保护 - 26.紧急消防返基站 - 27.抱闸异常检测 - 28.厅门自学习 - 29.安全救助 - 30.五方对讲 - 31.轿厢警铃 - 32.机房紧急电动运行 - 33.轿厢内应急照明 - 34.轿内照明风扇自动控制 - 35.显示节能 - 36.轿厢到站钟 - 37.厅外及轿厢方向指示 - 38.轿内、厅外显示 - 39.轿内消防状态提醒显示 - 40.个性化楼层显示设置 - 41.按钮微亮 - 42.层站召唤智能登记 - 43.开门保持时间智能调节 - 44.控制系统温度监测 - 45.智能舒适运行 - 46.按钮粘连自动识别 - 47.防捣乱保护 - 48.自动泊梯 - 49.厅外呼梯切除开关 - 50.静态定位 - 51.轿顶检修 - 52.静音模式 - 53.语音安抚 - 54.就近平层 - 55.斜线撤电流 - 56.检修零速停车 - 57.免调试 - 58.钢带寿命保护 - 59.钢带折弯次数保护 - 60.钢带滞留检测 - 61.钢带断带检测 - 62.钢带异常伸长检测 |
| 3 | 小机房 乘客电梯1 | - 300000.00 | - 1台 | - 一、基本参数： - ★1.载重：≥1150kg - ★2.速度：≥1.5m/s - 3.层站：5/5/5 - 4.顶层高度：≥5000mm - 5.底坑深度：≥1800mm - 6.提升高度：≥14.8m - 7.井道尺寸（宽×深）：2200mm×2400mm(以上尺寸允许偏差±5mm)★8.轿厢尺寸（宽×深×高）：1550mm×1700mm×2400mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 9.开门尺寸（宽×高）：1000mm×2100mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 10.开门方式：中分门 - 注：具体尺寸以现场勘测为准。 - 二、技术要求： - ▲1.曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机，其电动机绝缘等级达F级，外壳防护等级达IP41，过载保护方式为过热保护；驱动轮使用悬挂装置根数≥8且绳槽类型为带有切口的U型槽；制动器数量、结构型式为两组电磁直推块式，制动器绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的电梯曳引机（驱动主机）特种设备检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - ▲2.控制系统：电梯控制柜外壳防护等级达IPX3，有紧急和测试操作装置设置、消防员电梯控制功能设置、火灾情况下返回指定层功能设置。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - ▲3.门机系统：永磁同步变频门机，采用同步齿形带传动方式，间接机械连接联动方式；门机电动机防护等级达IP54，绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的“门机”部件检测报告或试验报告彩色扫描件并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 4.所投小机房乘客电梯电气最低防护等级IP2X;层门和轿门最大间隙6mm，地坎间的最大距离31mm,门之间的最大距离0.05m;运行中轿厢内最大噪声值52.2dB(A)且开关门过程最大噪声值52.8dB(A)；开关门时间最大值3.8s;平层准确度最大值+3mm,平层保持精度最大值-2mm。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的所投型号小机房乘客电梯整梯特种设备型式检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 5.所投电梯的电梯操纵箱面板、电梯轿壁、电梯召唤盒面板、导轨支架、缓冲器基座测试通过GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验/盐雾试验》。 - 6.所投电梯的电梯操纵箱显示屏/外呼显示屏锤击试验符合GB/T2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求。 - 三、厅门及外呼要求： - 1.门套：大理石门套(厚度≥18mm)。 - 2.厅门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 3.厅门地坎：硬质铝合金。 - 4.厅外召唤及显示： 4.3＂段码显示屏，圆按钮,可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 - 四、轿厢要求： - 1.轿厢吊顶：LED光源，其余厂家标配。 - 2.轿厢门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)，中分自动门。 - 3.轿壁：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 4.轿厢地面：PVC地板（顶级耐磨等级：T级）。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - 5.轿厢地坎：硬质铝合金。 - 6.轿内操纵箱为6.4＂段码显示屏，圆形盲文按钮，前置一体式操纵箱。 - 五、基本功能：（投标人投标时必须根据电梯生产厂家产品样本功能列表予以逐项对照，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖投标人电子签章的功能说明文件。） - 1.全集选控制 - 2.满载直驶 - 3.自动返回基站 - 4.错误指令取消 - 5.楼层间距自学习 - 6.锁梯开关 - 7.开关门按钮 - 8.开门时间分别控制 - 9.自动校正运行 - 10.关门等待取消 - 11.本层厅外重开门 - 12.无称重力矩补偿 - 13.末站换向预指示 - 14.司机服务 - 15.独立服务 - 16.端站保护 - 17.故障自诊断 - 18.驱动设备过热保护 - 19.关门力矩保护 - 20.速度异常检测 - 21.接触器异常检测 - 22.电网异常检测 - 23.光幕门保护 - 24.超载报警 - 25.轿厢开、关门延时保护 - 26.紧急消防返基站 - 27.抱闸异常检测 - 28.厅门自学习 - 29.钢丝绳滑动自检 - 30.安全救助功能 - 31.五方对讲 - 32.轿厢警铃 - 33.机房紧急电动运行 - 34.轿厢内应急照明 - 35.轿内照明风扇自动控制 - 36.显示节能 - 37.轿厢到站钟 - 38.厅外及轿厢方向指示 - 39.轿内、厅外显示 - 40.轿内消防状态提醒显示 - 41.个性化楼层显示设置 - 42.按钮微亮 - 43.层站召唤智能登记 - 44.开门保持时间智能调节 - 45.控制系统温度监测 - 46.智能舒适运行 - 47.按钮粘连自动识别 - 48.防捣乱保护 - 49.自动泊梯 - 50.厅外呼梯切除开关 - 51.静态定位 - 52.轿顶检修 - 53.静音模式 - 54.语音安抚 - 55.就近平层 - 56.斜线撤电流 - 57.检修零速停车 - 58.免调试 - 59.自动再平层 |
| 4 | 小机房 乘客电梯2 | - 300000.00 | - 2台 | - 一、基本参数： - ★1.载重：≥1350kg - ★2.速度：≥1.5m/s - 3.层站：7/7/7 - 4.顶层高度：≥4800mm - 5.底坑深度：≥1700mm - 6.提升高度：≥21.9m - 7.井道尺寸（宽×深）：2550mm×2200mm(以上尺寸允许偏差±5mm)★8.轿厢尺寸（宽×深×高）：2000mm×1500mm×2400mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 9.开门尺寸（宽×高）：1100mm×2100mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 10.开门方式：中分门 - 注：具体尺寸以现场勘测为准。 - 二、技术要求： - ▲1.曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机，其电动机绝缘等级达F级，外壳防护等级达IP41，过载保护方式为过热保护；驱动轮使用悬挂装置根数≥8且绳槽类型为带有切口的U型槽；制动器数量、结构型式为两组电磁直推块式，制动器绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的电梯曳引机（驱动主机）特种设备检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - ▲2.控制系统：电梯控制柜外壳防护等级达IPX3，有紧急和测试操作装置设置、消防员电梯控制功能设置、火灾情况下返回指定层功能设置。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - ▲3.门机系统：永磁同步变频门机，采用同步齿形带传动方式，间接机械连接联动方式；门机电动机防护等级达IP54，绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的“门机”部件检测报告或试验报告彩色扫描件并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 4.所投小机房乘客电梯电气最低防护等级IP2X;层门和轿门最大间隙6mm，地坎间的最大距离31mm,门之间的最大距离0.05m;运行中轿厢内最大噪声值52.2dB(A)且开关门过程最大噪声值52.8dB(A)；开关门时间最大值3.8s;平层准确度最大值+3mm,平层保持精度最大值-2mm。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的所投型号小机房乘客电梯整梯特种设备型式检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 5.所投电梯的电梯操纵箱面板、电梯轿壁、电梯召唤盒面板、导轨支架、缓冲器基座测试通过GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验/盐雾试验》。 - 6.所投电梯的电梯操纵箱显示屏/外呼显示屏锤击试验符合GB/T2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求。 - 三、厅门及外呼要求： - 1.门套：大理石门套(厚度≥18mm)。 - 2.厅门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 3.厅门地坎：硬质铝合金。 - 4.厅外召唤及显示： 4.3＂段码显示屏，圆按钮,可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 - 四、轿厢要求： - 1.轿厢吊顶：LED光源，其余厂家标配。 - 2.轿厢门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)，中分自动门。 - 3.轿壁：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 4.轿厢地面：PVC地板（顶级耐磨等级：T级）。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - 5.轿厢地坎：硬质铝合金。 - 6.轿内操纵箱为6.4＂段码显示屏，圆形盲文按钮，前置一体式操纵箱。 - 五、基本功能：（投标人投标时必须根据电梯生产厂家产品样本功能列表予以逐项对照，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖投标人电子签章的功能说明文件。） - 1.全集选控制 - 2.满载直驶 - 3.自动返回基站 - 4.错误指令取消 - 5.楼层间距自学习 - 6.锁梯开关 - 7.开关门按钮 - 8.开门时间分别控制 - 9.自动校正运行 - 10.关门等待取消 - 11.本层厅外重开门 - 12.无称重力矩补偿 - 13.末站换向预指示 - 14.司机服务 - 15.独立服务 - 16.端站保护 - 17.故障自诊断 - 18.驱动设备过热保护 - 19.关门力矩保护 - 20.速度异常检测 - 21.接触器异常检测 - 22.电网异常检测 - 23.光幕门保护 - 24.超载报警 - 25.轿厢开、关门延时保护 - 26.紧急消防返基站 - 27.抱闸异常检测 - 28.厅门自学习 - 29.钢丝绳滑动自检 - 30.安全救助功能 - 31.五方对讲 - 32.轿厢警铃 - 33.机房紧急电动运行 - 34.轿厢内应急照明 - 35.轿内照明风扇自动控制 - 36.显示节能 - 37.轿厢到站钟 - 38.厅外及轿厢方向指示 - 39.轿内、厅外显示 - 40.轿内消防状态提醒显示 - 41.个性化楼层显示设置 - 42.按钮微亮 - 43.层站召唤智能登记 - 44.开门保持时间智能调节 - 45.控制系统温度监测 - 46.智能舒适运行 - 47.按钮粘连自动识别 - 48.防捣乱保护 - 49.自动泊梯 - 50.厅外呼梯切除开关 - 51.静态定位 - 52.轿顶检修 - 53.静音模式 - 54.语音安抚 - 55.就近平层 - 56.斜线撤电流 - 57.检修零速停车 - 58.免调试 - 59.自动再平层 |
| 5 | 小机房 乘客电梯3 | - 300000.00 | - 3台 | - 一、基本参数： - ★1.载重：≥1150kg - ★2.速度：≥1.5m/s - 3.层站：7/7/7 - 4.顶层高度：≥4800mm - 5.底坑深度：≥1700mm - 6.提升高度：≥21.9m - 7.井道尺寸（宽×深）：2200mm×2200mm(以上尺寸允许偏差±5mm)★8.轿厢尺寸（宽×深×高）：1750mm×1500mm×2400mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 9.开门尺寸（宽×高）：1000mm×2100mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 10.开门方式：中分门 - 注：具体尺寸以现场勘测为准。 - 二、技术要求： - ▲1.曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机，其电动机绝缘等级达F级，外壳防护等级达IP41，过载保护方式为过热保护；驱动轮使用悬挂装置根数≥8且绳槽类型为带有切口的U型槽；制动器数量、结构型式为两组电磁直推块式，制动器绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的电梯曳引机（驱动主机）特种设备检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - ▲2.控制系统：电梯控制柜外壳防护等级达IPX3，有紧急和测试操作装置设置、消防员电梯控制功能设置、火灾情况下返回指定层功能设置。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - ▲3.门机系统：永磁同步变频门机，采用同步齿形带传动方式，间接机械连接联动方式；门机电动机防护等级达IP54，绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的“门机”部件检测报告或试验报告彩色扫描件并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 4.所投小机房乘客电梯电气最低防护等级IP2X;层门和轿门最大间隙6mm，地坎间的最大距离31mm,门之间的最大距离0.05m;运行中轿厢内最大噪声值52.2dB(A)且开关门过程最大噪声值52.8dB(A)；开关门时间最大值3.8s;平层准确度最大值+3mm,平层保持精度最大值-2mm。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的所投型号小机房乘客电梯整梯特种设备型式检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 5.所投电梯的电梯操纵箱面板、电梯轿壁、电梯召唤盒面板、导轨支架、缓冲器基座测试通过GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验/盐雾试验》。 - 6.所投电梯的电梯操纵箱显示屏/外呼显示屏锤击试验符合GB/T2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求。 - 三、厅门及外呼要求： - 1.门套：大理石门套(厚度≥18mm)。 - 2.厅门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 3.厅门地坎：硬质铝合金。 - 4.厅外召唤及显示： 4.3＂段码显示屏，圆按钮,可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 - 四、轿厢要求： - 1.轿厢吊顶：LED光源，其余厂家标配。 - 2.轿厢门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)，中分自动门。 - 3.轿壁：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 4.轿厢地面：PVC地板（顶级耐磨等级：T级）。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - 5.轿厢地坎：硬质铝合金。 - 6.轿内操纵箱为6.4＂段码显示屏，圆形盲文按钮，前置一体式操纵箱。 - 五、基本功能：（投标人投标时必须根据电梯生产厂家产品样本功能列表予以逐项对照，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖投标人电子签章的功能说明文件。） - 1.全集选控制 - 2.满载直驶 - 3.自动返回基站 - 4.错误指令取消 - 5.楼层间距自学习 - 6.锁梯开关 - 7.开关门按钮 - 8.开门时间分别控制 - 9.自动校正运行 - 10.关门等待取消 - 11.本层厅外重开门 - 12.无称重力矩补偿 - 13.末站换向预指示 - 14.司机服务 - 15.独立服务 - 16.端站保护 - 17.故障自诊断 - 18.驱动设备过热保护 - 19.关门力矩保护 - 20.速度异常检测 - 21.接触器异常检测 - 22.电网异常检测 - 23.光幕门保护 - 24.超载报警 - 25.轿厢开、关门延时保护 - 26.紧急消防返基站 - 27.抱闸异常检测 - 28.厅门自学习 - 29.钢丝绳滑动自检 - 30.安全救助功能 - 31.五方对讲 - 32.轿厢警铃 - 33.机房紧急电动运行 - 34.轿厢内应急照明 - 35.轿内照明风扇自动控制 - 36.显示节能 - 37.轿厢到站钟 - 38.厅外及轿厢方向指示 - 39.轿内、厅外显示 - 40.轿内消防状态提醒显示 - 41.个性化楼层显示设置 - 42.按钮微亮 - 43.层站召唤智能登记 - 44.开门保持时间智能调节 - 45.控制系统温度监测 - 46.智能舒适运行 - 47.按钮粘连自动识别 - 48.防捣乱保护 - 49.自动泊梯 - 50.厅外呼梯切除开关 - 51.静态定位 - 52.轿顶检修 - 53.静音模式 - 54.语音安抚 - 55.就近平层 - 56.斜线撤电流 - 57.检修零速停车 - 58.免调试 - 59.自动再平层 |
| 6 | 无机房 乘客电梯3 | - 300000.00 | - 3台 | - 一、基本参数： - ★1.载重：≥1050kg - ★2.速度：≥1.0m/s - 3.层站：3/3/3（2台为货梯兼客梯）4/4/4（1台为客梯） - 4.顶层高度：≥3950mm - 5.底坑深度：≥1600mm - 6.提升高度：≥9.3m（2台）；≥13.1m（1台） - 7.井道尺寸（宽×深）：2300mm×2500mm(以上尺寸允许偏差±5mm)★8.轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm×1500mm×2400mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 9.开门尺寸（宽×高）：900mm×2100mm(以上尺寸允许偏差±5mm) - 10.开门方式：中分门 - 注：具体尺寸以现场勘测为准。 - 二、技术要求： - ▲1.曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机。驱动主机电动机绝缘等级达F级，驱动主机为卧式、无减速装置、驱动轮非悬臂支撑、输出轴2点支撑，外壳防护等级达IP41,过载保护方式为过热保护；制动器数量、结构型式分别为2组、半盘式，制动器绝缘等级达F级。须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的电梯曳引机（驱动主机）特种设备检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - ▲2.控制系统：采用可编程电子安全系统Pessral技术，UCMP模块，大幅提升安全性；内置电子标签，电梯安全状况全程可追溯。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - ▲3.门机系统：永磁同步变频门机，采用同步齿形带传动方式，间接机械连接联动方式；门机电动机防护等级达IP54，绝缘等级达F级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的“门机”部件检测报告或试验报告彩色扫描件并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 4.所投无机房乘客电梯曳引驱动和强制驱动电梯运行噪声开关门最大噪声值49.8dB且轿厢内最大噪声值46.6dB；平层准确度最大值+2.1mm,平层保持精度最大值-2.7mm。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的所投型号无机房乘客电梯整梯特种设备型式检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。 - 5.所投电梯的电梯操纵箱面板、电梯轿壁、电梯召唤盒面板、导轨支架、缓冲器基座测试通过GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验/盐雾试验》。 - 6.所投电梯的电梯操纵箱显示屏/外呼显示屏锤击试验符合GB/T2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求。 - 7.驱动主机悬挂系统的自身包覆带外包覆层材质为热塑性聚酯聚氨酯（TPU）。 - 8.钢带简单弯折疲劳试验结果符合GB/T39172-2020《电梯用非钢丝绳悬挂装置》的要求。 - 三、厅门及外呼要求： - 1.门套：大理石门套(厚度≥18mm)。 - 2.厅门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 3.厅门地坎：硬质铝合金。 - 4.厅外召唤及显示： 4.3＂段码显示屏，圆按钮,可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态。 - 四、轿厢要求： - 1.轿厢吊顶：LED光源，其余厂家标配。 - 2.轿厢门：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)，中分自动门。 - 3.轿壁：国标304实体发纹不锈钢(厚度≥1.2mm)。 - 4.轿厢地面：PVC地板（顶级耐磨等级：T级）。〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕 - 5.轿厢地坎：硬质铝合金。 - 五、基本功能：（投标人投标时必须根据电梯生产厂家产品样本功能列表予以逐项对照，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖投标人电子签章的功能说明文件。） - 1.全集选控制 - 2.满载直驶 - 3.自动返回基站 - 4.错误指令取消 - 5.楼层间距自学习 - 6.锁梯开关 - 7.开关门按钮 - 8.开门时间分别控制 - 9.自动校正运行 - 10.关门等待取消 - 11.本层厅外重开门 - 12.无称重力矩补偿 - 13.末站换向预指示 - 14.司机服务 - 15.独立服务 - 16.端站保护 - 17.故障自诊断 - 18.驱动设备过热保护 - 19.关门力矩保护 - 20.速度异常检测 - 21.接触器异常检测 - 22.电网异常检测 - 23.光幕门保护 - 24.超载报警 - 25.轿厢开、关门延时保护 - 26.紧急消防返基站 - 27.抱闸异常检测 - 28.厅门自学习 - 29.安全救助 - 30.五方对讲 - 31.轿厢警铃 - 32.机房紧急电动运行 - 33.轿厢内应急照明 - 34.轿内照明风扇自动控制 - 35.显示节能 - 36.轿厢到站钟 - 37.厅外及轿厢方向指示 - 38.轿内、厅外显示 - 39.轿内消防状态提醒显示 - 40.个性化楼层显示设置 - 41.按钮微亮 - 42.层站召唤智能登记 - 43.开门保持时间智能调节 - 44.控制系统温度监测 - 45.智能舒适运行 - 46.按钮粘连自动识别 - 47.防捣乱保护 - 48.自动泊梯 - 49.厅外呼梯切除开关 - 50.静态定位 - 51.轿顶检修 - 52.静音模式 - 53.语音安抚 - 54.就近平层 - 55.斜线撤电流 - 56.检修零速停车 - 57.免调试 - 58.钢带寿命保护 - 59.钢带折弯次数保护 - 60.钢带滞留检测 - 61.钢带断带检测 - 62.钢带异常伸长检测 |
| - 商务要求 |  |  |  |  |
| ★报价要求 |  | 1.报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、安装用脚手架拆装费、报装报验费及一年免保费、施工水电费、起吊、二次搬运、机房至值班室五方通话的布线材料及布线工作、土建配合费及电梯相关土建费（即电梯所有外呼及消防孔洞、门洞及门头梁、井道及圈梁、机房承重墩及主机机架的孔洞及主机架在墙壁上的孔洞、钢丝绳洞、电缆洞等的制作、浇筑、钻孔、整改、打凿、修补、回填、装修等的费用）及其他所有费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 2.投标人在报价活动中提供任何虚假材料，以及报价产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处；成交后，若成交投标人所供产品及售后服务不按采购文件及响应文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理。 |  |  |
| 现场勘验 |  | 供应商可根据实际情况自行前往勘验，费用自理。 勘验联系方式：刘老师 0773-6796677 |  |  |
| ★付款方式 |  | - 在合同生效以及具备实施条件后，预付款为合同金额的30%，中标人开具相应金额增值税专用发票给采购人，同时应向采购人提供由银行出具同等金额的预付款保函或担保，采购人在收到增值税专用发票及保函或担保后15日支付预付款；电梯货到工地后15日内支付合同金额的30%；电梯安装完毕且通过政府主管部门及特种设备检验机构验收并取得验收合格报告后（具备正常使用条件后）15日内，采购人支付合同金额的37%，剩余3%待质保期满后15日内支付（无息）。 |  |  |
| ★交货方式 |  | 1.交货时间：合同签订后135天安装调试完毕； 2.交货地点：桂林航天工业学院南校区。 |  |  |
| 核心产品 |  | - 第6项货物“无机房乘客电梯3” |  |  |
| ★安装方案 |  | 1.工程质量目标：投标人应严格履行岗位责任与权限，确保一次验收合格。 2.投标人必须提供安装施工方案，包含施工组织机构、人员配备情况、安装工具、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量保证技术措施、设备调试、安全文明施工措施、货物的包装及运输方案、成品及材料保护措施等。 3.对电梯相关土建（电梯的井道及圈梁、门洞及门头梁、机房内的承重墩等及各种预留孔洞等）按电梯生产厂家图纸施工（预留、制作、混凝土灌注、钻孔、打凿等），进行同步免费指导，以满足电梯厂家提出的各项指标要求和国家电梯安装的相关规定；对预埋件安装及已施工的电梯相关土建（电梯的井道及圈梁、门洞及门头梁、机房内的承重墩等及各种预留孔洞等）的整改、钻孔、打凿等，进行免费指导。 |  |  |
| ★验收方式 |  | 1.电梯安装工程应按国家标准GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》;GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》；GB/T 10058-2023《电梯技术条件》；GB/T 10059-2023《电梯实验方法》；TSG7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》；GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》；GB/T 8903-2018《电梯用钢丝绳》；GB/T4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》；GB/T 7025.3-1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第三部分:Ⅴ类电梯》的要求及国家有关规定进行。 2.中标人免费办理报装、报验及注册登记手续。 3.负责办理好电梯的《电梯使用标志》《特种设备使用登记证》。采购人协助中标人通过相关部门的验收。 |  |  |
| ★售后服务 |  | 1.免费质保期：自电梯安装完毕，经政府相关部门验收合格之日起一年。 2.售后维护：免保期内免费维修更换非人为损坏的配件；每月上门服务不低于两次，对电梯进行免费保养（检查、情节、除尘、加油、调整），并由采购人签认，消除潜在故障隐患；如更换零部件的，须提前告知物业公司，做好运行电梯的调整工作。 3.故障召修：应具备电梯维护保养实际经验并有能力提供24小时服务。设备交付使用后出现故障时，保证在接到通知后2小时内赶到故障现场，一般故障处理时间不超过2小时，重大故障处理时间不超过24小时。 4.备有常用备件库，能及时更换应换零部件，保证随时按优惠价格向采购人提供电梯的备品备件，零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 5.负责免费培训采购人的维修保养人员3名（但本培训不能替代政府监管部门要求获得资质的培训）。 6.免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。 |  |  |
| ★其他要求 |  | 1.设备必须是满足本项目需要的技术指标的电梯设备，中标供应商所供货物必须是全新整套按国家有关质量标准制造，所有零部件、配件及安装材料必须是未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，否则作无效投标处理。本项目所属行业为工业。 3.本项目政府采购预算金额为人民币叁佰叁拾万元整（¥3300000.00元），投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 注：本“采购需求”中标注“▲”的所有要求为重要技术参数，标注“★”的所有要求均为实质性要求。 |  |  |

- 第四章  评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………………满分30分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         ×    30分

某投标人评标报价金额

2.技术性能分……………………………………………………………………………………………满分50分

2.1非标注★和▲的技术参数要求响应分（5分）

采购需求“技术参数及性能(配置)要求”中非标注★和▲的技术参数完全无负偏离的，得5分，每出现1项负偏离，扣1分，扣完为止。本项满分5分。

2.2标注▲的技术参数要求响应分（9分）

采购需求“技术参数及性能(配置)要求”中标注“▲”的项目，每满足一项得0.5分，不满足不得分，满分9分。

- 2.3性能实力分（36分）

a.所投电梯的“光幕”发射/接收器技术参数可达：发射接受管数目≥40对，光束数最大可达194束，响应时间≤65ms，探测距离0mm～4000mm,IP防护等级≥IP65的；光幕控制器功耗≤4 W；且光幕具有自动冗余功能（容错）。得3分。评审依据：须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。

b.所投无机房电梯驱动主机为卧式、无减速装置、驱动轮非悬臂支撑、输出轴2点支撑；悬挂系统的自身的包覆带外包覆层材质为热塑性聚酯聚氨酯（TPU），得3分；自身的“钢带”试验样品4500万次简单弯折疲劳试验结果符合GB/T39172-2020《电梯用非钢丝绳悬挂装置》的要求，得3分。评审依据：须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。本项满分6分。

- c.所投电梯的变频器的低温试验、高温试验、振动试验、冲击试验、碰撞试验符合检验相关要求，得2分；所投电梯的电梯操纵箱显示屏/外呼显示屏锤击试验符合GB/T 2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求，得3分。评审依据：须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。本项满分5分。

- d.所投电梯的电梯操纵箱面板、电梯轿壁、电梯召唤盒面板、导轨支架、缓冲器基座测试通过盐雾测试；电梯操纵箱面板、电梯轿壁、电梯召唤盒面板测试样品，依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验/盐雾试验》，中性盐雾96小时后，表面未出现生锈情形，基体无缺陷；导轨支架、缓冲器基座测试，依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验/盐雾试验》，盐雾试验120小时后，无红锈。得3分。评审依据：验符合GB/T 2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求，得3分。评审依据：须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。

- e.所投电梯的电梯操纵箱、轿顶集成箱防水等级可达IPX3；自身的消防盒&召唤盒防水等级可达IPX5及防尘等级可达IP5X。得5分。评审依据：验符合GB/T 2423.55-2023《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》规定的要求，得3分。评审依据：须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。

- f.所投标电梯的门触点开关符合GB/T4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》标准要求，且所投标电梯的电梯门机触点可靠性高达300万次，门电机防尘防水等级达IP54。得3.5分。评审依据：〔提供包括但不限于以下证明材料：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖投标人电子签章〕

- g.所投电梯生产厂家具有远程监控采集板软件、电梯运行远程智能监控系统。每提供一项得0.5分，最高得1分。评审依据：提供系统功能截图或有效证明材料的彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。

- h.所投电梯生产厂家具有电梯安全综合控制系统、电梯安全双重保护系统、电梯智能感知及安全预警通话系统。每提供一项得0.5分，最高得1.5分。评审依据：提供系统功能截图或有效证明材料的彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。

- i.所投电梯生产厂家具有电梯门机运行实时监控管理系统、智能安全门机控制系统、电梯维保工具管理系统、智慧电梯管理系统、无接触式手机呼梯系统、新型智能电梯与机器人交互系统、轿顶门回路检测系统、电梯轿厢称重系统。每提供一项得0.5分，最高得4分。评审依据：提供系统功能截图或有效证明材料的彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。

- j.所投电梯生产厂家称重系统的静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度性能判定等级均为A级。每提供一项得1分，最高得4分。评审依据：须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告或试验报告彩色扫描件，并加盖投标人电子签章，作为有效证明。

3.安装施工分…………………………………………………………………………………………………12分

- 根据投标人响应文件中提供安装施工方案，包含施工组织机构、人员配备情况、安装工具、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量保证技术措施、设备调试、安全文明施工措施、货物的包装及运输方案、成品及材料保护措施等方面材料，由各评委在相应档次内独立打分。

- 一档（4分）；安装施工方案一般，能基本完成安装施工任务，基本满足项目实施需要；

- 二档（8分）；在满足一档的基础上，投标人所提供方案包含施工组织机构、人员配备情况、安装工具、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量保证技术措施、设备调试等方面材料等方面，进度有保障，保证项目正常实施；

- 三档（12分）；在满足二档的基础上，所提供的提供方案包含施工组织机构、人员配备情况、安装工具、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量保证技术措施、设备调试、安全文明施工措施、货物的包装及运输方案、成品及材料保护措施等方面材料，方案条理明确清晰、流程合理，方案详细周全。

- 4.售后服务分………………………………………………………………………………………………… 8分

由评委依据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，包含故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、备品备件、保修期外维修方案等方面，由评委确定各投标人所属档次并独立打分。

- 一档（2分）：售后服务承诺书内容有故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案等，基本满足招标文件要求。

- 二档（5分）：售后服务承诺书内容完整、可行，有售后服务体系。故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、备品备件等方面完全满足招标文件要求的内容。

- 三档（8分）：售后服务承诺书内容完整、可行，售后服务体系完善。故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、备品备件、保修期外维修方案等方面等方面优于招标文件要求.

5.总得分=1+2+3+4。

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：GXZC2024-HTG1-000010-GLJC

项目名称：桂林航天工业学院南校区电梯采购

项目编号：GXZC2024-G1-005336-GLJC

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 品牌型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（万元） ② | 单项合计金额（万元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）,其中设备款总金额为 ；安装款总金额为 。

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为           （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交货时间：合同签订后135天安装调试完毕。

- 2.交货地点：桂林航天工业学院南校区。

- 第六条  调试和验收

1、竣工验收单时中标单位必须提供电梯生产企业代理证明文件或具有厂商的授权证明书，否则不予验收。

2、竣工验收：由国家有关电梯质量、安全检测、安全监督等单位联合检查验收；中标方必须服从项目监理的监督管理；

- 3、安装调试严格执行国家有关电梯安装的管理条例。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1、投标人负责为设备提供产品“三包”期12个月，提供免费保修服务12个月，负责免费培训买方的维修保养人员2名（但本培训不能替代政府监管部门要求获得资质的培训）

2、投标人保证随时按优惠价格向采购单位提供电梯的备品备件；保证免费为采购单位提供所需的技术指导。

- 3、投标人应具备乘客电梯维护保养实际经验并有能力提供24小时服务（投标人应提供相关证明）。设备交付使用后出现故障时，中标人保证在接到通知后10分种内作出答复，并于2小时内赶到故障现场，一般故障处理时间不超过2小时，重大故障处理时间不超过24小时，质保期内每月上门服务2次（检查、清洁、除尘、加油、调整）。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  履约保证金及付款方式

- 履约保证金：乙方在签订合同时按合同金额的3%交纳履约保证金给甲方，待履行完合同约定的权利义务事项后，甲方20个工作日内返还履约保证金（无息）。

- 付款方式：在合同生效以及具备实施条件后，预付款为合同金额的30%，乙方开具相应金额增值税专用发票给甲方，同时应向甲方提供由银行出具同等金额的预付款保函或担保，甲方在收到增值税专用发票及保函或担保后15日支付预付款；电梯货到工地后15日内支付合同金额的30%；电梯安装完毕且通过政府主管部门及特种设备检验所验收并取得验收合格报告后（具备正常使用条件后）15日内，采购人支付合同金额的37%，剩余3%待质保期满后15日内支付（无息）。。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额1%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同金额 5%，超过 30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期合同金额 3 ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期合同金额 5%。

5. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

6. 其他违约行为按违约合同金额1%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人电子签章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：桂林航天工业学院南校区电梯采购项目

项目编号：GXZC2024-G1-005336-GLJC

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面彩色扫描件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）；

4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】彩色扫描件（必须提供）；

7.有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修C级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理）证书彩色扫描件（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

6.项目安装方案（格式见附件）（如有，请提供）；

7.项目安装人员一览表（如有，请提供）;

8.节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

10.投标人2022年1月1日以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

12.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

13.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面彩色扫描件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明

材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）委托代理时必须提供。

授权委托书（格式二）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.财务状况报告（自行编制，必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：桂林市政府集中采购中心

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】彩色扫描件（必须提供）

7.有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修C级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理）证书彩色扫描件（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、安装用脚手架拆装费、报装报验费及一年免保费、施工水电费、起吊、二次搬运、机房至值班室五方通话的布线材料及布线工作、土建配合费及电梯相关土建费（即电梯所有外呼及消防孔洞、门洞及门头梁、井道及圈梁、机房承重墩及主机机架的孔洞及主机架在墙壁上的孔洞、钢丝绳洞、电缆洞等的制作、浇筑、钻孔、整改、打凿、修补、回填、装修等的费用）及其他所有费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人电子签章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料彩色扫描件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目技术需求 | 投标响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将坚决予以退货并将追究供应商的法律责任及要求供应商赔偿相关损失。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人电子签章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人电子签章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.项目安装方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

安装方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.项目安装人员一览表（如有，请提供）;

8.节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

10.投标人2022年1月1日以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

12.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；投标人为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如有，请提供）

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章（CA签章）]：

日  期：