# 物业采购需求

**注：本项目采购需求均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。**

1. **项目基本情况**

**1.1物业情况**

**本项目主要的服务内容为：保安服务、保洁服务、公用设施设备维护服务、宿管服务。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物业服务位置** | **服务人员** | **服务地址及人员配置** |
| 1 | 穿山校区 | 39人 | 安保主管：1人，负责考核监督两校区各岗位的日常工作。  安保人员：安保人员12人。  保洁人员：7人。  宿管人员：17人。  维修人员：2人。 |
| 2 | 清风校区 | 20人 | 安保人员：9人。  保洁人员：3人。  宿管人员：7人。  维修人员：1人。 |

**1.2采购人提供供应商使用的场地、设施设备、耗材等（若有提供则填写）**

1. 采购人可提供的零星维修材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** |
| 1 | 不锈钢双盆下水头 | 个 |
| 2 | 1M不锈钢高压管 | 根 |
| 3 | 空开组合 | 套 |
| 4 | 16A空开插座 | 个 |
| 5 | ABS小顶喷头 | 个 |
| 6 | 淋浴管 | 根 |
| 7 | PPR阀芯20 | 个 |
| 8 | PPR阀芯25 | 个 |
| 9 | 电工胶布 | 卷 |
| 10 | 西门子86暗装5孔 | 个 |
| 11 | 西门子86暗装二开 | 个 |
| 12 | 西门子86暗装四开 | 个 |
| 13 | 西门子86明装5孔 | 个 |
| 14 | 西门子86明装二开 | 个 |
| 15 | T8灯头 | 个 |
| 16 | 20干壁钉 | 盒 |
| 17 | 30干壁钉 | 盒 |
| 18 | 50干壁钉 | 盒 |
| 19 | 6膨胀胶 | 盒 |
| 20 | 8膨胀胶 | 盒 |
| 21 | 防臭钢丝下水软管 | 根 |
| 22 | 小便斗下水软管 | 根 |
| 23 | 小体脚踏冲洗阀 | 个 |
| 24 | 小体手压冲洗阀 | 个 |
| 25 | 小白LED10W球泡 | 个 |
| 26 | 小白LED18W球泡 | 个 |

1. **物业服务范围**
2. **物业管理（建筑物）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | | **明细** | **服务内容及标准** | **备注** |
| 具体服务方向 | |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（90000㎡） | 总占地面积120000㎡  **穿山校区**：校园总占地面积约200亩，已建成校门2个；1#教学楼1栋（包括各行政办公室）；2#教学楼1栋；3#图书楼1栋；4#计算机实训楼1栋；5#旅游实训楼1栋；6#实训楼1栋；7#楼1栋；8#烹饪实训楼1栋；9#学生食堂1栋；风雨操场体育馆1栋；11#、12#、13#学生宿舍3栋；学生服务中心、运动场所。现有在校生人数5000多人。  **清风校区**：校园总占地约34亩,已建成大门1个；综合教学楼1栋；办公楼（办公及实训教室）1栋；食堂楼1栋;教工宿舍楼（房改房）3栋；图书综合楼1栋；学生宿舍楼2栋（其中1栋现暂停使用，部分房间改为办公室）；校企合作楼（机算计实训室）1栋；会计实训楼（计算机实训室）1栋；综合运动场；配套场所警卫室和配电房各一栋。现有在校生700多人。 | 见“3.5保安服务” | 24小时值班 |
| 保洁面积（100000㎡） | 总保洁面积：（100000㎡）  **穿山校区**：1#教学楼1栋（包括各行政办公室）；2#教学楼1栋；3#图书楼1栋；4#计算机实训楼1栋；5#旅游实训楼1栋；6#实训楼1栋；7#楼1栋；8#烹饪实训楼1栋；9#学生食堂1栋；风雨操场体育馆1栋；11#、12#、13#学生宿舍3栋等楼宇清扫保洁。  **清风校区**：综合教学楼1栋；办公楼（办公及实训教室）1栋；食堂楼1栋;教工宿舍楼（房改房）3栋；图书综合楼1栋；学生宿舍楼2栋（其中1栋现暂停使用，部分房间改为办公室）；校企合作楼（机算计实训室）1栋；会计实训楼（计算机实训室）1栋；综合运动场；  （2）协助校园公共区域清扫保洁。  （3）协助学校公共劳动课的管理。 | 见“3.3保洁服务” |  |
| 车行\人行口 | 车型口 | 数量3 | 见“3.5保安服务” |  |
| 人行口 | 数量3 | 见“3.5保安服务” |  |
| 设施  设备 | 基本要求 | 负责校内公共设施管理，学校配套水电设施、设备的维修、养护、运行和管理，负责物业管理范围内的所有水电设备设施(包括配电系统、给排水系统、强弱电、消防系统、室内外照明等) 的运行管理、日常维护保养、定期维护、故障维修，对用水用电和重点部位设施的经常性检查与维护。 | 见“3.2公用设施设备维护” |  |
| 学生宿舍管理服务 |  | **穿山校区：**11#、12#、13#学生宿舍3栋及临时学生宿舍；  **清风校区：**学生宿舍1栋。 | 见“3.4宿舍管理服务” |  |

1. **物业管理（室外）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **明细** | **服务内容及标准** |
| 室外面积（100000㎡） | 协助校园公共区域清扫保洁 | 见“3.3保洁服务” |

1. **物业管理服务内容及标准**

**物业管理服务包裹基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、学生宿舍管理服务、保安服务等。**

**3.1基本服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务标准** |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，制定配套项目服务实施方案。 |
| （2）本项目必须执行《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》桂政发〔2020〕1 号和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局关于2021年度职工基本养老保险和失业保险缴费基数上下限标准的公告》的规定，在服务期内最低工资标准调整或职工基本养老保险和失业保险缴费基数上下限标准的调整，中标人必须执行调整的最低工资标准和职工基本养老保险和失业保险缴费基数上下限标准，否则视为违约。 |
| 2 | 服务人员及要求 | （1）中标人应建立人员管理制度（包括人员岗位职责、人员招聘和解除、人员培训、薪酬、奖惩等制度）、保安值班制度、保洁工作管理制度（包括质量要求、保洁的工作程序）、宿舍管理制度等、紧急事件处置方法。 |
| （2）保安人员及维修人员必须持证上岗。 |
| （3）着装仪表：工作人员在工作时必须将工衣、工帽穿戴整齐。工作服除起着劳动保护的作用外，还应素雅，穿着大方。头发要保持清洁、发型和长发不得影响工作和卫生为标准。女性工作人员不可以化装和佩戴首饰；工作服要保持清洁卫生，勤洗勤换并做到专人专用，离开岗位应及时换下工作服。工作人员头发盘在工作帽内为宜，严禁留长指甲及涂指甲油 |
| （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
| （5）上班期间严格遵守各项管理制度，严禁随地吐痰、乱抛垃圾。 |
| 3 | 总体服务要求 | （1）对保安人员的工作进行考核监督。经常对值班人员的工作进行检查和考核。 |
| （2）积极协调服务区域内相关事宜，若车辆管理有难度，由双方共同协调。 |
| （3）遇到突发事件或重要检查，中标人要积极配合采购单位做好突击清洁、保洁工作。 |
| （4）中标人需承诺符合《劳动法》要求足额发放工资，并承担相关劳动纠纷责任 |
| （5）中标人在采购单位的监督管理下，按要求承担采购单位的安全保卫保洁等工作 |
| （6）中标人承担所聘请人员的一切费用，采购单位除按采购合同支付服务费，不再承担中标人任何费用 |
| （7）如中标人与员工之间发生劳务纠纷，由中标人负责解决，与采购单位无关。 |
| （8）建立《服务质量投诉单》，虚心接受区域的合理投诉。一般性投诉，现场管理员15分钟内解决；中度投诉，1小时内解决；重度投诉，12小时内解决。 |
| （9）中标单位必须督促员工安全务工，在工作中若出现安全事故，全部由中标人负责。中标人未能履行本服务合同的约定，导致采购单位人身、财产安全受到损害的，中标人应当承担全部责任并赔偿采购单位全部损失。 |
| （10）中标单位不得转包或分包，如发现在协议履行期间，成交供应商将项目转包给第三方，采购人有权终止采购合同 |
| 4 | 突发应急预案处理 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查。 |
| （2）建立应急预案。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案。 |
| （3）应急预案定期培训和演练。 |
| 5 | 其他要求 | （1）中标人的服务人员应服从采购人领导，遵守采购单位规章制度，维护采购人合法权益，保守采购人机密，认真履行合同职责。确属保安员违纪违规，采购人要求更换保安员时，中标人应在三天内予以更换。 |
| （2）协议存续期内如遇到采购单位办公地点调整，服务点减少，物业管理服务相对减少时，中标单位配合采购单位对已签订的物业管理服务合同做相应的物业管理服务费用减少变更。 |
| （3）中标人必须承诺在签订合同后，项目实施前须向采购人递交各岗位人员配备汇总表（含姓名、年龄、岗位等基本信息）及人员身份证、保安上岗证以及响应文件中涉及到人员相关证件资料的复印件及原件，由采购人审核通过后方可入场，如发现成交供应商不能提供或者提供的资料与响应文件中的内容资料不相符，视为虚假应标，采购人有权采取合法措施保护自身合法权益。如在服务期内，成交供应商需要更换人员，须提前15日向采购人报备，否则因更换人员影响服务工作的，参照相关管理办法进行处罚 |
| （4）学校寒暑假根据学校要求可以减员，放假开始一周后两校区保洁员可减少至不少于7人，放假开始一周后两校区保安员可减少至不少于15人，放假开始一周后两校区宿管员可减少至不少于7人。所有人员开学前一周到岗。中标人须在放假前一周将书面的假期值班名单交到采购人管理部门，放假期间必须保证现场主管在校内监督指导物业工作。 |
| （5）因中标人未能履行本服务合同的约定，导致甲方人身、财产安全受到损害的，成交供应商应当承担全部责任并赔偿采购人全部损失。 |
| （6）中标人商定期陪同采购人监督检查物业服务工作，并及时纠正工作中存在的漏洞；接受采购人的监督，对采购人提出的整改意见，应立即安排执行 |
| 6 | 服务方案及工 作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、 档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
| （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
| （3）制定物业服务方案房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、学生宿舍管理服务、保安服务等 |
| 7 | 服务热线及紧 急维修 | （1）设置 24 小时报修服务热线。 |
| （2）紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断 维修直至修复。 |

**3.2共用设施设备维护服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务标准** |
| 1 | 供配电系统 | （1）建立 24 小时运行值班监控制度。 |
| （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护， 加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重 点部位监测。 |
| （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、 接地等保持完好，确保用电安全。 |
| （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配 备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
| （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生 后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源， 并做好应急事件上报及处理工作。 |
| （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时 与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| （7）负责低压变配电设施、设备的日常管理、使用、保养和一般性维修；按照配电柜管理规范和标准每 2 小时进行值班巡查，并做好记录；每年对低压配电房的配电柜等设备保养不少于2次，维护低压需持低压配电证 |
| （8）按时开启、关闭校园路灯，按规定时间开启、关闭校园各建筑物的电源总开关 (按规定时间开、封闭各场地)。 |
| （9）确保所有系统 (含照明、消防系统、送/抽风系统及报警系统等) 工作正常、场所卫生整洁，确保所有房门、通道门在无人时处于锁闭状态。 |
| （10）维护好照明及动力系统。包括低压配电房末级开关后的电力系统，如各楼层室内外照明、开关插座、所有配电房、母线排及各线路的一般性保养、检查、维修和更换工作 |
| 2 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
| （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品， 亮度与更换前保持一致。 |
| （3）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡 视。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）负责排雨管、排污管、给水管（含宿舍热水系统给水管道）、水池 (消防) 等全部给排水系统的日常管理、养护、一般性维修和急修，设备阀门、管道无跑、冒、滴、漏现象。 |
| （2）确保所有建筑物及供给区域给排水畅通，汛期道路无积水，楼内无积水、浸泡发生。如发生浸泡等情形，经确认为中标人责任的，由中标人承担直接经济损失。 |
| （3）高压水泵、水池、水箱有严密的管理措施，供水计量及收费严格执行有关部门规定，无不合理计量及乱收费现象，限水、停水能预先通知采购人 |
| （4）遇有事故，维修人员在规定时间内抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水事故 |
| （5）确保下水管道的畅通，及时疏通堵塞的厕所、地漏及下水道。 |

**3.3保洁服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务标准** |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划， 并按照执行。 |
| （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、 保存完好。 |
| （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业 人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全 性等应当符合国家相关规定要求。 |
| （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全 程在场。 |
| 2 | 教学办公楼宇会议室、过道、楼梯 | （1）办公大楼每天清扫推尘2次，上下午各1次。确保办公场所干净无垃圾、无明显污渍灰尘、无明显脚印、无异味、无积水、无蜘蛛网、地面光亮洁净。 |
| （2）其他楼栋每月清扫推尘1次。确保室内干净无垃圾、无明显污渍灰尘、无明显脚印、无异味、无积水、无蜘蛛网、地面光亮洁净。 |
| （3）室内垃圾桶每天保洁清理2次，上下午各1次。垃圾桶表面无灰尘、无污渍、无异味，存垃圾量保持不高于1/2。 |
| （4）玻璃墙壁每月刮洗玻璃1次，墙壁随时保洁。所有楼栋玻璃表面光洁明亮、无明显指印污渍、墙壁干净无乱贴乱画、无蚊虫印、无蜘蛛网。 |
| （5）电梯每天保洁2次，上下午各1次。电梯表面、轿厢干净明亮、无灰尘、无污渍，电梯内地面无垃圾、门缝无异物（要求使用吸尘器）。 |
| （6）洗手间每天保洁2次，上下午各1次。无明显异味、台面无污渍、无杂物、隔板、墙壁上无其它张贴物、无乱图乱画痕迹，地面无垃圾、地漏洁净通畅无积水、无明显脚印，便器无污渍、无垃圾，纸篓无污渍、纸篓内的垃圾不超过1/2、损坏器件报修及时。 |
| （7）会议室，会议前后将会议桌椅摆放整齐，做好会场清洁工作。 |
| 3 | 公共场地区域 保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域 2 次，保持干净、无杂物、无积水。公共区域保持干净、无明显垃圾、100m烟蒂不超过5个 清扫2次/日，随时巡检。 |
| （2）强降雨、强风、冰雹等恶劣天气时及时清扫积水、 树叶，并采取安全防护措施。 |
| （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
| （4）清洁室外照明设备，每月至少开展 1 次 清洁作业。 |
| 1. 绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践 踏、占用现象，每天至少开展 1 次巡查。 |
| 1. 沉沙井 无沙石、淤泥杂物等 每周清理1次 |
| 1. 楼顶保持干净、无污渍、积水、杂物、烟蒂、并保持水流畅通每周清理1次 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。 |
| （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。 |
| （3）垃圾桶外表无污渍、无异味、确保无溢出物，清理垃圾2次/日 |
| （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
| （5）垃圾装袋，日产日清。 |

**3.4学生宿舍管理服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务标准** |
| 1 | 基本要求 | （1）学生宿舍门岗、宿舍生活及安全秩序管理，协助学校其它部门做好相关工作 |
| （2）根据《桂林市旅游职业中等职业学校学生宿舍管理规定》有关条文规定执行。 |
| （3）执行值班登记制度，制作成册，以备学校管理部门监督检查。 |
| （4）实行24小时门卫值班制度。门卫（称“宿管员”）要参与宿舍管理工作，熟悉宿舍管理工作条例，宿管员不得随意更换，如有更换应事先通知学校备案，宿舍熄灯后可正常休息，遇到紧急情况、突发事件时须及时进行处理 |
| （5）宿管员上班时统一着装，按规定佩戴胸牌，工作时保持好仪表、仪态和着装整齐，实行岗位责任制，做好安全管理工作；不能向学生推销物品，特别是食品、饮料，不能擅自离开岗位；值夜班时，宿管员要加强巡视，不能睡觉，学生有事随叫随到；做好门岗的室内外卫生。 |
| 2 | 学生公寓管理服务内容 | （1）学生宿舍门岗、大厅及外围3米清洁卫生，宿舍生活及安全秩序管理 |
| （2）负责楼梯、过道、天面、栏杆、天台、公共卫生间等公共区域卫生清理保洁，每周进行一次公共区域卫生清洁，做好毕业生宿舍清洁工作 |
| （3）协助学校做好公寓分配及公寓文化建设工作 |
| （4）宿舍区域内公共设施安全检查，宿舍水电、修缮报修服务 |
| （5）协助做好安全防范和消防设施设备检查维护 |
| （6）协助完成学生宿舍各种活动以及评估、迎检等有关服务工作 |
| 3 | 宿舍管理职责 | （1）宿管员要掌握所管楼栋学生情况，如学生人数、年级、专业及住宿安排等情况 |
| （2）对学生进出宿舍有疑问者，要询问并查看其证件，并将情况登记备查 |
| （3）外来人员不能随意进入学生宿舍，不可留宿外来人员。如有特殊情况，必须办理来访登记手续，经相关部门批准才能进入 |
| 宿管员对学生携带贵重物品离开宿舍的必须进行查询，核实身份，并办理登记手续，发现疑点及时处理并报告学校有关部门 |
| （4）加强安全意识，做好防火防盗工作，熟悉消防器材（灭火器、消防栓）使用方法，定期检查灭火器、消防栓并做好记录，配合做好消防器材的检查和更换。宿管员要高度警惕，随时巡视本值班区域内的大楼及周边治安情况，保管好消防通道大门钥匙，确保消防通道畅通。 |
| （5）遇到紧急、重大事件及时汇报，并拨打火警119、医疗救治120等电话。不得迟报、漏报、瞒报,否则将追究中标人和值班人的责任。 |
| （6）宿管员要做好安全保卫工作，如因管理工作不到位（如：对带出公寓的物品没按规定检查及登记、对人员的进出没有实行证件检查等），发生的学生宿舍失窃、失火等案件，由中标人负责赔偿损失。 |
| (7)加强宿舍用电安全巡查监管工作。不准私拉电线、私接电源。严禁在学生宿舍使用热得快、电炉、电磁炉、电饭煲、电炒锅、微波炉、电热水器、电熨斗、电热杯、电热壶、电热锅等大功率电热器。违反规定者,一经发现,中标人要对学生进行劝导、教育，并收缴有关器具交学校统一处理。如因违规使用电器造成线路短路、损坏、出现危险等情况造成损失的,中标人承担相应责任。 |
| (8)做好宿舍家具等设施保管。学生调换住宿房间或毕业离校,由宿管员核对入住时配置的家具设备是否齐全,如发现丢失或人为破坏的, 统计、核查后及时交学校处理。 |
| (9)根据学校作息时间按时关灯关门，关门后对出入宿舍的学生要严格询问登记。每周向相关部门通报学生晚归情况，并备案。 |
| （10）按学校有关制度，认真做好水、电等宿舍设施的报修手续。 |
| （11）配合学校相关部门做好宿舍各项管理工作。 |
| （12）注意收集学生生活及安全方面的信息，发现非正常现象，及时向学校有关部门汇报。 |

**3.5保安服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务标准** |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
| （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记 录，填写规范，保存完好。 |
| （3）配备保安服务必要的器材。 |
| （4）负责学校安全保卫服务。包括门卫管理、治安巡逻、校园治安秩序管理，履行校园综合治理相关义务，做好防盗、防破坏、防事故、防扰乱校园秩序工作，发现并消除安全隐患，维护校园安全稳定。 |
| （5）做好校园交通秩序管理工作，依据国家法律治理校园交通秩序 |
| (6)负责学校消防管理，做好消防值班及日常检查登记管理工作，做好防火工作。 |
| (7)组织应急救援队伍，负责校园应急救援工作 |
| (8)按要求组织安保力量完成学校重大活动的安全保障任务 |
| (9)配合公安机关，打击校园内部及校园周边的违法犯罪活动。 |
| (10)按要求完成安全检查及其他与安全管理有关的临时性工作任务 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24 小 时值班制。 |
| （2）设置门岗。 |
| （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、 外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
| （4）大检查、登记出入校门车辆，及时核发和收回《校园通行证》，杜绝乱收费现象。 |
| （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按 规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离， 必要时通知公安机关进行处理。 |
| （6）维护校门及校门周边良好秩序，及时清理校门区域的环境卫生，报告并处置校门周边发生的治安事件。。 |
| （7）对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗 物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品 （包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
| （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入校园（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—8:00-18:00）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公 室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填 写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立 24 小时值班巡查制度。 |
| （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执 行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
| （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到 异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
| （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达 指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 工作服务内容及要求 | （1）提供校内安全秩序管理服务，包括巡逻、治安管理、消防管理、交通秩序管理。 |
| （2）负责校内安全问题的报告和处置。 |
| (3)学校重大活动的安全保卫。 |
| (4)安保主管须与保卫处保持每周不少于2次的沟通交流，分析安保工作情况，探讨工作问题，研究解决方案，重大情况须及时报告。 |
| (5)做好执勤记录，原始台帐保存完好。 |
| (6)协同学校治安协防组织，形成群防群治体系 |
| (7)与学工处、校团委、后勤管理处等部门共同协作，开展一体化安全防范 |
| (8)负责管理区域昼夜值班巡逻，加强重点要害部位保卫工作（行政楼、实训楼、工棚、图书馆、教学楼等），保护学校集体和师生员工财产及人身安全。 |
| (9)做好消防工作，包括消防宣传、消防检查、器材管理与维护、组织火灾隐患排查与扑救、参与火灾事故调查等；熟练掌握各种灭火器材的使用方法，熟知校内防火重点单位和部位，参与学校微型消防站建设 |
| (10)负责学校重大节日、重大集会、重要会议、重要接待和外事活动的安全保卫工作。 |
| (11)负责校内安全巡逻，防止发生被盗案件 |
| (12)保护管理区域内事、案件及火灾现场，协助保卫处查处校内发生的一般事、案件 |
| (13)协助做好维护校园稳定及其他的工作。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标 志完整、清晰。 |
| （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导 标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
| （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安 全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
| （4）非机动车定点有序停放。 |
| （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做 好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时 及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
| 6 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事 件责任人及应承担的安全责任。 |
| （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自 的职责。 |
| （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风 险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
| （4）每半年至少开展 1 次突发事件应急 演练，并有相应记录。 |
| （5）发生意外事件时，及时采取应急措施， 维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产 安全。 |
| （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后， 积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故 带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响 的人员和部门。 |
| （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报 告，完善应急救援工作方案。 |
| 7 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安 排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
| （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域 畅通。 |
| （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护 和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

**4.供应商履行合同所需设备**

保安员使用的手电筒、电池、胶木棒、对讲机等执勤工作中使用的全部用品器具、保洁员使用的保洁用具、水电工所需维修维护水电需要的工具由中标人负责配备。

1. **物业管理服务人员需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门职能 | 岗位 | 岗位所需总人数 | 人员要求及岗位要求 |
| 保安服务 | 安保主管 | 1人 | 25-50岁（含）之间 性别不限，大专及以上学历，持有《保安员证》，无犯罪记录，具备5年以上的管理经验和处理突发事件能力，有一定的观察、发现、协调、处置问题能力。负责考核监督各岗位的日常工作。负责监督管理保安服务点的工作开展。 |
| 安保人员 | 21人（具体人员分配见“1.1物业基本情况”） | 1. 保安人员基本素质：保安人员应知法、懂法、守法，依法办事，必须严格遵守保安从业规范。保安人员有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，严格履行岗位职责，具备一定处理突发事件能力。 2. 保安班长，3人，高中及以上学历，持有《保安员证》，无犯罪记录，具备2年以上的管理经验和处理突发事件能力。负责考核监督本班组的日常工作。   （3）保安人员必须接受过正规专业训练，持证上岗，持包括但不限于《保安员》证，体检合格证明（或健康证），无犯罪记录证明，由供应商出具承诺书。  （3）年龄要求：保安人员的年龄在男性55岁以下、女性55岁以下，初中以上学历。 |
| 保洁服务 | 保洁人员 | 10人（具体人员分配见“1.1物业基本情况”） | 性别不限，年龄25-55岁（含）之间，保洁员需工作熟练，具有良好的职业道德，爱护区域财物，保持区域良好的环境，言行举止端重。 |
| 公用设施设备维护服务 | 维修人员 | 3人（具体人员分配见“1.1物业基本情况”） | 性别不限，年龄25-55岁（含）之间，持有效期内特种作业操作证（低压电工作业）上岗，能进行日常用电设施维护。身体健康；工作态度好，责任心强，技术过硬，熟悉水电及各项维修业务。 |
| 宿舍管理服务 | 宿管人员 | 24人（具体人员分配见“1.1物业基本情况”） | 年龄在18-50岁（含）之间，有良好的语言理解、表达能力及交流能力，初中（含）以上文化程度，能适应365天轮班工作方式。 |

**6.商务需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 服务基本承诺 | 1.投标人应当承诺严格按照招标文件、投标文件和采购合同履行后勤服务。  2.在服务期内，中标人聘用相应岗位人员的最低工资标准不得低于桂林市最低工资标准并随着桂林市最低工资标准的调整同步浮动，该费用包括在采购人支付给中标人的服务费中，但中标价不因工资浮动而改变。  3.中标人必须按照相关法律法规缴纳社会保障资金。  4.中标人在服务期内无安全事故。  5.中标人在服务期更换服务人员必须得到采购人的书面认可，不得擅自更换。 |
| 合同  签订期 | 中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。 |
| 付款方式 | 分12个月支付，每个月1日后的15个工作日内根据财政资金拨付情况支付总合同金额的1/12(无息)，采购人以转账方式足额转入中标人指定账户，转账前中标人将相应的足额服务发票交给采购人。 |
| **其他要求** | 1.本项目采购预算金额：人民币贰佰贰拾万元整（¥2200000.00元），超出预算金额的投标报价为无效报价。  2.投标报价：投标报价包含所需服务的人员工资及社保、服装、工具、管理、培训、加班费、节假日奖金、税费及其他成本等所有费用。等一切费用，投标人综合考虑在投标报价中。  3.服务期限：自合同签订之日起壹年。  **4、本项目专门面向中小企业采购，所属行业为物业管理。** |