采购需求

- 项目名称：东兴镇大田村油茶基地配套产业道路硬化工程（一期）

- 2、采购单位：东兴市东兴镇人民政府

3、项目地点：东兴市东兴镇大田村

4、项目内容：拟建道路长1530米，路面宽度3.5米宽，混凝土面层厚0.18米，级配碎石垫层0.15米，排水沟长245米、净宽0.5米、净高0.5米、墙身厚0.25米，路肩墙总长1285米、错车道8处，掉头回转车道1处，涵洞约8座及相关配套工程。