采购需求

- 项目名称：东兴镇竹山村富硒水稻种植基地配套产业大排渠工程（二期）

- 2、采购单位：东兴市东兴镇人民政府

3、项目地点：东兴市东兴镇竹山村

4、项目内容：新建C20砼三面光排灌渠1470米长，渠道净高1米-1.2米、净宽1.3米-1.8米、渠肩0.3米厚，底板厚0.12米，DN800圆管涵1座，1-2*0.8m盖板涵1座，提升闸2座，打圆木桩支护开挖长565米，配套耕作板18座。