采购需求

- 项目名称：东兴镇大田村北透组耕地灌溉及排水水渠工程

- 2、采购单位：东兴市东兴镇人民政府

3、项目地点：东兴市东兴镇大田村

4、项目内容：拟建C20砼三面光排灌主渠1条480米长，渠道净高1.1米、净宽1.4米、渠肩厚0.3米、底板厚0.12米、碎石垫层厚0.1米；

拟建C20砼三面光排灌支渠3条共280米长，渠道净高0.5米、净宽0.4米、渠肩厚0.2米、底板厚0.1米、碎石垫层厚0.1米。