采购需求

- 项目名称：东兴镇牛轭岭村人饮工程

- 2、采购单位：东兴市东兴镇人民政府

3、项目地点：东兴市东兴镇牛轭岭村

4、项目内容：DN160PE管2600米，DN110PE管1000米，DN63PE管1500米，配套加压泵一套及相关其他附属设施。