# 采购需求

1. **项目名称：东兴镇大田村G219出入便道工程**

**2、采购单位：东兴市东兴镇人民政府**

**3、项目地点：东兴市东兴镇大田村**

**4、项目内容：拟建4段道路，道路总长656米、路面宽度3.5米、路面厚度0.2米混凝土面层，涵洞共5座，挡土墙总长81米，排水沟长175米，及相关配套设施。**