## 附件1

浦北大红柑、陈皮（农残/黄龙病）检测仪器设备采购计划清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大红、陈皮农残检测仪器设备 | | | | | | |
| **序号** | **商品全名** | **数量** | **单位** | **单价（万元）** | **金额（万元）** | **备注** |
|  | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 套 | 232 | 232 |  |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 套 | 140 | 140 |  |
|  | 旋涡混合器 | 3 | 台 | 0.2 | 0.6 |  |
|  | 智能水浴氮吹仪 | 2 | 台 | 5.2 | 10.4 |  |
|  | 旋转蒸发器 | 2 | 台 | 1.1 | 2.2 |  |
|  | 多孔涡旋振荡器 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 数控超声波清洗器 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 数显恒温水浴锅 | 1 | 台 | 0.25 | 0.25 |  |
|  | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 12 | 12 |  |
|  | 移液枪 | 1 | 支 | 0.19 | 0.19 |  |
|  | 移液枪 | 1 | 支 | 0.19 | 0.19 |  |
|  | 移液枪 | 1 | 支 | 0.21 | 0.21 |  |
|  | 精密电子天平（万分之一） | 1 | 台 | 2.6 | 2.6 |  |
|  | 精密电子天平（千分之一） | 1 | 台 | 2.2 | 2.2 |  |
|  | 除湿机 | 6 | 台 | 0.15 | 0.9 |  |
|  | 温湿度计 | 6 | 个 | 0.005 | 0.03 |  |
|  | 高速分散均质器 | 2 | 台 | 0.4 | 0.8 |  |
|  | 真空干燥箱(含真空泵) | 1 | 台 | 0.9 | 0.9 |  |
|  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 0.9 | 0.9 |  |
|  | 实验室超纯水机 | 1 | 台 | 5 | 5 |  |
|  | 刀式研磨仪 | 4 | 台 | 6 | 24 |  |
|  | 家用冰箱 | 2 | 台 | 0.5 | 1 |  |
|  | 冷柜 | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 |  |
| 小计：438.57 | | | | | | |
| 大红柑黄龙病检测仪器设备 | | | | | | |
|  | 小型冷冻离心机 | 1 | 台 | 3.6 | 3.6 |  |
|  | PCR仪 | 1 | 台 | 3 | 3 |  |
|  | 凝胶成像系统 | 1 | 台 | 7 | 7 |  |
|  | 电泳仪 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 研磨仪 | 1 | 台 | 6.9 | 6.9 |  |
|  | 核酸电泳系统 | 1 | 台 | 0.3 | 0.3 |  |
|  | 小型台式制冰机 | 1 | 台 | 1.8 | 1.8 |  |
|  | 振荡器 | 1 | 台 | 2.9 | 2.9 |  |
|  | 冷藏冷冻冰箱 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 灭菌器 | 1 | 台 | 1.6 | 1.6 |  |
| 小计：28.1万元 | | | | | | |
| 大红柑、陈皮（农残/黄龙病）检测仪器耗材采购计划清单 | | | | | | |
|  | 离心管 | 120 | 个 | 0.00012 | 0.0144 |  |
|  | 锥形瓶 | 90 | 个 | 0.001 | 0.09 |  |
|  | 抽滤套装 | 30 | 个 | 0.007 | 0.21 |  |
|  | 分液漏斗 | 30 | 个 | 0.002 | 0.06 |  |
|  | 移液管 | 50 | 支 | 0.002 | 0.1 |  |
|  | 移液管 | 50 | 支 | 0.003 | 0.15 |  |
|  | 移液管 | 50 | 支 | 0.004 | 0.2 |  |
|  | 一次性滴管 | 40 | 包 | 0.0006 | 0.024 |  |
|  | 烧杯 | 40 | 个 | 0.0003 | 0.012 |  |
|  | 烧杯 | 40 | 个 | 0.0004 | 0.016 |  |
|  | 提取盐包 | 20 | 盒 | 0.0558 | 0.558 |  |
|  | 提取盐包 | 20 | 盒 | 0.0468 | 0.468 |  |
|  | 均质子 | 20 | 套 | 0.0343 | 0.343 |  |
|  | 均质子 | 10 | 个 | 0.0324 | 0.324 |  |
|  | 净化管 | 10 | 支 | 0.069 | 0.69 |  |
|  | 净化管 | 10 | 支 | 0.1298 | 1.298 |  |
|  | 色谱柱 | 1 | 支 | 0.6588 | 0.6588 |  |
|  | 标准品 | 1 | 套 | 1.924 | 1.924 |  |
|  | 净化管 | 10支 | 10支 | 0.063 | 0.63 |  |
|  | 净化管 | 10支 | 10支 | 0.0855 | 0.855 |  |
|  | 色谱柱 | 1支 | 1支 | 0.6696 | 0.6696 |  |
|  | 标准品 | 1套 | 1套 | 2.6 | 2.6 |  |
| 小计：11.8948万 | | | | | | |
| 总价：478.5648（设备+耗材） | | | | | | |