广西创佳项目管理有限公司

公开招标文件

（全流程电子化评标）

项目名称：桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造

工程项目智慧燃气管理平台服务

项目编号：GGZC2024-G3-810518-GXCJ

采 购  单 位：桂平市城市管理监督局

采购代理机构：广西创佳项目管理有限公司

2024年12月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知及前附表	7

第三章 项目采购需求	27

第四章 评标原则及评分标准	71

第五章 合同主要条款（格式）	77

第六章 投标文件格式	82

# 第一章  公开招标公告

广西创佳项目管理有限公司关于

桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造工程项目智慧燃气管理平台服务

(项目编号：GGZC2024-G3-810518-GXCJ)公开招标公告

项目概况 桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造工程项目智慧燃气管理平台服务招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年月日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2024-G3-810518-GXCJ

项目名称：桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造工程项目智慧燃气管理平台服务

预算总金额（元）：34070000

采购需求：

标项一：

标项名称：桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造工程项目智慧燃气管理平台服务

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购燃气安全监管平台、城燃企业智慧营运平台、燃气管网地理信息平台（GIS）、物联监测预警平台、管道燃气营运管理平台、应急管理平台、瓶装燃气营运管理平台、视频综合智能监控平台等，系统平台所需应用服务器、存储服务器、操作系统、数据库等。指挥大厅装修、大屏、音响、会议系统等，如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

最高限价（如有）：无

服务期限：合同签约之日起五年；交付期：自合同签订之日起一年内完成开发、安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购服务，并在人员、设备、资金、专业技术能力等方面具有相应能力的投标人。

三、获取招标文件

时间：2024年月日至2024年月日 ，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：由潜在投标人在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）完成账号注册后，登录广西政府采购云平台"项目采购—获取采购文件"模块自行下载公开招标文件，未在广西政府采购云平台注册的投标人可在获取公开招标文件前登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年月日09:00（北京时间）

地点（网址）：通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（本项目不要求投标投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

五、响应文件开启

开启时间：2024年月日09:00（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（一）本项目需要落实的政府采购政策：

1）政府采购支持采用本国产品的政策。

2）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

3）政府采购促进残疾人就业政策。

4）政府采购支持监狱企业发展。

5）扶持不发达地区和少数民族地区政策等政府采购相关政策。

（二）其他要求：

（1）对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）本项目不接受未完成网上下载文件的投标人参加投标。

（4）评标方式：本项目采用异地评标方式。

（三）公告网址：http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http：//zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http：//ggggjy.gxgg.gov.cn：9005/ (贵港市公共资源交易中心网）、http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/（全国公共资源交易平台（广西·贵港））。

（四）在线投标响应（电子投标）说明

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
   （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。
   （3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
   注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。
    （4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。
    （5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

(五)、政府采购监督部门：桂平市政府采购监督管理股 0775-3380263

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：桂平市城市管理监督局

地    址：桂平市

项目联系人：陈工

项目联系方式：0775-3380615

2.采购代理机构信息

名    称：广西创佳项目管理有限公司

地　　址：桂平市桂江西路政务服务中心正后面

项目联系人：覃骞稼、唐维平　    项目联系方式：0775-3360111

第二章  投标人须知及前附表

前  附  表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造工程项目智慧燃气管理平台服务 项目编号：GGZC2024-G3-810518-GXCJ |
| 2 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购服务，并在人员、设备、资金、专业技术能力等方面具有相应能力的投标人。 4.其他要求：无 （1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （3）本项目不接受未完成网上下载文件的投标人参加投标。 |
| 3 | 投标费用 | 投标人应自行承担所有与编写和提交投标响应文件有关的费用，不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标报价及采购 预算金额 | 1、投标人必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价。 2、本项目政府采购预算总金额（人民币）：叁仟肆佰零柒万元整（￥34070000.00元）；超出政府采购预算总金额的将被视为无效投标。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金（人民币）：无。 |
| 7 | 投标文件份数 | 投标文件份数：电子版一份。 |
| 8 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标截止时间及开标地点：2024年月日09:00； 通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线投标（本项目不要求投标投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。 |
| 9 | 投标文件解密时间 | 开标前准备： 1、本项目实行网上开标，采用电子投标文件。 2、各投标人应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。如因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标投标人自行承担。 3、投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线：95763进行咨询。 投标文件解密时间： 截标时间后30分内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 |
| 10 | 评标方式 | 本项目采用异地评标方式。 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标原则及评分标准。 |
| 12 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： (1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 (2)查询起止时间：投标截止时间前三年内。 (3)查询记录和证据留存方式：由代理公司开标后在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 13 | 签订合同 时间 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起20日内。 |
| 14 | 招标代理 服务费 | 本项目招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文执行。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。代理服务费为：人民币壹拾贰万玖仟陆佰柒拾伍元整（¥129675.00元） 招标代理服务费专用帐户： 开户名称：广西创佳项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司桂平市新区支行 银行账号：2116006809100057549 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 16 | 服务时间 | 服务期限：合同签约之日起五年；交付期：自合同签订之日起一年内完成开发、安装调试完毕。 |
| 17 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：广西创佳项目管理有限公司（桂平市桂江西路政务服务中心正后面）； 质疑咨询电话：0775-3360111。 |
| 18 | 其他说明 | - 本招标文件中描述投标投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 - 本招标文件中所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 - 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 |
| 19 | 监督管理 部门 | 桂平市财政局政府采购监督管理股； 电话：0775-3380263。 |
| 20 |  | 桂平市政府采购合同融资政策告知函 各政府采购投标人： 欢迎贵公司参与桂平市政府采购活动!政府采购合同融资是政府加强与银行联动，支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向建设银行桂平支行申请信用贷款，单户最高可贷额度3000万元、办理"桂惠贷"后总融资成本可低至2.435％，全流程在线操作便捷。建设银行桂平支行作为目前桂平市唯一一家在政府采购云平台上线"政采贷"业务的金融机构，将根据当地政府采购合同融资工作相关要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的融资服务。详情咨询建设银行桂平支行覃经理，咨询电话：0775-3383361；13768559451。 桂平市财政局 |

投标人须知

一、总  则

1、项目名称及项目编号

项目名称：桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造工程项目智慧燃气管理平台服务

项目编号：GGZC2024-G3-810518-GXCJ

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1、"招标采购单位"是指组织本次招标的招标人和采购代理机构。

3.2、"投标人"是指向招标方提交投标文件的投标人。

3.3、"货物"是指按招标文件规定，投标人须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4、"服务"是指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5、"项目"是指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物和服务。

3.6、"书面形式"包括信函、传真、电报。

3.7、实质性要求：本招标文件"项目采购需求"中的所有要求及要求必须提供的均为实质性要求。

3.8、资金来源：财政资金

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见投标人须知前附表。

6、投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标响应文件有关的费用，不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求：本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1、本项目不允许转包。

8.2、本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2） 生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由招标人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有或按招标文件规定。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工或按招标文件规定。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10、质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起七日内以书面形式向招标代理机构提出质疑（提交质疑函时，需附上广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）下载的报名回执函，否则代理机构有权拒收）。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。超过时限递交的质疑函代理机构有权拒收。

10.2投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂平市政府采购监督管理部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）项目采购需求；

（4）评标原则及评分标准；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件获取之日起七日内以书面形式要求招标代理机构澄清。

12.2、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3、投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4、必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5、招标文件的澄清、修改都应该通过招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6、招标人或者招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

12.7询问、质疑和投诉

12.7.1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人、招标代理机构提出询问。

12.7.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，超过时限递交的质疑函代理机构有权拒收。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为广西政府采购云平台下载招标文件之日；

（二）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标人或招标代理机构的质疑答复不满意或者招标人或招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

12.7.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1、投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

投标文件资格审查文件、价格文件和商务技术文件三部分组成。

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件：

（1）电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本公开招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考 《 政 府 采 购 项 目 电 子 交 易 管 理 操 作 指 南 - 供 应 商 》 ， 指 南 可 在 "http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html"下载。

13.1.1资格审查文件：

（1）投标承诺函（必须提供，否则投标响应无效）；

（2）法定代表人身份证明书及身份证正反面复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符（必须提供，否则投标响应无效）；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，否则投标响应无效）；

（4）有效的营业执照正本或副本复印件（必须提供，否则投标响应无效）；

（5）桂平市政府采购项目投标资格承诺函（必须提供，否则投标响应无效）；

（6）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供，否则投标响应无效）；

（7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供，否则投标响应无效）；

（8）投标人认为需要提供的其他文件和说明（如有请提供）。

投标承诺函必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

13.1.2 价格文件：

（1）投标函（必须提供，否则投标响应无效）；

（2）投标报价表（必须提供，否则投标响应无效）；

（3）开标一览表（必须提供，否则投标响应无效）；

（4）中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有请提供）。

投标函、投标报价表、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

13.1.3 商务技术文件

（1）商务响应表（必须提供，否则投标响应无效）；

（2）技术响应表（必须提供，否则投标响应无效）；

（3）技术方案（格式自拟，必须提供，否则投标响应无效）；

（4）实施方案（格式自拟，必须提供，否则投标响应无效）；

（5）拟投入本项目实施人员一览表（格式自拟，必须提供，否则投标响应无效）；

（6）服务承诺方案（格式自拟，必须提供，否则投标响应无效）；

（7）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有请提供）。

注：以上有关材料应真实有效，属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。属于"必须提供"的文件均必须于本项目截标前与投标文件同时提交，并加盖投标人公章（扫描公章无效），否则投标无效。

13.2、投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.3、投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14、投标文件的语言及计量

14.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价

15.1、投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2、投标人必须就"项目采购需求" 中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3、投标报价包含全部员工工资、福利、加班费、奖金、服装费、固定资产折旧、生产工具及相关的其它支出，养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和人身意外险等政府规定缴纳的费用。

16、投标有效期

16.1、投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2、出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

17、投标保证金

17.1、投标保证金（人民币）：无。

17.2、投标保证金交纳方式：无。

18、投标文件的签署和份数

18.1、投标文件份数：电子版一份。

18.2、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

18.3、投标文件应按价格文件、资格审查文件、商务技术文件三部分组成。

18.4、投标文件中所须加盖公章位置均采用 CA 签章。若公开招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

18.5、公开招标文件要求提供的各种复印件，须加盖投标人CA签章，否则其投标无效。

18.6、公开招标文件要求"必须提供"的证明等材料，投标必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

18.7、公开招标文件要求法定代表人或委托代理人签字及加盖公章的部分必须签字并加盖公章后然后扫描或者拍照做成pdf格式上传，如已经办理有法定代表人签字电子章的，也可以直接签章。无签字或盖章的视为投标无效。

18.8、投标文件须由投标人逐页CA签章投标人单位公章并在规定位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.9、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19、投标文件的签章

19.1、投标文件的签章

19.1.1电子投标文件中须加盖投标人公章位置均采用CA签章，并根据"政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人"及本公开招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评时时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对公开招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

19.1.2投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期限等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标服务的内容，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的服务内容、质量标准，或者与招标文件中标"▲"的项目需求发生实质性偏离的；

（3）投标实施方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

20.3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合招标文件要求，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的价格不一致的。

20.4、被拒绝的投标文件为无效。

20.5、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

20.6、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）投标人之间协商报价、实施方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

21、电子投标文件的相关说明：

21.1、投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照公开招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在开标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。开标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。开标截止时间后上传的投标文件，电子交易平台将拒收。

21.2、如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开标

22、开标准备

22.1、开标的准备工作由本公司负责落实；

22.2、本公司将按照招标文件规定的时间通过"政府采购云平台"组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

23、开标程序

（1）向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。在线解密时间为30分钟。

（2）投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇"政府采购云平台"电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

24. 资格性审查

24.1公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.2招标人或者招标代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

六、评标

25、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式：开标前由招标采购单位从广西壮族自治区设立的政府采购云平台专家库中，通过随机方式抽取专家。

26、评标原则和评标办法

26.1、评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

26.2、评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标原则及评分标准。

26.3、评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26.4、在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.5、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

27、评标程序及要求

27.1、采购代理机构负责组织评标工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

27.2、评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3、在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

27.4、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.5、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.6、评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.7、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.9、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.10、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，招标人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

27.11、采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂平市政府采购监督管理机构报告。

28、推荐中标候选投标人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐3名中标候选投标人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选投标人为中标投标人。

（3）排名第一的中标候选投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选投标人为中标投标人。

（4）第二中标候选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选投标人为中标投标人。

- 29、属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就"项目采购需求"中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 30、 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由招标代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

(1)查询渠道："信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

(2)查询起止时间：投标截止时间前三年内；

(3)查询记录和证据留存方式：由代理公司开标后在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存；

(4)信用信息使用规则：对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

33、特别说明：广西政府采购云平台公司如对电子化投标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

33.1、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

33.1.1、 确定参加投标的投标人名单。评审小组将所有通过资格性审查及符合性审查的投标人确定为参加投标的投标人。

33.1.2 、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

33.1.3、 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

33.1.4 、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

33.1.5、 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

33.1.6 、病毒发作导致不能进行正常操作的；

33.1.7、 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

33.1.8 、出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

34、评标结果

34.1招标代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送达招标人，招标人自收到评标报告之日起2个工作日内在评标报告中推荐的中标候选投标人按顺序确定中标投标人。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标投标人。

34.2招标代理机构自中标投标人确定之日起二个工作日内，向中标投标人发出中标通知书，同时在原公告发布媒体上发布中标公告。

34.3在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标投标人发出中标通知书。

34.4投标投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标人委托的招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。招标人或招标人委托的招标代理机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.5招标人委托招标代理机构采购的，投标人可以向招标代理机构提出询问或者质疑，招标代理机构就招标人委托授权范围内的事项作出答复。

34.6质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

34.7政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

34.8政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知招标人暂停招标活动，但暂停时间最长不得超过30日。

34.9投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

34.10招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

35、 签订合同

35.1、签订合同时间：中标通知书发出之日起20日内。中标投标人领取中标通知书后，应按规定与招标人签订合同。

35.2、如中标投标人有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标投标人或重新组织招标。

（1）中标后不与招标人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构2个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八 、其他事项

36、招标代理服务费

具体服务费用详见投标人须知前附表。

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督部门：桂平市财政局政府采购监督管理股   联系电话：0775-3380263

39、所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

名    称：广西创佳项目管理有限公司

地　　址：桂平市桂江西路政务服务中心正后面

项目联系人：覃骞稼、唐维平　    项目联系方式：0775-3360111

# 项目采购需求

一、采购项目名称：桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造工程项目智慧燃气管理平台服务

二、采购项目类别：服务类

三、说明：

1、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目招标过程中被侵权问题而提出异议。

2、投标人应注意下列内容：

（1）招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。项目采购需求中打“★”号条款为重要性能技术指标，作为设备性能评审依据。

（2）投标人须在投标文件中填写/应答所提供的服务内容，当投标文件中所填的服务内容与招标文件中服务内容及要求有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标服务的内容优于招标文件中要求，“负偏离”指投标服务的内容低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

（3）本采购需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

3、投标人应承诺投标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

四、采购需求参数：

| 标的名称 |  | 桂平市燃气管网生命线及老旧燃气管网更新改造工程项目智慧燃气管理平台服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及软件名称 | 参考功能及性能参数 | 数量 | 单位 |
| 一、智慧燃气监管平台建设 |  |  |  |  |
| 1、数智平台底座服务 |  |  |  |  |
| （1) | 数据中台服务 | 构建桂平市数字资源底座，构建市内数据协同体系，实现“数字资源一本账”、共性基础能力有序融合、数据资源统筹协调、供需高效匹配，盘活数字资产，赋能创新场景应用。提供数据中台服务，融合市内城市生命线管理数据、企业上报数据，以及区、市平台回流数据，通过对数据汇集、存储、治理和运营，实现数据资源一本帐，支撑各场景数据应用以及领导驾驶舱指标呈现，沉淀市内数据资产。数据中台服务主要实现对燃气基础数据、运行监测数据、燃气业务数据、燃气应急数据、燃气专项数据、统计分析数据的存储、采集、治理，形成数据资源库并管理维护，为其他应用平台提供数据服务。 1、燃气基础数据 燃气基础数据综合管理，包括燃气场站、管网、阀门、检修井、用户设施、用户、设施坐标、企业燃气燃烧器具等综合全方位的基础设施数据信息。燃气企业的基础数据，包括名称、性质、法人、信用统一代码、规模、地址、法人联系方式等信息。燃气企业数据包括从业人员数据、企业管理数据、送气车辆数据等。燃气用户数据包括非居民用户数据和居民用户数据等。 2、运行监测数据 燃气监测数据库用于存储接入前端感知系统的实时监测数据。应包括监测点位、监测设备、监测项阈值、设备实时监测、设备报警、报警分析和报警关联处置数据。 3、燃气业务数据 包括日常业务数据、燃气考评数据、综合检查数据、联动处置数据等。 4、燃气应急数据 燃气应急数据是指从接收应急事件后平台调度所产生的数据，包括应急调度数据、应急响应数据、应急值守数据、应急预案数据、应急视频数据和应急资源数据等。 5、燃气专项数据 包括管道气管理数据、瓶装气管理数据、工程管理数据、燃气器具管理数据。 6、统计分析数据 统计分析数据包括基础数据统计分析、隐患统计分析、报警统计分析、应急统计分析、运行日报数等数据。 | 1 | 项 |
| （2) | IOC驾驶舱平台 | 建成城市燃气安全工程安全运行一张图，立足整个城市地下燃气管线信息的安全运行管理，把整个城市的地下燃气管线设施合到一张图上，以呈现城市整体地下燃气管线的运行情况，实现从宏观地下空间分布情况，到微观地下设备设施的多媒体实境化展示，提供立体、精细化、实景化的城市地下燃气管线场景数据展现、查询、分析，实现基于维度地图的全要素展现、态势感知、监测预警、图上调度、智能分析，为城市生命线燃气安全运行的指挥决策提供直观手段支撑。包括城市生命线设施一张图、安全运行监测一张图、风险隐患一张图等专题应用。 1、城市生命线设施一张图 城市生命线设施一张图，主要是燃气基础设施数据综合管理分析展示，包括生命线设施总览、设施数据分析、用户设施数据、设施资源分析。 2、燃气运行监测一张图 燃气运行态势一张图系统，通过地理信息系统（GIS）技术，将燃气运营的关键指标和数据等进行统计分析归纳，并以可视化形式结合地理图层进行展示，帮助燃气监管人员实时监测和分析燃气基础、综合检查、隐患管理、器具工程、考评评价、宣传教育、物联设备、监测报警等数据分析，以便更好地管理运营，快速响应问题，并做出决策，从而提高效率、安全性和可持续性。 3、燃气监管风险隐患一张图 燃气管网监管一张图，利用地理信息系统（GIS）技术，将管道企业、燃气管网、燃气用户、气量资源、综合监管以及施工总览等进行统计分析归纳，并以可视化的方式展示，以协助监管人员实时监测、管理和维护管道系统，以确保安全运行、合规性和高效性。 | 1 | 项 |
| （3) | 统一认证平台（综合门户） | 综合门户集成涵盖燃气管理等相关系统应用，形成一个综合性的统一门户平台，基于统一认证机制与单点登录，为城市管理者提供便捷、全面的应用入口，实现用户管理、权限认证、系统应用等集成管理。主要功能参数包括： 1、门户导航 门户导航是一个全方位的导航系统，帮助用户在众多信息化系统中找到所需的内容和服务。导航主要包含用户身份和权限验证、跳转认证、消息提醒、通知公告等功能。 （1）系统列表 门户导航的首页清晰呈现该用户具备访问权限的系统入口，提供服务系统卡片导航。 门户入口用户通过账号密码进入门户页面，通过统一认证服务请求获得用户信息，根据用户信息从查询该访问应用权限系统列表，在门户中采用服务卡片等形式提供给用户。 （2）统一认证 门户全量应用包含燃气安全监管系统、燃气管网地理信息系统、物联监测预警系统、管道燃气管理系统、应急管理系统、瓶装燃气运营管理系统、视频综合智能监控系统等。用户登录门户的任一应用系统时，应用系统会在请求头中获得传递校验，请求门户统一认证接口验证通过后，实现登录跳转。应用系统从门户统一认证服务中请求获得用户信息，菜单权限、数据权限等信息。 （3）通知公告 在门户导航界面，提供通知公告列表的展示界面，为用户提供业务各子系统产生日常监测通知公告、主管部门发布通知公告等。 2、配置管理 配置管理提供用户管理，角色管理、部门管理、菜单管理等功能。 （1）用户管理 用户管理是门户管理的重要组成部分，能够保障系统安全性和高效协作，为系统运行提供有效支持和保障。用户管理同时提供用户列表、用户查询、用户基本信息修改、用户账户状态启停用、用户账户删除、用户角色配置、与子系统同步用户信息等功能。 （2）角色管理 门户的角色管理通过角色与用户进行绑定来对用户的菜单访问权限、数据权限等进行限定。根据不同业务诉求，建立不同的角色并配置不同的菜单权限和数据权限。主要包括角色增删配合、角色列表数据更新、角色菜单配置、角色数据权限配置、与子系统同步角色配置信息等。 （3）部门管理 部门管理功能主要是为了方便组织对内部部门进行有效的管理和协调。门户中的部门信息具备部门列表展示、部门查询、部门基本信息修改等功能，同时为下层应用提供部门数据。主要包括部门信息列表展示、部门信息修改、部门信息查询、与子系统同步部门信息 （4）菜单管理 菜单管理功能用于统一组织和管理各系统的菜单，以提供用户一个清晰、直观的操作界面。菜单管理功能是重要的用户界面管理工具，可以帮助管理者设计和定制系统的工作界面，提高用户的操作体验和效率，同时保护系统的安全性和数据的保密性。主要功能包括如下： 菜单编辑：管理员可以根据系统的功能和用户需求，设计和定制菜单的结构和布局。包括添加、删除、修改菜单项、目录项、按钮项，设置菜单的层级关系，以及调整菜单的显示顺序等。 菜单导航与搜索：菜单管理功能可以提供直观的导航和搜索工具，帮助用户快速找到所需的功能和信息。 菜单动态更新：当系统添加新功能或修改现有功能时，菜单管理功能可以动态更新菜单项，以反映系统的最新状态。可以确保用户始终能够访问到最新的功能和信息，可以进行菜单状态的开关管理。 （5）应用管理 应用管理功能旨在实现应用的集成、管理、安全、监控和个性化，以提高燃气应用系统运营效率和用户体验。应用管理功能整合对接燃气监测相关系统应用，主要包括以下几个方面： 应用集成：将各种应用系统进行集成，包括内部的业务系统和外部的第三方应用。这些应用可以在门户系统中以单独的模块或组件形式呈现，用户可以通过门户系统方便地访问和使用这些应用。 应用配置：应用管理功能允许管理员对集成到门户系统中的应用进行统一管理和配置。管理员可以添加、删除、修改应用，以及配置应用的相关参数和设置。 应用认证：统一门户系统通过应用管理功能提供应用安全机制，确保应用的访问和使用符合安全要求。这包括对用户身份的验证和授权，对应用的访问权限和角色的控制，以及对应用的安全审计和监控，对应用访问令牌的生成、令牌有效性和授权类型进行配置。 应用监控与性能优化：应用管理功能还可以对集成到门户系统中的应用进行监控和性能优化。管理员可以监控应用的运行状态、响应时间、错误率等指标，并根据需要对应用进行优化和调整，以提高应用的性能和用户体验。 （6）站内信管理 站内信管理功能主要用于系统告警信息和通知消息的传递，提供一个类似于电子邮件但仅在系统内部使用的通信工具。门户中的站内信管理主要包含以下功能： 消息发送与接收：后端服务可以通过站内信系统发送消息。消息可以是点对点的，即单一用户之间直接通信，也可以是点对面的，即向满足特定条件的用户群体发送通知或消息。 模板管理：模板管理功能允许用户对发送和接收的消息进行内容管理。用户可以查看、编辑、删除模板。 消息通知与提醒：当有新消息到达时，系统可以通过站内信方式通知用户，用户可以在消息中心查看站内信。 消息搜索与过滤：站内信提供搜索和过滤功能。用户可以根据关键词、时间、发件人等信息搜索消息，并通过过滤条件筛选出符合条件的消息。 （7）审计日志 审计日志它们可以帮助管理员审计和追溯用户的操作行为，监控系统的安全状况，优化系统的性能配置，并满足合规和审计的要求。审计日志包含操作日志和登录日志两个部分，支持日志详情的展示、更新和导出。 操作日志主要用于记录用户在系统中的各种操作行为，主要功能有以下几点： 审计与追溯：操作日志可以帮助管理员审计和追溯用户的操作行为。当发生数据异常或安全事件时，管理员可以通过操作日志查找相关操作记录，了解事件的经过和原因，从而采取相应的处理措施。 权限与安全管理：操作日志可以帮助管理员监控用户的权限使用情况，确保用户只能在其权限范围内进行操作。同时，通过分析操作日志，管理员还可以发现潜在的安全风险和不当操作，及时采取相应的安全措施。 性能与优化：操作日志记录系统的运行情况和用户的行为模式，可以帮助管理员分析系统的性能瓶颈和优化方向。通过对操作日志的分析，管理员可以发现系统的热点和瓶颈，优化系统配置和资源分配，提高系统的运行效率。 登录日志则主要用于记录用户的登录行为，包括登录时间、登录方式、登录IP等信息。它的主要功能有以下几点： 用户行为分析：登录日志可以帮助管理员分析用户的登录行为，了解用户的活跃时间、登录方式等，从而为用户提供更好的服务和支持。 安全监控与预警：登录日志可以帮助管理员监控系统的安全状况，及时发现异常登录行为，如暴力破解、非法登录等。当发现异常登录行为时，系统可以发出预警通知，提醒管理员采取相应的处理措施。 合规与审计：登录日志是符合法规要求和审计标准的重要依据。通过登录日志，管理员可以证明用户的行为符合规定，满足合规和审计的要求。 3、个人中心 个人中心为用户提供了一个集中展示和管理个人信息的功能，个人中心允许用户查看、编辑和更新自己的个人信息，如姓名、联系方式、地址等。用户随时更新自己的资料，个人中心允许用户根据自己的喜好和需求进行个性化头像设置。 4、消息中心 在应用系统运行过程中，各业务过程中出现的预警、任务、消息等内容可以在消息提醒功能中为用户提供醒目的展示，并支持对提醒消息的详情点击查看。消息中心作为快速入口，提供新消息速览和站内信息的快速进入功能，能够将系统内部的通知、提醒、警告等快速呈现给用户。 | 1 | 项 |
| （4) | 指标平台 | 辅助决策分析服务，基于燃气数据的深入挖掘，通过指标运行、分析研判，支撑由上至下开展综合性决策分析，实现指标管理、数据监测分析等，满足客户不同系统监测、预警需要，对关键指标情况进行综合展示，实现辅助分析决策的科学化。 基于指标配置、指标预警、指标计算、指标管理、指标体系管理等核心需求，打造数据统一集成、指标体系规范、运营迭代高效的智慧燃气管理平台指标运行管理系统，追溯数据产生、沉淀、应用全流程，实时捕获变化的业务数据沉淀在平台中，更新运营符合当下情形的指标数据并应用在可视化中，可有效降低建设可视化项目的成本，实现指标资产可溯源、可沉淀、可持续运营。指标管理具体功能参数包含指标首页、数据管理、指标管理、专题管理、指标数据填报等。 1、指标首页 指标首页针对驾驶舱的专题建设、指标建设、指标数据建设等进行总体情况的展示。方便管理者及指标运营者在首页了解全面的指标建设信息。 （1）展示分析 指标统计展示驾驶舱不同专题页面指标构建情况。包含专题的数量、指标的数量、指标数据获取的进度等信息。指标数量，包含的功能有：专题指标数量统计。指标对接进度，包含的功能有：专题的指标数据上屏进度统计。指标数据收集指标收集方式，包含的功能有：展示指标收集的情况，如表单收集指标数量、数据库收集数量、API收集数量、EXCEL导入收集数量。专题数量主要展示专题应用的数量。数据源数量主要实现展示专题应用对接的数据源的数量。 （2）指标搜索 支持用户对指标的快速检索。 （3）我的待办 我的待办展示表单填报的业务场景待收集或者待填报的表单待办任务，提供快捷的办公任务入口。待收集表单主要展示专题应用自建表单等待填报收集的情况。待填报表单展示专题应用接收到数据表单等待填报的情况。 2、指标管理 指标管理主要功能为结合政府需求，根据行业规范实现指标的口径统一，管理统一，将智慧燃气管理平台驾驶舱涉及的所有指标进行管理，可通过主题分类和业务部门分类两种分类方式查看指标。其主要包含了以下功能： （1）指标台账 指标台账主要是对系统指标进行展示和管理，主要包含以下功能。主题管理主要包括新增主题、修改主题、删除主题、按业务部门分类查看的功能。指标管理主要包括新增指标、删除指标、修改指标、查看指标、指标搜索。 3、数据管理 数据管理主要管理指标数据来源的方式。提供直连多种不同类型的数据源，包括：MySQL、达梦、gbase等多种数据源快速对接的能力，同时提供EXCEL导入、API对接等多种方式提供数据，实现数据的访问功能。 （1）数据源管理 数据源管理主要包含新增数据源、删除数据源、修改数据源、查看数据源。 4、专题管理 专题管理主要实现了专题配置、数据采集、数据服务的指标上屏全链路服务。 （1）专题配置 专题配置主要包括新增栏目、删除栏目、新增一级模块、新增子模块、修改模块、查看模块、搜索模块等功能。 （2）数据采集 数据采集主要配置的是模块所属指标的数据通过何种方式进行采集，主要包括了表单采集、数据库采集和接口采集。功能主要包括：新增、删除、修改、查看数据采集任务。 （3）数据服务 数据服务主要是对已经采集到数据的指标提供接口服务。主要包含查看数据服务、接口服务的功能。 5、指标数据填报 （1）信息填报 信息填报功能主要满足用户以表单填报的方式收集指标数据的场景下，进行指标数据填报表单的填报。待填报，包含的功能有：接收表单、表单填报、表单提交、填报表单暂存、表单搜索。已填报，包含的功能有：查看已填报、重新填报、表单搜索。 | 1 | 项 |
| （5) | 物联接入平台 | 物联接入平台是面向城市感知应用场景打造的可私有化、分布式部署的平台，构建统一设备接入、统一消息分发、统一智能服务的“物联感知数字底座”，解决物联标准缺失和应用系统烟囱等痛点问题，可高效构建本地化物联网能力。主要有设备接入及管理、数字集成、运维监控、系统管理等功能。 1）设备接入及管理。设备接入及管理提供设备全流程接入操作页面，赋能核心终端接入能力并规范化、标准化感知数据，支持直接接入、网关接入等多种接入方式，助力客户实现全域物联感知终端统一接入、设备统一管理。 2）数字集成。提供系统级的接入能力，用于存量系统快速对接，提供数据集成、API集成、消息集成，南向打通各个数据孤岛。 3）运维监控。采用Prometheus监控系统，提供与物联网宿主资源的自动化运维能力，提供平台服务生命周期运维数据，全面掌握平台运行数据实时告警、维护提醒，关注平台稳定运行，为服务器、磁盘等资源设施生命周期提供保障。 4）系统管理。系统管理以管理员视角提供平台root能力，包括系统管理、服务配置、租户管理、角色管理等功能，解决用户对平台基础配置需求。 | 1 | 项 |
| 2、智慧燃气业务监管平台 |  |  |  |  |
| （1) | 燃气安全运行管理平台 | 1、安全隐患信息综合展示 汇聚各类隐患数据，并对进行数据提炼与归纳分析，从不同维度统计分析隐患排查整改工作的执行情况。展示内容包括隐患点位、隐患总数、未整改隐患、整改完成、隐患排查整改分区统计图、隐患排查分类统计图以及隐患状态与等级分区统计表等内容。 （1）隐患信息条件检索模块 隐患信息条件检索模块支持对所有隐患信息数据进行条件检索，主要包括隐患信息数据条件检索和条件检索重置等功能。 （2）隐患排查整改总览模块 汇聚整理辖区内的隐患排查数据，从不同维度统计分析隐患排查整改工作的执行情况。展示内容包括隐患点位数统计、隐患总数统计、隐患数量分状态统计。同时支持业务模块跳转功能。 （3）隐患排查分区统计模块 汇聚隐患排查业务数据，按不同区域进行统计分析，同时将统计结果进行展示，包括隐患总数和完成整改等数据。 （4）隐患排查分类型统计模块 汇聚隐患排查业务数据，按不同类型进行统计分析，同时将统计结果进行展示，包括隐患总数和完成整改等数据。 （5）隐患排查分等级统计模块 汇聚隐患排查业务数据，按不同隐患排查等级进行统计分析，同时将统计结果进行展示，包括隐患总数和完成整改等数据。 （6）隐患状态与等级分区统计模块 汇聚隐患排查业务数据，将隐患状态与等级分区统计结果进行展示。同时包括查看隐患状态与等级分区统计表和隐患统计反查功能等。 2、安全隐患分布管理 隐患分布模块可通过GIS地图对各类城镇燃气隐患进行展示标注，并以不同颜色区分各类隐患信息的严重程度，同时可以点位弹窗的形式展示隐患的详细信息。页面左右两侧默认展开隐患点目录与隐患点统计面板。 （1）隐患点目录管理模块 隐患点目录管理模块支持对隐患点模糊搜索、隐患等级筛选、隐患类型目录查看和隐患类型选择操作，同时具备面板展开和收起功能。 （2）隐患点统计模块 对隐患点统计，支持按隐患分级和隐患区分统计隐患点数目，同时具备面板展开和收起功能。 （3）隐患点图层展示模块 通过地图展示隐患点分布信息，主要包括隐患撒点、点位弹窗、详情跳转、隐患点位、隐患分状态示意、隐患分等级示意和隐患状态筛选等功能。。 3、安全隐患上报处置 燃气安全隐患的分级处置与全过程跟踪，燃气企业对发现的隐患按照分级进行限期整改，并录入整改记录，整改记录自动关联隐患状态。系统包括条件筛选、隐患上报、隐患流程、隐患管理等内容。 （1）隐患上报处置条件检索模块 支持对隐患上报处置进行条件检索，主要包括条件检索和检索条件重置功能。 （2）隐患上报管理模块 支持针对上报的管理，主要包括上报列表查看、上报增加、删除、编辑、批量删除、导入、导出、模板下载、附件上传/查看/下载，查看检查记录详情等操作。 4、隐患处置管理模块 隐患处置管理模块支持隐患流程节点配置、隐患处置、隐患回退和隐患处置过程记录查看操作。对于重点燃气用户隐患进行实时监督，定期整改，整改反馈，若隐患处置支持隐患回退功能。 5、隐患关联管理模块 隐患关联管理支持关联检查记录查看、关联下属隐患项、关联隐患标签和关联隐患类型操作。 | 1 | 项 |
| （2) | 燃气管网地理信息平台（GIS） | 支持实现对燃气管网基本信息的掌握，燃气管网基础数据子系统主要用于管网基础数据的采集、维护与管理，系统提供手动录入与导入两种新增管网信息的方式，结合用户实际工作场景提供多种筛选条件，同时满足管网信息删除、编辑、导出等常规操作。 管网二维数据管理模块实现对管网的二维地图可视化，管线查询与管线统计三种功能，基于管线建模数据，使管线底层数据在二维地图进行展示。 1、地图可视化 接入管线地理空间数据之后，系统提供二维显示方式，地图可视化覆盖桂平市主要建成区，面积不少于20平方公里，能够在不同比例尺度范围内查看设施分布状况。 2、气管线查询 支持对燃气管网进行多种途径的查询，展示管网详情信息并可高亮定位显示。 （1）点查询 点击地图显示对应位置的管线及管点的属性信息。 （2）矩形查询 自定义矩形框查询管线管点信息，通过表格展示查询结果，点击表格高亮定位管线管点，支持查询数据导出。 （3）多边形查询 自定义多边形查询管线管点信息，通过表格展示查询结果，点击表格高亮定位管线管点，支持查询数据导出。 （4）道路查询 选择道路名称查询管线管点，通过表格展示查询结果，点击表格高亮定位管线管点，支持查询数据导出。 （5）交叉口查询 选择两条相交的道路，设置缓冲半径，查询缓冲半径范围的管线管点。过表格展示查询结果，点击表格高亮定位管线管点，支持查询数据导出。 （6）属性查询 通过选择属性值及条件，可组合多种查询条件查询管线管点，通过表格展示查询结果，点击表格高亮定位管线管点，支持查询数据导出。 （7）权属单位查询 选择不同权属单位，查询该单位管理区域内的燃气管线分布及相关信息。 3、燃气管线统计 通过设置一定的过滤条件，如管径、材质、权属单位、道路名等，查询统计出相应管线图层中所选属性的统计结果。 （1）权属单位统计 支持按照管网的权属单位进行统计并展示详细的管网信息，权属单位包括各服务区域的燃气集团。 （2）道路统计 支持按照不同道路名称进行统计，方便领导了解所管的设施量有多少。能够按照行政道路进行管线、管点的统计操作。 （3）管径统计 支持按照不同管径进行查询统计并展示详细管网信息，可以查询任意管径值管网设施量，也可查询任意管径范围内管网设施量。 （4）材质统计 支持按照不同材质管网进行统计并展示详细管网信息。 （5）区域统计 支持按照不同区域对管网进行统计并展示详细管网信息。 （6）管线超期 对于超出管线使用年限的管段进行统计展示。 | 1 | 项 |
| （3) | 物联监测预警平台 | 1、监测数据展示 针对不同监测设备监测数据的数值类型，提供表格、图标、地图等多种形式的数据可视化方式，直观呈现不同监测设备的实时监控情况，达到一图掌控监测总体情况的目的。 （1）设备列表展示模块 展示设备的最新监测状态，包括通讯时间，设备名称，设备编号，监测值以及关注和在线状态。 设备列表支持分页，同时支持自定义分页大小。提供全部标签，直接展示所有的设备。 该功能结合地图使用该设备的坐标在对应的地点进行展示，鼠标移至图标直接展示设备监测数据。 （2）设备检索模块 使用搜索功能，对设备的设备名称，设备编号以及设备地址进行检索，方便快速展示需要查询的设备。 （3）设备关注模块 设备支持关注功能，不同人员可以对不同设备关注并区分显示。关注过的设备列表置顶显示。同时支持关注图标可以取消关注。 （4）设备地图分布模块 根据设备列表展示的设备，根据设备的坐标信息地图显示设备的定位。图标可以显示设备的实时监测值。并且提供按钮，直接跳转至监测详情。 2、监测预警 通过配置的阈值和报警条件，结合系统经验判断，对于网络掉线、电量不足、指标异常等情况，系统会自动生成报警信息，同时给相关联系人发送报警信息。同时，基于各个细分场景的需求，定制贴合实际的事件处置规则，提供全天候的数据监控服务，实现监控报警、事件智能化处置及多系统间的协同通信。 （1）实时报警模块 展示正在报警的设备，同时地图上展示设备的点位。 表格对报警设备的报警信息进行显示，包括设备类型，编号，名称以及报警类型和报警时间。 列表支持设备类型以及报警类型筛选。展示设备的报警详细列表。 （2）历史报警查询模块 展示设备指定时间内的历史报警记录，支持根据设备类型以及报警类型筛选数据。地图展示报警设备的定位。 （3）报警处置模块 处置设备报警功能，界面展示设备的基础信息以及监测信息。如果该报警是设备误报，提供解除报警功能，将设备报警状态重置。如果该报警较为严重，则可以上报该报警生成报警的案件，批转至专业的部门进行处理。 3、配置管理 提供精细化到设备监测项级别的配置管理，实现基本信息维护、报警规配置、设备厂家管理、人员账号管理等配置管理功能。对于数据采集和相关处置类定时任务的开启，如数据同步、报警等采用统一的定时任务进行管理。 （1）短信配置模块 配置设备报警的短信提示。支持同时配置所有的，也支持针对单个设备或者单个类型的设备配置。配置短信接收人员以及报警类型，则配置的设备产生报警之后，使用报警模板对接收人员进行提醒。 （2）阈值配置模块 配置设备监测项的阈值，支持配置阈值上限或者阈值下限。为了方便同类型的设备支持一键应用到同类型的所有设备。 （3）设备类型管理模块 管理设备类型，包括修改名称，新增设备类型，以及设置设备类型的默认图标。 每种设备类型提供默认的掉线时长设置，超过时长则认为设备掉线，并产生对应报警。 | 1 | 项 |
| （4) | 管道燃气运营监管平台 | 1、日常检查 日常检查主要用于市区开展日常巡查和覆盖工作，按照属地原则，对相关企业、场站、商业用气场所进行季度覆盖检查。针对各区街道巡查管理人员，对所负责辖区内燃气用户进行日常检查，要求规定时间内完成全部用户的检查工作。 （1）日常检查记录管理模块 支持实时存放各区开展日常检查工作的记录，可查看检查编号、检查类型、检查部门、检查对象、检查人员、状态。同时支持查看检查详情，包括检查人员、检查部门、检查事件、检查主题、检查对象、检查结果。 （2）日常检查主题管理模块 根据不同业务管理的需要，实现对不同检查对象、不同检查类型下的检查表管理。可添加、查询检查主题，也可以在已添加主题的基础上进行编辑、设置检查内容、删除等操作。日常检查主题新增包括主题名称、用气类型、被检对象、设置检查内容等，同时可以对检查内容设置一级、二级检查目录和检查项目。 （3）未检查非居民用户管理模块 支持按时间以及供气企业、区/街道/社区、经营状态、店招名称、注册登记名称筛选并导出未检查非居用户的相关信息表。未检查非居用户列表包括，店招名称、注册登记名称、供气企业、所属区、所属街道、经营状态、详细地址等，点击可查看非居用户详情。 2、管道气综合安全监管分析 汇聚管辖范围内管道气企业中的综合检查、企业巡检、入户安检以及隐患监管等数据，进行数据的有效维护与管理。同时对数据进行精准提炼和归纳分析，以全面了解管道气企业监管的情况。此外，支持展示详尽的分析结果，以便决策者能够基于准确数据做出明智决策。 （1）综合检查模块 对管道气企业、场站、用户等相关监管对象的被检查数据进行统计分析，完成管道气综合检查数据的专项分析，直观展示管道气检测工作的开展情况与工作成效，主要展示包括管道气各类检查的总数、未发现异常的检查总数、发现异常的检查总数以及发现的异常项总数等。 （2）企业巡检模块 支持对企业巡检计划的上报、月度巡检进度更新，并对企业自身的巡查巡检整体情况进行跟踪与调整，同时汇总全市各年度不同管道气企业的巡检计划数据，及时跟踪管道气企业更新的月度巡检进度，并重点关注巡检完成率异常的企业，确保企业自觉落实安全主体责任，能够一定程度上将燃气安全事故事件遏制在发生之前，做好提前预防与管理。 （3）入户安检模块 支持对企业燃气用户入户安检计划的上报、月度入户安检的进度更新，并对企业自身的入户安检工作整体情况进行跟踪与调整，同时汇总全市各年度不同管道气企业的燃气用户入户安检数据，及时跟踪管道气企业更新的月度入户安检进度，并对入户安检完成率异常的企业进行督办与提醒，确保企业自觉落实安全主体责任，能够一定程度上将燃气安全事故事件遏制在发生之前，做好提前预防与管理。 （4）隐患监管模块 对管道气企业、场站、用户等相关监管对象的隐患数据进行统计分析，完成管道气隐患数据的专项分析，直观展示管道气隐患排查治理工作的开展情况与工作成效。 | 1 | 项 |
| （5) | 应急管理平台 | 1、应急调度 满足管理者可视化、系统性、多维度及时掌握城镇燃气应急态势，展示具有专业价值的关键指标，并借助GIS地图呈现值班值守、视频监控、应急事件、应急人员等重要指标在空间上的具体分布与跟踪查看，更好地满足管理者掌握城镇燃气应急业务动态、监控预警、突发事件快速协同响应等监管需求。 （1）值班值守管理模块 值班值守展示当日燃气应急值班班次及人员信息，支持值班值守日期筛选， 联动具体日期内的企业、区级、市级的值班值守情况。 （2）视频监控管理模块 视频监控板块展示接入的视频监控信息，可通过分组或视频名称模糊搜索具体的分组或视频监控信息，视频目录树上可实现视频状态的筛选，提供单屏播放、四分屏播放、九分屏播放等多种播放模式。 （3）应急人员管理模块 应急人员板块展示系统已录入的应急人员信息，可对应急人员进行模糊搜索。对应急人员可通过“通话”实现语音通话。 （4）应急专家管理模块 应急专家板块展示系统已录入的应急专家信息，可对应急专家进行模糊搜索。对应急专家可通过“通话”实现语音通话。 （5）应急车辆管理模块 应急车辆板块展示系统已录入的应急车辆信息，可对应急车辆进行模糊搜索，通过“通话”实现与车辆负责人的语音通话，通过“视频”实现与车辆负责人的视频会商，通过“轨迹”实现车辆轨迹的实时跟踪与历史回放。 （6）应急统计管理模块 监管人员根据应急事件的发展形势与伤亡程度等因素对其事件类型做出评价，可分为应急事件与应急事故，应急统计是对区域内燃气应急总数、应急事件总数与应急事故总数的统计，并分别对各区的应急总数、应急事件数、应急事故数进行占比分析。 （7）应急物资管理模块 应急物资模块展示系统录入的应急物资信息，支持储备点名称模糊搜索具体的储备点信息；列表与地图点位有元素聚焦交互，查看具体列表项时会在地图上自动定位至该储备点。 （8）应急事件管理模块 实现应急事件图层及列表页面的开发，在GIS地图上显示应急事件的区域分布，支持应急事件进行时间筛选、响应级别筛选、响应状态筛选，同时列表与地图点位有元素聚焦交互，支持事件查看详情与周边分析。 （9）应急事故管理模块 实现应急事故图层及列表页面的开发，在GIS地图上显示应急事故的区域分布，支持应急事故进行时间筛选、响应级别筛选、响应状态筛选，同时列表与地图点位有元素聚焦交互，支持事件查看详情与周边分析。 （10）燃气应急详情管理模块 应急事件或应急事故的详情查看中展示应急事件或应急事故的基本信息与各处置环节的流程信息，包括接警信息、响应信息、到达信息、处置信息、完成处置信息、结束信息。 （11）周边分析模块 应急事件/应急事故中的“周边分析”默认搜索以事件地点为中心半径3KM范围内的视频监控、救援队伍、应急车辆、物资储备库、应急专家、避难场所、重点区域等资源信息。 （12）应急预案管理模块 以列表展示系统已录入的应急预案概要信息，可对预案名称进行模糊搜索，可对应急预案列表展示数据进行预案级别过滤与预案分类过滤。支持查看具体的应急预案列表，将打开应急预案的详情页面，可查看应急预案的基础信息、Ⅳ级响应信息、Ⅲ级响应信息、Ⅱ级响应信息、Ⅰ级响应信息。主要功能包括应急预案列表、预案名称模糊搜索、预案级别筛选、预案分类筛选功能。 （13）应急图层管理模块 应急调度汇聚应急相关数据与GIS地图进行落图，支持物资储备点图层、视频监控图层、应急车辆图层、救援队伍图层、应急专家图层、避难场所图层、重点区域图层的切换。 2、应急预案管理 完成市、县（区）综合预案、专项预案的统一收集与归档，并对预案中明确的各级响应启动条件、响应行动、组织单位等关键信息进行结构化提取与展示，有助于监管侧识别风险隐患、了解突发事件的发生机理、明确应急救援的范围和体系。针对应急预案进行分类归档与信息管理，预案信息主要包括预案名称、分类、等级、编制单位、发布单位、发布时间、总体要求、应急响应。 （1）应急预案目录树管理模块 支持对应急预案的管理，主要包括预案目录树、搜索、新增分类、编辑分类、导入预案、新增预案、预案编辑、预案导出、预案删除等功能。 （2）应急预案视图管理模块 应急预案视图主要包括应急预案视图、数据查询、数据查询重置、预案详情、编辑、删除和导出等功能。 （3）应急预案详情管理模块 应急预案详情展示，同时包括基础信息、Ⅳ级响应信息、Ⅲ级响应信息、Ⅱ级响应信息、Ⅰ级响应信息、附件预览、附件下载等功能。 （4）新增预案管理模块 支持对应急预案新增，同时包括新增预案-预案信息、附件上传、新增预案-Ⅳ级响应信息、新增预案-Ⅲ级响应信息、新增预案-Ⅱ级响应信息、新增预案-Ⅰ级响应信息、短信通知、报送信息模板、任务发送频率等功能。 3、应急资源管理 （1）物资管理模块 针对应急物资储备点与具体的物资信息进行收集与管理，物资储备点信息主要包括储备点名称、地址、所在地区、负责人、负责人联系方式等，物资信息主要包括物资类型、物资名称、数量、型号规格、采购人、采购人联系方式等。 （2）应急队伍管理模块 针对应急队伍与具体的人员信息进行收集与管理，队伍管理主要包括队伍名称、队伍类型、成立时间、地址等，人员信息主要包括所在队伍、姓名、职务、性别、部门、联系方式。 （3）应急车辆管理模块 针对应急车辆信息进行收集与管理，主要包括车辆编号、车辆类型、车牌号、责任人、责任人联系方式。 （4）应急专家管理模块 应急处置相关的专家信息进行收集与管理，主要包括专家姓名、所在地区、所属行业、所属单位、职称、职务、联系电话等，专家信息展示页面分为列表形式展示与证件照形式展示。 （5）避难场所管理模块 针对避难场所信息进行收集与管理，主要包括避难场所名称、避难场所类型、可容纳人数、所在地区、地址、责任人、责任人联系方式等。 （6）重点区域管理模块 针对重点监管区域信息进行收集与管理，主要包括区域名称、区域类型、所在地区、地址、主管单位、主要负责人、负责人联系方式。 4、短信通知 （1）一般短信群发 用户能够向系统内所有人员发送短信，通过短信接口，向保存了手机号码的人员发送自定义内容的短信，也可以群发短信。 （2）应急事件到达提醒 当指挥中心将应急事件批转至对应人员时，会以手机短信的方式向对应人员发送一条事件到达的提示。 （3）任务通知 能够通过系统自动向相关应急处置人员发送各种任务通知，以短信形式进行信息提示。 | 1 | 项 |
| （6) | 瓶装燃气运营监管平台 | 1、钢瓶信息管理 钢瓶信息管理模块，实现对钢瓶基础信息的管理，同时，支持钢瓶检测、钢瓶报废、钢瓶关联信息的管理。 （1）钢瓶基础信息管理 按照行业监管的需要，通过对接企业相关的钢瓶信息数据，实现对钢瓶信息的管理。该功能主要包括对钢瓶基础信息管理、查询等、对钢瓶检测信息的管理、查询等，支持对钢瓶基本信息的导出和打印。钢瓶基础信息主要包括：气瓶规格、充装介质、制造单位、制造日期、末检日期、下检日期、报废日期、燃气企业、气瓶条码、建档图片等。 （2）钢瓶检测 展示监测信息，主要包括编号、钢瓶来源、钢瓶性质、检测事项、检测结果等信息。同时支持关联钢瓶基础信息、查看检测记录和附件上传/查看/下载等操作。 （3）钢瓶报废 支持关联对报废钢瓶基础信息、查看报废记录和附件上传/查看/下载等操作。 （4）钢瓶关联信息 支持关联对钢瓶充装记录关联、钢瓶末次流转工序关联、钢瓶配送信息关联、钢瓶回收信息关联、钢瓶检测记录关联和钢瓶报废记录关联等操作。 2、钢瓶综合分析 融合提炼瓶装气钢瓶流转数据，并对钢瓶充装销售情况、钢瓶充装规格占比、钢瓶状态、钢瓶充装等关键业务数据进行统计分析，辅助系统用户快速了解钢瓶流转信息、研判钢瓶运营安全情况。其中钢瓶流转数据包括钢瓶充装数据、配送工序数据、回收工序数据等，其中配送工序常规流程为储配站－送气车辆－供应站－送气工－燃气用户，而回收工序常规流程为燃气用户－送气工－供应站－送气车辆－储配站。 （1）钢瓶气流转分析模块 根据钢瓶配送数据，对各企业的钢瓶分布情况进行地图渲染与展示，可在地图上快速查询查阅瓶装气企业及其附属设施的点位信息与基础信息，另一方面可统计展示各瓶装气企业、储配站与供应站的钢瓶流转信息。 模块主要功能点包括所属区域筛选模糊搜索、监管对象列表、监管对象图层、钢瓶流出迁徙图、钢瓶流出列表、钢瓶回收列表等。 （2）充装配送分析模块 根据钢瓶充装配送数据，汇聚统计自定义时间段内的充装数量、销售数量、充装重量、销售重量等数据，进行钢瓶配送充装比、不同规格钢瓶充装/销售数量与重量的精细化分析。可以快速找出钢瓶配送充装率异常的瓶装气企业（充装数量远大于配送数据时怀疑存在黑气点，或表面该瓶装气企业未严格落实钢瓶流转扫码制度），也可以整体了解不同规格钢瓶的市场占比情况（后续专项行动时可对市场占比更大的规格钢瓶进行重点监管）。 （3）钢瓶异常分析模块 根据钢瓶充装数据与钢瓶检测报废数据，进行不同状态钢瓶数量占比情况以及钢瓶充装频率分布情况的精细化分析。一方面可以快速找出超期未检钢瓶、应报废钢瓶、已报废钢瓶的充装记录（充装上述钢瓶均属于严重违法钢瓶充装安全管理规范的行为），方便监管人员快速找到风险隐患源头并加以干预；另一方面可对钢瓶的充装频率数据进行分析，对充装频率过低（怀疑钢瓶流失在外被黑气点掌握）或充装频率过高（怀疑被黑气点利用灌气）的钢瓶进行重点关注。 | 1 | 项 |
| （7) | 视频综合智能监控平台 | 1.视频接入管理 主要包括协议接入管理、平台级联接入、媒体网关接入。 （1）协议接入管理 1）国标协议适配 支持国标GB/T 28181协议适配，支撑视频接入系统与相关已建视频资源对接。 2）视频流协议适配 支持RTSP等视频流协议适配，支撑不同的视频流传输，保障多协议接入。 （2）平台级联接入 1）级联管理 支持平台级联接入和管理，支持对平台级联接入情况、视频设备状态等信息的查看和统计展示。 2）三方视频平台管理 支持三方视频平台管理，可通过权限访问三方视频平台查看所需视频资源，接入三方视频平台推送数据，支持接入平台的实时视频预览、录像查询等。 （3）媒体网关接入 1）网关接入管理 支持对媒体网关的接入和管理，支持标准的RTSP等协议对接相关媒体网关协议栈，通过接入媒体网关实现平台或设备视频流的协议转换以及鉴权功能等。 2）网关配置管理 支持网关配置管理，可通过统计列表查看接入的网关名称、关联服务、设备状态等，可对接入的媒体网关进行编辑设置、删除、服务关联等操作。 2.视频数据管理 支持对汇聚的视频数据进行管理，主要包括实时视频流预览和录像回放。 （1）实时视频流预览 1）实时播放 支撑对接入的视频监控点位图像的实时监控，支持通过检索、筛选和直接选择的方式在树形设备列表选中设备或设备组进行实时播放。 2）分屏播放 支持4屏、6屏、9屏等多分屏播放模式，通过检索、筛选和直接选择的方式在树形设备列表选中对应分屏数设备或设备组进行实时播放。 3） 视频轮巡 支持多分屏模式下的视频轮巡功能，提供视频轮巡列表，可选择对应轮巡规则进行多分屏幕视频播放。 （2）录像回放 1）录像回放 支持录像回放管理，对接级联平台的录像接口查看三方平台的录像，支持录像回放时正常播放、画面暂停、图像抓拍功能。 2）录像管理 支持录像管理，可配置录像计划，支持配置存储位置、录像检索等。 3.视频策略管理 支持对视频策略管理，主要包括轮巡策略和录像策略。 （1）录像策略 1）录像任务管理 支持视频录像任务管理，提供开启、关闭、删除编辑等操作。 2）录像策略管理 支持对录像策略管理，如录像计划配置，支持按时间录像、周期录像等。 （2） 轮巡策略 1）轮巡任务管理 支持监控轮巡任务管理，提供开启、关闭、删除编辑等操作。 2）轮巡策略管理 支持轮巡策略管理，支持多画面轮流显示，用户自定义的编组显示，当设置为轮巡监控时，浏览窗口会根据指定的轮巡间隔依次监控一组前端设备的图像，支持配置播放间隔，支持指定分屏位置。 4.视频资源管理 支持资源管理，包括资源目录、资源统计。 （1）资源目录 支持对视频资源通过目录进行管理，可配置和查看视频流资源目录。 （2）资源统计 支持对资源统计，如行政区划、点位类型、部门行业、在线率分布等；支持多指标可视化展示，如通过图表、列表、文字等形式。 5.服务能力管理 服务能力管理实现服务授权、审核、发布、调用鉴权、统计等。 （1） 服务申请 实现服务使用申请，支持标准服务申请流程，即用户可根据自己的需求选择所需的服务，并在平台上提交标准的申请单。 （2） 申请审核 实现服务申请审核，系统可对用户的申请进行确认，并通过平台消息的方式通知用户申请流程的进度和审批结果等信息。 （3）服务管理 实现服务管理，即系统可对服务进行管理，支持服务添加、编辑和删除等操作。管理员可通过后台管理系统对平台上的服务进行维护和管理，确保用户能获取最新、最准确的服务信息。 （4） 服务发布 实现服务发布，支持对系统内各种API以服务的方式实现开放共享，提供高性能、高可用、高安全的API托管服务，实现集中的、可管可控的API资源管理。 （5）服务调用鉴权 实现服务调用鉴权，支持请求方身份验证和权限控制，实现只有经过合法认证的请求方才能够成功调用服务，支持对请求方的操作进行细粒度的权限控制，确保只有具备相应权限的请求方才能够执行特定操作。 （6）服务调用统计 实现服务调用统计，支持对调用次数、调用频率、成功率、响应时间等进行统计分析，以保障掌握服务的性能和可用性情况，便于及时发现和解决问题，提高服务的可靠性和稳定性。 | 1 | 项 |
| （8) | 燃气管理APP | 1、掌上决策工作台模块 掌上决策工作台子系统为决策者用户提供了常用功能、安全预警、基础数据、安全管控、综合检查、考评统计等多个业务模块的关键指标，旨在辅助决策者用户快速了解辖区城镇燃气安全运行的整体态势。 （1）常用功能管理 提供自定义常用功能可方便用户个性化定制其常用的功能模块，并能够做到在决策视图子系统上快速跳转进入其所关注的业务模块。 （2）安全预警展示模块 汇聚展示各个渠道各个业务模块上报的预警事件，对预警事件的处置状态进行显著示意，突出展示预警事件的类型与持续时间等关键信息，旨在提醒领导用户及时关注城镇燃气运行中存在的异常情况。 （3）基础数据管理模块 汇总展示燃气城镇安全运行监管中重点关注的监管底数信息，主要包括燃气企业、燃气场站、燃气用户与燃气钢瓶的总数统计。点击部分统计数据将跳转至对应业务模块，并带入筛选条件。 （4）综合检查模块 展示近一个月内的综合检查工作情况，可自定义统计时间段。统计展示指定时间段内检查的点位总数以及检查过程中存在问题的检查数量，并对指定时间段内各区的排查点位与发现问题检查情况进行统计分析。通过相应数据统计组件，将跳转至对应业务模块并带入筛选条件。 （5）安全管控模块 汇聚隐患管理、瓶装气监管－入户安检以及综合检查模块的业务数据并进行提炼分析，分别汇总展示隐患总数与各处置状态下的隐患数量、入户安检总数以及各检查结论下的入户安检数量、各类检查的记录数量等，并分别对隐患管理、入户安检、综合检查的业务数据进行分区统计。 （6）考评分析模块 汇聚展示各个渠道各个业务模块的考评数据，展示考核统计列表，并对考评统计数据进行显著示意，并支持展示考评排名结果。 2、掌上综合检查 根据实际业务需求，在移动端进行综合检查工作，并与PC端数据互联互通，同时包括综合检查掌上视图子系统、掌上日常检查子系统、掌上专项检查子系统、掌上第三方评价管理子系统和掌上其他违法违规行为上报记录管理子系统等。 （1）综合检查掌上视图模块 汇聚展示综合模块业务模块的功能菜单，并重点展示与追踪存在问题的检查记录，康特查看具体的检查记录的详情，也支持跳转至对应模块查看更多的存在问题的检查记录的功能。 （2）掌上日常检查模块 实时存放各区开展日常检查工作的记录，可根据检查编号、检查类型、检查部门、检查对象、检查人员、状态、开始至结束日期查询记录，也可点击重置按钮刷新检查记录。点击检查编号，可以查看检查本次检查详情，包括检查人员、检查部门、检查事件、检查主题、检查对象、检查结果。 1）综合检查检索 根据实际情况，支持对日常检查记录进行条件式筛选和重置筛选等操作。 2）检查记录管理 根据实际需求，支持针对检查记录的管理，主要包括检查记录列表查看、检查记录异常提醒，查看检查记录详情等操作。 3）检查记录关联 根据实际需求，支持检查问题自动生成隐患、检查记录关联隐患编号和检查记录关联检查主题功能。 4）新增检查记录 根据实际需求，支持基础字段录入、检查主题选择、检查对象选择、检查内容是否必填判定、检查项检查附件是否必填判定、问题项生成隐患逻辑、必填项校验与提醒等功能。 3、掌上应急处置 汇聚展示历史新增或第三方平台推送的燃气应急事件，列表结合实际工作情况设置了多种筛选条件，并提供按事发时间降序排列与升序排列的功能，方便用户进行燃气应急事件的快速检索。同时为帮助用户快速且直观地了解各应急事件当前所处阶段，以标签形式在事件列表展示区域给出事件所处阶段的显著示意。 （1）掌上应急处置管理模块 根据实际需求，支持对应急信息进行管理和维护，实时更新，主要包括应急事件检索模块、应急事件重置管理模块、应急事件查看模块和应急事件阶段标签管理模块等。 （2）掌上应急事件详情查看模块 根据实际需求，支持对应急事件信息详情查看功能，主要包括应急事件地图管理模块、应急事件定位模块、应急事件分析模块、事件处置信息查看模块和事件处置模块等。 （3）掌上应急事件短信提醒模块 根据实际需要，制定短信推送的相应的规则，系统支持短信调度功能，可进行告警联动、群发、排队等功能。 4、APP基础功能 （1）通用功能 1）通讯录管理 该模块提供四种视图和一个列表的通讯录，包含单位层级列表，常用联系人，在线联系人，自定义部门四个视图，还包含了一个所有人快捷列表，可进行快速定位，并且联系人之间可以发起聊天和对讲功能。 2）系统登录 在登录页面中：输入用户名或者工卡号，在密码框中输入密码：然后，点击登录按钮，就可以登录到客户端中了。 3）系统退出 该模块用于系统退出，通过退出提示确认退出。 4）功能搜索 APP首页可搜索功能名称，快速跳入功能导航中。 5）意见反馈 在我——设置——意见反馈，可增加对移动客户端的意见信息。 2、系统设置 （1）个人信息 用户可以查看自己的详细信息、所在部门、上级领导等信息。 （2）清除缓存 点击清除缓存按钮，选择需要清除缓存的信息，点击确定，即可清除系统缓存。 （3）系统检测 在我——设置——系统测试，可检测配置的端口连通性，检测即时通讯连通性。 （4）修改密码 点击修改密码选项，即可打开修改密码界面，输入原始密码，两次新密码，点击确定。 | 1 | 项 |
| 二、支撑环境建设 |  |  |  |  |
| 1、软件平台资源池 |  |  |  |  |
| （1) | 超融合一体机 | 一、单台配置参数要求： 1、配置≥2颗不低于 (2.9GHz/24核/60MB/250W)CPU模块； 2、配置≥8 * 64GB 2Rx4 DDR5-5600B RDIMM内存模块； 3、配置≥2块9680GB SATA SSD硬盘；1块1.92TB PCIe*Gen4 X4 NVMe缓存盘，3块6T HDD硬盘。 4、配置≥1块12Gb 2端口RAID卡，含4G缓存和掉电保护模块，支持Raid0/1/10/5/50/6/60； 5、配置≥2块2端口万兆光接口网卡,满配光模块，配置≥1块4端口千兆电接口网卡； 6、配置≥2个不低于1300w热插拔冗余电源； 7、配套安装导轨。 | 3 | 台 |
| （2) | 超融合交换机 | 全万兆三层交换机。 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥360Mpps，支持≥2个电源插槽,≥1个接口扩展槽位； 2、提供≥16个1/10G SFP Plus端口；配置≥12个万兆多模光模块，1根SFP+3m堆叠线缆； 3、支持M-LAG跨设备链路聚合技术； 4、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份。 | 2 | 台 |
| （3) | 超融合软件 | 一、授权配置： 计算虚拟化软件管理1个物理CPU授权; 超融合管理软件管理1个物理CPU授权; 存储虚拟化软件-块存储标准版-管理1个物理CPU授权; 二、性能参数 1.支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资。 2.支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能，降低人为误操作带来的损失。 3.在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。 4.支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资。 5.超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。 6.支持集群节点数最小规模2节点，并单独提供有效预防闹裂的仲裁节点，同时支持在线节点扩容且不限定扩容节点个数（偶数或奇数）. 7.主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容。 8.支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理。 9.可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示。 10.支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态， 11.支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯. 12.文件存储支持协议包括：FTP、CIFS、NFS、HTTP； 提供多种NAS增值服务功能，包括：权限管理、快照管理(WORM)、共享目录管理等；NAS服务可以采用多服务节点高可用，并支持负载均衡。 13.同一节点同时支持虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。其中对象和文件服务必须在宿主机上提供，和超融合自研同品牌，不能以应用跑在虚拟机上的形式提供; 14.支持换盘向导，提供图形化、向导化界面，支持硬盘的热插拔更换，带来更加高效可维护性. | 6 | 套 |
| （4) | 基础软件服务 | 为本项目提供基础软件配套服务，包含10套操作系统、7套中间件、4套数据库等服务。 1、提供满足本项目所要的操作系统需求服务，要求如下： 技术要求‌：操作系统应支持多种硬件平台，具备良好的稳定性和安全性。 ‌配置要求‌： ‌网络功能‌：支持IPv6，具备防火墙功能。 ‌存储管理‌：支持RAID配置和快照功能。 ‌安全性‌：内置安全审计和日志记录功能。 2、提供满足本项目所要的中间件需求服务，要求如下： ‌技术要求‌：中间件应支持多种编程语言和开发框架，具备良好的扩展性和兼容性。 ‌配置要求‌： ‌集群支持‌：支持负载均衡和故障转移。 ‌监控与管理‌：提供详细的运行状态监控和日志管理功能。 ‌安全性‌：支持SSL加密和身份验证。 3、提供满足本项目所要的数据库需求服务，要求如下： 技术要求‌：数据库系统应采用企业级数据库管理系统，支持高并发访问和大数据量处理。 ‌配置要求‌： ‌备份与恢复‌：支持自动备份和快速恢复功能。 ‌安全性‌：支持数据加密和访问控制。 | 1 | 项 |
| （1) | 核心网络交换机 | 1. 机型：机箱式多插槽交换机，业务槽位数≥2 2. 性能：交换能力≥38Tbps，转发率≥7200Mpps 3. 主控交换卡、电源、接口模块、网板等关键部件可热插拔 4. 扩展：单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48； 5. 可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理 6. 支持L3 MPLS VPN、L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议 7. 支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000 8. 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv4/IPv6的组播技术 9. 支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证 11. 支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能、支持安全业务插卡 12. 本次配置：≥双主控+双电源+24千兆电+24千兆光+8万兆光 | 2 | 台 |
| （3) | 防火墙 | 1.1、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理； 1.2、支持同一个地址对象中可以包含IP、IP段、IP range、排除地址等多种类型； 1.3、支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入； 1.4、支持以组的方式管理安全策略，支持安全策略组的增、删、改操作，简化大量安全策略管理； 1.5、支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoke to spoke互通，不必建立额外隧道； 1.6、支持多NAT环境下的多用户L2TP认证加密接入； | 2 | 台 |
| （4) | 入侵防御 | 2.1、支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略； 2.2、内置IPS特征库，特征规则数量不少于3,600条，特征库可按分组进行管理，连续10条以上特征库数量。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力，IPS特征规则数量合计不少于8000条； 2.3、支持细粒度的自定义IPS特征功能，要求支持DNS\HTTP\FTP\TFTP\TELNET\SNMP\POP3\SMTP\IMAP\等17大类应用层协议的自定义，可以精准设置各个协议字段内容，例如字符内容、偏移、长度等细粒度的参数； 2.4、支持FTP、SMTP、POP3、NNTP等不少于8种协议及应用的弱口令检测； 2.5、支持FTP、SMTP、POP3、NNTP等不少于8种协议及应用的暴力破解防护； | 2 | 台 |
| （5) | WAF防火墙 | 3.1、支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口； 3.2、支持NAT环境下的用户识别能力； 3.3、具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力，专利级别防护能力； 3.4、具备客户端访问控制功能，预防恶意客户端进行访问频率的多层次恶意访问； | 1 | 台 |
| （6) | 数据库审计 | 4.1、支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯、瀚高、巨杉、OceanBase、AnalyticDB MySql 、AnalyticDB PostgreSQL、RDS MySql、RDS PostgreSQL等数据库的审计； 4.2、支持MongoDB、redis数据库的审计； 4.3、支持Hbase、hive、ES的审计； 4.4、支持审计访问数据库的时间，源/目的IP，源/目的端口，源/目的mac，资源账号，数据库名，规则名称，表名，命令，SQL语句、级别，响应时间、错误码，影响行数，连接方式，客户端程序名，模式名，客户端用户，SQL执行结果； 4.5、支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容； 4.6、持基于网络流量的资产发现功能，能够发现数据库表和资源账号，其中数据库表的自动发现支持表名、数据库名、发现次数和发现日期，资源账号自动发现支持在线天数、首次发现日期、末次发现日期； 4.7、支持基于数据库访问时间、源/目的IP、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、SQL语句关键字、SQL响应时间、数据库返回行数、客户端程序、客户端用户、级别、数据库返回码等不低于36种查询条件，其中支持数据库返回码实时说明，帮助管理员快速对返回码进行识别； | 1 | 台 |
| （7) | 日计审计 | 5.1、支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能； 5.2、支持对国内主流国产化数据库进行日志数据采集，包括武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等；支持动态表名模式进行数据库采集，能按照时间或者数字的规则动态每天递增采集日志表； 5.3、支持日志代理集中注册管理和监测；支持日志代理在线下载，包括Linux和Windows等代理种类； 5.4、支持日志远程备份，支持FTP、SFTP、SMB三种方式实现远程备份； 5.5、支持多种告警方式和告警动作，包括弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令行脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog、发送微信消息、发送飞书消息、发送钉钉消息等； | 1 | 台 |
| （8) | 终端安全EDR | 终端安全EDR:将终端监控与终端数据采集与基于规则的自动响应和分析功能结合在一起。可以检测和调查主机和终端上的可疑活动，并快速识别和响应威胁，并进行处理,具备病毒查杀，微隔离等功能。 | 1 | 台 |
| （9) | 漏洞扫描 | 7.1、支持扫描的漏洞数量不少于300000个； 7.2、支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、GBASE、GaussDB、神通、达梦、人大金仓、优炫等； 7.3、支持对Apple系统和应用组件的识别与扫描，包括MAC OS、IOS、watchOS、Safari、itunes、iCloud、CUPS、QuickTime、libxpc、libxml2、sysdiagnose、Quick Look、ASN.1等，能够扫描的Apple系统和应用组件漏洞扫描方法不小于6000种； 7.4、支持对视频监控类设备的识别与扫描，包括大华、海康、宇视、雄迈、科达、TBK、NUUO、Samsung、Vivotek、Wanscam、Axis、Geutebrück、Keeper、Blink、CACAGOO等； 7.5、支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典； 7.6、支持扫描任务完成后自动生成指定格式和内容的报表,格式包含html、pdf、word、excel、wps、xml等，内容包含封面摘要、章节目录、任务信息、统计信息、参考信息等； | 1 | 台 |
| （1) | SSL VPN安全网关 | 1.★标准2U设备，国密专用系统主机，交流电源，配置≥6个10/100/1000M自适应电口，1个接口扩展插槽，≥2TB工业级硬盘，配置国密卡，1个RJ-45串口，支持液晶屏；提供5年硬件质保； 2.★整机SSL加密吞吐量≥200Mbps，最大支持并发用户数≥1000；配置50个SSL VPN授权用户数； 3.网络接口地址配置支持IPv6地址，网络路由地址配置支持IPv6地址，； 4.支持多链路接入、支持策略路由、支持链路聚合； 5.支持配置向导功能，用户能够按照配置向导一步一步的操作，向导结束用户能够完成账号建立、服务发布、正常访问； 6.支持B/S和C/S的应用支持单点登录（SSO），并提供加密认证功能；访问多个应用，只须输入一次密码，支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码； 7.支持虚拟门户功能，能够按照不同的用户组来定义不同的虚拟门户，不同的虚拟门户登录界面、访问地址均可以不同； 8.支持自动跳转功能，用户登录后自动弹出默认的应用界面；可自定义应用图标，可自行设置智能终端应用图标、PC端应用图标； 9.支持国产化中标麒麟操作系统客户端APP，在Linux系统平台下不依赖火狐浏览器，具备独立的SSLVPN客户端； 10.★支持与用户现网中使用的终端安全管理软件联动，可以检查终端安全软件进程，并根据是否安装来判断用户接入情况，并能自动弹出IE链接提示客户下载安装（提供界面功能截图）； 11.★设备支持单独对每个应用发布业务进行负载均衡，具有轮询、加权轮询、最少连接数、静态就近性、动态就近性等算法来实现（提供界面功能截图）； 12.认证方式支持本地认证、USBKey、短信认证、数据库认证、邮箱认证、证书认证、动态口令认证、LDAP认证、windows AD认证、RADIUS认证，并且支持本地用户名密码、证书认证、第三方证书、LDAP、短信认证、邮箱认证之间的“与”的认证；可实现USBKey认证、LDAP认证、硬件特征码等多种因子绑定认证； 13.★支持网关能够支持证书透传功能，即将证书直接传递给业务系统，可以根据证书中的O、OU、CN作为访问控制项，提供用户对某个业务系统的访问控制权限； 14.支持用户长期不登录时自动锁定，被锁定后需要管理员才能解锁； 15.管理员可分为状态管理员，系统配置管理员，VPN管理员，应用安全管理员，防火墙管理员，IPsec管理员，日志管理员，系统维护管理员，创建管理员可以为其分配相应的管理员权限； 16.★管理员通过国密浏览器采用国密证书+国密key登陆网设备进行设备管理、系统配置（提供界面功能截图）； 17.支持移动应用封装功能，客户上传移动应用APP进行封装、加固； 18.支持LDAP用户动态化和策略化，实现组织单元映射、属性映射，并支持成员组反向映射； 19.支持客户端安全性检查，可以检测客户端进程、文件、注册表、服务、模块、端口、mac地址、系统补丁、操作系统等信息，并且能够检查用户是否安装杀毒软件和防火墙，判断杀毒软件病毒库是否过期，凡是不符合检查规则的，均不允许用户登录访问； 设备可支持远程应用发布功能，发布C/S应用客户端界面而非整个桌面进行发布。 | 1 | 台 |
| （2) | 服务器密码机 | 1.CPU≥4核，内存≥16G，硬盘≥120G，千兆电口≥2个，RJ45串口≥1个，USB口≥2个，冗余电源，提供5年原厂维保及升级服务。 2.SM4加解密性能≥850Mbps；SM3杂凑性能≥400Mbps；SM2密钥对生产性能≥16000对/秒；SM2签名性能≥12000次/秒；MAC_SM4≥880Mbps；最大并发连接数≥5000； 3.采用国家密码管理局认可的Hsn3物理噪声源芯片生成真随机数，支持生成各类对称密钥（SM1、SM4、DES、AES等）和非对称密钥（SM2、RSA1024/2048等）； 4.密码运算：支持数据加密/解密、数字签名/验签、消息鉴别码的产生/验证、数字信封、密钥协商等类型的密码运算，并且支持多任务并发访问； 5.密钥管理：支持至少三层密钥结构，支持管理密钥、用户密钥、设备密钥、密钥加密密钥、会话密钥的管理，支持对称与非对称密钥的生成及管理； 6.★出于后期运维排障难度和排障周期考虑，密码设备与密码卡应为同一厂家； 7.支持对称加密/解密功能，支持分组加密的四种模式：ECB、CBC、OFB、CFB模式； 8.支持基于RSA/SM2算法的数字签名及验签功能，可以根据需要使用内部存储的私钥或外部私钥进行数字签名和验签； 9.支持通过设备内密码卡物理噪声源生成1024/2048位RSA、256位SM2密钥对，以及128位/256位KEK密钥； 10.支持证书链管理功能，支持配置多个CA或者多级CA，可同时配置多条证书链； 11.★密码机支持内部密钥的安全备份和恢复，保证系统的安全性和可靠性；同时支持主备多台设备间的密钥同步；（需提供相关截图证明） 12.操作人员通过智能密码钥匙实现身份认证，操作终端与加密机之间建立SSL安全通道，保证设备管理操作的机密性、真实性和不可否认性； 13.★支持SNMP协议，SNMP服务开启后可通过SNMP服务监控密码机状态；（需提供相关截图证明） 14.★支持设备启动自检功能：包括随机数自检、算法自检、以及密钥完整性自检等；（需提供相关截图证明） 15.支持集群部署，或双机热备等情景，防止单点故障，提高加密机业务运算性能，进一步提高高可用以及多并发等性能。支持任意扩容的部署模式，可以便捷的从单机模式转换成主从模式、集群模式（解决单点故障和负载均衡问题）； 支持与同厂家密钥管理设备绑定，与密码机通过安全通道分发、启用、销毁对称/非对称密钥。 | 1 | 台 |
| （3) | 堡垒机 | - ★采用国产多核硬件平台和国产化服务器版操作系统，标准2U机架式，配置≥6个10/100/1000BASE自适应电口，≥4个千兆光口，≥1个接口扩展插槽，交流电源，≥4T硬盘存储空间，内置国密密码卡，支持液晶屏；提供7年质保服务； - 2.最大可选500授权许可，配置50个被管资源数授权许可； 3.支持用户多次登录失败将自动锁定账户或IP，可配置解锁时长、到期自动解锁，也可以手动解锁； 4.支持资源申请，运维场景中，对特定的资源发出工单请求，管理员审批后，可以在指定时间段内运维操作该资源； 5.★支持用户水印功能，避免数据泄露无法追责（提供功能界面截图）； 6.支持的运维协议包含SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、Rlogin； 7.支持云主机资源批量添加，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云和Ucloud云平台的资源； 8.支持通过Web页面访问目标支持，包括SSH、RDP、TELNET、VNC和应用发布资源； 9.支持SSH客户端、FTP客户端、SFTP客户端访问目标资源；支持直接在FTP、SFTP客户端进行编码切换，支持big5、GB18030和utf8编码切换； 10.支持将运维资源列表导出成xshell和SecureCRT格式的配置，通过客户端快速访问资源； 11.★运维过程中支持会话协同，可邀请其他用户参与、协助操作（提供功能界面截图）； 12.支持不同的用户设置不同多因子方式认证，包括手机短信和手机令牌； 13.支持用户帐号和目标设备的部门分权，不同的用户和设备可以归属于不同的部门（子部门）； 14.★支持工单权限申请，支持文件上传、文件下载、文件管理、剪切板权限的申请（提供功能界面截图）； 15.支持用户的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改IP限制、修改MAC限制； 16.支持资源按标签管理，每个用户可以给每个资源打多个标签； 17.★内置常用的系统类型，包括Linux、Windows、H3C、Huawei、Cisco，无需安装任何客户端插件，使用H5即可直接运维相关资源（提供功能界面截图）； 18.支持查看改密日志，了解改密账户总数、改密成功数量、改密失败数量和未修改数量； 19.支持传统的putty、SecureCRT、MAC Terminal等工具，支持双人授权和多因子认证，运维资源可分页显示，并且可以根据名称、IP、标签等多种条件进行查找； 20.支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录； 21.在线回放过程支持播放速度调整、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作； 22.★支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，且当用户需要使用手机令牌登录时，需要强制绑定手机令牌； 23.支持以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享; 系统内置多种系统报表和运维报表模板，支持按日、周、月为周期，自动生成报表。 | 1 | 台 |
| （4) | 可信浏览器 | 1.由受信任的数字证书颁发机构（CA），在验证身份信息（包括域名、主机名、服务器名、申请者身份、机构身份等）后颁发。 支持SM2等国产密码算法；提供个人有效身份认证。有效期7年。 | 30 | 个 |
| （5) | 国密数字证书 | 1、由受信任的数字证书颁发机构（CA），在验证身份信息（包括域名、主机名、服务器名、申请者身份、机构身份等）后颁发。 2、支持SM2等国产密码算法。。 | 30 | 个 |
| （6) | 智能密码钥匙 | 1.产品支持SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9等密码算法； 2.产品具有设备管理、应用管理、容器管理、证书存储、权限控制等功能； 支持7年维保服务。 | 30 | 个 |
| （7) | 签名验签服务器 | 1.2U机箱，CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥512G，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，RJ45串口≥1个，USB口≥2个，冗余电源，提供7年原厂维保及升级服务； 2.SM2 PKCS#1签名/验签(tps)：16300/11900 Tps；SM2 PKCS#7 Attached签名/验签(tps)：17000/10100 Tps；SM2 PKCS#7 Detached签名/验签(tps)：14900/10700Tps；数字信封加密/解密：14300/10900Tps；SM4算法加/解密速率≥880Mbps； 3.★出于后期运维、排障的难度和周期考虑，签名验签服务器的核心部件密码卡和签名验签服务器整机应为同品牌； 4.支持对数据、消息、文件的签名及验签功能，支持的签名验签格式包括PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach等； 5.支持基于RSA、SM2密码算法的数字信封功能，支持PKCS#7标准格式的数字信封封装和解封； 6.支持对称加密/解密功能，支持分组加密的四种模式：ECB、CBC、OFB、CFB模式； 7.支持内部密钥的安全备份和恢复，保证系统的安全性和可靠性； 8.★设备支持自检测，可进行程序完整性检测、密钥和数据完整性检测、随机数周期检测、算法检测（需提供相关截图证明） 9.★支持签名验签服务器服务状态监控，以及支持修改当前服务端口（需提供相关截图证明） 10.★支持配置证书链、OCSP、CRL，支持通过Http、LDAP，以及手动方式配置CRL；（需提供相关截图证明） 支持集群部署，或双机热备等情景，防止单点故障，提高签名验签服务器业务运算性能，进一步提高可用性以及多并发等性。 | 1 | 台 |
| （8) | 时间戳服务器 | 1.2U机箱，CPU≥4核，内存≥16G，硬盘≥120G，千兆电口≥2个，RJ45串口≥1个，USB口≥2个，冗余电源，提供7年原厂维保及升级服务； 2.SM2签发：8250Tps；SM2验证：7800Tps；RSA1024签发：6880Tps；RSA1024验证：15400Tps；RSA2048签发：2900Tps；RSA2048验证：13100Tps；时间同步协议： NTP 3.★出于后期运维、排障的难度和周期考虑，时间戳服务器的核心部件密码卡和时间戳服务器整机应为同品牌； 4.★用户可自定义同步周期时间。支持NPT协议，能够通过授时中心、卫星（北斗、GPS）、4G-LTE等方式进行时间同步，确保时间的有效性；（需提供相关截图证明） 5.支持对根证书、时间戳证书管理，时间戳服务器在获取数字证书后，支持证书列表视图来管理已部署的数字证书。 6.支持C语言接口，Java语言接口等主流开发语言API，API 接口符标准接口规范GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》，具有良好的通用性。 7.采用权威第三方认证机构颁发的时间戳服务器证书；时间戳符合《中华人民共和国电子签名法》。 8.★提供系统操作日志及时间戳服务日志，服务器系统可自行记录日志，也可以将日志以 syslog 的方式发送到指定服务器，并提供日志审计功能（需提供相关截图证明） 9.★设备支持自检测，可进行程序完整性检测、密钥和数据完整性检测、随机数周期检测、算法检测（需提供相关截图证明） 支持集群部署，或双机热备等情景，防止单点故障，提高加密机业务运算性能，进一步提高高可用以及多并发等性能。 | 1 | 台 |
| 5、重点区域智慧监控服务 |  |  |  |  |
| （1) | 重点区域智慧监控服务 | 主要包含： 1、前端150点位摄像头安装及调试费、取电搭火费用； 2、6.5m立杆、支架、避雷器、排插、设备箱、网线、电源线等所需设备及辅材 规格如下：杆件：一体杆立柱6米高，横臂1米，杆件直径114-76mm，2.0mm厚，含地笼，监控杆，含预埋件； 不锈钢防水箱：(300*400*180)， 网线：超五类网线， 电线：表前铝电线，表后铜线RVV2*0.75； 3、不包含所有设备5年使用所需电费； 4、包含5年运维费用。 5、主要监管区域： （1）. 燃气管道监管：燃气管道是燃气供应系统的核心部分，因此也是前端监控的重点。 （2）. 燃气场站：燃气场站是燃气供应系统的重要组成部分，包括燃气储存、加压、输送等环节。需要监控场站内的设备运行状态、人员操作情况以及周围环境的安全状况。 （3）. 重点区域：如商业区、居民区、学校等人口密集区域，以及燃气管道穿越的河流、桥梁等关键部位，需要特别关注。这些区域一旦发生燃气泄露等事故，后果将不堪设想。 | 1 | 项 |
| （2） | 监控线路 | 租用150条20M数据专线，5年 | 1 | 项 |
| 三、智慧燃气调度指挥中心建设 |  |  |  |  |
| 1、应急指挥中心建设 |  |  |  |  |
| 1.1 | 装修装饰工程 | 楼面，墙面、天花吊顶主体色调需要整体协调，做好隔音工程。 |  |  |
| 1.1.1 | 拆除工程 |  |  |  |
| （1) | 平面块料拆除 | 拆除指挥中心、设备间地砖； | 1 | 项 |
| （2) | 灯具及线缆线槽拆除 | 指挥中心约51平方米、设备间的灯具及线缆线槽拆除 | 1 | 项 |
| 1.1.2 | 楼地面工程 |  |  |  |
| （1) | 块料楼地面 | 1、指挥中心大厅1500*750mm地砖；陶瓷地砖楼地面 水泥砂浆 密缝（素水泥浆）、人工服务等。 2、环保，防滑耐磨 3、铺设时与墙面之接合处应平顺，转角处地板应平实、无裂痕，接缝紧密平整，贴合应牢固、无空缺，接缝处无渗水、渗胶。 | 51 | ㎡ |
| （2) | 木质踢脚线 | 成品木踢脚线 (高150mm)，色调与指挥中心整体风格保持一致。 | 30 | m |
| 1.1.3 | 天棚工程 | 需要进行相应的造型处理，凸显指挥特色 |  |  |
| （1) | 吊顶天棚 | 1、指挥中心大厅跌级吊顶； 2、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 3、天棚石膏板基层。 4、包括LOGO造型。 5、造型样式根据实际情况调整。 6、吊顶要求吊顶格栅平整度好、无色差、不起尘、防火、防潮。 7、须处理好金属格栅与棉板，吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的垂直或平行关系。 | 51 | ㎡ |
| （2) | 满刮腻子 | 1、刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍 2、用材符合国家环保要求。 | 51 | ㎡ |
| （3) | 墙面喷（刷）涂料 | 1、乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 三遍 2、色调与指挥中心整体风格保持一致。 | 51 | ㎡ |
| 1.1.4 | 墙面及门窗工程 |  |  |  |
| （1) | 吸音板隔墙 | 1、用材符合国家环保标准。 2、色调与指挥中心整体风格保持一致。 | 51 | ㎡ |
| （2) | 木饰面单开门 | 1、装饰成品门 安装；生态木开门，2樘，尺寸宽1000mm*高2100mm 2、包括门锁五金配件，普通门锁 3、色调与指挥中心整体风格保持一致。 | 4.2 | ㎡ |
| （3) | 窗帘 | 1、布艺窗帘，包括体指挥中心的布艺窗帘。 2、布艺材质防火窗帘。 | 1 | 项 |
| 5 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| （1) | 背景墙 | 1、背景墙定制服务； 2、包括指挥大厅室内广告logo烤漆字；具体情况根据实际情况进行建设。 | 1 | 项 |
| （2) | 垃圾外运 | 包括本项目所有拆除建筑垃圾的外运。 | 1 | 项 |
| 1.1.5 | 综合布线系统 |  |  |  |
| （1) | 音频线 | 纯铜音响线2*2.5mm | 200 | m |
| （2) | 六类网线 | 1、国标六类 | 3 | 箱 |
| （3) | 网络信息插座 | 翻盖式地插，金属材质，包含2个六类网口 | 16 | 套 |
| （4) | 音频插座 | 翻盖式地插，金属材质，卡侬接口 | 4 | 个 |
| （5) | 配线架 | 24端口超六类网络配线架，含模块； | 2 | 个 |
| （6) | 理线架 | 网络理线架，带盖板；用于接入交换机等设备时的线缆整理 | 2 | 个 |
| （7) | 高清视频线 | DVI、HDMI及音频各类信号线缆，满足指挥大厅会议室等的音视频信号铺设要求 | 1 | 项 |
| 1.1.6 | 照明系统 | 1、包含照明LED灯，满足指挥中心照明需求 2、灯的选型要与吊顶风格相匹配 3、集成安装服务 | 1 | 项 |
| 1.1.7 | 电气工程 |  |  |  |
| （1) | 照明开关 | 跷板暗开关(双控) | 2 | 个 |
| （2) | 地插 | 暗插座 含埋地单相安全插座10A | 8 | 个 |
| （3) | 插排 | 10插位，带不小于1.8m线 | 8 | 个 |
| （4) | 插座 | 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔， | 10 | 个 |
| （5) | 电灯线缆 | 铜线 BYJ-2.5m㎡；管内穿线，动力线路，铜芯，导线截面(m㎡以内) 2.5 | 600 | m |
| （6) | 设备线缆 | 铜线 BYJ-4m㎡；管内穿线，动力线路，铜芯，导线截面(m㎡以内) 4 | 800 | m |
| （7) | 大屏及空调线缆 | 铜线 BYJ-6m㎡；管内穿线，动力线路，铜芯，导线截面(m㎡以内) 6 | 300 | m |
| （8) | 房间进线 | 规格:RVV-3×10 mm2；铜芯电力电缆敷设 普通敷设 | 200 | m |
| （9) | 配电箱 | 含箱体和开关；成套配电箱安装，悬挂嵌入式(半周长m) 1.5m | 2 | 台 |
| 1.1.8 | 空调安装 |  |  |  |
| （1) | 空调 | 不小于3P吸顶空调天花机（含室内外机），冷暖变频空调，含铜管、制冷剂、供电电缆、控制电缆等安装及配件，交钥匙工程 | 3 | 台 |
| 1.1.9 | 安防系统 |  |  |  |
| （1) | AI防火预警仪 | ·可见光:分辨率2560*1440，1/3 CMOS，镜头2.8mm。 ·热成像:分辨率256*192，测温范围-20°C-150°C与0°C-550°C两档，最高精度:±2°C。 ·UV光：高灵敏度、高精度检测，探测距离最远可达20m，宽角度探测覆盖面积80㎡。 ·支持光谱感知能量AI模型，检测明火/低温火苗/淡色火苗/电火花。 ·支持高温预警/报警、温度突升报警，自定义点、线、面测温区域设置。 ·支持火焰和烟雾、AI人形周界算法。 ·支持无线4G、WiFi6（2.4G+5G）、蓝牙5.0。 ·支持报警灯联动，报警语音联动。 ·支持512G Micro SD卡存储。 ·支持ONVIF、GB/T28181、MQTT、HTTP协议。 ·支持IO报警输入输出、音频输入输出、 RS485。 ·支持DC 12V/24V、POE（802.3af/at）供电。 | 2 | 套 |
| 1.2 | 指挥中心办公配套设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 指挥中心大厅办公配套设备 | 色调与整体一致 |  |  |
| （1) | 操作台 | 指挥操作台 操作台工艺： 1、环保板材、灯带、内部走线、带柜体、带电脑箱柜、定制科技异形桌脚 2、色调、风格与指挥大厅保持一致。 3、油漆：采用环保PU聚酯漆，附着性强、涂膜强韧，硬度高、光泽度高，耐水、耐磨，耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果； 4、五金配件：采用铰链，导轨；平滑度及滑动性好，承载力强，安全系数高。 | 4 | 组 |
| （2) | 椅子 | 1、面料：采用环保皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软； 2、座垫及靠背内部框架定型板； 3、海绵：采用海绵，密度高，回弹力好； 4、采用弓字型钢脚，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。 | 12 | 把 |
| 1.3 | 应急指挥中心智能化系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 指挥中心大厅 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 大屏显示系统 |  |  |  |
| （1) | P1.5小间距屏 | 1.点间距：1.53mm， 2.像素密度:422500点/m2； 3.信号接口：HUB320； 4.模组尺寸：320（W）×160（H）×15 5.模组像素：208*104， 6.像素结构：SMD1212黑灯 7.模组重量：0.2Kg/块； 8.刷新率：≥3840Hz， 9.驱动芯片：恒流驱动IC， 10.白平衡亮度：600； 11.色温：8000—19000 可调 12.可视角：水平视角160°，垂直视角160° 13.亮度均匀性：≥97%； 14.色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内； 15.对比度：4000：1； 16.峰值功耗：650w/㎡； 17.平均功耗：170w/㎡； 18.供电要求：AC220-240V； 19.运行环境；工作温度：-10—40；工作湿度：10-80%；存储温度：-20—60；存储湿度：10-85%； 20.电源接口：VH4PIN 含电源 | 18 | ㎡ |
| （2) | 接收卡 | 单卡可带载 512×512像素。支持逐点亮色度校 正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用 户带来更加细腻的画面。硬件设计和软件设计充分考虑用户 部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳 定、维护更高效 • 集成 8个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。 • 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 • 支持逐点亮色度校正。 • 支持接收卡预存画面设置。 • 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 • 支持配置文件、固件程序版本回读 • 支持 5Pin 液晶模块 | 32 | 台 |
| （3) | LED技术服务 | LED大屏和条幅屏的基础支撑与安装件，包含型材结构、结构施工、人工、培训及相关辅材（包括顶部、侧边和底部边框型材，箱体固定背条（工字形铝型材，辅助支架（承重部分采用钢结构），固定连接件（包含螺钉，连接片），屏体包边装饰等），大屏支撑架距离墙面预留不小于600MM的间距作为散热空间。 | 18 | ㎡ |
| （4) | 智能配电系统 | 20KW标准配电柜，具有过压、过流等保护功能，具有远程控制及定时自动开关功能，具有多路输出及延时上电功能，配电系统包括自电源总进线开始的全部电缆。 | 1 | 台 |
| （5) | 视频处理器 | 支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 支持逐点亮色度校正 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 1 | ㎡ |
| （6) | LED条幅屏 | 1.像素间距：≤4mm 2.像素结构：1R1G1B 3.像素密度：62500/m2 4.模组分辨率： 80（W）*40（H） 5.模组尺寸：320mm*160mm 6.单点亮度、色度校正 7.白平衡亮度 白平衡亮度 8.色温 3200K—9300K可调 9.水平视角 ≥160° 10.垂直视角 ≥160° 11.可视距离 ≥4米 12.亮度均匀性 ≥97% 13.对比度 ≥5000:1 14.信号处理位数 16位*3 15.灰度等级 16Bit | 2 | ㎡ |
| 1.3.1.2 | 音频扩声系统 |  |  |  |
| （1) | 音箱 | 1.产品由铝壳、铝网、高音单元*1、低音单元*4等组合成，喇叭单元：4.5”×4，1”×1 ； 2.产品应用于会议室，演艺厅等场所使用，声音清晰明亮，低频层次丰富； 3.产品颜色 黑/白 ； 4.额定功率：120W ，额定阻抗：8Ω ； 5.灵敏度（1m,1W):91dB±2dB ； 6.最大声压级：112±2dB ； 7.有效频响范围：95Hz-20kHz ； 8.尺寸（宽×深×高）：140*155*610mm ； 9.重量：7.8kg ； 10.产品配有安装支架方便安装。 | 4 | 只 |
| （2) | 功率放大器 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：≤1000mV 11.信噪比：≥95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：≤70dB 14.转换速率：≥15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 19.电源：AC220/50-60Hz 20.机器尺寸（L×W×H mm）：483×396×88 (2U) 21.净重：6.5KG | 2 | 台 |
| （3) | 模拟调音台 | 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性 | 1 | 台 |
| （4) | 反馈抑制器 | 1.支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：432.5mm X 186mm X 44mm，2.35kg1.支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：432.5mm X 186mm X 44mm，2.35kg | 1 | 台 |
| （5) | 音频处理器 | 1.4路模拟输入8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.矩阵混音功能 7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9.输入5段EQ可调，输出31段EQ可调 10.多种模式场景快速切换 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 12.尺寸：44.5mmx482mmx265mm 13.净重：2.8kg，3.3kg 14.工作温度：-20℃--80℃ | 1 | 台 |
| （6) | 电源时序器 | 独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 性能规格： 电源输出：8路，万能插座 单路最大负荷：10A 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 电源容量：总容量220V，16A 输入电源：AC220/50Hz 时序间隔：0.4-0.5s | 1 | 台 |
| （7) | 无线手持话筒 | 1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：>73dB； 13：综合失真度：≤1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 1 | 套 |
| （8) | 桌面式发言主席单元 | 1.符合IEC60914国际标准 2.纯发言会议单元 3.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插 4.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色 5.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有315mm、415mm、可选，有黑色、银白色可选 6.话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存 7.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 8.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 9.超强的抗手机干扰能力 10.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键 11.具有按键签到功能 12.每个会议单元都有独一无二的ID编号 13.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 14.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器 15.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V 16.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 17.话筒开启时具有提示音，可设置提示音的开关状态 18.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 19.主席单元具有批准代表的申请发言功能 20.主席单元不受发言人数限制可自由开启 21.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能 22.主席单元的连接位置不受限制 23."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式 | 1 | 只 |
| （9) | 桌面式发言代表单元 | 1.符合IEC60914国际标准 2.纯发言会议单元 3.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插 4.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色 5.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有315mm、415mm、可选，有黑色、银白色可选 6.话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存 7.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 8.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 9.超强的抗手机干扰能力 10.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键 11.具有按键签到功能 12.每个会议单元都有独一无二的ID编号 13.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 14.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器 15.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V 16.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 17.话筒开启时具有提示音，可设置提示音的开关状态 18.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 19.主席单元具有批准代表的申请发言功能 20.主席单元不受发言人数限制可自由开启 21.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能 22.主席单元的连接位置不受限制 23."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式 | 8 | 只 |
| （10) | 会议专用延长线 | 1、用于数字会议主机与会议单元或会议单元与会议单元之间的连接； 2、 20米8芯航空安装线缆(一公一母接头) ，母座一端具备锁扣功能，避免松动。 | 1 | 项 |
| （11) | 数字会议主机 | 1. 符合IEC 60914 国际标准； 2. 会议控制主机可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元； 3. 8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式； 4. 具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能； 5. 具有投票表决，发言限制等数据管理功能； 6. 4.3寸TFT真彩屏/触摸屏：图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚；触摸屏操控方式,让人机交互极具人性化； 7. 可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行； 8. 系统显示字幕中/英文两种语言可选择； 9. 可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，可设置30台VIP单元； 10. 支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式； | 1 | 台 |
| （12) | 机柜 | 1、机柜规格：≥36U; 2、机柜采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑； 3、前部网孔门,后部网孔门； 4、机柜可以满足顶部桥架走线和底部地板下走线两种方式； 5、机柜立柱可调节 6、机柜可同时安装脚轮和支脚； 7、机柜具有可方便拆卸的左右侧门和前后门； 8、配置风扇、八位三孔电源插座、浮动螺母、脚轮和支撑脚； | 1 | 套 |
| 1.3.3 | 分布式控制系统 | 1、满足指挥中心音视频分布式控制 |  |  |
| （1) | 中心服务平台 | 1.单机支持不低于1000路高清多媒体信号管理能力，可扩展至2048路高清多媒体信号； 3.服务平台支持不低于6机热备,切换时间<1秒,切换过程原有音视频控制业务不受影响； 4.系统应用平台热备份:主服务器下线后自动切换到备份服务器提供系统服务;服务平台之间自动备份用户拓扑信息、系统配置以及 license； 5.支持级联:向上级共享本系统和向下级级联系统共享的音视频码流，向下级共享本系统和上级级联系统共享的音视频码流，向下级共享其他下级级联系统共享的音视频码流。上级平台可调看下级平台任意信号，并对其进行管控;支持多级权限管控、支持权限漫游;支持级联广播显示； 6.支持多级级联，上下级信号共享:上下级之间能同时看到全局的视频源列表且支持动态刷新视频源，包括PC视频、IP摄像机视频和监控平台的视频，可以树形结构按照分支单位方式显示，可以跨级选择视频源进行本地上大屏操作； 7.支持基于上下级的级联权限管理，上级平台用户无需下级平台用户配合，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示;平级之间或者其他无直接上下级关系的平台，相互采用主动分享方式进行跨级的视频源上大屏，而全程无需其他级平台的用户配合操作，做到两键分享上大屏； 8.支持级联时上级一键广播指定的视音频源到部分或者全部下级观看； 9.支持级联时上下级之间级联带宽管理,跨级观看时超过指定的级联带宽则系统自动降速处理，一方面不影响被观看当级的本地上屏高清效果，另一方面同时保证跨级能正常看到图像而不会带宽超标； | 1 | 台 |
| （2) | 中心服务平台软件 | 1.系统支持有中心部署，同时支持无中心部署； 2.支持B/S架构运维管理、提供C/S架构用户使用界面，支持Web系统配置端口，提供多种类的Web管理工具，支持用户权限分级管理，支持多用户同时在线管理操作，支持同一权限多终端管理； 3.支持硬件KVM:支持跨屏、漫游鼠标操作支持多屏间放大缩小;支持多权限管理(仅观看、协作、接管、独占、允许推送);支持空闲自动锁定KVM 坐席:支持快捷键隐藏显示OSD菜单，支持自定义快捷键:支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示;延时0-20ms； 4.支持不少于500台电脑远程控制，单组支持不少于16台显示屏同时跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小； 5.支持软件KVM:通过系统控制终端(如无线PAD)远程控制电脑，在控制终端回显窗口内即可打开PC端应用程序，控制其内容(修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等)； 6.可视化管理界面，支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显，UI界面可根据用户需求定制，提供多套UI模版备选； 7.支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡,轮询过程中支持双击放大画面； 8.支持一键开启和关闭多屏同步镜像功能，实现主显示设备上的信号同步广播到任意多个从显示设备； 9.支持系统更新后，操作界面自动刷新； | 1 | 套 |
| （3) | 单通道4K编码云节点 | 1.采用无风扇静音设计，前面板带显示屏,可显示设备IP地址、设备型号等信息，采用国产化芯片，自主可控； 2.视频接口:≥2路HDMI输入（支持接口备份），≥2路HDMI环出（支持接口备份）； 3.音频接口:≥1路3.5mm耳麦接口，≥1路MIC接口（支持48V幻象供电），≥1路LINE IN L+R左右声道声音输入；音频输出：≥1路LINE OUT L+R左右声道声音输出； 4.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机的光口和电口，支持接入不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时； 5.分辨率支持≥3840x2160@60Hz； 6.支持定码率传输：可设范围≥128Kbps-40Mbps； 7.支持接收单播和组播，一个视频源可一次拖放分发给多个接收端，组播情况下支持无限数量接收端； 8.支持与解码接口机配合，实现一对一网传方式使用传输视音频； 9.支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关； 10. 支持参数配置：可调整编码方式、编码码率、编码帧率、输出分辨率、延时、音频选择、音频采集方式； 11.支持POE供电及外部供电互备，电源具有防松脱锁定装置。 | 12 | 台 |
| （4) | 单通道4K解码云节点 | 1.采用无风扇静音设计，前面板带显示屏,可显示设备IP地址、设备型号等信息，采用国产化芯片，自主可控。 2.视频接口:≥2路HDMI输出(互相备份)； 3.具备RJ45网口和SFP光口网络备份功能，支持链路聚合,支持使用优先级配置，光电口倒换用户无感知，倒换时间无延时 ； 4.输出分辨率支持≥3840X2160@60Hz,输出分辨率可自定义，解码分辨率支持8K@60Hz,支持码率调整范围≥128Kbps-40Mbps ； 5.支持接收单播和组播，一个视频源可一次拖放分发给多个接收端，组播情况下支持无限数量接收端； 6.支持与编码节点一对一网传方式传输音频、视频； | 3 | 台 |
| （5) | MCN多媒体云节点软件 | 1.配合云节点使用； 2.支持低延时模式设置； 3.支持网络休眠和唤醒； 4.支持配置网络访问地址； 5.支持KVM控制； 6.支持IR红外控制设置； 7.支持用户权限限制。 | 15 | 套 |
| （6) | 24口POE交换机 | 1、24端口千兆电，4端口万兆光（1个CLI控制口，24个千兆POE电口，4个万/千兆SFP+光口；标配电源AC220V，POE功率370W，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装） 2、交换容量 336Gbps/3.36Tbps 3、支持静态配置和动态学习MAC地址、支持查看和清除MAC地址、MAC地址老化时间可配置、支持MAC地址学习数量限制、支持MAC地址过滤功能、支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制 4、支持4K VLAN表项、支持GVRP、支持QinQ功能、支持Private VLAN、支持voice vlan 5、支持ipv4/ipv6双栈协议、 支持静态路由、 支持RIP 、OSPF动态路由、 支持VRRP虚拟路由 6、支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet、 支持IPv6邻居发现、支持Path MTU发现、 支持MLD v1/v2、 支持MLD Snooping DHCP 支持DHCP Server、 支持DHCP Relay、 支持DHCP Client、 支持DHCP Snooping 7、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL 8、支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制、支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等。 | 1 | 台 |
| （7) | 无线触摸屏 | 1.屏幕：不低于10.4 英寸，IPS 触摸屏； 2.存储：运行内存不低于6GB，机身内存不低于128GB。 3.WLAN：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac，频率支持2.4GHz 和5GHz； | 1 | 台 |
| 1.3.4 | 操作区设备配置 |  |  |  |
| （1) | 操作席台式电脑 | I7 12代处理器、≥4.9GHz（等于或者优于同档次产品均可），不低于16G内存，不低于1T固态硬盘，独立显卡8G显存，不低于24寸显示器 包含键鼠套装等 | 16 | 台 |
| （2) | 笔记本电脑 | 1、内存容量：DDR4及以上，不小于16GB 2、固态硬盘容量：不小于1TB 3、CPU：i7 12代（等于或者优于同档次产品均可） 4、屏幕尺寸：不小于14英寸 5、显示比例：16:9 6、屏幕分辨率：1920x1080全高清屏 | 2 | 台 |
| （3) | 平板 | 平板电脑 13.2大屏，全网通款Ipad， 16G+1TB | 6 | 台 |
| 2、网络系统 |  |  |  |  |
| （1) | 汇聚交换机 | 1、提供48个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆SFP+光口（含4个单模的光模块）。 | 1 | 台 |
| （2) | 吸顶AP | 3000M无线吸顶路由器 | 2 | 台 |
| 四、机房租赁服务 |  |  |  |  |
| 1.1 | 机柜五年租赁服务 | 1、提供≥42U标准机柜空间以及相应的机房配套服务，每个机柜运行功率不高于3.2KW,包含运行电费、人员维护、场地租用。 2、不低于《数据中心设计规范》（GB50174-2017）A级和ANSI-TIA-942-2005《数据中心通信基础设施标准》Tier3+级技术要求文件要求等提供服务。 3、机房必须通过国家计算机网络与信息安全管理中心及中华人民共和国公安部三级等保备案。 4、机房所在建筑主体结构具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能，变形缝和伸缩缝不穿过机房，抗震设防烈度为7度，主机房承重活荷载标准值为10 kN/㎡，采用机房专用空调。 5、租赁期限：5年。 | 5 | 个 |
| 五、系统安全评测 |  |  |  |  |
| 1、等保评测 |  |  |  |  |
| 1.1 | 等保评测 | 本次项目的信息安全等级保护按第二级进行测评，进行三次二级等保评测。 | 1 | 项 |
| 2、密码评测 |  |  |  |  |
| 2.1 | 密码评测 | 对本项目系统开展五次商用密码应用安全性评估工作，并出具商用密码应用安全性评估报告。 | 1 | 项 |
| 3、软件测评 |  |  |  |  |
| 3.1 | 软件测评 | 项目软件（算法）开发服务成果应通过具有资质的第三方评估机构的测评，并取得相关的测评合格结论报告 | 1 | 项 |
| 六、项目运维 |  |  |  |  |
| （1) | 软件应用服务 | 1、软件安装： 负责将软件正确安装在用户的设备上，并确保它们能与现有系统兼容。 定期检查并安装最新的补丁和更新，以确保软件的稳定性和安全性。 2、系统监控与维护： 通过持续的系统监控，及时发现并解决潜在的问题，避免因系统故障造成的工作中断。 监控系统会记录并分析各种性能指标，如CPU使用率、内存占用、磁盘空间等，帮助运维人员及时调整和优化系统配置。 定期进行系统维护，包括清理冗余文件、优化数据库、更新驱动程序等，以保证系统的高效运行。 3、安全管理与备份： 建立完善的安全策略，包括防火墙配置、入侵检测系统、数据加密等措施，以防范各种网络攻击和数据泄露风险。 制定详细的备份计划，定期对重要数据进行备份，并确保备份数据的完整性和可恢复性。 对于关键数据，还需要进行异地备份，以防止自然灾害或其他突发事件造成的数据丢失。 4、故障排除与支持： 当用户遇到软件应用的问题时，运维团队需要快速响应并提供有效的解决方案。 提供远程支持、电话支持等多种形式的技术支持服务。 建立详细的故障记录和分析系统，以便总结经验教训，优化运维流程，提高服务质量。 5、用户培训与咨询： 定期为用户提供培训，帮助他们熟悉软件的各种功能和使用技巧。 提供技术咨询服务，帮助用户解决在使用过程中遇到的问题。 | 1 | 项 |
| （2) | 系统安全管理服务 | 1、根据采购人业务需求和系统安全分析结果，确定系统的访问控制策略； 2、定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补； 3、对服务器进行安全加固，提升操作系统安全性。在不影响数据库工作性能的前提下，打开安全选项进行安全加固。 4、及时安装系统的最新补丁程序，在安装前，首先报告同意，且在测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装； 5、所有对系统进行的维护，均需详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作； 6、定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为； | 1 | 项 |
| （3) | 指挥中心运维服务 | 服务内容： 1、日常运维保障服务 对指挥中心各系统进行定期的检测、检修和优化，包括运行环境分析、设备状态监测、性能调优等工作。 提供现场支持、系统支持及培训演练，确保运维团队能够熟练掌握系统操作和维护技能。 2、应急运维保障服务 在指挥中心系统出现故障或异常时，迅速响应并进行故障排查和修复。 提供备品备件更换服务，确保故障设备能够及时得到替换，恢复系统正常运行。 3、设备硬件维保服务 对指挥中心系统的设备进行保修服务，包括设备故障的免费维修或更换。 定期对设备进行巡检、维护和系统测试，确保设备处于良好状态。 | 1 | 项 |
| （4) | 数据校验服务 | 1、制定校验计划：明确校验的目的、内容、方法和周期，制定详细的校验计划。 2、准备校验工具和环境：选择合适的校验工具或软件，配置必要的校验环境。 3、执行校验：按照校验计划，对数据表格进行校验，记录发现的问题和错误。 4、问题处理和反馈：对校验中发现的问题和错误进行处理，如修正错误数据、完善缺失信息等，并将处理结果反馈给相关部门和人员。 5、总结和改进：对校验过程进行总结，评估校验效果，提出改进建议，以不断优化校验服务。 | 1 | 项 |
| 七、通信服务 |  |  |  |  |
| （1) | 短信平台 | 租用短信网关服务5年，每年包含短信发送量200000条 | 1 | 项 |
| （2) | 语音专线平台（数字中继） | 租用数字中继，5年，每月包含10000分钟主叫呼出 | 2 | 条 |
| （3) | 互联网专线 | 1、连接到互联网带宽为300Mbps。接入方式为光纤接入，并提供光纤接口和提供4个互联网固定IP地址； 2、可用带宽：稳定独享300Mbps；上下行带宽一致； 3、租用期限5年 | 1 | 项 |
| （4) | 网络专线 | 租用5条200M数据专线，5年 | 1 | 项 |
| 八、系统集成 |  |  |  |  |
| 8.1 | 系统集成 | 为项目建设提供设备软硬件安装调试，协调管理各项业务按期按质按量达到交付要求，并为项目提供技术支撑支持等。根据用户需求，将各个分离的子系统连接成为一个完整、可靠、有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优。 | 1 | 项 |

商务条款▲

售后服务及其他要求： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起20日内。 二、服务期限：合同签约之日起五年；交付期:自合同签订之日起一年内完成开发、安装调试完毕。 三、服务地点：招标人指定地点； 四、付款方式： 1.合同签订后10日内采购人向成交供应商支付30%合同价款作为预付款。 2.供应商完成进度工作量达到60%，经采购人组织核验进度通过后，采购人向财政申请该项费用支付合同价款的60%给供应商。 3.供应商完成进度工作量达到85%，经采购人组织核验进度通过后，采购人向财政申请支付合同价款85%给供应商。 4.经验收合格后采购人向财政申请支付合同价款97%给供应商，3%作为质量保证金。最终以财政支付为准。 五、服务响应要求： 1、响应报价为供应商提供的所有服务的报价，需报出项目整体服务总价。 2、供应商响应时必须在响应文件中提供详细的项目实施方案（可包含技术实施方案、售后服务方案等）、保密承诺等。 3、供应商须提供7×24小时技术支持电话服务，并提供售后服务承诺书。 六、售后服务要求1.提供的服务配套技术设备要求提供免费送货上门、安装调试合格，解决产品在使用过程出现的各种问题及提供技术指导，采购人在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后6小时内电话响应，12个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用； 2.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺书。 七、验收方式及要求：投标人所提供的服务配套技术设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。采购人有权自行或委托第三方检测机构对服务产品质量及功能要求进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。委托第三方检测机构对产品进行核验所有产生的费用由中标供应商承担。

# 评标原则及评分标准

评标办法及评审标准

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

2.评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

3. 评标方式：以封闭方式进行评标。

4. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后一位）。

1、价格分 …………………………………………………………………………（满分10分）

（1）以进入评标的最低评标报价为10分。

（2）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、(财库〔2022〕19号)等规定，对小型和微型企业服务产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）（按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》并提供相关证明材料为评分依据）；

（3）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予3%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-3%）（按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》并提供相关证明材料为评分依据）。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[投标人须在投标响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。

（5）投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

除上述情况外，评标报价=投标报价。

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标基准价

投标报价得分=                          ×10分

某投标人报价

- 2、基本技术性能分…………………………………………………（满分10分）

（1）基本分：

提供的投标产品参数满足招标文件要求，无任何负偏离，则本项得基本分10分。

（2）负偏离扣分：

《采购需求》中打有“★”的参数为重要参数，供应商须在响应文件中提供证明材料以证明相应打有“★”的参数的真实性（可证明材料可以是运行界面截图或第三方机构出具的检测检验报告原件扫描件、且该证明材料中须包含投标产品相应打有“★”的技术指标，未按要求提供以上证明材料或证明材料不合格的，视为不提供。打有“★”的参数每出现一项不提供相关材料的扣1分，扣完为止，不计负分。

（3）说明：

负偏离扣分从供应商的基本分10分中扣除，最多扣10分，本项不计负分，产品技术性能分为0分时不影响投标有效性。

- 3、技术方案分……………………………………………………………………24分

由评委根据技术方案的完整性、可行性等内容进行评定并在相应档次内独立打分。

一档（6分）：根据项目服务需求，有简单的项目概述、项目需求理解，有详细总体设计说明，综合评定基本满足采购文件项目的技术要求。

二档（12分）：一档基础上，项目总体设计说明具有设计目标、设计原则、总体逻辑架构设计图、功能设计等，项目需求分析基本满足本项目需求，能保障业务系统基本不受影响。

三档（18分）：二档基础上，提供的技术方案有具体的功能描述，完全满足本项目需求及详细的系统运行环境等内容，方案详细且具有针对性，能保障业务系统完全不受影响，指标平台应具备数据源数据采集、采集方式应包括表单采集、数据库采集和接口采集、指标数据接口服务查阅、接口服务发布等详细功能描述。

四档（24分）：三档基础上，提供的技术方案有具体的功能描述，完全满足本项目功能需求及详细的系统运行环境等内容，方案详细且具有针对性、安全性、全面性、稳定性，能保障业务系统在长时间运行过程中保持稳定运行，完全不受影响，确保用户使用体验，指标平台应具备数据源数据采集、采集方式应包括表单采集、数据库采集和接口采集、指标数据接口服务查阅、接口服务发布等详细功能描述。视频综合智能监控平台应视频巡检、视频借阅服务、借阅审批服务功能项、视频监控接入设备场景化设置等详细功能描述。

- 4、项目实施方案分………………………………………………………………………16分

由评委根据各投标人所提供的项目实施方案进行比较后，由各评委独立打分。

一档（4分）：项目实施方案较简单，投标人提供的项目组织实施方案内容简单，方案不够切合实际，基本能满足项目需求，且投入实施人员不少于 2名。

二档（8 分）：项目实施方案较合理，投标人提供的项目组织实施方案有基本的施工进度计划和工期保证措施，有基本的安全控制措施及实施质量控制保证方案，施工安装方案中含有各系统的基本描述的，且投入实施人员不少于4名。

三档（12分）：投标人提供的项目组织实施方案有较好的施工进度计划和工期保证措施； 有较好的安全控制措施、实施质量控制方案及实施质量保证措施及质量管理程序。实施投入人员不少于 6 名。

四档（16分）：投标人提供的项目组织实施方案有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施及实施质量控制方案、具有工程项目安全管理、项目实施保障措施、项目信息管理措施、安全及质量保证措施、具有能提前完工及具有赶工计划，内容齐全、详细、可行，最贴合采购人实际需求，实施人员充足，实施投入人员不少于 10 名。

- 5、售后服务方案分………………………………………………………………………18分

由评委根据各投标人所提供的项目售后服务方案进行比较后，由各评委独立打分。

一档（4分）：投标人提供的售后服务方案内容不完整，对采购服务需求的理解有偏差。

二档（8分）：投标人提供的运维及售后服务方案基本满足采购项目运维服务要求的和提供有简单的运维服务方案，有项目售后维护和应急保障方案描述。

三档（12分）：投标人提供的运维及售后服务方案运维服务方案提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务电话和售后服务承诺、项目运维服务和应急保障方案。方案可行较详细及具备同类型项目应急保障服务能力，且拟投入本项目的售后维护服务人员不少于5 人。同时投标人故障响应时间在2小时内响应；需要到现场维修的，在24小时内到达故障现场；一般问题在12小时内解决。

四档（18分）：投标人提供的运维及售后服务方案满足采购项目运维服务要求，编制详细的运维服务方案，售后响应时间、故障修复时间的相关描述，每季度进行设备巡检，提供详细的运维服务障处理流程、维护保障流程及组织架构，并能提供5种故障申告途径及绿色通道，提供的运维服务方案详细、完整及具备同类型项目应急保障服务能力的，且为保证货物售后服务质量，保障用户利益。提供本项目的售后维护服务人员不少于8 名，同时投标人在接到故障通知后30分钟内响应，2小时内派认证工程师到达现场，8小时内解决问题，12小时内仍无法解决问题的，提供相同性能参数的备件替用。方案包含售后服务承诺书、保密承诺书、廉洁承诺书、技术培训计划等，满足项目需求，提供服务流程，提供备品备件，本地化售后服务机构等内容。

- 6、项目团队配置分…………………………………………………………（满分12分）

拟投入本项目实施项目经理 1 人，具备高级信息系统项目管理师证书、高级工程师证书（通信工程及相关专业）、注册信息安全专业人员（CISP-CISE）证书、网络安全能力认证-网络安全技术(Ⅰ级)证书，每具备1个证书得1分，满分4分。

拟投入本项目技术负责人1人，具备高级信息系统项目管理师证书、高级系统规划与管理师证书、高级工程师证书（通信工程及相关专业）、注册信息安全专业人员（CISP-CISE），每具备1个证书得1分，满分4分。

拟投入本项目的售后运维负责人1人，具备售后服务高级管理师证书、高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、高级工程师证书（计算机应用及相关专业），每具备1个证书得1分，满分4分。

注：在投标文件中提供名单、及有效证明证书或其他可以直接证明上述人员为投标人单位员工的相关材料复印件并加盖公章，不按要求提供的不得分。

- 7、综合实力分…………………………………………………………（满分8分）

（1）供应商具DCMM数据管理能力成熟度认证证书，二级及以下得1分，三级得1.5分，四级及以上得2分。

（2）供应商具有供应商综合实力评价认证证书，符合 GB/T 23793-2017《合格供应商信用评价规范》的，得1分。

（3）供应商具有ITSS信息技术服务标准认证(数据中心)证书，得2分。

（4）供应商具有ISO或GBIT质量管理体系证书、 环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书每提供1个得1分，满分3分。

8、政策功能分（节能、环保等）………………………………………………（满分2分）

（1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

（2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

三、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章 合同主要条款（格式）

（注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购人）                              乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和成交投标人承诺、甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1、服务内容一览表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： 小写（ ￥ ）服务期限： |  |  |  |  |  |

第二条 服务基本情况如下：

具体服务范围及构成细目见本项目招标文件中《项目采购需求》。

第三条 乙方提供的服务包括以下内容：

具体服务内容包含招标文件的《项目采购需求》、投标文件的《服务实施计划方案》 和乙方 的所有承诺服务内容。

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量 要求执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《项目采购需求》。

第五条 付款方式：

1.合同签订后10日内采购人向成交供应商支付30%合同价款作为预付款。

2.供应商完成进度工作量达到60%，经采购人组织核验进度通过后，采购人向财政申请该项费用支付合同价款的60%给供应商。

3.供应商完成进度工作量达到85%，经采购人组织核验进度通过后，采购人向财政申请支付合同价款85%给供应商。

4.经验收合格后采购人向财政申请支付合同价款97%给供应商，3%作为质量保证金。最终以财政支付为准。

第六条 违约责任

（一） 乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用；

（二） 甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内 解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行投标承诺和约定 服务的，甲方有权要求向乙方承担相应责任，直至取消乙方的服务合约。

（三） 任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的安 全管理服务费总和的违约金。

（四） 双方约定的其他违约责任：            。

第七条 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向  项目所在地   仲裁委员会申请仲裁。

第八条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目 的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词

语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同 具有同等效力。

第十一条 本合同一式五份，具有同等法律效力， 采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加） 。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、投标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、公开招标文件等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求。) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 供应商或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人：                           （盖单位公章）

投标人地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：       （签字或电子签名）

日期：         年     月     日

目录

根据投标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录

（部分格式后附）

注：有格式要求的请按格式编写，无格式要求的请投标人自拟

投 标 函（格式）

致：                  （采购代理机构名称）：

根据贵方为   项目名称        项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表    （全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含价格部分、资格审查部分、商务技术部分。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起  90 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意本投标文件中“投标报价表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                          邮编：

电话：                                          传真：

投标人（负责人）代表姓名：                                职务：

投标人名称（电子公章）：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人或委托代理人（签字或电子签名）：

年    月    日

投标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 ① | 单价（元） ② | 合计金额 ①×②=③（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： 小写（ ￥ ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人（电子公章）：

日期：            年     月    日

注：投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签字或电子签名，无盖章和签字或电子签名的报价无效。

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价（元） | （大写）人民币： |  |
|  |  | （小写）¥： |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |
| 投标报价包含全部员工工资、福利、加班费、奖金、服装费、固定资产折旧、生产工具、及道路保洁相关的其它支出，养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和人身意外险等政府规定缴纳的费用。 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人（电子公章）：

日期：            年     月    日

投标说明：

- 投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元¹，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日期：     年   月   日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；本项目所属行业为信息传输业。

3中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《中小企业声明函》。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

投标承诺函（格式）

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目实施、售后服务等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，愿承担违约责任。

法定代表人（负责人或自然人）（签字或电子签名）：

投标人（电子公章）：

日期：       年     月    日

法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

地    址：

成立时间：            年            月            日

经营期限：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人（电子公章）：

年     月     日

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书（格式）

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或电子签名：

法定代表人（负责人）签字或电子签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人（电子公章）：

年    月    日

附委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

桂平市政府采购项目投标资格承诺函（格式）

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格投标人。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）（签字或电子签名）：

日期： 年 月 日

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定投标人中标,然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（电子公章）：

年    月     日

投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）

声  明（格式）

- 致：（采购单位名称）

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

日  期：

商务响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日期：        年     月    日

技术响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 招标文件服务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| N |  |  |  |

说明：应对照招标文件“第三章 “项目采购需求”，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与服务需求条文的响应和偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人（电子公章）：

日期：       年     月    日

技术服务方案（格式自拟）

[说明]投标人按照招标文件的要求，根据《投标须知》、《项目采购需求》等上述内容做出全面响应并编制技术服务方案（包括但不限于以下各项）的内容：

技术服务方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。

1. 技术方案、实施方案

2. 拟投入人员配置方案

3. 服务承诺方案

4. 投标人认为必要说明的其他内容

质疑函（格式）

一、质疑投标人基本信息：

质疑投标人：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

招标人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关投标人：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

招标人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

招标人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。