## Sheet1
附件3
仪器需求清单汇总
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 基本用途 | 备注
1 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | GIR320plus | 3 | 适用于VOCs气体泄漏可视化检测，可检测气体至少包含： 甲烷、丙烷、乙烯、乙炔、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、异戊二烯、甲醇、丙酮、丁酮、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯、丁烷、乙烷等400 余种VOCs气体。
2 | 便携式氢火焰离子检测仪 | SE3100 | 3 | 适用于工业企业各类管道、阀件、实施密闭系统的VOCs泄漏排放检测，适用于加油站和油气回收现场排查、无组织排放、固定污染源排放、现场应急检测、排放快速检测、VOCs排放溯源排查等。
3 | 便携式紫外烟气分析仪 | ZR-3211H | 4 | 采用紫外差分吸收光谱技术测量烟气中SO2、NO、NO2和NH3，可选O2、CO、H2S、CO2传感器测量气体的浓度，不受烟气中水蒸气影响，具有较高的测量精度和稳定性，特别适合高湿低硫工况测量。其中紫外差分吸收模块在热湿状态下进行测量，避免除水造成的烟气组分损失。整机采用一体便携式设计，采样管和主机为一体，便携方便。可供环境监测部门对各种锅炉排放的气体浓度、排放量进行检测，也可应用于工矿企业进行各种有害气体浓度的测量。
4 | 手持式光离子化检测仪 | ZR-7004 | 1 | VOCS手持式直读监测仪主要用于各类非防爆环境的空气挥发性有机物浓度监测。可实时呈现挥发性有机物气体数据，适合相关部门应对日常和突发应急监测。
5 | 便携式不透光烟度计 | NHT-6P | 1 | 主要用于检测压燃式(柴油)发动机排气(排烟)中可见污染物，显示不透光度和光吸收系数两种示值。
6 | 林格曼烟度仪 | NHLGM-1 | 1 | 主要用于快速、高效检测烟气林格曼黑度等级数据。
7 | 便携式油品检测仪 | PeDx oil | 1 | 可用于快速、定量检测普通柴油硫含量，满足环保现场执法和管理要求。
8 | 便携式尿素检测仪 | NHNS-1 | 1 | 用于检测车用尿素是否符合要求，确保尾气达标排放。
9 | 油气回收三项检测仪 | ZR-3160 | 1 | 油气回收多参数检测仪是用来对加油站油气回收系统的密闭性、液阻、气液比等关键参数进行检测的专用仪器。适用于加油站的安全评定。
10 | OBD诊断仪 | NHOBD-2 | 1 | 监测车辆的各种参数，如发动机转速、车速、燃油系统状态、冷却液温度等。这些数据对于诊断车辆性能问题和判断尾气排放非常有帮助。
11 | 小型无人机 | Mavic3 Pro | 3 | 主要用于高空作业，高效快速进行环境执法取证，减少人力成本，降低高空执法取证风险。
合计 |  |  | 20 | 预算249.8万元