更正后内容

货物类主要标的信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 贵港市港南区八塘工业园市政消火栓系统设施采购（重） | 钢丝网骨架PE150复合给水管 | 兴辉腾 | 6174.50 | 169.15 | 1.规格型号：Dn160 1.6MPa2.壁厚9.00-10.00mm3.平均外径160.0-162.0mm |
| 2 | 贵港市港南区八塘工业园市政消火栓系统设施采购（重） | 闸阀 | 志山牌 | 17 | 298 | 1.型号Z45X-16Q，2.公称通径：DN40-600，3.试验检验标准：GB/T 13927-2008 |
| 3 | 贵港市港南区八塘工业园市政消火栓系统设施采购（重） | 室外消火栓 | 双嘉 | 52 | 446.8 | 1.规格：SS150/80-1.6，2.开启高度约60mm |
| 4 | 贵港市港南区八塘工业园市政消火栓系统设施采购（重） | 阀门井 | / | 17 | 1038.9 | 砖砌 |
| 5 | 贵港市港南区八塘工业园市政消火栓系统设施采购（重） | 辅助材料及施工等 | / | 1 | 12990.62 | 含有综合布线施工及设计，符合消防技术规范并结合现场实际设计水、电图纸、安装调试及培训、耗材等。 |