医用氧气采购

一、采购时间：2025年-2027年 总价：181.59万元

二、采购数量及控制价:

1、液态医用氧气，每年约300吨，共900吨；控制价2000元/吨 共180万元

2、40升瓶装氧气，每年约70瓶，共210瓶；控制价40元/瓶 共0.84万元

3、10升瓶装氧气，每年约100瓶，共300瓶；控制价25元/瓶 共0.75万元

1. 技术要求

1.液态医用氧气质量应符合国家标准，满足《中华人民共和国药典》2020年版的质量要求，纯度不低于99.5%，投标时在投标文件中提供制造商的《药品注册批件》或药品再注册批准证明材料。液态氧有效期≥1年。

2.医院已建有符合国家标准的医用液氧罐3个及配套设施，每个液氧罐可存储液氧5立方米，合同供氧期间，中标人负责医院已建医用液氧罐及配套设施的日常维护、检验，每半年维护一次。每年进行特种设备定期检定、年度检查、防雷检测、脱脂检测等相关检测，保持有效使用，不得收取任何费用。