## 1
序号 | 项目名称 | 货物名称 | 采购需求概况 | 预算单价 (万元) | 数量 | 预算总金额 （万元） | 预计采购时间 （填写到月） | 备注
1 | 射频理疗仪（多功能射频女性健康管理系统）等设备采购项目 | 射频理疗仪（多功能射频女性健康管理系统） | 1.射频理疗仪（多功能射频女性健康管理系统）1台，妇科使用。 2.设备的基本功能要求：（1）1适用范围：通过高频能量对体表非创伤性浅表局部加热，用于缓解受伤疼痛；促进胶原纤维收缩和沉积，促进组织细胞的新陈代谢，不引起组织不可逆的热损伤反应（2）额定功率：≤300W（3）屏幕：彩色液晶触摸屏，亮度可调。 3.质保期：自安装调试验收合格之日起计至少2年。 4.交货时间：自合同签订起，30天内交货、安装调试完毕并交付使用 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 106 | 1 | 106 | 2025-08-01
2 |  | 高清内窥镜摄像系统 | 1.高清内窥镜摄像系统1套，泌尿外科使用。 2.设备的基本功能要求：（1）主机：分辨率：≥3840×2160P；扫描方式：逐行扫描；图像帧率：60帧/秒。（2）摄像头：传感器类型：采用CMOS芯片；像素≥800 万。（3）医用4K监视器：显示器分辨率≥3840×2160P；监视器尺寸≥32英寸、≥26英寸。 3.质保期：自安装调试验收合格之日起计至少5年。 4.交货时间：自合同签订起，30天内交货、安装调试完毕并交付使用 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 90 | 1 | 90 | 2025-08-02
3 |  | 钬激光治疗仪 | 1.消钬激光治疗仪1台，泌尿外科使用。 2.设备的基本功能要求：（1）产品适用范围：满足泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。（2）工作激光输出波长值：2.1um±0.1um。（3）激光器工作方式：脉冲。 3.质保期：自安装调试验收合格之日起计至少1年。 4.交货时间：自合同签订起，30天内交货、安装调试完毕并交付使用 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 85 | 1 | 85 | 2025-08-04
4 |  | 皮秒激光治疗机 | 1.皮秒激光治疗机1台，医疗美容科使用。 2.设备的基本功能要求：（1）激光工作物质：掺钕钇铝石榴石。（2）激光波长：1064nm/532nm。（3）激光输出最大重复频率：10Hz。 3.质保期：自安装调试验收合格之日起计至少3年。 4.交货时间：自合同签订起，30天内交货、安装调试完毕并交付使用 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 78 | 1 | 78 | 2025-08-05
5 |  | 全封闭组织脱水机 | 1.全封闭组织脱水机2台，病理科使用。 2.设备的基本功能要求：（1）操作界面：≥10 寸彩色触摸屏，中文显示。（2）单个组织缸容量：≥300个组织包埋盒。（3）组织样本篮：不锈钢材质。 3.质保期：自安装调试验收合格之日起计至少5年。 4.交货时间：自合同签订起，30天内交货、安装调试完毕并交付使用 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 26 | 2 | 52 | 2025-08-06
411