关于世界银行结果导向型贷款扶贫示范项目--猕猴桃冷库地板保温硬化询价公告

- 项目名称：世界银行结果导向型贷款扶贫示范项目--猕猴桃冷库地板保温硬化

二、采购方式：询价采购

三、预算总金额：170000元

四、建设内容：636㎡冷库地板保温铺设及硬化

施工技术要求：1、保温板敷设；2、防潮层(0.08mm聚Z,烯薄膜厚+15mmSBS防水卷材防水防潮层；3、150mm厚C40钢筋混凝土粘结层(φ6@300双层双向)随捣随抹平；4、20mm厚金刚砂环氧地面

五、项目编号：LYNTGS-2024-0041

六、本项目特定要求：

（1）具备相应服务供应相关资质，资信良好。

（2）对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
   （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、开始时间：2024年9月4日-2024年9月10日

九、地点：乐业县农业投资开发有限公司院内。

十、联系电话：　　0667-7929599